FDLT-CMA-XXX-2026

ANEXO 1

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA

CONSULTORÍA VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

“REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE

- FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| VIGENCIA | 2026 |
| --- | --- |
| PRESUPUESTO | SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Doce (12) Meses |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto abarca todas las verificaciones necesarias para garantizar la estabilidad y calidad de las obras con garantías vigentes recibidas a satisfacción por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. Dichas verificaciones deben ser revisadas y aprobadas por la supervisión ejercida por el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).

Las actividades se desarrollarán bajo un sistema de gestión que contribuyen con la toma de decisiones, seleccionando las acciones más adecuadas, determinando fallas, daños y deterioros y fijando prioridades, dentro de las disponibilidades de la entidad administradora, y por lo tanto la definición de cualquier tipo de priorización en la verificación deberá obedecer a la realización de un ejercicio de reconocimiento del estado actual de las obras recibidas a satisfacción, sus alternativas de gestión de las fallas, daños o deterioros, los costos de las mencionadas acciones, así como la ponderación de criterios técnicos, sociales y económicos que han de estimarse de manera recurrente y periódica, en un ejercicio de planeación cíclico y permanente.

El proyecto se ejecutará dentro de la zona urbana de la localidad de Tunjuelito, en el Distrito Capital y pretende inicialmente la verificación de las obras recibidas a satisfacción de parte de la Entidad y que actualmente tienen garantías vigentes.

EL CONSULTOR es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en este documento ya todos los demás documentos del Contrato.

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural  según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo.

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito entregará el listado de los contratos y convenios de obra ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Local que cuenten con póliza de estabilidad vigente de acuerdo con la información que reposen en sus archivos.

Nota: El detalle del número de obras en virtud de cada uno de los contratos relacionados en la tabla que precede se encuentra contenido en los anexos técnicos de cada relación contractual, sin embargo a continuación se detalan los frentes de obra aproximados sobre los cuales se deberá hacer la gestión

| Contrato | Año | Contratista | Total frentes incluidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 613 | 2025 | CONSORCIO COCO | 23 |
| 675 | 2025 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 | 7 |
| 678 | 2025 | PANAM INGENIEROS SAS | 1 |
| 702 | 2025 | PANAM INGENIEROS SAS | 2 |
| 622 | 2024 | CONSORCIO DC 2025 | 12 |
| 623 | 2024 | CONSORCIO VIAS BOGOTA 2024 | 2 |
| 715 | 2024 | CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SAS (CIP S.A.S.) | 4 |
| 316 | 2023 | CONSORCIO TAURI 2 | 12 |
| 320 | 2023 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS | 12 |
| 336 | 2023 | CONSORCIO INFRAVIAL | 19 |
| 337 | 2023 | UNION TEMPORAL TUNBRACAS 2023 | 9 |
| 358 | 2023 | CONSTRUCTORA GED SAS | 4 |
| 389 | 2023 | MAPPER CONSULTORA S.A.S. | 38 |
| 394 | 2023 | INGCAP ASOCIADOS S.A.S | 1 |
| 255 | 2022 | CONSORCIO SAN SAVINO | 1 |
| 277 | 2022 | BYR CONSTRUCCIONES SAS | 1 |
| 222 | 2021 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | 1 |
| 230 | 2021 | GIJON SAS | 1 |
| 231 | 2021 | IMAGEN Y MARCA SAS | 1 |
| 239 | 2021 | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA | 1 |
| 240 | 2021 | PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. | 1 |
| 241 | 2021 | SOLIUN INGENIERIA S.A.S | 1 |
| 239 | 2020 | VISUAR | 1 |
| 240 | 2020 | INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A | 1 |
| 173 | 2019 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | 3 |
| 177 | 2019 | Pendiente | 1 |
| 178 | 2019 | CONSORCIO CONSTRUPARQUES 2020 | 5 |
| 108 | 2018 | CONSORCIO TUNJUELITO 2018 | 1 |
| 182 | 2018 | CONSORCIO PARQUES TUNJUELITO | 1 |
| 135 | 2017 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | 1 |
| 145 | 2017 | IVAN YEZID GALVIS CHACON | 3 |
| 150 | 2017 | DE ARQUITECTURA Y PAISAJE S.A.S | 8 |
| 145 | 2 0 2 1 | SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORÍAS SAS | 9 |
| 146 | 2 0 1 9 | TUNJUELO 2020 | 13 |
| 147 | 2 0 1 9 | CONSORCIO VIAL IEP | 11 |
| 148 | 2 0 2 1 | CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020 | 3 |
| 177 | 2 0 2 2 | JOHN KEVIN DAZA ARIAS | 3 |
| 240 | 2 0 2 2 | INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A | 12 |
| 244 | 2 0 2 1 | VMJ INGENIERIA | 9 |
| 260 | 2 0 2 2 | AESA PROYECTOS S.A.S | 10 |
| 262 | 2 0 2 2 | CONSORCIO REHABILITACIÓN TUNJUELITO | 9 |

Así las cosas, dentro de cada una de ellas, priorizar aquellas cuyas pólizas de estabilidad o calidad estén próximas a vencerse. La revisión de obras que no queden priorizadas, se deberá presentar informe sobre el estado de la respectiva póliza. Para la revisión el contratista en el Fondo de Desarrollo Local las copias del acta de recibo final y liquidación de los contratos que se prioricen.

Si no fuere posible conseguir el acta de recibo final y/o liquidación, la revisión se hará con base en los datos que suministre el FDLT por medio de cuadros u otros documentos que permitan establecer como mínimo la ubicación de la obra y el valor del contrato o frente respectivo. Corresponderá al Fondo solicitar la complementación de la documentación e información pertinente para proceder a requerir al contratista y de ser necesario, hacer efectiva la póliza de garantía, por lo tanto, para el cumplimiento del objeto contractual y la liquidación del contrato, se admitirá la prueba de la realización de la visita con el registro fotográfico pertinente y la información que repose en el Fondo de Desarrollo Local. En caso de que los documentos de los contratos que suscribió el Fondo de Desarrollo por medio de algún convenio no reposen en los archivos de la Alcaldía Local, el Consultor colaborará en la consecución de los mismos en las diferentes entidades, para lo cual se le entregará al Consultor las cartas de presentación respectivas. Con estos datos el consultor deberá:

- Realizar una inspección visual de cada uno de los frentes de obra

- Entregar un informe por frente de obra en una ficha formato prediseñada donde conste como mínimo. Número de contrato, valor, objeto, contratista, vigencia y cobertura de la póliza de estabilidad o calidad y estado de la obra.

- En caso de presentarse fallas de estabilidad en algún frente deberá entregar un Concepto Técnico sobre las causales de la falla, si la misma es imputable al contratista o si obedece a caso fortuito o fuerza mayor y el presupuesto para su reparación.

- Registro fotográfico (dos fotos por frente de obras o las necesarias para la descripción de la obra.)

- DETALLE DEL PROYECTO:

Se realizará la consultoría teniendo en cuenta la importancia de realizar verificación periódica de las obras ejecutadas con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, su importancia radica en que el no uso de las mismas por parte de la comunidad beneficiaria o el vencimiento de las pólizas de estabilidad sin que la Entidad haya declarado los siniestros y hecho efectivas dichas pólizas, generaría un detrimento patrimonial al erario.

El artículo 4º, numeral 4º, de la ley 80 de 1993, dispone que las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías y durante la presente vigencia fiscal aún no se ha realizado, por lo tanto, es conveniente y oportuno que se realice la respectiva consultoría.

El proyecto se desarrolla e implanta en la localidad de Tunjuelito y por ello se determina que el área de influencia directa es la interacción con respecto al buen estado de la infraestructura que permite la movilidad, la recreación, el deporte y el disfrute de la infraestructura dentro de las distintas UPZ que conforman la Localidad y su área de influencia directa se refiere a la interacción entre la Localidad de Tunjuelito y las Localidades que conforman sus límites y con la región.

- Localización:

Figura 1.1. Localización de la infraestructura

Las obras para verificar fueron las recibidas a satisfacción por la correspondiente Interventoría o la Entidad (según corresponda) en el marco de los contratos de obra relacionados a continuación, que por su puesto cuentan con garantías de estabilidad de obra vigentes, el valor relacionado es el de la póliza de estabilidad:

Nota 1: "El alcance del contrato incluye la supervisión y seguimiento de intervenciones en estructuras de puentes, como parte del proceso de verificación de estabilidad y calidad de las obras de infraestructura con póliza vigente. Se realizarán inspecciones estructurales, evaluaciones de estabilidad y verificaciones técnicas para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa aplicable y en la Ley 80 de 1993."

Adicional a esto los contratos aquí relacionados también definen el alcance de las obras a las que el consultor realizará el seguimiento técnico.

Nota 2: La Entidad se reserva el derecho de incluir y/o excluir contratos para el seguimiento objeto del presente proceso de selección de conformidad con las necesidades que puedan derivarse de la terminación de nuevos contratos y/o vencimiento de pólizas de contratos anteriormente descritos, sin que lo anterior generen costos adicionales al FDLT.

- PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA CONSULTORÍA

- DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO

El contratista consultor deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, los documentos que soportan la experiencia y cumplimiento del personal mínimo establecido por la entidad para la ejecución del contrato de consultoría.

Nota: 	Si durante la ejecución del contrato se evidencia un producto adicional a entregar en 	cumplimiento al objeto contractual, el consultor deberá hacer entrega del mismo sin que 	esto genere costos adicionales al FDLT.

- Los demás que el FDLT determine para contar con las condiciones requeridas para la suscripción del acta de inicio.

- OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA

El Fondo de Desarrollo Local entregará el listado de los contratos y convenios de obra ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Local que cuenten con póliza de estabilidad vigente de acuerdo con la información que reposen en sus archivos.

El consultor complementará en un tiempo no mayor a quince (15) días calendario esta información con la que obre en los expedientes contractuales que le ponga a disposición el Fondo de Desarrollo Local, y verificables el portal SECOP y elaborará un inventario actualizado de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Desarrollo Local, que cuenten con póliza de estabilidad vigente y entrega un informe al respecto, junto con un cronograma de programación de visitas del inventario elaborado de los frentes de obra que cuenta con pólizas de estabilidad vigente.

En esta misma etapa el contratista obtendrá copias del acta de recibo final y liquidación de los contratos y de la información adicional que requiera para la ejecución de la consultoría.  Si no fuere posible conseguir el acta de recibo final y/o liquidación la revisión se hará con base en los datos que se logren obtener del expediente de los contratos y que permitan establecer como mínimo la ubicación de la obra y el valor del contrato o frente de obra respectivo.  Corresponderá al Fondo solicitar la complementación de la documentación e información pertinente para proceder, si es el caso, a requerir al contratista y de ser necesario, hacer efectiva la póliza de garantía, por lo tanto, para el cumplimiento del objeto contractual y la liquidación del contrato, se admitirá la prueba de la realización de la visita con el registro fotográfico pertinente y la información que repose en el Fondo de Desarrollo Local.

Posteriormente, el consultor deberá entregar un documentó el cual contenga el listado de documentos y/o productos a entregar durante la ejecución del contrato de consultoría. Junto con una lista de chequeo en donde se relacionen todos los entregables que se deben realizar durante la ejecución de las fases del contrato. Con base en el inventario actualizado y la información secundaria que complemente y respalde los términos del contrato principal, el contratista priorizará los frentes de obra a revisar, adicionalmente, el contratista entregará al funcionario delegado como apoyo a la supervisión un cronograma de visita a obra en Microsoft Project, para planificar de manera eficaz, gestionar el tiempo y los recursos del proyecto de seguimiento, revisión y verificación de la estabilidad y calidad de las obras de infraestructura ejecutadas con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.

- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez suscrita al acta de inicio se deberá llevar a cabo un comité pre operativo en la cual se deberá elaborar un acta pre operativa, en la que se consignen las condiciones generales más relevantes de la ejecución del contrato de consultoría para garantizar una adecuada ejecución durante el desarrollo del proyecto.

Durante el desarrollo del contrato, se deberán realizar seguimiento a los componentes y/o etapas del contrato, con el fin de verificar el estado y avance de los mismos.

Para lo anterior se deberá realizar un comité de seguimiento en donde se deberá presentar por el CONTRATISTA un reporte con los avances del proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma. Así mismo, el consultor deberá participar en las capacitaciones a las que sea convocado, las cuales estén directamente relacionas al Manual de contratación (GCOGCI-M003), Manual de supervisión e interventoría (GCO-GCI-M004), Manual de buenas prácticas en la actividad contractual (GCO-GCI-M005) y seguimiento a obras con póliza de estabilidad y calidad vigente del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (PR-CI-03), o aquellas en las que el FDLT considere necesaria su participación.

- ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ACTUALIZADO DE OBRAS

Con base en el inventario actualizado, el contratista priorizará los frentes de obra a revisar con los siguientes criterios: obras que sufran un alto desgaste por uso (infraestructura vial, parques y espacio público), obras que satisfagan necesidades básicas (colegios públicos y centros de acción comunal), obras que por su vulnerabilidad es importante verificar su estabilidad (obras de mitigación de impacto natural).  Para el cumplimiento de lo anterior el orden de priorización que debe respetar el contratista será:

- Las obras de infraestructura vial

- Jardines infantiles, colegios y/o sedes culturales

- Obras de parques y escenarios deportivos

- Obras de espacio público

- Sedes de Acción Comunal

- Otras obras

Y, dentro de cada una de ellas, priorizará aquellas cuyas pólizas de estabilidad o calidad que estén más próximas a vencerse, cuyas menos visitas de verificación tengan a sus obras o cuyo plazo de 6 meses se haya cumplido.

Con esta información el contratista entregará al apoyo a la supervisión un cronograma de revisión de dichas obras.

En caso de contratos interadministrativos o de otra índole, y de no reposar la información en el expediente de la Alcaldía Local, el contratista solicitará y obtendrá en las diferentes entidades que ejecutaron las obras la información anteriormente descrita.

- REVISIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS E INFORME

Con estos datos el consultor deberá:

- Realizar una Matriz de seguimiento a las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de estabilidad y calidad ofrecidas, el tiempo de garantía según póliza.

- Realizar una inspección visual de cada uno de los frentes de obra.

- En caso de evidenciar fallas en las obras objeto de seguimiento, el consultor deberá emitir un concepto técnico, junto con el respectivo requerimiento al contratista de obra para que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito inicie el proceso de reclamación y solicitud de reparación.

- Si el contratista de obra no emite una respuesta o pronunciación después del requerimiento, el consultor deberá adjuntar un concepto técnico y presupuesto para reparación de las fallas de estabilidad encontradas que sean imputables al contratista, para iniciar el proceso de reparación ante la empresa aseguradora.

- Acompañar las reuniones entre la Entidad y los contratistas de obras e interventores y aseguradoras.

- Realizar la verificación mediante un acta de reconocimiento de las reparaciones realizadas por el contratista de obra y entregar el documento al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. Este, a su vez, deberá solicitar un informe técnico a los contratistas e interventores sobre las causas que originaron las fallas reparadas.

- Contar con toda la disposición para realizar todas las actividades necesarias que permitan al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cumplir efectivamente con el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

Las especificaciones y detalles de las actividades a realizar por parte del consultor, se especifican en el numeral 2.3.3 del Estudio Previo del presente proceso de Concurso de Méritos Abierto.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades que en su orden serán verificadas por la Entidad contratante:

Para la ejecución de seguimiento se deberá proceder de la siguiente forma:

- Documento de solicitud de visita conjunta enviada al FDLT, para remitir al contratista e interventoría.

- Envío de informe de visita realizada a frentes de obra remitidos al contratista de obra, con copia a interventoría, aseguradora y FDLT.

- Definición de compromisos con contratista de obra e interventoría; actividades de reparación o subsanación de hallazgos encontrados durante la visita, los cuales deberán contar con un cronograma de reparaciones de daños o subsanación de hallazgos.

- Visita de seguimiento en conjunto con contratista e interventoría previo a entrega de informe final.

- Entrega de informe final de reparaciones por parte de contratista de obra previa aprobación de la interventoría.

- Visita final junto a contratista e interventoría para verificación de la calidad y cumplimiento de las reparaciones a los daños o subsanación de hallazgos.

- Envío de oficio de cierre y aprobación del informe, con anexo del informe presentado por el contratista y avalado por el interventor.

En caso de ausencia de respuesta, no reparación, negación o incumplimiento de compromisos por parte de Contratista de Obra o Interventor, se procederá a realizar el siguiente procedimiento:

- Envío de documento de reiteración de requerimientos realizados para que el FDLT remita al contratista, Interventoría y Aseguradora en caso de ausencia de respuesta a los 7 días hábiles contados a partir del acuse de recibido por parte de contratista.

- Envío al FDLT, documento de segunda reiteración a los 7 días hábiles luego de acuse de recibido por parte de contratista con copia a Interventoría y Aseguradora.

- Envío de tercera reiteración, previa al inicio de sancionatorio por incumplimiento de póliza de estabilidad por parte del contratista, a los 7 días hábiles para ser remitidos al mismo, con copia a Interventoría y Aseguradora.

- Envío de un informe en donde se establezca el presunto incumplimiento de póliza de estabilidad y calidad de obra con tasación de arreglo a los daños hallados en la visita de verificación a los frentes de obra con copia a aseguradora e interventoría, basado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (CPACA) y demás normativa que sea aplicable para este procedimiento. Documento que debe ser remitido al FDLT siete (7) días hábiles contados a partir de la tercera reiteración.

El contratista así mismo deberá:

- Acompañar los encuentros entre la Entidad y los contratistas de obras e interventores.

- Realizar la verificación mediante acta de reconocimiento de las reparaciones realizas y entregar el insumo al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito solicite informe técnico a contratistas e interventores a cerca de las causas que generaron las fallas reparadas.

- En caso de No reparación, no respuesta, la negación o incumplimiento de compromisos de reparaciones el consultor, debe entregar y acompañar la futura reclamación que el Fondo de Desarrollo Local realice ante las firmas aseguradoras, esto incluye la elaboración del informe técnico con tasación del costo de los arreglos a realizar y el incumplimiento por parte del contratista de obra y además la responsabilidad de la interventoría.

- Contar con toda la disposición para todas las demás actividades necesarias para que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito de cumplimiento efectivo al numeral 4 del artículo 4 de la ley 80 de 1993.

- DEFINICIÓN DE FRENTE DE OBRA

Para efectos de presentación del informe, se entenderá por frente de obra, para la ejecución y presentación de las fichas técnicas en el presente Contrato de Consultoría, lo siguiente:

1) Frentes de obra de pavimentación, repavimentación, re parcheo, vías peatonales, adoquinadas, andenes, sardineles y redes de acueducto y alcantarillado, y mobiliario urbano, sin limitarse a estos.

Cada tramo de vía o segmento vial (CIV), tramo de alcantarillado, tramo de sendero peatonal o anden (PK_ID) o tramo de acueducto con la misma nomenclatura (calle y carrera) será un frente de obra, el cambio de nomenclatura implicará un nuevo frente de obra (P.ejem Construcción del alcantarillado de la Carrera XXX entre calles YYY y ZZZ se entenderá como un frente de obra) siempre y cuando sea un mismo contrato. Si la obra ha sido ejecutada en desarrollo de varios contratos, se entenderá un frente de obra por cada contrato realizado, en virtud a la documentación que deberá aportarse.

2) Parques: se entenderá como frente de obra en parques, la visita realizada a la unidad recreo-deportiva (P.ejem  Parque .XXX se entenderá como un frente de obra) lo anterior siempre y cuando sea un mismo contrato, si la obra ha sido ejecutada en desarrollo de varios contratos, se entenderá un frente de obra por cada contrato realizado, en virtud a la documentación que deberá aportarse.

3) Edificaciones (Salones comunales, sedes de cultura, sedes administrativas, entre otras): Se entenderá como frente de obra cada edificación intervenida, lo anterior siempre y cuando sea un mismo contrato, si la obra ha sido ejecutada en desarrollo de varios contratos, se entenderá un frente de obra por cada contrato realizado.

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y, ejecución y legalización del respectivo contrato de consultoría, y previa suscripción del acta de inicio.

El plazo, se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá llevar a cabo durante el mes calendario siguiente luego del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato lo cual deberá realizarse en los siguientes diez días calendario a la suscripción del mismo.

- FORMA DE PAGO

El precio previsto en la oferta económica del proponente incluye todos los gastos directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato; por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, herramientas y toda clase de equipos necesarios, si aplicara; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato.

El FDLT, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

El contrato se realizará en dos semestres de ejecución y para cada uno se pagará hasta la suma de doscientos setenta millones quinientos mil pesos ($270.000.000) y al finalizar el contrato de consultoría un pago contra liquidación correspondiente al 10% del valor del contrato por la suma de sesenta y cinco millones de pesos ($60.000.000), de los cuales se pagará de la siguiente forma:

PRIMER SEMESTRE

PAGO INICIAL: La suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) del valor total de los cotos fijos del primer semestre, a la entrega del primer informe que contendrá: inventario actualizado, cronograma de visitas y formato de informe de visita y seguimiento por frente de obra.

PAGOS MENSUALES PRIMER SEMESTRE: La suma de doscientos cinco millones de pesos ($205.000.000) del valor semestral de los costos fijos semestrales.  El valor por pagar en cada corte mensual corresponderá a lo que resulte de la siguiente fórmula:  $205.000.000 multiplicado por número de frentes de obra revisados y dividido en el número de frentes de obra total a revisar de acuerdo con el inventario, más los gastos reembolsables correspondiente a la bolsa para ensayos de laboratorio que se hayan aprobado por parte del supervisor.

El número de frentes de obra se calculará de acuerdo con lo indicado en el numeral 2.3.4 DEFINICIÓN DE FRENTE DE OBRA.

Para el pago mensual deberán ser entregados los informes de la visita realizados a los contratos con póliza vigente de conformidad con el cronograma entregado por el contratista y avalado por la supervisión del seguimiento a las pólizas (Segmentos viales, parques y/o jardines infantiles, entre otros) que se encuentren dentro del alcance del contrato.

PAGO BOLSA DE GASTOS: se realizará el pago de quince millones de pesos ($ 15.000.000) correspondiente a los reembolsables de la bolsa de gastos que corresponde a los ensayos y estudios de laboratorio necesarios para la ejecución del presente contrato. Para el pago de dichos reembolsables se realizará de acuerdo con lo referido en el capítulo 5.1 BOLSA DE GASTOS.

SEGUNDO SEMESTRE

PAGOS MENSUALES SEGUNDO SEMESTRE: La suma de doscientos cinco millones de pesos ($205.000.000) del valor semestral de los costos fijos semestrales.  El valor por pagar en cada corte mensual corresponderá a lo que resulte de la siguiente fórmula:  $205.000.000 multiplicado por número de frentes de obra revisados y dividido en el número de frentes de obra total a revisar de acuerdo con el inventario, más los gastos reembolsables correspondiente a la bolsa para ensayos de laboratorio que se hayan aprobado por parte del supervisor.

El número de frentes de obra se calculará de acuerdo con lo indicado en el numeral 2.3.4 DEFINICIÓN DE FRENTE DE OBRA.

Para el pago mensual deberán ser entregados los informes de la visita realizados a los contratos con póliza vigente de conformidad con el cronograma entregado por el contratista y avalado por la supervisión del seguimiento a las pólizas (Segmentos viales, parques y/o jardines infantiles, entre otros) que se encuentren dentro del alcance del contrato.

PAGO BOLSA DE GASTOS: se realizará el pago de quince millones de pesos ($ 15.000.000) correspondiente a los reembolsables de la bolsa de gastos que corresponde a los ensayos y estudios de laboratorio necesarios para la ejecución del presente contrato. Para el pago de dichos reembolsables se realizará de acuerdo con lo referido en el capítulo 5.1 BOLSA DE GASTOS.

PAGO LIQUIDACIÓN: Obedece al 10% del valor total del contrato, es decir sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) correspondiente a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

Para realizar Los pagos mensuales, se deberá anexar los siguientes documentos:

A la factura respectiva deberán anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en salud y pensiones, y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente deberá discriminarse el valor de los impuestos de acuerdo con el régimen tributario del proponente.

Presentación previa de los siguientes documentos:

- Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

- Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)

- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio Unión Temporal.

Nota 1: Todo pago está sujeto a la disponibilidad de la Programación Anual Mensualizada de caja PAC

Nota 2: En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como reserva presupuestal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución N" 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente.

Nota 3: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o cuenta de cobro, el informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el supervisor y/o interventor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista.

La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja PAC, los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La supervisión seria la responsable de realizar las programaciones del PAC esta se debe realizar el mes anterior al pago, en el caso que se programe el PAC en el mes del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la programación de este.

La cancelación del valor del contrato, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito al contratista, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento.

Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020.  Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Nota 4: (Solo aplica para responsables de IVA). De conformidad con el numeral 7º parágrafo 1ºdel artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el no responsable de IVA deberá inscribirse previamente como responsable de IVA". Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos como responsable de IVA, deberán presentar, factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (lVA), para cada pago.

BOLSA DE GASTOS

La bolsa de gastos corresponde a los ensayos y estudios de laboratorio y su respectivo análisis e interpretación por parte de los especialistas que se requieran.  Para ello se elaborará un análisis de precio unitario que incluirán todos los gastos descritos más un diez por ciento (10%) correspondiente a gastos de administración.  Este análisis de precios unitarios será aprobado por el supervisor del contrato con anterioridad a su ejecución.

El valor de la bolsa no es objeto de propuesta por lo tanto será fijo y reembolsable.

Para la determinación de precios unitarios no previstos se da el siguiente orden de prelación: (i) Listados de precios oficial de obras de entidades del Distrito (IDU o IDRD); (ii) Tres (3) cotizaciones de cada uno de los ítems o servicios requeridos que aporte el CONTRATISTA.

El FDLT tendrán la facultad de objetar las cotizaciones presentadas para lo cual deberán presentar las cotizaciones que sustenten su objeción.

El reconocimiento de ítems o actividades de la bolsa de gastos por parte del FDLT requiere previamente a su ejecución, de la evaluación técnica y económica y la aprobación por parte del apoyo a la supervisión.

Estos ítems, deben constar previo a su ejecución en actas de aprobación de ítems y/o actividades, suscritos por el apoyo a la supervisión, y el contratista.

Dentro de las pruebas y ensayos requeridos dentro del análisis de precios unitarios, sin que estos sean limitativos ni obligatorios en su totalidad (ya que corresponde al consultor definir cuáles son necesarias como parte de su autonomía técnica), como herramienta para determinar las causas de las fallas encontradas por el consultor, se encuentran los siguientes:

ENSAYOS PARA PAVIMENTOS:

- Ensayos no destructivos:

  - Ensayo de deflexión: Se utiliza para medir la deformación del pavimento bajo una carga específica, lo que proporciona información sobre la capacidad de carga y el estado estructural del pavimento.

  - Ensayo de esclerometría (Rebound Hammer Test): Se utiliza para estimar la resistencia a compresión del concreto a través de la medición del rebote de un martillo en la superficie.

  - Inspección visual y análisis de imágenes: Se utilizan para identificar patologías visibles, grietas, deformaciones y otros daños.

  - Auscultación Visual Método PCI (ASTM D6433-20):

  - El PCI (Pavement Condition Index) es un índice utilizado para evaluar el estado de la superficie del pavimento. El método ASTM D6433-20 establece procedimientos para realizar inspecciones visuales y clasificar condiciones de pavimento, donde se asigna un índice según la severidad de las distorsiones y daños visibles.

- Ensayos destructivos:

  - Extracción de testigos (core samples): Se pueden extraer cilindros de pavimento para analizar la resistencia, el grosor y la calidad del material en un laboratorio.

  - Pruebas de compresión y tracción: Se realizan en muestras de testigos para evaluar las propiedades mecánicas del material.

  - Prueba de penetración de la varilla (DCP - Dynamic Cone Penetrometer): Ayuda a evaluar la resistencia in situ de las capas del pavimento.

  - Ensayo de Módulos Dinámicos de Pavimento (ASTM D3496 y D3497, AASTHO TP62):

  - Estos ensayos miden las propiedades dinámicas de los materiales del pavimento, evaluando su comportamiento bajo diversas condiciones de carga y proporcionando información crucial para el diseño de pavimentos.

- Ensayos de laboratorio:

  - Determinación de la calidad del material: Análisis de suelo, agregado y emulsiones asfálticas para verificar la conformidad con las especificaciones.

  - Pruebas de resistencia al corte: Evaluar la resistencia al corte de las capas asfálticas o de base.

  - Análisis de durabilidad y contenido de aire: Para pavimentos de concreto, se puede evaluar la durabilidad y la porosidad.

- Monitoreo de desempeño:

  - Medición de la textura de la superficie: Para evaluar la adherencia y el deslizamiento.

  - Evaluación de la superficie rodante: Incluyendo la rugosidad y el deslizamiento.

- Inspección de drenaje:

  - Evaluar el sistema de drenaje para comprobar si está funcionando correctamente y si no hay acumulación de agua que pueda afectar la estabilidad del pavimento

- Ensayo de Módulos Complejos (AASTHO T321-03):

- Este ensayo evalúa la respuesta del material del pavimento a diferentes condiciones de temperatura y frecuencias de carga, lo que permite obtener el módulo complejo que es fundamental para analizar el desempeño del pavimento.

ENSAYOS A MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS

- Ensayo de Compresión:

- Se utiliza para determinar la resistencia a compresión de los bloques de mampostería. Consiste en aplicar una carga axial hasta que el espécimen falle, registrando la carga máxima soportada.

- Ensayo de Tracción por Corte:

- Este ensayo mide la resistencia al corte de las juntas de mortero en la mampostería. Es vital para evaluar la adhesión entre ladrillos y mortero.

- Ensayo de Flexión:

  - Evalúa la resistencia a la flexión de un muro de mampostería, lo cual es crucial en áreas propensas a sismos.

- Ensayo de Absorción de Agua:

- Determina la cantidad de agua que puede absorber un ladrillo, lo que ayuda a establecer su durabilidad y comportamiento en condiciones climáticas extremas.

- Ensayo de Permeabilidad:

- Evalúa la capacidad de los muros de mampostería para resistir el paso de agua, lo cual es importante para evitar problemas de humedad.

RESISTENCIA DEL CONCRETO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO

Ensayos No Destructivos

- Ensayo de Sondeo de Resistencia (Rebound Hammer Test):

  - Objetivo: Estimar la resistencia a la compresión del concreto en una estructura existente. Se utiliza un martillo de rebote para medir la dureza superficial del concreto. El rebote del martillo se correlaciona con la resistencia a compresión.

- Ensayo de Ultrasonido (Ultrasonic Pulse Velocity Test):

- Objetivo: Evaluar la calidad del concreto y detectar posibles defectos internos. Se envían pulsos ultrasónicos a través del concreto y se mide el tiempo que tarda en llegar al receptor. La velocidad del pulso se correlaciona con la densidad y homogeneidad del concreto.

- Ensayo de Penetración de Carbono (Schmidt Hammer):

- Objetivo: Estimar la resistencia a la compresión y la durabilidad del concreto. Se mide la resistencia de la superficie del concreto utilizando un martillo que impacta el concreto y evalúa la profundidad de la penetración.

Ensayos Destructivos

- Extracción de Testigos (Core Drilling):

  - Objetivo: Obtener muestras de concreto para ensayos de laboratorio. Se perforan cilindros de concreto de la estructura existente para su análisis en laboratorio. Los testigos extraídos se utilizan para realizar ensayos de compresión, absorción de agua, y otros.

- Ensayo de Cizalladura Directa:

- Objetivo: Evaluar la resistencia a cizalladura de secciones específicas del concreto. Se realizan cortes y se aplican cargas para medir la resistencia a cizalladura en las secciones obtenidas de la estructura.

Nota 1: En caso de que el CONTRATISTA ejecute ítems o actividades no previstas en la oferta económica inicial, sin en lleno de los requisitos aquí contemplados, el FDLT, no reconocerá valor alguno por concepto de su ejecución.

Nota 2: En caso de que el CONTRATISTA no ejecute ítems o actividades no previstas en la oferta económica inicial, es decir no utilice el 100% de los recursos de la bolsa de gastos, estos podrán utilizarse en la ampliación de los frentes de obra a revisar, adicionales a los relacionados en el inventario inicial, de forma proporcional al valor que resulte del cálculo de costos fijos semestrales divido en los frentes de obra a revisar inicialmente de acuerdo al inventario.

- DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La entidad entregará al contratista los expedientes contractuales de los contratos objeto del presente proceso de manera digital y/o en caso de no encontrarse digitalizados, permitirá el ingreso del personal del contratista para su revisión física.

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los expedientes que la Entidad entregue para la ejecución de las actividades de seguimiento objeto de este Contrato.

Con la información entregada por el FDLT el contratista deberá identificar los tramos viales (CIV), Puentes peatonales y/o vehiculares, parques, sedes culturales y salones comunales intervenidos dentro de la localidad para realizar su priorización y entregar para su revisión y aprobación el cronograma de trabajo, es importante mencionar que dentro de este cronograma el contratista deberá tener en cuenta los tiempos de inspecciones (Visita de Campo), elaboración de ensayos (si aplica), elaboración de informes y revisión y aprobación de los mismos por parte de la entidad.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR

Para analizar la información del personal del consultor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la entidad antes de iniciar la ejecución del contrato.

- Si el consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación.

- El consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará las equivalencias establecidas por la ley.

- El consultor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

- La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

El personal relacionado será contratado por el consultor y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del consultor.

El personal clave evaluable:

Se requiere que el proponente diligencie el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento personal clave” y acredite con su propuesta los documentos que permitan constatar todas las siguientes calidades de los siguientes miembros del personal, como requisito habilitante:

| PERSONAL CLAVE EVALUABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANT. | DEDIC. | CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS |
| 1 | La indicada en el presupuesto oficial | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | Profesión: Ingeniero Civil, o ingeniero de Vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: con posgrado en cualquier área de la ingeniería o de la administración. Experiencia General: no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. Experiencia Específica: haber ejercido como director de proyectos de consultoría de diseños o interventoría de obras de infraestructura o revisión de estabilidad de obras en la ejecución de contratos de consultoría durante por lo menos dos (2) años. NOTA: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. |
| 2 | La indicada en el presupuesto oficial | RESIDENTE DE CONSULTORÍA 1 | Profesión: Ingeniero Civil, o ingeniero de Vías, con tarjeta profesional vigente. Experiencia General: no menor de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. Experiencia Específica: haber ejercido como profesional ingeniero en proyectos de consultoría de obras de infraestructura vial o revisión de estabilidad de obras en la ejecución de contratos de consultoría, por lo menos dos (2) años. |

5.1.3.2.2 PERSONAL NO EVALUABLE

Los siguientes miembros del equipo de trabajo no se allegarán con la propuesta, pero se exigirá su aprobación previa a la suscripción del acta de inicio:

| PERSONAL CLAVE NO EVALUABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil No. | Dedic. | Cargo | Título Profesional | Título de Posgrado | Experiencia General (años mínimos) | Experiencia Específica (años mínimos) |
| 1 | La indicada en el presupuesto oficial | Residente de Consultoría 2 | Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | N.A. | No menor de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. | Haber ejercido como profesional arquitecto en proyectos de consultoría de obras de infraestructura, por lo menos dos (2) años. |
| 2 | La indicada en el presupuesto oficial | Abogado | Abogado, con tarjeta profesional vigente | En contratación y/o derecho administrativo | No menor de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional | Dos (02) años como profesional Abogado en proyectos de consultoría o interventoría de proyectos de infraestructura. |
| 3 | La indicada en el presupuesto oficial | Especialista en geotecnia o vías. | Ingeniero Civil o de vías y transporte | Especialista en vías o geotecnia | No menor de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. | Haber ejercido como especialista en vías o geotécnia en proyectos de consultoría de obras de infraestructura, por lo menos dos (2) años. |
| 4 | La indicada en el presupuesto oficial | Especialista en estructuras. | Ingeniero Civil o de vías y transporte | Especialista en estructuras o patología de obras | No menor de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. | Haber ejercido como especialista en estructuras en proyectos de consultoría de obras de infraestructura, por lo menos dos (2) años. |
| 5 | La indicada en el presupuesto oficial | Auxiliar administrativo | Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y transportes o arquitecto, con tarjeta profesional vigente. | N.A. | No menor de un (01) año en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional. | N.A. |
| 6 | La indicada en el presupuesto oficial | Conductor | Título de bachillerato, con licencia de conducción B1 | N.A. |  | N.A. |

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el consultor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el consultor utilice en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.

Los mismos requisitos se requerirán para los reemplazos que del mismo personal deban hacerse durante la ejecución del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

- EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A REVISAR

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de consultoría e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra a realizar la consultoría, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del consultor.

- COMITE DE SEGUIMIENTO

Durante el desarrollo del contrato, se deberán realizar comités semanales en las instalaciones del FDLT, virtuales y/o en campo, con el fin de verificar el estado y avance. Para cada comité se deberá presentar por el CONTRATISTA un reporte con los avances del proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados en las actas de comité anteriores.

Terminado el comité, se debe proceder suscribir el acta correspondiente por parte de todos los participantes tanto del Contratista como del FDLT. En la misma se consignará el estado y avance del contrato y los compromisos generados con plazos específicos.

MIEMBROS DEL COMITÉ.

El CONTRATISTA, y el acompañamiento técnico por parte del área de Infraestructura por parte del FDLT o sus delegados formaran parte de dicho comité.

PERIODICIDAD DEL COMITÉ.

Deberá sesionar semanalmente, el Contratista deberá tener en cuenta que debe cumplir completamente con las especificaciones técnicas requeridas por el FDLT, las cuales se entienden aceptadas y entregadas en su propuesta, el contrato será ejecutado por el personal calificado e idóneo para tal labor.

Cuando lo ordene el supervisor y dentro del plazo que para tal efecto fije, el trabajo que haya sido rechazado u ordenado corregir deberá ejecutarse con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su costa.

De acuerdo con la magnitud de los trabajos, la supervisión deberá fijar un término perentorio para que el contratista de consultoría adelante las correcciones pertinentes.

- SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar todos los impuestos y derechos de los que no éste exonerado. Estos serán objeto de seguimiento y control por parte de la Entidad.

- CRONOGRAMA DE TRABAJO

EL CONTRATISTA presentará la programación de actividades discriminado. El FDLT aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), calendario de trabajo y la jornada laboral predefinida por el adjudicatario, responsables, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación, de acuerdo con los documentos entregados, los cuales serán revisados y apropiados por el contratista.

En todo caso la programación no podrá superar el plazo establecido para la ejecución del contrato. Esta programación incluye la programación definitiva que conforma el presente proceso de contratación para su ejecución. Para ello deberá respetar el tiempo de ejecución estimado utilizando el programa Project.

El diagrama de Gantt debe tener una secuencia lógica de las actividades que se ejecutarán en la ejecución del contrato con sus respectivas relaciones de actividades predecesoras y sucesoras de ser el caso, de manera que se calcule la ruta crítica del proyecto y poder hacer seguimiento a esta. En el programa deben estar todas las actividades incluidas dentro del alcance del contrato.

Una vez incluidos todas las actividades y esté establecido el cronograma, se debe generar la línea base del proyecto, de manera que se puedan producir o generar reportes comparativos durante la ejecución del contrato.

En constancia se firma a los seis (06) días del mes de junio de 2025.

____________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFRAESTRUCTURA FDLT

____________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFRAESTRUCTURA FDLT