## EQUIPOS BIOMÉDICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ANEXO TECNICO ECONOMICO
OBJETO |  | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES
1 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MEDICOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS | UN | 1
2 | Repuestos | AROS CAMPANA FONENDOSCOPIO GENERICO | UN | 1
3 | Repuestos | AROS MEMBRANA FONENDOSCOPIO GENERICO | UN | 1
4 | Repuestos | BOMBILLO AHORRADOR PARA LÁMPARA CUELLO DE CISNE | UN | 1
5 | Repuestos | BOMBILLOS PARA EQUIPO DE ÓRGANOS REF: 3100,3000,3400,3900 | UN | 1
6 | Repuestos | BRAZALETE ADULTO 1 VÍA | UN | 1
7 | Repuestos | BRAZALETE ADULTO 2 VÍAS | UN | 1
8 | Repuestos | BRAZALETE PEDIÁTRICO 1 VÍA | UN | 1
9 | Repuestos | BRAZALETE PEDIÁTRICO 2 VÍAS | UN | 1
10 | Repuestos | CABLE AC GRADO HOSPITALARIO DE 3 MTS | UN | 1
11 | Repuestos | FILTRO DE INCUBADORA (GENÉRICO) | UN | 1
12 | Repuestos | INTERFASE ELECTROBISTURÍ | UN | 1
13 | Repuestos | MANGAS IRIS | UN | 1
14 | Repuestos | MANGUERA ROSCADA PARA TENSIÓMETRO DE PARED 1 METRO | UN | 1
15 | Repuestos | MODULO REM ELECTROBISTURÍ | UN | 1
16 | Repuestos | OLIVAS BLANDAS GENERICO (PAR) | UN | 1
17 | Repuestos | PERA DE GOMA | UN | 1
18 | Repuestos | BOTON SELECTOR (PERILLA) PARA DESFIRBILADOR INSTRAMED | UN | 1
19 | Repuestos | SET DE PALAS O CUCHARILLAS PARA DESFIBRILADOR INTERNA PARA DESFIBRILADOR INSTRAMED DUALMAX | UN | 1
20 | Repuestos | TOPES BASCULA DE PISO | UN | 1
21 | Repuestos | AMORTIGUADOR MESA DE CIRUGÍA | UN | 1
22 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR MINDRAY IMEC (GENÉRICO) | UN | 1
23 | Repuestos | SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR COMEN C80 | UN | 1
24 | Repuestos | BATERÍA MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY ORIGINAL CERTIFICADA | UN | 1
25 | Repuestos | BATERÍA MONITOR MINDRAY IMEC 10 | UN | 1
26 | Repuestos | CABLE ESTRIADO Y SENSOR DE PIEL MONITOR EDAN | UN | 1
27 | Repuestos | CAMBIO DE CELDA BATERÍA DESFIBRILADOR MINDRAY | UN | 1
28 | Repuestos | TRANSDUCTOR DOPPLER FETAL EDAN | UN | 1
29 | Repuestos | CABLE ECG MINDRAY | UN | 1
30 | Repuestos | JUEGO DE ESCOBILLAS CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
31 | Repuestos | ADAPTADOR BÁSCULA | UN | 1
32 | Repuestos | SEGUROS INCUBADORA | UN | 1
33 | Repuestos | BATERÍA DESFIBRILADOR MINDRAY ORIGINAL CERTIFICADA | UN | 1
34 | Repuestos | BATERÍA LÁMPARA CIELITICA DR. MACH | UN | 1
35 | Repuestos | MODULO DE APLICACIÓN EQUIPOS DE ÓRGANOS RIESTER | UN | 1
36 | Repuestos | CABEZAL OFTALMOSCOPIO EQUIPOS DE ÓRGANOS RIESTER | UN | 1
37 | Repuestos | CABEZAL OTOSCOPIO EQUIPO DE ÓRGANOS RIESTER | UN | 1
38 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR FETAL COMEN STAR 5000C (GENÉRICO) | UN | 1
39 | Repuestos | MEMBRANA LÁMPARA CIELITICA CONVIDA | UN | 1
40 | Repuestos | CABLE ECG MONITOR COMEN (GENÉRICO) | UN | 1
41 | Repuestos | CELDA DE OXÍGENO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY | UN | 1
42 | Repuestos | MEMBRANA BÁSCULA PESA PAÑAL SECA | UN | 1
43 | Repuestos | REPARACIÓN TARJETA CONTROL DE VELOCIDAD CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
44 | Repuestos | EMPAQUE CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
45 | Repuestos | SISTEMA DE TRANSPORTE HIDROCOLECTOR | UN | 1
46 | Repuestos | USB CENTRAL DE MONITOREO UNICARE | UN | 1
47 | Repuestos | CELDA DE OXÍGENO VENTILADOR MINDRAY SV-300 | UN | 1
48 | Repuestos | IMPRESORA + TAPA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN | UN | 1
49 | Repuestos | CABLE TENS PARA ELECTROESTIMULADOR | UN | 1
50 | Repuestos | BATERÍA MONITOR FETAL COMEN C22 | UN | 1
51 | Repuestos | CARCAZA POSTERIOR MONITOR MINDRAY IMEC | UN | 1
52 | Repuestos | KIT DE MANTENIMIENTO + CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MINDRAY SV-300 | UN | 1
53 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR COMEN C80 | UN | 1
54 | Repuestos | VÁLVULA DE ASPIRACION TORRE OLYMPUS | UN | 1
55 | Repuestos | VÁLVULA DE AIRE / AGUA TORRE OLYMPUS | UN | 1
56 | Repuestos | VÁLVULA PARA PUERTO DE BIOPSIA TORRE OLYMPUS | UN | 1
57 | Repuestos | CABLE HDMI 10 METROS TORRE OLYMPUS | UN | 1
58 | Repuestos | CABLE ECG ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200 | UN | 1
59 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR MINDRAY BENEVISION | UN | 1
60 | Repuestos | CABLE ECG MONITOR EDAN | UN | 1
61 | Repuestos | MANGUERA NIBP MONITOR COMEN C80 | UN | 1
62 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR FETAL COMEN STAR 5000C (CERTIFICADO) | UN | 1
63 | Repuestos | BOBINADO Y CAMBIO DE COLECTOR CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
64 | Repuestos | CAMBIO DE BALINERAS CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
65 | Repuestos | PORTAFUSIBLE CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
66 | Repuestos | LAMINA METALIZA DE PROTECCIÓN CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
67 | Repuestos | PASACABLE CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
68 | Repuestos | DISPLAY CENTRÍFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
69 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR EDAN | UN | 1
70 | Repuestos | BATERÍA DESFIBRILADOR MINDRAY GENÉRICA | UN | 1
71 | Repuestos | CABLE BIPOLAR ELECTROBISTURI | UN | 1
72 | Repuestos | JUEGO DE COLCHONETAS MESA DE CIRUGÍA | UN | 1
73 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR ADVANCED | UN | 1
74 | Repuestos | MAIN BOARD EQUIPO DE ÓRGANOS WELCH ALLYN 767 | UN | 1
75 | Repuestos | FOTOCELDA (SENSOR DE MANGO) EQUIPO DE ÓRGANOS 767 | UN | 1
76 | Repuestos | BATERÍA ESPIRÓMETRO | UN | 1
77 | Repuestos | BOMBILLO LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | UN | 1
78 | Repuestos | JUEGO ESCOBILLAS CENTRIGUFA INDULAB | UN | 1
79 | Repuestos | SENSOR SPO2 MINDRAY IMEC (CERTIFICADO) | UN | 1
80 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR MINDRAY EPM (CERTIFICADO) | UN | 1
81 | Repuestos | MICROSWITCH SELLADORA HAWO | UN | 1
82 | Repuestos | PORTA MANGO CON SENSOR (FOTOCELDA) EQUIPO DE ÓRGANOS WELCH ALLYN | UN | 1
83 | Repuestos | PALAS EXTERNAS DE DESCARGA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D | UN | 1
84 | Repuestos | CABLE PRESIÓN INVASIVA MONITOR UNICARE | UN | 1
85 | Repuestos | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL NEONATAL VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
86 | Repuestos | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ADULTO/PEDIATRICO VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
87 | Repuestos | SENSOR SPO2 NEONATAL MONITOR MINDRAY IMEC | UN | 1
88 | Repuestos | SENSOR SPO2 NEONATAL MONITOR MINDRAY EPM | UN | 1
89 | Repuestos | SENSOR SPO2 PEDIATRICO MONITOR MINDRAY EPM | UN | 1
90 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR UNICARE F8 | UN | 1
91 | Repuestos | SENSOR SPO2 MONITOR MINDRAY EPM (GENÉRICO) | UN | 1
92 | Repuestos | SISTEMA DE FILTRADO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE601 | UN | 1
93 | Repuestos | BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE601 | UN | 1
94 | Repuestos | TARJETA DE CONTROL MASAJEADOR PIES HOMEDICS | UN | 1
95 | Repuestos | MANGO COMPLETO EQUIPO DE ÓRGANOS RIESTER | UN | 1
96 | Repuestos | CELDA DE OXÍGENO VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
97 | Repuestos | CABLE ECG MONITOR COMEN (CERTIFICADO) | UN | 1
98 | Repuestos | INTERFAZ DE SATURACIÓN MONITOR MINDRAY EPM - UMEC | UN | 1
99 | Repuestos | VÁLVULA EXHALATORIA VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
100 | Repuestos | KIT DE MANTENIMIENTO VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
101 | Repuestos | BATERÍA MONITOR COMEN C80 | UN | 1
102 | Repuestos | PALAS INTERNAS DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHART D | UN | 1
103 | Repuestos | SENSOR DE TEMPERATURA DESCONGELADOR DE PLASMA HELMER | UN | 1
104 | Repuestos | TARJETA MAINBOARD MONITOR COMEN C80 | UN | 1
105 | Repuestos | ACEITE HIDRAULICO MESA DE CIRUGÍA MINDRAY | UN | 1
106 | Repuestos | CABLE DE MARCAPASOS DESFIBRILADOR MINDRAY | UN | 1
107 | Repuestos | CABLE DE MARCAPASOS DESFIBRILADOR INSTRAMED | UN | 1
108 | Repuestos | CABLE ECG MONITOR UNICARE F8 | UN | 1
109 | Repuestos | INTERFAZ DE SATURACIÓN MONITOR PHLIPS GODWAY630E | UN | 1
110 | Repuestos | KIT DE MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65 | UN | 1
111 | Repuestos | MAIN BOARD MONITOR COMEN C80 | UN | 1
112 | Repuestos | RECUPERACION DE PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA GENERAL MESA DE CIRUGÍA MINDRAY | UN | 1
113 | Repuestos | RESTAURACION Y REPARACION DE BASE METALICA MESA DE CIRUGÍA MINDRAY | UN | 1
114 | Repuestos | SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR UNICARE F8 | UN | 1
115 | Repuestos | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY | UN | 1
116 | Repuestos | TOCO TRANSDUCTOR MONITOR FETAL COMEN C22 | UN | 1
117 | Repuestos | TOCO TRANSDUCTOR MONITOR FETAL SUNRAY SRF618K9 | UN | 1
118 | Repuestos | CINTA TEFLON SELLADORA AMERICAN INT | UN | 1
119 | Repuestos | LAMINA METALICA SELLADORA AMERICAN INT | UN | 1
120 | Repuestos | ELECTRODO CARBONADO ELECTROESTIMULADOR HTM | UN | 1
121 | Repuestos | BOMBINADO DE MOTOR | UN | 1
122 | Repuestos | RELLENO Y MAQUINACION DE EJE CENTIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
123 | Repuestos | TAPA ESCOBILLAS CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
124 | Repuestos | BATERIA PARA MONITOR MINDRAY UMEC 12 | UN | 1
125 | Repuestos | BOMBILLO UV PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA | UN | 1
126 | Repuestos | CABLE ECG 5 LEADS DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHART | UN | 1
127 | Repuestos | CAMBIO DE BOBINADO MOTOR, COLECTOR, RODAMIENTO Y ESCOBILLAS CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
128 | Repuestos | ELECTRODO DE CARBONO TENS | UN | 1
129 | Repuestos | KIT DE MONITOR- SENSOR SPO2 - CABLE ECG- SENSOR TEMPERATURA- MANGUERA NIBP | UN | 1
130 | Repuestos | MANGO CON CABLE EN ESPIRAL EQUIPO DE ÓRGANOS WELCH ALLYN 767 | UN | 1
131 | Repuestos | MANGO DE ELECTROESTIMULADOR HTM | UN | 1
132 | Repuestos | MEMBRANA CENTRIFUGA CLAY ADAMS | UN | 1
133 | Repuestos | RELAY ESTADO SOLIDO HIDROCOLECTOR | UN | 1
134 | Repuestos | RIEL PARA RODAMIENTO LINEAL MESA DE CIRUGÍA | UN | 1
135 | Repuestos | SENSOR SPO2 PULXOSIMETRO EDAN | UN | 1
136 | Repuestos | SENSOR SPO2 PEDIATRICO CONEXIÓN INTERFASE MONITOR UNICARE F8 | UN | 1
137 | Repuestos | SISTEMA DE RIEL DE MOVIMIENTO LATERAL MESA DE CIRUGÍA MINDRAY | UN | 1
138 | Repuestos | TABLA PARA PIECERO EN PROPILENO MESA DE CIRUGÍA MINDRAY | UN | 1
139 | Repuestos | TARJETA ELECTROBISTURÍ BOVIE IS-310 | UN | 1
140 | Repuestos | TARJETA CORE BOARD Y BOTTON BOARD ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200 | UN | 1
141 | Repuestos | UPS CENTRAL DE MONITOREO | UN | 1
142 | Repuestos | BATERIA DEA | UN | 1
143 | Repuestos | CABLE AC | UN | 1
144 | Repuestos | CABLE MARCAPASOS DESFIBRILADOR INSTRAMED | UN | 1
145 | Repuestos | CONTROL DE TEMPERATURA HIDROCOLECTOR | UN | 1
146 | Repuestos | JUEGO DE ORING PARA BLOQUE DE VALVULA INSPIRATORIA PARA VENTILADOR BELLAVISTA | UN | 1
147 | Repuestos | OBJETIVO 40 X MICROSCOPIO LABOMED | UN | 1
148 | Repuestos | RESISTENCIA TIPO CRATUCHO LAVADORA ULTRASONICA | UN | 1
149 | Repuestos | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO MONITOR FETAL MINDRAY | UN | 1
150 | Repuestos | BATERIA FIBROBRONCOSCOPIO FUJIFILM | UN | 1
151 | Repuestos | BATERIA MONITOR COMEN STAR8000E | UN | 1
152 | Repuestos | CABLES LEADS POR 26 ELECTROENCEFALOGRAFO NIHON KODEN | UN | 1
153 | Repuestos | CARCAZA DELANTERA, CARCAZA TRASERA, TAPA BATERIA PARA CARCAZA Y BATERIA OTOEMISOR | UN | 1
154 | Repuestos | FUSIBLE 10A 250V LAMPARA CIELITICA | UN | 1
155 | Repuestos | INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO SUCCIONADOR | UN | 1
156 | Repuestos | JUEGO DE CHUPAS X12 PARA ELECTROCARDIOGRAFO | UN | 1
157 | Repuestos | JUEGO DE CLAMPS X4 PARA ELECTROCARDIOGRAFO | UN | 1
158 | Repuestos | MANÓMETRO DE PRESIÓN SUCCIONADOR | UN | 1
159 | Repuestos | OBJETIVO 100X MICROSCOPIO OLYMPUS | UN | 1
160 | Repuestos | PUERTA INTERNA DE VIDRIO HORNO DE SECADO | UN | 1
161 | Repuestos | REGULADOR DE VACÍO SUCCIONADOR | UN | 1
162 | Repuestos | RODAMIENTO LINEAL MESA DE CIRUGÍA | UN | 1
163 | Repuestos | SENSOR PORTAMANGOS | UN | 1
164 | Repuestos | SISTEMA DE ENGRANAJE MESA DE CIRUGÍA | UN | 1
165 | Repuestos | ALMOHADILLA CENTRIFUGA HERMLE | UN | 1
166 | Repuestos | BRAZALETE FLEXIPORT TENSIOMETRO DIGITAL WELCH ALLYN | UN | 1
167 | Repuestos | CABLE ECG ELECTROCARDIOGRAFO COMEN H3 | UN | 1
168 | Repuestos | FILTRO DE AIRE CANULA DE ALTO FLUJO FISHER & PAYKER | UN | 1
169 | Repuestos | SENSOR CON PORTAMANGOS (FOTOCELDA) EQUIPO DE ÓRGANOS WELCH ALLYN 767 | UN | 1
170 | Repuestos | SENSOR SPO2 PEDIATRICO MONITOR MINDRAY | UN | 1
171 | Repuestos | CABLE ECG 3 LEADS MONITOR MINDRAY EPM - IMEC | UN | 1
TOTAL | [7 empty] | 0