ANEXO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- OBJETO

Contratar la adquisición, instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento de lectores biométricos multiformato para control de acceso e identificación, así como la suscripción a los servicios de soporte técnico, mantenimiento y garantía para los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica de la Agencia Nacional de Minería – ANM.

- ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual comprende la actualización del licenciamiento de la plataforma AxiomV, actualmente implementada en la entidad, hacia la plataforma AxiomXa, del fabricante RBH Access, en todas las sedes donde se encuentre instalado el software, con el fin de garantizar la continuidad tecnológica, la compatibilidad y el fortalecimiento de los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica de la ANM.

Así mismo, el contrato incluirá la adquisición, instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento de lectores biométricos multiformato para control de acceso e identificación, que incorporen tecnologías de reconocimiento facial, huella, códigos QR, tarjetas y NFC, los cuales deberán ser plenamente compatibles e interoperables con la plataforma AxiomXa y con la infraestructura tecnológica existente de la entidad. Estos nuevos equipos deben contar con una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción. Esta garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de funcionamiento, suministro de repuestos originales, mano de obra, mantenimiento correctivo y, de ser necesario, el reemplazo de los equipos o componentes defectuosos por otros de iguales o superiores características técnicas, sin generar costos adicionales para la Entidad, garantizando la continuidad operativa de los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica de la ANM.

Adicionalmente, el alcance contempla la suscripción al servicio integral de soporte técnico especializado, brindado directamente por el fabricante, bajo la modalidad Software Support Agreement (SMA), para los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica instalados en la Sede Central de la ANM y en los Puntos de Atención Regional de Ibagué y Bucaramanga por un término de doce (12) meses, a partir de su activación.

Este servicio deberá cubrir, entre otros aspectos, la atención de incidentes, soporte técnico especializado, actualizaciones y parches de software, corrección de errores, acompañamiento técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, con el propósito de garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de los sistemas y dispositivos involucrados durante el término de la suscripción.

La ejecución integral de estas actividades permitirá prevenir el deterioro y posibles fallas de los equipos y del software, optimizar su desempeño, y asegurar una vida útil prolongada y adecuada de los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica de la entidad.

- CÓDIGOS UNSPSC

| CÓDIGO UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 46171500 | Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad | Seguridad, vigilancia y detección | Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios |
| 44103206 | Equipo de oficina, accesorios y suministros | Maquinas, suministros y accesorios de oficina | Máquina de huellas para control de tiempo y de acceso |
| 46171600 | Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad | Seguridad, vigilancia y detección | Equipo de vigilancia y detección |

Tabla 1. Códigos UNSPSC

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES

Dada la relevancia de los sistemas de control de acceso e identificación biométrica para el fortalecimiento de la seguridad perimetral de la Entidad, se hace necesario modernizar la infraestructura tecnológica actualmente instalada en la ANM, mediante la adquisición e implementación de lectores biométricos multiformato, que integren tecnologías de reconocimiento facial, huella, códigos QR, tarjetas y NFC, los cuales permiten mejorar los niveles de confiabilidad, trazabilidad, interoperabilidad y eficiencia en la validación de identidad de usuarios, visitantes y funcionarios, garantizando su adecuada articulación con la plataforma de control de acceso existente y la infraestructura tecnológica de la Entidad.

La Entidad requiere, además, la actualización y renovación del licenciamiento del software de control de acceso a su versión más reciente, incluyendo la suscripción al servicio de soporte técnico, mantenimiento y derecho a actualizaciones, con el fin de garantizar la continuidad operativa del sistema, la corrección de vulnerabilidades y el acceso a mejoras funcionales provistas por el fabricante.

Así mismo, resulta indispensable contar con el respaldo técnico del fabricante o de empresas debidamente autorizadas y certificadas por este, que garanticen la idoneidad en la prestación de los servicios asociados, incluyendo la comercialización, instalación, configuración, integración y soporte de los equipos y del software que conforman la solución.

De igual manera, se requiere la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, orientadas a preservar su adecuado funcionamiento, mitigar riesgos de fallas por desgaste y asegurar la disponibilidad del sistema. Dichas actividades deberán realizarse con repuestos originales, nuevos y compatibles, cuyo suministro deberá estar garantizado y respaldado por el fabricante.

En este sentido, la contratación integral de estos bienes y servicios permite asegurar la interoperabilidad de la solución, la adecuada articulación entre hardware y software, así como la atención oportuna de incidentes, contribuyendo a la prolongación de la vida útil de los sistemas de control de acceso y al fortalecimiento de los esquemas de seguridad de la Entidad, en las cantidades y condiciones que se establecen a continuación:

| ITEM | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44103206 | Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de lectores multiformato (Facial, huella, QR, Tarjetas, NFC) | 6 |
| 2 | 46171500 46171600 | Actualización de licenciamiento y suscripción del servicio de soporte y garantía por un año para los sistemas de Control de acceso e identificación biométrica de Bogotá en los pisos 8, 9 y 10. | 1 |
| 3 | 46171500 46171600 | Actualización de licenciamiento y suscripción del servicio de soporte y garantía por un año para el sistema de Control de acceso e identificación biométrica de la sede Bucaramanga | 1 |
| 4 | 46171500 46171600 | Actualización de licenciamiento y suscripción del servicio de soporte y garantía por un año para el sistema de Control de acceso e identificación biométrica de la sede Ibagué | 1 |

Tabla 2. Cantidades

- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN:

5.1. EQUIPOS A ADQUIRIR

5.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LECTORES BIOMÉTRICOS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA, QR, TARJETAS, NFC.

| LECTORAS FACIALES |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| CANTIDAD | 6 |
| MARCA: | Indicar. |
| MODELO: | Indicar. |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| Procesador | ARM M4 de 32 bits |
| Modo de Verificación | Facial / Huella / Código Pin / Credencial/ Celular |
| Velocidad de verificación | < 450 milisegundos |
| Distancia de escaneo | 30 cm (12 ich) - 180 cm (70 inch) |
| Rango de lectura | CSN: Keytag: 4” (100mm) - Tarjeta: 6“ (150mm) Sector: Keytag: 1.5” (38mm) - Tarjeta: 3“ (76mm) NFC: Keytag: 1.5” (38mm) - Tarjeta: 3“ (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt) QR: 4” (100mm) |
| 10/100 Base-T TCP/IP | Si (Estático IP/ IP automática (Cliente DHCP) |
| Interfaz Ethernet | 10/100M Base-T, Auto Crossover |
| Altavoz incorporado | 16-bit mono |
| Pantalla | LCD Color - 4.3 inch táctil |
| Funciones rápidas | 4 |
| Sistema de reconocimiento | Cámara dual e infrarrojo / Lector de huella |
| CARACTERÍSTICAS FISICAS Y ELECTRICAS |  |
| Voltaje | 12VDC @ 1.5A |
| Temperatura de Operación | 32ºF (0°C) - 122º F (50°C) |
| Humedad | 10% - 80%RH |
| Dimensiones | 4.8 x 7.2 x 3.5 inch (122 x 185 x 89 mm) |
| Peso | 1.3 lb (590 gr) |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| Generalidades | Tener capacidad para mínimo 20.000 Registros. La Lectora deberá ser compatible y/o de la misma Marca de la Solución de Control de Acceso Existente en la Entidad, adicionalmente deberá Ser Totalmente Integrable con el sistema AxiomXA La lectora deberá soportar de manera nativa e integrada, sin dispositivos adicionales, los siguientes métodos de autenticación: - Reconocimiento facial - Lectura de códigos QR - Lectura de tarjetas (MIFARE, DESFire o equivalente) - Permitir integración con Tecnologías NFC y Bluetooth (BLE) Estos métodos deberán poder operar de forma independiente o combinada dentro del mismo dispositivo. Las lectoras deberán soportar mecanismos de comunicación segura (HTTPS/TLS), control de acceso por perfiles de usuario y generación de logs de auditoría exportables. |
| GARANTIA |  |
| Garantía de la Lectora | Se debe adjuntar junto con la Propuesta Certificación Directa del Fabricante del equipo ofertado en la cual se acredite una Garantía mínima de 1 año. |

Tabla 3. Especificaciones Lectoras multiformato

Los lectores biométricos de reconocimiento facial, huella, QR, tarjetas, NFC serán instalados en las puertas principales de los pisos 8, 9 y 10 de la sede central en Bogotá en la Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4.

NOTA: La solución a adquirir se entenderá recibida a satisfacción únicamente cuando se verifique su operación integral en ambiente productivo, incluyendo la correcta instalación, configuración, integración y funcionamiento de todos sus componentes, tanto de hardware como de software, así como la validación de los diferentes mecanismos de autenticación implementados. Para tal efecto, el contratista deberá garantizar la ejecución de pruebas funcionales y la aprobación por parte del supervisor del contrato, evidenciando que el sistema cumple con las condiciones técnicas exigidas y opera de manera estable, continua e interoperable con la infraestructura existente de la Entidad.

5.2. EQUIPOS OBJETO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA

5.2.1. SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA BOGOTA SEDE CENTRAL

El sistema de control de acceso, biometría y proximidad de la sede central de la Entidad está implementado en 8 puertas de vidrio y 2 puertas de madera en los pisos 8, 9 y 10. A continuación, se presentan los equipos y elementos que conforman dicho sistema, junto con sus respectivas características técnicas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | MODELO | CANT | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controladoras | Bogotá Datacenter Piso 9 | IRC 2000 | 10 | RBH Access |
| 2 | controladores de Red | Bogotá Datacenter Piso 9 | UNC100 | 10 | RBH Access |
| 3 | Lectoras Biométricas | Pisos 8,9 y 10 | BFR-150 | 14 | RBH Access |
| 4 | Software del sistema de control de acceso versión 5.3.15 | Servidor virtual ANM | AxiomV, edición profesional | 1 | RBH Access |

Tabla 3. Equipos y software sede central

    - SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PUNTO DE ATENCION REGIONAL DE IBAGUÉ

El sistema de control de acceso, biometría y proximidad del Punto de Atención Regional de Ibagué, esta implementado en 8 puertas de vidrio y 1 puerta de madera. A continuación, se presentan los equipos y elementos que conforman dicho sistema, junto con sus respectivas características técnicas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | MODELO | CANT | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controladoras | Centro de cableado | IRC 2000 | 18 | RBH Access |
| 2 | Controladores de Red | Centro de cableado | UNC100 | 9 | RBH Access |
| 3 | Lectoras Biométricas | Puertas de la sede Ibagué | BFR-150 | 18 | RBH Access |
| 4 | Software del sistema de control | Servidor virtual ANM | Axiomv, edición profesional | 1 | RBH Access |

Tabla 4. Equipos y software PAR Ibagué

    - SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PUNTO DE ATENCION REGIONAL DE BUCARAMANGA

El sistema de control de acceso, biometría y proximidad del Punto de Atención Regional de Bucaramanga está implementado en 11 puertas de madera, 2 puertas de vidrio. A continuación, se presentan los equipos y elementos que conforman dicho sistema, junto con sus respectivas características técnicas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | MODELO | CANT | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controladoras | Centro de cableado | IRC 2000 | 26 | RBH Access |
| 2 | Controladores de Red | Centro de cableado | UNC100 | 13 | RBH Access |
| 3 | Lectoras Biométricas | Puertas de la sede Bucaramanga | BFR-150 | 26 | RBH Access |
| 4 | Software del sistema de control | Servidor virtual ANM | AxiomV, edición profesional | 1 | RBH Access |

Tabla 5. Equipos y software PAR Bucaramanga

- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y GARANTÍA Y LOS SERVICIOS CONEXOS RELACIONADOS

  - SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

El soporte deberá prestarse en modalidad 5x8, esto es, cinco (5) días de la semana, durante 8 horas al día. El tiempo de respuesta una vez sea reportado el incidente, no debe ser mayor a dos (2) horas. El contratista deberá entregar a la Entidad el servicio de soporte técnico de los equipos, brindando asistencia técnica ante la ocurrencia de fallas cuando la Entidad lo requiera y atendiendo las siguientes condiciones mínimas:

- En caso de presentarse fallas o desperfectos de tipo técnico o de fabricación, el tiempo de respuesta del servicio de garantía no debe ser mayor de (72) horas.

- En el caso de fallas no reparadas dentro 5 días hábiles, el contratista reemplazará el equipo y/o accesorio defectuoso, por uno igual, similar o mejor características técnicas en un tiempo no mayor de 30 días. Los tiempos se contarán a partir del momento en que se comunique la falla.

- Contar con una mesa de ayuda disponible, la mesa de ayuda deberá estar disponible de lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM.

Contacto de soporte técnico: La entidad en conjunto con el proveedor, deberá identificar el número correspondiente de contacto y/o medio electrónico de contacto, que será el contratista para acceder a los servicios de soporte técnico, sin costo adicional para la entidad.

El soporte técnico debe incluir todos los costos de operación, comprendida la mano de obra, transporte y repuestos.

Se deben realizar mínimo dos (2) mantenimientos preventivos en sitio durante la vigencia de la renovación de suscripción y deben contar con ajustes, actualizaciones, limpieza interna y externa, análisis y reporte de su estado, así como la revisión de todas las funciones básicas y operativas del Sistema y sus elementos (tanto hardware como software). El proponente deberá realizar las actualizaciones sin costo adicional, en la última versión liberada por el fabricante.

Con este servicio, el contratista atenderá los requerimientos de soporte reportados y brindará asistencia técnica ante la presencia de fallas, para lo cual, se realizará un diagnóstico del problema; si este diagnóstico determina que se requiere el servicio en sitio, el contratista deberán desplazar un técnico a las instalaciones de la Entidad en las que se encuentra ubicados los equipos de los centros de cómputo objeto de soporte y garantía, con el fin de realizar el mantenimiento, cambio y/o configuración del software para la solución del problema. El tiempo de respuesta en sitio no debe ser mayor a dos (2) horas.

Los gastos de transporte del personal ajeno a la ANM deben correr por cuenta del contratista y no deben generar ningún costo adicional para la Entidad.

El servicio de soporte técnico debe garantizar una adecuada operación de los equipos descritos en el presente documento, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

El soporte y servicio debe brindarse en forma proactiva y preventiva, con el fin de evitar al máximo la interrupción del servicio y garantizar la operación correcta y permanente de los equipos descritos en el presente documento.

El contratista deberá llevar un registro histórico de cada uno de los incidentes y mantenimientos que se realice a los equipos.

El contratista deberá explicar claramente la metodología que se debe seguir para solicitar y prestar el servicio de garantía, soporte y mantenimiento a los equipos descritos en el presente documento.

Así mismo, el contratista se compromete a hacer efectiva, la garantía de los equipos que deban ser reparados y garantizar el reemplazo total e inmediato de cualquier parte, equipo o repuesto que presente defectos o fallas de material por método de fabricación, por otros nuevos de iguales o superiores características técnicas, sin que ello genere costos adicionales para la entidad y asegurando el correcto funcionamiento de los mismos, además, se compromete a hacer efectiva la garantía de los equipos que deban ser reparados y garantizar el remplazo total e inmediato de cualquier parte, con el respaldo del Distribuidor Autorizado, equipo o repuesto que presente defectos o fallas de material por método de fabricación, por otros nuevos de iguales o superiores características técnicas, sin que ello genere costos adicionales para la entidad y asegurando el correcto funcionamiento de los mismos.

Cuando se presente un número acumulado mayor a tres (3) fallas técnicas por la misma causa en los equipos objeto de la garantía extendida, el proponente deberá cambiar el elemento o el equipo, por uno nuevo de iguales o superiores características, que sea 100% compatible y sin que genere ningún tipo de costo para la Entidad.

  - CARACTERÍSTICAS TRANSVERSALES PARA EL REEMPLAZO DE LAS LECTORAS ACTUALES A LAS LECTORAS ADQUIRIDAS.

La Instalación de las Lectoras multiformato (Facial, Huella, QR, Tarjetas, NFC) deberá incluir los respectivos soportes los cuales serán aceptados por parte del Supervisor del contrato según sitio a implementar.

La Implementación de las Lectoras multiformato (Facial, Huella, QR, Tarjetas, NFC) deberá contemplar todos y cada uno de los costos asociados para su correcto funcionamiento, esto incluye Licenciamiento, configuración y puesta en correcto funcionamiento.

La Implementación de las Lectoras multiformato (Facial, Huella, QR, Tarjetas, NFC) deberá incluir tanto la alimentación Eléctrica como la Alimentación Lógica de tal manera que se acredite la puesta en correcto funcionamiento de la solución.

Las Lectoras multiformato (Facial, Huella, QR, Tarjetas, NFC) ofertadas, deberán ser Totalmente compatible con el Sistema de Control de Acceso Existente en la entidad, adicionalmente Totalmente compatible con el Sistema AxiomXA.

MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS OBJETO DE LA SUSCRIPCIÓN

El proveedor deberá realizar como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos en sitio, durante  la vigencia del contrato, para cada uno de los equipos descritos en el presente documento, que incluyan como mínimo lo siguiente:

- Limpieza interna y externa del panel de control del sistema.

- Ajuste y calibración de los sensores de detección

- Renovación de licencia y actualización de software

- Reemplazo de partes y dispositivos, por desgaste o daño normal, hasta dejarlos en condiciones óptimas de funcionamiento.

Luego de la realización del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá entregar un informe que incluya como mínimo:

- Registro fotográfico del antes y después de realizado el mantenimiento.

- El detalle de las actividades realizadas y el resultado de las mismas.

- Las recomendaciones a que haya lugar, a fin de mantener mayor seguridad y funcionalidad del sistema

  - CARACTERÍSTICAS TRANSVERSALES PARA LOS MANTENIMIENTOS

La suscripción al soporte y la garantía no sólo incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, sino también soporte, remplazo de partes, y de encontrarse necesario, el remplazo del equipo en caso de fallas repetitivas que afecten su funcionalidad.

Las partes que sean remplazadas en los mantenimientos correctivos realizados durante el término de duración del contrato de renovación de garantía deben ser nuevas, originales y homologados por el fabricante del equipo, y entregados a la entidad.

El contratista se obliga a Garantizar que todos los empaques y residuos generados en los mantenimientos y soportes técnicos serán retirados de la entidad y se dará el manejo ambiental correspondiente.

Las notificaciones de los incidentes reportados por la ANM por mantenimiento correctivo se realizarán a través de los siguientes medios:

- Soporte telefónico.

- Soporte presencial en el lugar donde se encuentra instalados los equipos descritos en el presente documento.

- Soporte vía correo electrónico.

El mantenimiento correctivo se deberá realizar, cuantas veces la Entidad lo requiera, y prestarse en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería, donde se encuentren ubicados los equipos descritos en el presente documento.

Los repuestos que sean necesarios para efectuar la reparación y dejar en perfecto funcionamiento cualquiera de los elementos de los equipos o partes, correrán por cuenta del contratista y deberán ser originales, nuevos, no remanufacturados.

Una vez realizado el mantenimiento correctivo, los equipos o periféricos se deberán dejar en perfecto estado de funcionamiento.

En caso de requerirse como parte de los mantenimientos correctivos, la desinstalación, traslado dentro del mismo espacio físico del centro de cómputo de la Entidad o fuera de éste y puesta en funcionamiento de alguno o varios de los equipos, el contratista deberá realizar dichas actividades, debiendo entregar los equipos instalados y funcionando nuevamente, por lo que la Entidad no asumirá ninguna responsabilidad ni costos adicionales por cualquier daño, desperfecto o evento que por efecto de dichas actividades, impida su adecuada puesta funcionamiento.

Solamente se desplazarán los equipos de su sitio cuando requieran ser observados en el laboratorio del proveedor, sin embargo, si los equipos salen de servicio, se deberá entregar e instalar uno de iguales o mejores características técnicas dentro de las 36 horas siguientes a la detección del daño, con el fin de no suspender el funcionamiento del sistema.

El mantenimiento correctivo incluye en forma integral, las pruebas de funcionamiento, reconfiguraciones y demás actividades técnicas frente a cada uno de los equipos descritos en el presente documento, que garanticen su correcta y eficiente operación del Sistema de Control de Acceso, Biometría y Proximidad.

En caso de que sea necesario retirar un sistema o una parte del mismo, fuera de la Entidad, para realizar reparaciones, el proveedor deberá reemplazarlo por uno compatible de iguales o superiores características, durante el tiempo que dure la solución de la falla presentada, previa autorización del supervisor del contrato.

En caso de que el repuesto sea de difícil consecución, por salida del mercado u obsolescencia tecnológica, se aceptará uno con iguales o mejores características técnicas, siempre y cuando se garantice por parte del fabricante del equipo instalado la calidad y funcionamiento normal del subsistema. El proveedor deberá comunicar por escrito al supervisor del contrato esta situación, quien previo estudio autorizará y aceptará el remplazo del mismo.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, dicho término empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

  - VIGENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA:

La vigencia de la suscripción al servicio de soporte y garantía para los Sistemas de Control de Acceso e identificación Biométrica para la sede de Bogotá y los Puntos de Atención Regional de Ibagué y Bucaramanga, será de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

El término para la entrega del soporte documental en el que conste la renovación de suscripción al servicio de soporte y garantía para los Sistemas de Control de Acceso e identificación Biométrica para la sede de Bogotá y los Puntos de Atención Regional de Ibagué y Bucaramanga, será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La entrega e instalación de los equipos adquiridos se debe realizar en la Sede Central de la ANM en la ciudad de Bogotá D.C. y los servicios conexos a la suscripción del soporte y mantenimientos deberán prestarse la Sede Central y en los Puntos de Atención Regional Ibague y Bucaramanga, cuyas direcciones se relacionan a continuación:

- Sede Central ANM: Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Pisos 8, 9 y 10 – ciudad Bogotá.

- Punto de Atención Regional Bucaramanga: Carrera 20 No. 24 - 71 Barrio Alarcón

- Punto de Atención Regional Ibagué: Carrera 8 No. 19 – 31. Barrió Interlaken.

NOTA:  Si durante la vigencia del contrato, la ANM traslada o cambia la ubicación de cualquiera de estas sedes, el contratista deberá prestar los servicios de soporte y mantenimiento en la nueva ubicación que sea informada por la entidad, garantizando la continuidad de las condiciones y niveles de servicio contratados. Así mismo, el contratista deberá prestar sus servicios de manera presencial, acorde con los requerimientos técnicos de la Entidad.

- GESTIÓN AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

El contratista deberá garantizar la adecuada gestión ambiental de todos los residuos generados durante la ejecución del contrato, incluyendo empaques, cableado, dispositivos reemplazados, componentes electrónicos y demás elementos derivados de las actividades de instalación, mantenimiento y/o sustitución de equipos.

En particular, deberá:

- Realizar la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos conforme a la normativa ambiental vigente en Colombia, especialmente en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- Entregar a la Entidad los certificados de disposición final expedidos por un gestor ambiental autorizado, cuando aplique.

- Garantizar que los equipos retirados o reemplazados no sean reutilizados sin autorización de la Entidad.

- Implementar buenas prácticas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades en sitio.

- ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN

El contratista deberá ejecutar de manera integral todas las actividades necesarias para la correcta instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de las lectoras biométricas y su articulación con las controladoras y el sistema de control de acceso existente en la Entidad.

Estas actividades incluyen, como mínimo:

- Desinstalación de las controladoras que serán reemplazadas.

- Instalación física de las lectoras y adecuación de soportes.

- Suministro e instalación del cableado estructurado y eléctrico requerido.

- Conexión e integración con las controladoras existentes y/o las que hagan parte de la solución.

- Configuración de parámetros de red (IP, VLAN, protocolos de comunicación).

- Integración funcional con la plataforma AxiomXa.

- Parametrización de métodos de autenticación (facial, QR, tarjeta, entre otros).

- Realización de pruebas de funcionamiento, validación de accesos y certificación operativa.

- Puesta en producción de la solución sin afectar la operación normal de la Entidad.

- Entrega de documentación técnica, diagramas de conexión y configuraciones realizadas.

El contratista deberá garantizar que la solución quede completamente operativa, integrada y en funcionamiento al momento de la entrega, sin requerir actividades adicionales por parte de la Entidad.

- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

El proponente, que resulte adjudicatario de este proceso, deberá realizar la transferencia tecnológica de conocimiento en instalación, configuración, administración y sugerencias de su utilización para el aprovechamiento del sistema control de acceso a tres (3) personas de la Oficina de Tecnología e Información que sea designado para tal fin por un periodo mínimo de cuatro (4) horas,. La transferencia tecnológica de conocimiento no tendrá costo adicional para la Entidad.

Esta capacitación debe incluir como mínimo las siguientes temáticas:

- Características de los equipos

- Configuración y gestión de los equipos y sistemas

- Fallas recurrentes, y posibles soluciones

- Infraestructura o esquema de operación

- CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE CONTROL DE ACCESO, BIOMETRIA Y PROXIMIDAD

# El proponente deberá anexar certificación expedida por el fabricante de la solución, en la que se acredite que es canal certificado para los Servicios de migración a la plataforma AxiomXA, Instalación y Configuración de las Lectoras multiformato (Facial, Huella, QR, Tarjetas, NFC) Ofertadas, los tramites de gestión de garantías, comercialización, instalación, mantenimiento y soporte de equipos de control de acceso y Biometría. Dicha certificación debe encontrarse vigente al cierre del proceso de contratación.

# CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

Nombre o Razón Social del Proponente_________________________

Nombre del Representante Legal ______________________________

NIT ________________________________________________________

Dirección postal ____________________________________________

Correo electrónico __________________________________________

Teléfonos de contacto_______________________________________

Fecha _____________________________________________________