## MTTO PREVENTIVO
ANEXO I - ESTUDIO DEL SECTOR
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos de aire acondicionado en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Atlántico.
86.1%
SECCIONAL ATLÁNTICO | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO BARRANQUILLA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 290000 | 163020 | 280000 | 163020 | 244340 | 203680 | 203680 | 137688 | 137688 | 170684 | 154186 | 170684 | 23.96% | 203680 | 170684
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 490000 | 205920 | 315000 | 205920 | 336973 | 271447 | 271447 | 166879 | 166879 | 219163 | 193021 | 219163 | 31.33% | 271446.6667 | 219162.8333
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 790000 | 480480 | 369000 | 369000 | 424740 | 396870 | 396870 | 223766 | 223766 | 310318 | 267042 | 310318 | 38.68% | 396870 | 310318
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 20 TON PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 1900000 | 549120 | 382500 | 382500 | 465810 | 424155 | 424155 |  | 424155 | 424155 | 424155 | 424155 |  | 424155 | 424155
PRECIO BARANOA | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 990000 | 531960 | 322000 | 322000 | 426980 | 374490 | 374490 | 269641 | 269641 | 322066 | 295854 | 322066 | 19.44% | 374490 | 322065.5
PRECIO MALAMBO | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 171600 | 332000 | 171600 | 297867 | 234734 | 234734 | 155682 | 155682 | 195208 | 175445 | 195208 | 25.39% | 234733.3333 | 195207.6667
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 590000 | 223080 | 362250 | 223080 | 391777 | 307429 | 307429 | 309097 | 307429 | 308263 | 307846 | 308263 | -0.2698% | 307428.3333 | 308262.6667
PRECIO PUERTO COLOMBIA | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 185328 | 294000 | 185328 | 289776 | 237552 | 237552 | 158336 | 158336 | 197944 | 178140 | 197944 | 25.02% | 237552 | 197944
PRECIO SABANALARGA | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 175032 | 324800 | 175032 | 296611 | 235822 | 235822 | 145855 | 145855 | 190839 | 168347 | 190839 | 30.84% | 235821.3333 | 190838.1667
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 590000 | 506220 | 443700 | 443700 | 513307 | 478504 | 478504 | 268453 | 268453 | 373479 | 320966 | 373479 | 39.12% | 478503.3333 | 373478.1667
PRECIO SANTO TOMAS | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 168168 | 324800 | 168168 | 294323 | 231246 | 231246 | 174023 | 174023 | 202635 | 188329 | 202635 | 16.44% | 231245.3333 | 202634.1667
PRECIO CAMPO DE LA CRUZ | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 164736 | 336000 | 164736 | 296912 | 230824 | 230824 | 191460 | 191460 | 211142 | 201301 | 211142 | 10.28% | 230824 | 211142
PRECIO SOLEDAD | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 390000 | 166452 | 296940 | 166452 | 284464 | 225458 | 225458 | 146931 | 146931 | 186195 | 166563 | 186195 | 26.72% | 225458 | 186194.5
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 690000 | 209352 | 318150 | 209352 | 263751 | 236552 | 236552 | 155635 | 155635 | 196094 | 175865 | 196094 | 26% | 236551.5 | 196093.25
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 24000 BTU - 36000 BTU | 1 | 590000 | 446160 | 372690 | 372690 | 469617 | 421154 | 421154 | 223852 | 223852 | 322503 | 273178 | 322503 | 44.07% | 421153.3333 | 322502.6667
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 60000 BTU | 1 | 790000 | 514800 | 386325 | 386325 | 450563 | 418444 | 418444 | 272677 | 272677 | 345561 | 309119 | 345561 | 26.73% | 418443.75 | 345560.375
TOTAL |  |  | 10050000 | 4861428 | 5460155 | 4108903 | 5747811 | 4928361 | 4928361 | 2999975 | 3422462 | 4176249 | 3799357 | 4176249 | 39.21% |  | 4176242.9583
-6.0417
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO DE OBRA MTTO CORRECTIVO
SECCIONAL ATLÁNTICO | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 96220.713 | 137280 | 271861.8 | 96220.713 | 168454 | 132337 | 132337 | 88828.9617 | 88828.9617 | 110583 | 99706 | 110583 | 101073.048 | 153754 | 312641.07 | 101073.048 | 189156 | 145115 | 145115 | 95486.9829 | 95486.9829 | 120301 | 107894 | 120301 | 101830.536 | 148262 | 315767.4807 | 101830.536 | 188620 | 145225 | 145225 | 100130.1641 | 100130.1641 | 122678 | 111404 | 122678 | 129229.62 | 157872 | 274580.418 | 129229.62 | 187227 | 158228 | 158228 | 120447.091 | 120447.091 | 139338 | 129893 | 139338 | 126375.753 | 164736 | 315359.688 | 126375.753 | 202157 | 164266 | 164266 | 126890.0964 | 126890.0964 | 145578 | 136234 | 145578 | 108262.218 | 161990 | 318513.2849 | 108262.218 | 196255 | 152259 | 152259 | 119821.1374 | 119821.1374 | 136040 | 127931 | 136040 | 180310.911 | 167482 | 326234.16 | 167482 | 224676 | 196079 | 196079 | 172730.8217 | 172730.8217 | 184405 | 178568 | 184405 | 99650.307 | 144144 | 277326.2222 | 99650.307 | 173707 | 136679 | 136679 | 93257.127 | 93257.127 | 114968 | 104113 | 114968 | 110583.2019 | 120300.7633 | 122677.7174 | 139337.787 | 145578.2732 | 136039.9151 | 184404.8334 | 114967.851 | 24.49% | 25.99% | 10.12% | 15.68% | 14.73% | 23.28%
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 114595.602 | 94380 | 286517 | 94380 | 165164 | 129772 | 129772 | 120483.2037 | 120483.2037 | 125128 | 122806 | 125128 | 119763.858 | 105706 | 329494.55 | 105706 | 184988 | 145347 | 145347 | 138398.2204 | 138398.2204 | 141873 | 140136 | 141873 | 120710.976 | 101930 | 332789.4955 | 101930 | 185143 | 143537 | 143537 | 131818.5471 | 131818.5471 | 137678 | 134748 | 137678 | 141278.607 | 108538 | 289382.17 | 108538 | 179733 | 144136 | 144136 | 149967.0512 | 144136 | 147052 | 145594 | 147052 | 140359.869 | 113256 | 332359.72 | 113256 | 195325 | 154291 | 154291 | 157080.9435 | 154291 | 155686 | 154989 | 155686 | 128284.308 | 111368 | 335683.3172 | 111368 | 191779 | 151574 | 151574 | 146543.1928 | 146543.1928 | 149059 | 147801 | 149059 | 200368.734 | 115144 | 343820.4 | 115144 | 219778 | 167461 | 167461 | 207119.1485 | 167461 | 187290 | 177376 | 187290 | 116714.169 | 99098 | 292275.9917 | 99098 | 169363 | 134231 | 134231 | 123398.9936 | 123398.9936 | 128815 | 126107 | 128815 | 125127.652 | 141872.6442 | 137677.6462 | 147051.257 | 155685.7708 | 149058.2318 | 187290.0021 | 128814.6769 | 3.855% | 2.51% | 2.174% | -1.944% | -0.8882% | 4.389%
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 405032.136 | 600600 | 1232354.2 | 405032.136 | 745995 | 575514 | 575514 | 349397.5135 | 349397.5135 | 462456 | 405927 | 462456 | 392726.181 | 672672 | 1417207.33 | 392726.181 | 827535 | 610131 | 610131 | 348446.1304 | 348446.1304 | 479289 | 413868 | 479289 | 396553.869 | 648648 | 1431379.4033 | 396553.869 | 825527 | 611040 | 611040 | 355014.4925 | 355014.4925 | 483027 | 419021 | 483027 | 439516.545 | 690690 | 1244677.742 | 439516.545 | 791628 | 615572 | 615572 | 387149.8222 | 387149.8222 | 501361 | 444255 | 501361 | 441713.673 | 720720 | 1429530.872 | 441713.673 | 863988 | 652851 | 652851 | 392741.8959 | 392741.8959 | 522796 | 457769 | 522796 | 430299.753 | 708708 | 1443826.1807 | 430299.753 | 860945 | 645622 | 645622 | 390186.6104 | 390186.6104 | 517904 | 454045 | 517904 | 637531.674 | 732732 | 1478825.04 | 637531.674 | 949696 | 793614 | 793614 | 520659.7516 | 520659.7516 | 657137 | 588898 | 657137 | 388117.011 | 630630 | 1257124.5194 | 388117.011 | 758624 | 573371 | 573371 | 343548.0848 | 343548.0848 | 458460 | 401004 | 458460 | 462455.6521 | 479288.403 | 483027.4862 | 501361.0713 | 522796.4116 | 517904.4046 | 657136.8538 | 458459.256 | 32.36% | 37.55% | 15.28% | 29.5% | 33.11% | 33.45%
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 565834.635 | 823680 | 1811433.4 | 565834.635 | 1066983 | 816409 | 816409 | 621660.9792 | 621660.9792 | 719035 | 670348 | 719035 | 667293.78 | 922522 | 2083148.41 | 667293.78 | 1224321 | 945807 | 945807 | 738108.5877 | 738108.5877 | 841958 | 790033 | 841958 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 596495.355 | 988416 | 2101262.744 | 596495.355 | 1228725 | 912610 | 912610 | 762603.2776 | 762603.2776 | 837607 | 800105 | 837607 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 518384.823 | 864864 | 1847662.068 | 518384.823 | 1076970 | 797677 | 797677 | 613763.5033 | 613763.5033 | 705720 | 659742 | 705720 | 719034.8179 | 841958.088 |  |  | 837606.6525 |  |  | 705720.5317 | 15.66% | 14.07% |  | #VALUE! | 9.835% | 14.98%
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 132820.722 | 308880 | 373352 | 132820.722 | 271684 | 202252 | 202252 | 122283.443 | 122283.443 | 162268 | 142276 | 162268 | 138067.926 | 345946 | 429354.8 | 138067.926 | 304456 | 221262 | 221262 | 129701.9066 | 129701.9066 | 175482 | 152592 | 175482 | 139934.685 | 333590 | 433648.348 | 139934.685 | 302391 | 221163 | 221163 | 135096.3981 | 135096.3981 | 178130 | 156613 | 178130 | 160957.041 | 355212 | 377085.52 | 160957.041 | 297752 | 229355 | 229355 | 151958.1275 | 151958.1275 | 190657 | 171308 | 190657 | 159935.619 | 370656 | 433088.32 | 159935.619 | 321227 | 240581 | 240581 | 179887.9869 | 179887.9869 | 210234 | 195061 | 210234 | 149445.597 | 364478 | 437419.2032 | 149445.597 | 317114 | 233280 | 233280 | 149343.8994 | 149343.8994 | 191312 | 170328 | 191312 | 229448.559 | 376834 | 448022.4 | 229448.559 | 351435 | 290442 | 290442 | 212206.5783 | 212206.5783 | 251324 | 231765 | 251324 | 135574.872 | 324324 | 380856.3752 | 135574.872 | 280252 | 207913 | 207913 | 126069.8813 | 126069.8813 | 166991 | 146530 | 166991 | 162267.9622 | 175481.9953 | 178129.623 | 190656.2041 | 210234.5598 | 191311.9156 | 251324.1755 | 166991.5959 | 32.7% | 35.3% | 13.74% | 25.47% | 16.87% | 32.46%
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 403808.313 | 377520 | 1212752.8 | 377520 | 664694 | 521107 | 521107 | 388698.5178 | 388698.5178 | 454903 | 421801 | 454903 | 416610.015 | 422822 | 1394665.72 | 416610.015 | 744699 | 580655 | 580655 | 420669.4724 | 420669.4724 | 500662 | 460666 | 500662 | 418971.36 | 407722 | 1408612.3772 | 407722 | 745102 | 576412 | 576412 | 429263.6744 | 429263.6744 | 502838 | 466051 | 502838 | 467802.891 | 434148 | 1224880.328 | 434148 | 708944 | 571546 | 571546 | 466820.5802 | 466820.5802 | 519183 | 493002 | 519183 | 473303.838 | 453024 | 1406793.248 | 453024 | 777707 | 615366 | 615366 | 482199.9244 | 482199.9244 | 548783 | 515491 | 548783 | 457918.653 | 445474 | 1420861.1805 | 445474 | 774751 | 610113 | 610113 | 495187.4242 | 495187.4242 | 552650 | 523919 | 552650 | 681662.445 | 460574 | 1455303.36 | 460574 | 865847 | 663211 | 663211 | 692571.0846 | 663211 | 677891 | 670551 | 677891 | 414233.448 | 396396 | 1237129.1313 | 396396 | 682586 | 539491 | 539491 | 437747.6705 | 437747.6705 | 488619 | 463183 | 488619 | 454902.685 | 500662.0512 | 502837.8153 | 519183.225 | 548782.7194 | 552650.0316 | 677890.6927 | 488619.3835 | 17.03% | 19.02% | 7.893% | 11.22% | 13.81% | 11.62%
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 206606.271 | 480480 | 528151.4 | 206606.271 | 405079 | 305843 | 305843 | 209190.6482 | 209190.6482 | 257517 | 233354 | 257517 | 291954.606 | 538138 | 607374.11 | 291954.606 | 479156 | 385555 | 385555 | 290019.2959 | 290019.2959 | 337787 | 313903 | 337787 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 228299.814 | 576576 | 612655.624 | 228299.814 | 472510 | 350405 | 350405 | 293846.6204 | 293846.6204 | 322126 | 307986 | 322126 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 210648.744 | 504504 | 538714.428 | 210648.744 | 417956 | 314302 | 314302 | 270284.9459 | 270284.9459 | 292293 | 281289 | 292293 | 257516.6978 | 337787.1925 |  |  | 322125.8835 |  |  | 292293.5899 | 23.1% | 16.47% |  |  | 9.624% | 8.143%
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 155365.149 | 145860 | 391671 | 145860 | 230965 | 188413 | 188413 | 163006.8522 | 163006.8522 | 175710 | 169358 | 175710 | 161834.241 | 163363 | 450421.65 | 161834.241 | 258540 | 210187 | 210187 | 179037.1591 | 179037.1591 | 194612 | 186825 | 194612 | 162481.95 | 157529 | 454925.8665 | 157529 | 258312 | 207921 | 207921 | 191148.6144 | 191148.6144 | 199535 | 195342 | 199535 | 165621.036 | 167738 | 395587.71 | 165621.036 | 242982 | 204302 | 204302 | 200266.7621 | 200266.7621 | 202284 | 201275 | 202284 | 188042.01 | 175032 | 454338.36 | 175032 | 272471 | 223752 | 223752 | 266735.0043 | 223752 | 245244 | 234498 | 245244 | 173856.525 | 172115 | 458881.7436 | 172115 | 268284 | 220200 | 220200 | 252510.9555 | 220200 | 236355 | 228278 | 236355 | 268802.847 | 177949 | 470005.2 | 177949 | 305586 | 241768 | 241768 | 344473.2136 | 241768 | 293121 | 267445 | 293121 | 157890.969 | 153154 | 399543.5871 | 153154 | 236863 | 195009 | 195009 | 174047.0676 | 174047.0676 | 184528 | 179288 | 184528 | 175709.7718 | 194612.0474 | 199534.6253 | 202284.2022 | 245243.1997 | 236355.3335 | 293120.2774 | 184527.7468 | 7.793% | 8.699% | 2.146% | 1.007% | -8.057% | 6.022%
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 626836.284 | 549120 | 1772412.6 | 549120 | 982790 | 765955 | 765955 | 585599.3263 | 585599.3263 | 675777 | 630688 | 675777 | 636052.56 | 615014 | 2038274.49 | 615014 | 1096447 | 855731 | 855731 | 638504.7559 | 638504.7559 | 747118 | 692811 | 747118 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 703578.642 | 658944 | 2055998.616 | 658944 | 1139507 | 899226 | 899226 | 707330.2864 | 707330.2864 | 803278 | 755304 | 803278 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 627224.961 | 576576 | 1807860.852 | 576576 | 1003887 | 790232 | 790232 | 609210.5002 | 609210.5002 | 699721 | 654466 | 699721 | 675777.0702 | 747117.6321 |  |  | 803277.9147 |  |  | 699721.0679 | 15.4% | 17.01% |  |  | 13.56% | 14.86%
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 315745.818 | 205920 | 851858 | 205920 | 457841 | 331881 | 331881 | 306042.1312 | 306042.1312 | 318962 | 312502 | 318962 | 323907.519 | 230630 | 979636.7 | 230630 | 511391 | 371011 | 371011 | 323213.7242 | 323213.7242 | 347112 | 335163 | 347112 | 327765.78 | 222394 | 989433.067 | 222394 | 513198 | 367796 | 367796 | 330481.7181 | 330481.7181 | 349139 | 339810 | 349139 | 379374.939 | 236808 | 860376.58 | 236808 | 492187 | 364498 | 364498 | 372243.2639 | 364498 | 368371 | 366435 | 368371 | 375367.683 | 247104 | 988155.28 | 247104 | 536876 | 391990 | 391990 | 427916.9195 | 391990 | 409953 | 400972 | 409953 | 347673.189 | 242986 | 998036.8328 | 242986 | 529565 | 386276 | 386276 | 385916.2826 | 385916.2826 | 386096 | 386006 | 386096 | 537930.258 | 251222 | 1022229.6 | 251222 | 603794 | 427508 | 427508 | 572422.2348 | 427508 | 499965 | 463737 | 499965 | 317031.819 | 216216 | 868980.3458 | 216216 | 467409 | 341813 | 341813 | 311577.6491 | 311577.6491 | 326695 | 319136 | 326695 | 318961.3838 | 347112.2137 | 349138.763 | 368370.2586 | 409953.3733 | 386095.9765 | 499965.1055 | 326695.1716 | 4.221% | 7.394% | 2.745% | -1.04% | -4.198% | 4.852%
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 145925.187 | 429000 | 472092.6 | 145925.187 | 349006 | 247466 | 247466 | 144974.1579 | 144974.1579 | 196220 | 170597 | 196220 | 146610.693 | 480480 | 542906.49 | 146610.693 | 389999 | 268305 | 268305 | 157110.8299 | 157110.8299 | 212708 | 184909 | 212708 | 150293.514 | 463320 | 548335.5549 | 150293.514 | 387316 | 268805 | 268805 | 171265.7664 | 171265.7664 | 220035 | 195650 | 220035 | 167416.071 | 493350 | 476813.526 | 167416.071 | 379193 | 273305 | 273305 | 189800.9255 | 189800.9255 | 231553 | 210677 | 231553 | 165978.366 | 514800 | 547627.416 | 165978.366 | 409469 | 287724 | 287724 | 228527.1359 | 228527.1359 | 258126 | 243327 | 258126 | 161790.639 | 506220 | 553103.6902 | 161790.639 | 407038 | 284414 | 284414 | 214031.3078 | 214031.3078 | 249223 | 231627 | 249223 | 240540.108 | 523380 | 566511.12 | 240540.108 | 443477 | 342009 | 342009 | 302089.6575 | 302089.6575 | 322049 | 312069 | 322049 | 144564.366 | 450450 | 481581.6613 | 144564.366 | 358865 | 251715 | 251715 | 162736.9408 | 162736.9408 | 207226 | 184981 | 207226 | 196219.8579 | 212707.8534 | 220035.3508 | 231552.7802 | 258125.3079 | 249222.8411 | 322049.1247 | 207225.8975 | 35.35% | 35.39% | 12.46% | 22% | 12.95% | 27.34%
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 274710.273 | 163020 | 685882.4 | 163020 | 374538 | 268779 | 268779 | 226717.2458 | 226717.2458 | 247748 | 237233 | 247748 | 283120.428 | 182582 | 788764.76 | 182582 | 418156 | 300369 | 300369 | 235903.1566 | 235903.1566 | 268136 | 252020 | 268136 | 286817.181 | 176062 | 796652.4076 | 176062 | 419844 | 297953 | 297953 | 244341.908 | 244341.908 | 271147 | 257744 | 271147 | 324219.312 | 187474 | 692741.224 | 187474 | 401478 | 294476 | 294476 | 275034.3897 | 275034.3897 | 284755 | 279895 | 284755 | 322389.189 | 195624 | 795623.584 | 195624 | 437879 | 316752 | 316752 | 296768.4291 | 296768.4291 | 306760 | 301764 | 306760 | 305488.125 | 192364 | 803579.8198 | 192364 | 433811 | 313088 | 313088 | 282500.1734 | 282500.1734 | 297794 | 290147 | 297794 | 461282.07 | 198884 | 823058.88 | 198884 | 494408 | 346646 | 346646 | 390293.7033 | 346646 | 368470 | 357558 | 368470 | 279762.558 | 171170 | 699668.6362 | 171170 | 383534 | 277352 | 277352 | 238043.3535 | 238043.3535 | 257698 | 247871 | 257698 | 247748.0123 | 268136.0106 | 271147.4197 | 284755.2395 | 306759.9456 | 297793.7487 | 368469.9308 | 257697.6096 | 9.276% | 13.66% | 5.2% | 3.534% | 3.367% | 8.257%
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 355269.354 | 480480 | 1222643.8 | 355269.354 | 686131 | 520700 | 520700 | 295697.5005 | 295697.5005 | 408199 | 351948 | 408199 | 486743.058 | 538138 | 1406040.37 | 486743.058 | 810307 | 648525 | 648525 | 384781.3266 | 384781.3266 | 516653 | 450717 | 516653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 407009.061 | 576576 | 1418266.808 | 407009.061 | 800617 | 603813 | 603813 | 368180.2729 | 368180.2729 | 485997 | 427089 | 485997 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 353034.042 | 504504 | 1247096.676 | 353034.042 | 701545 | 527290 | 527290 | 308888.1862 | 308888.1862 | 418089 | 363489 | 418089 | 408198.8516 | 516653.2135 |  |  | 485996.7241 |  |  | 418088.8301 | 38.05% | 34.27% |  |  | 32% | 35.35%
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 198443.151 | 163020 | 575965.6 | 163020 | 312476 | 237748 | 237748 | 156154.6733 | 156154.6733 | 196951 | 176553 | 196951 | 206464.887 | 182582 | 662360.44 | 182582 | 350469 | 266526 | 266526 | 165108.1345 | 165108.1345 | 215817 | 190463 | 215817 | 210179.7 | 176062 | 668984.0444 | 176062 | 351742 | 263902 | 263902 | 171483.0653 | 171483.0653 | 217693 | 194588 | 217693 | 215098.599 | 187474 | 581725.256 | 187474 | 328099 | 257787 | 257787 | 180654.033 | 180654.033 | 219221 | 199938 | 219221 | 233762.061 | 195624 | 668120.096 | 195624 | 365835 | 280730 | 280730 | 212580.9882 | 212580.9882 | 246655 | 229618 | 246655 | 222937.155 | 192364 | 674801.297 | 192364 | 363367 | 277866 | 277866 | 204025.1818 | 204025.1818 | 240946 | 222486 | 240946 | 336427.614 | 198884 | 691158.72 | 198884 | 408823 | 303854 | 303854 | 284418.7129 | 284418.7129 | 294136 | 289277 | 294136 | 203576.319 | 171170 | 587542.5086 | 171170 | 320763 | 245967 | 245967 | 165454.3184 | 165454.3184 | 205711 | 185583 | 205711 | 196951.3992 | 215816.8445 | 217692.5114 | 219220.3377 | 246655.3405 | 240945.4619 | 294136.2176 | 205710.3948 | 26.13% | 30.71% | 11.87% | 21.35% | 16.03% | 24.33%
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 229305.756 | 308880 | 707134.4 | 229305.756 | 415107 | 322206 | 322206 | 241044.4441 | 241044.4441 | 281625 | 261335 | 281625 | 236896.761 | 345946 | 813204.56 | 236896.761 | 465349 | 351123 | 351123 | 252507.531 | 252507.531 | 301815 | 277161 | 301815 | 240582.033 | 333590 | 821336.6056 | 240582.033 | 465170 | 352876 | 352876 | 260939.641 | 260939.641 | 306908 | 283924 | 306908 | 246480.042 | 355212 | 714205.744 | 246480.042 | 438633 | 342557 | 342557 | 266545.8277 | 266545.8277 | 304551 | 285548 | 304551 | 267347.727 | 370656 | 820275.904 | 267347.727 | 486093 | 376720 | 376720 | 291490.9926 | 291490.9926 | 334105 | 312798 | 334105 | 259132.62 | 364478 | 828478.663 | 259132.62 | 484030 | 371581 | 371581 | 278272.0808 | 278272.0808 | 324927 | 301600 | 324927 | 386055.075 | 376834 | 848561.28 | 376834 | 537150 | 456992 | 456992 | 397145.1558 | 397145.1558 | 427069 | 412107 | 427069 | 234606.753 | 324324 | 721347.8014 | 234606.753 | 426760 | 330683 | 330683 | 248369.0976 | 248369.0976 | 289526 | 268948 | 289526 | 281625.3407 | 301815.2325 | 306907.7153 | 304551.0732 | 334105.7306 | 324926.6357 | 427068.6075 | 289526.1166 | 16.84% | 19.53% | 8.095% | 14.26% | 14.62% | 16.57%
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 409150.461 | 549120 | 1367919 | 409150.461 | 775396 | 592273 | 592273 | 390217.327 | 390217.327 | 491245 | 440731 | 491245 | 562332.156 | 615014 | 1573106.85 | 562332.156 | 916818 | 739575 | 739575 | 521351.2893 | 521351.2893 | 630463 | 575907 | 630463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 461865.537 | 658944 | 1586786.04 | 461865.537 | 902532 | 682199 | 682199 | 525547.0049 | 525547.0049 | 603873 | 564710 | 603873 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 409264.884 | 576576 | 1395277.38 | 409264.884 | 793706 | 601485 | 601485 | 421417.047 | 421417.047 | 511451 | 466434 | 511451 | 491245.4005 | 630463.1008 |  |  | 603872.8514 |  |  | 511451.2665 | 25.89% | 20.93% |  |  | 14.9% | 21.36%
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 132190.428 | 188760 | 368771.2 | 132190.428 | 229907 | 181049 | 181049 | 131054.5766 | 131054.5766 | 156052 | 143553 | 156052 | 139052.712 | 211411 | 424086.88 | 139052.712 | 258184 | 198618 | 198618 | 140346.4388 | 140346.4388 | 169482 | 154914 | 169482 | 152493.48 | 203861 | 428327.7488 | 152493.48 | 261561 | 207027 | 207027 | 156402.8962 | 156402.8962 | 181715 | 169059 | 181715 | 157033.764 | 217074 | 372458.912 | 157033.764 | 248856 | 202945 | 202945 | 168800.1401 | 168800.1401 | 185873 | 177337 | 185873 | 158890.977 | 226512 | 427774.592 | 158890.977 | 271059 | 214975 | 214975 | 195734.3058 | 195734.3058 | 205355 | 200545 | 205355 | 148806.66 | 222737 | 432052.3379 | 148806.66 | 267865 | 208336 | 208336 | 181938.9397 | 181938.9397 | 195137 | 188538 | 195137 | 227673.906 | 230287 | 442525.44 | 227673.906 | 300162 | 263918 | 263918 | 293425.4092 | 263918 | 278672 | 271295 | 278672 | 137635.389 | 198198 | 376183.5011 | 137635.389 | 237339 | 187487 | 187487 | 137835.0489 | 137835.0489 | 162661 | 150248 | 162661 | 156051.6976 | 169482.2801 | 181715.0039 | 185872.4007 | 205354.6946 | 195137.468 | 278671.71 | 162661.1126 | 19.07% | 20.76% | 7.486% | 10.11% | 4.915% | 18.01%
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 108477.648 | 111540 | 314729.8 | 108477.648 | 178249 | 143363 | 143363 | 108080.3562 | 108080.3562 | 125722 | 116901 | 125722 | 157197.078 | 124925 | 361939.27 | 124925 | 214687 | 169806 | 169806 | 147896.4854 | 147896.4854 | 158851 | 153374 | 158851 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 139165.974 | 133848 | 365086.568 | 133848 | 212700 | 173274 | 173274 | 140422.0887 | 140422.0887 | 156848 | 148635 | 156848 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 114004.395 | 117118 | 321024.396 | 114004.395 | 184049 | 149027 | 149027 | 115693.9114 | 115693.9114 | 132360 | 124027 | 132360 | 125721.8774 | 158851.2717 |  |  | 156848.0895 |  |  | 132360.287 | 16.32% | 7.407% |  |  | 11.7% | 14.41%
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 130799.55 | 77220 | 346970.4 | 77220 | 184997 | 131109 | 131109 | 115661.1194 | 115661.1194 | 123385 | 119523 | 123385 | 135457.224 | 86486 | 399015.96 | 86486 | 206986 | 146736 | 146736 | 126750.6266 | 126750.6266 | 136743 | 131747 | 136743 | 135549.588 | 83398 | 403006.1196 | 83398 | 207318 | 145358 | 145358 | 133032.5775 | 133032.5775 | 139195 | 136114 | 139195 | 138221.436 | 88802 | 350440.104 | 88802 | 192488 | 140645 | 140645 | 140857.8279 | 140645 | 140751 | 140698 | 140751 | 154266.456 | 92664 | 402485.664 | 92664 | 216472 | 154568 | 154568 | 154614.6945 | 154568 | 154591 | 154580 | 154591 | 143153.364 | 91120 | 406510.5206 | 91120 | 213595 | 152358 | 152358 | 143810.7683 | 143810.7683 | 148084 | 145947 | 148084 | 220746.348 | 94208 | 416364.48 | 94208 | 243773 | 168991 | 168991 | 204789.7751 | 168991 | 186890 | 177941 | 186890 | 133023.51 | 81082 | 353944.505 | 81082 | 189350 | 135216 | 135216 | 121142.7795 | 121142.7795 | 128179 | 124661 | 128179 | 123384.7222 | 136743.412 | 139195.2644 | 140751.3756 | 154591.3573 | 148084.0412 | 186890.1232 | 128179.391 | 6.678% | 7.884% | 2.264% | -0.07557% | -0.01509% | 5.809%
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 125524.353 | 94380 | 328652.8 | 94380 | 182852 | 138616 | 138616 | 126565.082 | 126565.082 | 132591 | 129578 | 132591 | 131598.189 | 105706 | 377950.72 | 105706 | 205085 | 155396 | 155396 | 143108.1271 | 143108.1271 | 149252 | 146180 | 149252 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 152042.754 | 113256 | 381237.248 | 113256 | 215512 | 164384 | 164384 | 168551.7096 | 164384 | 166468 | 165426 | 166468 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 130231.95 | 99098 | 335225.856 | 99098 | 188185 | 143642 | 143642 | 134405.5869 | 134405.5869 | 139024 | 136715 | 139024 | 132590.6371 | 149251.8059 |  |  | 166467.855 |  |  | 139023.6106 | 4.761% | 4.293% |  |  | -1.236% | 3.436%
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 104659.248 | 77220 | 269113.6 | 77220 | 150331 | 113776 | 113776 | 91710.5068 | 91710.5068 | 102743 | 97227 | 102743 | 150922.905 | 86486 | 309480.64 | 86486 | 182297 | 134392 | 134392 | 123556.1047 | 123556.1047 | 128974 | 126265 | 128974 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 134659.23 | 92664 | 312171.776 | 92664 | 179832 | 136248 | 136248 | 122122.3886 | 122122.3886 | 129185 | 125654 | 129185 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 108550.533 | 81082 | 274495.872 | 81082 | 154709 | 117896 | 117896 | 102341.7562 | 102341.7562 | 110119 | 106230 | 110119 | 102742.9907 | 128973.6811 |  |  | 129185.1115 |  |  | 110118.7452 | 12.03% | 4.385% |  |  | 5.783% | 7.599%
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 103851.837 | 94380 | 292380.2 | 94380 | 163537 | 128959 | 128959 | 93301.9565 | 93301.9565 | 111130 | 102216 | 111130 | 111080.868 | 105706 | 336237.23 | 105706 | 184341 | 145024 | 145024 | 105931.4425 | 105931.4425 | 125478 | 115705 | 125478 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 134164.386 | 113256 | 339161.032 | 113256 | 195527 | 154392 | 154392 | 125976.9014 | 125976.9014 | 140184 | 133080 | 140184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109395.999 | 99098 | 298227.804 | 99098 | 168907 | 134003 | 134003 | 100771.8911 | 100771.8911 | 117387 | 109079 | 117387 | 111130.3147 | 125477.5627 |  |  | 140184.2355 |  |  | 117387.2625 | 19.11% | 18.45% |  |  | 11.28% | 16.49%
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 105372.102 | 77220 | 277174.8 | 77220 | 153256 | 115238 | 115238 | 94211.8307 | 94211.8307 | 104725 | 99468 | 104725 | 153905.385 | 86486 | 318751.02 | 86486 | 186381 | 136434 | 136434 | 137794.474 | 136434 | 137114 | 136774 | 137114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 135481.476 | 92664 | 321522.768 | 92664 | 183223 | 137944 | 137944 | 132991.8989 | 132991.8989 | 135468 | 134230 | 135468 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111091.317 | 81082 | 282718.296 | 81082 | 158297 | 119690 | 119690 | 103862.6408 | 103862.6408 | 111776 | 107819 | 111776 | 104724.8239 | 137113.9374 |  |  | 135467.6364 |  |  | 111776.1215 | 11.16% | -0.4939% |  |  | 1.862% | 7.619%
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) | 71827.329 | 652080 | 202431.6 | 71827.329 | 137129 | 104478 | 104478 | 67904.3451 | 67904.3451 | 86191 | 77048 | 86191 | 79904.406 | 730330 | 232796.34 | 79904.406 | 156350 | 118127 | 118127 | 85192.7855 | 85192.7855 | 101660 | 93426 | 101660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79524.888 | 782496 | 234820.656 | 79524.888 | 157173 | 118349 | 118349 | 93267.0891 | 93267.0891 | 105808 | 99538 | 105808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76463.202 | 684684 | 206480.232 | 76463.202 | 141472 | 108968 | 108968 | 76905.9566 | 76905.9566 | 92937 | 84921 | 92937 | 86191.3709 | 101660.0875 |  |  | 105807.9595 |  |  | 92936.708 | 26.93% | 19.33% |  |  | 13.45% | 20.84%
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) | 112660.731 | 720720 | 339644.2 | 112660.731 | 226152 | 169406 | 169406 | 98575.2422 | 98575.2422 | 133991 | 116283 | 133991 | 122596.956 | 807206 | 390590.83 | 122596.956 | 256594 | 189595 | 189595 | 113516.7716 | 113516.7716 | 151556 | 132536 | 151556 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 131244.213 | 864864 | 393987.272 | 131244.213 | 262616 | 196930 | 196930 | 132531.1505 | 132531.1505 | 164731 | 148631 | 164731 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 122004.846 | 756756 | 346437.084 | 122004.846 | 234221 | 178113 | 178113 | 110395.3053 | 110395.3053 | 144254 | 127325 | 144254 | 133990.9202 | 151556.0981 |  |  | 164730.5641 |  |  | 144254.1054 | 35.93% | 33.51% |  |  | 24.3% | 30.67%
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) | 118536.165 | 772200 | 341108.6 | 118536.165 | 229822 | 174179 | 174179 | 112469.9182 | 112469.9182 | 143324 | 127897 | 143324 | 127541.913 | 864864 | 392274.89 | 127541.913 | 259908 | 193725 | 193725 | 131697.6526 | 131697.6526 | 162711 | 147204 | 162711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 128207.682 | 926640 | 395685.976 | 128207.682 | 261947 | 195077 | 195077 | 139014.0044 | 139014.0044 | 167046 | 153030 | 167046 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 119893.374 | 810810 | 347930.772 | 119893.374 | 233912 | 176903 | 176903 | 122967.509 | 122967.509 | 149935 | 136451 | 149935 | 143324.596 | 162711.4049 |  |  | 167045.6299 |  |  | 149935.1163 | 27.43% | 23.55% |  |  | 20.16% | 21.93%
| TOTAL | 5749569.216 | 8682960 | 16844979.2 | 5209117.536 | 9908535 | 7558828 | 7558828 | 5449531.8589 | 5449531.8589 | 6504181 | 5976857 | 6504181 | 6480709.353 | 9724915 | 19371726.08 | 5983547.452 | 11282600 | 8633077 | 8633077 | 6274139.4121 | 6272778.9381 | 7453607 | 6863193 | 7453607 | 2844164.652 | 3456368 | 9033198.5191 | 2506785.117 | 5111244 | 3809015 | 3809015 | 2810419.4633 | 2810419.4633 | 3309718 | 3060068 | 3309718 | 3132249.903 | 3680392 | 7854955.234 | 2709498.119 | 4889200 | 3799352 | 3799352 | 3070545.8419 |  |  |  | 3434950 | 6639472.233 | 10419552 | 19540175.872 | 6029848.665 | 11568979 | 8799417 | 8799417 | 7125554.0102 | 7039639.7389 | 7962485 | 7501064 | 7962485 | 3037048.806 | 3776402 | 9111748.0714 | 2705528.487 | 5308399 | 4006967 | 4006967 | 3244087.9543 |  |  |  | 3625527 | 4608780.549 | 3904414 | 9332620.08 | 3376375.247 | 5948605 | 4662493 | 4662493 | 4594345.2468 |  |  |  | 4628419 | 5772574.56 | 9117108 | 17182656.5023 | 5289069.008 | 10143231 | 7716155 | 7716155 | 5774136.7525 |  |  |  | 6745143 | 6504179.7075 | 7453606.8274 | 3309716.9418 | 3434947.2121 | 7962483.7921 | 3625526.0053 | 4628417.6543 | 6745143.4464 | 43664021.5869 |  |  | 11.87%
-8.4131
| TOTAL | 38264569.272 | 52762111 | 108272059.5589 | 33809769.631 | 64160793 | 48985304 | 48985304 | 38342760.5401 | 21572369.9991 | 25229991 | 23401182 | 43664030 | [23 empty] | 17.77%

## REPUESTOS
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPUESTOS | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
|  |  | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | COTIZACIÓN No.3 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO COTIZACIONES | VALOR CONTRATO EJECUCIÓN | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR SELECCIONADO ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 19432.56 | 48048 | 34000 | 19432.56 | 33827 | 26630 | 26630 | 10786 | 10786 | 18708 | 14747 | 18708 | 73.45% | 26629.7067 | 18707.8533
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 21964.83 | 54912 | 39000 | 21964.83 | 38626 | 30295 | 30295 | 12426 | 12426 | 21361 | 16894 | 21361 | 71.91% | 30295.22 | 21360.61
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 22622.73 | 65208 | 40000 | 22622.73 | 42610 | 32616 | 32616 | 13216 | 13216 | 22916 | 18066 | 22916 | 73.4% | 32616.4867 | 22916.2433
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 44120.58 | 72072 | 76000 | 44120.58 | 64064 | 54092 | 54092 | 21688 | 21688 | 37890 | 29789 | 37890 | 74.7% | 54092.3867 | 37890.1933
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 45368.01 | 85800 | 79000 | 45368.01 | 70056 | 57712 | 57712 | 23893 | 23893 | 40803 | 32348 | 40803 | 70.77% | 57712.0067 | 40802.5033
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 46278.75 | 94380 | 81000 | 46278.75 | 73886 | 60082 | 60082 | 25101 | 25101 | 42592 | 33847 | 42592 | 69.68% | 60082.5 | 42591.75
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 47468.13 | 106392 | 83000 | 47468.13 | 78953 | 63211 | 63211 | 26459 | 26459 | 44835 | 35647 | 44835 | 69.45% | 63210.7533 | 44834.8767
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 50685.39 | 111540 | 91000 | 50685.39 | 84408 | 67547 | 67547 | 28737 | 28737 | 48142 | 38440 | 48142 | 67.53% | 67546.9267 | 48141.9633
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 20485.2 | 48048 | 35000 | 20485.2 | 34511 | 27498 | 27498 | 10754 | 10754 | 19126 | 14940 | 19126 | 77.85% | 27498.1333 | 19126.0667
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 54441.87 | 116688 | 94000 | 54441.87 | 88377 | 71409 | 71409 | 30715 | 30715 | 51062 | 40889 | 51062 | 66.24% | 71409.2467 | 51062.1233
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 55165.56 | 123552 | 96000 | 55165.56 | 91573 | 73369 | 73369 | 31589 | 31589 | 52479 | 42034 | 52479 | 66.13% | 73369.04 | 52479.02
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 56527.8 | 133848 | 99000 | 56527.8 | 96459 | 76493 | 76493 | 32806 | 32806 | 54650 | 43728 | 54650 | 66.59% | 76493.2 | 54649.6
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 46194.9 | 54912 | 75000 | 46194.9 | 58702 | 52448 | 52448 | 16645 | 16645 | 34547 | 25596 | 34547 | 107.6% | 52448.6 | 34546.8
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 59399.34 | 140712 | 107000 | 59399.34 | 102370 | 80885 | 80885 | 34601 | 34601 | 57743 | 46172 | 57743 | 66.88% | 80884.8933 | 57742.9467
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 47346.87 | 89232 | 83000 | 47346.87 | 73193 | 60270 | 60270 | 27493 | 27493 | 43882 | 35688 | 43882 | 59.61% | 60269.9133 | 43881.4567
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 48827.79 | 99528 | 87000 | 48827.79 | 78452 | 63640 | 63640 | 28983 | 28983 | 46312 | 37648 | 46312 | 59.79% | 63639.86 | 46311.43
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 63496.38 | 151008 | 95000 | 63496.38 | 103168 | 83332 | 83332 | 37551 | 37551 | 60442 | 48997 | 60442 | 60.96% | 83332.2533 | 60441.6267
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 123508.47 | 111540 | 210000 | 111540 | 148349 | 129945 | 129945 | 69161 | 69161 | 99553 | 84357 | 99553 | 43.94% | 129944.745 | 99552.8725
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 96911.25 | 123552 | 174000 | 96911.25 | 131488 | 114200 | 114200 | 55449 | 55449 | 84825 | 70137 | 84825 | 52.98% | 114199.5 | 84824.25
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 93465.66 | 116688 | 167000 | 93465.66 | 125718 | 109592 | 109592 | 57152 | 57152 | 83372 | 70262 | 83372 | 45.88% | 109591.7733 | 83371.8867
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 105942.54 | 140712 | 193000 | 105942.54 | 146552 | 126247 | 126247 | 67721 | 67721 | 96984 | 82353 | 96984 | 43.21% | 126247.0267 | 96984.0133
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 107241.57 | 133848 | 191000 | 107241.57 | 144030 | 125636 | 125636 | 67766 | 67766 | 96701 | 82234 | 96701 | 42.7% | 125635.7133 | 96700.8567
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 106653.33 | 145860 | 188000 | 106653.33 | 146838 | 126746 | 126746 | 76215 | 76215 | 101481 | 88848 | 101481 | 33.15% | 126745.5533 | 101480.2767
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 110347.89 | 151008 | 211000 | 110347.89 | 157452 | 133900 | 133900 | 79527 | 79527 | 106714 | 93121 | 106714 | 34.19% | 133899.9267 | 106713.4633
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 109287.51 | 151008 | 197000 | 109287.51 | 152432 | 130860 | 130860 | 80680 | 80680 | 105770 | 93225 | 105770 | 31.1% | 130859.6733 | 105769.8367
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 109153.35 | 145860 | 197000 | 109153.35 | 150671 | 129912 | 129912 | 85521 | 85521 | 107717 | 96619 | 107717 | 25.95% | 129912.2333 | 107716.6167
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 127473.93 | 168168 | 241000 | 127473.93 | 178881 | 153177 | 153177 | 97109 | 97109 | 125143 | 111126 | 125143 | 28.87% | 153177.2867 | 125143.1433
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 135804.75 | 188760 | 265000 | 135804.75 | 196522 | 166163 | 166163 | 104161 | 104161 | 135162 | 119662 | 135162 | 29.76% | 166163.1667 | 135162.0833
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 159037.65 | 185328 | 300000 | 159037.65 | 214789 | 186913 | 186913 | 117980 | 117980 | 152447 | 135214 | 152447 | 29.21% | 186913.1 | 152446.55
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 166332.6 | 65208 | 298000 | 65208 | 176514 | 120861 | 120861 | 111487 | 111487 | 116174 | 113831 | 116174 | 4.204% | 120860.7667 | 116173.8833
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 89363.46 | 54912 | 163000 | 54912 | 102425 | 78669 | 78669 | 58558 | 58558 | 68614 | 63586 | 68614 | 17.17% | 78668.5767 | 68613.2883
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 93892.65 | 60060 | 176000 | 60060 | 109984 | 85022 | 85022 | 58436 | 58436 | 71729 | 65083 | 71729 | 22.75% | 85022.1083 | 71729.0542
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 83678.43 | 48048 | 151000 | 48048 | 94242 | 71145 | 71145 | 52708 | 52708 | 61927 | 57318 | 61927 | 17.49% | 71145.0717 | 61926.5358
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 90625.08 | 72072 | 166000 | 72072 | 109566 | 90819 | 90819 | 59131 | 59131 | 74975 | 67053 | 74975 | 26.79% | 90818.8467 | 74974.9233
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 195467.25 | 145860 | 365000 | 145860 | 235442 | 190651 | 190651 | 145963 | 145963 | 168307 | 157135 | 168307 | 15.31% | 190651.2083 | 168307.1042
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 204075.42 | 163020 | 387000 | 163020 | 251365 | 207193 | 207193 | 145514 | 145514 | 176354 | 160934 | 176354 | 21.19% | 207192.57 | 176353.285
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 23950.14 | 30888 | 40000 | 23950.14 | 31613 | 27782 | 27782 | 22316 | 22316 | 25049 | 23683 | 25049 | 12.25% | 27781.4267 | 25048.7133
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 24693.18 | 37752 | 43000 | 24693.18 | 35148 | 29921 | 29921 | 24288 | 24288 | 27105 | 25697 | 27105 | 11.6% | 29920.7867 | 27104.3933
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 23848.23 | 25740 | 42000 | 23848.23 | 30529 | 27189 | 27189 | 20635 | 20635 | 23912 | 22274 | 23912 | 15.88% | 27188.82 | 23911.91
40 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 23674.08 | 27456 | 40000 | 23674.08 | 30377 | 27026 | 27026 | 20011 | 20011 | 23519 | 21765 | 23519 | 17.53% | 27025.3867 | 23518.1933
41 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 23994 | 30888 | 41000 | 23994 | 31961 | 27978 | 27978 | 19612 | 19612 | 23795 | 21704 | 23795 | 21.33% | 27977.3333 | 23794.6667
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 97802.64 | 163020 | 191000 | 97802.64 | 150608 | 124205 | 124205 | 68927 | 68927 | 96566 | 82747 | 96566 | 40.1% | 124205.0933 | 96566.0467
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 58995.57 | 82368 | 116000 | 58995.57 | 85788 | 72392 | 72392 | 39865 | 39865 | 56129 | 47997 | 56129 | 40.8% | 72391.7133 | 56128.3567
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 83575.23 | 123552 | 164000 | 83575.23 | 123709 | 103642 | 103642 | 55930 | 55930 | 79786 | 67858 | 79786 | 42.65% | 103642.1533 | 79786.0767
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 27123.54 | 20592 | 46000 | 20592 | 31239 | 25916 | 25916 | 18854 | 18854 | 22385 | 20620 | 22385 | 18.73% | 25915.2567 | 22384.6283
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 21647.49 | 17160 | 38000 | 17160 | 25602 | 21381 | 21381 | 18002 | 18002 | 19692 | 18847 | 19692 | 9.388% | 21381.2483 | 19691.6242
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 222143.16 | 317460 | 384000 | 222143.16 | 307868 | 265006 | 265006 | 145003 | 145003 | 205005 | 175004 | 205005 | 41.38% | 265005.44 | 205004.22
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 368452.38 | 377520 | 632000 | 368452.38 | 459324 | 413888 | 413888 | 224518 | 224518 | 319203 | 271861 | 319203 | 42.17% | 413888.2533 | 319203.1267
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 15658.02 | 27456 | 27000 | 15658.02 | 23371 | 19515 | 19515 | 12068 | 12068 | 15792 | 13930 | 15792 | 30.86% | 19514.68 | 15791.34
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 990000 | 823680 | 1262000 | 823680 | 1025227 | 924454 | 924454 | 467757 | 467757 | 696106 | 581932 | 696106 | 48.82% | 924453.3333 | 696105.1667
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 990000 | 720720 | 1353000 | 720720 | 1021240 | 870980 | 870980 | 518413 | 518413 | 694697 | 606555 | 694697 | 34% | 870980 | 694696.5
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 37320.99 | 54912 | 60000 | 37320.99 | 50744 | 44032 | 44032 | 25119 | 25119 | 34576 | 29848 | 34576 | 37.65% | 44032.66 | 34575.83
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 26072.19 | 30888 | 42000 | 26072.19 | 32987 | 29530 | 29530 | 16743 | 16743 | 23137 | 19940 | 23137 | 38.19% | 29529.46 | 23136.23
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 48634.29 | 77220 | 78000 | 48634.29 | 67951 | 58293 | 58293 | 36794 | 36794 | 47544 | 42169 | 47544 | 29.22% | 58292.86 | 47543.43
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 29677.74 | 37752 | 48000 | 29677.74 | 38477 | 34077 | 34077 | 24917 | 24917 | 29497 | 27207 | 29497 | 18.38% | 34077.16 | 29497.08
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 46316.16 | 65208 | 74000 | 46316.16 | 61841 | 54079 | 54079 | 40643 | 40643 | 47361 | 44002 | 47361 | 16.53% | 54078.7733 | 47360.8867
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 65904.81 | 111540 | 106000 | 65904.81 | 94482 | 80193 | 80193 | 54441 | 54441 | 67317 | 60879 | 67317 | 23.65% | 80193.2067 | 67317.1033
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 85413.48 | 205920 | 141000 | 85413.48 | 144111 | 114762 | 114762 | 71472 | 71472 | 93117 | 82295 | 93117 | 30.28% | 114762.32 | 93117.16
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 43816.14 | 37752 | 69000 | 37752 | 50189 | 43971 | 43971 | 33516 | 33516 | 38744 | 36130 | 38744 | 15.6% | 43970.69 | 38743.345
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 65916.42 | 145860 | 106000 | 65916.42 | 105925 | 85921 | 85921 | 51179 | 51179 | 68550 | 59865 | 68550 | 33.94% | 85920.9467 | 68549.9733
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 318864.78 | 317460 | 532000 | 317460 | 389442 | 353451 | 353451 | 202000 | 202000 | 277726 | 239863 | 277726 | 37.49% | 353450.7967 | 277725.3983
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1074287.49 | 1458600 | 1831000 | 1074287.49 | 1454629 | 1264458 | 1264458 | 732683 | 732683 | 998571 | 865627 | 998571 | 36.29% | 1264458.3267 | 998570.6633
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1121849.79 | 1630200 | 1937000 | 1121849.79 | 1563017 | 1342433 | 1342433 | 775367 | 775367 | 1058900 | 917134 | 1058900 | 36.57% | 1342433.1933 | 1058900.0967
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1251591.54 | 1801800 | 2175000 | 1251591.54 | 1742797 | 1497194 | 1497194 | 878419 | 878419 | 1187807 | 1033113 | 1187807 | 35.22% | 1497194.36 | 1187806.68
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1315403.97 | 1973400 | 2304000 | 1315403.97 | 1864268 | 1589836 | 1589836 | 938597 | 938597 | 1264217 | 1101407 | 1264217 | 34.69% | 1589835.98 | 1264216.49
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1498874.22 | 2316600 | 2632000 | 1498874.22 | 2149158 | 1824016 | 1824016 | 1047650 | 1047650 | 1435833 | 1241742 | 1435833 | 37.05% | 1824016.1467 | 1435833.0733
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1548839.79 | 2488200 | 2711000 | 1548839.79 | 2249347 | 1899093 | 1899093 | 1091561 | 1091561 | 1495327 | 1293444 | 1495327 | 36.99% | 1899093.1933 | 1495327.0967
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2192651.7 | 3088800 | 3879000 | 2192651.7 | 3053484 | 2623068 | 2623068 | 1487884 | 1487884 | 2055476 | 1771680 | 2055476 | 38.15% | 2623067.8 | 2055475.9
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2159096.22 | 3346200 | 3821000 | 2159096.22 | 3108765 | 2633931 | 2633931 | 1489126 | 1489126 | 2061529 | 1775328 | 2061529 | 38.44% | 2633930.8133 | 2061528.4067
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2172188.43 | 3003000 | 3915000 | 2172188.43 | 3030063 | 2601126 | 2601126 | 1523392 | 1523392 | 2062259 | 1792826 | 2062259 | 35.37% | 2601125.62 | 2062258.81
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2159096.22 | 3260400 | 3821000 | 2159096.22 | 3080165 | 2619631 | 2619631 | 1562665 | 1562665 | 2091148 | 1826907 | 2091148 | 33.82% | 2619630.8133 | 2091147.9067
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 3547595.46 | 4804800 | 6309000 | 3547595.46 | 4887132 | 4217364 | 4217364 | 2363950 | 2363950 | 3290657 | 2827304 | 3290657 | 39.2% | 4217363.64 | 3290656.82
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 342928.44 | 163020 | 643000 | 163020 | 382983 | 273002 | 273002 | 212928 | 212928 | 242965 | 227947 | 242965 | 14.11% | 273001.4067 | 242964.7033
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 330401.25 | 188760 | 629000 | 188760 | 382720 | 285740 | 285740 | 195799 | 195799 | 240770 | 218285 | 240770 | 22.97% | 285740.2083 | 240769.6042
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 384462.57 | 283140 | 680000 | 283140 | 449201 | 366171 | 366171 | 239960 | 239960 | 303066 | 271513 | 303066 | 26.3% | 366170.4283 | 303065.2142
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 6314428.74 | 7207200 | 11346000 | 6314428.74 | 8289210 | 7301819 | 7301819 | 3961325 | 3961325 | 5631572 | 4796449 | 5631572 | 42.16% | 7301819.16 | 5631572.08
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 6488657.43 | 7722000 | 11958000 | 6488657.43 | 8722886 | 7605772 | 7605772 | 4087104 | 4087104 | 5846438 | 4966771 | 5846438 | 43.05% | 7605771.62 | 5846437.81
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 215329.38 | 145860 | 383000 | 145860 | 248063 | 196962 | 196962 | 146811 | 146811 | 171887 | 159349 | 171887 | 17.08% | 196961.5633 | 171886.2817
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 227799.81 | 163020 | 412000 | 163020 | 267607 | 215314 | 215314 | 160645 | 160645 | 187980 | 174313 | 187980 | 17.02% | 215313.3017 | 187979.1508
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 423416.7 | 180180 | 717000 | 180180 | 440199 | 310190 | 310190 | 254381 | 254381 | 282286 | 268334 | 282286 | 10.97% | 310189.45 | 282285.225
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 470582.97 | 549120 | 894000 | 470582.97 | 637901 | 554242 | 554242 | 287240 | 287240 | 420741 | 353991 | 420741 | 46.48% | 554241.98 | 420740.99
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 449501.79 | 583440 | 851000 | 449501.79 | 627981 | 538741 | 538741 | 282569 | 282569 | 410655 | 346612 | 410655 | 45.33% | 538741.1933 | 410655.0967
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 333088.32 | 480480 | 626000 | 333088.32 | 479856 | 406472 | 406472 | 208459 | 208459 | 307466 | 257963 | 307466 | 47.49% | 406472.2133 | 307465.6067
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 400841.7 | 454740 | 764000 | 400841.7 | 539861 | 470351 | 470351 | 244129 | 244129 | 357240 | 300685 | 357240 | 46.33% | 470351.1333 | 357240.0667
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 557192.28 | 652080 | 1016000 | 557192.28 | 741757 | 649475 | 649475 | 342912 | 342912 | 496194 | 419553 | 496194 | 44.7% | 649474.8533 | 496193.4267
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 546678.78 | 617760 | 994000 | 546678.78 | 719480 | 633079 | 633079 | 354480 | 354480 | 493780 | 424130 | 493780 | 39.3% | 633079.1867 | 493779.5933
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 51314.91 | 94380 | 92000 | 51314.91 | 79232 | 65273 | 65273 | 34743 | 34743 | 50008 | 42376 | 50008 | 43.94% | 65273.2733 | 50008.1367
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 266707.5 | 145860 | 460000 | 145860 | 290856 | 218358 | 218358 | 166875 | 166875 | 192617 | 179746 | 192617 | 15.43% | 218357.9167 | 192616.4583
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 449145.75 | 163020 | 777000 | 163020 | 463055 | 313038 | 313038 | 261163 | 261163 | 287101 | 274132 | 287101 | 9.932% | 313037.625 | 287100.3125
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 174339.63 | 111540 | 313000 | 111540 | 199627 | 155584 | 155584 | 111855 | 111855 | 133720 | 122788 | 133720 | 19.55% | 155583.2717 | 133719.1358
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 231938.13 | 94380 | 400000 | 94380 | 242106 | 168243 | 168243 | 146183 | 146183 | 157213 | 151698 | 157213 | 7.545% | 168243.0217 | 157213.0108
TOTAL |  |  | 45521815.05 | 57050136 | 80499000 | 43333814.58 | 61023654 | 52178740 | 52178740 | 29827560 | 29827560 | 41003172 | 35415387 | 41003172 |  |  | 41003146.2325
-25.7675

## TOTAL
SECCIONAL ATLÁNTICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 4176249
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 43664030
3 | REPUESTOS | 41003172
TOTAL |  | 88843451