## MTTO PREVENTIVO
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos de aire acondicionado en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Atlántico.
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO BARRANQUILLA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 170684
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 219163
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 310318
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 20 TON PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 424155
PRECIO BARANOA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 322066
PRECIO MALAMBO |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 195208
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 308263
PRECIO PUERTO COLOMBIA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 197944
PRECIO SABANALARGA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 190839
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 373479
PRECIO SANTO TOMAS |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 202635
PRECIO CAMPO DE LA CRUZ |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 211142
PRECIO SOLEDAD |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 186195
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 196094
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 24000 BTU - 36000 BTU | 1 | 322503
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 60000 BTU | 1 | 345561
TOTAL |  |  | 4176249 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO DE OBRA MTTO CORRECTIVO
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO | TECHO PRESUPUESTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CAMPO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE |  | 110583 |  | 120301 |  | 122678 |  | 139338 |  | 145578 |  | 136040 |  | 184405 |  | 114968 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 125128 |  | 141873 |  | 137678 |  | 147052 |  | 155686 |  | 149059 |  | 187290 |  | 128815 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA |  | 462456 |  | 479289 |  | 483027 |  | 501361 |  | 522796 |  | 517904 |  | 657137 |  | 458460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA |  | 719035 |  | 841958 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 837607 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 705720 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 162268 |  | 175482 |  | 178130 |  | 190657 |  | 210234 |  | 191312 |  | 251324 |  | 166991 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 454903 |  | 500662 |  | 502838 |  | 519183 |  | 548783 |  | 552650 |  | 677891 |  | 488619 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU |  | 257517 |  | 337787 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 322126 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 292293 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT |  | 175710 |  | 194612 |  | 199535 |  | 202284 |  | 245244 |  | 236355 |  | 293121 |  | 184528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 675777 |  | 747118 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 803278 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 699721 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 318962 |  | 347112 |  | 349139 |  | 368371 |  | 409953 |  | 386096 |  | 499965 |  | 326695 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 196220 |  | 212708 |  | 220035 |  | 231553 |  | 258126 |  | 249223 |  | 322049 |  | 207226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 247748 |  | 268136 |  | 271147 |  | 284755 |  | 306760 |  | 297794 |  | 368470 |  | 257698 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 408199 |  | 516653 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 485997 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 418089 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 196951 |  | 215817 |  | 217693 |  | 219221 |  | 246655 |  | 240946 |  | 294136 |  | 205711 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 281625 |  | 301815 |  | 306908 |  | 304551 |  | 334105 |  | 324927 |  | 427069 |  | 289526 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | 491245 |  | 630463 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 603873 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 511451 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 156052 |  | 169482 |  | 181715 |  | 185873 |  | 205355 |  | 195137 |  | 278672 |  | 162661 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES |  | 125722 |  | 158851 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 156848 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 132360 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR |  | 123385 |  | 136743 |  | 139195 |  | 140751 |  | 154591 |  | 148084 |  | 186890 |  | 128179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES |  | 132591 |  | 149252 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 166468 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 139024 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 102743 |  | 128974 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 129185 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 110119 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 111130 |  | 125478 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 140184 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 117387 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE |  | 104725 |  | 137114 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 135468 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 111776 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) |  | 86191 |  | 101660 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 105808 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 92937 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) |  | 133991 |  | 151556 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 164731 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 144254 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) |  | 143324 |  | 162711 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 167046 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 149935 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| TOTAL | 0 | 6504181 | 0 | 7453607 | 0 | 3309718 | 0 | 3434950 | 0 | 7962485 |  | 3625527 |  | 4628419 |  | 6745143 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
| TOTAL | 0 | 43664030 |  |  |  | 17.77%

## REPUESTOS
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPUESTOS
|  |  | TECHO PRESUPUESTAL | OFRECIMIENTO ECONOMICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 18708
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 21361
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 22916
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 37890
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 40803
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 42592
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 44835
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 48142
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 19126
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 51062
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 52479
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 54650
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 34547
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 57743
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 43882
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 46312
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 60442
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 99553
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 84825
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 83372
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 96984
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 96701
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 101481
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 106714
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 105770
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 107717
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 125143
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 135162
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 152447
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 116174
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 68614
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 71729
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 61927
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 74975
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 168307
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 176354
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 25049
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 27105
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 23912
40 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 23519
41 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 23795
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 96566
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 56129
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 79786
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 22385
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 19692
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 205005
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 319203
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 15792
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 696106
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 694697
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 34576
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 23137
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 47544
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 29497
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 47361
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 67317
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 93117
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 38744
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 68550
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 277726
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 998571
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1058900
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1187807
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1264217
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1435833
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1495327
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2055476
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2061529
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2062259
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2091148
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 3290657
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 242965
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 240770
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 303066
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5631572
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5846438
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 171887
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 187980
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 282286
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 420741
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 410655
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 307466
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 357240
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 496194
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 493780
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 50008
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 192617
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 287101
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 133720
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 157213
TOTAL |  |  | 41003172 | 0

## TOTAL
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
SECCIONAL ATLÁNTICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0
3 | REPUESTOS | 0
TOTAL |  | 0