## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PTAP PORVENIR
1.OBRAS PRELIMINARES
1.1 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 87.98 |  | 0
2.PTAP
2.1 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE AIREACIÓN CON 4 BANDEJAS CON PERFORACIONES Y RELLENO PLÁSTICO PALL RING, FABRICADO EN PRFV BAJO LA NTC 2888. | UND | 1 |  | 0
2.2 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE MEZCLA EN PRFV PARA MEZCLA RÁPIDA DE COAGULANTE Y ESTABILIZACIÓN DE PH. | UND | 1 |  | 0
2.3 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA PARA ESTABILIZACIÓN DE PH MARCA EMEC O SIMILAR, CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | UND | 1 |  | 0
2.4 | COT |  |  | SUMINISTRO DE HIDRÓXIDO DE SODIO (SODA LIQUIDA) | KG | 25 |  | 0
2.5 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA PARA APLICACIÓN DE COAGULANTE MARCA EMEC O SIMILAR, CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | UND | 1 |  | 0
2.6 | COT |  |  | SUMINISTRO DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO | KG | 25 |  | 0
2.7 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE FLOCULACIÓN VERTICAL FABRICADO EN PRFV BAJO LA NTC 2888, CON SALIDAS DE LODOS. | UND | 1 |  | 0
2.8 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE FABRICADO EN PRFV BAJO LA NTC 2888, CON MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN DE ALTA TASA, CANAL DE RECOLECCIÓN Y SALIDA. | UND | 1 |  | 0
2.9 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO CONSTRUIDO EN PRFV CON DISTRIBUIDOR Y COLECTOR INTERNO, CON MATERIAL DE SOPORTE Y MEDIO FILTRANTE GRAVA, ARENA Y ANTRACITA. INCLUYE VÁLVULAS PARA OPERACIÓN MANUAL. | UND | 1 |  | 0
2.10 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA MARCA EMEC O SIMILAR, PARA APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO. | UND | 1 |  | 0
2.11 | COT |  |  | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% | KG | 25 |  | 0
2.12 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS DE TIPO TANGENCIAL A LA ENTRADA Y SALIDA DE 3” | UND | 2 |  | 0
2.13 | COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO CON ARRANCADORES Y PROTECCIONES PARA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS. | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3.PLACA PTAP
3.1 | 2,01,70 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 10.09 |  | 0
3.2 | 2.01.71 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 4.32 |  | 0
3.3 | 3.03.26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | M3 | 4.59 |  | 0
3.4 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 9.57 |  | 0
3.5 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 301.34 |  | 0
3.6 | 3.02.01 |  |  | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | M3 | 14.41 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4.TANQUE
4.1 | 2.01.70 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 29.88 |  | 0
4.2 | 2.01.71 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 12.8 |  | 0
4.3 | 5.03.04 |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 43.79 |  | 0
4.4 | APU N1-2.15.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA LAMINA EN ALFAJOR | UND | 1 |  | 0
4.5 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 21.13 |  | 0
4.6 | 3.02.10 |  |  | CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO | M3 | 21.13 |  | 0
4.7 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 1057.82 |  | 0
4.8 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA. | KG | 198.25 |  | 0
4.9 | 3.02.01 |  |  | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | M3 | 42.68 |  | 0
4.10 | 3.13.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA SIKA PVC. V=0,15 | ML | 23.6 |  | 0
4.11 | 1.03.07 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 107.61 |  | 0
4.12 | 5.02.08 |  |  | PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8" | UND | 6 |  | 0
4.13 | APU N2 -2.02.02-2.15.05- COT |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. ( INCLUYE TAPA). | UND | 2 |  | 0
4.14 | APU N3- 4.04.27- COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR 2" | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5,CASETA/LABORATORIO
5.1 | 2.03.01 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 0.27 |  | 0
5.2 | 2.04.09 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 81.95 |  | 0
5.3 | 2.04.09 |  |  | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. | M2 | 2.88 |  | 0
5.4 | 2.04.16 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. | M2 | 28.4 |  | 0
5.5 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 56.8 |  | 0
5.6 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 28.4 |  | 0
5.7 | 2.07.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS | M2 | 28.4 |  | 0
5.8 | APU N4- 2.06.04-COT |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 20X20 O SIMILAR | M2 | 3.12 |  | 0
5.9 | 2.05.04 |  |  | ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. | M2 | 10.48 |  | 0
5.10 | 2.05.19 |  |  | PISO EN CERÁMICA | M2 | 10.48 |  | 0
5.11 | 2.08.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N | M2 | 13 |  | 0
5.12 | 2.08.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8. | M2 | 13 |  | 0
5.13 | 2.15.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). | UND | 2 |  | 0
5.14 | 2.15.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO). | M2 | 0.8 |  | 0
5.15 | 2.17.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UND | 2 |  | 0
5.16 | 2.10.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1" | UND | 1 |  | 0
5.17 | 2.10.13 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA | ML | 6 |  | 0
5.18 | 2.10.36 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP. | UND | 1 |  | 0
5.19 | 2.10.243 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). | UND | 1 |  | 0
5.20 | 2.10.49 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4") | ML | 6 |  | 0
5.21 | 2.10.77 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS | UND | 1 |  | 0
5.22 | 2.10.105 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO | UND | 2 |  | 0
5.23 | 2.10.136 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 2 |  | 0
5.24 | 2.10.165 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 2 |  | 0
5.25 | 2.10.183 |  |  | SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W | UND | 2 |  | 0
5.26 | 2.10.204 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP. | UND | 2 |  | 0
5.27 | 2.12.202 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.00M X 0.50M CON ESCURRIDERO | UND | 1 |  | 0
5.28 | 4.01.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). | ML | 5 |  | 0
5.29 | 2.12.139 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC | UND | 1 |  | 0
5.30 | 2.02.02 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6.CERRAMIENTO
6.1 | 2,01,70 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 0.32 |  | 0
6.2 | 2.01.71 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 0.14 |  | 0
6.3 | 2.03.01 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 0.32 |  | 0
6.4 | 2.03.31 |  |  | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 0.88 |  | 0
6.5 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 97.28 |  | 0
6.6 | 2.04.30 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. | M2 | 29.28 |  | 0
6.7 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 5.9 |  | 0
6.8 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 8.64 |  | 0
6.9 | 2.04.08 |  |  | LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO | M2 | 29.28 |  | 0
6.10 | 2,19,05 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 59.57 |  | 0
6.11 | APU N5 -2.19.05-2.07.05-COT |  |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO l EN MALLA ESLABONADA | M2 | 119.13 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 23% | 0
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 2% | 0
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23%
[5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%