ANEXO No. 10

OFERTA ECONÓMICA

El oferente deberá presentar una propuesta técnica, económica en las condiciones y cantidades que a continuación se detallan, para lo cual, todos los valores deberán expresarse en pesos colombianos, no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo de validez de la oferta y ejecución y vigencia del contrato.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN IVA) | VALOR UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (SIN IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo de la Planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de la cabina de pintura que incluye lo siguiente: * Inspección técnica general del sistema hidráulico, mecánico y operativo de la PTAR. * Verificación del estado físico y funcional de la motobomba instalada en el sistema. * Revisión de válvulas, conexiones hidráulicas, accesorios y tuberías asociadas al sistema de tratamiento y recirculación. * Verificación del funcionamiento de manómetros y accesorios de control instalados en la PTAR. * Revisión del estado interno de los tanques de almacenamiento y del tanque de cabina de pintura. * Limpieza preventiva menor de componentes internos del sistema y retiro de sedimentos leves o acumulaciones derivadas del desuso o almacenamiento. * Disposición adecuada del agua almacenada en los tanques. * Verificación y evaluación técnica del estado general del sistema filtrante, incluyendo medio filtrante, carbón activado granular y material oleofílico. * Evaluación técnica del estado de conservación, funcionalidad y vida útil remanente de los materiales filtrantes y componentes asociados al sistema. *Reposición parcial o puntual de materiales filtrantes o componentes únicamente en caso de evidenciarse deterioro, pérdida de funcionalidad o afectación técnica comprobable durante la inspección y revisión operativa del sistema. * Verificación del estado del recubrimiento interno del tanque de cabina de pintura. * Verificación de posibles fugas, obstrucciones o novedades operativas del sistema. * Ajustes menores necesarios para garantizar la adecuada operación, conservación preventiva y disponibilidad funcional de la PTAR. * Encendido, prueba operativa y verificación de funcionamiento del sistema de recirculación y tratamiento. | UN | 1 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Para efecto de la evaluación económica, se tomarán como referente los valores presentados en la oferta con su “IVA” tal como se establece en la invitación pública.

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________________

NIT: __________________________________

Nombre del Representante Legal: _________________________________________

C. C. N.º ______________________________ de ____________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Ciudad: _____________________________________________________________

Teléfono(s): _________________________________________________________

CorreoElectrónico_____________________________________________________

FIRMA: _______________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ________________________________________