## ppto oficial
FORMATO COTIZACIÓN
Objeto: | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
N.º | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Actividades Preliminares
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 1201.5 | 7320 | 8794980
1.2 | Cerramiento en polisombra con madera rolliza incluye bloque en cemento | ml | 160 | 42940 | 6870400
1.3 | Lavado de fachada con hidrolavadora incluye andamiado y salvavida | m2 | 539.1 | 34259 | 18469026.9
2 | Actividades particulares
2.1 | Reparacion de humedad en superficie incluye escarificacion , antihongo | m2 | 125 | 35809 | 4476125
2.2 | Reparacion de marcos de ventaneria metalica (Incluye rectificación, lijado, pintura anticorrosiva y lacado). | m2 | 621 | 34583 | 21476043
3 | Actividades de proteccion
3.1 | Tratamiento quimico fachada muro en ladrillo a la vista | m2 | 369.2 | 49145 | 18144334
3.2 | Tratamiento quimico fachada muro en piedra muñeca o Bogotana | m2 | 236 | 54527 | 12868372
3.3 | Tratamiento de humedad de muros hasta 1,2 m de altura con sika impermur o similar | m2 | 200 | 38055 | 7611000
3.4 | Retiro pelicula polarizada de ventanales (incluye limpieza de los vidrios) | m2 | 378 | 19726 | 7456428
3.5 | Suministro e instalacion de pelicula polarizada en ventanales | m2 | 378 | 70673 | 26714394
3.6 | Sellamiento hermetico de marcos metalicos de ventanas a los vanos de los muros. | ml | 1080 | 19379 | 20929320
3.7 | Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca | m2 | 50 | 210206 | 10510300
3.8 | Reparación de muro en mampostería en zonas afectadas (Incluye suministro y colocación de ladrillo tolete, mortero de pega) | m2 | 30 | 114588 | 3437640
3.9 | Escarificación y preparación de superficie para elementos estructurales, incluye sellado de fisuras (vigas de corona, columnas, placa de entrepieso). | m2 | 65 | 69687 | 4529655
3.1 | Limpieza portones metalicos bodegas (Incluye lijado y alistamiento) | m2 | 145 | 23976 | 3476520
3.11 | Suministro, aplicación y terminado de pintura anticorrosiva color gris para portones metalicos. | m2 | 145 | 37041 | 5370945
4 | Arquitectura
4.1 | Pintura koraza sobre pañete tres manos incluye acronal y andamiado | m2 | 614 | 36196 | 22224344
4.2 | Pañete impermeabilizado 2 cm de espesor | m2 | 120 | 40030 | 4803600
4.3 | suministro e instalacion de ventana 3+3 con cinta de seguridad. | m2 | 5 | 588666 | 2943330
4.4 | suministro e instalacion de malla para pañete icluye engrapado | m2 | 228 | 23345 | 5322660
5 | Aseo
5.1 | Aseo final de obra | Glb | 1 | 4715469 | 4715469
Total costo directo |  |  |  |  | 221144885.9
Adminitracion |  |  |  | 12% | 26537386.308
Imprevistos |  |  |  | 5% | 11057244.295
Utilidad |  |  |  | 5% | 11057244.295
Iva sobre utilidad |  |  |  | 19% | 2100876.4161
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 223245762.316
Total obras |  |  |  |  | 271897637.21
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A= | 12%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
|  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 22%

## APUS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 1.1 | Localizacion y replanteo |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E25 | Equipos para medicion de areas de fachadas (Telemetros laser, estacion total) |  |  |  | DIA | 107100 | 0.015 | 1606.5
E1,8 | Herramienta menor topografía |  |  |  | GLB | 75651.33 | 0.03 | 2269.5399
[7 empty] | SUBTOTAL | 3876.04
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
| Simbra |  |  |  | kg | 3000 | 0.5 | 1500
| hilo |  |  |  | ml | 250 | 1 | 250
| Estaca |  |  |  | UN | 2000 | 0.2 | 400
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 2150
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M10 | CUADRILLA IV (Técnico + 2 ayudante) |  |  |  | H | 91122.027 | 0.0142 | 1293.9628
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1293.9628
[5 empty] | TOTAL |  |  | 7320 | 7320
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 7320
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 1.2 | Cerramiento en polisombra con madera rolliza incluye bloque en cemento |  |  |  |  | UNIDAD: | ml
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 7317.1422 | 0.05 | 365.8571
[7 empty] | SUBTOTAL | 365.86
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A3 | Polisombra |  |  |  | ML | 2908 | 1 | 2908
A4 | Madera rolliza ø entre 16 y 20cm (Eucalipto), longitud 6,00 m, inmunizada en autoclave. |  |  |  | UND | 28600 | 0.5 | 14300
| Bloque en cemento |  |  |  | UND | 22764.66 | 0.5 | 11382.33
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 28590.33
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.055556 | 6666.6667
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 6666.67
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M10 | CUADRILLA IV (Técnico + 2 ayudante) |  |  |  | H | 91122.027 | 0.0803 | 7317.1422
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 7317.1422
[5 empty] | TOTAL |  |  | 42940 | 42940
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 42940
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 1.3 | Lavado de fachada con hidrolavadora incluye andamiado y salvavida |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 28869.2824 | 0.05 | 365.8571
E68 | Hidrolavadora eléctrica |  |  |  | Día | 76800 | 0.056575 | 4344.9604
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.056575 | 678.9001
[7 empty] | SUBTOTAL | 5389.72
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.4526 | 28869.2824
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 28869.2824
[5 empty] | TOTAL |  |  | 34259 | 34259
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 34259
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 2.1 | Reparacion de humedad en superficie incluye escarificacion , antihongo |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 29157.4663 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.05714 | 685.6771
[7 empty] | SUBTOTAL | 1051.53
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A555 | Antihongo aditivo y algas |  |  |  | Kg | 14000 | 0.4 | 5600
[7 empty] | SUBTOTAL | 5600
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.45712 | 29157.4663
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 29157.4663
[5 empty] | TOTAL |  |  | 35809 | 35809
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 35809
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 2.2 | Reparacion de marcos de ventaneria metalica (Incluye rectificación, lijado, pintura anticorrosiva y lacado). |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 19760.4489 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.038724 | 464.6936
[7 empty] | SUBTOTAL | 830.55
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A183 | Pintura Anticorrosiva |  |  |  | GLN | 74900 | 0.08 | 5992
A436 | Laca base agua tipo carver italia |  |  |  | LITRO | 160000 | 0.05 | 8000
[7 empty] | SUBTOTAL | 13992
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.3098 | 19760.4489
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 19760.4489
[5 empty] | TOTAL |  |  | 34583 | 34583
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 34583
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.1 | Tratamiento quimico fachada muro en ladrillo a la vista |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 26210.7649 | 0.05 | 365.8571
E68 | Hidrolavadora eléctrica |  |  |  | Día | 76800 | 0.04 | 3072
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.051365 | 616.3814
[7 empty] | SUBTOTAL | 4054.24
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A513 | Pintura de impermeabilización tipo bronco elástico |  |  |  | GLN | 84900 | 0.2 | 16980
[7 empty] | SUBTOTAL | 16980
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla X 6 M3 (transporte de material de retiro y/o demolición a punto de disposición a 30 lm aprox.) |  |  |  | M3/KM | 190000 | 0.01 | 1900
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1900
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.41092 | 26210.7649
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 26210.7649
[5 empty] | TOTAL |  |  | 49145 | 49145
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 49145
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.2 | Tratamiento quimico fachada muro en piedra muñeca o Bogotana |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 28486.8375 | 0.05 | 365.8571
E68 | Hidrolavadora eléctrica |  |  |  | Día | 76800 | 0.055826 | 4287.4006
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.12 | 1440
[7 empty] | SUBTOTAL | 6093.26
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A513 | Pintura de impermeabilización tipo bronco elástico |  |  |  | GLN | 84900 | 0.21257 | 18046.9
[7 empty] | SUBTOTAL | 18046.9
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla X 6 M3 (transporte de material de retiro y/o demolición a punto de disposición a 30 lm aprox.) |  |  |  | M3/KM | 190000 | 0.01 | 1900
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1900
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.4466 | 28486.8375
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 28486.8375
[5 empty] | TOTAL |  |  | 54527 | 54527
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 54527
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.3 | Tratamiento de humedad de muros hasta 1,2 m de altura con sika impermur o similar |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 8951.8529 | 0.05 | 365.8571
E68 | Hidrolavadora eléctrica |  |  |  | Día | 76800 | 0.017543 | 1347.2952
[7 empty] | SUBTOTAL | 1713.15
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
| Sika Impermur Barrera Impermeabilizante Muro Humedad 4kg |  |  |  | KG | 63725 | 0.4 | 25490
[7 empty] | SUBTOTAL | 25490
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla X 6 M3 (transporte de material de retiro y/o demolición a punto de disposición a 30 lm aprox.) |  |  |  | M3/KM | 190000 | 0.01 | 1900
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1900
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.14034 | 8951.8529
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 8951.8529
[5 empty] | TOTAL |  |  | 38055 | 38055
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 38055
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.4 | Retiro pelicula polarizada de ventanales (incluye limpieza de los vidrios) |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 19726 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.038657 | 463.8835
[7 empty] | SUBTOTAL | 829.74
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
SUBTOTAL
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.30926 | 19726
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 19726
[5 empty] | TOTAL |  |  | 19726 | 19726
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 19726
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.5 | Suministro e instalacion de pelicula polarizada en ventanales |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 27265.9467 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.053433 | 641.1955
[7 empty] | SUBTOTAL | 1007.05
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A513 | Pelicula para ventanales (0,8m*2m) |  |  |  | UND | 79800 | 0.5 | 39900
[7 empty] | SUBTOTAL | 39900
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.020833 | 2500
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 2500
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.42746 | 27265.9467
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 27265.9467
[5 empty] | TOTAL |  |  | 70673 | 70673
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 70673
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.6 | Sellamiento hermetico de marcos metalicos de ventanas a los vanos de los muros. |  |  |  |  | UNIDAD: | ml
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 14238.3103 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.027903 | 334.833
[7 empty] | SUBTOTAL | 700.69
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
| Silicona transparente para ventana x300 ml |  |  |  | Undad | 4500 | 0.8 | 3600
[7 empty] | SUBTOTAL | 3600
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.007 | 840
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 840
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.22322 | 14238.3103
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 14238.3103
[5 empty] | TOTAL |  |  | 19379 | 19379
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 19379
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.7 | Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 33463.2063 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.065578 | 786.9324
[7 empty] | SUBTOTAL | 1152.79
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A533 | Pegacor gris |  |  |  | KG | 1436 | 2.5 | 3590
| Piedra Natural Muñeca Crema 30X60Cm 2Cm Espesor Caja X 1.08M2 |  |  |  | m2 | 160000 | 1 | 160000
[7 empty] | SUBTOTAL | 163590
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.1 | 12000
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 12000
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.52462 | 33463.2063
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 33463.2063
[5 empty] | TOTAL |  |  | 210206 | 210206
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 210206
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.8 | Reparación de muro en mampostería en zonas afectadas (Incluye suministro y colocación de ladrillo tolete, mortero de pega) |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 16728.7413 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.032783 | 393.3989
[7 empty] | SUBTOTAL | 759.26
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A170 | Ladrillo prensado liviano 24,5X12X6cm |  |  |  | UND | 1200 | 33 | 39600
| Mortero depega |  |  |  | m3 | 650000 | 0.07 | 45500
[7 empty] | SUBTOTAL | 85100
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.1 | 12000
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 12000
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.26227 | 16728.7413
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 16728.7413
[5 empty] | TOTAL |  |  | 114588 | 114588
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 114588
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.9 | Escarificación y preparación de superficie para elementos estructurales, incluye sellado de fisuras (vigas de corona, columnas, placa de entrepieso). |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 51629.6075 | 0.12 | 6195.5529
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.2 | 2400
[7 empty] | SUBTOTAL | 8595.55
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A171 | Grout para reparacion |  |  |  | KG | 1384.7368 | 2.5 | 3461.8421
[7 empty] | SUBTOTAL | 3461.8421
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.05 | 6000
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 6000
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.80943 | 51629.6075
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 51629.6075
[5 empty] | TOTAL |  |  | 69687 | 69687
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 69687
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.1 | Limpieza portones metalicos bodegas (Incluye lijado y alistamiento) |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 23610.1374 | 0.05 | 365.8571
[7 empty] | SUBTOTAL | 365.86
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.37015 | 23610.1374
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 23610.1374
[5 empty] | TOTAL |  |  | 23976 | 23976
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 23976
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 3.11 | Suministro, aplicación y terminado de pintura anticorrosiva color gris para portones metalicos. |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 9505.9195 | 0.05 | 365.8571
E35 | Compresor Neumático |  |  |  | dia | 291200 | 0.018629 | 5424.6799
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.018629 | 223.5445
[7 empty] | SUBTOTAL | 6014.08
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A513 | Pintura anticorrosiva color gris |  |  |  | GLN | 84900 | 0.22404 | 19021
[7 empty] | SUBTOTAL | 19021
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.020833 | 2500
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 2500
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.14903 | 9505.9195
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 9505.9195
[5 empty] | TOTAL |  |  | 37041 | 37041
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 37041
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 4.1 | Pintura koraza sobre pañete tres manos incluye acronal y andamiado |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 15337.455 | 0.05 | 365.8571
E35 | Compresor Neumático |  |  |  | dia | 291200 | 0.01 | 2912
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.030057 | 360.6809
[7 empty] | SUBTOTAL | 3638.54
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A204 | Pintura koraza |  |  |  | GLN | 106800 | 0.15 | 16020
[7 empty] | SUBTOTAL | 16020
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.01 | 1200
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1200
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.24045 | 15337.455
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 15337.455
[5 empty] | TOTAL |  |  | 36196 | 36196
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 36196
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 4.2 | Pañete impermeabilizado 2 cm de espesor |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 9561.3025 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.018737 | 224.8469
[7 empty] | SUBTOTAL | 590.7
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
A553 | Impermeabilizante Sika plastocrete |  |  |  | KG | 22945 | 0.4 | 9178
| Mortero 1:3 |  |  |  | m3 | 650000 | 0.03 | 19500
[7 empty] | SUBTOTAL | 28678
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.01 | 1200
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 1200
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.1499 | 9561.3025
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 9561.3025
[5 empty] | TOTAL |  |  | 40030 | 40030
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 40030
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 4.3 | suministro e instalacion de ventana 3+3 con cinta de seguridad. |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 73900.1358 | 0.05 | 365.8571
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.2 | 2400
[7 empty] | SUBTOTAL | 2765.86
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
| ventana3+3 con cinta de seguridad |  |  |  | m2 | 452000 | 1 | 452000
[7 empty] | SUBTOTAL | 452000
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.5 | 60000
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 60000
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 1.1586 | 73900.1358
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 73900.1358
[5 empty] | TOTAL |  |  | 588666 | 588666
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 588666
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 4.4 | suministro e instalacion de malla para pañete icluye engrapado |  |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 9059.0134 | 0.05 | 452.9507
E16 | Andamio certificado x modulo |  |  |  | DIA | 12000 | 0.017753 | 213.0349
[7 empty] | SUBTOTAL | 665.99
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
a126 | Malla vena |  |  |  | M2 | 5100 | 0.2 | 1020
| grapas para malla |  |  |  | Un | 3000 | 3 | 9000
[7 empty] | SUBTOTAL | 10020
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
T1 | Volqueta sencilla (6 M3) |  |  |  | 6 M3 VJ | 120000 | 0.03 | 3600
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 3600
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 0.14202 | 9059.0134
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 9059.0134
[5 empty] | TOTAL |  |  | 23345 | 23345
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 23345
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Página: 1 de |  |  | DIA | 30 | MES | 4 | AÑO | 2026
OBJETO DEL CONTRATO |  | “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste el mantenimiento de la fachada exterior de la sede central del Servicio Geológico Colombiano, conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad”
ITEM: | 5.1 | Glb |  |  |  |  | UNIDAD: | Glb
1. EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/ VJ. | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
E1 | Herramienta menor |  |  |  | GLB | 4490922.8634 | 0.05 | 224546.1432
[7 empty] | SUBTOTAL | 224546.14
2. MATERIALES EN OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | CANTIDAD | VALOR UNIT
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
3. TRANSPORTES
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | VOL/PES/DIS | VALOR UNIT
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO/UNI | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) |  |  |  | H | 63785.4177 | 70.4067 | 4490922.8634
0
[7 empty] | SUBTOTAL | 4490922.8634
[5 empty] | TOTAL |  |  | 4715469 | 4715469
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 4715469

## INSUMOS
| CODIGO | INSUMO | UNIDAD | PRECIO ELEGIDO | PRECIO | FUNTE | PRECIO | FUENTE |  | EQUIPO |  |  |  | TRANSPORTE |  |  |  | MANO DE OBRA
| A10 | Recebo común incluye transporte | M3 | 20000 | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera Los Pochos hasta la obra | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera La Fontana hasta la obra. |  | CODIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/ VJ. | CODIGO | DESCRIPCION | (M3-TON-KG-KM) | TARIFA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD |  | PRECIO/UNI
| A100 | Escalera de gato recubierta | PELDAÑO | 77000 | [5 empty] | E1 | Herramienta menor |  |  | T1 | Volqueta sencilla (6 M3) | 6 M3 VJ | 120000 | M1 | Ayudante | H | 24851.463 | 22695.4
| A101 | Terminal barril largo 2 AWG un ojo | UND | 12714 | [5 empty] | E1,8 | Herramienta menor topografía |  | 75651.33 | T2 | Transporte de andamio | SC X 24 | 1600000 | M2 | Maestro de obra | H | 33135.2804 | 30260.53
| A102 | Ladrillo tolete comun 25*12*6 cm | UND | 800 | [5 empty] | E10 | Vibrador de concreto de aguja a gasolina | dia | 31800 | T3 | Camioneta ( 1 TON) | 1 TON | 850000 | M3 | Operario de maquinaria | H | 33135.2804 | 30260.53
| A103 | Tubo Metálico EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 1Mts | ML | 24852 | [5 empty] | E11 | Escalera de tijera 6 pasos |  | 32000 | T4 | Derecho a botadero |  | 5000 | M4 | Técnico | H | 33135.2804 | 30260.53
| A103- | Arena de peña | M3 | 89049 | [5 empty] | E12 | Cortadora de ladrillo |  | 12000 | T5 | Camion Bogota - Garagoa | VJ | 1200000 | M5 | Topógrafo | H | 44697.9 | 40820
| A104 | Curva 90 EMT Conduit Galvanizado de 1½" | UND | 8900 | [5 empty] | E13 | Martillo demoledor de muro a 110 V, 1500 W, 16.8 J |  | 60000 | T7 | Derecho a botadero VJ | VJ | 5000 | M6 | Cadenero | H | 24851.463 | 22695.4
| A105 | Curva 90 EMT Conduit Galvanizado de 1" | UND | 3500 | [5 empty] | E14 | Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro |  | 23955.75 | T8 | Transporte de acero | KG | 82 | M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) | H | 57986.7433 | 52955.93
| A106 | Terminal EMT conector de 1" | UND | 2042 | [5 empty] | E15 | Sierra circular 7-1/4pulg 1500W 5800rpm |  | 60000 | T9 | Transporte de agregado M3 / KM | 1 | 1400 | M8 | CUADRILLA II (Técnico + ayudante) | H | 57986.7433 | 52955.93
| A107 | Unión EMT de 1" | UND | 1150 | [5 empty] | E16 | Andamio certificado x modulo | DIA | 12000 |  |  |  |  | M9 | CUADRILLA III (Oficial + 2 ayudante) | H | 82838.2063 | 75651.33
| A108 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 6 | ML | 10550 | [5 empty] | E17 | Pulidora de 4 1/2" |  | 42000 |  |  |  |  | M10 | CUADRILLA IV (Técnico + 2 ayudante) | H | 82838.2063 | 75651.33
| A109 | Terminal barril largo 6 AWG un ojo | UND | 1200 | [5 empty] | E18 | Formaleta metálica para caisson |  | 5200 |  |  |  |  | M11 | CUADRILLA V (Oficial + 3 ayudante) | H | 107689.6694 | 98346.73
| A11 | Geotextil NT 1500, | M2 | 5500 | [5 empty] | E19 | Formaleta metálica (incluye 4 secciones, pernos, amarres) | SEMANA | 42000 |  |  |  |  | M12 | CUADRILLA VI (Oficial + 4 ayudante) | H | 132541.1323 | 121042.13
| A110 | Tubo Metálico EMT Conduit Galvanizado de 11/4" x 1Mts | ML | 22933.3333 | [5 empty] | E2 | Minicargador | HORA | 102100 |  |  |  |  | M13 | CUADRILLA VII (Oficial + 6 ayudante) | H | 182244.0584 | 166432.93
| A111 | Curva 90 EMT Conduit Galvanizado de 11/4" | UND | 8032 | [5 empty] | E20 | Tabla formaleta madera 1" x 12" |  | 5780 |  |  |  |  | M14 | CUADRILLA VIII (3 Oficial + 6 ayudante) | H | 248514.6191 | 226953.99
| A112 | Terminal EMT conector de 11/4" | UND | 3300 | [5 empty] | E3 | Compresor de aire 185 cmf, con rango de presión entre 80 y 150 psi, velocidad de 2600 rpm, mecanismo portable con motor de combustión a diesel. Conexión para dos martillos neumáticos de 60 o 90 libras y manguera para Sandblasting. (Incluye 2 Martillos) |  | 550000 |  |  |  |  | M15 | CUADRILLA IX (Tópógrafo + Cadenero) | H | 94400.826 | 86210.8
| A113 | Unión EMT de 11/4" | UND | 6900 | [5 empty] | E4 | Disco diamantado concreto de 18" |  | 1229900 |  |  |  |  | M16 | CUADRILLA X (Personal especializado) | H | 140824.9497 | 128607.26
| A114 | Tubo Metálico EMT Conduit Galvanizado de 1" x 1Mts | ML | 14385 | [5 empty] | E5 | Taladro Manual de 1/2″ |  | 35000
| A115 | Caja metálica galvanizada ref. 5800 2x4 Cal 20 | UND | 2350 | [5 empty] | E6 | Mezclador de concreto manual (1 bultos) |  | 38000
| A116 | Unión EMT de 1½" | UND | 7900 | [5 empty] | E7 | Compactador manual |  | 55000
| A117 | Terminal EMT conector de 1½" | UND | 4000 | [5 empty] | E8 | Mini Retroexcavadora |  | 662400
| A118 | Casetón o Bovedillas en icopor y poliestireno expandido | M2 | 19900 | [5 empty] | E21 | Martillo demoledor 75 joules |  | 120000
| A119 | Interruptor tripolar enchufable 63A, 10kA a 110V/ 6kA a 230V | UND | 53778 | [5 empty] | E22 | Soplete para tela asfáltica gas propano |  | 50000
| A12 | Tubéría de 3" perforada | ML | 49666.6667 | [5 empty] | E23 | Pipeta de gas | UND | 37000
| A120 | Tablero Transferencia automática 200A de fabricación especial | UND | 6128500 | [5 empty] | E24 | Pluma grúa eléctrica |  | 30000
| A121 | Tablero Transferencia automática BCI 100A de fabricación especial | UND | [6 empty] | E25 | Equipo de soldadura MIG 250A |  | 96712
| A122 | Tablero General de Acometidas TGC a 208V de fabricación especial | UND | [6 empty] | E26 | Cizalladora manual, cortadora de acero 24" Incluye disco y extension | UND | 202266.6667
| A123 | Celda de medida y protección norma CT-2054-A | UND | [6 empty] | E27 | Dispositivo Minicargador | Hora | 86300
| A124 | Transformador Trifásico seco con celda de transformador de 75kVA, 13200- 208/120V, con regulación de 5 posiciones con variación del 2,5%. Incluye DPS, soporte para instalación de DPS, ruedas orientables, orejas de levante, terminales de tierra, neutro y terminales en primario y secundario, y elementos de fijación. | UND | 19334094 | [5 empty] | E28 | Porta Pallet Minicargador | Hora | 16500
| A125 | Celda de transformador según norma CT-2055-A | UND | [6 empty] | E29 | Miniretroexcavadora | Hora | 123700
| A126 | Malla vena | M2 | 5100 | [5 empty] | E30 | Dispositivo Miniretroexcavadora | Hora | 103500
| A126 | UPS 15kVA ON LINE Doble Conversión Trifásica - Configuración tipo torre- Controlador DSP - Entrada Dual (Red y Generador) - Conexión en paralelo (Escalabilidad o Redundancia) hasta 8 equipos - Display Touch Screen. Bypass de Mantenimiento y Automático - Eficiencia AC- AC 96% - Modo Eco mode 98% - Indicador de estado de la UPS con barra de iluminación. Incluye Banco de Baterias interno con mínimo 5 minutos a plena carga, incluye tarjeta de comunicación, incluye suministro de DPS para entrada y salida de la UPS de 80kA. Incluye instalación a cero metros y entrega en plataforma de camión. | UND | 15679580 | [5 empty] | E31 | MAQUINARIA MAYOR
| A127 | Planta eléctrica 75kVA 208V efectivos en sitio. Incluye silenciador de escape, tanque de combustible, amortiguadores de vibración, precalentador, gobernador, cargador automático de baterías, tablero de control digital, módulo de arranque automático y cabina tipo intemperie, elementos de fijación, marquillado y accesorios. | UND | 105768390 | [5 empty] | E32 | Bicilindro RZ216V | Hora | 85000
| A128 | Marco y Tapa caja inspección doble EBSA 2007A (angulo de 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16) | UND | 901750 | [5 empty] | E33 | Bicilindro XMR303 compactador | Hora | 123600
| A129 | Caja de inspección de conexión eléctrica, prefabricada de concreto, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN. | UND | 107050 | [5 empty] | E34 | Compresor de aire 150 lbs | dia | 50400
| A13 | Bloque en cemento estrucrural H-12 liso gris de 19x12x39 CM | UND | 2531.41 | [5 empty] | E35 | Compresor Neumático | dia | 291200
| A130 | Marco de lámina galvanizada y tapa de concreto armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para caja de inspección de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. | UND | 73529 | [5 empty] | E36 | Montacargas | Hora | 84600
| A131 | Lámina de alfajor con espesor mínimo de 3mm para cárcamo en concreto, incluye manija | M2 | 161988.9333 | [5 empty] | E37 | MAQUINARIA MENOR
| A132 | Cable MT 35mm2 ACC XLPE 15kV 100º C | ML | 65000 | [5 empty] | E38 | Taladro rotopercutor DW32 | Día | 42000
| A133 | Terminales Premoldeadas Int 15 KV - 2 - 35 - Juego x 3 Unidades | UND | 337500 | [5 empty] | E39 | Taladro rotopercutor DW52 | Día | 36000
| A134 | Tubo PVC Conduit DB Tipo pesado de 4" x 1Mts | ML | 17683.3333 | [5 empty] | E40 | Bicilindro RL700 | Día | 244800
| A135 | Terminal PVC conector de 4" | UND | 10150 | [5 empty] | E41 | Monocilindro RL600 | Día | 132000
| A136 | Varilla C.W. 5/8" x 2.44 m | UND | 218750 | [5 empty] | E42 | Apisonador tipo canguro | Día | 55000
| A137 | Soldadura Exotérmica 150gr | UND | 24750 | [5 empty] | E43 | Placa vibratoria tipo rana | Día | 42000
| A138 | Cable de cobre desnudo No 2/0 | ML | 34671 | [5 empty] | E44 | Concretadora 2 sacos eléctrica | Día | 49400
| A139 | Barraje equipotencial de cobre 600A-15kV | UND | 4039554 | [5 empty] | E45 | Concretadora 2 sacos a gasolina | Día | 49400
| A14 | Material drenante de 1 a 1.5" | M3 | 119840 | [5 empty] | E46 | Vibrador eléctrico | Día | 24000
| A140 | Soporte para barraje Juego por 2 unidades | JG | 9950 | [5 empty] | E47 | Vibrador a gasolina | Día | 31800
| A141 | Aislador de pin para 13,2 kV | UND | 19250 | [5 empty] | E48 | Allanadora de concreto | Día | 76320
| A142 | Arandela cuadrada de 5/8" | UND | 4900 | [5 empty] | E49 | Regla vibratoria 4MTS | Día | 53200
| A143 | Arandela redonda de 1/2" | UND | 400 | [5 empty] | E50 | Flota canal | Día | 39600
| A144 | Porta aislador pasante para cruceta de madera |  | 13100 | [5 empty] | E51 | Rastrillo | Día | 39600
| A145 | Cruceta de madera inmunizada de 2,0 m | UND | 144300 | [5 empty] | E52 | Martillo demoledor de piso | Día | 84800
| A146 | Diagonal metálica en V de 1,1 m para cruceta de madera | UND | 38550 | [5 empty] | E53 | Martillo demoledor de muro | Día | 60000
| A147 | DPS polimérico 12 kV, 10kA tipo línea | UND | 97200 | [5 empty] | E54 | Martillo demoledor mixto | Día | 74200
| A148 | Seleccionador porta fusible tipo cañuela 100 A, 15 kV | UND | 232550 | [5 empty] | E55 | Punta muela demoledor piso | Día | 7100
| A149 | Cable de cobre XLPE, 15 kV | ML | 65000 | [5 empty] | E56 | Punta muela demoledor muro | Día | 7100
| A15 | Geosisntetico T2400 | M2 | 9460 | [5 empty] | E57 | Punta muela demoledor mixto | Día | 7100
| A150 | Cinta bandit de 5/8" |  | 3100 | [5 empty] | E58 | Cortadora de piso con operario, máx 5cm con disco (stand by mín 50ML/día) | ML | 6000
| A151 | Hebilla bandit de 5/8" | UND | 750 | [5 empty] | E59 | Centímetro adicional cortadora de piso | Cm | 1250
| A152 | Perno de máquina d 5/8" x 10" | UND | 6000 | [5 empty] | E60 | Cortadora de piso sin operario, sin disco, sin combustible | Día | 89000
| A153 | Capacete galvanizado de 3" | UND | 56000 | [5 empty] | E61 | Cortadora de Adobe | Día | 26900
| A154 | sistema de puesta a tierra para MT media tensión | [7 empty] | E62 | Motobomba gasolina 3p | Día | 40700
| A155 | Cinta PVC O-22 Sellar E Impermeabilizar Juntas En Tanques | ML | 90593.33 | [5 empty] | E63 | Bomba sumergible 3p | Día | 58300
| A156 | Terminal premoldeado MT 15 kV, tipo exterior cable 2 a 3/0 | UND | 112500 | [5 empty] | E64 | Bomba sumergible 2p | Día | 40800
| A157 | Poste de ferroconcreto de 12 m, 510 kgf tipo línea | UND | 956950 | [5 empty] | E65 | Inversor DC 110 AMP | Día | 50200
| A158 | Perno de máquina de 5/8 x 12" | UND | 6500 | [5 empty] | E66 | Inversor DC 220 AMP | Día | 51600
| A159 | Esparrago galvanizado de 5/8" x 18" | UND | 9100 | [5 empty] | E67 | Soldador DC 600 | Día | 136900
| A16 | Teja de zinc | M2 | 9500 | [5 empty] | E68 | Hidrolavadora eléctrica | Día | 76800
| A160 | Grapa para operar en caliente | UND | 30798 | [5 empty] | E69 | Pluma Grúa | Día | 38800
| A161 | Perno de máquina de 1/2" x 6" | UND | 3100 | [5 empty] | E70 | Motosierra | Día | 113200
| A162 | Alambrón de aluminio 8 mm | ML | 4700 | [5 empty] | E71 | Pulidora Manual 110V | Día | 15800
| A163 | Punta captora 50cm aluminio |  | 24650 | [5 empty] | E72 | Guadaña | Día | 55100
| A164 | Punta captora 100cm aluminio |  | 39900 | [5 empty] | E73 | Escalera de fibra de vidrio 40FT | Día | 76800
| A165 | Soportes para captadoras para tejas de cubierta | UND | 35550 | [5 empty] | E74 | Escalera de fibra de vidrio 28FT | Día | 52600
| A166 | Soportes para alambrón para uso en cubierta de tejas | UND | 110000 | [5 empty] | E75 | Escalera de fibra de vidrio 20FT | Día | 45300
| A167 | Transformador de 45kVA | UND | 13392100 | [5 empty] | E76 | Diferencial de cadena 2TON | Día | 33600
| A168 | Clavo de acero de 2" | LB | 8330 | [5 empty] | E77 | Planta Eléctrica 10KVA | Día | 87800
| A169 | cable encauchetado | ML | 500 | [5 empty] | E78 | Planta eléctrica 8KVA | Día | 53100
| A17 | Vara rolliza diametro de 10 cm | UND | 18600 | [5 empty] | E79 | GENERADOR DE ENERGIA
| A170 | Ladrillo prensado liviano 24,5X12X6cm | UND | 1200 | [5 empty] | E80 | Planta eléctrica 20KVA | MES | 3801600
| A171 | Grout para reparacion | KG | 1384.7368 | [5 empty] | E81 | Planta eléctrica 30KVA | MES | 3497500
| A172 | Grafil 4 mm | KG | 6537.2881 | [5 empty] | E82 | Planta eléctrica 33KVA | MES | 4076300
| A173 | Grafil 4.5 mm | KG | 4200 | [5 empty] | E83 | Planta eléctrica 35KVA | MES | 3954400
| A174 | Tubos de acero de 200mmx200mmx5mm | KG | 5801.1182 | [5 empty] | E84 | Planta eléctrica 50KVA | MES | 4245500
| A175 | PL-1 SUP e1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E85 | Planta eléctrica 66KVA | MES | 4459300
| A176 | PL1- INF e1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E86 | Planta eléctrica 68KVA | MES | 4459300
| A177 | PL-2 e1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E87 | Planta eléctrica 70KVA | MES | 4989600
| A178 | PL-3 e1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E88 | Planta eléctrica 75KVA | MES | 5623200
| A179 | PL-4 e1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E89 | Planta eléctrica 90KVA | MES | 5968800
| A18 | Clavo de acero de 2 1/2" | KG | 20800 | [5 empty] | E90 | Planta eléctrica 120KVA | MES | 6364500
| A180 | PASADOR Ø3/8" | UND | 150000 | [5 empty] | E91 | Planta eléctrica 145KVA | MES | 6523200
| A181 | PERNO ROSCADO 3/8" | ML | 11900 | [5 empty] | E92 | Planta eléctrica 165KVA | MES | 6984000
| A183 | Pintura Anticorrosiva | GLN | 74900 | [5 empty] | E93 | Planta eléctrica 212KVA | MES | 8896700
| A184 | Pintura Intumescente (dos manos c/u 300 micras) | GLN | 309800 | [5 empty] | E94 | Planta eléctrica 250KVA | MES | 10134700
| A185 | Esmalte de terminación | GLN | 34790 | [5 empty] | E95 | Planta eléctrica 375KVA | MES | 12196800
| A186 | Tornillo anclaje 1/2" | UND | 1850 | [5 empty] | E96 | Planta eléctrica 625KVA | MES | 16990600
| A187 | PL 300mmX300mmX1/2" | UND | 27500 | [5 empty] | E97 | Torre de iluminación 2 fases 1000 wats | MES | 3000000
| A188 | Tubo de acero de 135X135X4 | KG | 5801.12 | [5 empty] | E98
| A189 | Tubo de acero de 100X150X3 | KG | 5801.12 | [5 empty] | E99 | Plataforma articulada DINGLI BA20CHRTZ 20mts |  | $8.196.000
| A19 | Madera durmiente | ML | 4760 | [5 empty] | E100 | Plataforma de tijera JCPT1212DC 10mts |  | $283.500
| A190 | Tubo de acero de 100X150X3 | KG | 5801.12 | [5 empty] | E101 | Plataforma de tijera JCPT1212DC 12mts |  | $349.800
| A192 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR X KG (4.0mm a 8.5mm) | KG | 4224.5 | [5 empty] | E102 | Plataforma unipersonal 10mts |  | $156.000
| A193 | Chazo puntilla 1/4X3-1/2 | UND | 1383.33 | [5 empty] | E103 | Plataforma unipersonal 12mts |  | $170.000
| A194 | Vara rolliza diametro de 15 cm | UND | 22000 | [5 empty] | E104 | Abrazadera oriental u octogonal |  | $319
| A196 | Perno+Tuerca | UND | 4350 | [5 empty] | E105 | Base collar MD |  | $180
| A197 | Tornillo anclaje Ø3/8" | UND | 2000 | [5 empty] | E106 | Diagonal para MD 0,70 x 2,00 mts |  | $678
| A198 | PL1-MARQUESINA E=1/4" | UND | 27000 | [5 empty] | E107 | Diagonal para MD 1,40 x 2,00 mts |  | $758
| A199 | PHR C 203x67x19 (2.50mm) | KG | 8989.24 | [5 empty] | E108 | Diagonal para MD 2,00 mts |  | $880
| A2 | Acero de refuerzo corrugado figurado | KG | 4000.84 | [5 empty] | E109 | Diagonal para MD 3,00 x 2,00 mts |  | $933
| A20 | Platina 3/8 de 0,3mx0,3m | UND | 37000 | [5 empty] | E110 | Escalera interna para MD 3 x 2 mts |  | $8.150
| A200 | Base BG-C | M3 | 96300 | [5 empty] | E111 | Escalera tipo gato para MD |  | $2.860
| A201 | Tubo de acero de 100x100x3mm | KG | 5801.1182 | [5 empty] | E112 | Horizontal 0,70 mts para MD |  | $435
| A202 | Pernos de anclaje | UND | 12450 | [5 empty] | E113 | Horizontal 1,40 mts para MD |  | $647
| A203 | Anticorrosivo | GLN | 69900 | [5 empty] | E114 | Horizontal 2,00 mts para MD |  | $795
| A204 | Pintura koraza | GLN | 106800 | [5 empty] | E115 | Horizontal 3,00 mts para MD |  | $943
1029.65 | A205 | Platinas de anclaje 1/8 x 5/8 x 6 m | UND | 12544 | [5 empty] | E116 | Pasamanos para MD |  | $265
| A206 | Soldadura | KG | 27900 | [5 empty] | E117 | Pin de seguridad para MD |  | $32
| A207 | Epóxico de anclaje | KG | 257700 | [5 empty] | E118 | Pin tornillo MD |  | $32
| A208 | PL 250mmx150mmx1/4" | UND | 14800 | [5 empty] | E119 | Plataforma 1,40 x 0,32 mts para MD |  | $1.579
| A209 | PHR C 120x60x15 (2.50mm) | KG | 8989.24 | [5 empty] | E120 | Plataforma 1,40 x 0,60 mts con escotilla para MD |  | $2.050
| A21 | Liston de madera 0,08*0,01*3 | ML | 1980 | [5 empty] | E121 | Plataforma 2,00 x 0,32 mts para MD |  | $2.046
| A210 | PHR C 120x60x15 (2.50mm) | KG | 8989.24 | [5 empty] | E122 | Plataforma 2,00 x 0,60 mts con escotilla para MD |  | $2.597
| A211 | Tornillo anclaje Ø1/4 | UND | 600 | [5 empty] | E123 | Plataforma 3,00 x 0,32 mts para MD |  | $2.360
| A212 | PHR C 254x67x18 (2.00mm) | KG | 8989.24 | [5 empty] | E124 | Plataforma de 3,00 x 0,60 mts con escotilla para MD |  | $3.300
| A213 | Perno pasante Ø1/2" | UND | 15900 | [5 empty] | E125 | Rodapiés 1,40 mts para MD |  | $710
| A214 | Perno Ø1/2"x5" | UND | 833 | [5 empty] | E126 | Rodapiés 3,00 mts para MD |  | $816
| A215 | Àngulos 1 1/2" x 1//8" | ML | 7750 | [5 empty] | E127 | Rueda giratoria para MD |  | $4.150
| A216 | Angulos 4"x1/4" | KG | 5844.3483 | [5 empty] | E128 | Rueda giratoria con tornillo nivelador para MD |  | $4.150
| A217 | Perfil IP 200 | KG | 5951.6369 | [5 empty] | E129 | Tornillo nivelador inferior para MD |  | $583
| A218 | Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml | ML | 18966.6667 | [5 empty] | E130 | Vertical 1 mt con espigo para MD |  | $477
| A219 | Sellante elastomérico | ML | 1036 | [5 empty] | E131 | Vertical 1 mt sin espigo para MD |  | $477
| A22 | Alambre negro | KG | 7900 | [5 empty] | E132 | Vertical 2 mts con espigo para MD |  | $731
| A220 | Grapa Bimetálica DEHN Unión Alambrón - Cu 8-10 mm | UND | 61250 | [5 empty] | E133
| A221 | Curva 90 PVC de 1/2" | UND | 900
| A222 | Emulsió asfáltica ED-9 | GLN | 32580
| A223 | Manto Asfáltico con Foil de Aluminio (Alumanto Autoadhesivo) | M2 | 25490
| A224 | Pintura Bituminosa de aluminio | KG | 52300
| A225 | Distanciador plástico de 2,5 cm | UND | 236
| A23 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 | ML | 22800
| A24 | Tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R. | UND | 6900
| A25 | Pintura esmalte a base de agua | GLN | 77900
| A26 | Ganchos para anclaje | UND | 1061
| A27 | Angulos de 1x1x3/16 | ML | 16700
| A27 | Tubería 1/2" PVC | ML | 1500
| A28 | Tornillo autoperforante | UND | 840
| A29 | Pernos 5/8" | UND | 13500
| A3 | Polisombra | M2 | 1517
| A30 | Tomacorriente doble con tierra aislada naranja 15A -2P+T (TA) | UND | 22050
| A300 | Concreto pobre 2500 PSI | M3 | 306360
| A301 | Repisa de madera ordinario 8x4x300 cm | UND | 16000
| A302 | Anclaje 3/8" | UND | 3800
| A303 | Tubo de acero de 50X100X3 | KG | 5801.12
| A304 | Tubo de acero de 100X100X3 | KG | 5801.12
| A305 | Tornillo autoperforante concreto de 5 cm | UND | 1699
| A31 | Tomacorriente doble Tipo Nema 5-20R. | UND | 21800
| A32 | Marquillas | UND | 1000
| A33 | luminaria LED PANEL PRO SQ 36W- 595x595x26 mm de sobreponer 4000K 100-277V 3600lm IP20 111Lm/W 50000h L70 IRC 80 | UND | 91300
| A34 | luminaria LED HERM 36W DL ECO PROOF- 1160x53x34 mm de sobreponer/suspender 6500K 100-277V 3600lm IP20 100Lm/W 25000h L70 IRC 80Ra | UND | 124206
| A35 | Cable encauchetado para conexión luminaria con prensaestopa | ML | 13700
| A36 | Amarre Teja Tapa Metalica | UND | 379
| A38 | luminaria LED HERM 18W DL ECO PROOF- 589x53x34 mm de sobreponer/suspender 6500K 100-277V 1800lm IP20 100Lm/W 25000h L70 IRC 80Ra, | UND | 23598
| A39 | luminaria LED BALA 15W NW MV JUPITER- Ф130*72mm (DxH) de incrustar 4000K 100-277V 1400lm IP20 93Lm/W 50000h L70 IRC 80, acabado en pintura blanca | UND | 90671
| A4 | Madera rolliza ø entre 16 y 20cm (Eucalipto), longitud 6,00 m, inmunizada en autoclave. | UND | 28600
| A40 | luminaria CPL G2 3P MF 30-840 M35 | UND | 100000
| A400 | Base wash Primer | GLN | 181900
| A401 | Omega para PVC 2-5/16x3/4x0,35mmx2,44m | UND | 4500
| A402 | Teja barro S 45,7x28,6cm | UND | 4450
| A403 | Caballete teja S 45,7x21,6x7,8cm | UND | 4550
| A404 | Inmunizante Insecticida Fungicida para ,adera transparente | KG | 36828.57
| A406 | Columnas madera Abarco 0,20 x0,20x3,5 m | UND | 845000
| A407 | Columnas madera Abarco 0,20 x0,20x2,9 m | UND | 545000
| A408 | Taquete entrepiso 0,04x0,04, madera Abarco longitud 0,60m | UND | 6000
| A409 | Par largo madera Abarco 0,18 x0,06m longitud 6,70m | UND | 915000
| A41 | luminaria LED para iluminación de emergencia tipo mickey mouse Sylvania de sobreponer 2x1.6W 120-277V 6500K(DL) IRC>70 IP20 Tiempo de carga 24h Tiempo de autonomía 180min. | UND | 72350
| A410 | Piso de madera Sapan, liston machihembrado 0,16 x 0,019 m sin pulir | M2 | 199920
| A411 | Viga Cumbrera 0.20x0.10m - Abarco | ML | 102000
| A412 | madera Abarco 0,18x0,06x3,5 m | UND | 525000
| A413 | Canes (alero fachada) madera Abarco 0,15 x0,06m longitud 1,50m | UND | 127500
| A415 | Cubierta tipo panel sándwich termo acústico 2” | M2 | 121175.4167
| A416 | Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela De Neopreno | UND | 629
| A417 | Alfajía prefabricada de dos caidas con gotero | UND | 31200
| A418 | Sika-1 Aditivo Impermeabilizante para morteros | KG | 19475
| A419 | Alfaquick | KG | 4236.4
| A420 | Par Corto madera Abarco 0,18 x0,06m longitud 5,00m | UND | 675000
| A421 | Nudillo madera Abarco 0,18 x0,06m longitud 2,50m | UND | 255000
| A422 | Tirante largo madera Abarco 0,18 x0,06m longitud 6,50m | UND | 915000
| A423 | Tirante corto madera Abarco, 0,18 x0,06m longitud 3,50m | UND | 525000
| A424 | * Gualdera 10*20* Viga A de 4,00m en sapán | UND | 415000
| A425 | * Gualdera 10*20* Viga B de 2,50m en sapán | UND | 215000
| A426 | * Gualdera 10*20* Viga C de 1,50m en sapán | UND | 107500
| A427 | * Gualdera 10*20* Viga D de 2,50m en sapán | UND | 215000
| A428 | * Tablon para paso de escalera 0,30*0,04*1,00m en sapán | UND | 74000
| A429 | * Tabla para contrapasos 0,025*0,15*1,00m en sapán | UND | 25000
| A43 | luminaria LED ORNAMENTAL DECO STEP | UND | 53905
| A430 | * Tablon para descanso 0,25*0,04*2,30m en sapán | UND | 135000
| A431 | * Planchon para Triangulos pasos 0,04*0,15*4,00m en sapán | UND | 215000
| A432 | Quintuplex 18mm, acabado impranol | M2 | 83982.8003
| A433 | Tabla burra | ML | 6500
| A434 | Liston machihembrado 16.00x1.90cm en Sapan | M2 | 199920
| A435 | Repisa 0,10x0,05x1 m Sapan | UND | 37000
| A436 | Laca base agua tipo carver italia | LITRO | 160000
| A437 | Pintura para madera en exterior base solvente incoloro 5 lts profilan color plus | LITRO | 90380
| A438 | Tapa canal galvanizada | UND | 4000
| A439 | Sosco canal galvanizado | UND | 4500
| A44 | Interruptor sencillo | UND | 5250
| A440 | Inmunizante DURSBAN matacomegen DWT x 30 C.C. | UND | 30000
| A441 | Soporte canal metálica | UND | 7600
| A442 | Bajante rectangular | ML | 33316.6667
| A443 | Soporte de bajante | UND | 1978
| A444 | Pintura poliuretano | GLN | 193000
| A445 | Placa de fibrocemento de 10 mm | M2 | 31644.7192
| A45 | Interruptor doble | UND | 7200
| A46 | Interruptor conmutable | UND | 5600
| A47 | Interruptor monopolar enchufable 20A, 10kA a 110V/ 6kA a 230V | UND | 20950
| A48 | Interruptor bipolar enchufable 20A, 10kA a 110V/ 6kA a 230V | UND | 35225
| A49 | Interruptor tripolar enchufable 20A, 10kA a 110V/ 6kA a 230V | UND | 32950
| A5 | Bloque No. 5 | UND | 1600
| A500 | Listón machihembrado de Sapan 16.00X1.90CM inmunizado | ML | 31987.2
| A507 | Teja tipo “S” Natural Terracota santa fe o equivalente, (45.7x28.6cm 3.04kg) | UND | 4450
| A508 | Caballete para teja tipo “S” Natural Terracota santa fe o equivalente | UND | 4450
| A509 | Perfil omega 1 1/4 PG X 2.44 | UND | 4641
| A51 | Interruptor tripolar enchufable 32A, 10kA a 110V/ 6kA a 230V | UND | 32550
| A511 | Canal en lámina galvanizada cal.20 | ML | 19216.6667
| A513 | Pintura de impermeabilización tipo bronco elástico | GLN | 84900
| A514 | Soldadura de estaño | GRAMO | 130.196
| A516 | Caballete Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC | UND | 29900
| A517 | Remate frontal parateja tipo sandwich | UND | 73400
| A518 | Malla de gallinero de 2 1/2" | M2 | 1614.0278
| A519 | Bloque de cemento de 0,2 x 0,2 x 0,1, para celosias | UND | 11800
| A52 | Tablero de enchufables de 12 circuitos con tapa, espacio para totalizador, barraje de tierras y neutro | UND | 137353
| A520 | Grafil 5 mm | KG | 6146.1039 |  |  |  |  | 0.924
| A521 | Lámina Superboard 12 mm | M2 | 38820.2096 |  |  |  |  | 2.9768
| A522 | Cinta papel | ML | 114.67
| A523 | Tornillo autoperforante Placa Fibrocemento | UND | 199
| A524 | Perfil canal estructural para lamina x 2,44 m | UND | 7400
| A525 | Lámina de yeso 1/2" | M2 | 15071.2174
| A526 | Lámina de yaso 1/2 (RH) | M2 | 27029.6963
| A527 | Pintura acrilica antihongo | GLN | 146900
| A528 | Dilatación en Z Dry Flex | ML | 2827.8689
| A529 | Frescasa Eco Sin Papel 2 1/2″ 7.5 x 1.20 | M2 | 14099.4444 |  |  |  |  | 9
| A53 | Tablero de enchufables de 18 circuitos con tapa, espacio para totalizador, barraje de tierras y neutro | UND | 246500
| A530 | Pegacor blanco | KG | 2144
| A531 | Boquilla para junta Alfaquik Mocca | KG | 5380
| A532 | Piso alfa gres tradición Mocca 30,5 x 30,5 | M2 | 55900
| A533 | Pegacor gris | KG | 1436
| A534 | Piso Alfa Oregon Cotto ,43x,90 | M2 | 49496
| A535 | Pisos Alfa Alpes Grafito ,43x,90 | M2 | 49496
| A536 | Guardascoba Alfa tablon tunes Mocca | ML | 63899
| A537 | Guardascoba en madera Sapan, alto 15 cm, e=1 cm | ML | 14666.6667
| A538 | Placa Fibrocemento 20mm | ML | 64024
| A539 | Tornillo avellanado 2 1/2" | UND | 129
| A54 | Tablero de enchufables de 24 circuitos con tapa, espacio para totalizador, barraje de tierras y neutro | UND | 291400
| A540 | Cinta Malla fibra de vidrio | ML | 175.56
| A541 | Enchape muros Baños Nieve Blanco Glosy 0,30x0,60 tipo ALFA | M2 | 48899
| A542 | Polietileno negro cal 6 | M2 | 1515
| A543 | Carton corrugado | M2 | 5816.6667
| A544 | Piso Escalgre MOCCA -ALFA 0,305*0,305 | M2 | 61500
| A545 | Piso Porcelagres Baltico Grip - Alfa gres 0,30 x 0,30 | M2 | 56850
| A546 | Porcelanato 0.60 x 1.20m tipo alfa Atica gris | M2 | 84900
| A547 | Baldosa prepulida cuadrato 30x30 Amarillo, Tipo Alf | M2 | 98900
| A548 | Cañuela en concreto prefabricada (0,08*,030*1,00m), | UND | 30000
| A549 | Piedra Rajon | M3 | 20000 | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera Los Pochos hasta la obra | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera La Fontana hasta la obra.
| A55 | Planchon ordinario | ML | 21816.6667
| A550 | Manto asfáltico 3mm | M2 | 16500
| A551 | Granito blanco | KG | 1895
| A552 | Manto asfáltico granulado o granillado 3 mm | M2 | 22000
| A553 | Impermeabilizante Sika plastocrete | KG | 22945
| A554 | Soldadura Mig Autoprotegida | KG | 60000
| A555 | Cinta Metalica 30 Metros para esquinas | ROLLO | 36800
| A556 | Platina 3/8 de 0,3mx0,3m | KG | 6858
| A557 | Limahoya | UND | 23900
| A56 | Tabla chapa ordinaria 0,3 m | ML | 13600
| A6 | Cemento estructural | KG | 756 | 756 | cemex
| A68 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 12 | ML | 2700
| A69 | Alambre de cobre Desnudo No. 12 | ML | 2150
| A7 | Grava de 1/2 de pulgada | M3 | 20000 | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera Los Pochos hasta la obra | 20000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera La Fontana hasta la obra.
| A70 | Tubo Metálico EMT Conduit Galvanizado de 1/2" x 1Mts | ML | 6337.6667
| A71 | Curva 90 EMT Conduit Galvanizado de 1/2" | UND | 1588
| A72 | Terminal EMT conector de 1/2" | UND | 4084
| A73 | Unión EMT de 1/2" | UND | 2300
| A74 | Clavija con Cable encauchetado para conexión luminaria | ML | 9750
| A75 | Cinta Scotch # 23 de 3/4 x10 mts | ROLLO | 68500
| A76 | Conector de Resorte Scotchlok O/B 22-12 3M | UND | 1300
| A77 | Marquilla para cables transparente con amarre organizador | UND | 700
| A78 | Caja metálica octogonal galvanizada Cal 20 | UND | 4325
| A79 | Tapa galvanizada ciega Octogonal | UND | 1250
| A8 | Arena de río | M3 | 50000 | 50000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera Los Pochos hasta la obra | 50000 | Transporte de materiales pétreos de la cantera La Fontana hasta la obra.
| A80 | Kit Guaya alma de acero 1/8" X 1.0 m para sujeción de lámpara | UND | 4800
| A81 | Tomacorriente doble con polo a tierra 5-15R (2P+T) | UND | 39900
| A82 | Tomacorriente doble con polo a tierra 5-20R GFCI (2P+T) | UND | 33150
| A83 | Terminal barril largo 8 AWG un ojo | UND | 950
| A85 | Suplemento metálico para caja 2400 | UND | 900
| A86 | Caja metálica galvanizada ref. 5800 2x4 Cal 20 | UND | 2350
| A87 | Unión PVC de 1/2" | UND | 350
| A88 | Terminal PVC conector de 1/2" | UND | 350
| A89 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 4/0 | ML | 78350
| A9 | Agua | M3 | 3200
| A90 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 4 | ML | 18300
| A91 | Terminal barril largo 4/0 AWG un ojo | UND | 8450
| A92 | Terminal barril largo 4 AWG un ojo | UND | 1450
| A93 | Tubo Metálico EMT Conduit Galvanizado de 3" x 1Mts | ML | 79100
| A94 | Curva 90 EMT Conduit Galvanizado de 3" | UND | 58055
| A95 | Terminal EMT conector de 3" | UND | 25866
| A96 | Unión EMT de 3" | UND | 20250
| A98 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 2 | ML | 11950 |  |  |  |  | 6.858
| A99 | Cable Cu aislado tipo HFFR-LS No. 8 | ML | 6550
| A601 | Kilo de grafil corrugado | KG | 4165 | D&A ACEROS
| A5555 | Aditivo antihongo | KG | 14000
[11 empty] | ML | 112.5
Construccion de cajas para fundida de columnas en casa de conservación (incluye …..)
Alfajias de remate en muros de cubierta, en concreto prefabricado Alfajia 2 caída, con gotero, Largo. 1,00 Mts, ancho 0,25cm Concreto 3000 ver detalle
Note on E40: ====== ID#AAABdMBsVfk USER (2025-02-20 19:24:32) lamina + manija
Note on E167: confirmar precio con electrico

## CUADRILLAS
MANO DE OBRA |  |  |  | Año | 2026 | Salario | 1.4726 | 1.9634 | 2.6486 | 8.3447
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | Salario | 1750000 | Mes | 2577025.5001 | 3436034.0001 | 4635044.7056 | 14603145.5374
M1 | Ayudante | H | 30551.4963 | Subsidio Transporte | 200000 | Dia | 85900.85 | 114534.4667 | 154501.4902 | 486771.5179
M2 | Maestro de obra | H | 34343.75 | Salario total | 1950000 | Hora | 10737.6063 | 14316.8083 | 19312.6863 | 60846.4397
M3 | Operario de maquinaria | H | 33135.2804 | Factor prestacional | 56% | Hora + prestaciones | 19094.6852 | 25459.5803 | 34343.75 | 108203.2238
M4 | Técnico | H | 38768.278 | Cesantias | 8.33% | Factor Zona de muy bajo acceso (1,6) | 30551.4963 | 40735.3284 | 54950 | 173125.1581
M5 | Topógrafo | H | 49167.69 | I. Cesantias | 1%
M6 | Cadenero | H | 27336.6093 | Vacaciones | 8.33%
M7 | CUADRILLA I (Oficial + ayudante) | H | 63785.4177 | Prima | 4.17%
M8 | CUADRILLA II (Técnico + ayudante) | H | 63785.4177 | Prestaciones sociales | 21.83%
M9 | CUADRILLA III (Oficial + 2 ayudante) | H | 91122.027 | Total | 77.83%
M10 | CUADRILLA IV (Técnico + 2 ayudante) | H | 91122.027
M11 | CUADRILLA V (Oficial + 3 ayudante) | H | 118458.6363
M12 | CUADRILLA VI (Oficial + 4 ayudante) | H | 145795.2456
M13 | CUADRILLA VII (Oficial + 6 ayudante) | H | 182244.0584
M14 | CUADRILLA VIII (3 Oficial + 6 ayudante) | H | 248514.6191 | 5102833.5112
M15 | CUADRILLA IX (Tópógrafo + Cadenero) | H | 103840.9086 | 1240584.8963
M16 | CUADRILLA X (Personal especializado) | H | 140824.9497 | 6343418.4075
Note on L7: Según Accesibilidad Policia Nacional