## Características_Tecnicas_Mínima
FICHA TÉCNICA - EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS (ETP)
1. Objeto: El presente anexo técnico tiene como finalidad definir las especificaciones mínimas requeridas para la adquisición de equipos de cómputo, periféricos, accesorios tecnológicos y estaciones de trabajo (workstations) de alto rendimiento, destinados a apoyar procesos operativos y de modelación de la calidad hídrica.
2. Condiciones Generales: Los equipos suministrados deberán ser nuevos y originales de fábrica; no se aceptarán equipos reacondicionados. Además, deberán incluir todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo, deberán entregarse completos, con todos los cables, accesorios y la documentación técnica correspondiente, garantizando condiciones óptimas desde el momento de la entrega. Por otra parte, los proveedores deberán especificar la marca y el modelo de los equipos, adjuntar sus fichas técnicas, e indicar los tiempos de entrega y las condiciones de soporte.
3. Especificaciones Técnicas de equipos tecnológicos:
3.1. Accesorios y Periféricos:
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
1 | Unidad Óptica Externa | Unidad óptica externa diseñada para lectura y reproducción de medios ópticos mediante conexión externa USB, destinada a la consulta de archivos y respaldo de información. | Tipo de dispositivo: Unidad óptica externa para lectura y/o reproducción de medios ópticos CD y DVD. | UNIDAD | 2 | 43201818 | Unidades de discos digitales de video dvd | 45272 | Unidades removibles de almacenamiento
Interfaz de conexión: Conexión externa mediante puerto USB (USB 2.0 o superior), compatible con puertos disponibles en equipos de cómputo.
Compatibilidad de medios: Compatible como mínimo con: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW
Funcionalidad: Permitir la lectura y acceso a contenido almacenado en medios ópticos, instalación de software, consulta de archivos y reproducción multimedia.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual de controladores para funciones básicas de operación.
Compatibilidad de sistemas operativos: Compatible con sistemas operativos Windows 10 o superior, Linux y MacOS o equivalentes.
Alimentación eléctrica: Alimentación directa mediante conexión USB, sin requerir fuente de energía externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y liviano.
Velocidades de operación: Velocidad mínima de lectura: CD: 24X o superior; DVD: 8X o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de estado y actividad del dispositivo.
Mecanismo de carga: Sistema de bandeja deslizante o mecanismo equivalente para inserción y extracción del medio óptico.
Accesorios: Cable de conexión USB integrado o incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir la reproducción de contenido almacenado en discos CD y DVD.
· Facilitar la instalación de software, lectura de archivos multimedia y respaldo de información en medios ópticos.
· Garantizar compatibilidad con equipos que no cuentan con unidad óptica interna.
· Operación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Permitir funcionamiento estable y continuo durante procesos de lectura de información.
2 | Cables de Video (HDMI) | Cable de transmisión de audio y video digital de alta definición, diseñado para interconectar equipos electrónicos y de cómputo, garantizando la transferencia simultánea de señales de audio y video con alta calidad y estabilidad. | Tipo de cable: Cable para transmisión digital de audio y video de alta definición mediante interfaz HDMI. | UNIDAD | 3 | 26121604 | Cable para señales | 45290 | Partes, piezas y accesorios para computadores
Versión del estándar: HDMI 2.0 o superior.
Longitud: Mínimo 1,5 metros.
Resolución compatible: Compatible mínimo con: HD (1280 × 720); Full HD (1920×1080). Resoluciones superiores según capacidades del estándar y de los dispositivos conectados.
Frecuencia soportada: Hasta 60 Hz para resolución 4K o superior.
Ancho de banda: Capacidad de transmisión acorde con el estándar HDMI ofertado para garantizar estabilidad de señal.
Conectores: HDMI (Macho a Macho)
Compatibilidad: Equipos de cómputo, monitores, televisores, videoproyectores, reproductores multimedia y demás dispositivos con puertos HDMI.
Material del conductor: Fabricado con materiales que garanticen adecuada conductividad eléctrica, transmisión estable de señal y resistencia al uso continuo.
Recubrimiento: Cubierta externa flexible y resistente al desgaste, dobleces y manipulación frecuente.
Conectores reforzados: Con alivio de tensión y estructura resistente para uso frecuente.
Requisitos funcionales:
· Transmitir señales digitales de audio y video de alta definición sin pérdida apreciable de calidad.
· Permitir la conexión entre dispositivos compatibles con interfaz HDMI.
· Garantizar reproducción de contenido en resolución Full HD y superiores según capacidad del cable y de los equipos conectados.
· Ser compatible con tecnologías y funcionalidades soportadas por el estándar HDMI 2.0 o superior, de acuerdo con los dispositivos de origen y destino.
· Proporcionar una conexión estable y confiable para aplicaciones de oficina, multimedia, presentaciones y sistemas audiovisuales.
3 | Teclados + Mouse | Kit compuesto por teclado y mouse para uso institucional y operación continua. | TECLADO: | UNIDAD | 10 | 43211724 | Kit periférico para computador | 4526101 | Ratones (mouse oara computadora)
Tipo Dispositivo: Teclado alámbrico para uso institucional y oficina.
Distribución: español con Ñ (LATAM). Alfanumérico de tamaño completo
Interfaz de conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play
Tecnología: Membrana o tecnología equivalente orientada a uso continuo.
Diseño: Ergonómico, resistente al uso continuo y apto para jornadas prolongadas.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalentes.
Indicadores: Indicadores visuales para funciones básicas del teclado cuando aplique.
MOUSE:
Tipo de dispositivo: Mouse óptico alámbrico para uso institucional.
Tecnología: óptica o láser.
|  |  | Conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play |  |  |  |  | 4526102 | Teclado
Diseño: Ergonómico y ambidiestro, con rueda de desplazamiento.
Compatibilidad: Windows, macOS, Linux
Accesorios: Kit compuesto por teclado y mouse. Elementos de conexión requeridos para operación inmediata.
Requisitos funcionales:
· Permitir el ingreso y control eficiente de información en aplicaciones institucionales.
· Garantizar operación continua para actividades administrativas y de oficina.
· Facilitar instalación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Proporcionar precisión en desplazamiento y captura de datos.
· Garantizar compatibilidad con los sistemas operativos institucionales.
· Mantener condiciones adecuadas de ergonomía y comodidad durante uso prolongado.
4 | Discos Duros Externos | Unidad portátil de almacenamiento para respaldo y transporte de información. | Tipo de dispositivo: Unidad de almacenamiento externo portátil. | UNIDAD | 2 | 43201803 | Unidades de disco duro | 45272 | Unidades removibles de almacenamiento
Tecnología de almacenamiento: Disco duro externo (SSD) o tecnología equivalente.
Capacidad de almacenamiento: 4 TB.
Interfaz de conexión: USB 3.0 o superior, compatible con versiones anteriores del estándar USB.
Velocidad de transferencia: Compatible con velocidades de transferencia propias del estándar USB ofertado.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Alimentación eléctrica: Mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y de fácil transporte, apto para uso institucional.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y actividad del dispositivo.
Compatibilidad de uso: Compatible con equipos de escritorio, computadores portátiles y demás dispositivos con puerto USB.
Accesorios: Cable de conexión USB incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir almacenamiento externo y respaldo de información institucional.
· Facilitar transferencia de archivos entre equipos tecnológicos.
· Permitir conexión y reconocimiento inmediato mediante tecnología Plug & Play.
· Mantener operación estable durante procesos de lectura y escritura.
· Permitir almacenamiento de documentos, archivos multimedia, bases de datos y demás información digital.
5 | Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 2 | Dispositivo externo de captura y transmisión de video digital, diseñado para facilitar actividades de videoconferencia, reuniones virtuales, grabación y comunicación audiovisual mediante conexión directa a equipos de cómputo. | Tipo de dispositivo: Cámara web externa para captura y transmisión de video. | UNIDAD | 8 | 45121520 | Cámaras de web | 45269 | Otros dispositivos periféricos de entrada o salida
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Compatibilidad de medios: Compatible con plataformas de videoconferencia, aplicaciones de colaboración virtual y software de captura de video.
Funcionalidad: Permitir captura, transmisión y reproducción de imagen digital en tiempo real para reuniones virtuales, grabaciones y actividades institucionales.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Alimentación eléctrica: Alimentación mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Dispositivo compacto, portátil y de fácil instalación, con sistema de soporte o fijación para monitor o superficie de trabajo.
Resolución mínima: Full HD (1920 × 1080) o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y/o actividad del dispositivo.
Sistema de enfoque: Enfoque automático o mecanismo equivalente que permita mantener calidad de imagen.
Accesorios: Sistema de soporte integrado y cable de conexión incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir transmisión y captura de video para reuniones virtuales y comunicación institucional.
· Facilitar el desarrollo de actividades de videoconferencia, capacitación y trabajo colaborativo.
· Garantizar compatibilidad con equipos que no cuentan con cámara integrada o requieren una solución externa.
· Permitir operación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Proporcionar calidad de imagen adecuada para entornos de oficina y uso institucional.
· Mantener funcionamiento estable durante sesiones prolongadas de videoconferencia.
6 | Auriculares -Tipo Diadema | Diadema USB con micrófono integrada, diseñada para comunicaciones de voz, videoconferencias, educación virtual, teletrabajo y aplicaciones multimedia. Permite la reproducción de audio y la captura de voz con calidad digital, ofreciendo una conexión estable mediante interfaz USB y operación inmediata sin necesidad de instalación de controladores adicionales. | Tipo de dispositivo: Diadema binaural con micrófono integrado. | UNIDAD | 10 | 52161514 | Audífonos | 45269 | Otros dispositivos periféricos de entrada o salida
Interfaz de conexión: Cable USB.
Tipo de audio: Audio digital estéreo.
Micrófono: Integrado, flexible y ajustable.
Sistema de instalación: Plug & Play.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS y demás sistemas operativos compatibles con dispositivos de audio USB.
Alimentación eléctrica: A través del puerto USB del equipo conectado.
Diseño: Auricular ajustable con almohadillas grandes y acolchadas para uso prolongado.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz o superior.
Controles integrados: Control de volumen y función de silenciamiento del micrófono.
Indicador de funcionamiento: Reconocimiento automático por el sistema operativo al conectar el dispositivo.
Material de fabricación: Componentes resistentes para uso continuo en entornos de oficina y educación.
Accesorios: Manual de usuario y accesorios suministrados por el fabricante.
Requisitos funcionales:
· Permitir la reproducción de audio y la captura de voz para videoconferencias, reuniones virtuales y aplicaciones multimedia.
· Facilitar la comunicación en plataformas de colaboración, educación virtual y teletrabajo.
· Garantizar compatibilidad con computadores de escritorio y portátiles que dispongan de puerto USB.
· Operar de forma inmediata mediante conexión USB tipo Plug & Play.
· Incorporar controles de volumen y silenciamiento accesibles para el usuario durante la operación.
· Proporcionar comodidad para jornadas prolongadas de uso mediante diadema ajustable y almohadillas acolchadas.
· Permitir la utilización en aplicaciones de voz sobre IP (VoIP), videollamadas, capacitación virtual y atención remota.
7 | Apuntador Inalámbrico | Dispositivo inalámbrico diseñado para el control remoto de presentaciones digitales, permitiendo avanzar o retroceder diapositivas y señalar información mediante puntero láser integrado | Tipo de dispositivo: Presentador inalámbrico con puntero láser integrado. | UNIDAD | 2 | 52161525 | Control remoto | 45269 | Otros dispositivos periféricos de entrada o salida
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Alcance operativo: Mínimo 10 metros.
Tipo de láser: Láser rojo.
Controles: Avanzar diapositiva, retroceder diapositiva, pantalla en negro y activación de puntero láser.
Sistema de instalación: Plug & Play, sin necesidad de controladores adicionales.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows y sistemas compatibles con dispositivos USB.
Alimentación eléctrica: Dos (2) baterías AAA o equivalente.
Indicadores de funcionamiento: Indicador LED de encendido y estado de batería.
Diseño: Ergonómico, portátil y de fácil manipulación durante presentaciones.
Frecuencia de operación: 2,4 GHz.
Accesorios: Receptor USB, baterías y documentación suministrada por el fabricante.
Requisitos funcionales:
· Permitir el control remoto de presentaciones electrónicas sin necesidad de permanecer junto al equipo de cómputo.
· Facilitar el avance y retroceso de diapositivas durante exposiciones.
· Permitir señalar elementos específicos mediante puntero láser integrado.
· Garantizar una conexión inalámbrica estable para actividades académicas, empresariales y de capacitación.
· Operar de forma inmediata mediante conexión USB tipo Plug & Play.
· Proporcionar movilidad al expositor dentro del área de presentación.
· Ser compatible con software de presentaciones y equipos de cómputo con puertos USB disponibles.
8 | Scanner | Equipo de digitalización de documentos diseñado para entornos administrativos, institucionales y empresariales. Permite la captura eficiente de documentos físicos en formato digital, con alta velocidad y calidad de imagen, facilitando procesos de gestión documental, archivo digital, auditoría y flujo de trabajo electrónico. | Tipo de equipo: Escáner de superficie plana (Flatbed) y/o con alimentador automático de documentos (ADF). | UNIDAD | 1 | 43211711 | Escáneres | 45262 | Escáneres (excepto la combinación de impresora, escáner, fotocopiadora y/o fax)
Resolución óptica: Mínimo 600 dpi.
Velocidad de escaneo: Mínimo 40 páginas por minuto (ppm) y 80 imágenes por minuto (ipm) en modo dúplex.
Capacidad de trabajo diario: Mínimo 4.000 páginas por día.
Alimentador automático de documentos (ADF): Capacidad mínima de 50 hojas.
Profundidad de color: 24 bits a color y 8 bits en escala de grises como mínimo.
Modos de escaneo: Color, escala de grises y blanco/negro.
Dúplex: Escaneo automático a doble cara.
Conectividad: USB para conexión directa a computador y/o conexión a red Ethernet (según modelo).
Sistema de instalación: Plug & Play o mediante controladores suministrados por el fabricante.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 y Windows 11 (64 bits), Mac OS.
Alimentación eléctrica: Cable de poder con fuente de alimentación compatible con red eléctrica estándar.
Diseño: Equipo de escritorio con bandeja de alimentación automática y bandeja de salida integrada.
Indicadores de funcionamiento: Luces LED o pantalla de estado para operación y alertas del sistema.
Accesorios: Cable de alimentación, cable USB o de red, controladores (en caso de que se requiera) y documentación del fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la digitalización rápida y eficiente de documentos físicos en grandes volúmenes.
· Facilitar la gestión documental electrónica en entornos administrativos e institucionales.
· Garantizar la captura de imágenes en alta calidad con resolución mínima de 600 dpi.
· Permitir escaneo a una o dos caras (dúplex) de forma automática.
· Soportar diferentes formatos de salida en color, escala de grises y blanco/negro.
· Integrarse con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11 y Mac OS.
· Permitir conexión directa a computador o red institucional según requerimientos operativos.
· Facilitar el flujo de trabajo digital mediante alimentación automática de documentos.
· Garantizar capacidad de operación continua para altos volúmenes de escaneo diario.
9 | Forros plegables para Tablet | Accesorio de protección diseñado para tablets de 11 pulgadas, orientado a la conservación del equipo frente a golpes, rayones, polvo y suciedad. Permite además su uso como soporte tipo stand para facilitar la visualización de contenido, escritura o videollamadas en distintos ángulos de inclinación, aportando comodidad y funcionalidad en entornos académicos y laborales. | Tipo de accesorio: Funda protectora tipo plegable. | UNIDAD | 8 | 53121705 | Estuches para equipos | 45290 | Partes, piezas y accesorios para computadores
Compatibilidad: Tablets de 11 pulgadas o tamaño equivalente a la referencia de las Tablet del Item 13.
Material de fabricación: Silicona, cuero sintético (PU) o material equivalente de alta resistencia.
Protección: Cobertura frontal y trasera contra impactos, rayones y suciedad.
Función soporte: Sistema tipo stand con múltiples ángulos de inclinación.
Sistema de cierre: Imantado, elástico o equivalente que garantice sujeción segura.
Acceso a puertos: Aberturas precisas para puertos, botones, cámara y altavoces.
Diseño: Delgado, ligero y portátil, adecuado para uso continuo.
Acabado: Antideslizante o equivalente para mayor estabilidad.
Requisitos funcionales:
· Proteger la tablet frente a golpes, caídas leves, rayones y agentes externos.
· Permitir el uso del dispositivo sin necesidad de retirar la funda.
· Facilitar la visualización de contenido mediante función de soporte ajustable.
· Garantizar acceso libre a botones, puertos y cámara del dispositivo.
· Proporcionar comodidad en el uso del equipo en entornos de trabajo, estudio y movilidad.
3.2. Equipos de tecnológicos:
3.2.1. Monitores:
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
10 | Monitores | Monitor de visualización diseñado para entornos corporativos, administrativos, académicos y de trabajo remoto. Permite la reproducción de contenido digital con alta calidad de imagen, facilitando actividades de productividad, videoconferencias, capacitación virtual y visualización de información. Incorpora cámara web integrada para comunicaciones en línea y compatibilidad con equipos de cómputo mediante interfaces de video estándar. | Tipo de dispositivo: Monitor LED para computador. | UNIDAD | 3 | 43211902 | Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd | 47315 | Monitores y proyectores, utilizados principalmente en un sistema de procesamiento automático de datos
Tamaño de pantalla: 27 pulgadas.
Resolución nativa: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del panel: IPS o superior.
Frecuencia de actualización: 60 Hz o superior.
Cámara web: Integrada para videoconferencias y comunicaciones virtuales.
Conectividad de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Alimentación eléctrica: 100–240 V CA, 50/60 Hz o equivalente.
Montaje: Base de escritorio incluida o equivalente.
Diseño: Pantalla plana con acabado antirreflejo o equivalente.
Accesorios: Cable de alimentación eléctrica, cable de video compatible con la interfaz suministrada y documentación del fabricante.
Compatibilidad: Equipos de escritorio, estaciones de trabajo y computadores portátiles con salidas de video compatibles.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la visualización de contenido digital en resolución Full HD o superior.
· Facilitar actividades de oficina, análisis de información, navegación web y uso de aplicaciones empresariales.
· Soportar videoconferencias y reuniones virtuales mediante la cámara web integrada.
· Garantizar compatibilidad con computadores y dispositivos que dispongan de interfaces de video estándar.
· Proporcionar una imagen clara, estable y de alta calidad para aplicaciones administrativas, académicas y profesionales.
· Permitir una conexión rápida y confiable mediante los cables suministrados por el fabricante.
· Garantizar operación continua en jornadas laborales y entornos corporativos.
· Ofrecer una experiencia visual cómoda mediante tecnología IPS o superior y frecuencia de actualización mínima de 60 Hz.
3.2.2. Computadores de Escritorio:
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
11 | Computadores de Escritorio | Equipo de cómputo de escritorio diseñado para actividades administrativas, técnicas, profesionales y de productividad avanzada. Permite la ejecución eficiente de aplicaciones corporativas, herramientas ofimáticas, sistemas de información, análisis de datos, videoconferencias y trabajo colaborativo, garantizando estabilidad, seguridad y alto desempeño para entornos institucionales y empresariales. | Tipo de equipo: Computador de escritorio empresarial. | UNIDAD | 3 | 43211507 | Computadores de escritorio | 45230 | Máquinas de procesamiento automático de datos, que contengan una caja y al menos una unidad central de proceso (CPU) y una unidad de entrada y de salida, estén combinados o no.
Procesador: Intel Core i7 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 16 GB DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado Gigabit o superior.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior (si aplica).
Puertos USB: Mínimo tres (3) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Audio: Sistema de audio integrado o compatible con periféricos externos.
Accesorios: Teclado, mouse, cable de alimentación eléctrica, cable de video y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
|  |  | Alimentación eléctrica: Compatible con redes eléctricas de 100–240 V CA, 50/60 Hz. |  |  | 43233004 | Software de sistema operativo
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución simultánea de aplicaciones empresariales, herramientas ofimáticas y sistemas de información institucionales.
· Facilitar la creación, edición y gestión de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y comunicaciones electrónicas mediante Microsoft Office debidamente licenciado.
· Garantizar un desempeño óptimo para actividades administrativas, técnicas, analíticas y profesionales.
· Permitir el almacenamiento seguro de información, documentos y archivos multimedia.
· Proporcionar conectividad cableada e inalámbrica para acceso a redes corporativas e Internet.
· Garantizar compatibilidad con periféricos y dispositivos externos mediante puertos USB y salidas de video digitales.
· Facilitar la visualización de información y contenidos digitales mediante monitor de 27 pulgadas con resolución Full HD o superior.
· Soportar videoconferencias, colaboración remota y uso intensivo de aplicaciones de productividad.
· Operar con sistema operativo y software debidamente licenciados para entornos corporativos, institucionales y gubernamentales.
· Proporcionar una solución integral lista para su uso, incluyendo monitor, teclado, mouse, cables de conexión y accesorios necesarios para su funcionamiento.
3.2.3. Portátiles:
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
12 | Computador Portátil | Equipo portátil diseñado para actividades administrativas, profesionales, académicas y de productividad avanzada. Permite la ejecución eficiente de aplicaciones de oficina, navegación web, herramientas colaborativas, videoconferencias, sistemas de información institucionales y tareas de procesamiento de datos, garantizando movilidad, seguridad y rendimiento para entornos corporativos. | Tipo de equipo: Computador portátil empresarial. | UNIDAD | 1 | 43211503 | Computadores notebook | 45221 | Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook)
Procesador: Intel Core i5 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 32 GB DDR4, DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Pantalla: 14 pulgadas.
Resolución de pantalla: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología de pantalla: IPS o superior, con acabado antirreflejo.
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado o mediante adaptador suministrado por el fabricante.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax) o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos USB: Mínimo dos (2) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Audio: Altavoces y micrófono integrados.
Cámara: Cámara web integrada para videoconferencias.
Teclado: Integrado en idioma español o latinoamericano.
Batería: Autonomía mínima de 6 a 8 horas bajo condiciones normales de uso.
Alimentación eléctrica: Adaptador y cargador original del fabricante.
Peso: Máximo 1.8 kg
Accesorios: Cargador original, cable de alimentación y documentación suministrada por el fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
|  |  | Requisitos funcionales: |  |  | 43233004 | Software de sistema operativo
· Permitir la ejecución simultánea de aplicaciones de productividad, navegación web, correo electrónico y herramientas colaborativas.
· Facilitar el acceso a plataformas institucionales, sistemas de información y servicios en la nube.
· Soportar videoconferencias, reuniones virtuales y trabajo colaborativo remoto.
· Garantizar un desempeño óptimo para actividades administrativas, técnicas y profesionales.
· Permitir el almacenamiento seguro de documentos, bases de datos y archivos multimedia.
· Proporcionar conectividad cableada e inalámbrica para acceso a redes corporativas e Internet.
· Garantizar compatibilidad con periféricos y dispositivos externos mediante puertos USB y salidas de video digitales.
· Ofrecer autonomía suficiente para jornadas de trabajo móvil sin dependencia permanente de alimentación eléctrica.
· Operar con sistema operativo licenciado y plenamente funcional para entornos empresariales y gubernamentales.
· Permitir la creación, edición, almacenamiento e intercambio de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y correos electrónicos mediante Microsoft Office debidamente licenciado y operativo.
3.2.4. Tablet:
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
13 | Tablet | Tableta multimedia diseñada para actividades académicas, administrativas, colaboración digital, videoconferencias y consumo de contenido multimedia. Integra pantalla táctil de alta resolución, sistema operativo Android, conectividad inalámbrica y sistema de audio de alto desempeño, permitiendo una experiencia versátil para entornos educativos y corporativos. | Tipo de dispositivo: Tableta digital multipropósito. | UNIDAD | 8 | 43211509 | Computadores de tableta | 45250 | Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida
Pantalla: Táctil IPS mínimo de 11 pulgadas o equivalente.
Resolución de pantalla: Full HD o superior.
Procesador: Octa-core (gama media o superior), con tecnología de fabricación igual o inferior a 6 nm y frecuencia base mínima de 2.2 GHz
Memoria RAM: 6 GB o superior.
Capacidad de almacenamiento: 128 GB.
Expansión de almacenamiento: Mediante tarjeta microSD (Incluir tarjeta SD de 128 GB)
Sistema operativo y software: Android 13 o superior (Actualizable), incluyendo software esencial para la operación del equipo (Play Store).
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0 o superior.
Puertos: USB Tipo C para carga y transferencia de datos.
Audio: Sistema de múltiples altavoces.
Cámara frontal: 5 MP o superior.
Cámara posterior: 8 MP o superior.
Batería: Capacidad mínima de 7.300 mAh.
|  |  | Accesorios: Cargador, cable de alimentación, Micro SD 128 GB y documentación suministrada por el fabricante. |  |  | 43233004 | Software de sistema operativo
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución de aplicaciones de productividad, colaboración y multimedia.
· Facilitar la navegación web, consulta de información y acceso a plataformas institucionales.
· Permitir la reproducción de contenido audiovisual en alta resolución.
· Garantizar conectividad inalámbrica para acceso a redes y dispositivos compatibles.
· Soportar videoconferencias, reuniones virtuales y actividades de trabajo colaborativo.
· Permitir el almacenamiento y gestión de documentos, imágenes, videos y archivos digitales.
· Proporcionar autonomía suficiente para jornadas de trabajo o estudio prolongadas.
· Garantizar compatibilidad con aplicaciones y servicios basados en el sistema operativo Android.
3.2.5. Workstation: Se deben adquirir 3 Workstation de alto desempeño, destinadas al procesamiento intensivo de datos, simulaciones computacionales, análisis técnico especializado, modelación avanzada y aplicaciones que requieran alto rendimiento de CPU, RAM, GPU y almacenamiento NVMe de última generación. Las estaciones deberán ser equipos nuevos, originales de fábrica, con garantía del fabricante y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo.
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN UNSPSC | CÓDIGO CPC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC
14 | Worksation | Estación de trabajo de alto desempeño diseñada para ejecución de aplicaciones de ingeniería, modelado 3D, simulación, análisis de datos, renderizado avanzado y cargas de trabajo intensivas. Optimizada para garantizar máxima potencia de procesamiento, estabilidad operativa y capacidad de expansión en entornos profesionales y técnicos especializados. | Tipo de equipo: Workstation de alto rendimiento (estación de trabajo). | UNIDAD | 3 | 43211515 | Estaciones de trabajo para computadores | 45230 | Máquinas de procesamiento automático de datos, que contengan una caja y al menos una unidad central de proceso (CPU) y una unidad de entrada y de salida, estén combinados o no.
Procesador (CPU): Procesador de alto desempeño con mínimo 16 núcleos y 32 hilos, frecuencia base ≥ 4.0 GHz, equivalente o superior a AMD Ryzen 9 7950X o Intel equivalente de gama profesional.
Memoria RAM: 128 GB DDR5 o superior, velocidad mínima ≥ 5600 MHz, expandible.
Tarjeta gráfica (GPU): GPU dedicada con mínimo 24 GB de memoria VRAM, rendimiento equivalente o superior a NVIDIA RTX 4090 o equivalente profesional.
Sistema de Refrigeración: Sistema de refrigeración de alto rendimiento adecuado para la operación continua del equipo.
Almacenamiento primario: Unidad SSD NVMe Gen5 de mínimo 2 TB para sistema operativo y aplicaciones.
Almacenamiento secundario: Unidad SSD NVMe Gen4 de mínimo 4 TB para datos, proyectos y archivos de trabajo.
Fuente de poder: Mínimo 1000 W, certificación 80 Plus Gold o superior.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet 1 Gbps o superior integrado.
Conectividad inalámbrica: WiFi integrado de alta velocidad (WiFi 6 o superior).
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos: Múltiples puertos USB 3.0 o superior, USB-C, HDMI y/o DisplayPort para conexión de monitores.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Estabilizadores (un estabilizador para cada Workstation): Voltaje de entrada: 110, con puerto USB, 8 tomas con múltiples opciones de conexión. Rango de voltaje de entrada: 90-144VAC. Con capacidad de regular energía.
|  |  | Accesorios: Teclado, mouse, cables de poder, cables de video y demás elementos necesarios para su funcionamiento. |  |  | 43233004 | Software de sistema operativo
Certificaciones energéticas: EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 o superior o equivalentes.
Garantía: Mínimo tres (3) años en hardware. Incluye soporte técnico especializado, reemplazo de partes defectuosas y disponibilidad de repuestos.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución de software especializado de ingeniería, modelación 3D, simulación, análisis de datos y renderizado avanzado.
· Garantizar alto rendimiento en tareas de cómputo intensivo y procesamiento paralelo.
· Facilitar la gestión de grandes volúmenes de datos y proyectos complejos.
· Soportar el uso simultáneo de múltiples aplicaciones profesionales sin degradación significativa del rendimiento.
· Permitir conectividad con múltiples monitores y periféricos especializados.
· Garantizar compatibilidad con sistemas operativos y software profesional de ingeniería y diseño.
· Proporcionar estabilidad operativa para jornadas prolongadas de trabajo continuo.
· Ofrecer capacidad de expansión para memoria, almacenamiento y componentes gráficos.
· Permitir integración con redes corporativas y servicios en la nube mediante conectividad cableada e inalámbrica.
· Asegurar operación confiable en entornos críticos de diseño, investigación y desarrollo tecnológico.