
ANEXOS No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
[bookmark: _Hlk157602067]
[bookmark: _Hlk97742150]La Policía Nacional de Colombia – Departamento de Policía Arauca, tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento del presente anexo y cada una de sus numerales por parte de los oferentes, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de todos los elementos a recibir, además de la descripción de requisitos que los oferentes deberán cumplir. 

PROPONENTE_________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.


	ÍTEM
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	 
	 

	1.1
	La realización de los mantenimientos será en los lugares de intervención, una vez requiera de un apoyo especializado se le informará al contratista la falla para su posible reparación, previa coordinación y cronograma que suministrará el supervisor del contrato y la ejecución será en compañía del técnico en tecnologías de la información y las comunicaciones.
Igualmente, una vez se requiera del apoyo técnico, el contratista debe contar con las herramientas acordes para el mantenimiento de la red de radio, de acuerdo a la cantidad de equipos de la conformación de la infraestructura de la red de radio convencional digital del Departamento de Policía Arauca que se encuentran en la justificación, los cuales se realizarán hasta el 10 de diciembre de 2026.
	 
	 

	1.2
	El contratista realizará los mantenimientos y dará soporte técnico en sitio, de acuerdo a disponibilidad del profesional técnico establecido en “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”, en solución a inconvenientes en sistemas a los usuarios en el Departamento de Policía Arauca.
	 
	 

	1.3
	El contratista prestará asistencia técnica en sitio previa coordinación con el supervisor del contrato, durante el tiempo de duración del contrato con el profesional técnico y/o tecnológico el cual está especificado en el ítem “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES”, para que realice los mantenimientos a que haya lugar, y el soporte técnico definido, en las instalaciones de la Policía Nacional establecidos en las especificaciones técnicas mínimas. El supervisor del contrato dispondrá de un lugar adecuado para que el profesional técnico y/o tecnólogo en sitio, realice los mantenimientos y la gestión, control, seguimiento y cierre a los incidentes generados en el Sistema de Información para la Gestión de Ticket en TIC’S SIGMA. En el evento de una ausencia temporal del técnico y/o tecnólogo, el contratista deberá coordinar su reemplazo y cumplir con todas las normas de seguridad de instalaciones establecidos en la Policía Nacional, como también portar su carné de identificación de la compañía para la cual labora. 
El contratista debe prever los costos relacionados al transporte, instalación, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir, todas las consideraciones pertinentes para realizar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y cambio de repuestos de los elementos establecidos en el objeto contractual en las unidades del Departamento de Policía Arauca, y en las demás unidades por las que llegare a ser legalmente responsable. 
El personal técnico que valla a realizar trabajo en plataformas o estructuras (torre rendada o auto soportada), postes, donde se considere superiores a 1.5 metros de altura sobre el piso, deberá tener personal certificado en trabajo en alturas por lo que anexara certificado vigente, siendo así, el oferente deberá anexar dicha certificación en las hojas de vida del personal.
Adicionalmente se debe acreditar mediante certificación haber participado en mínimo dos (2) proyectos de suministro y/o mantenimiento red de comunicación y/o torres de comunicaciones, o actividades afines al objeto del futuro contrato
Asimismo, deberá certificar que su personal tenga la capacitación por parte de la empresa Motorola, en el mantenimiento de radios y repetidores Motorola. 
	 
	 

	1.4
	Los mantenimientos correctivos deben contar con personal idóneo y se realizarán en las instalaciones de las diferentes unidades establecidas en las especificaciones técnicas mínimas, con las herramientas adecuadas, no se destaparán los equipos, ni se realizarán cambios de repuestos sin el debido consentimiento y previa aceptación por parte de los responsables de los elementos y/o el funcionario TIC encargado de acuerdo a la unidad, para proceder con los cambios de repuestos.
El contratista deberá contar con herramientas adecuadas para las reparaciones, mantenimientos y/o cambio de repuestos de los elementos establecidos en el objeto contractual, tales como: manillas electroestáticas, atornilladores, blower, lupas, elementos óptimos para abrir los equipos sin afectar la parte física de las carcasas, al igual de herramientas especializadas para repetidores y duplexer (monitor de comunicaciones, carga fantasma, vatímetro, entre otros), es pertinente indicar que con referencia a los instrumentos de medición deben encontrarse calibrados y certificados, referente a los elementos que apoyan la realización trabajos en alturas (slingas, arnés, entre otros)  deben encontrarse vigente y certificados.
	 
	 

	1.5
	En caso de daño de algún componente electrónico y/o mecánico de la máquina durante el mantenimiento, por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el contratista asumirá, sin costo adicional para la Policía Nacional, el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado, aplicando los criterios de oportunidad (tiempos) de respuesta para la reparación de la máquina.
	 
	 

	1.6
	El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante los mantenimientos. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.
	 
	 

	1.7
	La Policía Nacional efectuará la asignación, control y seguimiento a los mantenimientos preventivos y/o correctivos, a través del Sistema de Información para la Gestión de Requerimientos en TIC’S SIGMA. Las solicitudes de mantenimiento (repuestos) serán analizadas previamente por el soporte técnico del Grupo de TIC DEARA y posteriormente asignadas mediante un número de ticket consecutivo; en caso de los servicios serán informados al contratista mediante correo electrónico, previa coordinación con el supervisor del contrato, en ese orden el contratista debe atender los requerimientos documentando lo actuado en cada caso, mediante informe de actividades.
	 
	 

	1.8
	El contratista, realizará controles del mantenimiento y entregará los reportes mediante un informe de actividades al supervisor para la verificación y aprobación, el cual debe incluir como mínimo:
· Fecha de elaboración del servicio.
· Numero de incidente
· Datos del equipo revisado.
· Descripción de las actividades realizadas al equipo.
· La firma de recibo a satisfacción del usuario.
· La firma del técnico y/o profesional que realiza el servicio.
· Numero de parte del repuesto nuevo.
El reporte deberá ser entregado al supervisor del contrato mensualmente de forma física y magnética.
	 
	 

	1.9
	El contratista se comprometerá a entregar un informe mensual de las actividades realizadas.
	 
	 

	1.10
	El tiempo máximo para dar solución a los requerimientos generados por la mesa de ayuda (grupo de trabajo de la entidad), mediante ticket generado por el Sistema de Información para la Gestión de Requerimientos en TIC’S SIGMA, será de dos (2) días hábiles, los cuales deberán atenderse de acuerdo a su prioridad.
	 
	 

	1.11
	El oferente se compromete a realizar los trabajos de forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas, por tal motivo debe garantizar la prestación del servicio en un tiempo máximo de cinco (05) días hábiles para reparación de equipos de infraestructura.
	 
	 

	1.12
	Se deberá garantizar para que las firmas interesadas en el presente proceso cuenten con laboratorios físicos acorde a la tecnología y servicios exigidos que permitan dar alcance y sin retrasos al objeto del contrato.  En cuanto a su ubicación y cantidad de laboratorios, como mínimo un laboratorio, el cual puede estar ubicado en una zona diferente de la ejecución.
	 
	 

	1.13
	El técnico que presta los servicios de mantenimiento en sitio, deberá contar con el vestuario y carné que lo identifique como integrante de la empresa prestadora de servicio de soporte y mantenimiento, además de tener su propio kit de herramientas y elementos de trabajo para realizar los mantenimientos de comunicaciones (monitor de comunicaciones, multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro, kit de alturas certificado y vigente, entre otros) de una manera segura.
	 
	 

	1.14
	En caso que el contratista requiera instalar software en los equipos de la Policía Nacional y que son objeto del presente proceso, esté deberá ser debidamente licenciado previa coordinación con el técnico TIC de la unidad y el contratista será el responsable de las instalaciones realizadas, asumiendo el costo del mismo y con los usuarios asignados al personal de soporte.
	 
	 

	2
	REPUESTOS
	 
	 

	2.1
	El contratista garantizará el servicio de mantenimiento correctivo a todo costo incluyendo el reemplazo de repuestos nuevos y originales a los equipos que lo requieran, de acuerdo a los requerimientos generados en el Sistema de Información para la Gestión de Requerimiento en TIC’S SIGMA y según lo establecido en las especificaciones técnicas mínimas
En caso de los repuestos para repetidores debido a la obsolescencia estos serán como última instancia remanufacturados previa coordinación con el supervisor del Contrato, sin embargo, no se podrá facturar como nuevo y deberán contar con una garantía no superior a (6) meses.
	 
	 

	2.2
	El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas, que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que hacen parte del total de los equipos relacionados y de acuerdo a los repuestos establecidos en las especificaciones técnicas mínimas
	 
	 

	2.3
	Se deben suministrar todos los repuestos originales, nuevos, en última instancia remanufacturados con previa coordinación con el supervisor del Contrato, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, los cuales serán entregados en la Calle 15 número 7-180 barrio Las Américas (Arauca), previa supervisión del Jefe de Tecnologías de la información y las comunicaciones de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de según las especificaciones técnicas, en caso de que no se mencione tiempo de garantía del elemento será de un año en caso de posibles fallas, luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de TICs de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado.
	 
	 

	2.4
	El contratista deberá contar con un stock de repuestos amplio y suficiente, para cumplir con los tiempos de respuesta de reparaciones acorde al tipo y número de equipos objeto de este proceso, e informar la ubicación de su laboratorio. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información.
	 
	 

	2.5
	Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará al finalizar el contrato los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.
	 
	 

	2.6
	El oferente deberá indicar en la oferta la línea telefónica de soporte y correo electrónico, a fin de coordinar las actividades desplegadas en el objeto de este contrato.
	 
	 

	2.7
	En caso que el repuesto no esté incluido dentro de las especificaciones técnicas mínimas, el contratista deberá presentar dos cotizaciones de diferentes proveedores y/o empresas del repuesto a cambiar; dicho valor debe estar acorde a los precios del mercado. El supervisor del contrato avalará y determinará la intervención del equipo. En todos los casos el contratista estará en la obligación de cobrar el menor valor que se obtenga. 
	 
	 

	2.8
	El contratista deberá tener afiliados a sus empleados, al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato, en cualquier instalación policial y deberá prever todos los elementos de bioseguridad que permitan evitar el riesgo de contagio de virus o enfermedades que se generen por pandemia a nivel mundial. 
	 
	 

	3
	ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD
	 
	 

	3.1
	El oferente deberá entregar la hoja de vida de los profesionales y técnicos, los cuales desarrollaran la actividad de mantenimiento.
	 
	 

	4
	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
	 
	 

	4.1
	El CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto, para lo cual anexará a la propuesta el Formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” debidamente firmado por el representante legal.
	 
	 

	5
	GARANTÍA TÉCNICA
	 
	 

	5.1
	El contratista garantizara la calidad de los repuestos objeto del presente contrato, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y (1) un años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y la calidad del servicio por un término igual al plazo de ejecución del contrato y (1) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato
Se incluye dentro de la garantía los repuestos que conforman las torres de comunicación, componentes, accesorios, cimientos y demás que conformen las especificaciones técnicas, estos estarán a costo del contratista al igual que los traslados hasta el lugar de instalación, sea para repararlo o reemplazarlo, y volver a llevar al lugar donde se encontraba instalado durante el periodo de garantía.
	 
	 

	6
	ASPECTO AMBIENTAL 
	 
	 

	6.1
	El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros, como también residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (el contratista deberá presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).
	 
	 

	6.2
	El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	 
	 

	6.3
	El contratista deberá realizar la disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y así mismo deberá presentar el certificado de disposición final una vez culmine el contrato.
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio será asumida como su responsabilidad
	 
	 

	6.4
	El contratista deberá disponer de manera adecuada los equipos y/o repuestos (originales) que fueron sustituidos para el funcionamiento de los equipos ya usados o dañados conforme a la legislación ambiental, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo con las condiciones de manejo, tratamiento y transporte de residuos peligrosos decreto 1076 de 2015, Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 “por la cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, Ley 253 del 09 de enero de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 o cualquier otra normatividad que las modifique o derogue.
	 
	 

	6.5
	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
	 
	 

	6.6
	El contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética; es decir, que tengan un bajo consumo de energía, que cuenten con opciones de encendido hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos); de igual manera, deberá cumplir con las obligaciones de la Resolución 1512 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones, expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
	 
	 

	6.7
	Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 “política cero papel” (Aplica a los contratos que deben presentar informes y o información).
	 
	 

	6.8
	El contratista debe cumplir la resolución  41012  de 18/09/2015 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifique o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B como mínimo, entre el 55% y el 75%).
	 
	 

	6.9
	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final o destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 expedida por el Congreso de la República  “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones"
	 
	 

	7
	EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
	
	

	7.1
	Con el fin de garantizar la idoneidad administrativa del personal que se vincula al proyecto a continuación se describe los perfiles de las personas involucradas en el mismo:

Mantenimiento red de misión crítica: 
Ingeniero Coordinador 
El oferente deberá presentar mínimo un (1) ingeniero con título otorgado por entidad educativa superior debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional en electrónica, y/o telecomunicaciones, para lo cual deberá anexar copia acta certificado profesional, con certificado de tarjeta profesional expedida por el consejo profesional nacional de ingenierías vigente y sin presentar sanciones con vigencia de año 2026; Certificado de trabajo seguro en alturas Avanzado; Hoja de vida donde se acredite una experiencia mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con el objeto del contrato.

Técnico o tecnólogo profesional en sitio.
El oferente deberá presentar mínimo dos (02) técnicos o tecnólogos en sitio, para la ejecución de los mantenimientos correctivos, con título otorgado por entidad educativa debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, en electrónica y/o telecomunicaciones; para lo cual debe anexar: fotocopia del diploma, certificado de trabajo en alturas avanzado. Al menos Uno de ellos deberá certificar capacitación por Motorola en Repetidoras Quantar, Astro 25 y norma R56, certificación de Motorola en repetidoras GTR 8000 programación y Diplexores, calibración, programación e instalación de APX portátiles y móviles.
Servicio en torres de comunicación:
De acuerdo a lo establece la resolución 1409 del 2012 en el capítulo II Obligaciones y requerimientos en su artículo 3 numeral 6 que a letra dice Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y de ser necesario, un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse; lo cual no significa la creación de nuevos cargos sino la designación de trabajadores a estas funciones, siendo así se aclara que cuando se trabaje en torres de comunicaciones y/o mástiles especificados en los servicios a contratar (sistema de puesta a tierra, instalación y/o desinstalación de antena y líneas de transmisión, desmonte, instalación y mantenimiento en torres de comunicación y/o mástil), se debe contar con personal idóneo, capacitado y certificado, por lo cual sería conformado como mínimo por una cuadrilla así: (01) una persona con nivel avanzado de alturas en el cual se podría incluir al coordinador de trabajo de alturas, (01) una persona con capacitación certificada en el nivel trabajador autorizado nivel básico de trabajo en alturas y (01) una persona con capacitación certificada ayudante de seguridad para un total de (03) tres personas y cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo en trabajo de alturas de acuerdo a la normatividad vigente.
	
	



	REPUESTOS PARA RADIOS PORTATILES

	[bookmark: _Hlk181094093]10
	PERILLA VOLUMEN APX8000

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	10.1
	Número de parte
	3675581B01 Y 3275377H02 O SU EQUIVALENTE ACTUAL ORIGINAL DE LA MARCA
	
	

	10.2
	Certificación
	De los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de línea radio APX-8000, de tal manera que se cuente con una certificación por parte del oferente o del distribuidor, donde se conste que los repuestos son originales de fabrica Marca Motorola Ltda., evitando así el riesgo de repuestos genéricos. En caso de no ser repuestos originales la entidad no recibirá los elementos hasta tanto sean cambiados por unos que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas requeridas por cada elemento.
	
	

	10.3
	Garantía.
	Seis (6) meses.
	
	

	[bookmark: _Hlk181094105]11
	PERILLA DE CANALES APX8000
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	11.1
	Número de parte
	3675590B03
	
	

	11.2
	Color
	Negro
	
	

	11.3
	Certificación
	De los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de línea radio APX 8000, de tal manera que se cuente con una certificación por parte del oferente o del distribuidor, donde se conste que los repuestos son originales de fabrica Marca Motorola Ltda., evitando así el riesgo de repuestos genéricos. En caso de no ser repuestos originales la entidad no recibirá los elementos hasta tanto sean cambiados por unos que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas mininas requeridas por cada elemento.
	
	

	11.4
	Garantía.
	Seis (6) meses.
	
	

	12
	MONOFONO PARLANTE WINDPORTING RSM IP68 PMMN4099
	
	

	12.1
	Número de parte
	PMMN4099, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	12.2
	Color
	Negro
	
	

	12.3
	Garantía.
	Doce (12) meses.
	
	

	12.4
	características
	con interruptor de volumen, botón naranja y conector de 3,5 mm sin rosca
	
	

	13
	SOPORTE PORTA RADIO  LINEA APX
	
	

	13.1
	Número de parte
	PMLN7901, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	13.2
	Color
	Negro.
	
	

	13.3
	Compatibilidad
	radios de modelos APX 1.5, 2.5 y 3.5
	
	

	13.4
	Dimensiones 
	2.5 pulgadas PRESILLA/CLIP DEL CINTURÓN
	
	

	13.5
	Garantía.
	Seis (6) meses.
	
	

	14
	CARGADOR UNITARIO BATERIA  RADIO  LINEA APX
	
	

	14.1
	Número de parte
	NNTN8860, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	14.2
	Color
	Negro.
	
	

	14.3
	Fuente de Energía
	115 V
	
	

	14.4.
	Tipo de química
	Li-Ion, NiMH
	
	

	14.5
	Característica
	Cargador rápido de una sola unidad IMPRES 2
	
	

	14.6
	Garantía.
	doce (12) meses.
	
	

	15
	CARCASA LATERAL PTT APX 8000
	
	

	15.1
	Número de parte
	HN008000P01, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	15.2
	Color
	Negro
	
	

	15.3
	Garantía.
	Doce (12) meses.
	
	

	15.4
	características
	Compatibles radios de modelos APX 1.5, 2.5 y 3.5
	
	

	16
	TOP CONTROL PARA RADIO PORTATIL LINEA APX
	
	

	16.1
	Número de parte
	1375044C06, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	16.3
	Garantía.
	Doce (12) meses.
	
	

	16.4
	características
	Compatibles radios de modelos APX 1.5, 2.5 y 3.5
	
	

	17
	CHASIS RADIO PORTATIL APX 8000 (ASSEMBLY, MAIN, CHASSIS (WITHOUT CONTROL TOP)
	
	

	17.1
	Número de parte
	01009364009, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	17.3
	Garantía.
	Doce (12) meses.
	
	

	17.4
	características
	Compatibles radios de modelos APX 1.5, 2.5 y 3.5
	
	

	[bookmark: _Hlk181095002]19
	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL RANGO 380 A 520  MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) PARA RADIO APX
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	19.1
	Número de parte
	PMAE4065, o su EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL
	
	

	19.2
	Rango de frecuencia
	380 A 520  MHz 
	
	

	19.3
	Banda de frecuencia
	UHF
	
	

	19.4
	Tipo
	Flexible whip.
	
	

	19.5
	Color
	Negro.
	
	

	19.6
	Longitud
	Seis pulgadas (6”)
	
	

	19.7
	Compatibilidad
	Las antenas ofrecidas por el oferente deben ser compatibles con los radios portátiles marca Motorola APX existentes en la institución.
	
	

	19.8
	Garantía de fábrica
	Garantiza un tiempo mínimo de garantía de veinticuatro (24) meses para los elementos.
	
	

	19.9
	Certificación
	De los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de línea radio APX, de tal manera que se cuente con una certificación por parte del oferente o del distribuidor, donde se conste que los repuestos son originales de fabrica Marca Motorola Ltda., evitando así el riesgo de repuestos genéricos. En caso de no ser repuestos originales la entidad no recibirá los elementos hasta tanto sean cambiados por unos que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas requeridas por cada elemento.
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	MONÓFONO PARA RADIO BASE MOTOROLA XTL5000.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	22.1
	Modelo 
	MOTOROLA XTL5000.
	
	

	22.2
	Número de parte 
	HMN4079 o HMN1090
	
	

	22.3
	Color 
	Especificar
	
	

	22.4
	Garantía
	12 meses
	
	

	22.5
	Certificación
	De los repuestos y accesorios para los equipos de radiocomunicaciones de línea radio XTL 5000, de tal manera que se cuente con una certificación por parte del oferente o del distribuidor, donde se conste que los repuestos son originales de fabrica Marca Motorola Ltda., evitando así el riesgo de repuestos genéricos. En caso de no ser repuestos originales la entidad no recibirá los elementos hasta tanto sean cambiados por unos que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas requeridas por cada elemento.
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	 FUENTE CARGADORA 12V A 25 A
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	24.1
	marca 
	__________________ 
	 
	 

	24.2
	referencia o modelo 
	__________________ 
	 
	 

	24.3
	Tensión entrada 
	<=108 a 132 VAC, 60Hz, una fase 
	 
	 

	24.4
		Tensión 	de 	salida 
nominal 
	+13.5 VDC 
	 
	 

	24.5
	Corriente DC máxima 
	25 A 
	 
	 

	24.6
	Corriente de salida Ciclo de trabajo 30% 50% 100% 
 
	 25A 
15A 
7A 120 VAC, 25°C 
	 
	 

	24.7
	Regulación de voltaje 
	± 1 % 
	 
	 

	24.8
	Rizado 
	Menos de 5mV RMS 
	 
	 

	24.9
	Aislamiento primario 
	>5000 voltios 
	 
	 

	24.10
	Protección de alta tensión DC 
	16 V 
	 
	 

	24.11
	Protectores térmicos 
	con reposición automática 
	 
	 

	24.12
	Corriente de salida de corto circuito 
	1.5 A máx. 
	 
	 

	24.13
	conectores 
	Regleta de salida de dos pares 
	 
	 

	24.14
	Protección 
	Fusibles AC y DC accesible desde el exterior 
	 
	 

	24.15
	indicadores 
	Leds lumínicos de presencia de red comercial AC y de salida DC. 
	 
	 

	24.16
	seguridad 
	Protección para equipo y batería. 
	 
	 

	24.17
	
	Control automático de temperatura de operación. 
	 
	 

	24.18
	Desconexión automática en 
	Limitador regresivo de la corriente de salida 
	 
	 

	24.19
	
	Reposición automática después de sobrecargas 
	 
	 

	24.20
	
	Corto circuito en los terminales de salida 
	 
	 

	24.21
	
	Alta temperatura interior 
	 
	 

	24.22
	
	Alta tensión de salida 
	 
	 

	24.23
	Montaje en 
	Piso, mesa, bandeja 
	 
	 

	24.24
	Materiales de la caja 
	Base aluminio >=2mm y tapa en acero de cal 18. 
	 
	 

	24.25
	Temperatura ambiente 
	0 a 40°C 
	 
	 

	24.26
	accesorios 
	Se deben entregar los cables de conexión de la batería al cargador con borneras, (12 VDC) y cable de poder. 
	 
	 

	24.27
	Compatibilidad 
	Las fuentes ofrecidas deben brindar seguridad de carga y descarga de las baterías de 12V a 75Ah. Igualmente debe brindar protección a los radios bases los cuales el consumo entre 10 y 45 watts. 
	 
	 

	24.28
	Ficha técnica 
	Debe anexarse ficha técnica de la fuente ofertada y características suministrada por el distribuidor donde se pueda observar el comportamiento., manual del usuario, de operación y diagrama eléctrico en medio físico y magnético originales, para cada uno de los elementos. 
	 
	 

	24.29
	Fecha de fabricación 
	Se debe anexar certificación de fabricante o distribuidor, que las fuentes son de fabricación máximo de seis meses de anterioridad a la firma del proceso contractual, donde especifiquen que son fuentes nuevas, no se aceptan re manufacturadas o renovadas 
	 
	 

	24.30
	Garantía de fábrica 
 
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante o el distribuidor, donde estén las Garantías Para todos sus componentes, se debe garantizar en mínimo dos años (02) contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción.
	 
	 

	24.31
	Garantía y respaldo 
	
	El oferente debe garantizar que el distribuidor cuenta con centros autorizados de servicio. Además, suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la policía nacional con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de Las fuentes dentro del tiempo de garantía. 
	 
	 

	24.32
	Servicio Post Venta 
	
	El oferente deberá certificar por escrito que tiene la capacidad de atender y cumplir todos los requerimientos exigidos durante el tiempo que dure la garantía, por deterioro o defectos de fabricación, o por defectos encontrados en el elemento solicitado o que no reúnan las condiciones exigidas, siendo el producto reemplazado por otro de iguales características durante un periodo máximo de 10 días calendario en el Departamento de Córdoba, específicamente en la Calle 15 número 7-180 barrio Las Américas Arauca.
	 
	 

	24.33
	Acuerdo de confidencialidad 
	
	En virtud del presente proceso el oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentre marcada como confidencial, así como a los lugares a los cuales tenga acceso el proponente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.
	 
	 

	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TORRES DE COMUNICACIÓN
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SITIO DE REPETICION (Incluye Transporte y Gastos)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	25.1
	Marca
	Motorola
	
	

	25.2
	Calibración de repetidor, Duplexor, ajuste de parámetros verificación de línea de transmisión y antena. Mediciones y correcciones de reflejada de línea, limpieza física, 
	
	

	26
	SERVICIO DE INSTALACION y/o DESINSTALACION ANTENA Y LINEA DE TRANSMISION DE 7/8 EN TORRE DE COMUNICACIÓN HASTA LOS 30 M
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	26.1
	Instalación y/o desinstalación de Antena omnidireccional y línea de transmisión de 7/8 (02) kit hanger y (02) kit de ground kit en torre de comunicación hasta los 30 metros, en caso de ausencia el contratista suministrará e instalará los hanger y kit de ground kit, sin generar gasto adicional
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	SERVICIO DE INSTALACION y/o DESINSTALACION ANTENA Y LINEA DE TRANSMISION DE 1/2 EN TORRE DE COMUNICACIÓN HASTA LOS 15 M
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	27.1
	Instalación y/o desinstalación de Antena yagui y línea de transmisión de 1/2 (02) kit hanger y (02) kit de ground kit en torre de comunicación hasta los 15 metros, en caso de ausencia el contratista suministrará e instalará los hanger y kit de ground kit, sin generar gasto adicional.
	
	

	28
	SERVICIO DE INSTALACION y/o DESINSTALACION ANTENA Y LINEA DE TRANSMISION DE 1/2 EN TORRE DE COMUNICACIÓN HASTA LOS 30 M
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	28.1
	Instalación y/o desinstalación de Antena yagui y línea de transmisión de 1/2 (02) kit hanger y (02) kit de ground kit en torre de comunicación hasta los 30 metros, en caso de ausencia el contratista suministrará e instalará los hanger y kit de ground kit, sin generar gasto adicional.
	
	

	29
	SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS EN MASTIL O TORRE HASTA LOS 30 MT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	29.1
	Descripción 
	El oferente debe realizar el mantenimiento a todo costo del sistema de puesta a tierra y pararrayos se deberá hacer mantenimiento y dejar funcionando los sistemas de protección eléctrica contra descargas atmosféricas (pararrayos pasivos) y puesta a tierra (químicamente tratada), con soldaduras exotérmicas, que garanticen la protección de los equipos que conforman el sitio de repetición y/o radio base. Con una medida no mayor a tres ohmios medidos con telurómetro certificado. (certificación vigente sea suministrada por el contratista al inicio de la ejecución). Dichas mediciones serán verificadas en sitio por el supervisor del contrato o quien este designe, por lo que el contratista garantizará la disponibilidad de los equipos técnicos requeridos para tal fin.
Se deberá realizar el cambio del cable 2/0 cuando presente daño o haya perdido su propiedad en caso de no contar con el sistema de puesta a tierra deberá ser instalado y ajustado a la norma RETIE. Para llevar a cabo las actividades, el contratista deberá acreditar experiencia de la empresa, de los ingenieros y de los técnicos, certificada por el fabricante o distribuidor en instalación de sistemas de protección eléctrica y pararrayos.
El cable de bajada del pararrayos, así como los conductores del sistema de puesta a tierra (SPT) y dispersores deberán ser en cobre 2/0   y los electrodos tipo varilla 7/8 cobre-cobre de 2.4 metros de longitud, La zanja de los dispersores deberá ser de 40 cm de profundidad y ser recubiertos en el suelo artificial (químico de acondicionamiento resistivo).
En caso de no contar con sistema de puesta a tierra y pararrayos deberá suministrar e instalar de acuerdo a lo antes mencionado en los diferentes sitios donde se encuentre un radio base
	
	

	30
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUZ DE OBSTRUCCIÓN EN TORRE COMUNICACIONES HASTA LOS 30 METROS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	30.1
	Realizar el mantenimiento a la luz de obstrucción, verificando el sistema automático, fotocelda, cableado y bombillo, en caso de que presente daño, deberá reemplazar mencionado componente y en caso de ausencia, deberá suminístralo para su correcto funcionamiento.
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	SERVICIO DE PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	31.1
	Se realizará un punto de soldadura exotérmica entre varilla coperwall y cable desnudo numero dos o en su defecto dos cero.
	
	

	32
	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y ALINEACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS RADIOS MOTOROLA PORTÁTIL, MOVIL BASE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	32.1
	Alineación, calibración, ajuste de parámetros de configuración de acuerdo al manual de servicio del fabricante 
	
	

	REPUESTOS EN REPETIDORES GTR 8000

	33
	FUENTE DE PODER PARA REPETIDOR (GTR 8000) ((DLN6781A) O SU EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	33.1
	Marca
	Motorola
	
	

	33.2
	Referencia o modelo
	Especificar
	
	

	33.3
	Power Supply Module (AC 90 -264 VAC, 47-63 Hz) (DC 43.2-60 VDC) Parte del repetidor interna GTR 8000 modelo (T7039A)
	
	

	34
	AMPLIFICADOR DE POTENCIA RF (GTR 8000) DLN6896A) EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	34.1
	Marca
	Motorola
	
	

	34.2
	Referencia o modelo
	Especificar
	
	

	34.4
	Entrada RF/Retroalimentación: Conexión a través del backplane.
Salida RF: Conexión rápida tipo "Quick-N" (QN) en el panel frontal.
	
	

	35
	MÓDULO DE TRANSCEIVER (GTR 8000) (DLN6886) O SU EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	35.1
	Marca
	Motorola
	
	

	35.2
	Referencia o modelo
	Especificar
	
	

	35.4
	Frecuencia:
VHF: 136–174 MHz
UHF: 380–520 MHz
	
	

	36
	MÓDULO FAN (VENTILADORES) GTR 8000 ((DLN68987DLN6898A) O SU EQUIVALENTE ORIGINAL DE LA MARCA ACTUAL)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	36.1
	Marca
	Motorola
	
	

	36.2
	Referencia o modelo
	Especificar
	
	

	36.4
	Tipo de ventiladores: Dos ventiladores axiales de 119 mm
Velocidad nominal: 4,100 revoluciones por minuto (RPM)
Conexión: Se conecta al backplane del radio base a través de un puerto de 4 pines ubicado en la parte frontal del chasis.​
	
	





El lugar para la prestación del servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE PARTES Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE COMUNICACIÓN DE MISIÓN CRÍTICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA.” será en los siguientes sitios así:



	NOMBRE SITIO
	ACCESO
	DISTANCIA DE LA BASE AL SITIO
	PROPIEDAD
	UBICACIÓN SITIO (MUNICIPIO)

	COMANDO ARAUCA
	TERRESTRE
	0KM
	PONAL
	COMADO DTO ARAUCA

	ESTACION ARAUCA
	TERRESTRE
	2,2 KM
	PONAL
	ARAUCA

	CERRO LA VIRGEN
	TERRESTRE
	244 KM
	CONVENIO
	TOLEDO ( NS) BASE MILITAR

	FORTUL
	TERRESTRE
	188 KM
	PONAL
	ESTACION POLICIA FORTUL

	TAME
	TERRESTRE
	182 KM
	PONAL
	ESTACION POLICIA TAME

	PUERTO RONDON
	TERRESTRE
	236 KM
	PONAL
	BATALLON PTO RONDON

	CRAVONORTE
	TERRESTRE
	154 KM
	PONAL
	ESTACION POLICIA CRAVONORTE

	PUERTO JORDAN
	TERRESTRE
	120 KM
	PRIVADO
	BATALLON PTO JORDAN

	SARAVENA
	TERRESTRE
	162 KM
	PRIVADO
	ESTACION POLICIA SARAVENA







El proponente:
  





__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones








ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.


GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA 

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	cumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por el término de la ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia de la aceptación de oferta y cuatro (4) meses más. La estimación del riesgo cubre el 20% del valor de la aceptación de oferta como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Calidad del servicio
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por el término de la ejecución del contrato y seis (06) meses más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia de la aceptación de la oferta y seis (6) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del servicio prestado.

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución de la aceptación de oferta.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS


	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo jurídico 
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad o afectación de póliza Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada de la aceptación de oferta por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	Riesgo jurídico 
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de la aceptación de oferta.
	
	El veinte (20%) del valor total de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta, esta cláusula opera por el simple retardo.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo de la aceptación de la oferta por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad, esta cláusula opera por el simple retardo.

	Multa
	Riesgo jurídico 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización
	Multa cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos dos por ciento (0,2%) del valor de la aceptación de oferta. 
	
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en la aceptación de oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización.












ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	especifico
	interno
	planeación
	operacional
	riesgos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos en la invitación.
	declaratorio desierto del proceso de contratación
	2
	4
	4
	
	entidad
	reducir la probabilidad de ocurrencia/ centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo; lo cual es informado a los oferentes por medio de solicitud de cotización.
	1
	1
	4
	4
	no
	no
	comité evaluador (técnico, económico y jurídico)
	presentación de la oferta
	a partir de la aprobación de la garantía única
	Por medio del supervisor del presente contrato
	De acuerdo al tiempo del proceso

	2
	general
	externo
	ejecución
	naturaleza
	que el contratista no cumpla con el horario establecido para el mantenimiento de los equipos de impresión
	que no se cumpla con el objeto contractual
	1
	6
	4
	
	contratista
	reducir la probabilidad de ocurrencia/ el supervisor de la aceptación de la oferta deberá verificar y coordinar con el contratista para que se distribuyan los repuestos de las impresoras establecida en el contrato.
	1
	3
	4
	4
	si
	si
	supervisor de la aceptación de la oferta
	a partir de la aprobación de la garantía única
	a partir de la aprobación de la garantía única
	Por medio del supervisor del presente contrato
	Cuando ocurra el evento

	3
	especifico
	externo
	selección
	económico
	que el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de oferta como los estándares de calidad y 
	que no se cumpla con el objeto contractual
	1
	3
	4
	
	contratista
	reducir la probabilidad de ocurrencia/el supervisor deberá realizar seguimiento a las especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de oferta con respecto a la calidad y salubridad de los repuestos.
	1
	2
	4
	4
	si
	si
	supervisor de la aceptación de la oferta
	a partir de la aprobación de la garantía única
	a partir de la aprobación de la garantía única
	Por medio del supervisor del presente contrato
	Cuando ocurra el evento

	5
	especifico
	externo
	ejecución
	operacional
	que en el trasporte de los repuestos para el mantenimiento de las impresoras y escáner lleguen en malas condiciones al lugar de entrega
	que no se cumpla con el objeto contractual
	1
	4
	4
	
	contratista
	reducir la probabilidad de ocurrencia/el supervisor deberá realizar control a los repuestos para el mantenimiento de las impresoras y escáner que se transporten, para evitar que estén en malas condiciones.
	1
	3
	4
	4
	si
	si
	supervisor de la aceptación de la oferta
	a partir de la aprobación de la garantía única
	a partir de la aprobación de la garantía única
	Por medio del supervisor del presente contrato
	Cuando ocurra el evento






NOTA: Con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros



FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad y fecha,
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía, Número PN DEARA MIC 016 2026 cuyo objeto es: mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo mano de obra, repuestos, partes y accesorios para las impresoras, multifuncionales y escáner del comando departamento de policía Arauca

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.
	
3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.


6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.


El proponente:
  



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones





FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad y fecha,
 
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía Número PN DEARA MIC 016 2026 cuyo objeto es: mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 


Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 


· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada. 

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 


1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II o III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN



Ciudad y fecha, 

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía, Número PN DEARA MIC 016 2026 cuyo objeto es: mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca.
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.
 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS. El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apodero.
Ciudad y fecha


CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN DEARA MIC 016 2026 cuyo objeto es el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN DEARA MIC 016 2026, convocado por el DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca.  

Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo  “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

4. Declaro que yo obrando en mi calidad de oferente mantendré indemne a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa mis actuaciones.

5. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

6. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax

7.	Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

8.	Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

9.	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 10 de diciembre o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.

10.	Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.

11.	Declaro que ni yo ni la empresa la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado. En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el boletín de responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la república, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, ni en los boletines de deudores morosos de las Entidades Estatales, según lo dispuesto en el parágrafo 3 de la Ley 716 de 2001 modificada por el Decreto 3361 del 2004.

12.	Que certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio, así como cada uno de los socios y los recursos que se destinaran para el desarrollo del proceso de contratación con objeto contractual, son de origen licito.
El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
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DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

[bookmark: _Hlk124931124]Santa Bárbara de Arauca, 

Señores
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)
Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
Departamento   _______________ Ciudad_______________ Municipio________
Denominación de la cuenta            Corriente	______

                                                        Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________   SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________
Sucursal _________________ Código ________________Ciudad _____________
Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________
Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)

El proponente:

_________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 

Email:
[bookmark: _Hlk124931341]
CERTIFICADO APORTE DE PARAFISCALES

Ciudad y fecha,

Señores
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA
Ciudad.

Proceso PN DEARA MIC 016 2026 

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ____________________expedida en _______________ representante legal de la empresa___________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales ( Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la última planilla de pago No_________ que se efectúa por medio de la entidad __________ y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y suministros de partes y accesorios de los equipos, y elementos que conforman la red de comunicación de misión crítica en el Departamento de Policía Arauca


Nombre ______________________________________
C.C. N° ______________________________________
Nombre Razón Social y NIT. ______________________
Firma Representante legal _______________________

REVISOR FISCAL O CONTADOR
Firma________________________________
Nombre: ______________________________
C.C. N°: ______________________________
Tarjeta Profesional No.
(Anexar fotocopia de la cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores)




SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

El oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

En caso de ser necesario se debe contemplar la estipulación atinente a la responsabilidad del contratista para que una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, lo reciba nuevamente y proceda a realizar la disposición final adecuada conforme a la legislación ambiental en materia de pos-consumo.

Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para el Comando de Departamento de Policía Arauca en cuanto al manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, manejo de vertimientos, uso y ahorro del agua y energía, educación y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional artículo 8°, 58° 80° y 95° ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley, 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento Conpes 2834 de 1996.

Es obligación del contratista que cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad.

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos.

Así mismo certifico que no me encuentro en EL REGISTRO UNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES RUIA


El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 



















[bookmark: _Hlk124931769]CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL



Yo, _________________________________________ identificado con documento de identidad No _____________________, Representante legal o persona natural _________________________ certifico que la firma que represento, cuenta con los recursos necesarios, medios logísticos y personal idóneo para brindar un excelente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo mano de obra, repuestos, partes y accesorios, para las impresoras, multifuncionales, escáner, computadores y sonido del comando departamento de policía Arauca, igualmente se cuenta con la disponibilidad de un establecimiento que funcionara como laboratorio técnico para el mantenimiento correctivo y/o diagnósticos de los elementos objetos del presente contrato, ubicado dentro del municipio de Arauca en la dirección ________________________________________, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el presente estudio previo.

El proponente:


















__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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