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FORMATO No 9
OFERTA ECONÓMICA

[bookmark: _Hlk39399216]Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Valor Unitario 
	Valor total 

	1
	Reparación filtro grande
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	         2,00 
	
	

	1.2
	Adecuación soporte de falso fondo
	m2
	       18,53 
	
	

	1.3
	Corte y retiro de falso fondo existente
	m2
	       18,53 
	
	

	1.4
	Suministro e instalación de Falso fondo en Polipropileno (e: 10 mm) con perforación roscada ¾
	m2
	       20,25 
	
	

	1.5
	Suministro e instalación de Boquillas ranuradas
	Und
	  1.000,00 
	
	

	2
	Reposición de lechos filtrantes filtro grande 
	 
	 
	
	

	2.1
	Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	  1.800,00 
	
	

	2.2
	Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	  1.800,00 
	
	

	2.3
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	  1.800,00 
	
	

	2.4
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10
	Kg
	  1.800,00 
	
	

	2.5
	Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30
	Kg
	  3.350,00 
	
	

	2.6
	Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40
	Kg
	  3.350,00 
	
	

	2.7
	Suministro e instalación de Antracita
	Kg
	  4.200,00 
	
	

	3
	Reparación filtro pequeño
	 
	 
	
	

	3.1
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	         3,50 
	
	

	4
	Reposición de lechos filtrantes filtro pequeño
	 
	 
	
	

	4.1
	Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	     400,00 
	
	

	4.2
	Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	     400,00 
	
	

	4.3
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	     400,00 
	
	

	4.4
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10
	Kg
	     400,00 
	
	

	4.5
	Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30
	Kg
	     750,00 
	
	

	4.6
	Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40
	Kg
	     750,00 
	
	

	4.7
	Suministro e instalación de Antracita
	Kg
	     950,00 
	
	

	5
	REPARACION 2 FILTROS CILINDRICOS AUXILIARES
	 
	 
	
	

	5.1
	Retiro de material filtrante existente
	m3
	         5,24 
	
	

	5.2
	Adecuación soporte de falso fondo
	m2
	         6,62 
	
	

	6
	REPOSICION DE 2 LECHOS FILTRANTES CILINDROS AUXILIARES
	 
	 
	
	

	6.1
	Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4"
	Kg
	     750,00 
	
	

	6.2
	Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2"
	Kg
	     750,00 
	
	

	6.3
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼
	Kg
	     750,00 
	
	

	6.4
	Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10
	Kg
	     750,00 
	
	

	6.5
	Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30
	Kg
	  1.500,00 
	
	

	6.6
	Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40
	Kg
	  1.500,00 
	
	

	6.7
	Suministro e instalación de Antracita
	Kg
	  2.000,00 
	
	

	6.8
	Reparación de sedimentador en fibra de vidrio (incluye ensamble módulos)
	Und
	         1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL OBRAS
	 

	ADMINISTRACIÓN 
	
	

	IMPREVISTOS
	
	

	UTILIDAD 
	
	

	TOTAL INCLUYE A.I.U.
	TOTAL INCLUYE A.I.U.
	 




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en general todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
[bookmark: _Hlk181632566]NOTA 2:  Para el correcto desarrollo del objeto contractual, será el contratista el que garantice el transporte y entrega real y efectiva de los insumos para el cargue y mantenimiento de filtros, lo cual se deberá cumplir en el lugar de ejecución del Contrato.

NOTA 3: Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Municipio.

El Municipio NO ACEPTARÁ ningún tipo de excepción respecto a la cantidad y calidad anteriormente detallado, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos o que no correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrán obviarse en la presentación de la respectiva oferta.
			
				
				
Nombre: _________________________________________


Firma representante legal del Proponente __________________________________
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Carrera 4 No 4-37- Código Postal: 250610 - Teléfonos: 091855 – 6125, 6127, 6128 Secretaría de Planeación y Servicios Públicos 
planeacion@SUTATAUSA-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 251020 SUTATAUSA, Cundinamarca, Colombia
Cel. 313-867-60-12

Secretaría de Planeación y Servicios Públicos 
planeacion@SUTATAUSA-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 251020 SUTATAUSA, Cundinamarca, Colombia
Cel. 313-867-60-12


Correo Electrónico: alcaldia@guacheta-cundinamarca.gov.co   
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