FORMATO No 9

OFERTA ECONÓMICA

Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparación filtro grande |  |  |  |  |
| 1.1 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 2,00 |  |  |
| 1.2 | Adecuación soporte de falso fondo | m2 | 18,53 |  |  |
| 1.3 | Corte y retiro de falso fondo existente | m2 | 18,53 |  |  |
| 1.4 | Suministro e instalación de Falso fondo en Polipropileno (e: 10 mm) con perforación roscada ¾ | m2 | 20,25 |  |  |
| 1.5 | Suministro e instalación de Boquillas ranuradas | Und | 1.000,00 |  |  |
| 2 | Reposición de lechos filtrantes filtro grande |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 1.800,00 |  |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 1.800,00 |  |  |
| 2.3 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 1.800,00 |  |  |
| 2.4 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10 | Kg | 1.800,00 |  |  |
| 2.5 | Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30 | Kg | 3.350,00 |  |  |
| 2.6 | Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40 | Kg | 3.350,00 |  |  |
| 2.7 | Suministro e instalación de Antracita | Kg | 4.200,00 |  |  |
| 3 | Reparación filtro pequeño |  |  |  |  |
| 3.1 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 3,50 |  |  |
| 4 | Reposición de lechos filtrantes filtro pequeño |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 400,00 |  |  |
| 4.2 | Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 400,00 |  |  |
| 4.3 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 400,00 |  |  |
| 4.4 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10 | Kg | 400,00 |  |  |
| 4.5 | Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30 | Kg | 750,00 |  |  |
| 4.6 | Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40 | Kg | 750,00 |  |  |
| 4.7 | Suministro e instalación de Antracita | Kg | 950,00 |  |  |
| 5 | REPARACION 2 FILTROS CILINDRICOS AUXILIARES |  |  |  |  |
| 5.1 | Retiro de material filtrante existente | m3 | 5,24 |  |  |
| 5.2 | Adecuación soporte de falso fondo | m2 | 6,62 |  |  |
| 6 | REPOSICION DE 2 LECHOS FILTRANTES CILINDROS AUXILIARES |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de Grava Sílice 1" - 3/4" | Kg | 750,00 |  |  |
| 6.2 | Suministro e instalación de Grava Sílice 3/4" - 1/2" | Kg | 750,00 |  |  |
| 6.3 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/2 - ¼ | Kg | 750,00 |  |  |
| 6.4 | Suministro e instalación de Grava sílice 1/8 - m10 | Kg | 750,00 |  |  |
| 6.5 | Suministro e instalación de Arena sílice 20 – 30 | Kg | 1.500,00 |  |  |
| 6.6 | Suministro e instalación de Arena sílice 30 – 40 | Kg | 1.500,00 |  |  |
| 6.7 | Suministro e instalación de Antracita | Kg | 2.000,00 |  |  |
| 6.8 | Reparación de sedimentador en fibra de vidrio (incluye ensamble módulos) | Und | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |
| TOTAL INCLUYE A.I.U. |  |  |  | TOTAL INCLUYE A.I.U. |  |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en general todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.

NOTA 2:  Para el correcto desarrollo del objeto contractual, será el contratista el que garantice el transporte y entrega real y efectiva de los insumos para el cargue y mantenimiento de filtros, lo cual se deberá cumplir en el lugar de ejecución del Contrato.

NOTA 3: Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Municipio.

El Municipio NO ACEPTARÁ ningún tipo de excepción respecto a la cantidad y calidad anteriormente detallado, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos o que no correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrán obviarse en la presentación de la respectiva oferta.

Nombre: _________________________________________

Firma representante legal del Proponente __________________________________