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ESTUDIOS PREVIOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-625-2025, INCLUIDO OBRA Y ADMINISTRACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
		GENERALIDADES 
 
En cumplimiento del Decreto Número 2474 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 y en busca de la transparencia en la actividad contractual, presentamos un resumen de estudios previos que en desarrollo del Artículo 8º que analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que trata, “MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-625-2025, INCLUIDO OBRA Y ADMINISTRACIÓN” por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($648.627.690). El valor mencionado corresponde al contrato de obra y la administración del proyecto, acotando que igualmente que el proyecto estar cofinanciado con recursos respaldados por los certificados de disponibilidad presupuestal 00384 del 16 de julio de 2026 (Rubro 2.3.3.08.08 Recursos para el Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural), 00165 del 29 de enero de 2026 (Rubro 2.3.3.08.08 Recursos para el Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural) y 00147 del 22 de enero de 2026 (Rubro 2.3.3.08.08 Recursos para el Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural) emitidos por la Secretaria de Hacienda y desarrollo Económico. Se aclara que la interventoría del proyecto será dispuesta y asumida por VIVA (Empresa de Vivienda de Antioquia) en cumplimiento de las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. CI-625-2025. 

El proyecto está cofinanciado por los recursos dispuestos a través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 625 DE 2025 cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA VIVA MI CASA MEJORADA PARA ELLAS, PARA IMPACTAR MUJERES VULNERABLES, EN POBRAZA EXTREMA O MODERADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BELMIRA.” Así mismo la interventoría de acuerdo con el convenio descrito, será realizada directamente por VIVA (Empresa de Vivienda de Antioquia) y por ende deben de cumplirse con los parámetros y especificaciones del mismo, dentro del desarrollo del presente contrato.
[bookmark: _GoBack]DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El artículo 2 constitucional reza: “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
El artículo 311 de la Carta Magna estable: …¨Al municipio como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes¨… 
En cumplimiento con el plan de desarrollo 2024-2027 (Belmira un Avance Imparable para Todos), se cuenta la línea estratégica: 1. Belmira un territorio social incluyente, Sector: 40 – Vivienda, Ciudad y Territorio, Programa: 4001- Acceso a Soluciones de Vivienda, Producto – Proyecto 4001041 – Vivienda de Interes Prioritario Mejorada. Buscando la generación de acciones necesarias para poder fortalecer las actividades o programas para las poblaciones en condición de vulnerabilidad y disminuir de esta forma las brechas socioeconómicas.

El MUNICIPIO DE BELMIRA y la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - tienen propósitos comunes que motivan su asociación para el desarrollo de proyectos que apunten al cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo y objetivos comunes; tal y como lo dispone el artículo 95 de la ley 489 de 1998.

Desde el plan de desarrollo 2024-2027 (Belmira un Avance Imparable para Todos), el tema de vivienda cuenta con una gran relevancia, toda vez que si bien las anteriores administraciones han llevado a cabo estos proyectos en el territorio, su incidencia ha sido pequeña en relación con la necesidad de nuestra población, por lo cual hace parte de una de las líneas más necesarias para poder generar calidad de vida en nuestra población.

Actualmente se cuenta con un déficit de 593 mejoramientos de vivienda según los datos estadísticos aportados por la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA (Años 2024), donde más de la mitad está concentrado en la zona rural un total de 552 y el restante en la zona urbana 41. Acotando que la mayor necesidad de las viviendas en el territorio es en relación con las condiciones cualitativas (mejoramientos).

Uno de los limitantes para el acceso de nuestra población a beneficios en materia de mejoramientos de vivienda en la condición informalidad en los trabajadores, lo cual a limitado el acceso de muchas familias del territorio a soluciones o subsidios que permitan suplir su necesidad.

Las limitaciones de la población en cuanto el no poder contar con vivienda digna, es un factor de gran relevancia que afecta todas las dimensiones familiares, las cuales impiden y limitan su desarrollo y por el contrario da pie para el aumento en problemáticas de salud, psicosociales, deserción escolar, trabajos en menores, etc.

Las necesidades básicas a suplir con el proyecto estarían enfocadas en el mejoramiento las infraestructuras existentes para evitar el deterioro, mejorara las condiciones de habitabilidad, brindar seguridad a la comunidad y la potenciación de las mismas infraestructuras, enfocado en aumentar las características y reducir las brechas psicosociales.

De acuerdo con lo expresado, el poder contar con mejoramientos de vivienda, dignifica las condiciones de las familias, resuelve un problema básico en nuestra comunidad, se disminuye una condición de desigualdad y se generara calidad de vida en población.


Población Afectada:

De acuerdo con las cifras de población en el municipio contamos con un total de 6590 habitantes entre urbanos y rurales los cuales directa o indirectamente se beneficial de los espacios deportivos municipales a través de eventos, programas o justas deportivas.

	Edad
	0 a 14 años
	1.239
	Grupos Étnicos
	Población Indígena
	

	
	15 a 19 años
	699
	
	Población Afro colombiana
	2585

	
	20 a 59 años
	3.743
	
	Población Raizal
	

	
	Mayor de 60 años
	909
	
	Población ROM
	

	
	Total Población
	6.590
	
	Población Mayoritaria
	3242

	Género
	Masculino
	3.333
	
	Total Grupos Étnicos
	

	
	Femenino
	3.257
	
	Discapacitados
	763

	
	Total Población
	6.590
	
	Total
	6.590




Problema Central:

Bajas condiciones cualitativas de vivienda en la población del Municipio de Belmira, Antioquia.

Causas:

· Limitaciones económicas de las familias.
· Falta de subsidios o ayudas.

· Falta de proyectos municipales.
· Viviendas existentes viejas, con poco espacio y/o deterioradas.


Efectos:

· Condiciones no dignas de habitabilidad.
· Aumento en enfermedades.
· Aumento en problemas psicosociales.
· Servicios Básicos insatisfechos


Árbol del Problema:

	EFECTOS INDIRENTOS
	Aumento de la desigualdad
	Disminución de la calidad de vida

	
	
	
	
	

	EFECTOS DIRECTOS
	Condiciones no dignas de habitabilidad de las personas
	Aumento en enfermedades
	Aumento en problemas psicosociales
	Limitaciones de población para acceso a servicios básicos.

	
	
	
	
	

	PROBLEMA CENTRAL
	Bajas condiciones cualitativas de vivienda en la población del Municipio de Belmira, Antioquia

	
	
	
	
	

	CAUSAS DIRECTAS
	Limitaciones económicas de las familias
	Falta de subsidios
	Falta de proyectos municipales
	Viviendas existentes viejas, con poco espacio y/o deterioradas 

	
	
	
	
	

	CAUSAS INDIRECTAS
	Baja gestión
	Pocos aportes de agentes directos o indirectos
	Falta de diseños alternativos




Estado Actual:

Según la información de la ECV 2017 el déficit cuantitativo vivienda es bajo tanto a nivel urbano como rural (sin embargo, una de las principales preocupaciones de líderes sociales y comunidad en general es la falta de acceso a oportunidades para la compra y/o construcción de vivienda nueva), y existe un déficit cualitativo de vivienda del 6,67% en el área urbana y del 34% en el área rural; un 7,68% de las viviendas registró afectaciones por inundaciones, avalanchas, deslizamientos, hundimientos del terrero y fallas geológicas; baja cobertura de internet en el área urbana y casi que inexistente en el área rural; y cobertura del 98% de energía eléctrica.

El componente condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos del IPM del CNVP 2018 que aún persiste tanto a nivel urbano como rural los problemas de hacinamiento crítico, que a nivel rural es persiste el problema de eliminación de excretas y el de acceso a fuentes de agua mejorada.
· [bookmark: _Toc39412255]Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos
	
	
	2005
	2018
	Urbano
	Rural

	Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos
	Hacinamiento crítico
	17.89
	7.8
	8.5
	7.5

	
	Inadecuada eliminación de excretas
	42.74
	20.7
	1.6
	29.9

	
	Material inadecuado de paredes exteriores
	0.34
	0.3
	0.4
	0.2

	
	Material inadecuado de pisos
	3.44
	1.9
	0.0
	2.7

	
	Sin acceso a fuente de agua mejorada
	46.52
	42.5
	2.0
	61.8

	Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), 31 enero de 2020. Cálculos DNP-SPCV con datos Censo 2005.




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

A continuación se describe la localización del proyecto de mejoramientos de viviendas nuevas urbanas y rurales a cargo del municipio de Belmira:
· Zona Rural
















LOCALIZACION EN COLOMBIA
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SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL





Dirección: Carrera 21 #19-43 - Código Postal: 051420 
Teléfonos: 867 40 30 - Fax 867 41 09
Sitio web: www.belmira-antioquia.gov.co - E-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co 
LOCALIZACION EN ANTIOQUIA
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LOCALIZACION EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA
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JUSTIFICACIÓN 

Es de importancia para la administración municipal 2024-2027 (Belmira un Avance Imparable), el poder contar con las condiciones buenas de vivienda en el territorio, siendo esto una de las condiciones básicas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes.

Puntualmente el proyecto está enfocado en disminuir el déficit cualitativo, el cual nos expresa la necesidad sentida de la generación de 593 viviendas mínimo en el territorio. Pero de acuerdo con las condiciones sociopolíticas del país en la actualidad dentro del plan de desarrollo, nos hemos puesto como meta el poder abordar la construcción mejoramientos de vivienda.

A continuación se describe el porque deben de llevarse a cabo la construcción de mejoramientos de vivienda y su incidencia:

· Es una de las condiciones básicas a satisfacer en la comunidad más vulnerable.
· Una buena condición de vivienda, es el punto de partida para que las familias puedan salir adelante. El dormir, descansar, resguardarse de los factores climáticos, etc, son bondades de la vivienda que otorga a las personas para que estas puedan día a día desarrollar sus diferentes labores de la manera mas optima, como lo es el estudio, las actividades laborales, etc.
· El contar con vivienda en buenas condiciones, implica que las familias pueden enfocarse en suplir sus demás necesidades y poder ir saliendo a delante en cada uno de sus proyectos.
· La vivienda es un sinónimo de necesidad básica suplida, de condiciones dignas en la población y por ende es traducido en calidad de vida.
· Con vivienda una familia está reduciendo su condición de pobreza extrema y por ende la desigualdad en parte.

Beneficios Esperados con la Ejecución del Proyecto:

	Calidad de vida mejorada en la población.

	Reducción de enfermedades.

	Reducción de la pobreza

	Reducción de problemáticas psicosociales

	Aumento en la economía familiar, reflejado en mayores ingresos

	Mayor participación y acceso de la población en los diferentes programas administrativos y/o básicos para la población.










2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES Y/O ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutarse son las siguientes:

PRESUPUESTO OFICIAL

	MAXIMO DE VIVIENDAS PROYECTADAS PARA INTERVENCIÓN
	UNIDADES DE VIVIENDA
	

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Vr Unitario
	Vr. Total/U.V
	Vr Aproximado al peso

	POZO SÉPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN
	$ 177.202.558

	1.
	PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN
	 
	 
	 
	 
	$ 10.867.980

	1.2.1
	Excavación manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposición del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material. Su medida será en sitio.
	m3
	246,71
	$ 44.051
	$ 10.867.980
	 

	8,1
	POZO SEPTICO + POZO DE INFILTRACIÓN
	 
	 
	 
	 
	$ 166.334.578

	8.11
	Sistema séptico Integrado con capacidad de 1500 Lt o superior, en polietileno lineal de alta densidad o fibra de vidrio reforzada con poliester. Incluye acelerante biológico, filtros tipo colmena o rosetón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  Debera cumplir NTC 5770 2010-06-16 Sistemas de saneamiento Básico para tanques sépticos prefabricados con materiales plasticos
	Un
	38,07
	$ 3.198.480
	$ 121.775.993
	 

	8.4
	Instalación de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	m
	228,44
	$ 36.847
	$ 8.417.273
	 

	8.6
	Instalación de tuberia PVC sanitaria 4".  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	m
	256,99
	$ 60.542
	$ 15.558.889
	 

	8.14
	Construcción de pozo de Infiltración de 1.50 m de diametro y profundidad de 1.2 m, Incluye tuberia y accesorios PVC 4", profundidad de relleno en  triturado 1 m. Se recubre el triturado con geotextil NT1600 y plástico negro y se comple la brecha con lleno de material de la excavación.
	Un
	38,07
	$ 540.603
	$ 20.582.423
	 

	UNIDAD SANITARIA NUEVA
	$ 281.401.467

	1.
	PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN
	 
	 
	 
	 
	$ 6.953.674

	1.14
	Replanteo por medios manuales. Incluye demarcación, línea de trazado y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	139,73
	$ 7.260
	$ 1.014.427
	 

	1.2.1
	Excavación manual de 0.00 a 2.00 m. Incluye el acarreo interno y disposición del material en el sitio. No incluye transporte ni botada externa del material. Su medida será en sitio.
	m3
	20,94
	$ 44.051
	$ 922.437
	 

	1.2.4
	Entresuelo en triturado y arena de concreto, compactados manualmente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m3
	20,94
	$ 239.578
	$ 5.016.810
	 

	2.
	CONCRETOS Y PISO
	 
	 
	 
	 
	$ 31.276.447

	2.7
	Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa sobre mampostería de sección 0.10x0.20m. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.
	m
	41,50
	$ 53.808
	$ 2.233.014
	 

	2.8
	Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre mampostería de sección 0.10x0.15m. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.
	m
	277,17
	$ 34.659
	$ 9.606.506
	 

	2.10
	Construcción de piso en concreto de 21 MPA, acabado llaneado, e=8 cm, reforzado con malla electrosoldada D84. Incluye el concreto, la malla, formaletería,  polietileno y todo lo necesario para su correcta instalación.
	m2
	139,73
	$ 97.345
	$ 13.601.843
	 

	2.11
	Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy= 420MPa, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, figurado, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.
	kg
	847,51
	$ 6.885
	$ 5.835.084
	 

	3.
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	$ 73.254.373

	3.4
	Suministro, transporte y colocación de concreto fluido para dovelas en mampostería estructural. Incluye grouting de 21 MPA, espaciadas de acuerdo a los diseños, o en su defecto cada 1.20 m y en las intersecciones de muros.
	m
	492,28
	$ 27.394
	$ 13.485.654
	 

	3.5
	Construcción de mampostería en bloque de concreto, perforación vertical, de 10x20x40 cm, resistencia de 10 MPA. Incluye el suministro, transporte y colocación del bloque vertical, el mortero de pega 1:4, espesor max=0.01 m, refuerzo horizontal en dos grafiles de 4mm cada 60cm, encorozados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los cortes serán realizados a máquina.
	m2
	569,19
	$ 98.982
	$ 56.339.821
	 

	3.6
	Construcción de mampostería en bloque calado de 0,10x0,20x0,20m, según detalle, revitado a dos caras, sin rebabas. Incluye el suministro, transporte y colocación del ladrillo, el mortero de pega, angeo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	m2
	18,28
	$ 187.627
	$ 3.428.898
	 

	4.
	REVOQUE
	 
	 
	 
	 
	$ 8.681.988

	4.3
	Revoque impermeabilizado sobre muros, incluye fajas y filetes y todos los elementos necesarios para su ejecución.
	m2
	239,86
	$ 36.196
	$ 8.681.988
	 

	5.
	ENCHAPES PISO Y PARED
	 
	 
	 
	 
	$ 32.790.487

	5.1
	Suministro e instalación de enchape ceramico para pared de zonas humedas (Baño, cocina, lavadero), incluye todos los elementos necesarios para su ejecución.
	m2
	239,86
	$ 93.209
	$ 22.357.150
	 

	5.2
	Suministro e instalación de enchape piso  para zonas humedas (Baño,patio), incluye todos los elementos necesarios para su ejecución.
	m2
	111,93
	$ 93.209
	$ 10.433.337
	 

	6.
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 
	$ 30.503.430

	6.1
	Suministro, transporte y colocación de combo sanitario económico tipo laguna o similar sin pedestal, color blanco, Incluye: Sanitario de 4.8lt, lavamanos de colgar, grifería y tres accesorios de incrustación a pared (portapel, jabonera y toallero), válvula de regulación o abasto y demas accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	Un
	38,07
	$ 659.649
	$ 25.114.871
	 

	6.4
	Suministro, transporte y colocación de Kit Ducha sencilla + llave individual (tipo piscis o similar).  Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y  funcionamiento.
	Un
	38,07
	$ 141.532
	$ 5.388.560
	 

	7.
	REDES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	$ 8.754.182

	7.1
	Punto hidraulico 1/2" presión L= 1.5m max.  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	Un
	114,22
	$ 38.473
	$ 4.394.357
	 

	7.2
	Tuberia PVC presión 1/2".  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	m
	228,44
	$ 11.786
	$ 2.692.376
	 

	7.3
	Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.
	Un
	38,07
	$ 43.796
	$ 1.667.449
	 

	8.
	REDES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	$ 26.139.787

	8.2
	Punto sanitario 2" L= 1.5m max.  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	Un
	76,15
	$ 59.729
	$ 4.548.134
	 

	8.3
	Punto sanitario 4" L= 1.5m max.  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	Un
	38,07
	$ 125.761
	$ 4.788.109
	 

	8.4
	Instalación de Tuberia PVC sanitaria 2". Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	m
	41,88
	$ 36.847
	$ 1.543.167
	 

	8.6
	Instalación de tuberia PVC sanitaria 4".  Incluye el suministro de la tubería, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
	m
	228,44
	$ 60.542
	$ 13.830.123
	 

	8.8
	Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada de 2" en PVC, para desagüe de ducha. Incluye los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	Un
	38,07
	$ 37.566
	$ 1.430.253
	 

	9.
	RED ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 
	$ 12.752.693

	9.5
	Suministro e instalación de tomas GFCI, blanca, de empotrar. Incluye caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con certificación RETIE.
	Un
	38,07
	$ 75.827
	$ 2.886.968
	 

	9.6
	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A.  10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas,  EMT, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	Un
	38,07
	$ 30.188
	$ 1.149.350
	 

	9.7
	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de iluminación plafón de alumbrado 15 A.  10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT, cajas con tapa suplemento, adaptadores, curvas,  EMT, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
	Un
	38,07
	$ 26.499
	$ 1.008.899
	 

	9.8
	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con certificación RETIE. 
	m
	266,51
	$ 6.156
	$ 1.640.645
	 

	9.10
	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma trifilar con polo a tierra 30 A,  125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.
	un
	38,07
	$ 55.502
	$ 2.113.132
	 

	9.11
	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado de cobre  de 3x12AWG materiales Alimentador de acometida, se debe verificar en campo la medida real, para efectos de presupuesto se toman 10 metros. Incluye suministro, instalación cables, conectores  y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	m
	799,53
	$ 4.945
	$ 3.953.699
	 

	12.
	PUERTAS MADERA-METÁLICAS
	 
	 
	 
	 
	$ 22.827.707

	12.2
	Suministro e instalación de puerta metálica de 0.80 x 2.10 m calibre 20. Incluye marco, ala, chapa  pintura anticorrosivo, acabado en pintura tipo esmalte  y todos los elementos necesarios para su  ejecución.
	Un
	38,07
	$ 599.576
	$ 22.827.707
	 

	16.
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	$ 27.466.700

	 16.1 
	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
	m2
	258,14
	$ 65.612
	$ 16.936.786
	 

	 16.3 
	Suministro, transporte e instalación de correa en madera pino pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x2". Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	m
	317,53
	$ 33.162
	$ 10.529.914
	 

	TOTAL COSTO DIRECTO
	$ 458.604.025

	 
	Administración
	30,78%
	 
	 
	 
	            $141.158.318,97 

	 
	Utilidad
	5,00%
	 
	 
	 
	              $22.930.201,26 

	 
	AU
	35,78%
	 
	 
	 
	     $164.088.520,23 

	 
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 
	     $622.692.545,48 

	
	
	
	
	
	
	

	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (IVA Incluido de 19%)
	VALOR PROPUESTO
	$21.794.239

	
	IVA 19%
	$4.140.905

	
	VALOR TOTAL
	$25.935.145

	
	
	
	
	
	
	

	COSTO TOTAL PROYECTO
	$648.627.690




· Anexo Presupuesto Completo: Presupuesto Básico, Discriminación del AU, Factor Multiplicador de Obra, Calculo de Salarios, APUs de la Obra, Memorias de Cálculo de Cantidades, Estudios y Diseños, etc, y demás documentos que complementan el proyecto.

Nota: Dentro de los costos descritos se encuentran inmersos los impuestos municipales y de ley los cuales deben de ser tenidos dentro de las propuestas, costos que deben de ser transferidos a las entidades respectivas en cumplimiento de la normatividad.
La forma de pago pactada establece pagos de acuerdo al avance de ejecución del contrato, estos a su vez corresponden a pagos por diversos conceptos y estos son:
· Costos Administración General del Proyecto.
· Costos Contratos de Obra.

Los valores asociados a cada pago del contrato por ser destinados a diferentes ítems son sujetos de retenciones e impuestos diferenciados, por lo que debe de aclararse y darse alcance de cuál es la entidad que realizará las retenciones por dichos conceptos y los momentos en que estos deben de generarse.
En lo correspondiente al ítem de los costos Administración General del Proyecto, la Empresa Industrial y Comercial del Estado, para efectos de su cobro, debe de presentar factura legal independiente de los recursos a administrar, adicionando en conjunto los demás requisitos de ley para tal fin. Por su parte el Municipio contra el pago de estos honorarios realizará las retenciones debidas de manera inmediata con el pago en la cuenta específica que determine la Empresa Industrial y Comercial del Estado, exclusivamente para el traslado de dicho valor. 
Para efectos de la entrega de los recursos a administrar, en relación con la ejecución del proyecto a través de los contratos de obra e interventoría, estos deben ser solicitados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado a través de cuenta de cobro independiente por dichos conceptos en conjunto con los demás documentos de ley (pagos de seguridad social, parafiscales, etc), en cada uno de los pagos que realicen con ocasión de los contratos de obra e interventoría, retenciones que deben de transferirse inmediatamente en la cuenta que determine el Municipio para el recibo de dichos recursos.
Las retenciones que se deben realizar a los contratos suscritos, para la ejecución del proyecto son.
Contrato(s) de Obra:
	Porcentaje
	Estampilla Pro-Cultura 
	Estampilla Pro-Adulto Mayor
	Estampilla Pro-Hospital 
	Estampilla Pro-Deporte
	Fondo de Seguridad
	Estampilla pro-justicia familiar

	(%)
	2 %
	4%
	1%
	2.5%
	5%
	2%



3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en el Pliego de Condiciones.
El plazo de ejecución del presente Contrato es de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías solicitadas Y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1150 de 2007 para perfeccionar el contrato y los requisitos exigidos para su ejecución.
4. FORMA DE PAGO
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial para esta contratación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($648.627.690)
El contrato será pago a través del sistema de precios unitarios.
El contrato no contará con anticipo y será pagado tal como se describe a continuación:
[bookmark: _Hlk531608267]FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra correspondientes, previo el visto bueno del supervisor designado por el Municipio. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos mediante actas parciales de avance de obra y cumpliendo con las siguientes condiciones: (1) Los desembolsos estarán supeditados a las actas de avance de obra avaladas por el supervisor. (2) Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerirá (i) presentación, por parte del contratista de la certificación sobre el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, (ii) presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la Ley y en el pliego de condiciones, (iii) presentación de los informes a que aluden el pliego de condiciones y el contrato. (iv) presentación de la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Deben cumplirse con las demás especificaciones que hacen parte del proyecto y sus anexos respectivos.
a. Materiales
Anexo APUs del proyecto donde se describen los materiales requeridos para cada una de las actividades del contrato.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
Se entregará para efectos del correcto análisis, el presupuesto oficial, la resolución de cofinanciación con sus respectivos anexos (al cual se debe de dar cumplimiento en cuanto a obligaciones, especificaciones, formas de pago, etc que se encuentren dentro del mismo documento)
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
[bookmark: _Hlk54617927]6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
La ley 1150 de 2007 define en el artículo 2 las modalidades de selección objetiva de contratistas y en el numeral 4 establece como una de ellas la contratación directa, la cual tiene origen en diferentes causales, entre ellas la definida en el literal c, modificado por artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, esto es la contratación de convenios interadministrativos.

Por su parte el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.4 reglamentó el tema señalando que la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa y en consecuencia se aplica lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto en mención. 

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA es una Empresa Industrial y Comercial Del Estado del orden municipal, creada por el Decreto 038 de 22 de abril de 2024, EXPEDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE YARUMAL – ANTIOQUIA, SE CONSTITUYÓ LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, ENTIDAD PÚBLICA, CLASIFICADA DENTRO DE LA TIPOLOGÍA DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA.  y por medio del Acuerdo Municipal n.° 005 del 27 de febrero de 2024, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CREAR UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE ORDEN MUNICIPAL. la cual está dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonial, y cuya duración en el tiempo de encuentra hasta ahora vigente.

Una vez revisados los documentos de constitución y experiencia de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA como empresa industrial y comercial del orden municipal, se puede establecer que, dentro de los objetivos de esta, se encuentran:
1. Gerenciar directa o indirectamente el desarrollo de los proyectos relacionados con su objeto social. 
1. Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, con el fin de adelantar la estructuración, promoción y desarrollo de proyectos de inmobiliarios, de vivienda de interés social, de infraestructura y/o de equipamiento.
1. Administrar recursos de terceros, bien sea de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con destino a la promoción, fomento, financiación o construcción de vivienda, infraestructura comercial, proyectos inmobiliarios, infraestructura pública y/o equipamiento. 
1. Celebrar todos los convenios o contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social y de las funciones de la empresa, y en general celebrar o ejecutar los actos complementarios o accesorios a los anteriores.
1. Promover la estructuración y ejecución de proyectos de interés municipal, regional y nacional.
1. Proponer, promover y ejecutar las políticas de desarrollo que se le asignen y que tengan relación con proyectos de interés municipal, regional o nacional.
1. Contratar con terceros el estudio, ejecución y desarrollo de proyectos previamente adjudicados, encargados o encomendados a la empresa.

De conformidad con los certificados de experiencia de la EMPRESA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA, ésta ha ejecutado proyectos relacionados con la ejecución y reconstrucción (mantenimient) requeridas por el municipio de Belmira. 

Considerando que el presente proceso se enmarca en los principios de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el numeral 4 del artículo 20 ley 1150 de 2007, articulo 95 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 1082 de 2015 y la ley 1474 de 2011 y las demás normas legales vigentes que regulen la materia, se considera que este convenio interadministrativo puede ser celebrado con la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA, dado que la misma cuenta con reconocida idoneidad y experiencia para la cumplir con el objeto del convenio, encontrándose la misma dentro de los fines de la entidad, tal y como se desprende de los certificados de experiencia aportados.

En este sentido, el artículo 95 de la ley 489 de 1998 estableció:

"Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro."

Así mismo, el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 estableció que los convenios o contratos interadministrativos hacen parte del régimen excepcional sobre los que versa la contratación directa, y su numeral "c", modificado por el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 determinó:

"c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con e/ objeto de fa entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. En igual sentido, el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 se refirió al régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del estado, donde se dijo que:

"Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, fas Sociedades de Ecónomia Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales  y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado  superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de  Contratación de fa Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen  actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de Ío previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y fas disposiciones normativas existentes".

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 
en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.




PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Los predios en los cuales se llevará a cabo el proyecto, corresponden a aquellos de cada uno de los beneficiarios los cuales ya ha brindado su autorización a través de los formatos del proyecto por ellos firmados que se anexan.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Deben de cumplirse con las especificaciones que hacen parte del proyecto.

8. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Hacen parte integral del presente Contrato los siguientes documentos:
1. Acto de posesión del representante legal o de quien haga las veces
2. Certificado Cámara de Comercio. Art 41 decreto 2150/95 (si es persona jurídica) o estatutos de conformación
3. Certificado de Acreditación de Experiencia (Certificados, no actas de inicio)
4. Certificado de antecedentes disciplinarios. (Procuraduría) Art 174 ley 734 de 2002
5. Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales (Policía). Art 248 Constitución.
6. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales. (Ley 1918 de 2018)
7. Certificado de medidas correctivas (Policía) Ley 1801 de 2016
8. Certificado de NO tener Juicios Fiscales. (Contraloría) Dec. 2150/1995.
9. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley 2097 de 21)
10. Información del portal anticorrupción de Colombia (PACO.) no es un certificado, ni tampoco la experiencia relacionado en SECOP, es la información de búsqueda que dice que no tiene procesos o sanciones activos o que ya se dieron. 
11. Compromiso Anticorrupción
12. Certificación de no estar reportado en listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, etc.) Circular Externa 005 de 2014 – Superintendencia Financiera y Decreto 1081 de 2015 (Política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo). Evitar vincular recursos públicos a personas o entidades sancionadas internacionalmente.
13. Constancia de Afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud, Pensión, y ARL. 
14. Certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales (Art. 50 Ley 789 de 2002.)
15. Documentos de constitución de la entidad.
16. Formato de Declaración de Bienes y rentas (representante legal o quien haga las veces) (Ley 2013 de 2019).
17. Declaración de conflictos de interés. (Art. 44 Ley 1474 de 2011 y Art. 11 Ley 80 de 1993.) Prevenir inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés entre contratista y funcionarios públicos.
18. Formato hoja de vida Única Diligenciada. (SIGEP II). Art 1 ley 90/95.
19. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía
20. Fotocopia de Libreta Militar (hombres menores de 50 años) 
21. Fotocopia de RUT 
22. Habeas data
23. Paz y Salvo Municipal.

9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

9.1 RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Tipificación: Cuando el contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal 
· No firmar el contrato por parte del contratista.
· Demora en la legalización del contrato por parte del contrista
· Demora en la iniciación de la ejecución del contrato
· No pago oportuno por parte del contratista, al sistema de seguridad social y ARL.
· No cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones de acuerdo a la necesidad de la entidad.
· Riesgos operativos del contrato. Son intrínsecos al contrato y comprenden todas tas formas de incumplimiento de las condiciones contractuales, de las circunstancias de ejecución que puedan afectarlas y los efectos que se puedan producir a partir de la ejecución del contrato: 

· El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.
· La mala calidad en el servicio prestado.
· El incumplimiento de las obligaciones laborales a que se esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.
· Estos riesgos deberán ser asumidos por el contratista, con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento, y en caso de que se materialice un riesgo para mitigar el impacto o consecuencia de este se considera pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley.

Asignación: Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.

9.2 RIESGO VINCULADO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO:

Tipificación: Teniendo en cuenta que los servicios que se requieren por parte del contratista conllevan una obligación de medio, se considera como riesgo vinculado a la calidad del servicio la oportunidad en el cumplimiento de las labores encomendadas y la disposición de todos los medios a su alcance para lograr un resultado favorable para la entidad en todos los aspectos.
· Inoportunidad en la presentación de informes que por la naturaleza del servicio contratado le sean exigibles.
· No cumplir con la experiencia exigida en el contrato

Asignación: El CONTRATISTA asumirá este riesgo vinculado con la calidad del servicio.
9.3 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

En el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015 se establece lo siguiente:
“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”
Por tratarse de un contrato de contratación directa y después de realizar la valoración del riesgo la entidad, atendiendo a su naturaleza, no se exigirá la constitución de póliza, en su defecto se optará por mecanismos idóneos para hacer el control del contratista tales como es una interventoría cercana realizada mes a mes y que el servicio no se pagará antes de constatar la debida ejecución de las actividades y entrega de productos por parte del contratista.

9.4 MECANISMOS DE COBERTURA 
 
La entidad, previo análisis de la importancia del contrato en cuanto a su cumplimiento y el hecho de que la persona que resulte electo para ejecutar el contrato puede necesitar personal o empleados para el correcto cumplimiento de sus obligaciones, se han dispuesto las siguientes garantías para el amparo del contrato: 
Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas en el Decreto 1082 de 2015 y amparar:  
Las mismas garantías de asegurabilidad deberán estar también a favor de la ALCADIA DEL BELMIRA, VIVA (EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA) y la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA:
	AMPARO
	SUFICIENCIA
	VIGENCIA

	Cumplimiento
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra
	Plazo del contrato y seis (6) meses más

	Pago     de     salarios     y prestaciones sociales, e indemnizaciones
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra
	Plazo del contrato y tres (3) años más

	Responsabilidad Civil
	Por valor de 200 SMMLV
	Plazo del contrato y seis (6) meses más

	Estabilidad de la obra
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra
	Plazo del contrato y cinco (05) años más.



A. Garantía de Cumplimiento
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante, por el 20% del valor del contrato. La vigencia de la garantía de cumplimiento debe ser durante el plazo del Contrato y seis (06) meses más.
B. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones

El contratista debe presentar una garantía de pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más, debiendo constituir esta garantía como asegurado y/o beneficiario al Municipio de Belmira Antioquia.
C. Responsabilidad Civil Extracontractual
El contratista debe presentar una garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante Por una cuantía equivalente al doscientos (200) SMLMV, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, debiendo constituir esta garantía como asegurado y/o beneficiario al Municipio de Belmira Antioquia.
D. Estabilidad de las obras
El contratista debe presentar una garantía de Estabilidad de las obras derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante Por un Veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia del plazo del contrato y cinco (5) años más contados a partir de la firma del acta de terminación y recibo a entera satisfacción de los trabajos definitivos.
NOTA: Si bien el contrato de administración delegada no contara con pólizas o garantías de manera directa, los contratos que se originen del mismo, sean de obra e interventoría deben de contar con los seguros o garantías mencionados de acuerdo con su tipología.
11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Adicionalmente debe de cumplirse con los requerimientos de la Normas Técnicas Colombianas, NSR (Norma Sismorresistente) y demás normas que apliquen y estén vigentes a nivel nacional.
12. SUPERVISIÒN
La ejecución del contrato contará con una interventoría Técnica, administrativa y financiera que será ejercida directamente por el Municipio de Belmira, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial, a cargo de Libardo Antonio Lopera Arango, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.830.256, adscrita a la planta de cargos de la estructura administrativa de la Administración local.
13. ACUERDOS COMERCIALES: 

El proceso de contratación directa en la modalidad de servicios personales no está cobijado por un acuerdo comercial en los términos del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.

____________________________________________
DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA
Alcalde Municipal


______________________________________________
LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial
Ingeniero Civil

Dirección: Carrera 21 #19-43 - Código Postal: 051420
Teléfonos: 867 40 30 - Fax 867 41 09
Sitio web: www.belmira-antioquia.gov.co - E-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co
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