## Hoja1
N° | Item de Pago | Ítem / Insumo | Tipo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE APIA
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | AP-01-01 | Localización y replanteo | Mano de obra/Actividad | M2 | 39.59 | 1942.3361 | 76897.0872
1.2 | AP-01-02 | Demolición losa sobre terreno | Mano de obra/Actividad | M2 | 11.67 | 19169.0246 | 223702.5174
1.3 | AP-01-03 | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | Mano de obra/Actividad | M2 | 30.7038 | 19936.2971 | 612120.0797
1.4 | AP-01-04 | Cargue manual material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 12.7121 | 42043.6913 | 534465.2893
1.5 | AP-01-05 | Demolición enchape y/o revoque | Mano de obra/Actividad | M2 | 11.67 | 9967.4381 | 116320.0029
1.6 | AP-01-06 | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Mano de obra/Actividad | Día | 30 | 5547.096 | 166412.88
1.7 | AP-01-07 | Regata de muros | Mano de obra/Actividad | M | 56 | 11904.0907 | 666629.082
1.8 | AP-01-08 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | Mano de obra/Actividad | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
1.9 | AP-01-09 | Desmonte de Tubería Alcantarillado de 4" a 8" Existente | Mano de obra/Actividad | M | 10 | 7611.6274 | 76116.2738
1.10 | AP-01-10 | Aseo de obra de construcción | Mano de obra/Actividad | M2 | 96.28 | 6568.7051 | 632434.9294
1.11 | AP-01-11 | Desmonte de ventana metálicas o de madera | Mano de obra/Actividad | M2 | 6.14 | 13802.3798 | 84746.6117
1.12 | AP-01-12 | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Mano de obra/Actividad | Und | 20 | 27603.3386 | 552066.7725
1.13 | AP-01-13 | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 14 | 141593.0355 | 1982302.497
Subtotal | [6 empty] | 5998869.1603
2 |  | CONCRETOS
2.1 | AP-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Bien/Insumo | Kg | 124.1688 | 26901.4264 | 3340317.8313
2.2 | AP-02-02 | Placa maciza en concreto de 21.0 MPa (3000 PSI) e = 0,25 m, no incluye refuerzo | Bien/Insumo | M2 | 11.67 | 354887.6861 | 4141539.2971
Subtotal | [6 empty] | 7481857.1284
3 |  | MORTEROS
3.1 | AP-03-01 | Resane con malla para incrustar redes a muros | Mano de obra/Actividad | M | 56 | 30347.0482 | 1699434.702
Subtotal | [6 empty] | 1699434.702
4 |  | PISOS Y ENCHAPES
4.1 | AP-04-01 | Piso Cemento ± 46 x 46 cm gris o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Bien/Insumo | M2 | 11.67 | 163316.7934 | 1905906.9787
4.2 | AP-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Bien/Insumo | M | 20 | 38332.3658 | 766647.315
4.3 | AP-04-03 | Pared en Piedra Laja dimensiones variables, incluye fijador y emboquillado | Bien/Insumo | M2 | 12 | 197967.672 | 2375612.064
Subtotal | [6 empty] | 5048166.3577
5 |  | PINTURA Y ACABADOS
5.1 | AP-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Bien/Insumo | M2 | 173.0852 | 30666.7451 | 5307959.7133
5.2 | AP-05-02 | Graniplast | Bien/Insumo | M2 | 28 | 55283.4045 | 1547935.326
5.3 | AP-05-03 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | Bien/Insumo | M2 | 18.827 | 197959.1468 | 3726976.8559
Subtotal | [6 empty] | 10582871.8952
6 |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
6.1 | AP-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 7.3 GPM, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | Bien/Insumo | UND | 1 | 34652119.0489 | 34652119.0489
6.2 | AP-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Bien/Insumo | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
6.3 | AP-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Bien/Insumo | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5
6.4 | AP-06-04 | Tanque PRFV de 7.3 m3 (6.5 m3 utiles) con manhole superior y manhole lateral | Bien/Insumo | UND | 2 | 15666543.5951 | 31333087.1903
6.5 | AP-06-05 | Tanque PRFV de 3.7 m3 (3.5 m3 utiles) con manhole superior | Bien/Insumo | UND | 1 | 9464235.2438 | 9464235.2438
6.6 | AP-06-06 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 1" y Anclaje a tablero de Control | Bien/Insumo | UND | 1 | 7338464.1563 | 7338464.1563
6.7 | AP-06-07 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 1.5 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Bien/Insumo | UND | 2 | 19738795.5 | 39477591
Subtotal | [6 empty] | 140857646.0141
7 |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
7.1 | AP-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 20.32 | 50675.5069 | 1029726.2997
7.2 | AP-07-02 | Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 10 | 65873.1859 | 658731.8588
7.3 | AP-07-03 | Tubería PVC aguas lluvias de 6", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 9.85 | 121687.9976 | 1198626.7766
7.4 | AP-07-04 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Bien/Insumo | Un | 20 | 94223.9048 | 1884478.095
7.5 | AP-07-05 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 44 | 16646.9715 | 732466.746
7.6 | AP-07-06 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 9 | 20031.4958 | 180283.4618
7.7 | AP-07-07 | Válvula de Bola de 3/4" | Bien/Insumo | Un | 8 | 75697.1156 | 605576.925
7.8 | AP-07-08 | Válvula de Bola de 1/2" | Bien/Insumo | Un | 2 | 59401.1003 | 118802.2005
7.9 | AP-07-09 | Grifería Orinal Push Tradicional | Bien/Insumo | Un | 4 | 559981.0463 | 2239924.185
7.10 | AP-07-10 | Cuelga o Abrazadera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Bien/Insumo | Un | 56 | 30871.3511 | 1728795.663
7.11 | AP-07-11 | Válvula de Bola de 1" | Bien/Insumo | Un | 13 | 105535.4906 | 1371961.3781
7.12 | AP-07-12 | Válvula de Bola de 2" | Bien/Insumo | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
Subtotal | [6 empty] | 12685659.1707
8 |  | CARPINTERIA
8.1 | AP-08-01 | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | Bien/Insumo | M2 | 8.05 | 1554361.9436 | 12512613.6462
Subtotal | [6 empty] | 12512613.6462
9 |  | CUARTO DE RESIDUOS
9.1 | AP-09-01 | Enchape en cerámica de 30 X 60 cm Blanco piso pared, incluye fijador de cerámica | Bien/Insumo | M2 | 21.8 | 164683.6751 | 3590104.1177
Subtotal | [6 empty] | 3590104.1177
10 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | AP-10-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Bien/Insumo | M | 30 | 110411.9336 | 3312358.0087
10.2 | AP-10-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | Bien/Insumo | M | 30 | 78291.6334 | 2348749.0013
10.3 | AP-10-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Bien/Insumo | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
10.4 | AP-10-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
10.5 | AP-10-05 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Bien/Insumo | Un | 2 | 498441.5291 | 996883.0583
10.6 | AP-10-06 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | Un | 3 | 95133.2648 | 285399.7943
Subtotal | [6 empty] | 8380099.0935
SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE APIA | [6 empty] | 208837321
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | GU-01-01 | Localización y replanteo | Mano de obra/Actividad | M2 | 33.05 | 1942.3361 | 64194.2089
1.2 | GU-01-02 | Demolición losa sobre terreno | Mano de obra/Actividad | M2 | 15.56 | 19169.0246 | 298270.0232
1.3 | GU-01-03 | Cargue manual material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 18.3225 | 42043.6913 | 770345.5329
1.4 | GU-01-04 | Demolición enchape y/o revoque | Mano de obra/Actividad | M2 | 45.515 | 9967.4381 | 453667.9463
1.5 | GU-01-05 | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Mano de obra/Actividad | Día | 100 | 5547.096 | 554709.6
1.6 | GU-01-06 | Regata de muros | Mano de obra/Actividad | M | 16.8 | 11904.0907 | 199988.7246
1.7 | GU-01-07 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | Mano de obra/Actividad | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
1.8 | GU-01-08 | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | Mano de obra/Actividad | M | 17.43 | 7611.6274 | 132670.6651
1.9 | GU-01-09 | Desmonte de Canal de Aguas Lluvias Tipo Amazonas | Mano de obra/Actividad | M | 18.47 | 14653.4839 | 270649.8472
1.10 | GU-01-10 | Aseo de obra de construcción | Mano de obra/Actividad | M2 | 33.05 | 6568.7051 | 217095.7044
1.11 | GU-01-11 | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | Mano de obra/Actividad | M2 | 4.4 | 13802.3798 | 60730.4709
1.12 | GU-01-12 | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Mano de obra/Actividad | Und | 6 | 27603.3386 | 165620.0317
1.13 | GU-01-13 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Mano de obra/Actividad | Und | 6 | 47616.363 | 285698.178
1.14 | GU-01-14 | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 14 | 141593.0355 | 1982302.497
Subtotal | [6 empty] | 5730598.5677
2 |  | CONCRETOS
2.1 | GU-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Bien/Insumo | Kg | 42.0552 | 26901.4264 | 1131344.8665
2.2 | GU-02-02 | Placa maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | Bien/Insumo | M2 | 4.16 | 250453.3736 | 1041886.0343
2.3 | GU-02-03 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa e = 0,10 m | Bien/Insumo | M2 | 11.4 | 191111.9501 | 2178676.2314
2.4 | GU-02-04 | Viga de amarre en concreto de 20,7 MPa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo | Bien/Insumo | M | 3.15 | 191111.9501 | 602002.6429
2.5 | GU-02-05 | Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,25 m | Bien/Insumo | Un | 20 | 25737.7298 | 514754.595
Subtotal | [6 empty] | 5468664.3701
3 |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
3.1 | GU-03-01 | Revoque muro incluye dilataciones y filos | Mano de obra/Actividad | M2 | 30.175 | 45958.2019 | 1386788.7416
3.2 | GU-03-02 | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | Mano de obra/Actividad | M | 16.8 | 30347.0482 | 509830.4106
3.3 | GU-03-03 | Filos y dilataciones | Mano de obra/Actividad | M | 10 | 15180.6285 | 151806.285
3.4 | GU-03-04 | Muro estructural en bloque de cemento de 0,12 x 0,19 x 0,39 m, Si incluye refuerzo | Bien/Insumo | M2 | 3.33 | 204947.01 | 682473.5433
3.5 | GU-03-05 | Cubierta en Teja de Tipo Colonial UPVC 2mm Sobre Estructural Metalica Anclada a Rampa Existente Ancho = 35cm | Bien/Insumo | M | 3.17 | 198747.7324 | 630030.3116
Subtotal | [6 empty] | 3360929.2921
4 |  | PISOS Y ENCHAPES
4.1 | GU-04-01 | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Bien/Insumo | M2 | 45.515 | 163316.7934 | 7433363.8505
4.2 | GU-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Bien/Insumo | M | 10 | 38332.3658 | 383323.6575
4.3 | GU-04-03 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Bien/Insumo | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
Subtotal | [6 empty] | 8510564.7098
5 |  | PINTURA Y ACABADOS
5.1 | GU-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Bien/Insumo | M2 | 31.8605 | 30666.7451 | 977057.8331
Subtotal | [6 empty] | 977057.8331
6 |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
6.1 | GU-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/día, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | Bien/Insumo | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614
6.2 | GU-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Bien/Insumo | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
6.3 | GU-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Bien/Insumo | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5
6.4 | GU-06-04 | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Bien/Insumo | UND | 1 | 5517730.7764 | 5517730.7764
6.5 | GU-06-05 | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Bien/Insumo | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575
6.6 | GU-06-06 | Tanque Botella 600 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Bien/Insumo | Und | 1 | 2337339.375 | 2337339.375
6.7 | GU-06-07 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | Bien/Insumo | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375
6.8 | GU-06-08 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.25 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Bien/Insumo | UND | 1 | 10919424.375 | 10919424.375
Subtotal | [6 empty] | 64603756.2578
7 |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
7.1 | GU-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 8 | 50675.5069 | 405404.055
7.2 | GU-07-02 | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 5.2 | 94223.9048 | 489964.3047
7.3 | GU-07-03 | Tubería PVC Cuadrada Rainmax 64x61mm, incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 18.56 | 101763.0675 | 1888722.5328
7.4 | GU-07-04 | Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 18.47 | 110981.7045 | 2049832.0821
7.5 | GU-07-05 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Bien/Insumo | Un | 8 | 94223.9048 | 753791.238
7.6 | GU-07-06 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 47.5 | 16646.9715 | 790731.1462
7.7 | GU-07-07 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 12 | 20031.4958 | 240377.949
7.8 | GU-07-08 | Válvula de Bola de 1/2" | Bien/Insumo | Un | 3 | 59401.1003 | 178203.3008
7.9 | GU-07-09 | Válvula de Bola de 1" | Bien/Insumo | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469
7.10 | GU-07-10 | Válvula de Bola de 2" | Bien/Insumo | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
7.11 | GU-07-11 | Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería y pedestal | Bien/Insumo | Un | 2 | 510706.5221 | 1021413.0443
7.12 | GU-07-12 | Sanitario Montecarlo Advance Redondo | Bien/Insumo | Un | 2 | 1177106.8433 | 2354213.6865
7.13 | GU-07-13 | Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m | Bien/Insumo | Un | 2 | 407849.3809 | 815698.7618
7.14 | GU-07-14 | Dispensador de Toallas de Papel Z Plástico | Bien/Insumo | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
7.15 | GU-07-15 | Dispensador De Papel Higiénico Plástico Blanco Diametro De 26 Cm | Bien/Insumo | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
7.16 | GU-07-16 | Dispensador De Jabón Líquido Plástico Blanco 350 Ml | Bien/Insumo | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
7.17 | GU-07-17 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Bien/Insumo | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
Subtotal | [6 empty] | 14919509.6976
8 |  | CARPINTERIA
8.1 | GU-08-01 | Reinstalación puerta y marco en madera, incluye resane y pintura | Mano de obra/Actividad | M2 | 2 | 107784.7358 | 215569.4715
Subtotal | [6 empty] | 215569.4715
9 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | GU-09-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Bien/Insumo | M | 32 | 110411.9336 | 3533181.876
9.2 | GU-09-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | Bien/Insumo | M | 32 | 78291.6334 | 2505332.268
9.3 | GU-09-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Bien/Insumo | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
9.4 | GU-09-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
9.5 | GU-09-05 | Luminaria de sobreponer tipo tortuga, CF 23 W, ILTEC o similar. Incluye 0.7 m de cable encauchetado y clavija | Bien/Insumo | Un | 3 | 214059.0814 | 642177.2441
9.6 | GU-09-06 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Bien/Insumo | Un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291
9.7 | GU-09-07 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | Un | 4 | 95133.2648 | 380533.059
9.8 | GU-09-08 | Salida interruptor sencillo, tubería EMT ø 3/4" | Bien/Insumo | Un | 1 | 425806.3991 | 425806.3991
Subtotal | [6 empty] | 9422181.6064
SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA | [6 empty] | 113208832
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | QU-01-01 | Localización y replanteo | Mano de obra/Actividad | M2 | 39.05 | 1942.3361 | 75848.2257
1.2 | QU-01-02 | Demolición losa sobre terreno | Mano de obra/Actividad | M2 | 7.91 | 19169.0246 | 151626.9848
1.3 | QU-01-03 | Cargue manual material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 9.822 | 42043.6913 | 412953.1355
1.4 | QU-01-04 | Demolición enchape y/o revoque | Mano de obra/Actividad | M2 | 41.2 | 9967.4381 | 410658.4508
1.5 | QU-01-05 | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Mano de obra/Actividad | Día | 20 | 5547.096 | 110941.92
1.6 | QU-01-06 | Regata de muros | Mano de obra/Actividad | M | 25 | 11904.0907 | 297602.2687
1.7 | QU-01-07 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | Mano de obra/Actividad | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
1.8 | QU-01-08 | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | Mano de obra/Actividad | M | 5 | 7611.6274 | 38058.1369
1.9 | QU-01-09 | Aseo de obra de construcción | Mano de obra/Actividad | M2 | 39.05 | 6568.7051 | 256507.9351
1.10 | QU-01-10 | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | Mano de obra/Actividad | M2 | 0 | 13802.3798 | 0
1.11 | QU-01-11 | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Mano de obra/Actividad | Und | 10 | 27603.3386 | 276033.3862
1.12 | QU-01-12 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Mano de obra/Actividad | Und | 2 | 47616.363 | 95232.726
1.13 | QU-01-13 | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | Mano de obra/Actividad | M3 | 7 | 141593.0355 | 991151.2485
1.14 | QU-01-14 | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | Mano de obra/Actividad | M2 | 3.75 | 19936.2971 | 74761.1142
Subtotal | [6 empty] | 3466030.6699
2 |  | CONCRETOS
2.1 | QU-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Bien/Insumo | Kg | 44.847 | 26901.4264 | 1206448.2686
2.2 | QU-02-02 | Placa maciza en concreto de 21.0 Mpa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | Bien/Insumo | M2 | 7.55 | 250453.3736 | 1890922.9709
Subtotal | [6 empty] | 3097371.2395
3 |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
3.1 | QU-03-01 | Revoque muro incluye dilataciones y filos | Mano de obra/Actividad | M2 | 41.2 | 45958.2019 | 1893477.9173
3.2 | QU-03-02 | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | Mano de obra/Actividad | M | 25 | 30347.0482 | 758676.2063
3.3 | QU-03-03 | Filos y dilataciones | Mano de obra/Actividad | M | 10 | 15180.6285 | 151806.285
3.4 | QU-03-04 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | Bien/Insumo | M2 | 14.28 | 197959.1468 | 2826856.6156
3.5 | QU-03-05 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 1 cara, incluye pintura | Bien/Insumo | M2 | 10.5 | 129127.6991 | 1355840.8408
Subtotal | [6 empty] | 6986657.8649
4 |  | PISOS Y ENCHAPES
4.1 | QU-04-01 | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Bien/Insumo | M2 | 41.2 | 163316.7934 | 6728651.8871
4.2 | QU-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Bien/Insumo | M | 10 | 38332.3658 | 383323.6575
4.3 | QU-04-03 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Bien/Insumo | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
Subtotal | [6 empty] | 7805852.7464
5 |  | PINTURA Y ACABADOS
5.1 | QU-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Bien/Insumo | M2 | 28.28 | 30666.7451 | 867255.5521
Subtotal | [6 empty] | 867255.5521
6 |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
6.1 | QU-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/dia, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plastico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tuberia PVC de uniones y Valvulas | Bien/Insumo | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614
6.2 | QU-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Bien/Insumo | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
6.3 | QU-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Bien/Insumo | UND | 3 | 4646261.25 | 13938783.75
6.4 | QU-06-04 | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Bien/Insumo | UND | 3 | 5517730.7764 | 16553192.3291
6.5 | QU-06-05 | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Bien/Insumo | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575
6.6 | QU-06-06 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Valvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | Bien/Insumo | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375
6.7 | QU-06-07 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.5HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Bien/Insumo | UND | 1 | 13050736.875 | 13050736.875
Subtotal | [6 empty] | 80079452.1855
7 |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
7.1 | QU-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 8.1 | 50675.5069 | 410471.6057
7.2 | QU-07-02 | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | Bien/Insumo | M | 7.83 | 94223.9048 | 737773.1742
7.3 | QU-07-03 | Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Bien/Insumo | Un | 7 | 135169.2596 | 946184.8174
7.4 | QU-07-04 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Bien/Insumo | Un | 3 | 94223.9048 | 282671.7143
7.5 | QU-07-05 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 26.05 | 16646.9715 | 433653.6076
7.6 | QU-07-06 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 6.81 | 20031.4958 | 136414.4861
7.7 | QU-07-07 | Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21 | Bien/Insumo | M | 39.17 | 41417.0854 | 1622307.2341
7.8 | QU-07-08 | Valvula de Bola de 1" | Bien/Insumo | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469
7.9 | QU-07-09 | Valvula de Bola de 1 1/2" | Bien/Insumo | Un | 5 | 150435.1406 | 752175.7031
7.10 | QU-07-10 | Valvula de Bola de 2" | Bien/Insumo | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
7.11 | QU-07-11 | Cuelga o Abracedera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Bien/Insumo | Un | 44 | 30871.3511 | 1358339.4495
7.12 | QU-07-12 | Orinal tipo Institucional seco gobi incluye sistema tds 2 Blanco | Bien/Insumo | Un | 2 | 1593613.6155 | 3187227.231
7.13 | QU-07-13 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Bien/Insumo | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
Subtotal | [6 empty] | 12839575.8529
8 |  | CARPINTERIA
8.1 | QU-08-01 | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | Bien/Insumo | M2 | 2.97 | 1554361.9436 | 4616454.9726
Subtotal | [6 empty] | 4616454.9726
9 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | QU-09-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Bien/Insumo | m | 25 | 110411.9336 | 2760298.3406
9.2 | QU-09-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. Incluye curvas y accesorios de conexión | Bien/Insumo | m | 25 | 110885.085 | 2772127.125
9.3 | QU-09-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Bien/Insumo | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
9.4 | QU-09-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
9.5 | QU-09-05 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Bien/Insumo | un | 3 | 95133.2648 | 285399.7943
9.6 | QU-09-06 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Bien/Insumo | un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291
Subtotal | [6 empty] | 7752976.02

## Bienes Relevantes
ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES — PARETO 80% (Camino B)
N° | Ítem de pago | Ítem / Insumo | Origen | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial | % Participación | % Acumulado | ¿Dentro del 80%? | ¿Bien Relevante?
1 | AP-06-07 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 1.5 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Apia | UND | 2 | 19738795.5 | 39477591 | 9.2325 | 9.2325 | SÍ | RELEVANTE
2 | AP-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 7.3 GPM, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | Apia | UND | 1 | 34652119.0489 | 34652119.0489 | 8.104 | 17.3364 | SÍ | RELEVANTE
3 | AP-06-04 | Tanque PRFV de 7.3 m3 (6.5 m3 utiles) con manhole superior y manhole lateral | Apia | UND | 2 | 15666543.5951 | 31333087.1903 | 7.3278 | 24.6642 | SÍ | RELEVANTE
4 | GU-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/día, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | Guática | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614 | 5.066 | 29.7301 | SÍ | RELEVANTE
5 | QU-06-01 | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/dia, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plastico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tuberia PVC de uniones y Valvulas | Quinchía | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614 | 5.066 | 34.7961 | SÍ | RELEVANTE
6 | QU-06-04 | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Quinchía | UND | 3 | 5517730.7764 | 16553192.3291 | 3.8712 | 38.6673 | SÍ | RELEVANTE
7 | QU-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Quinchía | UND | 3 | 4646261.25 | 13938783.75 | 3.2598 | 41.9271 | SÍ | RELEVANTE
8 | QU-06-07 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.5HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Quinchía | UND | 1 | 13050736.875 | 13050736.875 | 3.0521 | 44.9793 | SÍ | RELEVANTE
9 | AP-08-01 | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | Apia | M2 | 8.05 | 1554361.9436 | 12512613.6462 | 2.9263 | 47.9055 | SÍ | RELEVANTE
10 | GU-06-08 | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.25 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | Guática | UND | 1 | 10919424.375 | 10919424.375 | 2.5537 | 50.4592 | SÍ | RELEVANTE
11 | AP-06-05 | Tanque PRFV de 3.7 m3 (3.5 m3 utiles) con manhole superior | Apia | UND | 1 | 9464235.2438 | 9464235.2438 | 2.2134 | 52.6726 | SÍ
12 | AP-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Apia | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875 | 2.1749 | 54.8475 | SÍ
13 | GU-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Guática | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875 | 2.1749 | 57.0223 | SÍ
14 | QU-06-02 | Válvulas automáticas para sistema de filtración | Quinchía | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875 | 2.1749 | 59.1972 | SÍ
15 | AP-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Apia | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5 | 2.1732 | 61.3704 | SÍ
16 | GU-06-03 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | Guática | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5 | 2.1732 | 63.5436 | SÍ
17 | GU-04-01 | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Guática | M2 | 45.515 | 163316.7934 | 7433363.8505 | 1.7384 | 65.282 | SÍ
18 | AP-06-06 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 1" y Anclaje a tablero de Control | Apia | UND | 1 | 7338464.1562 | 7338464.1562 | 1.7162 | 66.9982 | SÍ
19 | QU-04-01 | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Quinchía | M2 | 41.2 | 163316.7934 | 6728651.8871 | 1.5736 | 68.5718 | SÍ
20 | GU-06-04 | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Guática | UND | 1 | 5517730.7764 | 5517730.7764 | 1.2904 | 69.8623 | SÍ
21 | AP-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Apia | M2 | 173.0852 | 30666.7451 | 5307959.7133 | 1.2414 | 71.1036 | SÍ
22 | QU-08-01 | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | Quinchía | M2 | 2.97 | 1554361.9436 | 4616454.9726 | 1.0796 | 72.1832 | SÍ
23 | AP-02-02 | Placa maciza en concreto de 21.0 MPa (3000 PSI) e = 0,25 m, no incluye refuerzo | Apia | M2 | 11.67 | 354887.6861 | 4141539.2971 | 0.96857 | 73.1518 | SÍ
24 | AP-05-03 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | Apia | M2 | 18.827 | 197959.1468 | 3726976.8559 | 0.87161 | 74.0234 | SÍ
25 | AP-09-01 | Enchape en cerámica de 30 X 60 cm Blanco piso pared, incluye fijador de cerámica | Apia | M2 | 21.8 | 164683.6751 | 3590104.1177 | 0.8396 | 74.863 | SÍ
26 | GU-09-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Guática | M | 32 | 110411.9336 | 3533181.876 | 0.82629 | 75.6893 | SÍ
27 | AP-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Apia | Kg | 124.1688 | 26901.4264 | 3340317.8313 | 0.78119 | 76.4705 | SÍ
28 | AP-10-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Apia | M | 30 | 110411.9336 | 3312358.0088 | 0.77465 | 77.2452 | SÍ
29 | QU-07-12 | Orinal tipo Institucional seco gobi incluye sistema tds 2 Blanco | Quinchía | Un | 2 | 1593613.6155 | 3187227.231 | 0.74538 | 77.9905 | SÍ
30 | GU-06-05 | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Guática | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575 | 0.70559 | 78.6961 | SÍ
31 | QU-06-05 | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Quinchía | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575 | 0.70559 | 79.4017 | SÍ
32 | QU-03-04 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | Quinchía | M2 | 14.28 | 197959.1468 | 2826856.6156 | 0.66111 | 80.0628 | SÍ
33 | QU-09-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. Incluye curvas y accesorios de conexión | Quinchía | m | 25 | 110885.085 | 2772127.125 | 0.64831 | 80.7111 | NO
34 | QU-09-01 | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | Quinchía | m | 25 | 110411.9336 | 2760298.3406 | 0.64554 | 81.3567 | NO
35 | GU-06-07 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | Guática | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375 | 0.5983 | 81.955 | NO
36 | QU-06-06 | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Valvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | Quinchía | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375 | 0.5983 | 82.5533 | NO
37 | GU-09-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | Guática | M | 32 | 78291.6334 | 2505332.268 | 0.58591 | 83.1392 | NO
38 | AP-04-03 | Pared en Piedra Laja dimensiones variables, incluye fijador y emboquillado | Apia | M2 | 12 | 197967.672 | 2375612.064 | 0.55558 | 83.6948 | NO
39 | GU-07-12 | Sanitario Montecarlo Advance Redondo | Guática | Un | 2 | 1177106.8432 | 2354213.6865 | 0.55057 | 84.2453 | NO
40 | AP-10-02 | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | Apia | M | 30 | 78291.6334 | 2348749.0013 | 0.54929 | 84.7946 | NO
41 | GU-06-06 | Tanque Botella 600 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Guática | Und | 1 | 2337339.375 | 2337339.375 | 0.54662 | 85.3412 | NO
42 | AP-07-09 | Grifería Orinal Push Tradicional | Apia | Un | 4 | 559981.0463 | 2239924.185 | 0.52384 | 85.8651 | NO
43 | GU-02-03 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa e = 0,10 m | Guática | M2 | 11.4 | 191111.9501 | 2178676.2314 | 0.50952 | 86.3746 | NO
44 | GU-07-04 | Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios | Guática | M | 18.47 | 110981.7045 | 2049832.0821 | 0.47939 | 86.854 | NO
45 | AP-04-01 | Piso Cemento ± 46 x 46 cm gris o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | Apia | M2 | 11.67 | 163316.7934 | 1905906.9787 | 0.44573 | 87.2997 | NO
46 | QU-02-02 | Placa maciza en concreto de 21.0 Mpa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | Quinchía | M2 | 7.55 | 250453.3736 | 1890922.9709 | 0.44222 | 87.7419 | NO
47 | GU-07-03 | Tubería PVC Cuadrada Rainmax 64x61mm, incluye accesorios | Guática | M | 18.56 | 101763.0675 | 1888722.5328 | 0.44171 | 88.1836 | NO
48 | AP-07-04 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Apia | Un | 20 | 94223.9048 | 1884478.095 | 0.44072 | 88.6244 | NO
49 | AP-07-10 | Cuelga o Abrazadera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Apia | Un | 56 | 30871.3511 | 1728795.663 | 0.40431 | 89.0287 | NO
50 | QU-07-07 | Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21 | Quinchía | M | 39.17 | 41417.0854 | 1622307.2341 | 0.3794 | 89.4081 | NO
51 | AP-05-02 | Graniplast | Apia | M2 | 28 | 55283.4045 | 1547935.326 | 0.36201 | 89.7701 | NO
52 | AP-07-11 | Válvula de Bola de 1" | Apia | Un | 13 | 105535.4906 | 1371961.3781 | 0.32086 | 90.0909 | NO
53 | QU-07-11 | Cuelga o Abracedera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Quinchía | Un | 44 | 30871.3511 | 1358339.4495 | 0.31767 | 90.4086 | NO
54 | QU-03-05 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 1 cara, incluye pintura | Quinchía | M2 | 10.5 | 129127.6991 | 1355840.8408 | 0.31709 | 90.7257 | NO
55 | GU-07-09 | Válvula de Bola de 1" | Guática | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469 | 0.31389 | 91.0396 | NO
56 | QU-07-08 | Valvula de Bola de 1" | Quinchía | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469 | 0.31389 | 91.3535 | NO
57 | QU-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Quinchía | Kg | 44.847 | 26901.4264 | 1206448.2686 | 0.28215 | 91.6356 | NO
58 | AP-07-03 | Tubería PVC aguas lluvias de 6", incluye accesorios | Apia | M | 9.85 | 121687.9976 | 1198626.7766 | 0.28032 | 91.9159 | NO
59 | GU-02-01 | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Guática | Kg | 42.0552 | 26901.4264 | 1131344.8665 | 0.26458 | 92.1805 | NO
60 | GU-02-02 | Placa maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | Guática | M2 | 4.16 | 250453.3736 | 1041886.0343 | 0.24366 | 92.4242 | NO
61 | AP-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Apia | M | 20.32 | 50675.5069 | 1029726.2997 | 0.24082 | 92.665 | NO
62 | GU-07-11 | Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería y pedestal | Guática | Un | 2 | 510706.5221 | 1021413.0443 | 0.23887 | 92.9039 | NO
63 | AP-10-05 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Apia | Un | 2 | 498441.5291 | 996883.0583 | 0.23314 | 93.137 | NO
64 | GU-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Guática | M2 | 31.8605 | 30666.7451 | 977057.8331 | 0.2285 | 93.3655 | NO
65 | QU-07-03 | Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Quinchía | Un | 7 | 135169.2596 | 946184.8174 | 0.22128 | 93.5868 | NO
66 | AP-07-12 | Válvula de Bola de 2" | Apia | Un | 3 | 312095.1937 | 936285.5813 | 0.21897 | 93.8058 | NO
67 | GU-07-10 | Válvula de Bola de 2" | Guática | Un | 3 | 312095.1937 | 936285.5813 | 0.21897 | 94.0247 | NO
68 | QU-07-10 | Valvula de Bola de 2" | Quinchía | Un | 3 | 312095.1937 | 936285.5813 | 0.21897 | 94.2437 | NO
69 | QU-05-01 | Pintura y resane vinilo tipo I | Quinchía | M2 | 28.28 | 30666.7451 | 867255.5521 | 0.20282 | 94.4465 | NO
70 | GU-07-13 | Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m | Guática | Un | 2 | 407849.3809 | 815698.7617 | 0.19076 | 94.6373 | NO
71 | GU-07-06 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Guática | M | 47.5 | 16646.9715 | 790731.1462 | 0.18493 | 94.8222 | NO
72 | AP-10-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Apia | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119 | 0.18251 | 95.0047 | NO
73 | GU-09-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Guática | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119 | 0.18251 | 95.1872 | NO
74 | QU-09-04 | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Quinchía | un | 4 | 195106.0297 | 780424.119 | 0.18251 | 95.3698 | NO
75 | AP-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Apia | M | 20 | 38332.3657 | 766647.315 | 0.17929 | 95.549 | NO
76 | GU-07-05 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Guática | Un | 8 | 94223.9048 | 753791.238 | 0.17629 | 95.7253 | NO
77 | QU-07-09 | Valvula de Bola de 1 1/2" | Quinchía | Un | 5 | 150435.1406 | 752175.7031 | 0.17591 | 95.9012 | NO
78 | QU-07-02 | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | Quinchía | M | 7.83 | 94223.9048 | 737773.1742 | 0.17254 | 96.0738 | NO
79 | AP-07-05 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Apia | M | 44 | 16646.9715 | 732466.746 | 0.1713 | 96.2451 | NO
80 | GU-04-03 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Guática | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019 | 0.16227 | 96.4074 | NO
81 | GU-07-17 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Guática | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019 | 0.16227 | 96.5696 | NO
82 | QU-04-03 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Quinchía | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019 | 0.16227 | 96.7319 | NO
83 | QU-07-13 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Quinchía | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019 | 0.16227 | 96.8942 | NO
84 | GU-03-04 | Muro estructural en bloque de cemento de 0,12 x 0,19 x 0,39 m, Si incluye refuerzo | Guática | M2 | 3.33 | 204947.01 | 682473.5433 | 0.15961 | 97.0538 | NO
85 | AP-07-02 | Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Apia | M | 10 | 65873.1859 | 658731.8588 | 0.15406 | 97.2078 | NO
86 | AP-10-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Apia | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112 | 0.15348 | 97.3613 | NO
87 | GU-09-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Guática | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112 | 0.15348 | 97.5148 | NO
88 | QU-09-03 | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Quinchía | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112 | 0.15348 | 97.6683 | NO
89 | GU-09-05 | Luminaria de sobreponer tipo tortuga, CF 23 W, ILTEC o similar. Incluye 0.7 m de cable encauchetado y clavija | Guática | Un | 3 | 214059.0814 | 642177.2441 | 0.15018 | 97.8185 | NO
90 | GU-03-05 | Cubierta en Teja de Tipo Colonial UPVC 2mm Sobre Estructural Metalica Anclada a Rampa Existente Ancho = 35cm | Guática | M | 3.17 | 198747.7324 | 630030.3116 | 0.14734 | 97.9658 | NO
91 | AP-07-07 | Válvula de Bola de 3/4" | Apia | Un | 8 | 75697.1156 | 605576.925 | 0.14162 | 98.1074 | NO
92 | GU-02-04 | Viga de amarre en concreto de 20,7 MPa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo | Guática | M | 3.15 | 191111.9501 | 602002.6429 | 0.14079 | 98.2482 | NO
93 | GU-02-05 | Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,25 m | Guática | Un | 20 | 25737.7297 | 514754.595 | 0.12038 | 98.3686 | NO
94 | GU-09-06 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Guática | Un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291 | 0.11657 | 98.4852 | NO
95 | QU-09-06 | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Quinchía | un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291 | 0.11657 | 98.6018 | NO
96 | GU-07-02 | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | Guática | M | 5.2 | 94223.9048 | 489964.3047 | 0.11459 | 98.7163 | NO
97 | QU-07-05 | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | Quinchía | M | 26.05 | 16646.9715 | 433653.6076 | 0.10142 | 98.8178 | NO
98 | GU-09-08 | Salida interruptor sencillo, tubería EMT ø 3/4" | Guática | Un | 1 | 425806.3991 | 425806.3991 | 0.099582 | 98.9173 | NO
99 | QU-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Quinchía | M | 8.1 | 50675.5069 | 410471.6057 | 0.095995 | 99.0133 | NO
100 | GU-07-01 | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | Guática | M | 8 | 50675.5069 | 405404.055 | 0.09481 | 99.1081 | NO
101 | GU-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Guática | M | 10 | 38332.3657 | 383323.6575 | 0.089646 | 99.1978 | NO
102 | QU-04-02 | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | Quinchía | M | 10 | 38332.3657 | 383323.6575 | 0.089646 | 99.2874 | NO
103 | GU-09-07 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Guática | Un | 4 | 95133.2648 | 380533.059 | 0.088994 | 99.3764 | NO
104 | GU-07-14 | Dispensador de Toallas de Papel Z Plástico | Guática | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555 | 0.074744 | 99.4512 | NO
105 | GU-07-15 | Dispensador De Papel Higiénico Plástico Blanco Diametro De 26 Cm | Guática | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555 | 0.074744 | 99.5259 | NO
106 | GU-07-16 | Dispensador De Jabón Líquido Plástico Blanco 350 Ml | Guática | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555 | 0.074744 | 99.6007 | NO
107 | AP-10-06 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Apia | Un | 3 | 95133.2648 | 285399.7942 | 0.066745 | 99.6674 | NO
108 | QU-09-05 | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Quinchía | un | 3 | 95133.2648 | 285399.7942 | 0.066745 | 99.7342 | NO
109 | QU-07-04 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Quinchía | Un | 3 | 94223.9048 | 282671.7143 | 0.066107 | 99.8003 | NO
110 | GU-07-07 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Guática | M | 12 | 20031.4957 | 240377.949 | 0.056216 | 99.8565 | NO
111 | AP-07-06 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Apia | M | 9 | 20031.4957 | 180283.4617 | 0.042162 | 99.8986 | NO
112 | GU-07-08 | Válvula de Bola de 1/2" | Guática | Un | 3 | 59401.1003 | 178203.3007 | 0.041676 | 99.9403 | NO
113 | QU-07-06 | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | Quinchía | M | 6.81 | 20031.4957 | 136414.4861 | 0.031903 | 99.9722 | NO
114 | AP-07-08 | Válvula de Bola de 1/2" | Apia | Un | 2 | 59401.1003 | 118802.2005 | 0.027784 | 100 | NO
TOTAL | [6 empty] | 427594891.7785
[6 empty] | Promedio % de los ítems dentro del 80%: | 2.502

## Consulta RPBN
N° Pareto | Nombre del bien | Categoría / Agrupación | Terminos de busqueda usados | Partida arancelaria | ¿Inscrito en RPBN? | Productor(es) | Fecha inscripción | Fecha vigencia | ¿Vigencia > cierre? 17 de Julio de 2026 estimado | Observaciones
1, 8, 10 | Sistema de bombeo y presurización con bombas multietapa (1.5 HP / 0.5 HP / 0.25 HP), variador de velocidad, tanque pulmón, flotador eléctrico y manómetro | Equipos de bombeo / electrobombas centrífugas multietapa | "bomba centrífuga", "bomba multietapa", "electrobomba" |  | No |  |  |  |  | #VALUE!
2, 4, 5 | Planta de Tratamiento de agua pre-ensamblada (7.3 GPM / 6500 lts/día), incluye bomba centrífuga, tanques polyglass con lecho de arena sílice y carbón activado, bomba dosificadora, tablero de control | Plantas / equipos de tratamiento de agua potable | "planta de tratamiento de agua", "equipo de filtración" | 8421211000 | Si | ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. (NIT 8600084959) - Bogotá, D.C. Radicados: - RPBN0165125: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 7.5LPS CICLO COMPLETO (PLANTA MODUPACK 7.5 LPS) - RPBN0165560: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 1LPS CICLO COMPLETO MODULAR COMPACTA (PLANTA MINIPACK 1) - RPBN0165579: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 5LPS CICLO COMPLETO MODULAR COMPACTA (PLANTA MODUPACK 5LPS) |  | 2026-06-26 | No | #VALUE!
3 | Tanque PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de 7.3 m³ con manhole superior y lateral | Tanques de almacenamiento en fibra de vidrio (PRFV) | "tanque fibra de vidrio", "tanque PRFV", "tanque poliéster reforzado" |  | No |  |  |  |  | #VALUE!
6 | Tanque tipo botella de 2.000 litros con tapa manhole superior | Tanques plásticos de almacenamiento de agua (polietileno) | "tanque plástico", "tanque polietileno", "tanque almacenamiento agua" | 3923309100 | Si | TDEPE S A S (NIT 9002856820) - Bogotá, D.C. Radicado: - RPBN0181915: TANQUE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE AGUA (TANQUE DE ALMACENAMIENTO) |  | 2027-03-03 | Si | #VALUE!
7 | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa abatible, conexión de 4" | Productos de acero inoxidable / cajas y rejillas en acero inox | "caja acero inoxidable", "rejilla acero inoxidable" |  | No |  |  |  |  | #VALUE!
9 | Puerta en acero galvanizado con acabado en pintura electrostática y corte láser tipo colonial | Puertas y carpintería metálica en acero galvanizado | "puerta metálica", "puerta acero galvanizado" |  | No |  |  |  |  | #VALUE!