## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE APIA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | AP-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Localización y replanteo | M2 | 39.59 | 1942.3361 | 76897.0872
| 1.2 | AP-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 11.67 | 19169.0246 | 223702.5174
| 1.3 | AP-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | M2 | 30.7038 | 19936.2971 | 612120.0797
| 1.4 | AP-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cargue manual material sobrante | M3 | 12.7121 | 42043.6913 | 534465.2893
| 1.5 | AP-01-05 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 11.67 | 9967.4381 | 116320.0029
| 1.6 | AP-01-06 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 30 | 5547.096 | 166412.88
| 1.7 | AP-01-07 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Regata de muros | M | 56 | 11904.0907 | 666629.082
| 1.8 | AP-01-08 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
| 1.9 | AP-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de 4" a 8" Existente | M | 10 | 7611.6274 | 76116.2738
| 1.10 | AP-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Aseo de obra de construcción | M2 | 96.28 | 6568.7051 | 632434.9294
| 1.11 | AP-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de ventana metálicas o de madera | M2 | 6.14 | 13802.3798 | 84746.6117
| 1.12 | AP-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 20 | 27603.3386 | 552066.7725
| 1.13 | AP-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 14 | 141593.0355 | 1982302.497
| Subtotal | [7 empty] | 5998869.1603
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | AP-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 124.1688 | 26901.4264 | 3340317.8313
| 2.2 | AP-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Placa maciza en concreto de 21.0 MPa (3000 PSI) e = 0,25 m, no incluye refuerzo | M2 | 11.67 | 354887.6861 | 4141539.2971
| Subtotal | [7 empty] | 7481857.1284
| 3 |  |  |  | MORTEROS
| 3.1 | AP-03-01 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Resane con malla para incrustar redes a muros | M | 56 | 30347.0482 | 1699434.702
| Subtotal | [7 empty] | 1699434.702
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | AP-04-01 | NTC 4321 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Piso Cemento ± 46 x 46 cm gris o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 11.67 | 163316.7934 | 1905906.9787
| 4.2 | AP-04-02 | NTC 919 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 20 | 38332.3658 | 766647.315
| 4.3 | AP-04-03 | NSR-10 Título D | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Pared en Piedra Laja dimensiones variables, incluye fijador y emboquillado | M2 | 12 | 197967.672 | 2375612.064
| Subtotal | [7 empty] | 5048166.3577
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | AP-05-01 | NSR-10 Título D | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 173.0852 | 30666.7451 | 5307959.7133
| 5.2 | AP-05-02 | NTC 1335 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Graniplast | M2 | 28 | 55283.4045 | 1547935.326
| 5.3 | AP-05-03 | NTC 4373 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | M2 | 18.827 | 197959.1468 | 3726976.8559
| Subtotal | [7 empty] | 10582871.8952
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | AP-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 7.3 GPM, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | UND | 1 | 34652119.0489 | 34652119.0489
| 6.2 | AP-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
| 6.3 | AP-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5
| 6.4 | AP-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tanque PRFV de 7.3 m3 (6.5 m3 utiles) con manhole superior y manhole lateral | UND | 2 | 15666543.5951 | 31333087.1903
| 6.5 | AP-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tanque PRFV de 3.7 m3 (3.5 m3 utiles) con manhole superior | UND | 1 | 9464235.2438 | 9464235.2438
| 6.6 | AP-06-06 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 1" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 | 7338464.1563 | 7338464.1563
| 6.7 | AP-06-07 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 1.5 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 2 | 19738795.5 | 39477591
| Subtotal | [7 empty] | 140857646.0141
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | AP-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 20.32 | 50675.5069 | 1029726.2997
| 7.2 | AP-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 10 | 65873.1859 | 658731.8588
| 7.3 | AP-07-03 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC aguas lluvias de 6", incluye accesorios | M | 9.85 | 121687.9976 | 1198626.7766
| 7.4 | AP-07-04 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 20 | 94223.9048 | 1884478.095
| 7.5 | AP-07-05 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 44 | 16646.9715 | 732466.746
| 7.6 | AP-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 9 | 20031.4958 | 180283.4618
| 7.7 | AP-07-07 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 3/4" | Un | 8 | 75697.1156 | 605576.925
| 7.8 | AP-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 1/2" | Un | 2 | 59401.1003 | 118802.2005
| 7.9 | AP-07-09 | NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Grifería Orinal Push Tradicional | Un | 4 | 559981.0463 | 2239924.185
| 7.10 | AP-07-10 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Cuelga o Abrazadera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Un | 56 | 30871.3511 | 1728795.663
| 7.11 | AP-07-11 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 1" | Un | 13 | 105535.4906 | 1371961.3781
| 7.12 | AP-07-12 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 2" | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
| Subtotal | [7 empty] | 12685659.1707
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | AP-08-01 | NSR-10 Título F | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | M2 | 8.05 | 1554361.9436 | 12512613.6462
| Subtotal | [7 empty] | 12512613.6462
| 9 |  |  |  | CUARTO DE RESIDUOS
| 9.1 | AP-09-01 | NTC 919 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Enchape en cerámica de 30 X 60 cm Blanco piso pared, incluye fijador de cerámica | M2 | 21.8 | 164683.6751 | 3590104.1177
| Subtotal | [7 empty] | 3590104.1177
| 10 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 10.1 | AP-10-01 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | M | 30 | 110411.9336 | 3312358.0087
| 10.2 | AP-10-02 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | M | 30 | 78291.6334 | 2348749.0013
| 10.3 | AP-10-03 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
| 10.4 | AP-10-04 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
| 10.5 | AP-10-05 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Un | 2 | 498441.5291 | 996883.0583
| 10.6 | AP-10-06 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 3 | 95133.2648 | 285399.7943
| Subtotal | [7 empty] | 8380099.0935
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE APIA | [7 empty] | 208837321
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | GU-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Localización y replanteo | M2 | 33.05 | 1942.3361 | 64194.2089
| 1.2 | GU-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 15.56 | 19169.0246 | 298270.0232
| 1.3 | GU-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cargue manual material sobrante | M3 | 18.3225 | 42043.6913 | 770345.5329
| 1.4 | GU-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 45.515 | 9967.4381 | 453667.9463
| 1.5 | GU-01-05 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 100 | 5547.096 | 554709.6
| 1.6 | GU-01-06 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Regata de muros | M | 16.8 | 11904.0907 | 199988.7246
| 1.7 | GU-01-07 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
| 1.8 | GU-01-08 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | M | 17.43 | 7611.6274 | 132670.6651
| 1.9 | GU-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Canal de Aguas Lluvias Tipo Amazonas | M | 18.47 | 14653.4839 | 270649.8472
| 1.10 | GU-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Aseo de obra de construcción | M2 | 33.05 | 6568.7051 | 217095.7044
| 1.11 | GU-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | M2 | 4.4 | 13802.3798 | 60730.4709
| 1.12 | GU-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 6 | 27603.3386 | 165620.0317
| 1.13 | GU-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Und | 6 | 47616.363 | 285698.178
| 1.14 | GU-01-14 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 14 | 141593.0355 | 1982302.497
| Subtotal | [7 empty] | 5730598.5677
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | GU-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 42.0552 | 26901.4264 | 1131344.8665
| 2.2 | GU-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Placa maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | M2 | 4.16 | 250453.3736 | 1041886.0343
| 2.3 | GU-02-03 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa e = 0,10 m | M2 | 11.4 | 191111.9501 | 2178676.2314
| 2.4 | GU-02-04 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Viga de amarre en concreto de 20,7 MPa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 3.15 | 191111.9501 | 602002.6429
| 2.5 | GU-02-05 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,25 m | Un | 20 | 25737.7298 | 514754.595
| Subtotal | [7 empty] | 5468664.3701
| 3 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
| 3.1 | GU-03-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Revoque muro incluye dilataciones y filos | M2 | 30.175 | 45958.2019 | 1386788.7416
| 3.2 | GU-03-02 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | M | 16.8 | 30347.0482 | 509830.4106
| 3.3 | GU-03-03 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Filos y dilataciones | M | 10 | 15180.6285 | 151806.285
| 3.4 | GU-03-04 | NSR-10 Título D - NTC 4076 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Muro estructural en bloque de cemento de 0,12 x 0,19 x 0,39 m, Si incluye refuerzo | M2 | 3.33 | 204947.01 | 682473.5433
| 3.5 | GU-03-05 | NTC 4517 / NSR-10 Título F | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Cubierta en Teja de Tipo Colonial UPVC 2mm Sobre Estructural Metalica Anclada a Rampa Existente Ancho = 35cm | M | 3.17 | 198747.7324 | 630030.3116
| Subtotal | [7 empty] | 3360929.2921
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | GU-04-01 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 45.515 | 163316.7934 | 7433363.8505
| 4.2 | GU-04-02 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 10 | 38332.3658 | 383323.6575
| 4.3 | GU-04-03 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
| Subtotal | [7 empty] | 8510564.7098
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | GU-05-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 31.8605 | 30666.7451 | 977057.8331
| Subtotal | [7 empty] | 977057.8331
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | GU-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/día, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614
| 6.2 | GU-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
| 6.3 | GU-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 2 | 4646261.25 | 9292522.5
| 6.4 | GU-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 | 5517730.7764 | 5517730.7764
| 6.5 | GU-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575
| 6.6 | GU-06-06 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 600 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Und | 1 | 2337339.375 | 2337339.375
| 6.7 | GU-06-07 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375
| 6.8 | GU-06-08 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.25 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 1 | 10919424.375 | 10919424.375
| Subtotal | [7 empty] | 64603756.2578
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | GU-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 8 | 50675.5069 | 405404.055
| 7.2 | GU-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | M | 5.2 | 94223.9048 | 489964.3047
| 7.3 | GU-07-03 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC Cuadrada Rainmax 64x61mm, incluye accesorios | M | 18.56 | 101763.0675 | 1888722.5328
| 7.4 | GU-07-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios | M | 18.47 | 110981.7045 | 2049832.0821
| 7.5 | GU-07-05 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 8 | 94223.9048 | 753791.238
| 7.6 | GU-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 47.5 | 16646.9715 | 790731.1462
| 7.7 | GU-07-07 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 12 | 20031.4958 | 240377.949
| 7.8 | GU-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 1/2" | Un | 3 | 59401.1003 | 178203.3008
| 7.9 | GU-07-09 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 1" | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469
| 7.10 | GU-07-10 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 2" | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
| 7.11 | GU-07-11 | NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería y pedestal | Un | 2 | 510706.5221 | 1021413.0443
| 7.12 | GU-07-12 | NTC 920-1 / NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Sanitario Montecarlo Advance Redondo | Un | 2 | 1177106.8433 | 2354213.6865
| 7.13 | GU-07-13 | NTC 1736 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m | Un | 2 | 407849.3809 | 815698.7618
| 7.14 | GU-07-14 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador de Toallas de Papel Z Plástico | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
| 7.15 | GU-07-15 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador De Papel Higiénico Plástico Blanco Diametro De 26 Cm | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
| 7.16 | GU-07-16 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador De Jabón Líquido Plástico Blanco 350 Ml | Un | 2 | 159800.1278 | 319600.2555
| 7.17 | GU-07-17 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
| Subtotal | [7 empty] | 14919509.6976
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | GU-08-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Reinstalación puerta y marco en madera, incluye resane y pintura | M2 | 2 | 107784.7358 | 215569.4715
| Subtotal | [7 empty] | 215569.4715
| 9 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 | GU-09-01 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | M | 32 | 110411.9336 | 3533181.876
| 9.2 | GU-09-02 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | M | 32 | 78291.6334 | 2505332.268
| 9.3 | GU-09-03 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
| 9.4 | GU-09-04 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
| 9.5 | GU-09-05 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Luminaria de sobreponer tipo tortuga, CF 23 W, ILTEC o similar. Incluye 0.7 m de cable encauchetado y clavija | Un | 3 | 214059.0814 | 642177.2441
| 9.6 | GU-09-06 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291
| 9.7 | GU-09-07 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 | 95133.2648 | 380533.059
| 9.8 | GU-09-08 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Salida interruptor sencillo, tubería EMT ø 3/4" | Un | 1 | 425806.3991 | 425806.3991
| Subtotal | [7 empty] | 9422181.6064
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA | [7 empty] | 113208832
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | QU-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Localización y replanteo | M2 | 39.05 | 1942.3361 | 75848.2257
| 1.2 | QU-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 7.91 | 19169.0246 | 151626.9848
| 1.3 | QU-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cargue manual material sobrante | M3 | 9.822 | 42043.6913 | 412953.1355
| 1.4 | QU-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 41.2 | 9967.4381 | 410658.4508
| 1.5 | QU-01-05 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 20 | 5547.096 | 110941.92
| 1.6 | QU-01-06 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Regata de muros | M | 25 | 11904.0907 | 297602.2687
| 1.7 | QU-01-07 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 | 2746.5514 | 274655.1375
| 1.8 | QU-01-08 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | M | 5 | 7611.6274 | 38058.1369
| 1.9 | QU-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Aseo de obra de construcción | M2 | 39.05 | 6568.7051 | 256507.9351
| 1.10 | QU-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | M2 | 0 | 13802.3798 | 0
| 1.11 | QU-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 10 | 27603.3386 | 276033.3862
| 1.12 | QU-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Und | 2 | 47616.363 | 95232.726
| 1.13 | QU-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 7 | 141593.0355 | 991151.2485
| 1.14 | QU-01-14 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | M2 | 3.75 | 19936.2971 | 74761.1142
| Subtotal | [7 empty] | 3466030.6699
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | QU-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - QUINCHIA | Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 44.847 | 26901.4264 | 1206448.2686
| 2.2 | QU-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - QUINCHIA | Placa maciza en concreto de 21.0 Mpa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | M2 | 7.55 | 250453.3736 | 1890922.9709
| Subtotal | [7 empty] | 3097371.2395
| 3 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
| 3.1 | QU-03-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Revoque muro incluye dilataciones y filos | M2 | 41.2 | 45958.2019 | 1893477.9173
| 3.2 | QU-03-02 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | M | 25 | 30347.0482 | 758676.2063
| 3.3 | QU-03-03 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Filos y dilataciones | M | 10 | 15180.6285 | 151806.285
| 3.4 | QU-03-04 | NTC 4373 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | M2 | 14.28 | 197959.1468 | 2826856.6156
| 3.5 | QU-03-05 | NTC 4373 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 1 cara, incluye pintura | M2 | 10.5 | 129127.6991 | 1355840.8408
| Subtotal | [7 empty] | 6986657.8649
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | QU-04-01 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 41.2 | 163316.7934 | 6728651.8871
| 4.2 | QU-04-02 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 10 | 38332.3658 | 383323.6575
| 4.3 | QU-04-03 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
| Subtotal | [7 empty] | 7805852.7464
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | QU-05-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 28.28 | 30666.7451 | 867255.5521
| Subtotal | [7 empty] | 867255.5521
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | QU-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/dia, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plastico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tuberia PVC de uniones y Valvulas | UND | 1 | 21661769.3614 | 21661769.3614
| 6.2 | QU-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 | 4649813.4375 | 9299626.875
| 6.3 | QU-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 3 | 4646261.25 | 13938783.75
| 6.4 | QU-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 3 | 5517730.7764 | 16553192.3291
| 6.5 | QU-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 | 3017057.5575 | 3017057.5575
| 6.6 | QU-06-06 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Valvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 | 2558285.4375 | 2558285.4375
| 6.7 | QU-06-07 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.5HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 1 | 13050736.875 | 13050736.875
| Subtotal | [7 empty] | 80079452.1855
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | QU-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 8.1 | 50675.5069 | 410471.6057
| 7.2 | QU-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | M | 7.83 | 94223.9048 | 737773.1742
| 7.3 | QU-07-03 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 7 | 135169.2596 | 946184.8174
| 7.4 | QU-07-04 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 3 | 94223.9048 | 282671.7143
| 7.5 | QU-07-05 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 26.05 | 16646.9715 | 433653.6076
| 7.6 | QU-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 6.81 | 20031.4958 | 136414.4861
| 7.7 | QU-07-07 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC presión de 1 1/2" RDE 21 | M | 39.17 | 41417.0854 | 1622307.2341
| 7.8 | QU-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Valvula de Bola de 1" | Un | 11 | 122017.6406 | 1342194.0469
| 7.9 | QU-07-09 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Valvula de Bola de 1 1/2" | Un | 5 | 150435.1406 | 752175.7031
| 7.10 | QU-07-10 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Valvula de Bola de 2" | Un | 3 | 312095.1938 | 936285.5813
| 7.11 | QU-07-11 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Cuelga o Abracedera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Un | 44 | 30871.3511 | 1358339.4495
| 7.12 | QU-07-12 | NTC 920-1 / NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Orinal tipo Institucional seco gobi incluye sistema tds 2 Blanco | Un | 2 | 1593613.6155 | 3187227.231
| 7.13 | QU-07-13 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Un | 1 | 693877.2019 | 693877.2019
| Subtotal | [7 empty] | 12839575.8529
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | QU-08-01 | NSR-10 Título F | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | M2 | 2.97 | 1554361.9436 | 4616454.9726
| Subtotal | [7 empty] | 4616454.9726
| 9 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 | QU-09-01 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | m | 25 | 110411.9336 | 2760298.3406
| 9.2 | QU-09-02 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. Incluye curvas y accesorios de conexión | m | 25 | 110885.085 | 2772127.125
| 9.3 | QU-09-03 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Un | 1 | 656285.112 | 656285.112
| 9.4 | QU-09-04 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | un | 4 | 195106.0297 | 780424.119
| 9.5 | QU-09-05 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | un | 3 | 95133.2648 | 285399.7943
| 9.6 | QU-09-06 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - QUINCHIA | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | un | 1 | 498441.5291 | 498441.5291
| Subtotal | [7 empty] | 7752976.02
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA | [7 empty] | 127511627
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 449557780
[5 empty] | COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | 333005763
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 30% | 99901729
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 5% | 16650288
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 3163555
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 452721335
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 30%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE APIA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | AP-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Localización y replanteo | M2 | 39.59 |  | 0
| 1.2 | AP-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 11.67 |  | 0
| 1.3 | AP-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | M2 | 30.7038 |  | 0
| 1.4 | AP-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cargue manual material sobrante | M3 | 12.7121 |  | 0
| 1.5 | AP-01-05 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 11.67 |  | 0
| 1.6 | AP-01-06 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 30 |  | 0
| 1.7 | AP-01-07 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Regata de muros | M | 56 |  | 0
| 1.8 | AP-01-08 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 |  | 0
| 1.9 | AP-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de 4" a 8" Existente | M | 10 |  | 0
| 1.10 | AP-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Aseo de obra de construcción | M2 | 96.28 |  | 0
| 1.11 | AP-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de ventana metálicas o de madera | M2 | 6.14 |  | 0
| 1.12 | AP-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 20 |  | 0
| 1.13 | AP-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede APIA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 14 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | AP-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 124.1688 |  | 0
| 2.2 | AP-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Placa maciza en concreto de 21.0 MPa (3000 PSI) e = 0,25 m, no incluye refuerzo | M2 | 11.67 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 3 |  |  |  | MORTEROS
| 3.1 | AP-03-01 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Resane con malla para incrustar redes a muros | M | 56 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | AP-04-01 | NTC 4321 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Piso Cemento ± 46 x 46 cm gris o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 11.67 |  | 0
| 4.2 | AP-04-02 | NTC 919 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 20 |  | 0
| 4.3 | AP-04-03 | NSR-10 Título D | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Pared en Piedra Laja dimensiones variables, incluye fijador y emboquillado | M2 | 12 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | AP-05-01 | NSR-10 Título D | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 173.0852 |  | 0
| 5.2 | AP-05-02 | NTC 1335 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Graniplast | M2 | 28 |  | 0
| 5.3 | AP-05-03 | NTC 4373 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | M2 | 18.827 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | AP-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 7.3 GPM, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | UND | 1 |  | 0
| 6.2 | AP-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 |  | 0
| 6.3 | AP-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 2 |  | 0
| 6.4 | AP-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tanque PRFV de 7.3 m3 (6.5 m3 utiles) con manhole superior y manhole lateral | UND | 2 |  | 0
| 6.5 | AP-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tanque PRFV de 3.7 m3 (3.5 m3 utiles) con manhole superior | UND | 1 |  | 0
| 6.6 | AP-06-06 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 1" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 |  | 0
| 6.7 | AP-06-07 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 1.5 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | AP-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 20.32 |  | 0
| 7.2 | AP-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 10 |  | 0
| 7.3 | AP-07-03 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC aguas lluvias de 6", incluye accesorios | M | 9.85 |  | 0
| 7.4 | AP-07-04 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 20 |  | 0
| 7.5 | AP-07-05 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 44 |  | 0
| 7.6 | AP-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 9 |  | 0
| 7.7 | AP-07-07 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 3/4" | Un | 8 |  | 0
| 7.8 | AP-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 1/2" | Un | 2 |  | 0
| 7.9 | AP-07-09 | NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Grifería Orinal Push Tradicional | Un | 4 |  | 0
| 7.10 | AP-07-10 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Cuelga o Abrazadera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Un | 56 |  | 0
| 7.11 | AP-07-11 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 1" | Un | 13 |  | 0
| 7.12 | AP-07-12 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Válvula de Bola de 2" | Un | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | AP-08-01 | NSR-10 Título F | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | M2 | 8.05 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 9 |  |  |  | CUARTO DE RESIDUOS
| 9.1 | AP-09-01 | NTC 919 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - APIA | Enchape en cerámica de 30 X 60 cm Blanco piso pared, incluye fijador de cerámica | M2 | 21.8 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 10 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 10.1 | AP-10-01 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | M | 30 |  | 0
| 10.2 | AP-10-02 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - APIA | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | M | 30 |  | 0
| 10.3 | AP-10-03 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Un | 1 |  | 0
| 10.4 | AP-10-04 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 |  | 0
| 10.5 | AP-10-05 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Un | 2 |  | 0
| 10.6 | AP-10-06 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - APIA | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE APIA | [7 empty] | 0
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | GU-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Localización y replanteo | M2 | 33.05 |  | 0
| 1.2 | GU-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 15.56 |  | 0
| 1.3 | GU-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cargue manual material sobrante | M3 | 18.3225 |  | 0
| 1.4 | GU-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 45.515 |  | 0
| 1.5 | GU-01-05 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 100 |  | 0
| 1.6 | GU-01-06 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Regata de muros | M | 16.8 |  | 0
| 1.7 | GU-01-07 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 |  | 0
| 1.8 | GU-01-08 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | M | 17.43 |  | 0
| 1.9 | GU-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Canal de Aguas Lluvias Tipo Amazonas | M | 18.47 |  | 0
| 1.10 | GU-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Aseo de obra de construcción | M2 | 33.05 |  | 0
| 1.11 | GU-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | M2 | 4.4 |  | 0
| 1.12 | GU-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 6 |  | 0
| 1.13 | GU-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Und | 6 |  | 0
| 1.14 | GU-01-14 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede GUATICA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 14 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | GU-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 42.0552 |  | 0
| 2.2 | GU-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Placa maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) e = 0,15 m, no incluye refuerzo | M2 | 4.16 |  | 0
| 2.3 | GU-02-03 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa e = 0,10 m | M2 | 11.4 |  | 0
| 2.4 | GU-02-04 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Viga de amarre en concreto de 20,7 MPa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 3.15 |  | 0
| 2.5 | GU-02-05 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,25 m | Un | 20 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 3 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
| 3.1 | GU-03-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Revoque muro incluye dilataciones y filos | M2 | 30.175 |  | 0
| 3.2 | GU-03-02 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | M | 16.8 |  | 0
| 3.3 | GU-03-03 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Filos y dilataciones | M | 10 |  | 0
| 3.4 | GU-03-04 | NSR-10 Título D - NTC 4076 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - GUATICA | Muro estructural en bloque de cemento de 0,12 x 0,19 x 0,39 m, Si incluye refuerzo | M2 | 3.33 |  | 0
| 3.5 | GU-03-05 | NTC 4517 / NSR-10 Título F | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Cubierta en Teja de Tipo Colonial UPVC 2mm Sobre Estructural Metalica Anclada a Rampa Existente Ancho = 35cm | M | 3.17 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | GU-04-01 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 45.515 |  | 0
| 4.2 | GU-04-02 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 10 |  | 0
| 4.3 | GU-04-03 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | GU-05-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 31.8605 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | GU-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/día, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | UND | 1 |  | 0
| 6.2 | GU-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 |  | 0
| 6.3 | GU-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 2 |  | 0
| 6.4 | GU-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 |  | 0
| 6.5 | GU-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 |  | 0
| 6.6 | GU-06-06 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 600 Litros Con Tapa tipo manhole superior | Und | 1 |  | 0
| 6.7 | GU-06-07 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 |  | 0
| 6.8 | GU-06-08 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa 0.25 HP, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | GU-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 8 |  | 0
| 7.2 | GU-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | M | 5.2 |  | 0
| 7.3 | GU-07-03 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC Cuadrada Rainmax 64x61mm, incluye accesorios | M | 18.56 |  | 0
| 7.4 | GU-07-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios | M | 18.47 |  | 0
| 7.5 | GU-07-05 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 8 |  | 0
| 7.6 | GU-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 47.5 |  | 0
| 7.7 | GU-07-07 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 12 |  | 0
| 7.8 | GU-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 1/2" | Un | 3 |  | 0
| 7.9 | GU-07-09 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 1" | Un | 11 |  | 0
| 7.10 | GU-07-10 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Válvula de Bola de 2" | Un | 3 |  | 0
| 7.11 | GU-07-11 | NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería y pedestal | Un | 2 |  | 0
| 7.12 | GU-07-12 | NTC 920-1 / NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Sanitario Montecarlo Advance Redondo | Un | 2 |  | 0
| 7.13 | GU-07-13 | NTC 1736 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Espejo de 4 mm biselado ± 0,80 x 1,00 m | Un | 2 |  | 0
| 7.14 | GU-07-14 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador de Toallas de Papel Z Plástico | Un | 2 |  | 0
| 7.15 | GU-07-15 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador De Papel Higiénico Plástico Blanco Diametro De 26 Cm | Un | 2 |  | 0
| 7.16 | GU-07-16 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Dispensador De Jabón Líquido Plástico Blanco 350 Ml | Un | 2 |  | 0
| 7.17 | GU-07-17 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | GU-08-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - GUATICA | Reinstalación puerta y marco en madera, incluye resane y pintura | M2 | 2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 9 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 | GU-09-01 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Acometida 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humo | M | 32 |  | 0
| 9.2 | GU-09-02 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Tubería conduit EMT 1", soporte en riel Unistrut. No incluye curvas ni accesorios de conexión | M | 32 |  | 0
| 9.3 | GU-09-03 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Tablero 2 ø trifilar, 4H 12 circuitos, con puerta tipo TQ CP 12 SQ | Un | 1 |  | 0
| 9.4 | GU-09-04 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 |  | 0
| 9.5 | GU-09-05 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Luminaria de sobreponer tipo tortuga, CF 23 W, ILTEC o similar. Incluye 0.7 m de cable encauchetado y clavija | Un | 3 |  | 0
| 9.6 | GU-09-06 | RETILAP Res. 18 1331/2009 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Lámpara de emergencia, 2 Led 2 W, multivoltaje autonomía 90 minutos | Un | 1 |  | 0
| 9.7 | GU-09-07 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Eléctricas y Planos Eléctricos - GUATICA | Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 4 |  | 0
| 9.8 | GU-09-08 | RETIE Res. 90708/2013 - NTC 2050 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - GUATICA | Salida interruptor sencillo, tubería EMT ø 3/4" | Un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE GUATICA | [7 empty] | 0
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | QU-01-01 | NSR-10 Título A | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Localización y replanteo | M2 | 39.05 |  | 0
| 1.2 | QU-01-02 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición losa sobre terreno | M2 | 7.91 |  | 0
| 1.3 | QU-01-03 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cargue manual material sobrante | M3 | 9.822 |  | 0
| 1.4 | QU-01-04 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 41.2 |  | 0
| 1.5 | QU-01-05 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - Trabajo en alturas | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Alquiler andamio certificado tubular certificado, incluye manipulación y teleras | Día | 20 |  | 0
| 1.6 | QU-01-06 | NSR-10 Título D | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Regata de muros | M | 25 |  | 0
| 1.7 | QU-01-07 | Res. 1409/2012 MinTrabajo - SST | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | M | 100 |  | 0
| 1.8 | QU-01-08 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de Tubería Alcantarillado de entre 2" a 4" Existente | M | 5 |  | 0
| 1.9 | QU-01-09 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Aseo de obra de construcción | M2 | 39.05 |  | 0
| 1.10 | QU-01-10 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de puerta o ventana metálicas o de madera | M2 | 0 |  | 0
| 1.11 | QU-01-11 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte de Válvulas, Acoples o Griferías | Und | 10 |  | 0
| 1.12 | QU-01-12 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Und | 2 |  | 0
| 1.13 | QU-01-13 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Cargue manual, Transporte y Disposición de material sobrante | M3 | 7 |  | 0
| 1.14 | QU-01-14 | Resolución 0472 de 2017 - MinAmbiente (RCD) | Informe Diagnóstico - Sede QUINCHIA | Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape | M2 | 3.75 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  |  | CONCRETOS
| 2.1 | QU-02-01 | NTC 5806 / NSR-10 Título C | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - QUINCHIA | Malla electrosoldada M-188 Φ 8.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | Kg | 80.332 |  | 0
| 2.2 | QU-02-02 | NSR-10 Título C - NTC 3318 | Memorias Estructurales y Planos Estructurales - QUINCHIA | Placa maciza en concreto de 28.0 MPa (4000 PSI) e = 0,25 m, no incluye refuerzo | M2 | 7.55 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 3 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y CONCRETO
| 3.1 | QU-03-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Revoque muro incluye dilataciones y filos | M2 | 41.2 |  | 0
| 3.2 | QU-03-02 | NSR-10 Título D | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Resane con malla para incrustar redes a muros y piso | M | 25 |  | 0
| 3.3 | QU-03-03 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Filos y dilataciones | M | 10 |  | 0
| 3.4 | QU-03-04 | NTC 4373 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura | M2 | 14.28 |  | 0
| 3.5 | QU-03-05 | NTC 4373 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 1 cara, incluye pintura | M2 | 10.5 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 4 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 4.1 | QU-04-01 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Piso Pared Ceramica ± 30 x 60 cm Blanco o similar al existente, tráfico medio, incluye fijador de cerámica | M2 | 41.2 |  | 0
| 4.2 | QU-04-02 | NTC 919 | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Guarda escoba cerámico Cemento gris o similar al existente ± h = 0,10 m | M | 10 |  | 0
| 4.3 | QU-04-03 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 MPa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPa | Un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 5 |  |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 | QU-05-01 | NSR-10 Título D | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Pintura y resane vinilo tipo I | M2 | 28.28 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 6 |  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
| 6.1 | QU-06-01 | RAS Res. 0330/2017 - Título E | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Planta de Tratamiento Pre ensamblada 6500 lts/día, incluye Bomba centrífuga, Tanque Polyglass con lecho Arena Sílice, Tanque Polyglass con lecho de Carbón Activado, Bomba dosificadora, Tanque Plástico Hipoclorito, Kit medidor de Cloro y PH, Manometros, Tablero de Control, Sondas de NIvel, Tubería PVC de uniones y Válvulas | UND | 1 |  | 0
| 6.2 | QU-06-02 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Válvulas automáticas para sistema de filtración | UND | 2 |  | 0
| 6.3 | QU-06-03 | RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Caja de cribado en acero inoxidable 304, con tapa, abatible y de conexión de 4" | UND | 3 |  | 0
| 6.4 | QU-06-04 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 2.000 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 3 |  | 0
| 6.5 | QU-06-05 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Ficha Técnica - Tanque Botella Rotoplast | Tanque Botella 1.100 Litros Con Tapa tipo manhole superior | UND | 1 |  | 0
| 6.6 | QU-06-06 | NSR-10 Título C - ACI 318 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Automatización para llenado del tanque de agua tratada con agua de la red, Incluye Válvula con actuador de 3/4" y Anclaje a tablero de Control | UND | 1 |  | 0
| 6.7 | QU-06-07 | RAS Res. 0330/2017 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Sistema de bombeo y presurización con stand by, Incluye 2 Bombas Multietapa, Variador de Velocidad, Tanque Pulmon, Flotador Electrico y Manometro | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 7 |  |  |  | REDES HIDRAULICAS, AGUAS LLUVIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 7.1 | QU-07-01 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios | M | 8.1 |  | 0
| 7.2 | QU-07-02 | NTC 1500 / RAS Res. 0330/2017 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC agua lluvia de 2", incluye accesorios | M | 7.83 |  | 0
| 7.3 | QU-07-03 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Punto hidráulico PVC de 1" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 7 |  | 0
| 7.4 | QU-07-04 | NTC 1500 - NTC 382 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m en mampostería de ladrillo o similar | Un | 3 |  | 0
| 7.5 | QU-07-05 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC presión de 3/4" RDE 21 | M | 26.05 |  | 0
| 7.6 | QU-07-06 | NTC 382 - NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Tubería PVC presión de 1" RDE 21 | M | 45.98 |  | 0
| 7.7 | QU-07-07 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Válvula de Bola de 1" | Un | 16 |  | 0
| 7.8 | QU-07-08 | NTC 332 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Válvula de Bola de 2" | Un | 3 |  | 0
| 7.9 | QU-07-09 | NTC 1500 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Cuelga o Abrazadera a Techo para tuberias en Cinta Bandit | Un | 50 |  | 0
| 7.10 | QU-07-10 | NTC 920-1 / NTC 1644 | Memorias Hidráulicas y Planos Hidráulicos - QUINCHIA | Orinal tipo Institucional seco gobi incluye sistema tds 2 Blanco | Un | 2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA
| 8.1 | QU-08-01 | NSR-10 Título F | Levantamiento Arquitectónico - QUINCHIA | Puerta en Acero Galv, con Acabado en Pintura Electrostatica y Corte Laser Tipo Colonial | M2 | 2.97 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | 0
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | [Ofrecimiento del Proponente] | #VALUE!
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | [Ofrecimiento del Proponente] | #VALUE!
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | #VALUE!
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | #VALUE!
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). Para la unica celda que sera permitido valor cero(0) es imprevistos. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :