## COTIZACIÓN
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Regional Arauca Grupo Interno de Trabajo Administrativo y TH
OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.
PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA
EMPRESA: |  |  | FECHA:
NOMBRE DE CONTACTO: |  |  | CELULAR / TELÉFONO:
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
• Revisar los detalles de cada servicio en el documento de ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT) enviado por la Entidad. • Por favor diligenciar ÚNICAMENTE las celdas en COLOR AMARILLO. • Asignar el precio incluyendo el IVA en la celda de la columna "VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA". • Los precios de la OFERTA ECONÓMICA deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano o en su defecto, podrá utilizarse como máximo dos (2) decimales. • No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS
Lugar/Infraestructura | Tipo de Equipo | Actividades a desarollar |  | Cantidad de Equipos Existentes | Valor Unitario del Servicio Mantenimiento Preventivo | Tarifa IVA (19%) | Valor unitario incluido IVA | Valor total Incluido IVA
DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA | Planta Electrica: Marca: POWER LINK; Brand. GENERAL POWER; Model. GPX65S; Serial N°.. PT2237/6; Rated Power. 81 KVA; 65 KW; Amp. 213; Phase. 3; Power Factor. 0,8 Cos f Voltaje 220/127 V; Type. (S) SOUND PROOF; Engine. POWERLINK; P.Date. 2016; Eficiense 80%; Ambient 27 °C Speed 1800 rpm; Frequency 60 Hz | • Cambio de Aceite para Motores 20w40 • Cambio de Refrigerante • Cambio de Filtro Aceite • Cambio de Filtro Aire • Cambio de Filtro Combustible • Cambio de Batería |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia automática 225 amp Marca: N/A Capacidad amp: 225 amp PLC: Dp4310 | • Limpieza general de tablero • Revisión de sistema automático de funcionamiento. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL SARAVENA | Planta Electrica Marca: POWER LINK; Brand. GENERAL POWER; Model. GPX22S; Serial N°.. PT2237/6; Rated Power. 28 KVA; 22 KW; Amp. 73; Phase. 3; Power Factor. 0,8 Cos f Voltaje 220/127 V; Type. (S) SOUND PROOF; Engine. POWERLINK; P.Date. 2016; Eficiense 80%; Ambient 27 °C Speed 1800 rpm; Frequency 60 Hz | • Cambio de Aceite para Motores 20w40 • Cambio de Refrigerante • Cambio de Filtro Aceite • Cambio de Filtro Aire • Cambio de Filtro Combustible • Cambio de Batería |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia automática 125amp Marca: N/A Capacidad amp: 125amp PLC: Imperium I pro | • Limpieza general de tablero • Revisión de sistema automático de funcionamiento. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DE ARAUQUITA | Planta Electrica Marca: FG WILSON; Capacidad: 15 KvA; Modelo: L12.5 Número de Serial 431349/140; Planta Eléctrica de 15 KVA, 220/127 V; 3 Fases; 1900 R.P.M | • Cambio de Aceite para Motores 20w40 • Cambio de Filtros Aceite • Cambio de Filtros Aire • Cambio de Filtros Combustible • Cambio de Batería |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL TAME | Planta Electrica Marca: FG WILSON; Capacidad: 15 KvA; Modelo: L12.5 Número de Serial 431349/140; Planta Eléctrica de 15 KVA, 220/127 V; 3 Fases; 1900 R.P.M. | • Cambio de Aceite Para Motores 20w40 • Cambio de Filtros Aceite • Cambio de Filtros Aire • Cambio de Filtros Combustible • Cambio de Batería |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | [7 empty] | 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS
Lugar/Infraestructura | Tipo de Equipo | Características Generales |  | Cantidad de Equipos Existentes | Valor Unitario del Servicio Mantenimiento Correctivo | TARIFA IVA 19% | Valor unitario incluido IVA | Valor total Incluido IVA
DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA | Planta Electrica | • Ajuste de PLC o sistema transferencia automático (incluye repuestos si requiere) • Ajuste de fuente de poder transferencia para generador powerlink 755 fabricación alemana (incluye repuestos) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL SARAVENA | Planta Electrica | • Cambio del cargador de batería automático de 12 voltios/10 amp • Cambio de sensor bonba del aceite |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia | • Mantenimiento correctivo de transferencia automática de Planta eléctrica, fallas en el sistema automatico, panel central del mismo (incluye repuestos si requiere) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA | Planta Electrica | • Ajuste del sistema de encendido de la planta (incluye repuestos) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL TAME | Planta Electrica | • Servicio de Pintura del equipo • Mantenimiento correctivo de tablero de conexión y transferencia manual para la Planta eléctrica. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL | [7 empty] | 0
Nota Importante: La presente OFERTA ECONÓMICA incluye todos los gastos en los que incurra el contratista para la suscripcion , legalizacion y ejecucion del contrato , como impuestos , publicacion , constotucion de garantia unica , etc El contrato se firmará porel valor del presupuesto oficial, independientemente de los precios unitarios precios presentados.
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 2026:_______________________________________________________________________________________________$____________________
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS :
CEDULA DE CIUDADANIA:
NIT No:
DIRECCION NOTIFICACIONES:
TELEFONOS:
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: