FORMATO No. 1

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

San Andrés Isla, _______________________ de 2026
Señores

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

San Andrés, Isla

OBJETO: Contrato tendiente a la adquisición e instalación de equipos nuevos y el mantenimiento preventivo de sistemas acondicionadores de aires existentes en diferentes áreas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA.

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento la presente propuesta técnica y económica:
	A.       SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS 

	ITEM
	DESCRIPCION 
	DEPENDENCIA
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220 V, REFRIGERANTE R-410A, COMPRESOR ROTATIVO TIPO SCROLL DE BAJO DECIBELES DE SONIDO, ALTO RENDIMIENTO, ENFRIAMIENTO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN Y PURIFICACIÓN. INCLUYE EL DESMONTE DEL EQUIPO VIEJO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE
	JURIDICA
	 
	$
	 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE.
	EDUCACION AMBIENTAL
	 
	$
	 

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 V, 60 HERZ, REFRIGERANTE R-32, CON CONTROL REMOTO INHALAMBRICO Y LOS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, EN TODO CASO, MÍNIMO: TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA, CODOS DE COBRE, SOLDADURA DE PLATA, INSULACIÓN, CINTA FOIL, FILTRO SECADORES, ACCESORIOS PVC, CREMA FUNDENTE, BOXER, FILTROS TRANSFERENCIA AIRE, GAS ACETILENO, FUNDENTE, REFRIGERANTE
	ALMACEN
	 
	$
	 

	4
	DISPENSADOR DE PIE PARA BOTELLON DE AGUA CON GABINETE INFERIOR PARA GUARDAR VASOS O ACCESORIOS
	ALMACEN, JURIDICA
	 
	$
	 

	 
	 
	 Subtotal 
	   

	B.       MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN
	

	ITEM 
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	SERIAL
	DEPENDENCIA
	CANT
	VR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, REFRIGERANTE R-410A  
	ECOX / INNOVAIR
	 EAHU060X13B / VEM60C2551
	C703237440115711400019 / 2404351520179150160118
	DIRECCION
	 
	 $              -   
	 $             -   

	2
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V
	MIDEA
	MSAFD-24CRN1 / MOX430-24CN1
	341F294240422060850021 
	DIRECCION
	 
	 $              -   
	 $             -   

	3
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220
	CONFORTFRESH
	 KME060XBV
	2020-0000-0827-6373
	PLANEACION
	 
	 $              -   
	 $             -   

	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60.000 BTU/H, VOLTAJE 220
	CONFORTFRESH
	 ECO60
	SFFBWDJ9GDR110000091
	PLANEACION
	 
	 $              -   
	 $             -   

	5
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220
	MIRAGE
	 ELF261H
	ELF261H44012405253 /A2123D451306W00215
	SISTEMAS
	 
	 $              -   
	 $             -   

	6
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS 
	CONFORTFRESH
	UMAX60MR1-BN/ ESCO60 
	2021-0000-1317-6097 / SFFWODLBGDR262000691
	SECRETARIA GRAL
	 
	 $              -   
	 $             -   

	7
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS
	CONFORTFRESH
	UMAX60MR1-BN/ ESCO60 
	2021-0000-1317-6083 / SFFWODLBGDR262000041
	SECRETARIA GRAL
	 
	 $              -   
	 $             -   

	8
	AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V
	CONFORTFRESH / MIDEA
	 UMAX060MR1-BN / MOV-60CN1-N
	2023-0000-4230-8884  /  541F914170226010150009
	SCOA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	9
	AIRE ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON DUCTO DE 60,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V
	CONFORTFRESH / MIDEA
	 UMAX060MR1 / MUE-60CRN1-N
	2022-0000-2961-7839 / 541F9141702260150015
	SCOA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	10
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, VOLTAJE 220V, 60 HERTZ, REFRIGERANTE R-410A
	INNOVAIR
	WO18C2DB2 /  HO18C2MR13
	2404351460579140120323 / 2404351460679140150296
	LABORATORIO
	 
	 $              -   
	 $             -   

	11
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS 
	CONFORTFRESH
	ESMS122
	JAA0WAL6227375000233
	CASA BIOCLIMATICA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	12
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS
	INNOVAIR
	DXC36C2AN1
	DXD202109920213824160002
	JURIDICA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	13
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS
	 MIRAGE
	 ELF121Q / CLF121Q
	ELF1Q7102002298 / CLF121Q7102001340
	SEDE PROVIDENCIA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	14
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS
	 MIRAGE
	 ELF121Q / CLF121Q
	ELF1Q7102001396 / CLF121Q7102000141
	SEDE PROVIDENCIA
	 
	 $              -   
	 $             -   

	 
	
	 Subtotal 
	 $             -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Gran Total
	 

	NOTA: Dos Aires acondicionado de 12000 BTU, marca MIRAGE, MODELO ELF121Q/CLF121Q: S/N: ELF1Q7102002298/CLF121Q7102001340, y  S/N: ELF1Q7102001396/CLF121Q7102000141  se encuentran en la sede de Coralina en Providencia
	


Atentamente, 

___________________________________________________ 

[Firma del proponente o de su Representante Legal]

Nombre del Proponente_______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

