## ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO EJECUTAR LA OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NO. | CODIGO | INTERVENCIÓN | ÁREA (M2) | VALOR SOLINAC | VALOR ING CODAB LTDA | MEDIA
1 | AB-IES-001 / IED-001 | RAMPA INTERIOR ACCESO A LA ESCUELA BLOQUE AB 1ER PISO | 18.5 | 31668930.08 | 33252377 | 32460653.54
2 | C-IED-002 | RAMPA INTERIOR ACCESO A MANZARDA BLOQUE C 4TO PISO | 7.5 | 18649808 | 19582298 | 19116053
3 | D-IED-003 | RAMPA INTERIOR CONEXIÓN ENTRE BLOQUE D Y BLOQUE C 4TO PISO | 6.59 | 141303866 | 148369059 | 144836462.5
4 | D-IED-016-017 | RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO | 8.3 | 20787720 | 21827106 | 21307413
5 | D-IED-018 | RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO | 5.8 | 15717369 | 16503237 | 16110303
6 | PB-001 | SALVAESCALERAS EXTERIOR ACCESO DESDE PORTERÍA AL PATIO CENTRAL BLOQUE AB 1ER PISO | 56.45 | 233725106 | 245411361 | 239568233.5
7 | PB-003 | RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL PATIO CENTRAL A BLOQUES C, D Y E 1ER PISO | 19.94 | 29537848 | 31014740 | 30276294
8 | PB-005 | RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL BLOQUE E, F, G Y H AL PATIO OCCIDENTAL 1ER PISO | 21.12 | 33312934 | 34978581 | 34145757.5
9 | PB-009 | RAMPA ACCESO PARQUEADEROS A BAÑOS BLOQUE J 1ER PISO | 20.92 | 72128760 | 75735198 | 73931979
TOTAL |  |  | 165.12 | 596832341.08 | 626673958 | 611753149.04
[5 empty] | Administración 12% | 73410377.8848
[5 empty] | Imprevistos 5% | 30587657.452
[5 empty] | Utilidad 5% | 42822720.4328
[5 empty] | IVA (Sobre la Utilidad) | 8136316.8822
[5 empty] | Costo Indirecto | 154957072.6518
[5 empty] | VALOR TOTAL | 766710221.6918

## RESUMEN
EJECUTAR LA OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
EJECUTAR LA OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NO. | CODIGO | INTERVENCIÓN | ÁREA (M2) | VALOR
1 | AB-IES-001 / IED-001 | RAMPA INTERIOR ACCESO A LA ESCUELA BLOQUE AB 1ER PISO | 18.5 | 31668930.08 | 33252377
2 | C-IED-002 | RAMPA INTERIOR ACCESO A MANZARDA BLOQUE C 4TO PISO | 7.5 | 18649808 | 19582298
3 | D-IED-003 | RAMPA INTERIOR CONEXIÓN ENTRE BLOQUE D Y BLOQUE C 4TO PISO | 6.59 | 141303866 | 148369059
4 | D-IED-016-017 | RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO | 8.3 | 20787720 | 21827106
5 | D-IED-018 | RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO | 5.8 | 15717369 | 16503237
6 | PB-001 | SALVAESCALERAS EXTERIOR ACCESO DESDE PORTERÍA AL PATIO CENTRAL BLOQUE AB 1ER PISO | 56.45 | 233725106 | 245411361
7 | PB-003 | RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL PATIO CENTRAL A BLOQUES C, D Y E 1ER PISO | 19.94 | 29537848 | 31014740
8 | PB-005 | RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL BLOQUE E, F, G Y H AL PATIO OCCIDENTAL 1ER PISO | 21.12 | 33312934 | 34978581
9 | PB-009 | RAMPA ACCESO PARQUEADEROS A BAÑOS BLOQUE J 1ER PISO | 20.92 | 72128760 | 75735198
TOTAL |  |  | 165.12 | 596832341.08 | 626673958
|  |  | Administración 10% | 59683234.108
|  |  | Imprevistos 2% | 11936646.8216
|  |  | Utilidad 5% | 29841617.054
|  |  | IVA (Sobre la Utilidad) | 5669907.2403
|  |  | Costo Indirecto | 107131405.2239
|  |  | VALOR TOTAL | 703963746.3039

## AIU
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
EJECUTAR LA OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
DESGLOCE AIU
|  | COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) | 596832341.08
|  | TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA ( MESES ) | 4
OBJETO: "EJECUTAR LA OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL".
A. ADMINISTRACIÓN
CANTIDAD |  | DESCRIPCION DEL CARGO | DEDICACIÓN MES | SALARIO MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | PLAZO CONSTRUCCION | CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A |  |  | C | D | E | D | F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTAS Y TECNICOS
1 |  | Arquitecto especialista en inmuebles | 30% | 3500000 | 1.5829 | 4 | 6648180
1 |  | Residente técnico de proyecto | 100% | 3000000 | 1.5829 | 4 | 18994800
1 |  | Tecnico SISO | 100% | 2000000 | 1.5829 | 4 | 12663200
1 |  | Maestro de obra | 100% | 1800000 | 1.5829 | 4 | 11396880
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 49703060
2. GASTOS OPERACIONALES
CAMPAMENTO
DESCRIPCION |  |  | AREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | COSTO MES | DURACION MESES | VALOR ($)
CAMPAMENTO |  |  | 20 | 150000 |  |  | 3000000
OTROS GASTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | COSTO MES | DURACION MESES | VALOR ($)
PAPELERIA, INFORMES, AQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, OFICINA |  |  |  |  | 521500 | 4 | 2086000
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [6 empty] | 5086000
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 54789060
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 9.18%
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS
3.1 IMPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | VR. BASE | IMPUESTO % | VALOR ($)
GASTOS BANCARIOS 4X1000 |  |  |  |  | 596832341.08 | 0.4% | 2387329.3643
SUBTOTAL IMPUESTOS | [6 empty] | 2387329
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCIÓN |  |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | % | VALOR TOTAL ($)
G.UNICA | CUMPLIMIENTO |  | 596832341.08 | 10% | 59683234 | 0.1% | 596832.3411
| ANTICIPO |  | 119366468.216 | 100% | 119366468 | 0.1% | 119366.4682
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |  | 596832341.08 | 10% | 59683234 | 0.1% | 596832.3411
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |  | 596832341.08 | 10% | 59683234 | 0.1% | 596832.3411
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  | 596832341.08 | 500 SMLV | 520000000 | 0.1% | 596832.3411
SUBTOTAL GARANTÍAS | [6 empty] | 2506696
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | [6 empty] | 4894025
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0.82%
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) | [6 empty] | 10%
I. IMPREVISTOS | [6 empty] | 2%
U. UTILIDAD | [6 empty] | 5%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | [5 empty] | (A+I+U) | 17%

## AB-IED-IES-001
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | AB-IES-001 / IED-001 | ÁREA (M2) | 18.5 | 18.5
RAMPA INTERIOR ACCESO A LA ESCUELA BLOQUE AB 1ER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 15.33 | 19.929 | 4500 | 89680.5
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 15.33 | 19.929 | 12500 | 249112.5
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en zona donde se realizaran las actividades en superboard altura 2.20m (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 15.488 | 20.1344 | 65000 | 1308736
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1.3 | 450000 | 585000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Regata en piso para instalaciones hidro-sanitatias (desagüe carcamo) | ml | 9.66 | 12.558 | 4500 | 56511
2023-02-02 | Demolición de escalera en concreto incluye peldaños, con medios manuales, martillo neumático y disposicion final de residuos generados | ml | 2.68 | 3.484 | 12500 | 43550
2.3 | Desmonte de puerta metálica batiente doble a: 2,44, h: 2,60. Incluye embalaje y almacenamiento a lugar donde indique la entidad para su posterior reinstalacion | un | 1 | 1.3 | 65000 | 84500
2.4 | Desmonte de puerta de vidrio con perfilería metálica corredera (incluye perfiles) | un | 1 | 1.3 | 450000 | 585000
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de regata de piso (Incluye material - mortero 1:3 - y mano de obra) | ml | 12.56 | 16.328 | 5600 | 91436.8
2023-03-03 | Resane de piso por huella de demolición (escaleras) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | m2 | 2.68 | 3.484 | 75200 | 261996.8
2023-04-03 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
2023-01-04 | Tubería sanitaria 2" (incluye accesorios) | ml | 12.56 | 16.328 | 45500 | 742924
2023-02-04 | Conexión a red desague existente, incluye todos los elementos necesarios para la conexion | un | 1 | 1 | 65000 | 65000
2023-03-04 | Pase de muros d: 2" | un | 1 | 1 | 50000 | 50000
2023-04-04 | Suministro e instalacion de Cárcamo en concreto Dim. 0.18(H) x 0.30(A) x 1.00(L) . Incluye excavacion, retiro de material de excavacion a lugar para su disposición, material para fundir en sitio mano de obra, trasiego, herramienta y equipo | ml | 2.41 | 3.133 | 105600 | 330844.8
2023-05-04 | Suministro e instalacion de sub-base en recebo compactado b-200 compactado h: 0.2 | ml | 2.41 | 3.133 | 35600 | 111534.8
5.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
5.1 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm, acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 10.96 | 14.248 | 545600 | 7773708.8
5.2 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye barandas verticales y horizontales y elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 38.97 | 50.661 | 228900 | 11596302.9
5.3 | Suministro e instalacion de marco y rejilla metalica empotrada para sumidero rectangular | ml | 2.41 | 3.133 | 45700 | 143178.1
5.4 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10mm, incluye chapa y soportes giratorios en acero inoxidable de sobreponer (riel tipo granero) para ingreso gimnasio | un | 1 | 1 | 2650000 | 2650000
5.5 | Retiro de bisagras existentes de puerta principal y reinstalacion de las mismas cambiando el sentido de giro de la puerta. Incluye pintura, soldadura, y reinstalacion de puerta metalica batienete doble a: 2.44, h:2.60. junto con demas acabados de las mismas para su correcto funcionamiento y acabados. | gbl | 1 | 1 | 150000 | 150000
6.0 | ACABADOS DE PISOS Y MUROS
2023-01-06 | Piso en de granito pulido de acabado y especificación igual o similar a la existente, para huella de demolicion de escalon sobre capa de mortero de cemento 1:4; rejuntadas con lechada de cemento, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad plástica), fundido en sitio. Incluye dilatadores color a la eleccion de la entidad, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 2.68 | 3.484 | 75000 | 261300
2023-02-06 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según eleccion de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-06 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7, con capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada a la rampa. | m2 | 2.004 | 2.6052 | 335400 | 873784.08
2023-04-06 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Debe tener la longitud completa de la zona de circulación | ml | 2.33 | 3.029 | 25800 | 78148.2
2023-05-06 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 2.33 | 3.029 | 75000 | 227175
7.0 | MOBILIARIO ESPECIAL |  |  |  |  | 0
7.1 | Suministro e instalación jardinera plástica rectangular 1.00 x 0.40 x 0.60 m, color a eleccion de la entidad | un | 3 | 3 | 450000 | 1350000
7.2 | Suministro e instalacion plantas para jardineras de interior con asesoria para la eleccion de la entidad, incluye tierra y demas elementos para la siembra de las mismas | un | 9 | 9 | 20000 | 180000
8 | ASEO DE OBRA
8.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 32039424.28
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## C-IED-002
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2 | C-IED-002 | ÁREA (M2) | 7.5 | 7.5
RAMPA INTERIOR ACCESO A MANZARDA BLOQUE C 4TO PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 7.35 | 9.555 | 4500 | 42997.5
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 7.35 | 9.555 | 12500 | 119437.5
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard en zona donde se realizaran las actividades altura 2.20m (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 16.17 | 21.021 | 65000 | 1366365
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Demolición de piso cerámico existente con medios manuales, sin deteriorar los elementos contiguos (piso en madera /muros), incluye disposicion final de residuos generados y picado del material adhesivo adherido, no incluye la demolición de la base soporte. | m2 | 1.73 | 2.249 | 8500 | 19116.5
2.2 | Demolición de escalera en concreto acabado en cerámica incluye peldaños, con medios manuales incluye disposicion final de residuos generados | m2 | 1.3 | 1.69 | 45000 | 76050
3.0 | RESANES |  |  |  |  | 0
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (escaleras) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | m2 | 1.73 | 2.249 | 75200 | 169124.8
2023-02-03 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
2023-01-04 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 5.63 | 7.319 | 545600 | 3993246.4
2023-02-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m incluye barandas verticales, horizontales y elementos de anclaje, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 30.66 | 39.858 | 228900 | 9123496.2
5.0 | ACABADOS DE PISOS |  |  |  |  | 0
2023-01-05 | Restitución de piso de baldosa de especificación técnica y estética igual al existente, capacidad de absorción de agua E<3%, resistencia al deslizamiento alta, para tráfico alto para exteriores, recibidas con pega cementosa de fraguado normal. Incluye emboquillado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 1.3 | 1.69 | 95000 | 160550
2023-02-05 | Suministro e instalación de piso láminado de lamas 1200x190 mm Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC3, laminado decorativo similar al existente, ensamblado con adhesivo en las juntas colocadas sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor | m2 | 1.73 | 2.249 | 73500 | 165301.5
2023-03-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según eleccion de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-04-05 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 1.51 | 1.963 | 335400 | 658390.2
2023-05-05 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 1.57 | 2.041 | 25800 | 52657.8
2023-06-05 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho.Incluye chazo de fijación. Se debe anclar a cinta fundida en cemento de 10x5cm con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 1.57 | 2.041 | 75000 | 153075
6 | ASEO DE OBRA |  |  |  |  | 0
6.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 18649808.4
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## D-IED-003
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3 | D-IED-003 | ÁREA (M2) | 6.59 | 6.59
RAMPA INTERIOR CONEXIÓN ENTRE BLOQUE D Y BLOQUE C 4TO PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 6.86 | 8.918 | 4500 | 40131
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 6.86 | 8.918 | 12500 | 111475
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 16.258 | 21.1354 | 65000 | 1373801
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Desmonte de puerta metálica batiente doble a: 2,44, h: 2,60 Incluye embalaje y almacenamiento a lugar donde indique la entidad para su posterior reinstalacion | un | 1 | 1 | 65000 | 65000
2.2 | Demolición de escalera en concreto acabado en gravilla lavada incluye peldaños, con medios manuales, incluye disposicion final de residuos generados | m2 | 0.61 | 0.793 | 50000 | 39650
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (escaleras). Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | m2 | 0.61 | 0.793 | 75200 | 59633.6
2023-03-03 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
1900-01-03 02:24 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasciego y mano de obra) | m2 | 6.31 | 8.203 | 545600 | 4475556.8
1900-01-03 04:48 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye barandas verticales y horizontales y elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 19.2 | 24.96 | 228900 | 5713344
5.0 | ACABADOS DE PISOS
2023-01-05 | Suministro e instalacion para la restitución de piso de baldosa de especificación técnica y estética igual al existente, capacidad de absorción de agua E<3%, resistencia al deslizamiento alta, para tráfico alto para exteriores, recibidas con pega cementosa de fraguado normal. Incluye emboquillado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 0.61 | 0.793 | 95000 | 75335
2023-02-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-05 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 2.17 | 2.821 | 335400 | 946163.4
2023-04-05 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 1.9 | 2.47 | 25800 | 63726
2023-05-05 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 1.9 | 2.47 | 75000 | 185250
6 | PASAMANOS ESCALERAS BLOQUE C
1900-01-05 02:24 | Suministro, instalación de demarcacion para zona de trabajo con colombinas de 1.30 mts de alto cada 3 mts, con 3 lineas de cinta peligro incluye cartel de señalizacion al inicio y terminacion del area de trabajo en acrilico 30x30 cm, desmonte de demarcacion. | gbl |  | 1 | 720000 | 720000
1900-01-05 04:48 | Suministro e instalacion de pasamanos 2" de diametro a doble altura (0,75 y 0,95 cm del suelo) en acero inoxidable 304, con parales 2" de diametro en acero inoxidable 304 cada 2 metros, incluye platina de base en el mismo material con sus respectivos anclajes con pernos metalicos de 5/8" x 3", diseño y especificaciones complementarias anexadas en planos de diseño. | ml |  | 40.5 | 675600 | 27361800
1900-01-05 07:12 | Suministro e instalacion de pasamanos 2" de diametro a doble altura (0,75 y 0,95 cm del suelo) en acero inoxidable 304, sin parales con anclaje a muro cada 2 metros, incluye soportes a muro en acero inoxidable con pernos metalicos de 5/8" x 2-1/2", diseño y especificaciones complementarias anexadas en planos de diseño. | ml |  | 45 | 376800 | 16956000
6 | PASAMANOS ESCALERAS BLOQUE D
1900-01-05 02:24 | Suministro, instalación de demarcacion para zona de trabajo con colombinas de 1.30 mts de alto cada 3 mts, con 3 lineas de cinta peligro incluye cartel de señalizacion al inicio y terminacion del area de trabajo en acrilico 30x30 cm, desmonte de demarcacion. | gbl |  | 1 | 720000 | 720000
1900-01-05 04:48 | Suministro e instalacion de pasamanos 2" de diametro a doble altura (0,75 y 0,95 cm del suelo) en acero inoxidable 304, con parales 2" de diametro en acero inoxidable 304 cada 2 metros, incluye platina de base en el mismo material con sus respectivos anclajes con pernos metalicos de 5/8" x 3", diseño y especificaciones complementarias anexadas en planos de diseño. | ml |  | 75 | 675600 | 50670000
1900-01-05 07:12 | Suministro e instalacion de pasamanos 2" de diametro a doble altura (0,75 y 0,95 cm del suelo) en acero inoxidable 304, sin parales con anclaje a muro cada 2 metros, incluye soportes a muro en acero inoxidable con pernos metalicos de 5/8" x 2-1/2", diseño y especificaciones complementarias anexadas en planos de diseño. | ml |  | 77.5 | 376800 | 29202000
7 | ASEO DE OBRA
7.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 141328865.8
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## D-IED-016-017
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4 | D-IED-016-017 | ÁREA (M2) | 8.3 | 8.3
RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 7.16 | 9.308 | 4500 | 41886
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 7.16 | 9.308 | 12500 | 116350
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 17.908 | 23.2804 | 65000 | 1513226
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Demolición de escalon en concreto h: 0.05 m con acabado en baldosa incluye peldaño, con medios manuales, martillo neumático y disposicion final de residuos generados | ml | 9.08 | 11.804 | 35600 | 420222.4
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (escalon) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | ml | 9.08 | 11.804 | 75200 | 887660.8
2023-03-03 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica. Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-04 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 5.54 | 7.202 | 545600 | 3929411.2
2023-02-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 31.21 | 40.573 | 228900 | 9287159.7
5.0 | ACABADOS DE PISOS
2023-01-05 | Suministro e instalacion para la restitución de piso de baldosa de especificación técnica y estética igual al existente, capacidad de absorción de agua E<3%, resistencia al deslizamiento alta, para tráfico alto para exteriores, recibidas con pega cementosa de fraguado normal. Incluye emboquillado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 9.08 | 11.804 | 95000 | 1121380
2023-02-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-05 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 1.57 | 2.041 | 335400 | 684551.4
2023-04-05 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 1.8 | 2.34 | 75000 | 175500
2023-05-05 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 1.8 | 2.34 | 25800 | 60372
6 | ASEO DE OBRA
6.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 20787719.5
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## PB-003
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
7 | PB-003 | ÁREA (M2) | 19.94 | 19.94
RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL PATIO CENTRAL A BLOQUES C, D Y E 1ER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 13.2 | 17.16 | 4500 | 77220
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 13.2 | 17.16 | 12500 | 214500
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 33.44 | 43.472 | 65000 | 2825680
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2023-01-02 | Demolición de rampa en concreto acabado en adoquin y grava lavada, con medios manuales, martillo neumático y disposicion final de residuos generados, con el fin de descubrir los escalones que se encuentran bajo la rampa existente | m2 | 3.83 | 4.979 | 35600 | 177252.4
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (rampa) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | m2 | 3.83 | 4.979 | 75200 | 374420.8
2023-02-03 | Resane y corrección de escalon existente, Incluye base en concreto simple de entre 10 a 25cm de espesor. Incluye mortero de acabado y acabado similar al existente | ml | 1.38 | 1.794 | 112500 | 201825
2023-03-03 | Resane de pisos y muros por anclajes de estructura metálica (Incluye material - mortero 1:3 - y mano de obra) | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-04 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 7.24 | 9.412 | 545600 | 5135187.2
2023-02-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 48.72 | 63.336 | 228900 | 14497610.4
5.0 | ACABADOS DE PISOS
2023-01-05 | Suministro e instalacion para reestitución de piso de adoquin cerámicos igual a existente en sitio, para exteriores, realizado sobre firme. Colocación de adoquines cerámicos, cuyas características técnicas y estéticas cumplen con las mismas del piso existente. Se instala sobre placa rígida o sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del piso con bandeja vibrante de guiado manual. Incluye emboquillado en cemento o igual o similar al existente en sitio. Incluye emboquillado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 3.83 | 4.979 | 125600 | 625362.4
2023-01-05 | Suministro e instalacion de peldaños acabado en gravilla lavada (huella de demolición) | ml | 1.31 | 1.703 | 75000 | 127725
2023-02-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-05 | Suministro e instalacion de remate de rampa, Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 1.63 | 2.119 | 335400 | 710712.6
1900-01-04 09:36 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 1.3 | 1.69 | 25800 | 43602
1900-01-04 12:00 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 1.3 | 1.69 | 75000 | 126750
6.0 | MOBILIARIO ESPECIAL |  |  |  |  | 0
2023-01-06 | Suministro e instalación jardinera plástica rectangular 1.00 x 0.40 x 0.60 m | un | 3 | 3 | 450000 | 1350000
1900-01-05 04:48 | Suministro e instalacion plantas para jardineras de exterior, con asesoria para la eleccion de la entidad incluye tierra y demas elementos para la siembra de las mismas | gbl | 1 | 1 | 500000 | 500000
7 | ASEO DE OBRA
7.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 29537847.8
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## D-IED-018
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5 | D-IED-018 | ÁREA (M2) | 5.8 | 5.8
RAMPA INTERIOR SALONES BLOQUE D 4TO PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 4.39 | 5.707 | 4500 | 25681.5
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 4.39 | 5.707 | 12500 | 71337.5
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 13.2 | 17.16 | 65000 | 1115400
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Demolición de escalon en concreto h: 0.05 m con acabado en baldosa incluye peldaño, con medios manuales, martillo neumático y disposicion final de residuos generados | ml | 6.09 | 7.917 | 35600 | 281845.2
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (bordillo) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | ml | 6.09 | 7.917 | 75200 | 595358.4
2023-03-03 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica. Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-04 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 4.25 | 5.525 | 545600 | 3014440
2023-02-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 22.29 | 28.977 | 228900 | 6632835.3
5.0 | ACABADOS DE PISOS
2023-01-05 | Suministro e instalacion para la restitución de piso de baldosa de especificación técnica y estética igual al existente, capacidad de absorción de agua E<3%, resistencia al deslizamiento alta, para tráfico alto para exteriores, recibidas con pega cementosa de fraguado normal. Incluye emboquillado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 5 | 6.5 | 95000 | 617500
2023-02-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-05 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 1.57 | 2.041 | 335400 | 684551.4
2023-04-05 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 0.98 | 1.274 | 75000 | 95550
2023-05-05 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 0.98 | 1.274 | 25800 | 32869.2
6 | ASEO DE OBRA
6.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 15717368.5
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## PB-001
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6 | PB-001 | ÁREA (M2) | 56.45 | 56.45
SALVAESCALERAS EXTERIOR ACCESO DESDE PORTERÍA AL PATIO CENTRAL BLOQUE AB 1ER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 54.41 | 70.733 | 4500 | 318298.5
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 33.34 | 43.342 | 12500 | 541775
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 24.684 | 32.0892 | 65000 | 2085798
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | Desmonte de reja metálica con puerta corredera, sistema mecánico y rieles h:4.4m, L:2.3m . Incluye embalaje y almacenamiento a lugar donde indique la entidad para su posterior reinstalacion | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
3.0 | RESANES
2023-02-03 | Resane de pisos y muros por anclajes de estructura metálica. Incluye material, herramientas, mortero 1:3, mano de obra y resanes por instalación de silla banca tubular metálica | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-04 | Reinstalacion de reja metálica con puerta corredera, sistema mecánico y rieles h:4.4m, L:2.3. Incluye los demas acabados de la misma para su correcto funcionamiento y acabados. | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
2023-03-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a escalera incluye elementos de anclaje, epoxicos, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. e instalacion de reja adicional en cambio de nivel de inicio escalera y jardinera | ml | 50.56 | 65.728 | 228900 | 15045139.2
5.0 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS
2023-01-05 | Suministro e instalación de plataforma salvaescaleras de 0.80x1.00m, con plegado automático de uso exterior, para salvar desniveles de tramos con cambios de pendiente y curvas entre 0° y 55°, con un recorrido máximo de 10 m, una capacidad máxima de carga de 300 kg, una velocidad de 0,06-0,15 m/s y una potencia de 700 W a 230 V y 50 Hz, para cargar baterias a 24 V DC con barandillas automáticas y rampas de acceso y salida plegables automáticamente, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad, incluye todo el sistema de instalacion y demas accesorios necesarios para el funcionamiento requerido por la entidad | gl | 1 | 1 | 189840000 | 189840000
6.0 | MOBILIARIO ESPECIAL |  |  |  |  | 0
2023-01-06 | Suministro e instalación de silla banca con estructura tubular metálica 2" cal 16, instalada en costados laterales de las jardineras existentes y anclada a piso. Base en lámina cal 18, pintura y silla en listones de madera deck, incluye clips, tornillos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento Ancho: 0,50 m | ml | 26.85 | 34.905 | 175600 | 6129318
2023-03-06 | Suministro e instalacion plantas para jardineras de exterior con asesoria para la eleccion de la entidad incluye tierra y demas elementos para la siembra de las mismas | gbl | 1 | 1 | 500000 | 500000
7 | MAMPOSTERIA
7.1 | Retiro de mortero sobre muro (friso) 1.5 cm de espesor aproximado (incluye retiro de recubrimiento en gravilla lavada 1 cm de espesor). | m2 | 4.5 | 5.85 | 8500 | 49725
7.2 | Desmonte de muro en mamposteria en ladrillo tolete macizo (en secciones de muro fracturadas), este desmonte debe realizarse pieza por pieza con previo corte de pulidora en mortero de pega, para la posterior reutilizacion de las misma piezas. (incluye retiro de mortero de ladrillos retirados el cual debe realizarse con espatula y cincel segun cada caso). | m2 | 3 | 3.9 | 35600 | 138840
7.3 | Mamposteria en ladrillo macizo tolete (reutilizacion de los ladrillos retirados), con traba y pega igual a la existente con mortero impermeabilzado 1:3. | m2 | 2 | 2.6 | 46000 | 119600
7.4 | Mamposteria en ladrillo tolete de similares caracterististicas al existente (para reemplazo de piezas fracturadas y faltates, manteniendo la estructura de trabe y pega entre piezas) con mortero impermeabilizado 1:3. | m2 | 1 | 1.3 | 75600 | 98280
7.5 | Friso de muro en mortero 1:3 impermeabilizado con (Sika-1 aditivo líquido amarillo que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros.) espesor similar al existente. | m2 | 4 | 5.2 | 32500 | 169000
7.6 | Aplicación de Impermeabilizante asfáltico con barrera sellante y reparador elástico; para jardineras SIKA permalastic a razon de 2 capas (PARA LA PARTE INTERNA DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LAS JARDINERAS), incluye limpieza y preparacion de la superficie para la aplicacion. | m2 | 22 | 28.6 | 34500 | 986700
8 | ACABADOS
8.1 | Recubrimiento en gravilla fina lavada de 2mm con espesor de 1 cm, acabado similar al existente para guarda escoba y bordillo. | m2 | 4.2 | 5.46 | 65200 | 355992
8.2 | Descascarado con espatula de vinilo sobre muro. | m2 | 3 | 3.9 | 6800 | 26520
8.3 | Resane de desprendiemientos en muros con mortero impermeabilizado 1:3. | m2 | 1.7 | 2.21 | 28900 | 63869
8.4 | Vinilo para exterior tipo Koraza a tres manos sobre friso de color (CACTUS SILVESTRE) Codigo pantone Pintuco NE149-A según calas estratigraficas. | m2 | 24 | 31.2 | 25600 | 798720
9 | ORANMENTACION
9.1 | Desmonte de secciones de baranda que requieran mantenimientos correctivos (debe realizarse en puntos de interseccion), incluye (desdoble, reparacion y reinstalacion). | ml | 6.8 | 8.84 | 25000 | 221000
9.2 | Reparacion de secciones de baranda con piezas faltantes en varilla cuadrada de 11 x 11 mm incluye anclajes, con dimensiones y geometrias iguales a las existentes. | ml | 1.5 | 1.95 | 38900 | 75855
9.3 | Pintado de barandas a tres manos, una primera capa de anticorrosivo en color blanco y dos posteriores de esmalte de aceite color (CACTUS SILVESTRE) Codigo pantone Pintuco NE149-A según calas estratigraficas (INCLUYE lijado de barandas y alistado de superficie para pintado. | ml | 48 | 62.4 | 15600 | 973440
10 | ACTIVIDADES INTERIORES JARDINERAS
10.1 | Suministro e instalación de Jardín polinizador (incluye mano de obra, trazado, nivelación, sustrato de tierra negra (30 cm), suministro de plantas de diferentes especies polinizadoras (10- plántulas m2), ficha técnica de especies, manual de mantenimientos. | m2 | 30 | 39 | 195400 | 7620600
10.2 | Suministro e instalación de Sistema de riego por goteo con punto de goteo adyacente, diámetro de manguera según la zona, incluye regulador, conexion a punto de suministro, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion. | ml | 41.19 | 53.547 | 37800 | 2024076.6
10.3 | Retiro y reinstalación de jardinería (plantas existentes en buen estado), incluye retiro de jardinería, embolsado, acomodación, reinstalación de jardinería existente, con sustrato mejorado de acuerdo con la propuesta paisajística, seguimiento del estado del material vegetal durante todo el proceso, actividades adicionales de mantenimiento por dos meses, cuidado y protección de las especies arbóreas existentes. | m2 | 102 | 132.6 | 15600 | 2068560
10.4 | Destoconado árbol categoría 1 (árbol de 1 a 5 m2) incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 2 | 2 | 456000 | 912000
10.5 | Destoconado árbol categoría 2 incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 2 | 2 | 456000 | 912000
11 | ASEO DE OBRA
11.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 233725106.3
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## PB-005
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8 | PB-005 | ÁREA (M2) | 21.12 | 21.12
RAMPA EXTERIOR ACCESO DESDE EL BLOQUE E, F, G Y H AL PATIO OCCIDENTAL 1ER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 14.22 | 18.486 | 4500 | 83187
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 14.22 | 18.486 | 12500 | 231075
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 29.084 | 37.8092 | 65000 | 2457598
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | RESANES
2023-01-02 | Resane de pisos por anclajes de estructura metálica (Incluye material - mortero 1:3 - y mano de obra) | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
3.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-03 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasiego y mano de obra) | m2 | 6.94 | 9.022 | 545600 | 4922403.2
2023-02-03 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 51.75 | 67.275 | 228900 | 15399247.5
4.0 | ACABADOS DE PISOS
2023-01-04 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento de la entidad | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-02-04 | Suministro e instalacion de remate de rampa, Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 3.4 | 4.42 | 335400 | 1482468
2023-03-04 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 4.38 | 5.694 | 25800 | 146905.2
2023-04-04 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 4.38 | 5.694 | 75000 | 427050
5.0 | MOBILIARIO ESPECIAL
2023-01-05 | Suministro e instalación jardinera plástica rectangular 1.00 x 0.40 x 0.60 m | ml | 8.44 | 10.972 | 450000 | 4937400
2023-02-05 | Suministro e instalacion de plantas para jardineras de exterior, con asesoria para la eleccion de la entidad incluye tierra y demas elementos para la siembra de las mismas. | gbl | 1 | 1 | 500000 | 500000
2023-03-05 | Suministro e instalación de silla banca con estructura tubular metálica 2" cal 16, instalada al rededor de las jardineras y anclada a piso, incluye todos los elementos y materiales para su correcta instalacion Base en lámina cal 18, pintura y silla en listones de madera deck, dimensiones listones 85x13.7x2, incluye clips , tornillos de fijación y demas elementos de fijacion Ancho: 0,50 m | un | 1 | 1 | 175600 | 175600
6 | ASEO DE OBRA
6.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 33312933.9
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## PB-009
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9 | PB-009 | ÁREA (M2) | 20.92 | 20.92
RAMPA ACCESO PARQUEADEROS A BAÑOS BLOQUE J 1ER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
2023-01-01 | Localización y replanteo (Incluye materiales como mineral de color, herramienta menor y mano de obra) | m2 | 18.82 | 24.466 | 4500 | 110097
2023-02-01 | Suministro e instalación de protección de zonas comunes que seran afectadas con la intervencion en plástico o cartón | m2 | 18.82 | 24.466 | 12500 | 305825
1.3 | Suministro e instalación de cerramiento en superboard altura 2.20m en zona donde se realizaran las actividades (Incluye láminas en superboard 8mm, estructura y soportes internos) | m2 | 41.404 | 53.8252 | 65000 | 3498638
1.4 | Suministro e instalación de señalización de obra segun personal SST | gbl | 1 | 1 | 450000 | 450000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2023-01-02 | Demolición de losa de escalera de concreto armado, peldaños y demas estructuras de concreto o mamposteria ubicadas en zona de ubicacion de rampa con medios manuales, martillo neumático incluye disposicion final de residuos generados | m2 | 7.7655 | 10.0952 | 56000 | 565328.4
3.0 | RESANES
2023-01-03 | Resane de piso por huella de demolición (escaleras) Incluye material, herramientas, mortero 1:3, y mano de obra | m2 | 7.09 | 9.217 | 75200 | 693118.4
2023-02-03 | Resane de pisos y muros por anclajes de estructura metálica. Incluye material, herramientas, concreto, mortero y mano de obra | gbl | 1 | 1 | 250000 | 250000
4.0 | CARPINTERÍA METÁLICA
2023-01-04 | Suministro e instalación de rampa y plataforma en estructura tubular metalica de 10X6 cm (estructura perimetral) y perfiles longitudinales de 6x4 cm (estructura interna) calibre 2,5 mm cada 25 cm aproximadamente. Acabado en pintura color negro semimate (incluye diseño estructural avalado por un calculista, planos de taller, soldadura, elementos de anclaje, elementos de fijación para piso, pintura electrostatica, herramienta, equipos, trasciego y mano de obra) | m2 | 13.74 | 17.862 | 545600 | 9745507.2
2023-02-04 | Suministro e instalacion de baranda metálica doble h: 0.90 m y 0.70 m anclada a los laterales de la rampa y rodapies h: 0,15 m(incluye elementos de anclaje), accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 68.22 | 88.686 | 228900 | 20300225.4
5.0 | ACABADOS DE PISOS Y MUROS
2023-01-05 | Restitución piso en de grava lavada y especificación igual o similar a la existente. Fundido en sitio. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 13.74 | 17.862 | 86000 | 1536132
2023-02-05 | Suministro e instalación de lámina plástica fabricada en polipropileno de alto impacto para colocar sobre estructura de rampa peatonal. Los apoyos requeridos son longitudinales cada 25 cm aproximadamente. Espesor de la lámina plástica 12 mm. Color según requerimiento | gl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
2023-03-05 | Remate rampa. Acabado lámina alfajor calibre 7. Capa de pintura anticorrosiva y terminación en pintura electrostática negra. Incluye estructura interna de refuerzo. Debe quedar debidamente anclada a piso y alineada con la rampa | m2 | 1.43 | 1.859 | 335400 | 623508.6
2023-04-05 | Cinta fundida en cemento para anclaje de perfil de transición. Dimensiones: 0,10 m (h) x 0,05m (a). Debe tener la longitud de la circulación | ml | 2.86 | 3.718 | 25800 | 95924.4
2023-05-05 | Suministro e instalación de pirlán de remate entre pisos. Perfil de transición FASFIT diseño redondeado con mecanismo de fijación oculta de 40mm de ancho. Incluye chazo de fijación y demas elementos para su correcto funcionamiento. Se debe anclar a linea fundida en cemento con chazo y perforación de 6mm a intervalos de 15 a 20cm. Incluye epóxico en los anclajes. | ml | 2.86 | 3.718 | 75000 | 278850
6 | MOBILIARIO ESPECIAL
6.1 | Suministro y construccion de Jardinera en mamposteria de ladrillo macizo segun planimetria, acabado pañetado, incluye medias cañas interiores, recubrimiento con manto impermeabilizante, incluye conexion a desague mas cercano y estructura para conduccion de aguas lluvias. acabado superior similar a jardineras existentes.H: 2m | m2 | 4.4 | 5.72 | 149600 | 855712
6.2 | Suministro e instalacion plantas para jardineras de exterior, con asesoria para la eleccion de la entidad incluye tierra y demas elementos para la siembra de las mismas | gbl | 1 | 1 | 500000 | 500000
7 | MAMPOSTERIA
JARDINERAS CALLE 15
7.1 | Desmonte de muro en mamposteria de ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) (en secciones de muro fracturadas), este desmonte debe realizarse pieza por pieza con previo corte de pulidora en mortero de pega, para la posterior reutilizacion de las misma piezas. (incluye retiro de mortero de ladrillos retirados el cual debe realizarse con espatula y cincel segun cada caso). | m2 | 8.5 | 11.05 | 35600 | 393380
7.2 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) (reutilizacion de los ladrillos retirados), con traba, pega y revoque igual al existente. | m2 | 4 | 5.2 | 55500 | 288600
7.3 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) (para reemplazo de piezas fracturadas y faltates, manteniendo la estructura de trabe y pega entre piezas). | m2 | 4.5 | 5.85 | 55500 | 324675
7.4 | Aplicación de Impermeabilizante asfáltico con barrera sellante y reparador elástico; para jardineras SIKA permalastic a razon de 2 capas (PARA LA PARTE INTERNA DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LAS JARDINERAS), incluye limpieza y preparacion de la superficie para la aplicacion. | m2 | 25 | 32.5 | 34500 | 1121250
7.5 | Lavado de muros perimetrales de jardineras. Incluye: aplicación con cepillo de cerda plastica dura de mezcla de jabón líquido con PH Neutro limpiador suave para todo tipo de acabados duros de construcción, para suciedad en general y agua para posterior lavado con hidro lavadora de chorro a presión. | m2 | 25 | 32.5 | 12500 | 406250
JARDINERAS SAN JOSE
7.6 | Desmonte de muro en mamposteria de ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) (en secciones de muro fracturadas), este desmonte debe realizarse pieza por pieza con previo corte de pulidora en mortero de pega, para la posterior reutilizacion de las misma piezas. (incluye retiro de mortero de ladrillos retirados el cual debe realizarse con espatula y cincel segun cada caso). | m2 | 5.7 | 7.41 | 145500 | 1078155
7.7 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) (reutilizacion de los ladrillos retirados), con traba, pega y revoque igual al existente con mortero impermeabilizado 1:3. | m2 | 3.5 | 4.55 | 55500 | 252525
7.8 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) similar al existente (para reemplazo de piezas fracturadas y faltates, manteniendo la estructura de trabe y pega entre piezas) con mortero impermeabilizado 1:3. | m2 | 2.2 | 2.86 | 55500 | 158730
7.9 | Desmonte de secciones de bordillo en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) este desmonte debe realizarse pieza por pieza con previo corte de pulidora en mortero de pega, para la posterior reutilizacion de las misma piezas. (incluye retiro de mortero de ladrillos retirados el cual debe realizarse con espatula y cincel segun cada caso). | m2 | 9.2 | 11.96 | 35600 | 425776
7.1 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) para bordillo (reutilizacion de los ladrillos retirados), con traba, pega y revoque igual al existente. | m2 | 6.7 | 8.71 | 45200 | 393692
7.11 | Mamposteria en ladrillo prensado (24,5 x 12 x 5,5 cm) similar al existente para bordillo (reposicion de elementos faltantes o fracturados), con traba, pega y revoque igual al existente con mortero impermeabilizado 1:3. | m2 | 2.5 | 3.25 | 145500 | 472875
7.12 | Lavado de muros perimetrales de jardineras. Por medio de aplicación con cepillo de cerda plastica dura de mezcla de jabón líquido con PH Neutro limpiador suave para todo tipo de acabados duros de construcción y para la suciedad en general y agua para posterior lavado con hidro lavadora de chorro a presión (Incluye el retiro de mortero adherico a las piezas de ladrillo con espatula). | m2 | 50 | 65 | 12500 | 812500
8 | ORNAMENTACION
JARDINERAS CALLE 15
8.1 | Desmonte de secciones de baranda que requieran mantenimientos correctivos (debe realizarse en puntos de anclaje), incluye (desdoble, reparacion y reinstalacion). | ml | 4.3 | 5.59 | 25000 | 139750
8.2 | Reparacion de secciones de baranda con piezas faltantes en varilla cuadrada de 11 x 11 mm incluye anclajes, con dimensiones y geometrias iguales a las existentes. | ml | 1.8 | 2.34 | 38900 | 91026
8.3 | Pintado de barandas a tres manos, una primera capa de anticorrosivo en color blanco y dos posteriores de esmalte de aceite color (CACTUS SILVESTRE) Codigo pantone Pintuco NE149-A según calas estratigraficas (INCLUYE lijado de barandas y alistado de superficie para pintado. | ml | 52 | 67.6 | 15600 | 1054560
9 | ACABADOS JARDINERAS
9.1 | Resane de friso sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado con (Sika-1 aditivo líquido amarillo que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros.) espesor similar al existente, incluye el desscacarado y alistado de superficie a resanar | m2 | 1.7 | 2.21 | 32500 | 71825
9.2 | Vinilo para exterior tipo Koraza a tres manos sobre friso de color (CACTUS SILVESTRE) Codigo pantone Pintuco NE149-A según calas estratigraficas. | m2 | 26.6 | 34.58 | 25600 | 885248
10 | ACTIVIDADES INTERIORES
10.1 | Paisajismo de jardines polinizadores: creación o modificación de espacios exteriores con fines estéticos y funcionales, utilizando elementos naturales y artificiales. (incluye plano, memoria con especies sugeridas y densidad por metro cuadrado y/o metro lineal, propuesta visual) | gbl | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
JARDINERAS CALLE 15
10.2 | Suministro e instalación de Jardín polinizador (incluye mano de obra, trazado, nivelación, sustrato de tierra negra (30 cm), suministro de plantas de diferentes especies polinizadoras (10- plántulas m2), ficha técnica de especies, manual de mantenimientos. | m2 | 20 | 26 | 195400 | 5080400
10.3 | Suministro e instalación de Sistema de riego por goteo con punto de goteo adyacente, diámetro de manguera según la zona, incluye regulador, conexion a punto de suministro, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion. | ml | 49.67 | 64.571 | 37800 | 2440783.8
10.4 | Retiro y reinstalación de jardinería (plantas existentes en buen estado), incluye retiro de jardinería, embolsado, acomodación, reinstalación de jardinería existente, con sustrato mejorado de acuerdo con la propuesta paisajística, seguimiento del estado del material vegetal durante todo el proceso, actividades adicionales de mantenimiento por dos meses, cuidado y protección de las especies arbóreas existentes. | m2 | 41 | 53.3 | 15600 | 831480
10.5 | Destoconado árbol categoría 1 (árbol de 1 a 5 m2) incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 2 | 2 | 456000 | 912000
10.6 | Destoconado árbol categoría 2 incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 2 | 2 | 456000 | 912000
JARDINERAS SAN JOSE
10.7 | Suministro e instalación de Jardín polinizador (incluye mano de obra, trazado, nivelación, sustrato de tierra negra (30 cm), suministro de plantas de diferentes especies polinizadoras (10- plántulas m2), ficha técnica de especies, manual de mantenimientos. | m2 | 10 | 13 | 195400 | 2540200
10.8 | Suministro e instalación de Sistema de riego por goteo con punto de goteo adyacente, diámetro de manguera según la zona, incluye regulador, conexion a punto de suministro, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion. | ml | 87.38 | 113.594 | 37800 | 4293853.2
10.9 | Retiro y reinstalación de jardinería (plantas existentes en buen estado), incluye retiro de jardinería, embolsado, acomodación, reinstalación de jardinería existente, con sustrato mejorado de acuerdo con la propuesta paisajística, seguimiento del estado del material vegetal durante todo el proceso, actividades adicionales de mantenimiento por dos meses, cuidado y protección de las especies arbóreas existentes. | m2 | 87 | 113.1 | 15600 | 1764360
10.1 | Destoconado árbol categoría 1 (árbol de 1 a 5 m2) incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 1 | 2 | 456000 | 912000
10.11 | Destoconado árbol categoría 2 incluye retiro de raíz con los medios necesarios y disposición final de los elementos | und | 1 | 2 | 456000 | 912000
11 | ASEO DE OBRA
11.1 | Limpieza y recoleccion de material utilizado para realizar la intervencion, icluye desmonte de los elementos utilizados para el cerramiento, señalizacion y demas material en sitio | gbl | 1 | 1 | 350000 | 350000
[5 empty] | TOTAL | 72128760.4
NOTA: Todas las actividades incluyen la unidad correspondiente a materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su fabricación e instalación

## Materiales
Ítem / Actividad | Norma Técnica Aplicable (NTC) | Descripción de la Norma | Criterio de Cumplimiento
Diseño y ejecución de rampas accesibles | NTC 4143 | Accesibilidad al medio físico. Rampas | Pendientes, descansos, ancho mínimo y superficies antideslizantes conforme a norma
Circulaciones peatonales accesibles | NTC 6047 | Accesibilidad en espacios de uso público | Anchos libres, continuidad, eliminación de barreras
Señalización accesible (visual y táctil) | NTC 1461 / NTC 5610 | Colores y señalización de seguridad / Accesibilidad | Uso de señalética visible, contraste cromático y elementos táctiles
Pisos y superficies antideslizantes | NTC 4995 / NTC 2017 | Métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento | Coeficiente de fricción adecuado para tránsito seguro
Instalación de barandas y pasamanos | NTC 4201 | Requisitos de seguridad en elementos de protección | Altura, continuidad, resistencia estructural
Intervención en elementos de concreto | NTC 550 / NSR-10 | Especificaciones de concreto estructural | Resistencia, dosificación y control de calidad del concreto
Acabados en jardineras (morteros, enchapes) | NTC 3329 / NTC 6050 | Morteros para mampostería / recubrimientos | Dosificación, adherencia y durabilidad
Manejo de aguas (drenajes en jardineras) | NTC 1500 | Código Colombiano de Fontanería | Correcta evacuación de aguas y pendientes
Pinturas y recubrimientos | NTC 1335 / NTC 5828 | Pinturas arquitectónicas | Resistencia, adherencia, durabilidad en exteriores
Seguridad en obra | NTC-OHSAS 18001 (referencial) | Sistemas de gestión de seguridad y salud | Implementación de medidas de seguridad en ejecución

## Ensayos
Ítem / Actividad | Norma Técnica (Referencia) | Frecuencia Mínima Recomendada | Criterio de Cumplimiento
Concreto – resistencia a compresión (f’c) | NTC 673 / NTC 550 | 1 juego de cilindros por cada 50 m³ o por jornada de vaciado | Cumplimiento de f’c especificada
Asentamiento (slump) | NTC 396 | 1 ensayo por cada vaciado | Rango según diseño
Morteros | NTC 3329 | 1 ensayo por tipo de mortero | Resistencia y dosificación conforme
Adherencia de recubrimientos/acabados | NTC 6050 | 1 ensayo por cada tipo de acabado | Cumplimiento de adherencia mínima
Resistencia al deslizamiento (pisos/rampas) | NTC 4995 | 1 ensayo por tipo de superficie | Coeficiente antideslizante adecuado
Verificación de pendientes en rampas | NTC 4143 | 100% (control geométrico en campo, sin laboratorio) | Pendientes normativas
Dimensiones y circulaciones accesibles | NTC 6047 | 100% (inspección técnica) | Cumplimiento dimensional
Drenajes (jardineras y exteriores) | NTC 1500 | 1 prueba por sistema | Flujo adecuado, sin obstrucciones
Pinturas y recubrimientos | NTC 1335 | 1 verificación por área homogénea | Uniformidad y adherencia
Barandas y pasamanos | NTC 4201 | 100% inspección visual + 1 prueba de carga puntual | Estabilidad y fijación segura
Compactación de suelos (si aplica) | NTC 1527 | 1 ensayo por cada 200 m² intervenidos | ≥ 90–95% Proctor (según diseño)
Inspección final (acabados y tolerancias) | NTC ISO 2859 (referencial) | 100% inspección visual | Cumplimiento general

## Hoja3
Cantidad | Profesional | Dedicación
1 | Residente de obra | 100%
1 | Especialista en Patrimonio Inmueble | 30%
1 | Profesional SST y Ambiental | 100%
1 | Especialista en Paisajismo | 20%
1 | Maestro de obra | 100%