## A 1
Ministerio de Salud y Protección Social | [9 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [15 empty] | A |  |  |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [10 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 1 |  | 1
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [10 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA
1.1 IDENTIFICACION
| Departamento |  | Antioquia | [15 empty] | Municipio | [5 empty] | Maceo
| Corregimiento |  | La Susana | [11 empty] | Cabecera/ Inspeccion/ Barrio | [10 empty] | Cabecera
| Nombre del establecimiento | [6 empty] | E.S.E Hospital Marco A. Cardona (Puesto de salud - la susana)
| Nivel de complejidad | [6 empty] | Primer Nivel
| Ubicación (Dirección) | [6 empty] | Kra 30 #33-237 | [11 empty] | Teléfono (Fax) | [6 empty] | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3
IPS de referencia
CONCEPTO
1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES
| OBRA NUEVA | [6 empty] | REMODELACIÓN
| AMPLIACIÓN | [6 empty] | REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL
| ADECUACIÓN |  |  |  | x |  |  | REPOSICIÓN
TERMINACIÓN
L
1.3 OBJETO DEL PROYECTO
(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"
| 1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO | [30 empty] | SI |  |  |  |  | NO
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?
| EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ? | [30 empty] | x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***
OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL
* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)
**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)
***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo
CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA
| 1.5 AFECTACIONES | [23 empty] | 1.6 CONDICIONES CLIMATICAS
| NATURALES | [23 empty] | CLIMA | [8 empty] | AMBIENTE
| Deslizamientos | [5 empty] | Hundimiento | [17 empty] | Cálido |  |  |  |  | x |  |  |  | Seco |  |  |  |  | x
| Inundación Total | [5 empty] | Otro | [17 empty] | Templado | [8 empty] | Húmedo
| Inundación Parcial |  |  |  | x |  | Cual? | [17 empty] | Frío | [8 empty] | Salino
No presenta afectaciones naturales
[25 empty] | Temperatura promedio | [10 empty] | 2 | 7 |  | °C
| 1.4.A ACCESO |  |  | Via Vehicular |  |  |  | x | Camino peatonal | [11 empty] | Fluvial | [6 empty] | Maritimo | [6 empty] | Aereo
| 1.4.B | DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA | [12 empty] | Baja |  | x | [6 empty] | Media |  |  |  |  | Alta
| 1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA | [11 empty] | 1.6 AREAS
| Privado |  | Publico |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Area total lote | [15 empty] | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | M2
| Posesión |  | Arrendamiento | [9 empty] | Area ocupada lote | [22 empty] | M2
| Invasión / lote público | [11 empty] | Area construida | [14 empty] | 1 | 0 | 4 | [5 empty] | M2
Invasión / lote privado
| Usufructo - Comodato | [11 empty] | 1.7 TERRENO
[13 empty] | TOPOGRAFIA | [13 empty] | FORMA
| Tiene escritura? |  | SI |  |  | NO | [6 empty] | Plano | [8 empty] | x |  |  |  |  | Regular | [10 empty] | x
| CEDULA CATASTRAL No. | [11 empty] | Inclinado | [13 empty] | Irregular
[13 empty] | Accidentado | [13 empty] | Limites indefinidos
MATRICULA INMOBILIARIA No. O CERTIFICADO DE LIBERTAD
| 1.8 EDIFICIOS | [11 empty] | 1.9 EXTERIORES
[5 empty] | SI | NO | [10 empty] | Material | [5 empty] | B | R | M | [7 empty] | Material |  |  |  | B | R | M
| Actualmernte en uso |  |  |  | x | [7 empty] | Andenes | [10 empty] | x |  | Iluminación ext. | [11 empty] | x
[13 empty] | Vias internas | [10 empty] | x |  | Zonas de parqueo | [12 empty] | x
| Número de edificios |  |  |  | 1 | [7 empty] | Sardineles | [10 empty] | x |  | Zonas verdes | [12 empty] | x
| Numero de pisos |  |  |  | 1 | Sotano | [6 empty] | Cerramiento | [11 empty] | x
1.10 OBSERVACIONES
| Fecha diligencia: |  |  |  | Año | Mes |  |  | Día |  |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A2 HORIZ
Ministerio de Salud y Protección Social |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [15 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD | [5 empty] | HOJA ____ DE _____
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2
Subdireccion de Infraestructura en Salud |  |  |  | DEPTO |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION | [6 empty] | SEDE
ESTADO DE LA EDIFICACION
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
| AREAS GENERALES | PISOS | [5 empty] | PAREDES | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | CERAMICA |  |  |  | R |  | REVOQUE | [8 empty] | M | LOSA |  | R |  | ALUMINIO | B | ALUMINIO | R | Fibrocemento |  | R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR ( M2- ML-Unidad) |  | 135.3874 | [5 empty] | 210 | [9 empty] | 88.45 | [5 empty] | 1 |  | 135.3874
|  | Se evidencia acabados de pisos en mal estado, con alto grado de deterioro, asi mismo se requiere un enchape que brinde la garantia de salubridad según la norma | [5 empty] | El revoque existente presenta deterioro en la composicion de mortero en algunas partes por presencia de humedades y en su mayoria el revoque presenta desmoronamiento al presionar con algun elemento y asi mismo se requiere un revoque fino para poder aplicar el acabado de pintura epoxica. Asi mismo debido a las intervenciones de reformas de instalaciones hidrosanitarias, electricas y demas se afecta el acabdo de revoque. | [9 empty] | Existe una losa la cual debe ser mejorarda en su acabado | [5 empty] | Se requiere el retiro y cambio de una ventana que esta deteriorada |  | La cubierta existente presenta alto grado de deterioro, multiples filtraciones al interior de la edificacion.
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
|  | PISOS EN CONCRETO | [5 empty] | ACABADOS MUROS | [9 empty] | CIELORASOS |  |  |  | PUERTAS |  | VENTANAS |  | ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTAS
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE | 135.39 |  |  |  | R |  | 416.4565 | [8 empty] | R | [8 empty] | 135.3874 |  | R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR ( M2- ML-Unidad) |  | Debido al alto grado de deterioro del piso en concreto existente y asi mismo debido a que se requiere hacer demoliciones para cambio de redesa hidrosanitarias, se hace necesario reemplazar el concreto que ademas de estar detriorado queda demasiado fracturado para soportar el piso nuevo lo cual genera falencias en su calidad y durabilidad. | [5 empty] | El acabado de pintura existente presente demasiadas afectaciones por la presencia de humedades y ademas debido al deterior por el paso del tiempo y usos. | [17 empty] | La estructura existente es en madera la cual no brinda garantias de calidad de soporte y ademas en los costados esta muy expuesta a la intemperie lo cual la deteriora mas facilmente.
ELEMENTOS AFECTADOS
SERVICIO
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [5 empty] | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | [9 empty] | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | ACABADOS CERAMICOS SOBRE MUROS |  | INTSLACIONES ELECTRICAS |  | CERRAMIENTO
|  | Material |  |  |  | Estado |  | Material | [8 empty] | Estado | Material |  | Estado |  | Material | Estado | Material | Estado | Material |  | Estado
| AREA O AMBIENTE |  |  |  |  | R |  | 1 | [8 empty] | R |  |  | R |  |  | R |  | R | 20
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR ( M2- ML-Unidad) |  | Se requiere el cambio de redes hidrosanitarias, ya que se hace necesario meorar instalaciones de mejor calidad, evitar fugas de agua a futuro, ademas debido al cambio de pisos , revoques y enchapes ceramicos se requiere su cambio. | [5 empty] | Se hace necesario la construcicon de un sistema de tratamiento de aguas residuales, ademas del campo de infiltracion que permita el manejo de las aguas negras cumpliendo con la normatividad vigente. | [9 empty] | Se requiere el cambio de aparatos sanitarios y asi mismo se debe tener en cuenta el suministro de elementos para discapacitados. |  |  |  | Existen areas sin recubrimiento ceramico y ademas el enchape existente con deterioro se recomienda su cambio y ampliar areas |  | Las instalaciones electricas deben ser reformadas en cumplimiento a la norma retie y retilac, asi mismo se hace necesaario la instacion de aire acondicionado para mejorar la estabilidad de la temperatura a nivel interior |  | No existe cerramiento de proteccion de la edificacion en la parte posterior
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR ( M2- ML-Unidad) | [21 empty] | Profesional Responsable:

## A 3
Ministerio de Salud y Protección Social | [7 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [16 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [8 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 3
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [8 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [6 empty] | SEDE
ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD
A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
| SUMINISTRO DE AGUA | [5 empty] | DESAGUES | [16 empty] | ALMACENAMIENTO
| Conexión red pública: |  |  |  | X |  |  | Conexión red pública: | [17 empty] | SI | X | NO
| Instalación propia: | [6 empty] | Eliminacion propia: | [11 empty] | X |  |  |  | CAPACIDAD |  |  |  | 1 |  |  |  | M3
| Otro: | [6 empty] | Otro: | [16 empty] | Elevado | [5 empty] | X
| Cual? | [6 empty] | Cual? | [16 empty] | Subterraneo:
| AFECTACION O DAÑO | [6 empty] | AFECTACION O DAÑO | [15 empty] | AFECTACION O DAÑO
|  | SI | NO | [5 empty] | SI | [6 empty] | NO | [8 empty] | SI |  |  | NO
| TIPO DE AFECTACION O DAÑO | [6 empty] | TIPO DE AFECTACION O DAÑO | [15 empty] | TIPO DE AFECTACION O DAÑO
3.1 SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
SUMINISTRO DE ENERGIA | [6 empty] | TRANSFORMADOR ELECTRICO | [16 empty] | PLANTA ELECTRICA
Conexión red pública: | [7 empty] | SI | [6 empty] | NO | [9 empty] | SI |  |  | NO
Planta propia: | [6 empty] | PROPIO: |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO | [7 empty] | CAPACIDAD | [5 empty] | KVA
Otro: | [6 empty] | CAPACIDAD | [11 empty] | KVA |  |  |  |  | ESTADO:
Cual? | [6 empty] | CONTADOR: | [5 empty] | SI |  |  |  | NO | [6 empty] | B |  |  | R |  | M
OBSERVACIONES
A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.
| SUMINISTRO DE ENERGIA | [5 empty] | ESTADO DE LAS RED ELECTRICA | [16 empty] | PLANTA DE EMERGENCIA
| Conexión red pública: |  |  | SI | X |  |  |  | BUENA | [16 empty] | SI |  | NO |  | X
|  |  |  | NO |  |  |  |  | REGULAR | [10 empty] | X |  |  |  | CAPACIDAD | [7 empty] | Kva
| Otro sistema de suministro: | [7 empty] | MALA | [14 empty] | Bueno B Regular R Malo M
TIPO DE AFECTACION
| Cual? | [23 empty] | Estado:
3.1 SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
SUMINISTRO DE ENERGIA | [6 empty] | TRANSFORMADOR ELECTRICO | [16 empty] | PLANTA ELECTRICA
Conexión red pública: | [7 empty] | SI | [6 empty] | NO | [9 empty] | SI |  |  | NO
Planta propia: | [6 empty] | PROPIO: |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO | [7 empty] | CAPACIDAD | [5 empty] | KVA
Otro: | [6 empty] | CAPACIDAD | [11 empty] | KVA |  |  |  |  | ESTADO:
Cual? | [6 empty] | CONTADOR: | [5 empty] | SI |  |  |  | NO | [6 empty] | B |  |  | R |  | M
OBSERVACIONES
A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS
NOMBRE | [5 empty] | CAPACIDAD | [5 empty] | Funciona |  |  |  | ESTADO
[12 empty] | SI |  | NO |  | Bueno |  | Regular |  | Malo | Descripcion puntual
OBSERVACIONES

## A 4
Ministerio de Salud y Proteccion Social | [8 empty] | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [9 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4
Subdireccion de Infraestructura en Salud. | [9 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
INFORMACION GRAFICA
| ELEMENTOS A DIBUJAR | [14 empty] | ESQUEMA DE LOCALIZACION
|  | NORTE | [7 empty] | MUROS
RIO
CERCA
|  | COLUMNAS | [7 empty] | VENTANA
PUERTA
DUCHAS
|  | INODORO | [6 empty] | LAVAMANOS
AREA CONSTRUIDA | [10 empty] | M2
[5 empty] | 1 | 0 | 4
ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO
| Fecha diligencia: |  |  | Año |  | Mes |  | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A5
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [12 empty] | A |  | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5
Subdireccion de Infraestructura en Salud. | [5 empty] | DEPTO |  | MUNICIPIO |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
OFERTA DE SERVICIOS
ITEM | OFERTA | [8 empty] | CANTIDAD ACTUAL | [8 empty] | CANTIDAD PROYECTADA
1 | SERVICIOS AMBULATORIOS
1.1 | Consultorio Medicina general | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
1.2 | Consultorio Promocion y Prevencion | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
1.3 | Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo) | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
1.5 | Sala de Telemedicina
1.6 | Vacunación
1.7 | consultorio de Odontólogia y Salud Oral
1.8 | Rayos X Odontológico
2 | SERVICIO DE URGENCIAS
2.1 | Consultorio de Urgencias
2.2 | Consultorio de triage
2.3 | Consultorio de triage( 1 camilla)
2.4 | Sala Reanimación y/o Procedimientos
2.5 | Sala de curaciones y/o ferulización
2.6 | Sala ERA
2.7 | Sala EDA
2.8 | Sala de observación
2,8,1 | No. Camillas Observación Adultos
2,8,2 | No. Camillas Observación pediátricas
2,8,3 | No. Camillas Observación Aislado
2.11 | Lavado de pacientes
3 | SERVICIOS DE APOYO
3.1 | Laboratorio clinico
3.2 | Cubículos toma de muestra
3.3 | Toma muestra ginecológica
3.4 | Servicio de Imagenología
4 | SERVICIO DE HOSPITALIZACION
4.1 | Camas Adultos Hombres
4.2 | Camas Adultos Mujeres
4.1 | Camas Pediátricas
4.2 | Camas Obstetricas
4.3 | habitaciones unipersonales
4.4 | Servicio de Atención partos
5 | OTROS SERVICIOS
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A6
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [5 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: GENERALES___________________________ | [10 empty] | AMBIENTE: _FACHADAS_______________________________
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A6 (1)
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [5 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: GENERALES___________________________ | [10 empty] | AMBIENTE: _PISOS, PAREDES_______________________________
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A6 (2)
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [5 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: GENERALES___________________________ | [10 empty] | AMBIENTE: PUERTAS, VENTANAS,TECHOS_______________________________
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## A6 (3)
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [5 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: GENERALES___________________________ | [10 empty] | AMBIENTE: _REDES ELECTRICAS, SANITARIOS, COCINA_______________________________
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento:

## Hoja1
Ministerio de Salud y Proteccion Social |  |  |  |  | CODIGO DEL PRESTADOR | [14 empty] | A | FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios | [5 empty] | 0 | 5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6
Subdireccion de Infraestructura en Salud | [5 empty] | DEPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | INSTITUCION | [5 empty] | SEDE
REGISTRO FOTOGRAFICO
| SERVICIO: GENERALES___________________________ | [10 empty] | AMBIENTE: _RENDER PLANOS CENTRO SALUD_______________________________
| Fecha diligencia: | Año | Mes | Día |  |  |  | Responsable del levantamiento: