## Hoja1
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
OBJETO: Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Succión de la Territorial Meta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
NOTAS DE DILIGENCIAMIENTO
1. El formato de oferta económica no podrá ser modificado en los ítems DESCRIPCION, CANTIDAD y UNIDAD DE MEDIDA.
2. Al momento de establecer el valor de los bienes se deben contemplar las especificaciones técnicas
3. El valor total para los ítems requeridos, deben contemplar la totalidad de los costos en los que incurrirá el futuro contratista para la ejecución y cumplimiento cabal del objeto del contrato. En consecuencia, será responsabilidad exclusiva del proponente realizar los análisis internos de costos necesarios para definir el valor de su oferta económica.
4. Los valores unitarios deberán ser presentados en pesos colombianos (COL$). Presentar valor SIN DECIMALES.
5. El oferente debe contemplar en su oferta todos los costos o gastos asociados a la logística (desplazamiento, transporte, parqueaderos, equipos y herramientas de trabajo, refrigerios, entre otros) requerida para que el personal asignado al proyecto pueda cumplir sus obligaciones.
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO TECHO | VALOR UNITARIO A DILIGENCIAR (NO PODRÁ SER SUPERIOR A LO ESTABLECIDO EN LA COLUMNA E) | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento de equipo adosado a la estructura |  |  |  | PRESENTAR SIN DECIMALES
1.1 | Mantenimiento Bomba de aguas lluvias
1,1,1 | Mantenimiento Correctivo Bomba Aguas lluvias, cambio de empaquetadura, limpieza interna, Re embobinado y Pintura. Se debe realizar revisión de los Tableros de potencia y de control, cambio de contactores dañados y mantenimiento. | GB | 1 | 4012300 |  | 0
1.2 | Mantenimiento equipo Chiller
1,2,1 | suministro e instalacion de compresor de 10HP. | UN | 2 | 19000000 |  | 0
1,2,2 | Suministro e instalacion de manometros de Presion. | UN | 2 | 81000 |  | 0
1,2,3 | Suministro e instalacion de manometros de Temperatura. | UN | 2 | 210000 |  | 0
1,2,4 | siministro e instalacion de Elementos necesarios electricos elevadores, transformadores, reles, Breaker y guarda motor para realizar el cambio de sistema de PLC a electromecanico. | GB | 1 | 1528600 |  | 0
1,2,5 | Suministro e instalacion de Tuberia Galvanizada. | ML | 23 | 30000 |  | 0
1,2,6 | Suministro e instalacion de protectores electricos y Presostatos. | UN | 4 | 347252 |  | 0
1,2,7 | Suministro y cambio de cableado general entre tablero, Bombas y Compresosres de control y Fuerza. | ML | 300 | 65000 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fecha de presentación de la oferta económica:
Nombre o razón social del proveedor:
Número de Identificación Tributaria - NIT:
Nombre completo (nombre(s) y apellido(s)) de quien avala la oferta económica que se presenta:
Cargo o rol:
Número(s) de teléfono(s) de contacto :
Dirección de correo electrónico:
Firma: