## Estudio del Mercado
[5 empty] | CÓDIGO | FBS 090
[5 empty] | VERSIÓN | 03
[5 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  | Suministro y puesta en funcionamiento de una red especializada para la distribución de gases de laboratorio, destinada al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica requerida para el cumplimiento de los objetivos de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, correspondiente al proyecto registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación e identificado con código BPIN 2024000100094.
COTIZANTE 1 |  | Gases Industriales de Colombia S.A. Air Products - Cryogas
NOMBRE DEL CONTACTO |  | Virney Chala
DATOS DE CONTACTO |  | CHALAV@airproducts.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-05-13
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 30 días
COTIZANTE 2 |  | BIOTÉCNICOS SAS
NOMBRE DEL CONTACTO |  | ERIKA VÁSQUEZ
DATOS DE CONTACTO |  | ingenieria@biotecnicos.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-04-30
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 30 días
ITEMA26:B41 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Cant. | Gases Industriales de Colombia S.A. Air Products - Cryogas | BIOTÉCNICOS SAS | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Argón - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para argón, con capacidad para conexión de uno o más cilindros, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6483562 | 4385700 | 5434631 | 5434631
2 | Helio - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Helio, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6019124 | 4385700 | 5202412 | 5202412
3 | Nitrogeno - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Nitrogeno, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6019124 | 4385700 | 5202412 | 5202412
4 | Hidrogeno - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Hidrogeno, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6019124 | 4385700 | 5202412 | 5202412
5 | Aire- Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Aire, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6019124 | 4385700 | 5202412 | 5202412
6 | Amoniaco - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Amoniaco, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 7969765 | 4385700 | 6177732.5 | 6177733
7 | Oxigeno - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para Oxigeno, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 6186321 | 4385700 | 5286010.5 | 5286011
8 | CO2 - Suministro e instalación de unidad de regulación inicial para CO2, incluyendo regulador, elementos de conexión, soporte y accesorios necesarios para su operación | 1 | 8917220 | 7350000 | 8133610 | 8133610
9 | Argón - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 4 | 3399690 | 2950000 | 3174845 | 12699380
10 | Helio - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 3 | 3399690 | 2950000 | 3174845 | 9524535
12 | Nitrogeno- Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 2 | 3399690 | 2950000 | 3174845 | 6349690
13 | Hidrogeno- Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 2 | 4347145 | 3400000 | 3873572.5 | 7747145
14 | Aire - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 1 | 3399690 | 2950000 | 3174845 | 3174845
15 | Amoniaco - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 1 | 3399690 | 2950000 | 3174845 | 3174845
16 | Oxigeno - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 1 | 3399690 | 3400000 | 3399845 | 3399845
17 | CO2 - Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para este gas, incluyendo sistema de regulación de presión, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcta operación | 1 | 2526546 | 2950000 | 2738273 | 2738273
18 | Suministro e instalación tubing 1/4" por metro | 125 | 119986 | 78000 | 98993 | 12374125
19 | Suministro e instalación Soporte para tubing 1/4. | 30 | 55733 | 35000 | 45366.5 | 1360995
20 | Suministro e instalacion union tubing 1/4 | 21 | 152336 | 112000 | 132168 | 2775528
21 | Suministro e instalación tee 1/4 | 9 | 278663 | 182000 | 230331.5 | 2072984
22 | Señalización central de gases para 8 gases | 1 | 4755851 | 0 | 2377925.5 | 2377926
VALOR ANTES DEL IVA | [5 empty] | 115611749
VALOR DEL IVA | [5 empty] | 21966232
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 137577981
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita