## Hoja1
ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO
OBJETO: Mantenimiento de protección de alimentación de la Red Eléctrica en la Sede Central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
|  |  |  | INTEGRAL DE MANTENIMIENTO ASEO Y CONSTRUCCION S.A.S. (INTMAC S.A.S.) |  | ING. CARLOS JULIO RIVERA |  | CONENTEL |  | LIVING |  | SICOEL H&V SAS |  | COINSI SAS BIC |  | MEDIANA | MEDIA ARMÓNICA
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Suministro e instalación de Bala led 9W incluye transformador, retiro de la existente. | UN | 1 | 75600 | 75600 | 72000 | 72000 | 45000 | 45000 | 112350 | 112350 | 78000 | 78000 | 172357 | 172357 | 76800 | 78062.1794
1.2 | Suministro e instalación de Bala led 5W de piso retiro de la existente. | UN | 1 | 65700 | 65700 | 122000 | 122000 | 40000 | 40000 | 127680 | 127680 | 96000 | 96000 | 335643 | 335643 | 109000 | 86150.5467
1.3 | Suministro e instalación de Bombillo 9W rosca led, retiro de la existente. | UN | 1 | 21600 | 21600 | 48000 | 48000 | 25000 | 25000 | 48650 | 48650 | 39000 | 39000 | 87086 | 87086 | 43500 | 36405.88
1.4 | Suministro e instalación de Bombillo ahorrador, retiro de la existente. | UN | 1 | 27500 | 27500 | 48000 | 48000 | 25000 | 25000 | 68250 | 68250 | 39000 | 39000 | 105229 | 105229 | 43500 | 40818.2442
1.5 | Suministro e instalación de Bombillo led multivoltaje de altea potencia 5W bipin, tem 6500K o 2700K, retiro de la existente | UN | 1 | 35400 | 35400 | 70000 | 70000 | 25000 | 25000 | 100450 | 100450 | 33000 | 33000 | 130629 | 130629 | 52700 | 45995.409
1.6 | Suministro e instalación de Bombillo 400 W. | UN | 1 | 235000 | 235000 | 375000 | 375000 | 53000 | 53000 | 423150 | 423150 | 189000 | 189000 | 544286 | 544286 | 305000 | 170061.2152
1.7 | Suministro e instalación de Bombillo 250 W. | UN | 1 | 220000 | 220000 | 280000 | 280000 | 49000 | 49000 | 360150 | 360150 | 189000 | 189000 | 435429 | 435429 | 250000 | 154284.2491
1.8 | Suministro e instalación de Bombillo 120 W 220V | UN | 1 | 95600 | 95600 | 230000 | 230000 | 49000 | 49000 | 261450 | 261450 | 189000 | 189000 | 725714 | 725714 | 209500 | 131262.2424
1.9 | Suministro e instalación de Bombillo ahorrador 65W en espiral. | UN | 1 | 87600 | 87600 | 72000 | 72000 | 45000 | 45000 | 151900 | 151900 | 78900 | 78900 | 272143 | 272143 | 83250 | 85156.239
1.1 | Suministro e instalación de Bombillo led rosca 9W. | UN | 1 | 21600 | 21600 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 48650 | 48650 | 33000 | 33000 | 87086 | 87086 | 37500 | 36989.398
1.11 | Suministro e instalación de Breaker industrial regulable 50-250 Amp, retiro de la existente. | UN | 1 | 1250000 | 1250000 | 920000 | 920000 | 635000 | 635000 | 4583950 | 4583950 | 569000 | 569000 | 3392714 | 3392714 | 1085000 | 1046731.1993
1.12 | Suministro e instalación de Breaker enchufable 1x20 AMP, retiro de la existente | UN | 1 | 42500 | 42500 | 85000 | 85000 | 35000 | 35000 | 88340 | 88340 | 25600 | 25600 | 235857 | 235857 | 63750 | 50638.1231
1.13 | Suministro e instalación de Breaker tipo enchufable 3x30,retiro de la existente | UN | 1 | 187900 | 187900 | 168000 | 168000 | 184000 | 184000 | 245350 | 245350 | 69000 | 69000 | 644071 | 644071 | 185950 | 162909.2071
1.14 | Suministro e instalación de Breaker tipo riel o pin de corte 1x20, retiro de la existente. | UN | 1 | 46700 | 46700 | 66000 | 66000 | 35000 | 35000 | 98140 | 98140 | 21000 | 21000 | 150586 | 150586 | 56350 | 46301.4708
1.15 | Suministro e instalación de Breaker riel 2x30 A. | UN | 1 | 95600 | 95600 | 98000 | 98000 | 95000 | 95000 | 176120 | 176120 | 55000 | 55000 | 217714 | 217714 | 96800 | 100597.5572
1.16 | Suministro e instalación de Breaker riel 2x40 A. | UN | 1 | 147800 | 147800 | 102000 | 102000 | 95000 | 95000 | 190120 | 190120 | 55000 | 55000 | 228600 | 228600 | 124900 | 109265.2478
1.17 | Suministro e instalación de Cable desnudo para polo a tierra Nº6, incluye ducteria en PVC en 3/4". | ML | 1 | 15200 | 15200 | 62000 | 62000 | 34000 | 34000 | 83265 | 83265 | 26000 | 26000 | 74386 | 74386 | 48000 | 34237.7722
1.18 | Suministro e instalaciónCable trenzado para redes estructuradas (puestos de trabajo) 3x12. | ML | 1 | 19800 | 19800 | 48000 | 48000 | 13000 | 13000 | 71505 | 71505 | 19000 | 19000 | 76200 | 76200 | 33900 | 26315.6238
1.19 | Suministro e instalación de Cable encauchetado para acometida 3x8+10. | ML | 1 | 59800 | 59800 | 68000 | 68000 | 47000 | 47000 | 129395 | 129395 | 69000 | 69000 | 166914 | 166914 | 68500 | 74150.0341
1.2 | Suministro e instalación deCable encauchetado para acometida 3x6+8. | ML | 1 | 71200 | 71200 | 78000 | 78000 | 52000 | 52000 | 175175 | 175175 | 98500 | 98500 | 190500 | 190500 | 88250 | 89277.1704
1.21 | Suministro e instalación de Caja mini pragma para 8 circuitos | UN | 1 | 356700 | 356700 | 398000 | 398000 | 85000 | 85000 | 519400 | 519400 | 95000 | 95000 | 544286 | 544286 | 377350 | 191267.8048
1.22 | Suministro e instalación de Caja para 4 circuitos, retiro de la existente | UN | 1 | 245700 | 245700 | 235000 | 235000 | 65000 | 65000 | 348600 | 348600 | 85000 | 85000 | 290286 | 290286 | 240350 | 143581.4074
1.23 | Suministro e instalación Caja para 6 circuitos, retiro de la existente | UN | 1 | 287900 | 287900 | 312000 | 312000 | 65000 | 65000 | 449400 | 449400 | 85000 | 85000 | 335643 | 335643 | 299950 | 153718.359
1.24 | Suministro e instalación de Cable N 6 (conexión a tierra). | ML | 1 | 34600 | 34600 | 36000 | 36000 | 14000 | 14000 | 58492 | 58492 | 19000 | 19000 | 45357 | 45357 | 35300 | 27287.1981
1.25 | Suministro e instalación de Canaleta metalica 12x5. | ML | 1 | 56900 | 56900 | 92000 | 92000 | 85000 | 85000 | 182350 | 182350 | 78000 | 78000 | 230414 | 230414 | 88500 | 95460.154
1.26 | Suministro e instalación de Canaleta metalica 10x4. | ML | 1 | 41300 | 41300 | 78000 | 78000 | 73000 | 73000 | 161770 | 161770 | 68000 | 68000 | 199571 | 199571 | 75500 | 78297.8422
1.27 | Suministro e instalación de Canaleta plastica de 2X1. | ML | 1 | 17800 | 17800 | 32000 | 32000 | 43000 | 43000 | 35525 | 35525 | 9000 | 9000 | 36286 | 36286 | 33762.5 | 21621.2532
1.28 | Suministro e instalación de Contacto trifásico 32 AMP. | UN | 1 | 298700 | 298700 | 375000 | 375000 | 187000 | 187000 | 469700 | 469700 | 756000 | 756000 |  |  | 375000 | 337521.5086
1.29 | Suministro e instalación de Cofre para instalación de circuitos regulados y normales, incluye barrajes, breakers enchufables,totaizador, llave selectora proteccions , clavija, toma corriente para conexiones UPS y cableado. | UN | 1 | 2456000 | 2456000 | 1425000 | 1425000 | 2987000 | 2987000 | 4322500 | 4322500 | 3560000 | 3560000 | 362857 | 362857 | 2721500 | 2556301.1914
1.3 | Suministro e instalación de Caja para piso con conexión electrica, datos, audio y video. | UN | 1 | 425700 | 425700 | 782000 | 782000 | 155000 | 155000 | 362250 | 362250 | 3100000 | 3100000 | 5715000 | 5715000 | 603850 | 449858.0472
1.31 | Suministro e instalación de Caja para piso conexión electrica. | UN | 1 | 301200 | 301200 | 395000 | 395000 | 140000 | 140000 | 404250 | 404250 | 780000 | 780000 | 2086429 | 2086429 | 399625 | 348237.6798
1.32 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo, incluye retiro existente | UN | 1 | 27600 | 27600 | 82000 | 82000 | 185000 | 185000 | 82320 | 82320 | 45000 | 45000 | 1070429 | 1070429 | 82160 | 67312.4513
1.33 | Suministro e instalación de Interruptor doble, incluye retiro existente | UN | 1 | 33400 | 33400 | 88000 | 88000 | 185000 | 185000 | 109480 | 109480 | 55000 | 55000 | 132443 | 132443 | 98740 | 73551.5078
1.34 | Suministro e instalación de Interruptor triple, incluye retiro existente | UN | 1 | 39100 | 39100 | 96000 | 96000 | 195000 | 195000 | 134750 | 134750 | 69000 | 69000 | 154214 | 154214 | 115375 | 86307.6895
1.35 | Suministro e instalación de Lampara fluorescente completa de sobreponer 2X32 T8 hermetica | UN | 1 | 165700 | 165700 | 432000 | 432000 | 177000 | 177000 | 292250 | 292250 | 180000 | 180000 | 181429 | 181429 | 180714.5 | 210610.4352
1.36 | Suministro e instalación de Lampara policarbonato de 400 W (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 678000 | 678000 | 768000 | 768000 | 453000 | 453000 | 1946700 | 1946700 | 385000 | 385000 | 580571 | 580571 | 629285.5 | 611119.3313
1.37 | Suministro e instalación de Lampara Led líneal en aluminio 36 vatios de 39.4 x 2.76 x 2.04 pulgadas (incluye retiro existente) | UN | 1 | 171300 | 171300 | 405000 | 405000 | 165000 | 165000 | 423150 | 423150 | 360000 | 360000 | 1759857 | 1759857 | 382500 | 298854.0827
1.38 | Suministro e instalación de Panel techo circular 9W, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 30100 | 30100 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 112350 | 112350 | 38000 | 38000 | 444500 | 444500 | 78675 | 60254.4273
1.39 | Suministro e instalación de Panel techo circular 12W, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 37600 | 37600 | 135000 | 135000 | 48000 | 48000 | 38150 | 38150 | 45000 | 45000 | 145143 | 145143 | 46500 | 54465.8431
1.4 | Suministro e instalación de Panel techo circular 18W, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 47800 | 47800 | 155000 | 155000 | 55000 | 55000 | 39550 | 39550 | 51000 | 51000 | 152400 | 152400 | 53000 | 61850.6289
1.41 | Suministro e instalación de Panel techo 30X30 cm incluye marco, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 165700 | 165700 | 225000 | 225000 | 105000 | 105000 | 63070 | 63070 | 170000 | 170000 | 174171 | 174171 | 167850 | 126362.3636
1.42 | Suministro e instalación de Panel led 3W circular, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 18900 | 18900 | 85000 | 85000 | 35000 | 35000 | 26740 | 26740 | 38000 | 38000 | 308429 | 308429 | 36500 | 37452.8628
1.43 | Suministro e instalación de Panel led 6W circular, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 18900 | 18900 | 88000 | 88000 | 38000 | 38000 | 28280 | 28280 | 38000 | 38000 | 130629 | 130629 | 38000 | 37518.4743
1.44 | Suministro e instalación de Panel led 25W circular, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 31500 | 31500 | 178000 | 178000 | 65000 | 65000 | 53620 | 53620 | 68000 | 68000 | 134257 | 134257 | 66500 | 64134.9977
1.45 | Suministro e instalación de Panel led 60x60 cm incrustar, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 186700 | 186700 | 288000 | 288000 | 177000 | 177000 | 144900 | 144900 | 260000 | 260000 | 190500 | 190500 | 188600 | 196883.1103
1.46 | Suministro e instalación de Panel led 30x30 cm incrustar, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 165700 | 165700 | 218000 | 218000 | 105000 | 105000 | 60270 | 60270 | 170000 | 170000 | 417286 | 417286 | 167850 | 133283.6865
1.47 | Suministro e instalación de Panel led 30x120 cm incrustar, (incluye retiro de la existente) | UN | 1 | 165700 | 165700 | 378000 | 378000 | 187000 | 187000 | 155050 | 155050 | 220000 | 220000 | 299357 | 299357 | 203500 | 211538.8869
1.48 | Punto eléctrico instalado incluye toma corriente, interruptor o sala para luminaria | UN | 1 | 125600 | 125600 | 285000 | 285000 | 195000 | 195000 | 224700 | 224700 | 189000 | 189000 | 408214 | 408214 | 209850 | 208406.8577
1.49 | Revisión y mantenimiento de puntos electricos | UN | 1 | 10000 | 10000 | 75000 | 75000 | 93000 | 93000 | 37800 | 37800 | 105000 | 105000 | 489857 | 489857 | 84000 | 37012.7572
1.5 | Suministro e instalación de Reflector 20W multiled | UN | 1 | 54600 | 54600 | 165000 | 165000 | 145000 | 145000 | 74900 | 74900 | 55000 | 55000 | 254000 | 254000 | 109950 | 89898.2303
1.51 | Suministro e instalación de Reflector 100W multiled | UN | 1 | 388900 | 388900 | 355000 | 355000 | 190000 | 190000 | 136500 | 136500 | 95000 | 95000 | 226786 | 226786 | 208393 | 182297.7864
1.52 | Suministro e instalación de Reflector 200W multiled | UN | 1 | 465700 | 465700 | 545000 | 545000 | 215000 | 215000 | 263200 | 263200 | 150000 | 150000 | 635000 | 635000 | 364450 | 290216.9011
1.53 | Suministro e instalación de Tablero electrico 12 circuitos, incluye retira de la existente | UN | 1 | 315400 | 315400 | 1125000 | 1125000 | 704000 | 704000 | 701400 | 701400 | 550000 | 550000 | 1034143 | 1034143 | 702700 | 619143.5123
1.54 | Suministro e instalación de Tablero electrico 18 circuitos, incluye retira de la existente | UN | 1 | 476800 | 476800 | 1295000 | 1295000 | 823000 | 823000 | 830200 | 830200 | 750000 | 750000 | 825500 | 825500 | 824250 | 765908.6466
1.55 | Suministro e instalación de Tablero electrico 24 circuito, incluye retira de la existente | UN | 1 | 867900 | 867900 | 1685000 | 1685000 | 935000 | 935000 | 1148000 | 1148000 | 790000 | 790000 | 1016000 | 1016000 | 975500 | 1010721.7541
1.56 | Suministro e instalación de Tablero trifasico 12 circuitos, incluye retira de la existente | UN | 1 | 567800 | 567800 | 1525000 | 1525000 | 750000 | 750000 | 701400 | 701400 | 550000 | 550000 | 1197429 | 1197429 | 725700 | 766354.0976
1.57 | Suministro e instalación de Tablero trifasico 18 circuitos, incluye retira de la existente | UN | 1 | 626700 | 626700 | 2108000 | 2108000 | 850000 | 850000 | 830200 | 830200 | 750000 | 750000 | 1016000 | 1016000 | 840100 | 886442.5666
1.58 | Suministro e instalación de Tablero trifasico 24 circuitos, incluye retira de la existente | UN | 1 | 867900 | 867900 | 2415000 | 2415000 | 950000 | 950000 | 1148000 | 1148000 | 790000 | 790000 | 1197429 | 1197429 | 1049000 | 1073164.3694
1.59 | Suministro e instalación de Tubería PVC Eléctrica de 1/2", incluye accesorios. | ML | 1 | 7500 | 7500 | 33000 | 33000 | 24000 | 24000 | 16275 | 16275 | 6900 | 6900 | 1415143 | 1415143 | 20137.5 | 14549.6469
1.6 | Suministro e instalación de Tubería PVC Eléctrica de 3/4", incluye accesorios. | ML | 1 | 12300 | 12300 | 38000 | 38000 | 24000 | 24000 | 22015 | 22015 | 8000 | 8000 | 29029 | 29029 | 23007.5 | 16941.7272
1.61 | Suministro e instalación de Tubería PVC eléctrica de 1", incluye accesorios. | ML | 1 | 10500 | 10500 | 46000 | 46000 | 28000 | 28000 | 25795 | 25795 | 13500 | 13500 | 35379 | 35379 | 26897.5 | 20422.1849
1.62 | Suministro e instalación de Tubería PVC eléctrica de 2", incluye accesorios. | ML | 1 | 15600 | 15600 | 74000 | 74000 | 35000 | 35000 | 46515 | 46515 | 19000 | 19000 | 45357 | 45357 | 40178.5 | 29649.4193
1.63 | Suministro e instalación de Tubería E.M.T. de 1/2", incluye accesorios. | ML | 1 | 27800 | 27800 | 47000 | 47000 | 24000 | 24000 | 41685 | 41685 | 31600 | 31600 | 96157 | 96157 | 36642.5 | 36374.8445
1.64 | Suministro e instalación de Tubería E.M.T. de 3/4", incluye accesorios. | ML | 1 | 31200 | 31200 | 58000 | 58000 | 28000 | 28000 | 59465 | 59465 | 35600 | 35600 | 42636 | 42636 | 39118 | 39121.639
1.65 | Suministro e instalación de Tubería E.M.T. de 1", incluye accesorios. | ML | 1 | 34700 | 34700 | 70000 | 70000 | 32000 | 32000 | 63245 | 63245 | 39900 | 39900 | 55336 | 55336 | 47618 | 45011.334
1.66 | Suministro e instalación de Tubería E.M.T. de 2", incluye accesorios. | ML | 1 | 57800 | 57800 | 152000 | 152000 | 44000 | 44000 | 163170 | 163170 | 55000 | 55000 | 70757 | 70757 | 64278.5 | 70546.2966
1.67 | Suministro e instalación de Tubo tipo LED T8 18W policarbonato, incluye retiro de la existente | UN | 1 | 25700 | 25700 | 102000 | 102000 | 23000 | 23000 | 23940 | 23940 | 59000 | 59000 | 139700 | 139700 | 42350 | 37957.5951
1.68 | Suministro e instalación de Tubo tipo LED T8 9W policarbonato, incluye retiro de la existente | UN | 1 | 25700 | 25700 | 78000 | 78000 | 17000 | 17000 | 18340 | 18340 | 49000 | 49000 | 152400 | 152400 | 37350 | 31241.8611
1.69 | Suministro e instalación de Tubo tipo LED T5 16W policarbonato, incluye retiro de la existente | UN | 1 | 25700 | 25700 | 95000 | 95000 | 23000 | 23000 | 23940 | 23940 | 75000 | 75000 | 143329 | 143329 | 50350 | 38710.5602
1.7 | Suministro e instalación de Tubo tipo LED T5 12W policarbonato, incluye retiro de la existente | UN | 1 | 37600 | 37600 | 88000 | 88000 | 17000 | 17000 | 30240 | 30240 | 60000 | 60000 | 181429 | 181429 | 48800 | 39465.8538
1.71 | Traslado de punto eléctrico normal y regulado | UN | 1 | 75600 | 75600 | 245000 | 245000 | 95000 | 95000 | 122850 | 122850 | 125000 | 125000 | 172357 | 172357 | 123925 | 120536.6752
1.72 | Suministro e instalación de Transformador 4000W - 220V núcleo aislado. | UN | 1 | 1679000 | 1679000 | 3085000 | 3085000 | 4690000 | 4690000 | 12334700 | 12334700 | 980000 | 980000 | 852714 | 852714 | 2382000 | 1760993.4271
1.73 | Suministro e instlacion De bandeja porta cables tipo malla galvanizada en caliente (20 mm según plano), incluye soportes, accesorios, uniones, perros nivelación fijaciones y cortes necesarios instalación a la vista o suspendida de acuerdo con planos especificaciones técnicas norma retie. | ML | 1 | 75600 | 75600 | 142000 | 142000 | 154000 | 154000 | 121065 | 121065 | 109000 | 109000 | 7438571 | 7438571 | 131532.5 | 135342.2783
1.74 | Suministro, tendido, conexión y pruebas de acometida 3 fases #8 AWG + 1 neutro #8 AWG + 1 tierra #10 AWG, conductores cobre, aislamiento 600 V, LSHF/LSZH equivalentes a THHN/THHW-LS. | ML | 1 | 78600 | 78600 | 108000 | 108000 | 65000 | 65000 | 67165 | 67165 | 79000 | 79000 | 299357 | 299357 | 78800 | 87907.0017
1.75 | Suministro e instalación breaker industrial tipo totalizador 3x40A. | UND | 1 | 415000 | 415000 | 282000 | 282000 | 435000 | 435000 | 360500 | 360500 | 256000 | 256000 | 134257 | 134257 | 321250 | 268058.609
1.76 | Suministro e instalación breaker industrial tipo totalizador 3x60A. | UND | 1 | 576000 | 576000 | 345000 | 345000 | 533000 | 533000 | 366170 | 366170 | 290000 | 290000 | 716643 | 716643 | 449585 | 425970.6593
1.77 | Suministro, tendido, conexión y pruebas de acometida 3 fases #6 AWG + 1 neutro #6 AWG + 1 tierra #10 AWG, conductores cobre, aislamiento 600 V, LSHF/LSZH equivalentes a THHN/THHW-LS y tuberia 1 1/4" | ML | 1 | 164700 | 164700 | 170000 | 170000 | 75000 | 75000 | 98245 | 98245 | 125000 | 125000 | 752929 | 752929 | 144850 | 133946.1722
1.78 | Suministro, tendido, conexión y pruebas de acometida de 3 fases #6 AWG + tierra #12 AWG, conductores cobre, aislamiento 600 V, LSHF/LSZH equivalentes a THHN/THHW-LS. | ML | 1 | 87900 | 87900 | 140000 | 140000 | 65000 | 65000 | 110747 | 110747 | 95000 | 95000 | 223157 | 223157 | 102873.5 | 103553.4494
1.79 | Suministroe instalacion caja de paso 15*15*10 empalmes para circuitos electricos en bandeja, incluye terminal emt y accesorios de sujecion a bandeja y marcacion. | UN | 1 | 71200 | 71200 | 168000 | 168000 | 38000 | 38000 | 88900 | 88900 | 90000 | 90000 | 145143 | 145143 | 89450 | 79404.3863
1.8 | Perforación en placa (agujero 1" = paso para tubería 3/4") usando rotomartillo y equipo manual. Incluye:retiro de escombro. | UND | 1 | 123600 | 123600 | 85000 | 85000 | 24000 | 24000 | 34020 | 34020 | 39000 | 39000 | 254000 | 254000 | 62000 | 49794.8061
1.81 | Suministro, tendido, conexión y pruebas de acometida 3 fases #10 AWG + 1 neutro #10 AWG + 1 tierra #10 AWG, conductores cobre, aislamiento 600 V, LSHF/LSZH equivalentes a THHN/THHW-LS. | ML | 1 | 46900 | 46900 | 98000 | 98000 | 52000 | 52000 | 20475 | 20475 | 45000 | 45000 | 263071 | 263071 | 49450 | 47762.9663
1.82 | Suministro e instalación breaker industrial tipo totalizador 3x30 Amp. | UND | 1 | 415000 | 415000 | 648000 | 648000 | 235000 | 235000 | 98700 | 98700 | 256000 | 256000 | 101600 | 101600 | 245500 | 186982.0042
1.83 | Suministro e instalación tendido de tuberia SCH 40 3/4" en cubierta, incluye Accesorios de fijacion y montaje. | ML | 1 | 12300 | 12300 | 80000 | 80000 | 28000 | 28000 | 27545 | 27545 | 13000 | 13000 | 698500 | 698500 | 27772.5 | 24572.6364
1.84 | Suministro e instalación tendido de tuberia sch40 de 2" en cubierta, incluye Accesorios de fijacion y montaje | ML | 1 | 23400 | 23400 | 128000 | 128000 | 47000 | 47000 | 70245 | 70245 | 38000 | 38000 | 65314 | 65314 | 56157 | 46990.1001
1.85 | Suministro y cambio (existente 3VL8112-3KN30-0AA0 SIEMENS Interruptor automático de línea VL1600 UL Tipo PG) de totalizador industrial Regulable de 1600 a 1800 Amp, Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V, debe cumplir con las características del existente. | UN | 1 | 32678000 | 32678000 | 71900000 | 71900000 | 4685000 | 4685000 | 36978200 | 36978200 | 7500000 | 7500000 | 139700 | 139700 | 36978200 | 41927083.7646
|  |  |  | SUBTOTAL | 50930500 | 101066000 | 101066000 | 25125000 | 25125000 | 76099359 | 76099359 | 28064500 | 28064500 | 47359211 | 47359211 | 58662554 | 61088722
IVA |  |  |  | 19% | 9676795 |  | 19202540 |  | 4773750 |  | 14458878.21 |  | 5332255 |  | 8998250.09 | 11145885.26 | 11606857.18
|  |  |  | VALOR TOTAL | 60607295 |  | 120268540 |  | 29898750 |  | 90558237.21 |  | 33396755 |  | 56357461.09 | 69808439.26 | 72695579.18