## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA ICTRS-MC-001-2025
ITEM | DETALLE | CANTI | V/UNI | V/TOTAL
1 | Suministro e instalación a todo costo de aire acondicionado mini split inverter de 24.000 Btu, 220v R-32,material de la tubería cobre, incluye 8 metros de cada diametro de tubería,16 metros de rubatex, cableado acometida eléctrica con su respectivo breaker, resanes y pintura. | 1
2 | Suministro e instalación a todo costo de aire acondicionado mini split inverter de 12.000 Btu, 220v R-32,material de la tubería cobre, incluye 12 metros de cada diámetro de tubería, 24 metros de rubatex, cableado, acometida eléctrica con su respectivo breaker, soporte para unidad externa, resanes y pintura. | 1
3 | Desmonte de aire acondicionado dañado. Incluye retiro de unidad condensadora, unidad manejadora, tubería y demás elementos. | 1
4 | Mantenimiento general impresora kyocera M2040dn, incluye cambio de cuchilla, rodillo de unidad de imagen, rodillo fusor, lubricación de engranajes. | 1
5 | Mantenimiento general impresora Epson l575, incluye limpieza general y cambio de caja de mantenimiento. | 1
6 | Mantenimiento general impresora Epson L5590, incluye limpieza general y cambio de cabezal | 1
7 | Mantenimiento general de ups de 3Kva online, incluye limpieza general, cambio del banco de baterías y calibración. | 1
Total