## OFERTA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere la adquisición de elementos de emergencia, de protección personal, dispositivos médicos, de ergonomía y de Higiene y Seguridad Industrial para los servidores adscritos a las Seccionales Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Amazonas.
ÍTEM | No. | ITEM | DESCRIPCIÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCL. IVA | FOTOS FACILITATIVAS
| 1 | Maleta Botiquín Tipo A( Ver ficha técnica) | Material: Lona impermeable ROJO Peso 250 gramos aproximadamente Partes 1 compartimiento principal, 2 bolsillo laterales, 1 bolsillo auxiliar interno 1 bolsillo auxiliar externo 1 correa y 2 manijas en reata Usos Botiquines portátiles, Trauma kit, Kit de emergencias. Con logo de la Fiscalía según manual de identidad en parte central Estampado Medidas: ancho: entre 40 y 55 cm, Alto: entre 25 y 35 cm y profundidad entre 25 y 35 cm. aprox | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Tensiómetro digital(Ver ficha técnica) | Almacenamiento de 120 lecturas aprox. pantalla LCD digital, medidas aprox 62.7mm x 46.4mm. Brazalete de medidas aprox de 220 mm a 360 mm, Con adaptador de corriente y bateria recargable | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Oxímetro ( Ver ficha técnica) | dispositivo portátil, aplica para uso en pacientes adultos y Pediátrico (Peso aproximado: 20-30Kg). Tiempo de pro mediación 8 Segundos Voltaje de alimentación 3 V (2 baterías AAA de 1.5V) Tipo de Pantalla LED | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Silla de Ruedas estándar (Ver ficha técnica) | .Silla de ruedas plegable con marco en acero cromado, ruedas anteriores macizas con radios y aros de impulso metálicos, ruedas delanteras macizas con radios en pvc, freno para paciente, tapicería en nylon cómoda y duradera.• Tapizado de asiento en nylon y/o material similar siempre y cuando sea en antifluido e ignifugo. • Tenedor delantero en aluminio y graduable en altura. • Freno de seguridad ergonómico. Ancho del asiento: 43 cm o en un rango superior entre 1 a 5 cm. • Profundidad del asiento: 40 cm. o en un rango superior entre 1 a 5 cm. • Altura del asiento al piso: 50 cm. o en un rango superior entre 1 a 5 cm. • Apoya brazos: Abatibles. • Apoya pies: Removibles, abatibles que pueden ser o no graduables en altura. • Estilo del espaldar: Fijo. • Altura del espaldar: 40 cm. o en un rango superior entre 1 a 5 cm. • Ruedas delanteras: Maciza de 7”. o en un rango superior de 1 a 3”. • Ruedas traseras: anti-ponchaduras de 22”. o en un rango superior de 1 a 3”. • Rines: Radio o Rin: Estrella • Capacidad de resistencia de carga (peso entre 90 y 120 Kg) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Guantes de Nitrilo ( Ver ficha técnica) | Guante elaborado en nitrilo 100% (butadieno). Guante elaborado en nitrilo, en color azul. Libre de látex Ambidiestro. Con orillo o puño enrollado. No estériles. Textura en todos los dedos para un mejor agarre Mínimo 9.5 pulgadas de longitud. Libre de polvo. Calibre entre mínimo de 4 y máximo de 8 milésimas de pulgadas en el guante. Cumplimiento de normas de calidad internacional, expedida por un organismo reconocido mundialmente. | CAJA (100 UND) | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Tapabocas Desechables( Ver ficha técnica) | Compuesto de: 3 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos, con dos elásticos de sujeción | CAJA (50 UND) | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Batas Quirurgica Desechables( Ver ficha técnica) | Elemento en tela desechable y/o género algodón 100%, deben ser resistente a la penetración microbiana en seco y húmedo, sin desprendimiento de pelusa, resistencia a la ruptura en seco y húmedo, resistente a la tracción y pureza microbiológica y de partículas. Manga larga con puño resortado de cierre posterior. Cumplir con la norma EN 13795 NTC- 4615 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Apoya Pies | Descansos para los pies (Apoya o Descansa Pies) Elaborado en acero para evitar que se desplace. No se debe mover mientras se usa. Terminación y bordes contorneados (en la plataforma). Terminaciones o soportes en caucho antideslizante para evitar que se desplace. Color : Negro o diferentes tonos de Gris Dimensiones:46 cm de frente x 35 cm profundidad o con un rango: rango aproximado que no que no supere cinco centímetros en cada Dimensión o lado. •Peso: 2.5 kg o en un rango aprox que no supere 250 gr. •Altura: 15 cm o con un rango aproximado que no supere cinco centímetros •Ajustable en altura en tres posiciones por medio de pines de presión (mínima de 8cm y máxima de 16cm) o con un rango aproximado que no supere cinco centímetros. Ajuste en ángulo que permite balanceo con los pies entre 0 y 30 grados o 32 grados. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Cojín Lumbar | Protector Lumbar (Cojín de Apoyo Lumbar) Material: Memory foam · Tiras ajustables que permita fijar el cojín a la mayoría de las sillas de oficina. • Dimensiones: 40 x 35 x 12 cm, o con un rango aprox que no supere cinco centímetros en cada dimensión. • Peso: 236 g, aprox. o un rango aproximado | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Paletas de Señalización | Medidas entre 30 cm a 45 cm. de diámetro, con base de agarre de 11.5 cm y 13 cm de largo (aproximadamente) con facilidad para instalar ayuda extensible. Diámetro del agujero para inserción de la extensión de 2.5 cm. Medidas entre 30 cm a 45 cm. de diámetro con base de agarre entre 11cm y 13 cm de largo con facilidad para instalar ayuda extensible. Diámetro del agujero para inserción de la extensión de 2.5 cm. Presentar al supervisor del contrato de manera previa a su fabricación una muestra de los elementos para su verificación, con certificados de los materiales según ficha técnica, y con todas las especificaciones Que diga Punto de encuentro y/o Pare y Siga Puesto de mando unificado (PMU) • Centro de atención a víctimas (CAV) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Camillas de Emergencia | Camilla fabricada en polietileno de alta densidad o alto impacto •Características: Traslucida a los Rayos x, con inmovilizador de cuello – cráneo, correas en tronco y piernas ajustable con velcro. Material: Polietileno de alto impacto. Color: Naranja Camilla elaborada en polietileno de alto impacto. Superficie apta para fácil limpieza y desinfección. Especial para evacuaciones de lugares confinados y superficies irregulares. 4- Diseño ergonómico de su arnés de sujeción ajustable por medio de velcro provee una inmovilización rápida, práctica y segura. Su inmovilizado de cráneo ajustable brinda comodidad y rapidez al socorrista. Resistencia estructural comprobada por su gran capacidad de torsión y carga. Capaz de soportar condiciones adversas, no biodegradables reciclable 100% Incluye correas (100 % nailon) de ajuste rápido para inmovilización de pecho, brazos y piernas. Fabricada en una sola pieza que le confiere características exclusivas de rigidez y ligereza resistente a golpes y a la abrasión. Impermeabilización total. Dimensiones: Ancho: entre 35 cm y 45 cm. Alto: entre 180 cm y 190 cm Espesor: entre 5 cm y 7 cm Peso: 6 Kg aproximadamente. No absorción inmunidad a las filtraciones ranura en el centro para sujeción independiente de las extremidades o de pacientes pequeños. carga de trabajo de 180 kg (400 lb) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
1 | 12 | JEAN CLÁSICO HOMBRE Y MUJER | Modelos: mínimo tres (3) modelos.  Colores: azul oscuro.  Modelo clásico elaborado con dos bolsillos delanteros y dos posteriores, de bota semientubada, con pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón plástico o metálico según modelo y en su contorno mínimo cinco pasadores distribuidos uniformemente. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta. Los costados y la entrepierna pueden ir cerrados con fileteadora y/o con puntada de seguridad o doble costura. La bota manga debe terminar con un dobladillo en puntada sencilla de 18mm +/- 5mm.  Debe tener cinco (5) bolsillos así: i) dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón cerrados con costura de fileteadora, o entalegados con costura de maquina plana; ii) dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura y diferentes modelos de acuerdo con la moda; y iii) un bolsillo relojero pegado en la parte delantera derecha. Todos los bolsillos del pantalón deben llevar una costura de refuerzo (presilla) en cada uno de sus extremos. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 | 13 | CAMIBUSO TIPO POLO |  Modelos: mínimo tres (3) modelos.  Color: Azul oscuro  Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.  Cuello: cuello tipo camisero en tejido rib, color acorde al modelo de la prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.  Abertura: ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 5 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 11 mm ± 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil.  El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botones y ojales deben estar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza.  Mangas: deben ser largas y en rib 1x1.  Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
3 | 14 | OVEROL EN DRIL TIPO PILOTO COLOR AZUL |  Fabricación: Tela dril 65% poliéster y 35% algodón  Diseño:  Cuello tipo camisa en doble tela con terminado redondo en las puntas y cocido al overol  Bolsillo a la altura del pecho lado izquierdo  Cremallera metálica en material inoxidable  Elástico en la espalda a la altura de la cintura para darle cuerpo a la prenda  Bolsillos laterales tipo pantalón  Terminado de la bota del pantalón en dobladillo de la misma tela  Ajuste en las mangas en presilla en material de velcro  Manga larga en una sola pieza  Color azul oscuro  Bolsillo pecho: - Ancho abertura 10 a 12cm - Profundidad 10 a 12cm  Bolsillo pantalón: - Ancho abertura 15 a 18cm - Profundidad 20 a 25cm Las tallas serán suministradas al contratista según necesidad de la Entidad | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
4 | 15 | CHAQUETA ABULLONADA COLOR AZUL |  Modelos: mínimo dos (2) modelos.  Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro y el otro en azul, los demás en colores diferentes.  La parte interna de la chaqueta debe ir totalmente forrada y debe incluir un botón de repuesto si el modelo lo requiere.  Bolsillos: debe tener al menos dos (2) bolsillos a la altura de la línea de la cintura y uno interno en el centro frente, debe llevar cremallera como sistema de cierre y su respectiva aletilla cubre cremallera.  Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
5 | 16 | BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA EN ACERO DIAELÉCTRICA |  Bota de seguridad con puntera en composite negra  Plantilla en poliuretano  Puntera en composite  Resistente a Hidrocarburos  Dieléctrica | UNIDAD (PAR) | 1 |  | 0 | 0
6 | 17 | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | Color: Amarillo o negro • Proceso: Doble inyección de PVC Bicolor. • Forro: Poliéster texturizado tejido en rizo que brinda mas confort. • Plantilla: Plantilla anatómica y anti fatiga en poliuretano, forrada en poliéster. • Puntera: En acero, cumpla con las norma EN 12568, resista una fuerza de comprensión de 222.5 N o 50 lbf y el impacto de 102 julios según ASTM F 2413 - 05. • Suela: Antideslizante, excelente agarre, resiste el deslizamiento 0.72 en seco y 0.56 húmedo, ensayo ASTM F 1677. • Impermeabilidad: 100% • Resistencia: Hidrocarburos y derivados del petróleo. | UNIDAD (PAR) | 1 |  | 0 | 0
7 | 18 | TRAJE IMPERMEABLE DOS PIEZAS CON CAPUCHA EN PVC COLOR NEGRO | Protección:  Traje impermeable en PVC y poliéster calibre 22 para trabajos bajo lluvia. Diseño:  Chaqueta con broches a presión plásticos  Pantalón con cintura elástica  Costuras y uniones termoselladas  Tejido de poliéster recubierto en PVC  Chaqueta con capucha fija  Estar disponible en colores: Amarillo y negro | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
8 | 19 | CASCO CLASE A | Certificaciones: CE EN 12492 y/o UIAA y/o ANSI 289.12009 y/o EN 397, protección a impactos superiores. Casco de seguridad para protección a impactos superiores, para trabajos en Alturas.  Con arnés flexible de mínima seis puntos de suspensión, sistema de regulación para el contorno de la cabeza, con acolchonamiento para el entorno de la cabeza, materiales: ABS y/o poliamida y/o policarbonato y/o poliéster de alta tenacidad y/o polietileno.  Contorno de cabeza mínima 53 cm  Contorno de cabeza máxima 63cm Peso máxima 455 g | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
9 | 20 | RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO | NTC 1584 NTC 1589 NTC 3851 NTC 3763 NTC 1728-1982  Protección facial únicamente en las entradas a las vías respiratorias  Fabricación en materiales elastoméricos suaves y resinas antialérgicas suave.  Material silicona  Sistema de arnés en banda elástica con cabezales en pvc.  Debe contar con válvula de exhalación para la salida del aire, evitando la acumulación de calor y humedad dentro de la mascarilla  Su diseño debe permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
10 | 21 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION |  Fabricado en silicona y en espuma moldeable con material hipoalergénicos.  Deben ser anatómicos con estructura suave y redondeada  Deben contener un cordel y estuche para su cuidado  Adaptables fácilmente al conducto auditivo Nota: El contratista deberá especificar en el empaque o en la ficha técnica del producto el nivel de atenuación o NRR del protector auditivo, se encuentran en el mercado niveles de atenuación para estos protectores entre los 21dB y los 33dB | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
11 | 22 | GUANTE CARNAZA |  Guantes cosidos con hilo 100% algodón con costuras uniformes sin hilos flojos o sueltos.  Flexibles, de fácil manejo y colocación en las manos.  Aptos para materiales abrasivos y con temperatura moderada, soldadura, herrería y trabajos con metales. Protección contra chispas y salpicaduras al soldar | UNIDAD (PAR) | 1 |  | 0 | 0
12 | 23 | GUANTES DE PROTECCIÓN ANTICORTE POLIETILENO | Guantes de Seguridad. Guantes Anticorte.  Guante: Polietileno.  Recubrimiento: 100% Nitrilo.  Tallas: 8, 9 y 10.  Largo: 9.5” Aproximadamente.  Riesgos mecánicos EN 388:2003 EN EL TEXTIL – Resistencia a abrasión: 4 – Resistencia a corte: 5 – Resistencia a rotura: 4 – Resistencia a perforación: 3 | UNIDAD (PAR) | 1 |  | 0 | 0
13 | 24 | MONOGAFAS | • Lentes en policarbonato resistentes a golpes. • Montura fabricada en compuesto flexible en PVC • Protección UV • Tratamiento antiralladura. • Correa elástica graduable a los costados • Ventilación indirecta • Antiempañante • Sistema de sujeción de la correa abatible o inclinable. Permite el uso de gafas medicadas y protección respiratoria | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 25 | GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL | Cumpla con la norma ANSI Z87+  Lente en policarbonato de alta resistencia a impactos.  Tratamiento antiempañante que evita la condensación de humedad en el lente (ver cada referencia).  Lente resistente a rayones.  Amplio ángulo de visión.  Lentes de alta transparencia; no distorsionan la imagen. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 26 | ARNÉS DE CUERPO ENTERO PARA TRABAJO EN ALTURAS DE 4 ARGOLLAS | · Puntos de anclaje: Mínimo dos anillos dorsal y frontal (detención de caídas) y dos laterales (posicionamiento). Carga dinámica de detención Material: Reata en poliéster de alta tenacidad de 45 mm. Resistencia: > 5,000 lb (22.2 KN). ANSI Z359.11 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 27 | CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIPO "II" | · Estructura (Carcasa): Fabricada en materiales de alta resistencia (ej. ABS o policarbonato) con estabilizador UV. Protección contra impactos verticales y laterales/descentralizados. Suspensión: Sistema de suspensión interna (tipo araña) de mínimo 4 puntos de apoyo, diseñada para absorber la energía del impacto. Sistema de Ajuste: Ajuste tipo Rachet o Matraca que permita un cierre seguro y rápido, adaptable a diferentes tamaños de cabeza (rango promedio de 52 cm a 64 cm). Barbuquejo: Obligatorio de 4 puntos de apoyo, fabricado en reata resistente, con mentonera de confort y sistema de liberación segura. Debe estar diseñado para que el casco no se desprenda en caso de una caída. ANSI/ISEA Z89.1 o EN 12492 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
28 | 28 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | · Uso: Mantener al trabajador en manos libres mientras está apoyado; no apta para detención de caídas. Material: Cuerda de nylon o reata, frecuentemente regulable mediante hebilla o freno manual. Conectores: Ganchos de seguridad en los extremos para anclar a los anillos laterales del arnés. Función: Permite al trabajador ubicarse frente a su zona de trabajo manteniendo las manos libres; no es un elemento de detención de caídas. Ajuste: Regulador de longitud para adaptar la distancia a la estructura. ANSI Z359.3 o EN 358. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 29 | ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR | · Longitud: Estándar de 1.8 metros. Componentes: Reata de poliamida con absorbedor de choque integrado para disipar la fuerza generada en una caída. Función: Diseñada para detener caídas, reduciendo la desaceleración brusca en el cuerpo del usuario. Longitud de Elongación: del absorbedor (máximo 1.2 m). Uso: Conexión directa entre los anillos dorsal y frontal del arnés y el punto de anclaje. ANSI Z359.13 o EN 355 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 30 | ESLINGA EN Y, DETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO | · Configuración: Doble brazo (tipo Y) para permitir el movimiento 100% asegurado. Amortiguador: Paquete absorbedor que limita la fuerza de impacto a menos de 900 lb (4 kN). Regulación: Sistema de ajuste que permite reducir la longitud de la eslinga para minimizar la distancia de caída libre. Longitud de Elongación: del absorbedor (máximo 1.2 m). Ganchos: Deben ser de doble seguro y con resistencia de 3,600 lb (16 kN) específicamente en el gatillo (puerta del gancho). ANSI Z359.13 o EN 355 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 31 | MOSQUETONES CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | Material: Acero aleado de alta resistencia. Resistencia Longitudinal: 5,000 libras (22.2 kN).Cierre: Automático (Triple acción), con resistencia en el gatillo de 16 kN (3,600 lb). ANSI Z359.12 o EN 362 | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 32 | MOUSE ALAMBRICO VERTICAL | · Tipo: Mouse ergonómico vertical alámbrico Ángulo de inclinación vertical: 60° a 75° respecto a la horizontal.Compatibilidad SO: Windows 10/11, macOS 11+, Linux (Plug & Play). Garantía: Mínimo 12 meses | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
| 33 | TECLADO ERGONÓMICO ALÁMBRICO PARA COMPUTADOR | · Tipo: Teclado ergonómico (curvado o con diseño ergonómico)Diseño ergonómico: Curvatura central, separación de teclas o inclinación negativa para posición neutra de muñeca o la recomendada por el fabricante Garantía: Mínimo 12 meses. Reposamuñecas: Integrado o desmontable, acolchado (espuma de memoria o gel), longitud completa o el recomendado por el fabricante. Distribución de teclas: Español Latino (ES-LA) con teclas Ñ y caracteres especiales del idioma.Teclado numérico: Integrado | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
|  | NOTA : | Los oferentes deben realizar la verificación y ajustes necesarios en la formulación de la presente matriz, con el fin de presentar su oferta en debida forma.
FIRMA:
NOMBRE:
NIT.:
E-MAIL: