## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 4. OFERTA ECONOMICA - LOTE No 1
ASUNTO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 425-DMMED-2026
LOTE N° 1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AUTOCLAVES QUIRUGICOS MARCA TUNNAUER DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
1 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACION DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER ENCUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO: | SERVICIO | 1 | 6807923
1.REVISION DE IMPRESOS PARA DETECCION DE FALLAS.
2. VERIFICACION DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS.
3.INSPECCION GENERAL PARA LA DETECCION DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES.
4.VERIFICACION DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO.
5.VERIFICACION DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS.
6.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA.
7.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN.
8.VERIFICACION ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS SOLENOIDES, VALVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD.
9.REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION.
10.CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL.
11.EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACIO.
12.EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA.
2 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0070, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", CON LA DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON | SERVICIO | 1 | 5318790
3 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: FIL175-0039, FILTRO, AIRE, 0.01M, 1/2 ", DOMMICK-HUNTER | SERVICIO | 1 | 868078
4 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE NO. GAS081-0004.GASKET, DOOR, INFLATABLE, 21MM, SILICONE, 26"X26", 2760MM. 1.037 KG. FOR T-MAX NARROW STYLE | SERVICIO | 1 | 2189863
5 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SOL026-0073 VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS PARA AUTOCLAVE OPERATOR, SOLENOID VALVE, DIRECT OPERATED TYPE V, 3/2 WAY, 1/8" BSP X1.6, N.C. | SERVICIO | 1 | 1036212
6 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION P/N SRV000-0469; GENERATOR SIGHT GLASS GASKET REPLACEMENT KIT | SERVICIO | 1 | 566167
7 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0069, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", SIN BYPASS, N125W, NICHOLSON | SERVICIO | 1 | 4697867
8 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SVL029-0077, VALVULA DE SOBREPRESIÓN 75 PSI | SERVICIO | 1 | 4902973
9 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: VLV170-0024, VALVE, NEEDLE, 1/4"NPT, ST.ST 316 | SERVICIO | 1 | 1848488
10 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°:RES075-0009, FLOTADOR DE NIVEL DE AGUA | SERVICIO | 1 | 700907
11 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION SAFETY VALVE,ASME UV/PED,3/4"MPTX1"FPT,BRASS BODY, BRASS SEAT,2.8BA | SERVICIO | 1 | 6423781
12 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: HEA016-0013, RESISTENCIA, INMERSIÓN, ROSCADO 230V, 3/4 "X370, 2X1500W, COBRE | SERVICIO | 1 | 2470803
13 | 85161501 | ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6 | ACONDICIONAMIENTO VAPOR-AIRE | SERVICIO | 1 | 6482164
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL