## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 4. OFERTA ECONOMICA - LOTE No 2
ASUNTO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 425-DMMED-2026
LOTE N° 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS DE CIRUGIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
1 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A 8 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS DE LA MESA, COMPROBACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA MESA DESDE LOS DIFERENTES CONTROLES, REVISAR Y AJUSTAR LA HOLGURA DE LA COLUMNA, REVISAR LOS CILINDROS, LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS Y SUS CONEXIONES, COMPROBAR LA PRESIÓN EN EL ACUMULADOR , VERIFICAR EL ESTADO DE LAS BATERÍAS Y ESTADO DE LAS RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO | SERVICIO | 1 | 5607280
2 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (OPEN) | SERVICIO | 1 | 3146360
3 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (CLOSED) | SERVICIO | 1 | 3146360
4 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CILINDRO HIDRÁULICO | SERVICIO | 1 | 3213000
5 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA ALTA PRESIÓN | SERVICIO | 1 | 1956360
6 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO 1/4 GALÓN | SERVICIO | 1 | 2082500
7 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR | SERVICIO | 1 | 2224110
8 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BANCO DE BATERÍAS | SERVICIO | 1 | 1970640
9 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE HYDRAULIC RESERVORIO | SERVICIO | 1 | 2499000
10 | 85161501 | MESA DE CIRUGIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE O-RING RESERVORIO | SERVICIO | 1 | 2618000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBISTURI DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”. | [5 empty] | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA
11 | 85161501 | ELECTROBISTURI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A 9 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON SUS DIFERENTES SUBSISTEMAS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE | SERVICIO | 1 | 5607280
12 | 85161501 | ELECTROBISTURI | LIMPIAR EL GENERADOR, CABLES Y LÁPICES. REVISAR QUE NO HAYA CABLES EXPUESTOS, ROTOS O CONECTORES DAÑADOS | SERVICIO | 1 | 1762390
13 | 85161501 | ELECTROBISTURI | MEDIR FUGAS DE CORRIENTE (ALTA Y BAJA FRECUENCIA) Y VERIFICAR LA RESISTENCIA A TIERRA. | SERVICIO | 1 | 2499000
14 | 85161501 | ELECTROBISTURI | REEMPLAZO DE LÁPICES, PEDALES, CABLES DE ALIMENTACIÓN O COMPONENTES INTERNOS QUEMADOS | SERVICIO | 1 | 1904000
15 | 85161501 | ELECTROBISTURI | REPARACIÓN DE LA PLACA DE POTENCIA O LA UNIDAD DE CONTROL CENTRAL SI NO GENERA CORRIENTE | SERVICIO | 1 | 1880200
16 | 85161501 | ELECTROBISTURI | PROBAR EL EQUIPO BAJO CARGA (SIMULACIÓN DE CORTE/COAGULACIÓN) TRAS LA REPARACIÓN PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. | SERVICIO | 1 | 1893290
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAMPARA CIELITICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”. | [5 empty] | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | VALOR IVA (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA
17 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A 8 AÑOS DE SERVICIO, CHEQUEO DE INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN DE MANEJO, COMPROBACIÓN DE CHEQUEO ELÉCTRICO, COMPROBACIÓN DE ILUMINACIÓN, CHEQUEO OPERACIONAL Y INSPECCIÓN VISUAL LO ANTERIOR EN LA LISTA DE CHEQUEO DISPUESTA POR EL FABRICANTE, DE IGUAL FORMA EL REMPLAZO DE CONSUMIBLES Y/O PARTES ACORDES CON EL TIEMPO DE USO. | SERVICIO | 1 | 5607280
18 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL BOARD (HYLED 760, TOUCH CONTROL PANEL) PAR. # 115-021663-00 | SERVICIO | 1 | 3808000
19 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LED UNIT PART. N° 115-014794-00 | SERVICIO | 1 | 2238390
20 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE STERILIZABLE HANDLE ASSEMBLY PART. N° 115-006128-00 | SERVICIO | 1 | 3309390
21 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE DRIVE BOARD (FOR HYLED730/730M/760/760M) PART. N° 115-021675-00 | SERVICIO | 1 | 4499390
22 | 85161501 | LAMPARA CIELITICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE KIT- OUTER SEALING STRIP PART. N° 115-021757-00 | SERVICIO | 1 | 2321690
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL