
ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
 
Ciudad y fecha 

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del siguiente servicio, objeto de la presente Invitación, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas:

Las condiciones técnicas mínimas requeridas se estipulan a continuación y deberán garantizarse a la hora de efectuar la escogencia del proponente favorecido, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad, en “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:


	LOTE N° 1
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AUTOCLAVES QUIRUGICOS MARCA TUNNAUER DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACION DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER ENCUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO:
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1.REVISION DE IMPRESOS PARA DETECCION DE FALLAS.
	
	
	
	

	
	
	
	2. VERIFICACION DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS.
	
	
	
	

	
	
	
	3.INSPECCION GENERAL PARA LA DETECCION DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES.
	
	
	
	

	
	
	
	4.VERIFICACION DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO.
	
	
	
	

	
	
	
	5.VERIFICACION DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS.
	
	
	
	

	
	
	
	6.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA.
	
	
	
	

	
	
	
	7.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN.
	
	
	
	

	
	
	
	8.VERIFICACION ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS SOLENOIDES, VALVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD.
	
	
	
	

	
	
	
	9.REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION.
	
	
	
	

	
	
	
	10.CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL.
	
	
	
	

	
	
	
	11.EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACIO.
	
	
	
	

	
	
	
	12.EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA.
	
	
	
	

	2
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0070, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", CON LA DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: FIL175-0039, FILTRO, AIRE, 0.01M, 1/2 ", DOMMICK-HUNTER
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE NO. GAS081-0004.GASKET, DOOR, INFLATABLE, 21MM, SILICONE, 26"X26", 2760MM. 1.037 KG. FOR T-MAX NARROW STYLE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SOL026-0073 VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS PARA AUTOCLAVE OPERATOR, SOLENOID VALVE, DIRECT OPERATED TYPE V, 3/2 WAY, 1/8" BSP X1.6, N.C.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION P/N SRV000-0469; GENERATOR SIGHT GLASS GASKET REPLACEMENT KIT
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0069, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", SIN BYPASS, N125W, NICHOLSON
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SVL029-0077, VALVULA DE SOBREPRESIÓN 75 PSI
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: VLV170-0024, VALVE, NEEDLE, 1/4"NPT, ST.ST 316
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°:RES075-0009, FLOTADOR DE NIVEL DE AGUA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION SAFETY VALVE,ASME UV/PED,3/4"MPTX1"FPT,BRASS BODY, BRASS  SEAT,2.8BA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: HEA016-0013, RESISTENCIA, INMERSIÓN, ROSCADO 230V, 3/4 "X370, 2X1500W, COBRE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	ACONDICIONAMIENTO VAPOR-AIRE
	SERVICIO
	1
	 
	 





	LOTE N° 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS QUIRIGIRCAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A 8 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS DE LA MESA, COMPROBACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA MESA  DESDE LOS DIFERENTES CONTROLES, REVISAR Y AJUSTAR LA HOLGURA DE LA COLUMNA, REVISAR LOS CILINDROS, LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS Y SUS CONEXIONES, COMPROBAR LA PRESIÓN  EN EL ACUMULADOR , VERIFICAR EL ESTADO DE LAS BATERÍAS Y ESTADO DE LAS RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	2
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (OPEN)
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (CLOSED)
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CILINDRO HIDRÁULICO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA ALTA PRESIÓN
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO 1/4 GALÓN
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BANCO DE BATERÍAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE HYDRAULIC RESERVORIO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE O-RING RESERVORIO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBISTURI DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	11
	85161501
	ELECTROBISTURI
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE  A  9 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON SUS DIFERENTES SUBSISTEMAS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161501
	ELECTROBISTURI
	LIMPIAR EL GENERADOR, CABLES Y LÁPICES. REVISAR QUE NO HAYA CABLES EXPUESTOS, ROTOS O CONECTORES DAÑADOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161501
	ELECTROBISTURI
	MEDIR FUGAS DE CORRIENTE (ALTA Y BAJA FRECUENCIA) Y VERIFICAR LA RESISTENCIA A TIERRA.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	14
	85161501
	ELECTROBISTURI
	REEMPLAZO DE LÁPICES, PEDALES, CABLES DE ALIMENTACIÓN O COMPONENTES INTERNOS QUEMADOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	15
	85161501
	ELECTROBISTURI
	REPARACIÓN DE LA PLACA DE POTENCIA O LA UNIDAD DE CONTROL CENTRAL SI NO GENERA CORRIENTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	16
	85161501
	ELECTROBISTURI
	PROBAR EL EQUIPO BAJO CARGA (SIMULACIÓN DE CORTE/COAGULACIÓN) TRAS LA REPARACIÓN PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAMPARA CIELITICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	17
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A  8 AÑOS DE SERVICIO, CHEQUEO DE INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN DE MANEJO, COMPROBACIÓN DE CHEQUEO ELÉCTRICO, COMPROBACIÓN DE ILUMINACIÓN, CHEQUEO OPERACIONAL Y INSPECCIÓN VISUAL LO ANTERIOR EN LA LISTA DE CHEQUEO DISPUESTA POR EL FABRICANTE, DE IGUAL FORMA EL REMPLAZO DE CONSUMIBLES Y/O PARTES ACORDES CON EL TIEMPO DE USO.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	18
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL BOARD (HYLED 760, TOUCH CONTROL PANEL) PAR. # 115-021663-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	19
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LED UNIT PART. N° 115-014794-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	20
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE STERILIZABLE HANDLE ASSEMBLY PART. N° 115-006128-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	21
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE DRIVE BOARD (FOR HYLED730/730M/760/760M) PART. N° 115-021675-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	22
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE KIT- OUTER SEALING STRIP PART. N° 115-021757-00
	SERVICIO
	1
	 
	 




	LOTE N° 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA TROTADORAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE FABRICANTE QUE INCLUYA: DIAGNOSTICO, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL SISTEMAS VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE SALIDAS Y TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO, 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	
	ACCESORIOS INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS, GARANTIZAR SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGÚN LISTADO Y OFERTA POR UNIDAD). 
	
	
	
	

	
	
	
	DETECCIÓN DE FALLAS
	
	
	
	

	
	
	
	EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	2
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE ELÉCTRICA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELIPTICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SATELITES DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	8
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL SISTEMAS, VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE SALIDAS NIVELES DE ENERGÍA Y DE FUNCIONAMIENTO, REMPLAZO DE CABLES, ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS).  Y TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGÚN LISTADO Y OFERTA POR UNIDAD). 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	 
	 




	LOTE N° 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL   / EQUIPO DE RX ARCO EN C / MARCA: SIEMENS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	2
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE FLUOROSCOPIA  / EQUIPO DE RX ARCO EN C /
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPARADOR DE MANO  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE SNT  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERFACE   / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE INTERCONEXIÓN MONITORES SG / EQUIPO DE RX ARCO EN C
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MONITORES / EQUIPO DE RX ARCO EN C
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE VIDEO / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE RED SILICONADO / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMOSKOP / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLIMADOR  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CPU D1 / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INVERSOR DE FILAMENTO D2 / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	14
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL MODULO INVERSOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	15
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS PEDALES DE MOVIMIENTO DE COLUMNA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	16
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA FUENTE PRINCIPAL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	17
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LICENCIA DE SERVICIO   
	SERVICIO
	1
	 
	 

	18
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIO 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	19
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA INTERFAX DE VIDEO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	20
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	21
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAS CHUPAZ DE SUCCION PELICULAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	22
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PANEL DEL DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	23
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	24
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE IMPRESIÓN 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	25
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS RODILLOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	26
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL SPRING CARRIGE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	27
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	28
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPARADOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	29
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	30
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LICENCIA DE SERVICIO 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	31
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA INTERFAX DE VIDEO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	32
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	33
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAS CHUPAZ DE SUCCION PELICULAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	34
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PANEL DEL DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	35
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	36
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE IMPRESIÓN 
	SERVICIO
	1
	 
	 



[bookmark: _Toc125480335]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

APLICA PARA TODOS LOS LOTES (1, 2, 3 Y 4):
	No.
	ÍTEM
	CRITERIOS

	1
	CONCEPTOS TÉCNICOS
	El oferente deberá mediante carta independiente firmada por el representante legal comprometerse a identificar las condiciones de funcionamiento de los equipos y emitir conceptos técnicos a los equipos que requieran proceso de baja. El concepto emitido debe determinar con certeza el grado de utilidad que tiene el equipo, sin generar costo adicional para la entidad.

	2
	
MANEJO Y RECOMENDACIONES A LOS OPERADORES Y TECNICOS DE LOS EQUIPOS
	El oferente deberá anexar una carta independiente donde se comprometa a realizar una inducción técnica de segundo escalón y del manejo de los equipos reparados / intervenidos, esta será dirigida al personal de la sección de mantenimiento del ESM y/o los que el supervisor estime convenientes, sin generar costo adicional a la entidad.
Lo anterior en formato de capacitación de la entidad y/o oferente.

	3
	DE LOS COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
	El oferente mediante carta independiente firmada por el representante legal deberá comprometerse asumiendo todos los gastos que se deriven de la prestación de los servicios objetos del presente proceso, sin generar costo adicional a la entidad y sin desmejorar la calidad servicio, de igual forma, el contratista deberá contar con todas las herramientas, instrumentos e implementos mecánicos y de transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato, de igual forma las actividades de mantenimiento realizadas deben seguir los lineamientos del fabricante y/o según su finalidad, si en algún caso no se mencionaron estas se deben realizar sin generar costos para la entidad.

	4
	REPORTES DE SERVICIO
	El oferente por cada servicio y/o visita realizada donde se intervenga el equipo y/o bien, deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio y/o reporte técnico totalmente diligenciado con las respectivas firmas por cada equipo. Sin generar costo adicional a la entidad

Clases de servicios: 

Servicios de mantenimiento Preventivo: son aquellas intervenciones que están sujetas a una programación de mantenimiento periódico para mantener la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.

Servicios de mantenimiento con repuestos: son aquellas intervenciones que se realizan a los equipos y/o sistemas donde se remplazar piezas, partes, accesorios no incluidos en el mantenimiento preventivo, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.

Servicios de mantenimiento sin repuestos: son aquellos servicios donde no se instalan partes, piezas, accesorios etc, sin embargo, se realizan ajustes en sus componentes y/o sensores y/o parámetros establecidos, siendo un servicio diferente a reprogramación de tarjetas y/o PLC, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.

	5
	CALIDAD DEL SERVICIO - SERVICIOS CON REPUESTOS
	Es oferente debe adjuntar documento independiente donde compromete a instalar solo los repuestos que autoriza el supervisor del contrato, originales, no remanufacturados y ofertando una garantía de la pieza remplazada, sin generar costo adicional a la entidad así:
	Los repuestos que por su diseño y/o complejidad estén fabricados con una fecha de vencimiento específica, la garantía de estos deberá ser igual a la del fabricante, se aclara que la fabricación no podrá ser superior a 1 año.
	Los repuestos como componentes electrónicos la garantía estará sujeta a su embalaje original con su respectivo certificado de calidad y/o sello de conservación original.
	Los repuestos como piezas mecánicas, electromecánicas, plásticas, cauchos y/o similares tendrán una garantía de seis (6) meses.

	6
	RESPONSABILIDAD POR TRASLADOS DE EQUIPOS
	El oferente debe anexar carta independiente firmada por el representante legal que el tiempo de respuesta en caso de requerir un requerimiento por garantía del servicio prestado no debe ser superior a 24 horas, contadas a partir del momento en que se reporte al contratista la novedad.  En caso de que el oferente no pueda realizar el mantenimiento y requiera retirar el equipo y/o accesorios del mismo, de las instalaciones por más de 24 horas, deberá ser autorizado por el supervisor de contrato, igualmente responderá en caso de pérdida, robo o daño que llegase a presentar durante el traslado.

	7
	RESPONSABILIDAD DAÑOS A TERCEROS
	Es oferente debe adjuntar documento independiente donde compromete a responder por los daños a terceros que generen por las intervenciones realizadas que puedan sufrir los operadores, pacientes, equipos e infraestructura, sin generar costo adicional a la entidad.

	8
	GARANTÍA TÉCNICA
	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta independiente firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar una Garantía Técnica para los equipos intervenidos y repuestos instalados por un tiempo no menor de 6 meses contados a partir de la fecha de instalación y/o intervención la mano de obra realizada por desajuste, ensamble incompleto, instalación incorrecta  genere problemas de funcionamiento  en los sistemas y subsistemas  del equipo en componentes mecánicos, neumáticos, electrónicos y eléctricos, ópticos etc, que ocasione desempeño defectuoso en las operaciones requeridas, la garantía del repuesto estará sujeta la garantía del repuesto que da el fabricante por la pieza, de igual forma las piezas defectuosas de fabrica

	9
	TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta independiente firmada por el representante legal donde se comprometa con los términos de respuesta de la garantía técnica así: 

El término de respuesta a un requerimiento no podrá ser superior a 24 horas.
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
El oferente deberá hacer las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario hasta que este se encuentre dentro de los parámetros para su funcionamiento, será responsable del traslado de los equipos para su reparación, desde los Establecimientos de Sanidad hasta donde necesite llevarlos para su reparación, asumir los costos de desplazamiento de los equipos y personal, de la misma manera los equipos que ya estén reparados y el contratista debe regresarlos a los Establecimientos de Sanidad donde pertenecen asumiendo los costos de desplazamiento de los equipos y personal.

Deberá contar con un canal de comunicación que garantice la atención al supervisor del contrato en caso de que este requiera alguna situación.

	10
	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/O TRATAMIENTOS AMBIENTALES
	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta independiente firmada por el representante legal donde se comprometa a dar el manejo y/o tratamiento de los residuos de contaminación ambiental como los aceites, grasas, lubricantes, baterías según lo disponga la autoridad competente que corresponda en el territorio donde se realiza la prestación del servicio, dando cumplimiento con secretaria de salud ambiental de los residuos que se generen en los diferentes servicios y/o intervenciones realizadas, emitiendo documento  de disposición final 


TALENTO HUMANO REQUERIDO

Con el fin de garantizar la idoneidad, calidad y seguridad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el oferente deberá proponer y adjuntar la hoja de vida de los profesionales requeridos de acuerdo al lote (o lotes) en el cual se encuentra interesado, de la siguiente manera:

LOTE 1

El oferente deberá proponer y adjuntar la hoja de vida de mínimo un (1) profesional o tecnólogo. Todo el personal postulado deberá cumplir y acreditar de forma obligatoria los siguientes requisitos:

1. Formación Académica:

El personal debe contar con título en profesiones afines a Bioingeniería, Ingeniería Biomédica o Electromedicina (en sus niveles de formación Profesional, Tecnológica).

Forma de acreditarlo: Se deberá adjuntar copia legible del documento de identidad, copia legible del diploma o acta de grado, y copia de la respectiva Tarjeta Profesional, Matrícula Profesional o Certificado de Inscripción Profesional (según corresponda al nivel académico y al consejo profesional respectivo, ej. COPNIA).

2. Experiencia Profesional:

El personal postulado deberá certificar una experiencia profesional mayor a dos (2) años.

Forma de acreditarlo: Para las profesiones reguladas en Colombia (como las ingenierías y sus profesiones afines), esta experiencia se contabilizará única y exclusivamente a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula Profesional, conforme a la normatividad legal vigente. Se deberán adjuntar las certificaciones laborales o de prestación de servicios que detallen el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

3. Certificaciones de Entrenamiento Específico:

Además de la formación académica y la experiencia general, el personal deberá demostrar idoneidad técnica específica. Para ello, deberá adjuntar certificaciones de entrenamiento, capacitación técnica o diplomados expedidos por fabricantes, instituciones educativas o entidades competentes, bajo las siguientes reglas:

El personal deberá acreditar capacitación técnica en el mantenimiento de autoclaves, demostrando entrenamiento en la marca correspondiente a los equipos de este lote (TUTTNAUER). Para que esta certificación sea válida y habilitante, el documento aportado deberá especificar de manera clara y expresa el modelo y el litraje (capacidad en litros) del equipo sobre el cual el personal recibió dicho entrenamiento.

LOTE 2

El oferente deberá proponer y adjuntar la hoja de vida de mínimo un (1) profesional o tecnólogo. Todo el personal postulado deberá cumplir y acreditar de forma obligatoria los siguientes requisitos:

1. Formación Académica:

El personal debe contar con título en profesiones afines a Bioingeniería, Ingeniería Biomédica, Electromedicina (en sus niveles de formación Profesional o Tecnológica).

Forma de acreditarlo: Se deberá adjuntar copia legible del documento de identidad, copia legible del diploma o acta de grado, y copia de la respectiva Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional (según corresponda al nivel académico y al consejo profesional respectivo, ej. COPNIA).

2. Experiencia Profesional:

El personal postulado deberá certificar una experiencia profesional mayor a dos (2) años en el mantenimiento de equipos biomédicos.

Forma de acreditarlo: Para las profesiones reguladas en Colombia (como las ingenierías y sus profesiones afines), esta experiencia se contabilizará única y exclusivamente a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula Profesional, conforme a la normatividad legal vigente. Se deberán adjuntar las certificaciones laborales o de prestación de servicios que detallen el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

3. Certificaciones de Entrenamiento Específico:

Además de la formación académica y la experiencia general, el personal deberá demostrar idoneidad técnica específica. Para ello, deberá adjuntar certificaciones de entrenamiento, capacitación técnica o diplomados expedidos por fabricantes, instituciones educativas o entidades competentes, bajo las siguientes reglas:

El personal deberá acreditar capacitación técnica en el mantenimiento de mesas de cirugía, equipos de electrobisturí o lámparas cielíticas, demostrando entrenamiento específico en alguna de las marcas correspondientes a los equipos de este lote (DR MAX, WEM, VALLEYLAB, ERBE o ST FRANCIS). Para que esta certificación sea válida y habilitante, el documento aportado deberá especificar de manera clara la marca sobre la cual el personal recibió dicho entrenamiento.

LOTE 3

El oferente deberá proponer y adjuntar las hojas de vida de mínimo dos (2) profesionales o tecnólogos. Todo el personal postulado deberá cumplir y acreditar de forma obligatoria los siguientes requisitos:

1. Formación Académica:

El personal debe contar con título en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica Industrial o afines (estrictamente en sus niveles de formación Profesional o Tecnológica). No se admitirán perfiles técnicos.

Forma de acreditarlo: Se deberá adjuntar copia legible del documento de identidad, copia legible del diploma o acta de grado, y copia de la respectiva Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional (según corresponda al nivel académico y al consejo profesional respectivo).

2. Experiencia Profesional General:

El personal postulado deberá certificar una experiencia profesional general mayor a dos (2) años.

Forma de acreditarlo: Para las profesiones reguladas, esta experiencia se contabilizará única y exclusivamente a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula Profesional.

3. Experiencia Laboral Específica del Personal:

El personal postulado deberá demostrar idoneidad técnica en los equipos objeto de este lote. Para ello, del total de su experiencia profesional general, deberá acreditar mínimo un (1) año de experiencia específica en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de fisioterapia, rehabilitación o biomecánica (tales como trotadoras y elípticas).

Forma de acreditarlo: Se deberán adjuntar las certificaciones laborales o de prestación de servicios expedidas por las entidades o empresas donde el profesional laboró. Para que sean válidas, estas certificaciones deben indicar expresamente las fechas de inicio y terminación de la vinculación, y detallar dentro de las funciones o actividades desarrolladas, el mantenimiento de este tipo específico de máquinas.

LOTE 4

El oferente deberá proponer y adjuntar la hoja de vida de mínimo un (1) profesional o tecnólogo. Todo el personal postulado deberá cumplir y acreditar de forma obligatoria los siguientes requisitos:

1. Formación Académica:

El personal debe contar con título específico en profesiones afines a Bioingeniería, Ingeniería Biomédica o Electromedicina (estrictamente en sus niveles de formación Profesional o Tecnológica).

Forma de acreditarlo: Se deberá adjuntar copia legible del documento de identidad, copia legible del diploma o acta de grado, y copia de la respectiva Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional (según corresponda al nivel académico y al consejo profesional respectivo).

2. Experiencia Profesional General:

El personal postulado deberá certificar una experiencia profesional general mayor a dos (2) años.

Forma de acreditarlo: Para las profesiones reguladas en Colombia, esta experiencia se contabilizará única y exclusivamente a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula Profesional, conforme a la normatividad legal vigente. Se deberán adjuntar las certificaciones laborales o de prestación de servicios que detallen el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

3. Experiencia Laboral Específica del Personal:

Además de la formación académica y la experiencia general, el personal deberá demostrar idoneidad técnica en los equipos que conforman este lote. Para ello, dentro del total de su experiencia profesional general, deberá acreditar mínimo un (1) año de experiencia específica en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de imágenes diagnósticas.

Forma de acreditarlo: Se deberán adjuntar las certificaciones laborales o de prestación de servicios expedidas por las entidades o empresas correspondientes. Para que sean válidas, estas certificaciones deben indicar expresamente las fechas de inicio y terminación de la vinculación y detallar, dentro de las funciones o actividades desarrolladas, el mantenimiento de este tipo específico de equipos.

NOTA 1: El oferente podrá postular a un mismo profesional o tecnólogo para cubrir los servicios requeridos en diferentes lotes simultáneamente. Para que esta postulación sea aceptada y válida, la hoja de vida del personal propuesto deberá acreditar el cumplimiento integral de TODOS los requisitos de formación académica, experiencia general e idoneidad técnica (ya sea mediante certificaciones de entrenamiento específico o certificaciones de experiencia laboral específica, según aplique) exigidos de manera individual para cada uno de los lotes a los que sea postulado.

NOTA 2: El Dispensario Médico de Medellín se reserva el derecho, durante la etapa de evaluación o en la ejecución contractual, de constatar la veracidad y autenticidad de la información, diplomas, tarjetas profesionales y certificaciones de experiencia o entrenamiento aportadas por el oferente ante las entidades, empresas o fabricantes emisores. Cualquier alteración, inconsistencia o falsedad documental dará lugar al rechazo de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales y los traslados a los entes de control correspondientes.

TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO 

El oferente deberá acreditar este requisito mediante una carta de compromiso firmada por su representante legal, cuyo contenido debe ajustarse estrictamente a las exigencias del lote (o lotes) en el cual se encuentre interesado, así:

LOTE 1

El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal en la cual se comprometa expresamente a:

Tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio técnico inmediata de domingo a domingo, las veinticuatro (24) horas del día (esquema 7x24).

Coordinar la intervención del equipo (en el caso de la prestación de servicios en sitio) con el personal de mantenimiento, el operador del equipo y el futuro contratista, con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio de salud y/o lograr la operatividad del equipo.

Disponer de mínimo dos (2) líneas de servicio telefónico (incluyendo un teléfono fijo y uno móvil) y un (1) correo electrónico institucional, disponibles de manera exclusiva para el servicio técnico especializado del objeto a contratar.

Acatar la generación de la orden de servicio, la cual tendrá un consecutivo asignado por parte del supervisor del contrato, una vez realizada la intervención técnica.

LOTES 2, 3 y 4

El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal en la cual se comprometa expresamente a:

Tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio técnico inmediata de lunes a viernes, en el horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta las 16:00 horas.

Coordinar la intervención del equipo (en el caso de la prestación de servicios en sitio) con el personal de mantenimiento, el operador del equipo y el futuro contratista, con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio de salud y/o lograr la operatividad del equipo.

Disponer de mínimo dos (2) líneas de servicio telefónico (incluyendo un teléfono fijo y uno móvil) y un (1) correo electrónico institucional, disponibles de manera exclusiva para el servicio técnico especializado del objeto a contratar.

Acatar la generación de la orden de servicio, la cual tendrá un consecutivo asignado por parte del supervisor del contrato, una vez realizada la intervención técnica.

NOTA: Si un oferente decide participar simultáneamente en el Lote 1 y en cualquiera de los Lotes 2, 3 o 4, podrá presentar una (1) sola carta de compromiso, siempre y cuando en el texto de dicha carta se diferencien claramente los horarios de disponibilidad y tiempos de respuesta ofrecidos para cada lote en particular, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos descritos.

6.1.2.1 [bookmark: _Toc236287968]GARANTIA TECNICA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta independiente firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar una Garantía Técnica para los equipos intervenidos y repuestos instalados por un tiempo no menor de 6 meses contados a partir de la fecha de instalación y/o intervención la mano de obra realizada por desajuste, ensamble incompleto, instalación incorrecta  genere problemas de funcionamiento  en los sistemas y subsistemas  del equipo en componentes mecánicos, neumáticos, electrónicos y eléctricos, ópticos etc, que ocasione desempeño defectuoso en las operaciones requeridas, la garantía del repuesto estará sujeta la garantía del repuesto que da el fabricante por la pieza, de igual forma las piezas defectuosas de fábrica.

TÉRMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta independiente firmada por el representante legal donde se comprometa con los términos de respuesta de la garantía técnica así: 

El término de respuesta a un requerimiento no podrá ser superior a 24 horas.
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 

El oferente deberá hacer las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario hasta que este se encuentre dentro de los parámetros para su funcionamiento, será responsable del traslado de los equipos para su reparación, desde los Establecimientos de Sanidad hasta donde necesite llevarlos para su reparación, asumir los costos de desplazamiento de los equipos y personal, de la misma manera los equipos que ya estén reparados y el contratista debe regresarlos a los Establecimientos de Sanidad donde pertenecen asumiendo los costos de desplazamiento de los equipos y personal.

Deberá contar con un canal de comunicación que garantice la atención al supervisor del contrato en caso de que este requiera alguna situación.

6.1.3 [bookmark: _Hlk44578769]EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

[bookmark: _Hlk132658004]La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

El proponente debe acreditar el haber celebrado y ejecutado a la fecha del cierre del proceso, Contratos con entidades públicas y/o privadas, que en la sumatoria de este o de los allegados su valor sea igual o superior al cien por Ciento (100%) del Presupuesto oficial del presente proceso de selección cuyo objeto se relacione con el objeto del presente proceso de contratación es la MANTENIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO HOPITALARIO. 

Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.
2. NIT de la empresa contratante.
3. Cargo de quien expide la certificación.
4. Fecha de la certificación.
5. Nombre o razón social del contratista.
6. Objeto del contrato.
7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.
8. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.

En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA: NO se aceptan auto certificaciones.

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.

El proponente extranjero y las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta, acreditarán la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones, mediante el diligenciamiento del FORMULARIO “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA”.

Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras y para las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta, la experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones de contratos que den cuenta de esta por el 50% del presupuesto oficial, por la ejecución de contratos Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior (cuando aplique). La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. La información se entiende bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

Los consorcios o uniones temporales deberán acreditar la experiencia, así: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se requiere que la experiencia requerida para el proceso sea del 100%. 

En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados. Es decir, como mínimo los demás miembros de un consorcio o unión temporal deben acreditar la experiencia habilitante igual o superior al 1%.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso solo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.

El objeto social de todos los integrantes del consorcio ó unión temporales debe tener el mismo o similar objeto del presente proceso de contratación.  Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita corresponde exactamente a los servicios desarrollados por él de manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos. El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.

6.1.4 [bookmark: _Toc236287969]ORIGEN DEL MATERIAL 

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se señala que la contratación de Mínima Cuantía se realizara con las reglas contempladas en ella y en su reglamento, en particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2.003, ni el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.

6.2 [bookmark: _Toc17461383][bookmark: _Toc236287970][bookmark: _Toc17461385][bookmark: _Toc22377793]DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

6.3.1 [bookmark: _Toc236287971]REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT. 

El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará  con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT (Datos y Normatividades vigentes ante sus respectivas  responsabilidades) y con sus respectivos Anexos, en su actividad mercantil, cargado en la plataforma del SECOP II; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto.

NOTA: En caso de ser consorcio y/o uniones temporales ya constituidas deberán acreditar el RUT del consorcio y/o unión temporal, en caso de que no se encuentre constituido se deberá allegar el RUT de cada integrante consorcio y/o unión temporal.

6.3.2 [bookmark: _Toc17461386][bookmark: _Toc22377794][bookmark: _Toc236287972]CERTIFICACIÓN BANCARIA

[bookmark: _Hlk134636883]El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II certificación bancaria expedida por la respectiva entidad financiera, con fecha no superior a treinta (30) días calendario antes de la presentación de la propuesta, en la cual se identifique el nombre o razón social e identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y número de la cuenta donde se abonarán los pagos. 

En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación correspondiente al único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso será cancelado en pesos colombianos, si resultara adjudicatario una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, deberá realizar apertura de cuenta bancaria en Colombia con los bancos registrados en el SIIF, y allegar certificación bancaria una vez le sea adjudicado el contrato.
[bookmark: _Toc17461387]
6.3.3 [bookmark: _Toc22377795][bookmark: _Toc236287973]FORMULARIO BENEFICIARIO CUENTA SIIF

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el Formulario “DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria original anexa a la propuesta, deberá estar debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.

Nota. En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio, Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera - SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago, así mismo en caso que alguno(s) o los miembros del Consorcio o Unión Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también deberán aportar cuenta bancaria solo para efecto de registro en el sistema.

6.3.4 [bookmark: _Toc236287974]FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

[bookmark: _Hlk81833863][bookmark: _Hlk134636932]El PROPONENTE allegará anexo facturación electrónica, para lo cual aportará con la oferta copia de Resolución de Facturación Electrónica; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables de dicho documento. Lo anterior conforme a la Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025, mediante la cual se expidió la Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, así como por las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen la normativa vigente aplicable al Sistema de Facturación Electrónica de venta. 

6.3.5 [bookmark: _Toc236287975]PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE N° 1 –AUTOCLAVES QUIRUGICOS TUTTNAUER

El proponente debe cargar en la plataforma del SECOP II la propuesta económica, mediante formulario Excel, en los términos establecidos en la invitación publica, la cual será objeto de evaluación económica.

En la plataforma del SECOP II se habilitarán dos preguntas de propuesta económica que deben ser diligenciados en su totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación: 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD QUE PARA EL LOTE 1 ES DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000,00) M/CTE.

2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBERÁ CARGAR FORMULARIO EXCEL CON EL VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA) DE CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.

LOTE N° 2 - MESAS DE CIRUGIA, ELECTROBISTURI Y LAMPARA CIELITICA

El proponente debe cargar en la plataforma del SECOP II la propuesta económica, mediante formulario Excel, en los términos establecidos en la invitación publica, la cual será objeto de evaluación económica.

En la plataforma del SECOP II se habilitarán dos preguntas de propuesta económica que deben ser diligenciados en su totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación: 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD QUE PARA EL LOTE 2 ES DE DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) M/CTE.

2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBERÁ CARGAR FORMULARIO EXCEL CON EL VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA) DE CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.

LOTE N° 3 MAQUINAS DE FISIOTERAPIA, TROTADORAS, ELIPTICAS

El proponente debe cargar en la plataforma del SECOP II la propuesta económica, mediante formulario Excel, en los términos establecidos en la invitación publica, la cual será objeto de evaluación económica.

En la plataforma del SECOP II se habilitarán dos preguntas de propuesta económica que deben ser diligenciados en su totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación: 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD QUE PARA EL LOTE 3 ES DE CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE.

2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBERÁ CARGAR FORMULARIO EXCEL CON EL VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA) DE CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.

LOTE N° 4 IMÁGENES DIAGNOSTICAS

El proponente debe cargar en la plataforma del SECOP II la propuesta económica, mediante formulario Excel, en los términos establecidos en la invitación publica, la cual será objeto de evaluación económica.

En la plataforma del SECOP II se habilitarán dos preguntas de propuesta económica que deben ser diligenciados en su totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación: 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD QUE PARA EL LOTE 4 ES DE CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE.

2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBERÁ CARGAR FORMULARIO EXCEL CON EL VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA) DE CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.


FORMULARIO N° 1


CARTA DE PRESENTACIÓN:
Ciudad y fecha
 
Señores 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 
Ciudad 

Referencia: Presentación de propuesta proceso de xxxx N°. XXX–DMMED–2026, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “XXXXX”.


Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de xxx N°. XXX–DMMED–2026, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “XXXXXXX”.con destino al DMMED y unidades centralizadas, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, los siguientes servicios:


	LOTE N° 1
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AUTOCLAVES QUIRUGICOS MARCA TUNNAUER DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACION DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER ENCUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO:
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1.REVISION DE IMPRESOS PARA DETECCION DE FALLAS.
	
	
	
	

	
	
	
	2. VERIFICACION DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS.
	
	
	
	

	
	
	
	3.INSPECCION GENERAL PARA LA DETECCION DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES.
	
	
	
	

	
	
	
	4.VERIFICACION DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO.
	
	
	
	

	
	
	
	5.VERIFICACION DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS.
	
	
	
	

	
	
	
	6.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA.
	
	
	
	

	
	
	
	7.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN.
	
	
	
	

	
	
	
	8.VERIFICACION ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS SOLENOIDES, VALVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD.
	
	
	
	

	
	
	
	9.REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION.
	
	
	
	

	
	
	
	10.CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL.
	
	
	
	

	
	
	
	11.EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACIO.
	
	
	
	

	
	
	
	12.EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA.
	
	
	
	

	2
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0070, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", CON LA DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: FIL175-0039, FILTRO, AIRE, 0.01M, 1/2 ", DOMMICK-HUNTER
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE NO. GAS081-0004.GASKET, DOOR, INFLATABLE, 21MM, SILICONE, 26"X26", 2760MM. 1.037 KG. FOR T-MAX NARROW STYLE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SOL026-0073 VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS PARA AUTOCLAVE OPERATOR, SOLENOID VALVE, DIRECT OPERATED TYPE V, 3/2 WAY, 1/8" BSP X1.6, N.C.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION P/N SRV000-0469; GENERATOR SIGHT GLASS GASKET REPLACEMENT KIT
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: ARM100-0069, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", SIN BYPASS, N125W, NICHOLSON
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: SVL029-0077, VALVULA DE SOBREPRESIÓN 75 PSI
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: VLV170-0024, VALVE, NEEDLE, 1/4"NPT, ST.ST 316
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°:RES075-0009, FLOTADOR DE NIVEL DE AGUA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION SAFETY VALVE,ASME UV/PED,3/4"MPTX1"FPT,BRASS BODY, BRASS  SEAT,2.8BA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION PARTE N°: HEA016-0013, RESISTENCIA, INMERSIÓN, ROSCADO 230V, 3/4 "X370, 2X1500W, COBRE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161501
	ESTERILIZADOR TUTTNAUER MODELO T-MAX6
	ACONDICIONAMIENTO VAPOR-AIRE
	SERVICIO
	1
	 
	 





	LOTE N° 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS QUIRIGIRCAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A 8 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS DE LA MESA, COMPROBACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA MESA  DESDE LOS DIFERENTES CONTROLES, REVISAR Y AJUSTAR LA HOLGURA DE LA COLUMNA, REVISAR LOS CILINDROS, LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS Y SUS CONEXIONES, COMPROBAR LA PRESIÓN  EN EL ACUMULADOR , VERIFICAR EL ESTADO DE LAS BATERÍAS Y ESTADO DE LAS RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	2
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (OPEN)
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN (CLOSED)
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CILINDRO HIDRÁULICO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA ALTA PRESIÓN
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO 1/4 GALÓN
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BANCO DE BATERÍAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE HYDRAULIC RESERVORIO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161501
	MESA DE CIRUGIA
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RESERVORIO DE O-RING RESERVORIO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBISTURI DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	11
	85161501
	ELECTROBISTURI
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE  A  9 AÑOS DE SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON SUS DIFERENTES SUBSISTEMAS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161501
	ELECTROBISTURI
	LIMPIAR EL GENERADOR, CABLES Y LÁPICES. REVISAR QUE NO HAYA CABLES EXPUESTOS, ROTOS O CONECTORES DAÑADOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161501
	ELECTROBISTURI
	MEDIR FUGAS DE CORRIENTE (ALTA Y BAJA FRECUENCIA) Y VERIFICAR LA RESISTENCIA A TIERRA.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	14
	85161501
	ELECTROBISTURI
	REEMPLAZO DE LÁPICES, PEDALES, CABLES DE ALIMENTACIÓN O COMPONENTES INTERNOS QUEMADOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	15
	85161501
	ELECTROBISTURI
	REPARACIÓN DE LA PLACA DE POTENCIA O LA UNIDAD DE CONTROL CENTRAL SI NO GENERA CORRIENTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	16
	85161501
	ELECTROBISTURI
	PROBAR EL EQUIPO BAJO CARGA (SIMULACIÓN DE CORTE/COAGULACIÓN) TRAS LA REPARACIÓN PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAMPARA CIELITICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	17
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A  8 AÑOS DE SERVICIO, CHEQUEO DE INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN DE MANEJO, COMPROBACIÓN DE CHEQUEO ELÉCTRICO, COMPROBACIÓN DE ILUMINACIÓN, CHEQUEO OPERACIONAL Y INSPECCIÓN VISUAL LO ANTERIOR EN LA LISTA DE CHEQUEO DISPUESTA POR EL FABRICANTE, DE IGUAL FORMA EL REMPLAZO DE CONSUMIBLES Y/O PARTES ACORDES CON EL TIEMPO DE USO.
	SERVICIO
	1
	 
	 

	18
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL BOARD (HYLED 760, TOUCH CONTROL PANEL) PAR. # 115-021663-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	19
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LED UNIT PART. N° 115-014794-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	20
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE STERILIZABLE HANDLE ASSEMBLY PART. N° 115-006128-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	21
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE DRIVE BOARD (FOR HYLED730/730M/760/760M) PART. N° 115-021675-00
	SERVICIO
	1
	 
	 

	22
	85161501
	LAMPARA CIELITICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE KIT- OUTER SEALING STRIP PART. N° 115-021757-00
	SERVICIO
	1
	 
	 




	LOTE N° 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA TROTADORAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE FABRICANTE QUE INCLUYA: DIAGNOSTICO, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL SISTEMAS VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE SALIDAS Y TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO, 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	
	
	
	ACCESORIOS INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS, GARANTIZAR SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGÚN LISTADO Y OFERTA POR UNIDAD). 
	
	
	
	

	
	
	
	DETECCIÓN DE FALLAS
	
	
	
	

	
	
	
	EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	2
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE ELÉCTRICA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	42251706
	TROTADORA/ BANDA SIN FIN
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELIPTICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SATELITES DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026”.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	8
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL SISTEMAS, VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE SALIDAS NIVELES DE ENERGÍA Y DE FUNCIONAMIENTO, REMPLAZO DE CABLES, ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS).  Y TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU PLENO DIAGNÓSTICO Y TOTAL FUNCIONAMIENTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGÚN LISTADO Y OFERTA POR UNIDAD). 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	42251706
	BICICLETA ESTÁTICA Y ELÍPTICA
	SERVICIO A TODO COSTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	 
	 




	LOTE N° 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES PARA LA VIGENCIA 2026”.
	
	

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA
	
	

	1
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL   / EQUIPO DE RX ARCO EN C / MARCA: SIEMENS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	2
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE FLUOROSCOPIA  / EQUIPO DE RX ARCO EN C /
	SERVICIO
	1
	 
	 

	3
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPARADOR DE MANO  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	4
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE SNT  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	5
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERFACE   / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	6
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE INTERCONEXIÓN MONITORES SG / EQUIPO DE RX ARCO EN C
	SERVICIO
	1
	 
	 

	7
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MONITORES / EQUIPO DE RX ARCO EN C
	SERVICIO
	1
	 
	 

	8
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE VIDEO / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	9
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE RED SILICONADO / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	10
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMOSKOP / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	11
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLIMADOR  / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	12
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CPU D1 / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	13
	85161500
	ARCO EN C
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INVERSOR DE FILAMENTO D2 / EQUIPO DE RX ARCO EN C 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	14
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL MODULO INVERSOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	15
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS PEDALES DE MOVIMIENTO DE COLUMNA
	SERVICIO
	1
	 
	 

	16
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA FUENTE PRINCIPAL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	17
	85161500
	MAMOGRAFO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LICENCIA DE SERVICIO   
	SERVICIO
	1
	 
	 

	18
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIO 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	19
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA INTERFAX DE VIDEO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	20
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	21
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAS CHUPAZ DE SUCCION PELICULAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	22
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PANEL DEL DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	23
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	24
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE IMPRESIÓN 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	25
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS RODILLOS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	26
	85161500
	EQUIPO DIGITALIZADOR 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL SPRING CARRIGE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	27
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	28
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPARADOR
	SERVICIO
	1
	 
	 

	29
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	30
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LICENCIA DE SERVICIO 
	SERVICIO
	1
	 
	 

	31
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA INTERFAX DE VIDEO
	SERVICIO
	1
	 
	 

	32
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE
	SERVICIO
	1
	 
	 

	33
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAS CHUPAZ DE SUCCION PELICULAS
	SERVICIO
	1
	 
	 

	34
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PANEL DEL DISPLAY
	SERVICIO
	1
	 
	 

	35
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	 
	 

	36
	85161500
	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE IMPRESIÓN 
	SERVICIO
	1
	 
	 




En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:
 
a) Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
b) Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento. 
c) Que ni el representante legal o apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
d) Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).
e) Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley. 
f) Que nos comprometemos a proveer al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación. 
g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se       entregarán al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.
h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.
i) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
j) Manifestamos que ni EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
k) Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.
l) Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
m) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta,   que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de mínima cuantía N°.XX-DMMED–2026, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de re adquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
n)  Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 

1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta. 

2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad. 
3. Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes. 

4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica. 

5. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario). 

6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública. 


            Cordialmente, 
_________________________________ 
(Firma del representante legal del oferente o apoderado) 

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.

EL OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX  








COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________ en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

10 Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

11 Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

12 Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co 
           antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

13 Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

14 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

15 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

16 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 

_____________________________________                                                      
FIRMA                                                                                     
C.C.


FORMULARIO N° 5
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

  
EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERENTE: _____________________________________________________ 

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ____________________________

	CLASE DE 
DOCUMENTO 
(CONTRATO, 
CERTIFICACIÓN…) 
	
AÑO 
	
OBJETO
	
VALOR
	
NOMBRE 
(nombre del 
contratante) 
	
TEL/ 
DIRECCION 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Firma Representante Legal del oferente
Nombre: ________________________
Documento Identidad: ________________________



















FORMULARIO No.6
PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS OFERENTE en el proceso de xxx No. XXXXXX para la adquisición de XXXXXXXXX, con destino al MDN- EJERCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO OFERENTE, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN con el fin de:

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
3. Ganar la adjudicación del contrato;
4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
5. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los OFERENTE y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, d informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
8. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y no han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

a. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.
b. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el OFERENTE involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
c. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
a. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
b. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
c. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás OFERENTE que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un OFERENTE el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos OFERENTE.
d. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

9. Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de mínima cuantía.

11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

__________________________________________________________
(Nombre y firma del OFERENTE, representante legal o apoderado)




FORMULARIO No.7
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adelantó el proceso de _______________, cuyo objeto es_________ ___________.   SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de XXXXX. a los

EL CONTRATISTA
______________________________________________________
(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No. 














MODELO CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Señores 
DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN 
ASUNTO:	CONFORMACIÓN DE CONSORCIO (__) / UNIÓN TEMPORAL (__) 
Apreciados Señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio (_) / Unión Temporal (_), para participar en xxxx No. ___de 2023 del MDN-EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, cuyo objeto consiste enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Por lo anterior expresamos lo siguiente:
La duración de este Consorcio (_) Unión Temporal (__) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más.

El Consorcio (_) Unión Temporal (_) está integrado por:

	NOMBRE
	IDENTIFICACIÓN O NIT
	ACTIVIDAD A REALIZAR
	PORCENTAJE DE PARTICPACIÓN

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



El representante del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ______________ identificado con C.C. No._________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y Decreto No. 1082 de 2015. Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____________ a los____ días del mes de _______ del año ____
Atentamente,
Nombres
Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio (_) Unión temporal y de la persona designada para representarlos




FORMULARIO N° 9
MODELO CARTA SOBRE CONFORMACION DE
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Señores 
M.D.N. - EJÉRCI M.D.N. - EJÉRCI M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ASUNTO:	CONFORMACIÓN DE CONSORCIO (__) / UNIÓN TEMPORAL (__) …

Apreciados Señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio (_) / Unión Temporal (_), para participar en el proceso de xxxxx  No. ___de 2022 del MDN-EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, cuyo objeto consiste enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio (_) Unión Temporal (__) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más.

El Consorcio (_) Unión Temporal (_) está integrado por:

	NOMBRE
	IDENTIFICACIÓN O NIT
	ACTIVIDAD A REALIZAR
	PORCENTAJE DE PARTICPACIÓN

	 
	 
	 
	 



El representante del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ______________ identificado con C.C. No._________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y Decreto No. 1082 de 2015. Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____________ a los____ días del mes de _______ del año 

Atentamente,
Nombres
Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio (_) Unión temporal y de la persona designada para representarlos



FORMULARIO No. 11
“MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES”
Yo 	, actuando en calidad de 		(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de 	, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, no encontramos incursos por si no por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El OFERENTE: 	
(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE su representante o apoderado)

NOTA 1: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.




FORMULARIO N°. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (xxxxxxxxx) OFERENTE, representante legal de la empresa xxxxxxx domiciliado en la ciudad de xxxxxxxx , identificado con cedula de ciudadanía Nª xxxxxxxxxx, quien obra en calidad de (Representante legal de la empresa xxxxxxxxxxxxx, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN adelanta el proceso de xxxx  N° xxxxxxxxxxxx, cuyo objeto es la: “xxxxxxxxxxxxxxx”. 

   
SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de xxxx N° xxxxxxxx, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta. 

2. EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre. 

3. EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de xxxx N° -DMMED–XXXX-2023, la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 

4. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta. 

5. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 

6. EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso.


CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS. 

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	
BENEFICIARIO 


	
MONTO 
	
CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). 



En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	
BENEFICIARIO 
 
	
MONTO (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. 
En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.) 



CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año). 

EL OFERENTE: 
(xxxxxxxxxxxx, con nit xxxxxxxxxxxx y firma del OFERENTE o su representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxx) Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.00). 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


Nombre: xxxxxxxxxxxxx
C.C. / NIT xxxxxxxxxxx




ORIGEN LICITO DE LOS BIENES
Ciudad, Fecha
 Señores. 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 
Ciudad 

Referencia: Presentación de propuesta proceso de menor cuantía N°. VF503–DMMED-2025, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ONCOLOGÍA, ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, HOSPITALARIA Y QUIRURGICA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026”. 

El (los) suscrito(s) a saber (Representante legal) mayor de edad, identificado (a) con (Tipo de Identificación) No XXX, expedida en XXX en mi calidad de OFERENTE, Empresa (Nombre de la entidad) NIT (Nit). matriculada en la Cámara de Comercio de XXX, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se emplearán para el desarrollo del futuro contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 


El proponente:


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo ______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No_____________ de _______________ en calidad de Representante Legal de la empresa ___________________      ________________________, con NIT __________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: 

	TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

	Marque con una X de acuerdo al número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X)

	NÚMERO DE TRABAJADORES 
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST
	CLASIFICACIÓN 
(X)

	Diez (10) o menos trabajadores 
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

	

	Once (11) a cincuenta (50) trabajadores
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	

	Cincuenta (50) o menos trabajadores 
	IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST

	

	Más de cincuenta (50) trabajadores
	I, II, III, IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	



NOTA: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización. 

Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de Seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:[image: ]

La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 60% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

	RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	Puntaje obtenido menor al 60%
	CRITICO

	Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	Puntaje obtenido mayor o igual al 85%
	ACEPTABLE



Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del _______ %. 

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

La presente se firma a los _____ días del mes ____ del año 201__.



Firma Representante Legal
__________________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadanía

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.









ESTO SON FORMATOS PARA AJUSTAR ES RESPONSABILIDAD DE LOS INTERESADOS REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES















[bookmark: _GoBack]
[image: ]

Carrera 77 C No. 51 – 136 Los Colores 
Medellín Antioquia 
precontractualdmmed@gmail.com - www.ejercito.mil.co 



 
image1.png
 inicio- X | mm SECOP I | Colombia Compra Efic X | (An existing connectionwas forc X | [) Res 1111 de 2017 Estandarespef x | K decreto52 2017.paf X @ Resolucion0312de2019-Nuev X G sinonimo de cerificar - Buscarc: X | + =

< C @ nhttpsy/safetya.co/resolucion-0312-de-2019-nuevos-estandares-minimos-del-sg-sst/#a3
T
Jmejord ‘Primero: Realizar la autoevaluacién conforme a los Estandares Minimos

El sequimiento al Sistema de Gestion de ST al cumplimiento al plan de mejora se
realizara por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras e Riesgos Laborales.

Segundo: Establecer el plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestion de SST ejecutado en el
afio 2018y lo incorpora al Plan del Sistema de Gestion que se esta desarrollando durante el afio 2019.

De
Fase de verificacion del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestién de SST. noviembre
5 Inspeccion, vigilancia La efectia el Ministerio del Trabajo conforme a los Estandares Minimos establecidosen | d¢ 2019 en
y control 1a presente Resolucion. adelante

Entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementara el Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fechas que se especifican en la siguiente grafica:

FASES DE ADECUACION Y TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ESTANDARES MINIMOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
- Tofmoldr
Plon Anuol
|
1. Autoevaluacién 2007
2, Plon de Mejora 1. Autoevaluacién
3. Disefar y formulor plan anval 2018 2. Plan de Mejoro
De junio a agosto De septiembre o diciembre De enero o diciembre De enero o octubre De noviembre
2017 2017 2018 2019 2019 en odelante

Fases de transicion del SG-SST - Resolucion 0312 de 2019

Durante estas fases las empresas aplicaran para la evaluacion la Tabla de Valores y Calificacion de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluacion establecido en el articulo 27 de la presente Resolucion.
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