MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE MC 001-2026

Con la suscripción del presente documento, el proponente declara conocer y aceptar el contenido del documento técnico y de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para el proceso de selección de Mínima Cuantía. las condiciones

| Ítem. | Descripción de los Bienes y/o servicios Requeridos | Unidad de Medida | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascensor Principal, serie: 39-E2566, marca: OTIS, motor 5W TO492AF, capacidad: 6 pasajeros / 420 kg, velocidad: 1m/s, paradas: 4, adquisición: 1991, modelo: LA682, control: Electrónico basado en microprocesador, recorrido aproximado: 15 m, tipo: Eléctrico. Bloque Norte. Certificación actual: firma SERVIMETERS SAS. CER-168603-1 para NTC 5926-1: 2012 Alcance: Revisión general anual. Teniendo en cuenta la obligación que le asiste a la entidad de cumplir con la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. Lo anterior según las normas NTC 5926-1: 2012, evaluando las seguridades y los componentes electromecánicos de los equipos (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos) e ISO/IEC 17020:2012 y Acuerdo 470 de 2011 y el decreto distrital 663 de 2011 y el acuerdo 786 de 2020. Expedir la certificación y ubicarla en un lugar visible en el equipo inspeccionado. | Servicio | 1 |
| 2 | Ascensores pasajeros, serie: 39-E2694, marca: OTIS, motor 5KW, capacidad: 8 pasajeros / 630 kg, velocidad: 1m/s, paradas: 5, adquisición: 1991, modelo: AM882, control: motor de corriente alterna de 2 velocidades, microprocesador, recorrido aproximado: 12 m, tipo: eléctrico. Bloque Sur. Certificación actual: firma SERVIMETERS SAS. CER-168603-2 para NTC 5926-1: 2012 Alcance: Revisión general anual. Teniendo en cuenta la obligación que le asiste a la entidad de cumplir con la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. Lo anterior según las normas NTC 5926-1: 2012, evaluando las seguridades y los componentes electromecánicos de los equipos (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos) e ISO/IEC 17020:2012 y Acuerdo 470 de 2011 y el decreto distrital 663 de 2011 y el acuerdo 786 de 2020. Expedir la certificación y ubicarla en un lugar visible en el equipo inspeccionado. | Servicio | 1 |

| Nombre del Representante Legal: |  |
| --- | --- |
| C.C. o NIT. |  |
| Dirección |  |
| Teléfono: |  |
| CELULAR: |  |
| E.MAIL: |  |
| FIRMA: |  |

NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE LA CUAL CERTIFICA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y TIENE LA CAPACIDAD PARA REALIZARLO EN EL PLAZO DE EJECUCION.