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MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE MC 001-2026

Con la suscripción del presente documento, el proponente declara conocer y aceptar el contenido del documento técnico y de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para el proceso de selección de Mínima Cuantía. las condiciones 
	Ítem. 
	Descripción de los Bienes y/o servicios Requeridos 
	Unidad de Medida  
	Cantidad Requerida 

	1 
	Ascensor Principal, serie: 39-E2566, marca: OTIS, motor 5W TO492AF, capacidad: 6 pasajeros / 420 kg, velocidad: 1m/s, paradas: 4, adquisición: 1991, modelo: LA682, control: Electrónico basado en microprocesador, recorrido aproximado: 15 m, tipo: Eléctrico. Bloque Norte. Certificación actual: firma SERVIMETERS SAS. CER-168603-1 para NTC 5926-1: 2012 
Alcance: Revisión general anual. Teniendo en cuenta la obligación que le asiste a la entidad de cumplir con la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. Lo anterior según las normas NTC 5926-1: 2012, evaluando las seguridades y los componentes electromecánicos de los equipos (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos) e ISO/IEC 17020:2012 y Acuerdo 470 de 2011 y el decreto distrital 663 de 2011 y el acuerdo 786 de 2020.  
Expedir la certificación y ubicarla en un lugar visible en el equipo inspeccionado. 
	Servicio 
	1 

	2 
	Ascensores pasajeros, serie: 39-E2694, marca: OTIS, motor 5KW, capacidad: 8 pasajeros / 630 kg, velocidad: 1m/s, paradas: 5, adquisición: 1991, modelo: AM882, control: motor de corriente alterna de 2 velocidades, microprocesador, recorrido aproximado: 12 m, tipo: eléctrico. Bloque Sur. Certificación actual: firma SERVIMETERS SAS. CER-168603-2 para NTC 5926-1: 2012 
Alcance: Revisión general anual. Teniendo en cuenta la obligación que le asiste a la entidad de cumplir con la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. Lo anterior según las normas NTC 5926-1: 2012, evaluando las seguridades y los componentes electromecánicos de los equipos (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos) e ISO/IEC 17020:2012 y Acuerdo 470 de 2011 y el decreto distrital 663 de 2011 y el acuerdo 786 de 2020. 
Expedir la certificación y ubicarla en un lugar visible en el equipo inspeccionado. 
	Servicio 
	1 

	
	
	
	


	Nombre del Representante Legal:
	

	C.C. o NIT.
	

	Dirección
	

	Teléfono:
	

	CELULAR:
	

	E.MAIL:
	

	FIRMA:
	



NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE LA CUAL CERTIFICA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y TIENE LA CAPACIDAD PARA REALIZARLO EN EL PLAZO DE EJECUCION.

Favor imprimir a doble cara
Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.
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