## Administrativo-J
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Matriz de verificación de requisitos
FONENERGIA
Nombre del Proyecto: |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE 1 MW DE POTENCIA, PARA LA GRANJA SOLAR 2 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [6 empty] | Vigencia: | 2026
No. de Usuarios |  | No se presenta información | No. de Beneficiarios: | No se presenta información | Fecha de Evaluación: |  | 06 de julio 2026 |  | Tipología de proyecto
Valor total del Proyecto: |  | 5910114745.56 | Valor Solicitado a FONENERGIA: | No se especifica | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | No se especifica |  | Generación Fotovoltaica
EVALUACIÓN DEFINITIVA |  |  |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía
[5 empty] | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Manual Operativo de FONENERGIA |  |  |  |  | SI | NO | N/A
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS
1 | Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal o por quien haga sus veces dentro del mismo año en el que se presente el proyecto a viabilizar y en la plantilla dispuesta por FONENERGÍA, en la que se especifique: |  | Departamento, municipio, barrio o vereda con el respectivo divipola, nombre del proyecto |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Código(s) SUI del(los) barrio subnormales(s) (si aplica) |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Número de usuarios registrados en el SUI (si aplica) |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Número de usuarios a beneficiar |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Tipología de proyecto y desagregación de usuarios por tipología |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Para proyectos de generación, detallar el sistema especificando: Tipo de tecnología de generación, Tipo de generación (centralizada, descentralizada), Está o no está conectada al SIN, Numero de sistemas de generación (granjas solares, parques eólicos, entre otros), Capacidad instalada total en MW de los sistemas de generación, Numero de inversores (si aplica), Capacidad instalada total en MW de los inversores (si aplica). |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Para proyectos de redes eléctricas, especificar: Longitud de las redes a instalar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT), Longitud de las redes a rehabilitar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT), Longitud de las redes a mejorar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT), Número de transformadores a instalar, Número de transformadores a rehabilitar, Número de transformadores a mejorar, Capacidad de transformación total a instalar en MW, Capacidad de transformación total a rehabilitar en MW, Capacidad de transformación total a mejorar en MW. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Valor total del proyecto, especificando: Costo para nuevos usuarios y el costo para usuarios existentes (si aplica), Valor por tipología, Valor total a cofinanciar (si aplica), Valor a cofinanciar por tipología (si aplica), Valor solicitado al FONENERGIA, Valor solicitado al FONENERGIA por tipología. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Descripción breve del proyecto. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Descripción breve del alcance y los beneficios del proyecto (mejorar cobertura, ampliar cobertura, mejorar calidad y confiabilidad, entre otros). |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación públicas. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) a utilizar. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | En caso de que el proyecto se ejecute en predios de los usuarios, se deberá anexar los permisos, autorizaciones o consentimientos necesarios que habiliten la instalación de la infraestructura, garantizando la viabilidad legal y la adecuada ejecución del proyecto (si aplica), de modo que se cuente con el uso y goce del predio para la prestación del servicio de energía eléctrica. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Garantizar que los permisos de servidumbres y permisos de paso de conducción de energía eléctrica de que trata el artículo 18 de la Ley 126 de 1938 están listos para la ejecución y operación del proyecto; así mismo, acepta la responsabilidad en caso de presentarse inconvenientes ocasionados por la gestión de estas servidumbres y/o permisos de paso (si aplica). |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El formato NO deberá presentar alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | En caso de que algún requisito no resulte aplicable según la naturaleza o alcance del proyecto, se indica expresamente la anotación “NO APLICA” con su respectiva justificación |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El documento esta debidamente firmado por el representante legal y en formato PDF, los datos generales del proyecto están completos y correctamente diligenciados |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Certificado de Exitencia y Representacion Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario. |  |  | X |  | No presenta el documento
2 | Certificado de la Entidad Territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial" |  | La mención sobre relacionada en la cual indica que los usuarios beneficiados por el proyecto se encuentran amparados por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997. |  | X
|  |  | La manifestación sobre la inclusión del (los) barrio(s) declarado como subnormal en el Sistema Único de Información – SUI, administrado por la SSPD, con su respectivo código de identificación, municipio, departamento, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o, Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997 (si aplica). |  |  |  | X
|  |  | Que conoce el proyecto e identifica la cantidad total de usuarios a beneficiar (si aplica). |  |  | X |  | En el documento no identifica la catidad total de usuarios a beneficiar.
|  |  | Que la integridad del proyecto y todos los elementos y usuarios beneficiarios que lo componen NO se encuentran ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. |  | X
|  |  | El compromiso como representante legal de la entidad territorial, de gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es) (si aplica). |  |  |  | X
|  |  | Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentra(n) en litigio por la propiedad. |  | X
|  |  | Que conoce que el tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) es el que se utilizará para el proyecto. |  |  | X |  | La información no esta presente en los documentos emitidos por la Entidad Territorial
|  |  | Compromiso de acompañar las socializaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas. |  |  | X |  | La información no esta presente en los documentos emitidos por la Entidad Territorial
|  |  | Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este. |  |  | X |  | La información no esta presente en los documentos emitidos por la Entidad Territorial
|  |  | Si el proyecto requiere un trámite de gestión predial, el representante legal de la alcaldía deberá presentar un documento en el que se plasme el compromiso inequívoco e indeclinable de su parte, de asumir los costos y/o gastos que se produzcan como resultado de dicha gestión, o entregar a título de donación o uso y goce las áreas requeridas para la ejecución del proyecto y prestación del servicio de energía. |  |  | X |  | Si bien se presenta el paz y salvo del predio y se indica que este pertenece al municipio, en la certificación de la alcaldía no se especifica que este predio se pueda entregar a título de donación o uso y goce las áreas requeridas para la ejecución del proyecto y prestación del servicio de energía.
|  |  | El formato NO deberá presentar alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones |  |  | X |  | La información no esta diligenciada en la plantilla definida para FONENERGÍA.
|  |  | El documento se encuentra en formato PDF. |  | X
|  |  | El documento es suscrito por el alcalde o por quien ejerza sus funciones. |  | X
|  |  | En caso de que el firmante no sea el alcalde, se adjunta el acto administrativo que delega las funciones de este al firmante. |  |  | X |  | Los documentos estan firmados por la Directora del Departamento Administrativo de planeación. desarrollo territorial y desempeño institucional.
|  |  | El certificado esta diligenciado con el membrete de la Entidad Territorial |  | X
|  |  | El certificado debe ser expedido en el mismo año de radicación |  |  | X |  | Los docuemntos presentados se encuentran con fecha de noviembre de 2025 Se presentan varios documentos (Carpeta Verificación Juridico -predial)
3 | Listado de Usuarios a Beneficiar y en el formato adjunto "Listado de usuarios a Beneficiar" |  | El listado de usuarios beneficiarios debe incluir la ubicación de cada vivienda en coordenadas bajo el formato Magna Sirgas origen Bogotá y la dirección completa, diligenciado en su totalidad en el formato denominado "Listado de usuarios a beneficiar" proporcionado por el Ministerio |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Formato "Listado de usuarios a beneficiar" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Se presenta archivo ShapeFile con la ubicación de cada uno de los usuarios beneficiarios |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Si el proyecto cuenta con mas de una tipología, presenta la desagregación de usuarios a beneficiar por tipología |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal. |  |  | X |  | No presenta el documento
4 | Certificación de Parques Nacionales |  | Es expedido por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | X
|  |  | Establece que las comunidades o potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicadas en áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales o en su defecto la autorización de la realización de adecuaciones o mejoras sobre las edificaciones existentes al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales (Si aplica) |  |  | X |  | El documento indica que se presenta traslape con el Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta y se aconseja que se realice la solicitud de certificación en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en la respectiva Corporación Autónoma Regional en lo concerniente a otros ecosistemas estrategicos.
|  |  | Es expedido en el mismo año de radicación del proyecto |  | X
5 | Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa |  | Es expedido por la Autoridad Nacional de Consulta Previa |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | La Autoridad Nacional de Consulta Previa se pronuncie acerca de la no procedencia de consulta previa para el proyecto. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | En caso de que se indique la procedencia de ésta, el interesado se presenta el inofrme de cumplimiento satisfactorio de los parámetros que la rigieron |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Es expedido en el mismo año de radicación del proyecto |  |  | X |  | No presenta el documento
6 | Trámite de licenciamiento ambiental |  | Allega la carta de presentación del proyecto remitida a la autoridad ambiental competente para la determinación de la obligatoriedad o no de adelantar el trámite de licenciamiento ambiental y la respuesta a la misma. |  |  | X |  | Se presenta un documento editable dirigido a CORPOBOYACA por parte del Ministerio, así mismo no se presenta el documento radicado de salida, ni la respuesta de la CAR competente.
|  |  | Para el caso de proyectos que requieran licencia ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, presenta la culminación del trámite de licenciamiento y/o permisos ambientales complementarios, necesarios para la ejecución de los proyectos |  |  | X |  | No se presenta un concepto en el que se indique si requiere o no licencia ambiental.
|  |  | Presentar documentos de caracterización, análisis de impactos y plan de manejo ambiental, aplicables a la naturaleza y alcance de cada proyecto |  | X
7 | Indemnidad del comité evaluador en el formato: “Indemnidad del Comité Evaluador”, en el que se especifique: |  | Principio de buena fe y veracidad de la información |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Cumplimiento normativo |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Asunción de responsabilidad e indemnidad |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El formato no deberá presentar modificaciones, alteraciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta, de lo contrario el formato deberá ser subsanado |  |  | X |  | No presenta el documento
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURAEN EL SIN O ZNI, MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
8 | Aval técnico y financiero del Operador de Red o Prestador del Servicio |  | El documento es firmado por el Representante Legal del Operador de Red o Prestador del Servicio y avala la viabilidad técnica y financiera del proyecto de inversión, indicando que el este cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica |  |  |  | X
|  |  | el Operador de Red o el Prestador del Servicio se obliga a: a) Autorizar la energización de los activos que se construyan de acuerdo con el proyecto de inversión (aplica para proyectos en el SIN). b) Recibir los activos construidos como resultado de la ejecución del proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). c) Efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario. d) Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a los suscriptores potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad previstos en la regulación (aplica para proyectos en el SIN). |  |  |  | X
9 | Certificado de no inclusión en el Plan de Expansión de Cobertura del OR |  | Certificado del Operador de Red - OR del SIN más cercano que indique que estos usuarios no se encuentran dentro de su Plan de Expansión de Cobertura y no está previsto o no es viable conectarlos en un horizonte de por lo menos 5 años |  |  |  | X
10 | Certificación de propiedad de activos existentes por parte del OR |  | Documento suscrito por el OR propietario de los activos a intervenir, el cual señalará el estado en que estos se encuentran, el permiso para su intervención, su destinación final y si fueron remunerados vía tarifa y hacen parte del inventario de activos reportados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) |  |  |  | X
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
11 | Acuerdo para la atención de los usuarios normalizados y en el formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" (si aplica) |  | Documento suscrito por el comercializador, en el evento en que éste no sea el mismo OR, en el que se comprometa a atender a los usuarios normalizados. |  |  |  | X
|  |  | El documento se encuentra firmado por las partes OR y Comercializador. |  |  |  | X
12 | Certificado del Operador de Red |  | Incluye el compromiso de, en caso tal de ejecutar el proyecto, elaborar un listado de usuarios a beneficiar posterior al replanteo y previo al inicio de obras en donde se evidencie: Nombre y apellido del usuario, identificación, pertenencia étnica, número telefónico, ubicación - coordenadas en Magna Sirgas origen Bogotá y dirección. |  |  |  | X
|  |  | Compromiso de adelantar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura normalizada. |  |  |  | X
|  |  | Compromiso de realizar las socializaciones y acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante su ejecución con el fin de garantizar la participación de estas. |  |  |  | X
|  |  | Manifestación del representante legal, bajo la gravedad del juramento, de que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, en especial la 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1952 de 2019, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. |  |  |  | X
|  |  | Compromiso de asumir costos adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto. |  |  |  | X
|  |  | Formato "Certificación Operador de Red" diligenciado en su totalidad, con el membrete de la empresa, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. |  |  |  | X
|  |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. |  |  |  | X
|  |  | El documento se encuentra en formato PDF. |  |  |  | X
|  |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal. |  |  |  | X
13 | Oficio expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD del registro de los barrios subnormales del proyecto en el SUI. |  | Expedido en la vigencia en que se presenta el proyecto |  |  |  | X
|  |  | Relación de el(los) nombre(s) del(los) barrio(s) subnormal(es) con su respectivo código SUI |  |  |  | X
|  |  | Numero de usuarios registrados por barrio |  |  |  | X
14 | Documento en el que se indique si el proyecto que se presenta es cofinanciado |  | El documento debe indicar el porcentaje de cofinanciación y monto, el cual debe estar entre el quince por ciento (15%) y noventa por ciento (90%) del valor total asociado a normalización |  |  |  | X
|  |  | Adjunta i. Registro único de proponentes (RUP) ii. Estado financiero o Balance General, debidamente certificado y firmado por un contador público, con corte a 31 de diciembre del año anterior al que se presenta el proyecto a viabilización. iii. Documento que demuestre que el operador tiene líneas de crédito preaprobadas con entidades financieras por el monto de la cofinanciación ofrecida. |  |  |  | X
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HASTA 5MW
15 | Aval técnico y financiero expedido por el Prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica |  | Documento firmado por el Representante Legal del Prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre la viabilidad técnica y financiera del plan, programa o proyecto, cuando éste no sea el mismo estructurador, indicando que cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica. |  |  | X |  | Se presenta la certificación expedida por la entidad territorial, sin embargo esta no es la competente dado que no es el Prestador de servicio publico encargado de la red electrica del SIN donde se tiene prevista la conexión de la granja fotovoltaica.
16 | Certificado adicional del Prestador del Servicio |  | El certificado especifica que recibe los activos construidos como resultado de la ejecución del plan, programa o proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). |  |  | X |  | Se presenta la certificación expedida por la entidad territorial, sin embargo esta no es la competente dado que no es el Prestador de servicio publico encargado de la red electrica del SIN donde se tiene prevista la conexión de la granja fotovoltaica.
|  |  | El Prrestador de servicio se compromete a efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario. |  |  | X |  | Se presenta la certificación expedida por la entidad territorial, sin embargo esta no es la competente dado que no es el Prestador de servicio publico encargado de la red electrica del SIN donde se tiene prevista la conexión de la granja fotovoltaica.
17 | Certificado adicional del Operador de Red o Prestador del Servicio |  | Para el caso de sistemas de autogeneración que se quieran conectar al SIN mediante el SDL, el certificado indica el compromiso de establecer el/los puntos de conexión conforme al sistema de autogeneración que se vaya a implementar en su red. Esto se deberá realizar dentro de la estructuración de el/los proyecto. |  |  | X |  | Se presenta la certificación expedida por la entidad territorial, sin embargo esta no es la competente dado que no es el Prestador de servicio publico encargado de la red electrica del SIN donde se tiene prevista la conexión de la granja fotovoltaica.
|  |  | El certificado expresa el compromiso de realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica requerida y/o inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente (si aplica). |  |  | X |  | Se presenta la certificación expedida por la entidad territorial, sin embargo esta no es la competente dado que no es el Prestador de servicio publico encargado de la red electrica del SIN donde se tiene prevista la conexión de la granja fotovoltaica.
18 | Declaración de cumplimiento RETIE |  | En el caso de sistemas de autogeneración a instalar en viviendas, se debe presentar la declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que las instalaciones eléctricas de la vivienda cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. |  |  |  | X
OBSERVACIONES ADICIONALES
Es importante relacionar la cantidad de usuarios directos a ser beneficiados del sistema de generación fotovoltaica ya que es un dato indispensable para el cálculo del Costo por Usuario, siendo una de las variables de priorización para la seleccion de los proyectos a ser financiados por el Fondo Único de Solcuiones Energéticas - FONENERGÍA.
De acuerdo con la evaluación preliminar se emite concepto | [7 empty] | FAVORABLE | NO FAVORABLE | X
FIRMA RESPONSABLES
firma |  |  |  |  | firma
Digite su nombre completo |  |  |  |  | Digite su nombre completo
Abogado(a) contratista de la Dirección de Energía |  |  |  |  | Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su número de matrícula o tarjeta profesional |  |  |  |  | Digite su número de matrícula o tarjeta profesional
No. de Matrícula Profesional |  |  |  |  | No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## T-Civil
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Matriz de verificación de requisitos
FONENERGIA
Nombre del Proyecto: |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE 1MW DE POTENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA GRANJA 2 , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [6 empty] | Vigencia: | 2026
No. de Usuarios |  | No se presenta información | No. de Beneficiarios: | No se presenta información | Fecha de Evaluación: |  | 02 de julio 2026 |  | Tipología de proyecto
Valor total del Proyecto: |  | 5910114745.56 | Valor Solicitado a FONENERGIA: | No se especifica | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | No se especifica |  | Generación Fotovoltaica
EVALUACIÓN DEFINITIVA |  |  |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía
[5 empty] | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Manual Operativo de FONENERGIA |  |  |  |  | SI | NO | N/A
DOCUMENTOS TÉCNICOS - CIVIL
DISEÑO CIVIL
1 | Memorias de cálculo, memorias de responsabilidad del diseño y Diseños civiles |  | Nombre del proyecto en todos los documentos relacionados y ubicación del proyecto , el documento debe estar firmado por el ingeniero Civil. |  |  | X |  | El titulo y el contenido del documento, habla de la Granja 1. No se evidencia nombre y firma de Ingeniero responsable.
|  |  | En las memorias de cálculo debe presentar de manera detallada el análisis de cargas, modelamiento estructural y dimensionamiento de cimentaciones, cumpliendo estrictamente con la Norma Sismo Resistente vigente (NSR 10) |  | X
|  |  | Anexa cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, recomendaciones de construcción y diseño, obras adicionales que requieran, en caso de que aplique (previa revisión de las memorias de cálculos). |  | X
|  |  | Documento original firmado por el especialista, donde asuma la responsabilidad técnica de las recomendaciones de cimentación y los parámetros geotécnicos suministrados. Formato establecido en los anexos de este Manual. |  |  | X |  | No se evidencia el formato firmado
|  |  | Declaración de los profesionales sobre que los diseños cumplen con la normatividad sismo resistente vigente (NSR-10) y que la infraestructura es apta para soportar las cargas mecánicas y condiciones climáticas de la zona del proyecto |  |  | X |  | No se evidencia
|  |  | Copia de tarjeta profesional |  |  | X |  | No se evidencia
|  |  | Certificado de vigencia no mayor a tres 3 (meses) a partir de la fecha de publicación de la resolución, expedido por el COPNIA. |  |  | X |  | No se evidencia
2 | Planos Estructurales |  | Disposición y/o localización del proyecto; diseño de la cimentación y diseño de la estructura a utilizar, aplicando la normatividad vigente; Dimensiones de cada uno de los elementos estructurales; Cuadros de notas complementarias y/o aclaratorias; Incluir detalles constructivos y despiece de hierros (cuando aplique); Los planos deben entregarse firmados por él o los profesionales diseñadores responsables, en formato DWG y PDF. |  |  | X |  | No se evidencia la firma del Ing. Civil especialista en los planos, no se evidencia el detalle de las zapatas que se mencionan en la memoria de No se evidencia calculo, el nombre del proyecto no corresponde, aparece GRANJA 1. Solo el plano de IMPLANTACION esta firmado y corresponde a Granja 2. No se evidencia el formato DWG.
3 | Estudio de suelos |  | Estudio desarrollado por un ingeniero civil especialista en geotecnia, con matrícula profesional y certificado del COPNIA vigente. El estudio debe cumplir con el Título H de la NSR-10 |  |  | X |  | El titulo y el contenido del documento, habla de la Granja 1. No se evidencia la firma del Ing. Civil especialista
|  |  | El estudio contiene la caracterización del perfil del suelo mediante sondeos a profundidad técnica justificada, determinación de la capacidad portante y niveles freáticos. |  |  | X |  | No se evidencia
|  |  | El estudio contiene pruebas de agresividad del suelo (pH, sulfatos y cloruros) para garantizar la durabilidad de las estructuras metálicas y el concreto. |  |  | X |  | No se evidencia
|  |  | El estudio contiene un análisis detallado de los asentamientos esperados y recomendaciones específicas para el tipo de estructura de soporte de los paneles solares. |  | X
4 | Aporte a titulo gratuito al MME |  | Documento de aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía, entendido como la entrega voluntaria y sin contraprestación económica de los estudios, diseños, planos y memorias de cálculo civiles por parte del proponente. |  |  | X |  | No se evidencia
|  |  | El documento aporte a titulo gratuito contiene: Cesión de Derechos: El proponente transfiere los derechos de uso, reproducción y ejecución de los diseños a la Entidad para los fines del proyecto, permitiendo que esta los utilice en procesos de contratación de obra o interventoría. Garantía de Autoría: El proponente declara que la información técnica es original y cumple con las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes (RETIE, NSR 10, entre otras). Permanencia de Responsabilidad: El carácter gratuito del aporte no exime a los profesionales firmantes de su responsabilidad civil, ética y técnica sobre la estabilidad y seguridad de la infraestructura diseñada. |  |  | X |  | No se evidencia
DOCUMENTOS TÉCNICO CIVIL ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HASTA 5MW
5 | Memorias de Cálculo y Diseños Civiles |  | Ademas de lo mencionado en el numeral 1 del apartado III- 2.4.2.2.1 del Manual Operativo, las Memorias de Cálculo del diseño civil deberán incluir: • NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. • ASCE 7-22 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings. • AIS 180-13 Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones. • AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings. • AISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. • AISC 358-16 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. • ACI 318-19 Building Code Requirements for Concrete and Commentary. • AWS D1.1-20 Structural Welding Code – Steel. |  | X
|  |  | Las memorias de cálculo también deberán incluir: a) Descripción de la estructura y del sistema de resistencia ante cargas verticales y laterales (Estructura – Cimentaciones - Conexiones). b) Criterios básicos de diseño (Sistema Estructural – Descripción de los elementos estructurales) c) Propiedades de los materiales utilizados en el diseño (Propiedades del concreto estructural – Propiedades del Acero de refuerzo – Propiedades de Acero estructural) d) Cargas de diseño (Carga muerta – Sobre carga muerta Carga viva – Carga viva de cubierta – Carga sísmica - Coeficiente de disipación de energía – Carga de empuje de tierra y presiones hidrostáticas – carga de viento) e) Métodos del estado límite de resistencia f) Análisis y diseño Estructural: • Diseño de Elementos Estructurales: Cálculos detallados para cada tipo de elemento estructural (vigas, columnas, losas, cimentaciones, etc.), incluyendo diagramas de momentos, cortantes y axiales. • Verificación de índice de sobre esfuerzo de los elementos. • Verificación de derivas. • Verificación y comparación de cortante dinámico y cortante estático. • Las demás que se consideren necesarias. g) Anexos: Cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, recomendaciones de construcción y diseño, obras adicionales que requieran, en caso de que aplique. |  | X
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la evaluación preliminar se emite concepto | [7 empty] | FAVORABLE | NO FAVORABLE | X
FIRMA RESPONSABLES
firma
Contratista de la Dirección de Energía
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## T-Eléctrico
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Matriz de verificación de requisitos
FONENERGIA
Nombre del Proyecto: |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE 1 MW DE POTENCIA, PARA LA GRANJA SOLAR 2 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [6 empty] | Vigencia: | 2026
No. de Usuarios |  | No se presenta información | No. de Beneficiarios: | No se presenta información | Fecha de Evaluación: |  | 06 de julio 2026 |  | Tipología de proyecto
Valor total del Proyecto: |  | 5910114745.56 | Valor Solicitado a FONENERGIA: | No se especifica | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | No se especifica |  | Generación Fotovoltaica
EVALUACIÓN DEFINITIVA |  |  |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía
[5 empty] | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Manual Operativo de FONENERGIA |  |  |  |  | SI | NO | N/A
DOCUMENTOS TÉCNICOS - ELÉCTRICOS
DISEÑO ELÉCTRICO
1 | Memorias de cálculo |  | Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y la ubicación del proyecto. |  | X
|  |  | Incluye todos los ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 "Instalaciones Objeto del RETIE, del Titulo 3 - Diseño de las Instalaciones Eléctricas" de la Resolución MME 40117 de 2024: |  |  | X |  | Respecto al analisis y calculo de cargas iniciales y futuras si bien se especifica que es un sistema de inyeccion a red y no se consideran cargas en el sistema, es importante especificar los usuarios beneficiados directos aun cuando la variable de dimensionamiento sea energía.
|  |  | Cálculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios (cantidad y capacidad) |  | X
|  |  | Con relación al literal l del artículo 3.3.1.1 Diseño Detallado del Título 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS se deberá presentar el cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción y soporte de las redes de distribución para proyectos de esta tipología |  |  | X |  | No se evidencia el documento anexo "Cálculo mecánico" que se menciona en las memorias de calculo
|  |  | Especificar el uso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro concéntrico. |  |  |  | X
2 | Planos y esquemas eléctricos |  | Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas •Estructuras de redes de M.T y B.T existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados. •Identificar la derivación de la red al usuario (acometida). • Calibre y longitud de conductores. • Indicar calles, carreras, orientazión en vereda y puntos cardinales. |  | X
|  |  | Diagrama unifilar existente que incluya: (si aplica) •Red de MT existente con la cual se alimenta el transformador de distribución de la zona. •Transformador(es) de distribución existente(s) en la zona de influencia del proyecto. •Macromedidores existentes y/o equipos que permiten hacer seguimiento al consumo de los usuarios beneficiados del proyecto. |  |  |  | X
|  |  | Diagrama unifilar proyectado • Red de MT existente con la cual se alimenta el transformador de distribución de la zona. • Transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vs, Número de usuarios por transformador, DPS). • Calibre de conductores y su longitud • Protecciones • Grupo de medida • Sistema de Puesta a Tierra |  | X
|  |  | Detalles (cortes horizontales y verticales) • Dimensiones de los equipos. • Ruta de conductores. • Entrada de acometida. • Detalle de red aérea. • Detalle del montaje del transformador. • Detalle de puesta a tierra del transformador. |  | X
|  |  | Todos los archivos tienen un rotulo que los identifique plenamente, los archivos DWG tienen convenciones claras que faciliten la lectura de estos y ser presentados de forma ordenada, utilizando capas y bloques de tal manera que se pueda realizar un conteo fácil y rápido de cada uno de los elementos |  |  | X |  | Los planos no se presentan en formato DWG
3 | Listado de equipos |  | Presenta listado de equipos utilizados en el diseño, indicando norma técnica (deben ser fácilmente localizables en el diagrama unifilar, en la localización general de redes de M.T y B.T entre otros) |  |  | X |  | No se presenta la información
4 | Aporte a titulo gratuito al MME |  | Aporte a título gratuito especificando el nombre del proyecto, firmado por el profesional, con cédula de ciudadanía y número de matricula profesional. |  |  | X |  | No presenta el documento
5 | Matricula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador. |  | Copia legible de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador del Proyecto con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la publicación de la presente resolución. |  | X
6 | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador. |  | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique. |  | X
7 | Descripción de sistemas de medición |  | Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cuales deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2018, Resolución CREG 101 001 de 2022, que establece “las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN” y aquellas que las modifiquen o adicionen |  |  |  | X
8 | Análisis de Riesgos |  | Matriz de probabilidad y valoración del riesgo - consecuencia y las acciones de manejo, análisis de riesgo de desastres. La matriz debe tener lo siguiente: - Frecuencia o posibilidad de que ocurra cada riesgo identificado - Evaluar la gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa - Matriz de evaluación del riesgo (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto - Análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad. En toodo caso esta matriz de resgos debe ser diferente a la presentada en las memorias de cálculos |  |  | X |  | No presenta el documento
9 | Análisis y certificación de selección de la mejor alternativa: |  | El análisis deberá contemplar, como mínimo, la evaluación comparativa de tres (3) alternativas, en las que se identifiquen y desarrollen las variables determinantes para la selección de la opción más conveniente, de acuerdo con la tipología del proyecto |  | X
|  |  | El horizonte mínimo de evaluación asociado a una vida útil es no inferior a diez (10) años para el caso de soluciones energéticas individuales o veinte (20) años para otro tipo de proyectos, entre otros que resulten pertinentes. |  |  | X |  | No se evidencia un analisis que tenga en cuenta la vida util del proyecto.
|  |  | Presenta certificación de la mejor alternativa |  | X
10 | Esquema de sostenibilidad |  | El esquema acredita la sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y social de la solución propuesta |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El esquema incluye el análisis de operación, administración y mantenimiento (AOM), proyección de costos e ingresos, esquema tarifario aplicable, mecanismos de recaudo, gestión ambiental, aceptación social y cumplimiento de estándares técnicos regulatorios |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El documento es avalado por la empresa prestadora de servicios públicos de energía que asumirá las actividades de AOM |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | La empresa prestadora de servicios públicos de energía que asumirá las actividades de AOM cumple con los requisitos establecidos en los numerales III-3.2, III-3.3 y III-3.4 del Manual Operativo de FONENERGIA |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | El esquema presentado debe observar la regulación tarifaria y las disposiciones vigentes expedidas por la CREG en materia de remuneración, subsidios, contribuciones y mecanismos de recaudo, en su versión más actualizada. |  |  | X |  | No presenta el documento
11 | Documentos Plan de Capacitación |  | El Plan deberá contener, como mínimo: 1Objetivos y alcance de las acciones de capacitación propuestas. 2. Identificación y caracterización de los actores y comunidades beneficiarias o impactadas. 3. Metodología del proceso pedagógico para realizar cada uno de los espacios con la comunidad y actores involucrados. 4. Estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor la cual debe contar con un sistema para la recepción y respuesta de PQRSF. 5. Espacios sobre las generalidades del proyecto y tipología, uso y gestión eficiente de la energía. 6. Cronograma de ejecución, especificando las etapas en las que se realizarán cada una de las actividades. 7. Presupuesto estimado, no debe superar el 1% del valor de los costos directos del proyecto. 8. Responsables de su implementación. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | las acciones deben ser coherentes con la naturaleza y alcance del proyecto, y demostrar su contribución al fortalecimiento social, la sostenibilidad y la apropiación comunitaria de la iniciativa. |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Cada una de las actividades que se realicen con la comunidad deberán estar debidamente soportadas con registro fotográfico, listado de usuarios, acta e informe de resultados. |  |  | X |  | No presenta el documento
DOCUMENTOS TÉCNICO ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HASTA 5MW
12 | Concepto punto de conexión |  | Concepto favorable vigente, cuando corresponda, sobre el punto de conexión, emitido por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) |  |  | X |  | No presenta el documento
|  |  | Para los proyectos de generación que se conecten al Sistema de Distribución Local (SDL) en el nivel de tensión 1, el concepto o certificación de conexión deberá ser emitido por el Operador de Red, |  |  | X |  | No presenta el documento
13 | Estudio de conexión |  | En el caso de proyectos de generación ubicados en Zonas No Interconectadas (ZNI) que pretendan conectarse a una red existente, deberá presentarse el estudio de conexión correspondiente, mediante el cual se demuestre que la planta puede conectarse al punto propuesto sin comprometer la confiabilidad y seguridad del servicio ni de la red existente |  |  |  | X
|  |  | Certificación emitida por la empresa propietaria de la red, en la cual se avale dicha conexión. |  |  |  | X
14 | Certificación adicional prestador de servicio |  | En caso de no contar con una red existente, se deberá presentar una certificación, por el prestador de servicios a cargo del AOM en donde se indique que no existe red alguna, y que el proyecto comprende la construcción de la red o que, en su defecto, el proyecto comprende sistemas de generación individúales y que no requiere red. |  |  | X |  | No presenta el documento
15 | Memorias de cálculo y Diseños |  | En complemento a lo establecido en el numeral 1 del apartado III- 2.3.2.2.2, el proponente deberá remitir la documentación técnica específica correspondiente al diseño eléctrico del sistema de generación propuesto e incluir como mínimo: I. Memorias de cálculo del sistema de generación. II. Planos eléctricos detallados del sistema y de su interconexión. III. Especificaciones técnicas de equipos eléctricos asociados a la generación. IV. Esquemas de conexión y protecciones. V. Estudios eléctricos aplicables. VI. Soportes técnicos que permitan verificar la coherencia entre el diseño propuesto y las condiciones iniciales del sistema. |  |  | X |  | No presenta el esquema de conexión y protecciones
|  |  | Las memorias de cálculo deberán incorporar, como mínimo: I. Análisis de la oferta energética del sistema de generación. II. Información técnica del proyecto (potencia instalada, tecnología, nivel de tensión y esquema de conexión). III. Estudio de conexión, simplificado o completo, según corresponda (si aplica). IV. Diseño de la línea de conexión (si aplica). V. Dimensionamiento de sistemas de transformación y esquemas de protección. VI. Cálculo del sistema de puesta a tierra. VII. Especificación del sistema de medición a implementar. VIII. Aprobación del punto de conexión (si aplica). |  |  | X |  | No presenta el estudio de conexión simplificado, con su correspondiente aprobación, ni el sistema de medición a implementar
|  |  | Todos los estudios y documentación técnica adicional remitida serán aportados a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía. |  |  | X |  | No presenta el documento
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la evaluación preliminar se emite concepto | [7 empty] | FAVORABLE | NO FAVORABLE | X
FIRMA RESPONSABLES
firma
Digite su nombre completo
Ingeniero(a) contratista de la Dirección de Energía
Digite su número de matrícula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE

## Financiero
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS FAZNI
Matriz de verificación de requisitos
FONENERGIA
Nombre del Proyecto: |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE 1 MW DE POTENCIA, PARA LA GRANJA SOLAR 2 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [6 empty] | Vigencia: | 2026
No. de Usuarios |  | No se presenta información | No. de Beneficiarios: | No se presenta información | Fecha de Evaluación: |  | 06 de julio 2026 |  | Tipología de proyecto
Valor total del Proyecto: |  | 5910114745.56 | Valor Solicitado a FONENERGIA: | No se especifica | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | No se especifica |  | Generación Fotovoltaica
EVALUACIÓN DEFINITIVA |  |  |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía
[5 empty] | CUMPLE |  |  | Observaciones
Requisitos según Manual Operativo de FONENERGIA |  |  |  |  | SI | NO | N/A
DOCUMENTOS FINANCIEROS
1 | Proyecto conforme a la MGA |  | Proyecto entregado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA), en donde los valores registrados en la cadena de valor coincidan con las subactividades presentadas en el presupuesto general. |  |  | X |  | No presenta el documento
2 | Análisis de Costos y presupuesto |  | Presupuesto general y el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se desglosen los ítems, actividades y demás componentes Las redes de MT, BT, sistemas de medición, transformación y desmonte de infraestructura existente (cuando aplique) deben desagregarse como ítem de actividades. |  |  | X |  | Los sistemas de medición y el plan de acción de responsabilidad social deben desagregarse como ítem de actividades, adicionalmente, el alcance de la financiación del FONENERGIA no contempla la financiación de sistemas CCTV ni de infraestructura de vigilancia.
|  |  | El tipo de cable, transformadores, sistemas de generación y/o demás elementos de la solución debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado en la memoria de cálculo. |  | X
|  |  | Existe relación técnica y coherencia de cantidades, así como los precios ajustados a precios del mercado según la ejecución del proyecto. |  | X
|  |  | Los sistemas de medición y el plan de acción de responsabilidad social estan desagregados como ítem de actividades. |  |  | X |  | Los sistemas de medición y el plan de acción de responsabilidad social no se desagregan como ítem de actividades
|  |  | Los valores de cada APU coinciden con el presupuesto general |  | X
|  |  | El AIU, no debe ser mayor al 25% del valor total del proyecto |  |  | X |  | El AIU supera el 27%
|  |  | El porcentaje de servicio RETIE no debe ser mayor al 2% del valor total de los costos directos del proyecto. |  | X
|  |  | El plan de acción de responsabilidad social no debe superar el 3% del valor total del proyecto. |  |  | X |  | No se presenta el porcentaje asociado al plan de responsabilidad social.
|  |  | El valor del proyecto indicando las actividades a ejecutar, AIU, y análisis de precios unitarios deberán presentarse en números enteros. |  |  | X
|  |  | El valor de la interventoría será hasta el 7% de los costos directos. |  | X
|  |  | En los archivos digitales presentados se debe incluir el presupuesto en formato Excel editable y PDF firmado. |  |  | X |  | No se presenta el documento en formato PDF
|  |  | Consigna la información relacionada con el número de familias beneficiadas con el proyecto, especificando cuales corresponden a suscriptores potenciales (nuevos) y cuáles son usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica. |  |  | X |  | Si bien se especifica que es un sistema de inyeccion a red y no se consideran cargas en el sistema, es importante especificar los usuarios beneficiados y la carga a atender.
|  |  | Para proyectos de generación en ZNI, se debe incluir los costos de los equipos de medición inteligente, la plataforma de gestión (recaudo), entre otros equipos, necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía |  |  |  | X
|  |  | Cada actividad debe contar con su APU, incluyendo. Equipos y herramientas, materiales, mano de obra y transporte. • Se deben presentar en formato editable y formulado. • La numeración de los items del APU deben coincidir con el presupuesto general. |  | X
|  |  | Equipos y Herramientas: Describe la herramienta a utilizar, valor unitario, cantidad, rendimiento y valor total. • Los rendimientos deben ser consistentes con los de la mano de obra. • Las herramientas Especiales: aquellas con altos costos (telurómetro, grúa, equipo topográfico, GPS, etc) deben contar con soportes de cotización. Mano de obra: Incluye los diferentes tipos de personal, toma como referencia inicial el salario mínimo legal vigente. El desglose de la mano de obra debe incluir el tipo de personal, cantidad, rendimiento, valor unitario y valor total de la mano de obra. Materiales y estudio de mercado: Deben estar sustentados en cotizaciones del mercado. |  | X
3 | Flujo de Fondos |  | Detallar los recursos asignados a cada actividad y los tiempos de ejecución, en concordancia con las actividades y fechas establecidas en el cronograma. |  |  | X |  | No se presenta el documento
4 | Plan de trabajo y cronograma de implementación |  | Diligencia en su totalidad el Formato denominado “Cronograma de ejecución del proyecto”, y consignar de manera clara y detallada la programación de las actividades correspondientes a los planes, programas y/o proyectos que se presenten |  |  | X |  | No se presenta el plan de trabajo
|  |  | El cronograma refleja la secuencia lógica de ejecución, los tiempos estimados para cada actividad (fecha de inicio y fecha de finalización), los hitos relevantes y el periodo total de implementación, que permita verificar la coherencia técnica y la viabilidad temporal de la propuesta. |  |  | X |  | Se presenta un cronograma en donde se indica que las actividades principales de construccion se realizarán desde el 3er mes al 9no mes, sin realizar ninguna distincion entre suministro y construcción.
|  |  | La información registrada en el cronograma es consistente con el alcance, presupuesto y componentes técnicos del proyecto. |  | X
DOCUMENTOS FINANCIEROS ADICONALES PARA PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
5 | Certificaciónd e cofinanciación |  | Certificación suscrita por el representante legal del OR o Prestador del Servicio en la que se señale que el proyecto financiado no se encuentra incluido en el Plan de Expansión de Cobertura del Operador de Red, o de encontrarse, señalar el porcentaje de cofinanciación. |  |  |  | X
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la evaluación preliminar se emite concepto | [7 empty] | FAVORABLE | NO FAVORABLE | X
FIRMA RESPONSABLES
firma
Digite su nombre completo
Profesional contratista de la Dirección de Energía
Digite su número de matrícula o tarjeta profesional
No. De Matrícula Profesional
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE