## MANTENIMIENTO DE RUTINA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPACIDAD UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Y CENTROS EXTERNOS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS
RUTINA MANTENIMIENTO | PREDIO | LUGAR ESPECIFICO | REFERENCIA AIRE | CANTIDAD | Valor Unitario | Valor % IVA | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y DEL CONDENSADOR VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DEL REFRIGERANTE VERIFICACIÓN DEL TERMOSTATO VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE LIMPIEZA DE BANDEJA DE CONDENSADOS VERIFICACIÓN DE VOLTAJE LAVADO Y LIMPIEZA DE CARCASA | Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | SOTANO CUARTO TECNICO SST | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 2 | SOTANO CUARTO MONITOREO | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO CONDUCTORES GARITA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO PISO DESPACHO-INFRAESTRUCTURA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | SEXTO PISO ARCHIVO ADMINISTRATIVA | 9000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | DESPACHO SECRETARIA EDUCACIÓN | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 2 | SALA REUNIONES EDUCACIÓN | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO TECNICO CUARTO PISO | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | DATACENTER CUARTO PISO - PISO TECHO | 40000 BTU | 1 | 333613 | 63386.47 | 396999.47 | 396999.47
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | FANCOIL SPLIT DE DUCTO | 5 TR | 1 | 333613 | 63386.47 | 396999.47 | 396999.47
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | PISO TECHO AUDITORIO SEXTO PISO | 12000 BTU | 1 | 333613 | 63386.47 | 396999.47 | 396999.47
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 2 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 495999.14
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV LUDOTECA | 36000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| Carre 13 #41 esquina CAIV | ARCHIVO CENTRAL | 36000 BTU | 4 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 991998.28
| INTERCAMBIADOR QUEBRADASECA CASA DE LA DEMOCRACIA | CASA DE LA DEMOCRACIA | 12000 BTU | 2 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 495999.14
| CARRERA 12 #16n-84 CENTRO VIDA KENNEDY | CENTRO VIDA KENNEDY | 12000 BTU | 3 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 743998.71
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 13 #41 CENTRO MONITOREO POLICIA NACIONAL | TERRAZA COMANDO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CLL 45 #0-51 CASA DE BIENESTAR ANIMAL | BUS TOLERANCIA EN MOVIMIENTO | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA JURIDICA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | ARCHIVO | 24000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | PASILLO TIPO CASSETTE | 36000 BTU | 2 | 333613 | 63386.47 | 396999.47 | 793998.94
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | PASILLO TIPO CASETTE | 36000 BTU | 1 | 333613 | 63386.47 | 396999.47 | 396999.47
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA MANTENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA ALMACEN | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA DIRECTOR ALUMBRADO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE CAPACITACION | 36000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE INTERNET | 36000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CRA 22 #1- 25 PUNTO DIGITAL NORTE BARRIO SAN CRISTOBAL | AIRE CUARO TECNICO | 9000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE CUARTO TECNICO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA GRABACION PODCAST | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA DE GRABACION DE AUDIO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE INTERNET | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE OCAPACITACION | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE CUARTO TECNICO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 9 #25-67 PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE RECEPCION | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 9 #25-67 PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA DE CAPACITACION | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 55 #14-54 PUNTO DIGITAL REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 55 #14-54 PUNTO DIGITAL REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES | AIRE SALA DE PRODUCCION DE CONTENIDOS | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COORDINACION | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | LUDOTECA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | LUDOTECA, ZONA GIMNASIO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | AUDITORIO | 24000 BTU | 2 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 495999.14
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA INPECCION DE POLICIA | 12000 BTU | 2 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 495999.14
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PERSONERIA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COMISARÍA 7 | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COMISARIA 8 | 18000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA CONSULTORIO JURIDICO | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA JUECES DE PAZ | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA POLICIA COMUNITARIA | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA CASA LIBERTAD | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PROGRAMA FAMI | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PROGRAMA FAMI | 12000 BTU | 1 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 247999.57
| calle 70 # 30-88 CENTRO VIDA SUR | CENTRO VIDA SUR | 12000 BTU | 10 | 208403 | 39596.57 | 247999.57 | 2479995.7
| calle 70 # 30-88 CENTRO VIDA SUR | CENTRO VIDA SUR TIPO CASSETTE | 36000 BTU | 4 | 334034 | 63466.46 | 397500.46 | 1590001.84
TOTAL OFERTA ECONOMICA MANTENIMIENTO DE RUTINA |  |  |  | 97 | 16381906 | 3112562.14 | 19494468.14 | 25547961.25
DATOS DEL PROPONENTE
FIRMA: |  | CC. 91353524
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  | Hugo Alberto Suarez Sandoval
NOMBRE O RAZON SOCIAL: |  | INSTALMAR AIRES ACONDICIONADOS S.A.S.
NIT O CC: |  | 900926526-1
Dirección: |  | Cra 11 # 4-14 Barrio San Rafael
Ciudad: |  | Piedecuesta
Celular: |  | 316 7118247
e-mail: |  | instalmar_airacond@hotmail.com

## BOLSA DE REPUESTOS
BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
Ítem | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Valor % IVA | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes
UNIDAD MANEJADORA MINI SPLIT
1 | CONTROL REMOTO | Unidad | 360000 | 68400 | 428400
2 | TARJETA CONTROL O DISPLAY | Unidad | 1000000 | 190000 | 1190000
3 | TARJETA POTENCIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2060000 | 391400 | 2451400
4 | TARJETA POTENCIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 2240000 | 425600 | 2665600
5 | TARJETA MEMORIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
6 | TARJETA MEMORIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 800000 | 152000 | 952000
7 | MOTOR BLOWER (9.000 - 12.000 . 18.000) | Unidad | 1200000 | 228000 | 1428000
8 | MOTOR BLOWER (24.000 - 36.000) | Unidad | 1340000 | 254600 | 1594600
9 | BLOWER (9.000 - 36.000) | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
10 | SENSOR TEMPERATURA DE AIRE | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
11 | SENSOR TEMPERATURA DE TUBERIA | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
12 | MOTOR PERSIANA | Unidad | 560000 | 106400 | 666400
13 | TRANSFORMADOR | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
14 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 400000 | 76000 | 476000
15 | BORNERA | Unidad | 360000 | 68400 | 428400
16 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 440000 | 83600 | 523600
17 | TARJETA WIFI | Unidad | 680000 | 129200 | 809200
TOTAL |  |  | 14580000 | 2770200 | 17350200
UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT
1 | MOTOR VENTILADOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 1320000 | 250800 | 1570800
2 | MOTOR VENTILADOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 1440000 | 273600 | 1713600
3 | ASPA VENTILADOR | Unidad | 600000 | 114000 | 714000
4 | COMPRESOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2600000 | 494000 | 3094000
5 | COMPRESOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 3800000 | 722000 | 4522000
6 | VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 1460000 | 277400 | 1737400
7 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 440000 | 83600 | 523600
8 | SENSOR DE DESCARGA COMPRESOR | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
9 | SENSOR SERPENTIN | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
10 | TARJETA INVERTER (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2680000 | 509200 | 3189200
11 | TARJETA INVERTER (24.000 - 36.000) | Unidad | 3040000 | 577600 | 3617600
12 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 520000 | 98800 | 618800
13 | CAPACITOR COMPRESOR | Unidad | 600000 | 114000 | 714000
14 | RELE DE ARRANQUE | Unidad | 520000 | 98800 | 618800
15 | VALVULA DE SERVICIO | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
16 | REACTOR | Unidad | 680000 | 129200 | 809200
TOTAL |  |  | 21080000 | 4005200 | 25085200
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRE PISO-TECHO
UNIDAD MANEJADORA PISO-TECHO
1 | CONTROL REMOTO | Unidad | 360000 | 68400 | 428400
2 | TARJETA CONTROL O DISPLAY | Unidad | 1000000 | 190000 | 1190000
3 | TARJETA POTENCIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2060000 | 391400 | 2451400
4 | TARJETA POTENCIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 2240000 | 425600 | 2665600
5 | TARJETA MEMORIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
6 | TARJETA MEMORIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 800000 | 152000 | 952000
7 | MOTOR BLOWER (9.000 - 12.000 . 18.000) | Unidad | 1200000 | 228000 | 1428000
8 | MOTOR BLOWER (24.000 - 36.000) | Unidad | 1340000 | 254600 | 1594600
9 | BLOWER (9.000 - 36.000) | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
10 | SENSOR TEMPERATURA DE AIRE | Unidad | 580000 | 110200 | 690200
11 | SENSOR TEMPERATURA DE TUBERIA | Unidad | 580000 | 110200 | 690200
12 | MOTOR PERSIANA | Unidad | 940000 | 178600 | 1118600
13 | TRANSFORMADOR | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
14 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 500000 | 95000 | 595000
15 | BORNERA | Unidad | 360000 | 68400 | 428400
16 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 360000 | 68400 | 428400
17 | TARJETA WIFI | Unidad | 680000 | 129200 | 809200
TOTAL |  |  | 15220000 | 2891800 | 18111800
UNIDAD CONDENSADORA PISO-TECHO
1 | MOTOR VENTILADOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 1320000 | 250800 | 1570800
2 | MOTOR VENTILADOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 1440000 | 273600 | 1713600
3 | ASPA VENTILADOR | Unidad | 760000 | 144400 | 904400
4 | COMPRESOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2600000 | 494000 | 3094000
5 | COMPRESOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 3800000 | 722000 | 4522000
6 | VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 2000000 | 380000 | 2380000
7 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
8 | SENSOR DE DESCARGA COMPRESOR | Unidad | 560000 | 106400 | 666400
9 | SENSOR SERPENTIN | Unidad | 560000 | 106400 | 666400
10 | TARJETA INVERTER (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2680000 | 509200 | 3189200
11 | TARJETA INVERTER (24.000 - 36.000) | Unidad | 3040000 | 577600 | 3617600
12 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 600000 | 114000 | 714000
13 | CAPACITOR COMPRESOR | Unidad | 840000 | 159600 | 999600
14 | RELE DE ARRANQUE | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
15 | VALVULA DE SERVICIO | Unidad | 460000 | 87400 | 547400
16 | PRESOSTATO DE BAJA | Unidad | 800000 | 152000 | 952000
17 | PRESOSTATO DE ALTA | Unidad | 800000 | 152000 | 952000
18 | CONTACTOR DE COMPRESOR | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
19 | CONTACTOR DE VENTILADOR | Unidad | 520000 | 98800 | 618800
20 | TARJETA SENSOR FASE | Unidad | 1140000 | 216600 | 1356600
21 | TRANSFORMADOR | Unidad | 740000 | 140600 | 880600
22 | REACTOR | Unidad | 1700000 | 323000 | 2023000
| TOTAL |  | 28580000 | 5430200 | 34010200
TOTAL OFERTA ECONOMICA, BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 94557400