## MANTENIMIENTO DE RUTINA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPACIDAD UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Y CENTROS EXTERNOS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS
RUTINA MANTENIMIENTO | PREDIO | LUGAR ESPECIFICO | REFERENCIA AIRE | CANTIDAD | Valor Unitario | Valor % IVA | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y DEL CONDENSADOR VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DEL REFRIGERANTE VERIFICACIÓN DEL TERMOSTATO VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE LIMPIEZA DE BANDEJA DE CONDENSADOS VERIFICACIÓN DE VOLTAJE LAVADO Y LIMPIEZA DE CARCASA | Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | SOTANO CUARTO TECNICO SST | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 2 | SOTANO CUARTO MONITOREO | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO CONDUCTORES GARITA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO PISO DESPACHO-INFRAESTRUCTURA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | SEXTO PISO ARCHIVO ADMINISTRATIVA | 9000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | DESPACHO SECRETARIA EDUCACIÓN | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 2 | SALA REUNIONES EDUCACIÓN | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | CUARTO TECNICO CUARTO PISO | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | DATACENTER CUARTO PISO - PISO TECHO | 40000 BTU | 1 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 422804.62
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | FANCOIL SPLIT DE DUCTO | 5 TR | 1 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 422804.62
| Calle 35 # 10-43 centro administrativo municipal CAM FASE 1 | PISO TECHO AUDITORIO SEXTO PISO | 12000 BTU | 1 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 422804.62
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 18000 BTU | 2 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 530718.58
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | CAIV LUDOTECA | 36000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| Carre 13 #41 esquina CAIV | ARCHIVO CENTRAL | 36000 BTU | 4 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 1061437.16
| INTERCAMBIADOR QUEBRADASECA CASA DE LA DEMOCRACIA | CASA DE LA DEMOCRACIA | 12000 BTU | 2 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 530718.58
| CARRERA 12 #16n-84 CENTRO VIDA KENNEDY | CENTRO VIDA KENNEDY | 12000 BTU | 3 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 796077.87
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 20 #70-55 ESCUELA DE CONVIVENCIA NUEVA GRANADA | INSPECCIÓN DE DE CONVIVENCIA Y PAZ | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 13 #41 CENTRO MONITOREO POLICIA NACIONAL | TERRAZA COMANDO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CLL 45 #0-51 CASA DE BIENESTAR ANIMAL | BUS TOLERANCIA EN MOVIMIENTO | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA JURIDICA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | ARCHIVO | 24000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | PASILLO TIPO CASSETTE | 36000 BTU | 2 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 845609.24
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | PASILLO TIPO CASETTE | 36000 BTU | 1 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 422804.62
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA MANTENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA ALMACEN | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 12 #33 OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | OFICINA DIRECTOR ALUMBRADO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE CAPACITACION | 36000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE INTERNET | 36000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 7 OCC #36-48 PUNTO DIGITAL LA JOYA | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CRA 22 #1- 25 PUNTO DIGITAL NORTE BARRIO SAN CRISTOBAL | AIRE CUARO TECNICO | 9000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE CUARTO TECNICO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA GRABACION PODCAST | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 10 #28-77 PUNTO DIGITAL CABALLO DE BOLIVAR BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA DE GRABACION DE AUDIO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE INTERNET | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE SALA DE OCAPACITACION | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CARRERA 19 #104-56 PUNTO DIGITAL SUR BARRIO PROVENZA | AIRE CUARTO TECNICO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 9 #25-67 PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE RECEPCION | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 9 #25-67 PUNTO DIGITAL LA UNIVERSIDAD BARRIO LA UNIVERSIDAD | AIRE SALA DE CAPACITACION | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 55 #14-54 PUNTO DIGITAL REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES | AIRE SALA DE ENTRETENIMIENTO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 55 #14-54 PUNTO DIGITAL REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES | AIRE SALA DE PRODUCCION DE CONTENIDOS | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COORDINACION | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | LUDOTECA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | LUDOTECA, ZONA GIMNASIO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | AUDITORIO | 24000 BTU | 2 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 530718.58
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA INPECCION DE POLICIA | 12000 BTU | 2 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 530718.58
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PERSONERIA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COMISARÍA 7 | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA COMISARIA 8 | 18000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA CONSULTORIO JURIDICO | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA JUECES DE PAZ | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA POLICIA COMUNITARIA | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA CASA LIBERTAD | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PROGRAMA FAMI | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| CALLE 7 #19-19 CASA DE JUSTICIA-SECRETARIA DEL INTERIOR | OFICINA PROGRAMA FAMI | 12000 BTU | 1 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 265359.29
| calle 70 # 30-88 CENTRO VIDA SUR | CENTRO VIDA SUR | 12000 BTU | 10 | 222991 | 42368.29 | 265359.29 | 2653592.9
| calle 70 # 30-88 CENTRO VIDA SUR | CENTRO VIDA SUR TIPO CASSETTE | 36000 BTU | 4 | 355298 | 67506.62 | 422804.62 | 1691218.48
TOTAL OFERTA ECONOMICA MANTENIMIENTO DE RUTINA |  |  |  | 97 | 17518167 | 3328451.73 | 20846618.73 | 27314304.43
DATOS DEL PROPONENTE
FIRMA: |  | CC. 91257315
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  | Elberto Figueroa Arias
NOMBRE O RAZON SOCIAL: |  | AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S
NIT O CC: |  | NIT 900688449
Dirección: |  | Cll 46 #21-27 Barrio la concordia
Ciudad: |  | Bucaramanga
Celular: |  | 320 3493309
e-mail: |  | contabilidad@ayrcol.co

## BOLSA DE REPUESTOS
BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
Ítem | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Valor % IVA | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes
UNIDAD MANEJADORA MINI SPLIT
1 | CONTROL REMOTO | Unidad | 385200 | 73188 | 458388
2 | TARJETA CONTROL O DISPLAY | Unidad | 1070000 | 203300 | 1273300
3 | TARJETA POTENCIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2204200 | 418798 | 2622998
4 | TARJETA POTENCIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 2396800 | 455392 | 2852192
5 | TARJETA MEMORIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 791800 | 150442 | 942242
6 | TARJETA MEMORIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 848000 | 161120 | 1009120
7 | MOTOR BLOWER (9.000 - 12.000 . 18.000) | Unidad | 1272000 | 241680 | 1513680
8 | MOTOR BLOWER (24.000 - 36.000) | Unidad | 1420400 | 269876 | 1690276
9 | BLOWER (9.000 - 36.000) | Unidad | 784400 | 149036 | 933436
10 | SENSOR TEMPERATURA DE AIRE | Unidad | 487600 | 92644 | 580244
11 | SENSOR TEMPERATURA DE TUBERIA | Unidad | 487600 | 92644 | 580244
12 | MOTOR PERSIANA | Unidad | 593600 | 112784 | 706384
13 | TRANSFORMADOR | Unidad | 786620 | 149457.8 | 936077.8
14 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 425200 | 80788 | 505988
15 | BORNERA | Unidad | 382680 | 72709.2 | 455389.2
16 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 467720 | 88866.8 | 556586.8
17 | TARJETA WIFI | Unidad | 722840 | 137339.6 | 860179.6
TOTAL |  |  | 15526660 | 2950065.4 | 18476725.4
UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT
1 | MOTOR VENTILADOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 1386000 | 263340 | 1649340
2 | MOTOR VENTILADOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 1512000 | 287280 | 1799280
3 | ASPA VENTILADOR | Unidad | 630000 | 119700 | 749700
4 | COMPRESOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2730000 | 518700 | 3248700
5 | COMPRESOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 3990000 | 758100 | 4748100
6 | VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 1535920 | 291824.8 | 1827744.8
7 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 462880 | 87947.2 | 550827.2
8 | SENSOR DE DESCARGA COMPRESOR | Unidad | 483920 | 91944.8 | 575864.8
9 | SENSOR SERPENTIN | Unidad | 483920 | 91944.8 | 575864.8
10 | TARJETA INVERTER (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2819360 | 535678.4 | 3355038.4
11 | TARJETA INVERTER (24.000 - 36.000) | Unidad | 3222400 | 612256 | 3834656
12 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 551200 | 104728 | 655928
13 | CAPACITOR COMPRESOR | Unidad | 636000 | 120840 | 756840
14 | RELE DE ARRANQUE | Unidad | 551200 | 104728 | 655928
15 | VALVULA DE SERVICIO | Unidad | 488060 | 92731.4 | 580791.4
16 | REACTOR | Unidad | 721480 | 137081.2 | 858561.2
TOTAL |  |  | 22204340 | 4218824.6 | 26423164.6
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRE PISO-TECHO
UNIDAD MANEJADORA PISO-TECHO
1 | CONTROL REMOTO | Unidad | 375480 | 71341.2 | 446821.2
2 | TARJETA CONTROL O DISPLAY | Unidad | 1043000 | 198170 | 1241170
3 | TARJETA POTENCIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2148580 | 408230.2 | 2556810.2
4 | TARJETA POTENCIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 2340800 | 444752 | 2785552
5 | TARJETA MEMORIA (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 773300 | 146927 | 920227
6 | TARJETA MEMORIA (24.000 - 36.000) | Unidad | 836000 | 158840 | 994840
7 | MOTOR BLOWER (9.000 - 12.000 . 18.000) | Unidad | 1254000 | 238260 | 1492260
8 | MOTOR BLOWER (24.000 - 36.000) | Unidad | 1400300 | 266057 | 1666357
9 | BLOWER (9.000 - 36.000) | Unidad | 774780 | 147208.2 | 921988.2
10 | SENSOR TEMPERATURA DE AIRE | Unidad | 610334 | 115963.46 | 726297.46
11 | SENSOR TEMPERATURA DE TUBERIA | Unidad | 610334 | 115963.46 | 726297.46
12 | MOTOR PERSIANA | Unidad | 989162 | 187940.78 | 1177102.78
13 | TRANSFORMADOR | Unidad | 778702 | 147953.38 | 926655.38
14 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 526150 | 99968.5 | 626118.5
15 | BORNERA | Unidad | 378828 | 71977.32 | 450805.32
16 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 378360 | 71888.4 | 450248.4
17 | TARJETA WIFI | Unidad | 715360 | 135918.4 | 851278.4
TOTAL |  |  | 15933470 | 3027359.3 | 18960829.3
UNIDAD CONDENSADORA PISO-TECHO
1 | MOTOR VENTILADOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 1379400 | 262086 | 1641486
2 | MOTOR VENTILADOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 1509120 | 286732.8 | 1795852.8
3 | ASPA VENTILADOR | Unidad | 796480 | 151331.2 | 947811.2
4 | COMPRESOR (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2724800 | 517712 | 3242512
5 | COMPRESOR (24.000 - 36.000) | Unidad | 3967200 | 753768 | 4720968
6 | VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 2088000 | 396720 | 2484720
7 | ARNES ELECTRICO | Unidad | 772560 | 146786.4 | 919346.4
8 | SENSOR DE DESCARGA COMPRESOR | Unidad | 593600 | 112784 | 706384
9 | SENSOR SERPENTIN | Unidad | 596400 | 113316 | 709716
10 | TARJETA INVERTER (9.000 - 12.000 - 18.000) | Unidad | 2867600 | 544844 | 3412444
11 | TARJETA INVERTER (24.000 - 36.000) | Unidad | 3252800 | 618032 | 3870832
12 | CAPACITOR VENTILADOR | Unidad | 642000 | 121980 | 763980
13 | CAPACITOR COMPRESOR | Unidad | 898800 | 170772 | 1069572
14 | RELE DE ARRANQUE | Unidad | 791800 | 150442 | 942242
15 | VALVULA DE SERVICIO | Unidad | 493580 | 93780.2 | 587360.2
16 | PRESOSTATO DE BAJA | Unidad | 858400 | 163096 | 1021496
17 | PRESOSTATO DE ALTA | Unidad | 858400 | 163096 | 1021496
18 | CONTACTOR DE COMPRESOR | Unidad | 794020 | 150863.8 | 944883.8
19 | CONTACTOR DE VENTILADOR | Unidad | 557960 | 106012.4 | 663972.4
20 | TARJETA SENSOR FASE | Unidad | 1209540 | 229812.6 | 1439352.6
21 | TRANSFORMADOR | Unidad | 790320 | 150160.8 | 940480.8
22 | REACTOR | Unidad | 1815600 | 344964 | 2160564
| TOTAL |  | 30258380 | 5749092.2 | 36007472.2
TOTAL OFERTA ECONOMICA, BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 99868191.5