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DOCUMENTO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 


INVITACIÓN PÚBLICA No. 101135


OBJETO: 	MANTENIMIENTO LOCATIVO, ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.  

PRESUPUESTO: 	HASTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($1.399.000.000) incluido Administración y Utilidad (AU), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal, costos directos e indirectos.

PLAZO: 	CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.


CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS


La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo cual pueden consultar este proceso en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co


En el evento de conocerse casos de corrupción relacionados con el proceso de contratación, cualquier ciudadano podrá reportar el hecho al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción o a las entidades de control. Igualmente, las veedurías ciudadanas podrán desarrollar sus actividades de control precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.





JULIO 2026




CAPÍTULO PRIMERO
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES

· Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer detenidamente las condiciones y requisitos del SECOP II y del presente documento de condiciones particulares de contratación, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta respectiva, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos.
· Para la elaboración de la propuesta respectiva, deberá seguir el orden señalado en el SECOP II, en el presente documento, y en lo señalado en las guías, tutoriales y crechazoapacitaciones que brinda Colombia Compra Eficiente a través de diferentes medios, con el objeto de obtener claridad en la operación adecuada de la plataforma, lo cual permitirá una selección sin contratiempos en un plano de absoluta igualdad.
· Es de responsabilidad del proponente el manejo de la plataforma para lo cual existen las guías respectivas de Colombia Compra Eficiente.
· Antes de entregar la propuesta a través de la plataforma del SECOP II, capacítese sobre su uso y lea las guías de Colombia Compra Eficiente sobre el registro de propuestas tanto de proponente singular como plural.
· Verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos y haber dado respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario establecido en la plataforma.
· Los usuarios del SECOP II están obligados a conocer y respetar los Términos y Condiciones de Uso y los Manuales y Guías del SECOP II.
· Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia y el valor asegurado, de acuerdo con lo exigido en el presente documento de condiciones particulares de contratación. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta, será causal de rechazo de la misma.
· Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución, resolver previamente las inquietudes que le suscite este documento de condiciones particulares de contratación, según el caso.
· Por los principios de lealtad procesal y buena fe, deberá advertir a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de los errores o inconsistencias que advierta en este documento.
· Le corresponde al proponente inscribirse en el SECOP II y capacitarse en la plataforma.
· Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de presentación de la oferta y en la plataforma tecnológica SECOP II, según las instrucciones impartidas por Colombia Compra Eficiente soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública.
· La presentación de la propuesta para el presente proceso de selección por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos del mismo; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este Documento de condiciones particulares de contratación es completo, claro, compatible, adecuado y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
· Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Empresa a verificar toda la información que en ella suministren.
· En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales sobre la protección de datos personales, y teniendo en cuenta que con la propuesta se incluyen datos personales, con la presentación de su oferta autoriza la publicación de su contenido en el SECOP II, así como de todo documento que se desprenda en desarrollo del proceso de selección. Igualmente, autoriza la expedición de copias a quienes demuestren interés jurídico en el proceso.
· Por lo anterior, el proponente deberá dar a conocer a las personas que incluye en su oferta, que se trata de una propuesta pública y que será objeto de publicaciones. Este requisito es responsabilidad del proponente y en ningún caso afecta la validez de la propuesta, sin perjuicio de la responsabilidad del proponente frente a las personas que pueda afectar.
· Los proponentes deberán organizar los documentos de su propuesta individualizando cada documento en un archivo PDF correspondiente, según el requisito habilitante o criterio de calificación que pretende acreditar.

1.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

	ETAPAS DEL PROCESO
	FECHA Y HORA
	LUGAR

	Publicación y consulta del documento de condiciones particulares de contratación 
	31 JULIO de 2026


	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Plazo para realizar observaciones al Documento de condiciones particulares de contratación
	Hasta el 4 AGOSTO de 2026 a las 23:59:59

	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Respuesta a observaciones al Documento de condiciones particulares de contratación
	Hasta el 10 AGOSTO de 2026 a las 23:59:59

	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Visita técnica
(Obligatoria - Requisito habilitante)
	11 AGOSTO de 2026 a las 09:00 am


	Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. La visita será atendida por la Ingeniera Civil Isabel Cristina Arango Giraldo. Para la realización de la visita es necesaria la preinscripción de los oferentes interesados, enviando correo electrónico a isabel.arango@fla.com.co con “ASUNTO: Agendamiento visita técnica Invitación Publica XX” y en el mismo indicara el nombre de la persona que asistirá a la visita, su número de documento de identidad, indicando además el nombre del proponente al que pertenece. El correo es fundamental a fin de autorizar su ingreso a las instalaciones de la FLA EICE.

	Plazo para expedir adendas
	12 AGOSTO DE 2026 

	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Entrega de propuestas – Cierre
	Hasta el 13 AGOSTO de 2026 a las 12:00:00 (medio día) 

	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Acta de asignación de método de evaluación según la TRM
	14 AGOSTO de 2026 a partir  las 18:00:00


	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

	Informe de Verificación y Evaluación preliminar de las propuestas, Requerimiento o solicitud de subsanación de documentos y/o requisitos
	Hasta el 21 AGOSTO  de 2026 a las 16:00:00


	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Fecha límite para subsanar lo requerido, observar el informe preliminar y documentación presentada por los proponentes para efectos habilitantes y calificables
	25 AGOSTO de 2026 a las 23:59:59



	Documentos: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 


	Respuesta Observaciones al informe de evaluación y publicación del informe final de evaluación
	Hasta el 28 AGOSTO de 2026 a las 23:59:59 por Secop II

	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Notificación aceptación de la oferta o de declaración de desierta de la convocatoria.
	A partir del 2 SEPTIEMBRE de 2026 a las 23:59:59


	Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

	Suscripción de contrato
	A partir del 2 SEPTIEMBRE de 2026

	Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE o por medios remotos 



1.2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

El presente proceso de contratación tiene un presupuesto de HASTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($1.399.000.000) incluido Administración y Utilidad (AU), cuantía que supera el Umbral de MIPYMES establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que para la vigencia 2026 corresponde a $511.708.497, por lo cual, el proceso es NO ES SUSCEPTIBLE de ser limitado a MIPYME.

1.3. REGULACIÓN JURÍDICA. 
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia aprobado mediante Acuerdo No. 03 del 21 de diciembre 2020 modificado por la resolución S 2021060000484 del 18 de mayo de 2021, lo previsto en el estudio previo y en la presente invitación pública.

1.4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se entregará de manera exclusiva a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para hacerlo debe tener una cuenta creada con usuarios asociados a la misma (proveedores)

La propuesta que se haga llegar por medio diferente a la plataforma transaccional SECOP II, no se entenderá presentada por la entidad para el presente proceso y no será evaluada. No se admitirán propuestas enviadas físicamente, ni por correo, fax, correo electrónico o cualquier otro medio diferente al SECOP II, además no se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas.

1.4.1. Indisponibilidad de SECOP II
En caso de que SECOP II presente fallas, el proveedor debe seguir las instrucciones establecidas en el manual “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II” de Colombia Compra Eficiente, evento en el cual la entidad informará las decisiones adoptadas al respecto mediante su página web en el siguiente link: www.fla.com.co, y adicionalmente tendrá a disposición los correos electrónicos: contratacion@fla.com.co  -  juridica@fla.com.co  

En caso de indisponibilidad específica o particular, se deberán atender los lineamientos establecidos por la agencia Colombia Compra Eficiente en el protocolo de indisponibilidad Secop II, el cual se puede consultar en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii

1.4.2. Retiro de la Propuesta:
Si un proponente desea retirar su propuesta deberá hacerlo antes de la fecha y hora límite para la presentación de las mismas. Para el retiro el SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada. Haga clic en “No presentar” y luego en “Retirar”. Acepte las advertencias y haga clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo puede retirar la oferta antes de la fecha límite para presentación de ofertas.

1.4.3. Legalización e Idioma de la Propuesta:
Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia (apostille o consularización).

Para el efecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, la cual se transcribe a continuación:

I. Apostilla y consularización de documentos públicos.
Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la consularización de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados.

Cuando en un Proceso de Contratación un proponente presenta un documento público legalizado de acuerdo con la Convención de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad.

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla 1, el país de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.

II. Presunción de autenticidad de los documentos.
Los documentos públicos y privados se presumen auténticos. Las Entidades Estatales no deben solicitar autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales para documentos aportados a Procesos de Contratación, excepto cuando la ley lo exige expresamente. Los poderes especiales para actuar en los Procesos de Contratación requieren nota de presentación personal.

III. Valor probatorio de las copias.
Los proponentes pueden aportar a los Procesos de Contratación los documentos públicos o privados en copia simple. Las copias de los documentos también gozan presunción de autenticidad, y su valor probatorio es el mismo del original, excepto cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. En los pliegos de condiciones y en las invitaciones a participar en Procesos de Contratación, las Entidades Estatales pueden solicitar que durante la etapa de selección los documentos sean aportados en copia simple y para la adjudicación o la expedición de la aceptación de la oferta, el proponente aporte el documento con la exigencia legal correspondiente.

IV. Documentos en poder de las Entidades Estatales.
Las Entidades Estatales no deben solicitar a los proponentes documentos que están en su poder. Si un documento acredita una circunstancia aplicable a varios o a todos los proponentes en un Proceso de Contratación, basta con que un proponente lo aporte para que la Entidad Estatal verifique el requisito respecto de todos los proponentes a quienes corresponda tal documento.

V. Documentos en idioma extranjero.
Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado y los gastos que se generen, estarán a su cargo.

Nota: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados y legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia; conforme lo establece la Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, expedida por la de Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, donde se establece que se pueden ser aportados en copia simple y para la adjudicación, el proponente seleccionado debe aportar los documento con la exigencia legal correspondiente.

1.4.4. Reserva de documentos:
Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en su oferta y en la plataforma tecnológica SECOP II, según las instrucciones impartidas por Colombia Compra Eficiente soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública.

1.4.5. Validez de la oferta:
La validez de la oferta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha límite para recibir los documentos para la verificación de los requisitos habilitantes de la contratación.





CAPÍTULO SEGUNDO
REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES

2.1. REQUISITOS GENERALES

2.1.1. Forma de Presentación de la Propuesta. Todos los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Documento de condiciones particulares de contratación:

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras; b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de publicación del documento de condiciones particulares de contratación 

Conjuntamente: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan propuesta bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal o bajo cualquier modalidad de asociación permitidos por la Ley.

2.1.2.	Requisitos de los proponentes. Todos los proponentes deben:

· Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.
· Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
· No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y las demás normas que lo modifiquen y complementen.
· Las personas jurídicas, proponentes y/o los miembros integrantes de los consorcios o uniones temporales deberán acreditar, cada uno, que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y dos (2) años más.

2.1.3. Calidad del proponente.

2.1.3.1. Personas Naturales. Si el proponente es persona natural, deberá aportar documento de identificación válido de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 18, del Decreto Ley 19 de 2012 (cédula de ciudadanía, cedula de extranjería o pasaporte, según aplique); y la matrícula mercantil en la cual se verificará su actividad y calidad, la cual deberá ser expedida con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta.  Adicionalmente deberá aportar el Registro Único Tributario.

2.1.3.1.1. Personas Naturales Extranjeras. Deberá acreditar su existencia mediante la presentación de fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte y deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano a contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

2.1.3.1.2. Personas Naturales Extranjeras con domicilio en Colombia. Deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano a contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

2.1.3.1.3. Personas Naturales Extranjeras sin domicilio en Colombia. Acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y extrajudicialmente, dicho profesional deberá aportar su matrícula profesional vigente, cédula de ciudadanía o su equivalente, matrícula mercantil en la cual se verificará su actividad y calidad, la cual deberá ser expedida con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta y el Registro Único Tributario o su equivalente en su país de origen.

2.1.3.1.4. Personas Jurídicas. Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado, deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades directamente relacionadas con el objeto del presente proceso de selección y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y, dos (2) años más. 

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.

En igual sentido, deberán aportar la Identificación Tributaria por medio del RUT (Registro Único Tributario).
	
2.1.3.1.5. Personas Jurídicas Extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones particulares de contratación, deben presentar el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio respectiva, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.

2.1.3.1.5. Personas Jurídicas Extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. Deberán acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes.

La entidad verificará directamente la información sobre la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización.

Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero, caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971. El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano a contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. (Ley 816 de 2003, artículo 3).

2.1.3.1.6. Los Consorcios y Uniones Temporales. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. El proponente o los miembros integrantes de los consorcios o uniones temporales deberán acreditar, cada uno, que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y dos (2) años más.

Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la Identificación Tributaria por medio del RUT (Registro Único Tributario), y el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberán ser personas naturales o jurídicas que cumplan individualmente con los requisitos exigidos en el presente Documento de condiciones particulares de contratación, salvo los casos expresamente señalados.

Nota: En todo lo relativo a formas de asociación, tales como uniones temporales y consorcios, deberá tomarse como referente lo indicado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -Ley 80 de 1993, artículo 7-, si se pretende participar bajo alguna de estas modalidades.

2.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá acompañarse con los requisitos y documentos habilitantes, necesarios para la verificación de la capacidad jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia, a los cuales se les aplicarán las reglas de subsanabilidad.

Asimismo, deberá adjuntar el formulario económico de la propuesta, conforme a anexo del presente documento, de conformidad con las condiciones particulares de contratación y lo estimado para el formulario económico a través de la plataforma SECOP II.

2.3. SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES

Respecto a los requisitos habilitantes establecidos en el presente documento de condiciones particulares de contratación y en cumplimiento y desarrollo del principio de la selección objetiva, se establece que los mismos serán verificados por el Comité de Gestión Precontractual.

En todo proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos subsanables, no obstante, tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta el momento en que la Fábrica lo establezca en el documento de condiciones particulares de contratación, solicitud que debe ser atendida por el oferente so pena de rechazo de la propuesta.

En ningún caso la entidad podrá permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

2.4. CORRECCIÓN ARITMÉTICA Y CORRECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para el análisis y selección de las propuestas se harán las correcciones aritméticas, en la cuales se considerará el resultado exacto de la multiplicación de las cantidades indicadas en el formulario económico de la propuesta.
Todas las operaciones aritméticas se realizarán mediante el sistema de REDONDEO A DOS CIFRAS DECIMALES. La Fábrica tiene el derecho y el deber de realizar las correcciones aritméticas o en las cantidades ofrecidas por el proponente, con el fin de evaluar las propuestas en igualdad de condiciones.

2.5.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN.

El proponente deberá examinar todas las condiciones específicas y toda clase de información suministrada por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE para participar en el proceso de Contratación, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta, las cuales están disponibles a través de la Plataforma Secop II, en tanto el presente proceso de contratación se realiza en línea.

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia publicará todos los documentos y actos en el Portal Único de Contratación Estatal (SECOP II) de la Unidad Administrativa Especial – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2020 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. En dicho sitio se deberá consultarse la totalidad de la información y documentación referente al presente proceso de selección.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el medio oficial de publicidad para comunicar cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones o en general, cualquier situación en el proceso, es a través de adendas, comunicaciones oficiales y resoluciones, que a su vez se publicarán en la página web de Colombia Compra eficiente, a través del Portal Único	de Contratación SECOP II. Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido de la invitación, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad.

Nota: En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos y/o consultas telefónicas, sólo tendrán el carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias de la invitación pública.

La invitación pública conservará plena validez, mientras no sea modificada expresamente por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y sólo a través de adendas debidamente publicadas en el Portal Único de Contratación Estatal (SECOP II) de la Unidad Administrativa Especial – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co 

2.6. SECOP II PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.
El SECOP II, es una plataforma para realizar todo el Proceso de Contratación en línea. Desde su cuenta oficial, la Entidad Estatal crea y adjudica los procesos de contratación de mínima cuantía, además de registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual.

Para participar en los procesos de contratación los proveedores –proponentes- interesados en el proceso de contratación en particular, también tienen la obligación de tener su cuenta, desde la cual envían observaciones y presentan sus ofertas. Se trata de un sistema transaccional, cero papel.

El SECOP II no es un repositorio de documentos digitalizados. El SECOP II es una plataforma transaccional que genera documentos y expedientes electrónicos a partir de formularios que diligencia la Entidad Estatal y que son los Documentos del Proceso.

Para mayor información y detalle de creación de la cuenta de los proveedores en esta plataforma transaccional SECOP II, e interacción en la misma la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, tiene publicados los diferentes Manuales y guías para Proveedores, disponibles en las GUÍAS PRÁCTICAS, MANUALES DE USO  Y FORMATOS DEL SECOP II, en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop- ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii, donde aparece información completa para compradores, proveedores y ciudadanía en general.




CAPÍTULO TERCERO
[bookmark: _Hlk142920990] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1. OBJETO
MANTENIMIENTO LOCATIVO, ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

3.1.1. Alcance del Objeto Contractual
El presente proceso de contratación pretende satisfacer necesidades de mantenimiento y adecuación de espacios en las instalaciones físicas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, que comprende cerramientos, demoliciones y retiros de elementos, suministro e instalación de: morteros, revoques, enchapes, estucos, pinturas, aparatos sanitarios, pisos, muros y cielos en drywall, ventanería, carpintería metálica y de madera, lavado de fachadas, obras eléctricas e hidrosanitarias.

Este incluirá las actividades descritas en el numeral 2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, del estudio previo

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El contratista será responsable de ejecutar las actividades de obras civiles, eléctricas e hidrosanitarias, de acuerdo con un cronograma definido con antelación, aprobados por el supervisor del contrato y cumpliendo las siguientes especificaciones:

3.2.1. ACTIVIDADES

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	ESPECIFICACIONES

	1
	DESMONTE - DEMOLICIONES
	 
	 

	1.1
	Desmonte puertas madera y/o metálicas
	und
	Retiro de puertas (marco y ala) metálicas de cualquier dimensión, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría, botada del material no aprovechable y limpieza de las áreas intervenidas

	1.2
	Desmonte ventanería
	m2
	Retiro de ventanas con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera, celosía, ventana reja. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable. Las ventanas que incluyan blackout incluye su desmonte y conservación para futura instalación, botada de material no aprovechable, limpieza de las áreas intervenidas

	1.3
	Desmonte puerta vidriera
	m2
	Retiro de puertas vidrieras dimensión variable. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, botada de material no aprovechable, limpieza de las áreas intervenidas

	1.4
	Retiro de cielo falso
	m2
	Retiro de cielo falso, en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura de madera, y la recuperación de los materiales aprovechables, cargue, transporte de escombros hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría, botada material no aprovechable, limpieza de las áreas intervenidas

	1.5
	Demolición muros ladrillo
	m2
	Demolición de muros ladrillo de 10cm o 15cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, cargue, transporte y botada de escombros, además recuperación de los materiales aprovechables hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales. limpieza de las áreas intervenidas

	1.6
	Demolición de revoque
	m2
	Demolición de revoque, espesores entre 0.02 y 0.03 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, limpieza de las áreas intervenidas

	1.7
	Demolición enchape
	m2
	Demolición de enchape, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. limpieza de las áreas intervenidas

	1.8
	Demolición concreto
	m3
	Demolición estructuras en concreto manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Cargue, transporte y botada de escombros, Limpieza de las áreas intervenidas

	1.9
	Retiro zócalo
	ml
	Retiro de zócalos en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura de madera, Incluye el cargue y transporte y botada de escombros, recuperación de materiales aprovechables hasta donde lo indique la interventoría, limpieza de las áreas intervenidas

	1.10
	Desmonte de extractores
	und
	Desmonte extractores empotrados en muros, incluye canchada, cargue y transporte y botada de escombros, recuperación de materiales aprovechables hasta donde lo indique la interventoría, limpieza de las áreas intervenidas

	1.11
	Desmonte cortinas enrollables
	m2
	Desmonte cortinas enrollables, incluye andamios, cargue y transporte hasta el sitio indicado por la interventoría, Limpieza de las áreas intervenidas

	1.12
	Desmonte puertas metálicas alturas hasta 4mt
	m2
	Desmonte de puertas seccionales en bodegas hasta de 4mt altura, incluye andamios, cargue y transporte hasta el sitio indicado por la interventoría. Limpieza de las áreas intervenidas

	1.13
	Retiro canaletas eléctricas
	ml
	Retiro canaletas eléctricas, incluye el cargue y transporte y botada de escombros, recuperación de materiales aprovechables hasta donde lo indique la interventoría, limpieza de las áreas intervenidas

	1.14
	Retiro tapete
	m2
	Retiro de tapete, incluye cargue y transporte hasta el sitio indicado por la interventoría

	1.15
	Retiro pérgolas metálicas
	m2
	Desmonte, retiro, cargue, transporte y disposición final de estructuras metálicas correspondientes a pérgolas existentes, incluyendo todos sus elementos estructurales y de fijación

	1.16
	Demolición anden o piso
	m2
	Demolición andenes o pisos, espesor máximo de 0.25 m en concreto. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, transporte y botada de escombros, Limpieza de las áreas intervenidas

	1.17
	Demolición de cajas y/o sumideros
	un
	Demolición de cajas / sumideros (hasta 1.1x0.8) de cualquier tipo y material existentes. incluye: cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

	1.18
	Desmontes sanitarios y/o lavamanos y/o orinales
	un
	Desmonte de sanitarios, lavamanos u orinales.  Incluye el retiro de todos los elementos necesarios para su desmontaje, cierre de los puntos hidráulicos, desinstalación de conexiones hidráulicas y sanitarias visibles, retiro de elementos de fijación, desmontaje del aparato, traslado interno hasta el sitio de acopio autorizado por la interventoría y disposición del material de desecho cuando aplique

	2
	PRELIMINARES - CAMPAMENTOS
	 

	2.1
	Cerramiento provisional
	ml
	Suministro e instalación de cerramiento provisional en tela verde altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, reposición de elementos deteriorados, cargue, transporte de material sobrante en sitio indicado por la interventoría. Limpieza de áreas intervenidas

	2.2
	Protección con plástico
	m2
	Suministro, instalación y retiro de protección temporal con plástico sobre equipos, tableros eléctricos u otros elementos, para evitar daños por polvo, humedad o impacto durante actividades constructivas, incluye fijación con cinta, refuerzo en puntos críticos, mantenimiento durante la obra, retiro y disposición final

	2.3
	Cerramiento provisional plástico invernadero
	m2
	Suministro, transporte, instalación, mantenimiento y posterior retiro de cerramiento provisional con plástico tipo invernadero, incluye estructuras de soporte, elementos de anclaje y fijación, tensado y aseguramiento, sello uniones, reposición de elementos deteriorados, cargue, transporte de material sobrante en sitio indicado por la interventoría. Limpieza de áreas intervenidas

	3
	EXCAVACIONES Y LLENOS
	 
	 

	3.1
	Excavación manual de material heterogéneo, hasta 2.00 m de profundidad
	m3
	Excavación manual de material heterogéneo, hasta 2.00 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad, incluye el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. 

	3.2
	Llenos en arenilla
	m3
	Llenos en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno y su medida será en sitio ya compactado

	3.3
	Llenos en material provenientes de la excavación
	m3
	Llenos en material provenientes de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. incluye transporte interno. su medida será en sitio ya compactado.

	3.4
	Material granular limpio de 3/4" a 1½" para filtros
	m3
	colocación de material granular limpio de 3/4" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. su medida será en sitio.

	3.5
	Subbase granular
	m3
	suministro, transporte y colocación de subbase granular, compactado al 95% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del invias, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. su medida será tomada en sitio ya compactado.

	3.6
	Geotextil NT1600
	m2
	Suministro e instalación de geotextil NT1600. incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

	4
	CONCRETOS - MORTEROS
	 
	 

	4.1
	Morteros de reparación concreto
	m2
	Suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación mono componente de alta resistencia para reparaciones estructurales, reforzado con fibra, espesores 1 a 4 cms, incluye el adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo a endurecido, corte de zonas afectadas manual o con herramienta eléctrica, limpieza de la zona a tratar y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

	4.2
	Junta de expansión
	ml
	Suministro e instalación de Junta de Expansión, incluye cordón de polietileno de 1/2" o 5/8"en el fondo de la junta, sellante flexible de poliuretano de alto desempeño, retiro del sello existente, lavado de la junta y demás elementos para su correcta construcción, herramienta, limpieza de las áreas intervenidas. Se consideran algunas zonas de trabajo en alturas mayores a 5mt

	4.3
	Cajas inspección 80x80
	und
	Construcción de cajas de inspección de 80 x 80 x altura hasta 200 cm en concreto de 21 MPa, con impermeabilizante integral, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M.

	4.4
	Piso concreto pulido
	m2
	Construcción de piso en concreto pulido de 21 Mpa, modulado, acero de refuerzo (barras de transmisión y unión, malla electrosoldada), acabado pulido, tratamiento de juntas y dilataciones (sello de dilataciones), transporte de materiales requeridos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento

	5
	REVOQUES
	 
	 

	5.1
	Revoque
	m2
	Suministro, transporte y construcción revoque con mortero 1:4. Incluye adherente para mortero base látex acrílico, malla de revoque plástica, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas intervenidas

	5.2
	Revoque impermeabilizado
	m2
	Suministro, transporte y construcción de revoque con mortero 1:4 con impermeabilizante integral para morteros. Incluye malla de revoque plástica, ranuras, filetes, andamios y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas intervenidas

	5.3
	Fajas de revoque
	ml
	Suministro, transporte y construcción fajas de revoque de 0.05 a 0.50 m con mortero 1:4. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas intervenidas

	5.4
	Resanes muros y losas
	m2
	Suministro, transporte y construcción de resanes de losas, incluye demarcación de las áreas afectadas, picado y demolición de revoque deteriorado, limpieza de material suelto, aplicación de adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo a endurecido, colocación de mortero 1:4, malla para revoque, andamios y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, limpieza en las áreas intervenidas

	6
	ENCHAPES
	 
	 

	6.1
	Enchapes en cerámica
	m2
	Suministro, transporte e instalación de enchape cerámico en pared 33x33, color blanco. Incluye mortero adhesivo para enchapes, lechada preparada (boquilla) del mismo color del enchape, moldura PVC, acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza áreas intervenidas

	7
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	7.1
	Sanitarios
	und
	Suministro, transporte e instalación de Sanitario alongado de una pieza color blanco 4.8litros, botón tipo push, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto, válvula de regulación, emboquillado con silicona antihongos, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Limpieza de las áreas intervenidas

	7.2
	Lavamanos de incrustar
	und
	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de incrustar. Incluye grifería monocontrol, abasto, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Limpieza de las áreas intervenidas

	7.3
	Orinal de colgar
	und
	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano de colgar color blanco de entrada superior 3.8 litros, con grifería automática de push antivandálica.  Incluye abasto y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Limpieza de las áreas intervenidas

	7.4
	Mesón en grano
	ml
	Construcción de mesón en concreto de 21Mpa. forrado en grano, de ancho=0,60 m., espesor 0,06 m., y listón de 10 cm en los puntos en contacto con la pared. Incluye canche, botada de material, molduras para bordes redondeados, acero de refuerzo, concreto para anclaje, vanos para empotrar lavamanos. Limpieza áreas intervenidas

	7.5
	Kit válvula pedal para lavamanos
	und
	Suministro e instalación de kit de válvula de accionamiento por pedal para lavamanos, incluyendo accesorios hidráulicos, elementos de fijación, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento

	8
	ESTUCOS Y PINTURAS
	 
	 

	8.1
	Estuco muros 
	m2
	Suministro y colocación de estuco acrílico profesional sobre muros revocados, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye ranuras, filetes, dilataciones, herramienta y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	8.2
	Estuco cielos
	m2
	Suministro y colocación de estuco acrílico profesional sobre cielos revocados, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye ranuras, filetes, dilataciones, herramienta, andamios y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	8.3
	Pintura muros vinilo tipo 1
	m2
	Suministro y aplicación de pintura a base de agua blanca en muros, con vinilo tipo 1 antibacterial de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, herramienta y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, andamios, limpieza de las áreas intervenidas

	8.4
	Pintura muros drywall o superboard
	m2
	Suministro y aplicación de pintura a base de agua blanca en muros, con vinilo tipo 1 antibacterial de primera calidad sobre muros en drywall o superboard, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye adecuación de la superficie a intervenir, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, andamios, limpieza de las áreas intervenidas

	8.5
	Pintura cielos vinilo tipo 1
	m2
	Suministro y aplicación de pintura blanca a base de agua, con vinilo tipo 1 antibacterial de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, andamios, limpieza áreas intervenidas

	8.6
	Pintura cielos vinilo tipo 1 alturas mayor a 5mts
	m2
	Suministro y aplicación de pintura blanca a base de agua, con vinilo tipo 1 antibacterial de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados alturas mayores a 5mt, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, herramientas, andamios certificados o plataforma elevadora y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza áreas intervenidas

	8.7
	Pintura cielos drywall o superboard
	m2
	Suministro y aplicación de pintura blanca a base de agua en cielos, con vinilo tipo 1antibacterial de primera calidad sobre cielos en drywall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye adecuación de la superficie, herramientas, andamios y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	8.8
	Pintura exterior para losas, vigas, columnas
	ml
	Suministro y aplicación de pintura para exteriores a base de agua 100% acrílica para muros exteriores, con sellante para poros, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir, herramienta, andamios certificados o plataforma elevadora y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	8.9
	Pintura cielos exteriores
	m2
	Suministro y aplicación de pintura para exteriores a base de agua 100% acrílica para cielos expuestos, con sellante para poros, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir, andamios certificados o plataforma elevadora, herramienta y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	8.10
	Pintura fachada metálica
	m2
	Suministro y aplicación de esmalte sintético de alta calidad para interiores y exteriores, sobre elementos metálicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, wash primer, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, herramientas, andamios certificados o plataforma elevadora y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas, color a definir

	8.11
	Pintura puertas, rejas, cortinas enrollables y otros elementos metálicos
	m2
	Suministro y aplicación de esmalte sintético de alta calidad para interiores y exteriores sobre elementos metálicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye  disolvente para pinturas a base de aceite, wash primer,  adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, andamios certificados,  herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas, color a definir

	8.12
	Pintura alta asepsia en muros
	m2
	Suministro y aplicación de pintura blanca a base de agua con vinilo tipo 1 alta asepsia de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, herramienta y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, andamios, limpieza de las áreas intervenidas

	8.13
	Pintura demarcación parqueaderos
	und
	Suministro y aplicación de pintura para demarcación de parqueaderos sobre superficies de concreto o pavimento, incluye limpieza, preparación de superficie, trazado, aplicación de pintura

	8.14
	Líneas de demarcación parqueaderos y circulaciones vehiculares
	ml
	Suministro y aplicación de pintura para líneas de demarcación blancas e=10cm parqueaderos y circulaciones vehiculares sobre superficies de concreto o pavimento, incluye limpieza, preparación de superficie, trazado, aplicación de pintura

	8.15
	Demarcación logos PMR
	und
	Suministro y aplicación de pintura demarcación para logos persona movilidad reducida sobre superficies de concreto o pavimento, incluye limpieza, preparación de superficie, trazado, aplicación de pintura

	8.16
	Demarcación flechas circulaciones
	und
	Suministro y aplicación de pintura demarcación para flechas sobre superficies de concreto o pavimento, incluye limpieza, preparación de superficie, trazado, aplicación de pintura

	8.17
	Demarcación tipo cebra pasos peatonales
	m2
	Suministro y aplicación de pintura demarcación cebra sobre superficies de concreto o pavimento, incluye limpieza, preparación de superficie, trazado, aplicación de pintura

	8.18
	Pintura epóxica para pisos
	m2
	Suministro y aplicación de sistema de pintura epóxica de alto tráfico sobre pisos de concreto, incluye limpieza y preparación mecánica de la superficie, reparación menor de fisuras y porosidades, aplicación de imprimante epóxico cuando se requiera, aplicación de las capas necesarias hasta obtener acabado uniforme, protección y señalización del área intervenida, limpieza final y disposición de residuos

	9
	PISOS
	 
	 

	9.1
	Zócalos media caña concreto
	ml
	Suministro e instalación zócalo media caña prefabricado cemento blanco 100x6x6, incluye limpieza del área, corte del perfil, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, fijación, sellado de juntas, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza de las zonas intervenidas

	9.2
	Recuperación y brillado piso baldosa grano
	m2
	Recuperación y brillado de pisos en baldosa de grano mediante procedimientos mecánicos, incluye  maquinaria y abrasivos diamantados de diferentes granulometrías, iniciando con abrasivos de mayor poder de desbaste para efectuar el destronque y nivelación superficial del piso para corregir diferencias de altura entre piezas, eliminar irregularidades superficiales y lograr la integración uniforme de juntas, boquillas y resanes con respecto a la textura y nivel del piso existente, seguido de pulido  con abrasivos más fino para  eliminar las rayas generadas en las etapas anteriores y obtener una superficie lisa, uniforme y de acabado brillante, después se deberá realizar el proceso de cristalización o abrillantado químico mediante la aplicación controlada de ácido oxálico o producto cristalizador equivalente aprobado por la interventoría para mejorar la apariencia estética, como acabado final y protección de la superficie recuperada, se deberá aplicar una capa uniforme de sellador o cera hidrosoluble antideslizante de tráfico institucional o comercial

	9.3
	Zócalo madera 
	ml
	suministro, corte, ajuste, fijación y acabado de zócalo en madera laminada 10cms, instalado en la unión muro–piso, incluye herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza de las zonas intervenidas

	10
	CIELOS DRYWALL
	 
	 

	10.1
	Mantenimiento cielos drywall, alturas mayores a 4mt
	m2
	Mantenimiento de cielo falso en drywall alturas mayores a 4mt. Incluye, retiro de elementos en mal estado, previa indicación de la interventoría, transporte y botada de los materiales no aprovechables, suministro, transporte y colocación de placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio, chazos, cintas, ángulos, cortes y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas, andamios certificados o plataforma de elevación. El acabado en pintura se pagará en su ítem respectivo. 

	10.2
	Mantenimiento cielos drywall, alturas hasta a 4mt
	m2
	Mantenimiento de cielo falso en drywall alturas hasta 4mt. Incluye, retiro de elementos en mal estado, previa indicación de la interventoría, transporte y botada de los materiales no aprovechables, suministro, transporte y colocación de placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio, chazos, cintas, ángulos, cortes y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas, andamios. El acabado en pintura se pagará en su ítem respectivo. 

	10.3
	Cielos falsos en drywall
	m2
	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio, chazos, cintas, ángulos, cortes, remates, dilataciones, andamios todos los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas.  El acabado en pintura se pagará en su ítem respectivo. 

	10.4
	Registros cielos drywall
	und
	Suministro e instalación registro de inspección en cielos drywall, incluye corte técnico, refuerzo perimetral en perfilería galvanizada, marco y tapa de registro, ajuste, nivelación y alineación con el plano del cielo raso, tratamiento de juntas masillado y acabado final, todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	10.5
	Refuerzo muros en drywall
	ml
	Suministro e instalación de refuerzo en madera para muro en drywall fijada horizontalmente entre parales, incluye tornillos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas

	11
	MUROS DRYWALL
	 
	 

	11.1
	Muros drywall dos caras
	m2
	Suministro, transporte y colocación de muros en drywall con placas en yeso 2 CARAS, con espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio, tornillería, masilla, acabado listo para pintura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de las áreas intervenidas. El acabado de pintura se pagará en su ítem respectivo

	12
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 

	12.1
	Salida presión 1/2"
	und
	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto diámetro de 1/2"con tubería RDE 9, Incluye materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza de áreas intervenidas

	12.2
	tubería pvc-novafort diámetro de 450 mm.
	ml
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con diámetro 450 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	12.3
	tubería pvc-novafort diámetro de 355 mm.
	ml
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un diámetro 355 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

	12.4
	tubería pvc-novafort diámetro de 315 mm.
	ml
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un diámetro 315 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

	12.5
	válvula charnela de 18"
	und
	Suministro e instalación de válvula charnela de 18". Incluye alineación, nivelación, fijación, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, accesorios, elementos de unión, empaques, tornillería, bridas, juntas, anclajes y demás componentes requeridos para garantizar una instalación completa y en correcto funcionamiento

	12.6
	válvula charnela de 12"
	und
	Suministro e instalación de válvula charnela de 12". Incluye alineación, nivelación, fijación, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, accesorios, elementos de unión, empaques, tornillería, bridas, juntas, anclajes y demás componentes requeridos para garantizar una instalación completa y en correcto funcionamiento

	13
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 

	13.1
	Organización de cableados en canaletas
	ml
	Suministro mano de obra para la organización de cableados varios existentes en canaletas. No incluye materiales.

	13.2
	Salida toma doble y regulado
	und
	Suministro e instalación da de toma corriente que incluye:  un toma corriente regulado 120V (color naranja) y un tomacorriente no regulado 127V (color blanco) para instalar en puestos de trabajo, todos los tomacorrientes deben tener polo a tierra cableado y funcional, cada uno debe ser empotrado en el escritorio sobre lamina y asegurado con tornillos, el cable a utilizar en la instalación debe ser calibre #12 awg THHN de 7 hilos certificado, para la fase el color del cable a utilizar es negro, para el neutro color blanco y para la tierra color verde o encauchetado 3 o 4 hilos calibre #12 awg THHN, incluye cableado para energizar cada puesto de trabajo. Los cables no deben quedar expuestos y deben quedar cubiertos por una protección plástica o metálica, Se debe contemplar todos elementos necesarios la correcta instalación, incluyendo canaletas y sus accesorios, tuberías, conectores, cinta, adaptadores, cables, tornillos, obra civil, entre otros, necesarios para la instalación, adecuación de estos puestos de trabajo. Todos los materiales deben ser certificados por RETIE

	13.3
	Lámparas LED
	und
	Suministro e instalación de luminaria led de incrustar, de 30x120, color 5000K, que cumplan RETILAP, vida útil mayor a 50,000 horas y flujo luminoso mayor a 4000 lm, incluye soporte de incrustar para instalar en cielo falso, cableado para energizar cada luminaria y todos los elementos para su funcionamiento

	14
	VENTANERÍA
	 
	 

	14.1
	Ventanería fija
	m2
	Suministro, transporte e instalación de ventanería 3038 módulos fijos referencia 1101, vidrio templado 6mm, incluye alfajías, pisa vidrios a presión, empaques, sellado del marco (interior y exterior) con poliuretano flexible y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento

	14.2
	Puerta vidrieras
	m2
	Suministro, transporte e instalación de puerta batiente referencia 1102. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, ala, marco y contramarco con tubería en aluminio anodizado natural, con dos divisores, cristal templado claro 6mm, barra antipánico

	14.3
	Sello ventanas
	ml
	Suministro e instalación de sellante flexible de poliuretano de alto desempeño y demás elementos para su correcta construcción, herramienta, limpieza de las áreas intervenidas

	14.4
	Mantenimiento puerta vidriera
	m2
	Mantenimiento de puertas vidrieras en vidrio templado y/o laminado con perfilería metálica, incluye ajuste y calibración de bisagras hidráulicas, mantenimiento de chapas y cerraduras, ajuste de brazos hidráulicos, nivelación y alineación de hojas, cambio de empaques, felpas, sellos, reposición de tornillería y anclajes, mantenimiento de zócalos metálico, lubricación de mecanismos, limpieza final

	14.5
	Vidrios templados 6mm
	m2
	Suministro e instalación vidrios templados 6mm, incluye retiro controlado del vidrio existente y su disposición donde lo indique la interventoría, limpieza de la superficie de apoyo, fijación, sellado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

	14.6
	Espejos biselados
	m2
	suministro, transporte, corte a medida, e instalación de espejos flotados 5mm (sin marco visible) con acabado biselado, incluye pulido de cantos, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación

	14.7
	Acrílicos para cubrir ventanas
	m2
	suministro, transporte, e instalación de láminas de acrílico 6mm para cubrir vanos de ventanas ubicadas a alturas superiores a 4.00 m, incluyendo estructura de fijación, sellos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	15
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 

	15.1
	Puertas metálicas desde 0.8 - 1.0 x 2.10
	und
	Suministro, transporte e instalación puerta metálica dimensiones: desde 0.8 a 1.0 × 2.10 m.  entamborada doble, fabricada en lámina de acero calibre 20 con estructura interior en perfilería metálica. Incluye marcos metálicos y manija de seguridad. Acabado liso con primario antióxido y pintura blanca en puerta y marcos, con tope puerta magnético cierre lento y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

	15.2
	Persiana de ventilación
	m2
	Suministro, transporte y colocación de persiana de ventilación 3831. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, compuesta por celosía fija (ref. 315) cada 5 cm. con modulación máxima de 1mt.  Incluye tornillos, sellado del marco (interior y exterior) con sellante flexible de poliuretano y todos los elementos de fijación, anclajes, andamios certificados o plataforma elevadora y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Instaladas en fachadas a una altura superior a 4mt

	15.3
	Puertas metálicas doble ala
	m2
	Suministro, transporte e instalación de puerta batiente dos alas - persiana, 3831, marco y estructura en aluminio anodizado color natural, celosía fija 315 cada 5 cm. Incluye barra antipánico, cuatro (4) manijas en acero inoxidable, bisagras, picaporte y falleba de piso y cielo, burlete, sellado del marco (interior y exterior) con sellante flexible de poliuretano y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

	15.4
	Puerta acero inoxidable
	und
	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50-0.60 x 1.60 m, en acero inoxidable  para baños, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con espesor de 30 mm. Incluye icopor en su interior, zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada con und espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores  en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	15.5
	Puerta de emergencia doble ala
	und
	Suministro, transporte e instalación puerta cortafuego 2 hojas de 2 x 2.150m, marco C95., Certificación de ensayo bajo norma UNE, resistencia al fuego 120 min, rellena en lana de roca de alta densidad y yeso, calibre hoja 22 y calibre marco 16, lámina galvanizada + acabado blanco RAL 9018. Barra antipánico CISA Toallero. Incluye accesorios (manija y escudo en nylon negro sin alojamiento de cilindro y cerradura de seguridad, No Incluye cilindro (puertas sin llave)), Incluye cinta intumescente, Brazo cierrapuertas UL compact fuerza 2-4, Selector de cierre para puerta doble hoja, Kit de llaves para puertas cortafuego

	15.6
	Puerta metálica corrediza con puerta peatonal integrada
	und
	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica 4.0x4.0 corrediza en tubería de 90x50, 50x50, ángulos de 1*1/88 tableros en lámina calibre 18, riel en ángulo 2*3/16, carretas en 5", incluye puerta peatonal en tubo de 3x1 1/2, incluye chapa, pintura anticorrosiva

	15.7
	Mantenimiento cortinas enrollables
	m2
	Mantenimiento de cortinas enrollables (no motorizadas) incluye limpieza, eliminación de polvo, grasa y residuos acumulados, ajuste de tornillería y anclaje, alineación de guías laterales, lubricación resortes, rodamientos, andamios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

	15.8
	Mantenimiento divisiones acero inoxidable
	m2
	Mantenimiento divisiones acero inoxidable, incluye ajuste y nivelación de paneles, reforzamiento o sustitución de anclajes, cambio de tornillería, pernos y herrajes deteriorados, sustitución de bisagras, topes, cerraduras y pasadores, corrección de puertas descuadradas

	15.9
	Mantenimiento puertas metálicas
	m2
	Mantenimiento de puerta metálica corrediza de 4.0mt x 4.0mt con puerta peatonal integrada, incluye reposición de tramos oxidados, ajuste o cambio de bisagras, cerradura, rodachinas, revisión de soldadura, corrección de desnivel, limpieza de la superficie, eliminación óxido superficial, anticorrosivo y esmalte, andamios certificados o plataforma de elevación, alturas hasta 4mt

	15.10
	Divisiones sanitarias acero inoxidable
	und
	División para sanitarios lámina calibre 20 en acero inoxidable 304, divisiones a piso, anclaje a la pared con estructura, altura 1.60mt, tabique 1.8mt, divisor 1.35mt, puertas 0.60mt, pasador interno

	15.11
	Divisiones orinales acero inoxidable
	und
	División para orinales lámina calibre 20 en acero inoxidable 304, 0.40x1.10mt, anclaje a la pared con estructura, altura 1.60mt, tabique 1.8mt 

	15.12
	Cierra puertas hidráulico 
	und
	Suministro e instalación cierra puertas hidráulicas hasta 45kg aluminio

	15.13
	Burlete para puertas
	ml
	Suministro e instalación de burlete tipo sello inferior, fabricado en PVC, caucho o espuma con adhesivo, instalado en hojas de puerta para evitar paso de aire, polvo, ruido e insectos

	16
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 

	16.1
	Puertas madera 0.8-1.0 x 2.10
	und
	Suministro, transporte e instalación de puertas batientes de 0.8 hasta 1.0 x2.10 m. ala en madera (tríplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metálico en lámina cold rolled doblada calibre 20 con wash primer, anticorrosivo, esmalte blanco, incluye cerradura de seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo,  manijas en acero inoxidable, 3 bisagras de cobre 3", todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

	16.2
	Mantenimiento puertas madera
	m2
	Mantenimiento de puertas en madera de 0.60 - 1.0 x 2.1mt, incluye desmontaje si es necesario, ajuste y lubricación de herrajes, lijado y preparación de la superficie, aplicación de sellador, pintura, reinstalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, limpieza zonas intervenidas

	16.3
	Mantenimiento plataforma madera
	m2
	Mantenimiento plataforma madera para escenario, incluye limpieza, lijado completo de todas las superficies, remoción total de barniz o pintura deteriorada, corrección de astillas y superficies irregulares, ajuste o reemplazo de tornillería, reforzamiento de uniones flojas y acabado final con esmalte para madera exterior

	17
	EXTERIORES
	 
	 

	17.1
	Lavado muros mampostería exteriores
	m2
	Suministro, transporte y aplicación de limpiador especializado para lavar, desmanchar, desengrasar y renovar superficies de muros en mampostería que han sido tratadas previamente con hidrofugantes, incluye herramientas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, andamios certificados o plataforma elevadora. No se aceptarán métodos de limpieza con ácidos fuertes que deterioren la mampostería o reduzcan la vida útil del sistema de protección

	17.2
	Hidrófugo muros exteriores
	m2
	Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo base alcohol de alta penetración para protección de fachadas en mampostería, incluye herramienta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, andamios certificados o plataforma elevadora

	17.3
	Lavado paneles acero inoxidable
	m2
	Suministro, transporte y aplicación de detergentes neutros especializados para acero inoxidable, remoción de suciedad adherida sin afectar el acabado, protección de vidrios y elementos cercanos, andamios certificados o plataforma elevación

	17.4
	Concertina nueva
	ml
	Suministro, transporte e instalación concertina galvanizada, soportes metálicos en "Y", anclaje mecánico o químico a muro existente, tensado, empalmes con grapas galvanizadas, protección anticorrosiva de puntos de soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, andamios

	17.5
	Lona de cubierta
	m2
	Suministro, transporte y colocación de lona PVC impermeable para terraza, soportada en estructura metálica (ya existente), incluye el sistema de fijación, desmonte y disposición final de la lona existente

	17.6
	Puntos de anclaje certificados
	und
	Suministro e instalación perno de ojo galvanizado de 5/8" x 16 cm. Incluye certificación mediante ensayo de tracción estática en obra a 2.300 Kg, placas de identificación (Inox), Correílla (Inox) y hoja de vida prenumerada. El sistema resiste cargas de tracción de 22,2 kN.




Este listado corresponde a las actividades que puedan llegar a ser requeridas, sin que con ello exista compromiso alguno por parte de LA FLA EICE con la empresa contratista a ejecutar la totalidad de las mismas, es por ello que la ejecución del contrato será tipo bolsa de servicios, es decir, con presupuesto agotable en la medida en que existe la necesidad de la empresa de solicitar el servicio referenciado.

3.2.2. CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra consignadas en EL ANEXO OFERTA ECONOMICA o cualquier otro documento contractual son estimadas y tienen como finalidad servir de base para la presentación de la oferta y la celebración del contrato; por tanto, no constituyen obligación de ejecución exacta por parte del CONTRATISTA ni generan derecho adquirido para LA FLA EICE respecto a cantidades no ejecutadas.

En consecuencia, LA FLA EICE reconocerá y pagará únicamente las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas en campo y debidamente recibidas a satisfacción por la interventoría y/o supervisión del contrato, conforme a las especificaciones técnicas y precios unitarios pactados.

Las mediciones de obra serán realizadas mediante actas parciales y/o cortes de obra suscritos por el CONTRATISTA y la interventoría o supervisión, constituyendo estas el soporte para el trámite de pago correspondiente.

LA FLA EICE podrá aumentar, disminuir, suprimir o adicionar cantidades de obra durante la ejecución contractual, sin que ello implique modificación automática de los precios unitarios pactados ni genere reclamaciones por parte del CONTRATISTA por concepto de utilidades esperadas sobre cantidades inicialmente proyectadas y no ejecutadas.

En ningún caso se reconocerán pagos por actividades no ejecutadas, ejecutadas parcialmente, no autorizadas, no recibidas a satisfacción o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en el contrato.

3.2.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el contratista debe presentar a la Interventoría y supervisión de LA FLA EICE un cronograma ajustado debidamente al plazo contractual, con el cual se hará el seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato.

El contratista podrá presentar durante la ejecución de la obra, un cronograma diferente al entregado inicialmente para la suscripción del acta de inicio, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo del contrato y teniendo en cuenta que todo cambio será responsabilidad del contratista y deberá ser aprobado por la interventoría o supervisión de LA FLA EICE y no generará sobrecostos a la entidad.

3.2.4. LIMPIEZA DEL FRENTE O ZONA DE LAS OBRAS:

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, con una frecuencia diaria, o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos; de la misma forma deberá realizar la limpieza de los sumideros que resulten afectados por el desarrollo de las obras.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes y escombros que resulten de las obras y hacer la disposición de estos según la normatividad vigente.

Los vehículos que utilice el contratista para transporte de materiales, escombros y material proveniente de las demoliciones deberán tener involucrados en su carrocería, los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el transporte, y deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de esta o emisiones fugitivas.

El contratista deberá realizar la recolección, cargue, transporte, manejo y disposición final de todos los escombros, materiales sobrantes, residuos de construcción y demolición (RCD) y demás desechos generados durante la ejecución del contrato, en sitios de disposición final debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente y que cuenten con los permisos y licencias vigentes para su operación.

No se permitirá el depósito, almacenamiento temporal prolongado o disposición de escombros en vías públicas, zonas verdes, cuerpos de agua, lotes baldíos o cualquier otro sitio no autorizado. El contratista será el único responsable por los costos asociados al transporte, tasas, tarifas, derechos de disposición y demás gastos que se generen por este concepto.

Como requisito para el recibo de las actividades y/o la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar los comprobantes, certificados o tiquetes expedidos por el botadero oficial o gestor autorizado que acrediten la adecuada disposición final de los residuos generados durante la ejecución de la obra. 

Los materiales recuperados que sean aprovechables deberán disponerse en el sitio donde la interventoría o el supervisor de LA FLA EICE lo indique.

3.2.5. OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES:

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en el presupuesto inicial, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional.

LA FLA EICE podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla; se deberá suscribir el acta de aprobación de obra extra o adicional antes de su ejecución.

La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.

Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre la FLA y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra.

En todo caso, las obras extras, obras adicionales y los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Contratista, con la aprobación del Interventor y la aprobación del supervisor, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato.

La simple variación de condiciones técnicas no sustanciales o de método de aplicación, fabricación o montaje, no constituye una situación definitoria de obra adicional a la pactada en los precios unitarios.

3.2.6. CAMBIO DE OBRA:

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias:

· Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit.
· Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit.
· Para mejorar alguna especificación.
· En otros eventos en que, a juicio de la FLA, se requieran para mejorar la calidad del trabajo.
· Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por la FLA y el Contratista, con el visto bueno del Interventor o supervisor, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato.

3.2.7. MATERIALES:

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación.

En general, todos los materiales deben cumplir con lo establecido por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). LA FLA EICE podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoría o supervisión requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para la FLA.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. El Contratista deberá asegurar en todo caso el cumplimiento de cronograma de trabajo pactado.

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte de la FLA, en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. 

La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá a la FLA responsabilidad alguna en este sentido.

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la FLA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte del Interventor o supervisor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare la FLA, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección, la FLA podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

La ejecución de las actividades derivadas del contrato que se pretende suscribir no requiere de licencia, autorización o permiso alguno de parte de las autoridades, por tratarse de mantenimientos locativos considerados como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en buenas condiciones.
Al respecto la norma aplicable consagra:
Ley 810 de 2003:
“Artículo 8º. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”
Decreto 1469 de 2010:
“Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios. 
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia. 
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.”
CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC

72101507 – Servicios de mantenimiento de edificios
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.
72151100 – Servicios de construcción de plomería
72151303 – Servicios de pintura industrial
72151306 – Servicios de marcación de pavimento
72151401 - Servicios de construcción y revestimiento de paredes
75121910 - Servicio de restauración o renovación de juntas con mortero
72152001 - Servicio de instalación y reparación de dry wall
72152005 - Servicio de instalación y reparación de estuco
72152402 - Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas
72152500 - Servicios de instalación de pisos
72152605 – Servicios de instalación y reparación de cielos rasos
72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto
72153002 – Servicios de instalación y reparación de vidrios y ventanas
72153501 – Servicios de limpieza de exteriores de edificios
72153505 – Servicios de remodelación de baños y cocinas
72154032 – Servicios de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura

2.15 CODIFICACIÓN DANE

54121 - Servicios generales de construcción de edificaciones industriales




CAPÍTULO CUARTO
REQUISITOS HABILITANTES

A continuación, se describen detalladamente los criterios habilitantes que deberán cumplir los oferentes dentro del presente proceso contractual, los cuales serán verificados por la entidad, conforme a las reglas de subsanabilidad previstas en el Artículo 45 del Acuerdo 03 de 2020.

[bookmark: _Hlk171935538]Para determinar los requisitos habilitantes en el presente proceso de contratación se tuvo en cuenta: el riesgo del proceso de contratación; el valor del contrato objeto del proceso de contratación; el análisis del sector económico respectivo; y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes.

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – EICE realizará el análisis técnico, jurídico, financiero y de experiencia de las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias en las Condiciones Particulares de la Contratación, cuales resultan habilitadas para participar en la Invitación Pública.

Las propuestas serán verificadas en cuanto al cumplimiento de los Requisitos Técnicos y los requisitos habilitantes, así;

A. Requisitos de orden Jurídico		Habilitado/ No Habilitado
B. Experiencia				Habilitado/ No Habilitado
C. Requisitos de orden Técnico		Habilitado/ No Habilitado
D. Requisitos de orden Financiero		Habilitado/ No Habilitado

IMPORTANTE: Los proponentes deberán organizar los documentos de su propuesta por carpetas separadas según el requisito habilitante, individualizando cada documento en un archivo PDF correspondiente.

A. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO. 

Los documentos que acrediten los factores de escogencia deberán ser acreditados y remitidos por el proponente antes del cierre del proceso de contratación, de acuerdo con el cronograma propuesto para ello. Los documentos relacionados con los requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje pueden ser aportados hasta el vencimiento del plazo otorgado por la entidad para entregarlos, conforme a las reglas de subsanabilidad indicadas previamente.
A1. Carta de presentación de la propuesta. El formato de carta de presentación de la propuesta entregado por la entidad deberá estar suscrito por quien tenga capacidad jurídica de obligarse, de conformidad con el Documento de Condiciones Particulares de Contratación (ANEXO No. 2 MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA).

A2. Garantía de seriedad de la propuesta.  Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial y su vigencia deberá ser por tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la recepción de las propuestas. 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.

A3. Certificado de Existencia y Representación Legal. Expedido por la cámara de comercio correspondiente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.  Las sociedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su oferta bajo cualquier modalidad asociativa, deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y dos (2) años más. Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia deberán presentar el documento equivalente del país de origen.

A4. Documento de identidad. Para el caso de los oferentes que se presenten en su condición de personas naturales, deberán aportar copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o el pasaporte si el nacional que se identifica se encuentra en el exterior); igual documento deberá acreditarse frente al representante legal o quien haga sus veces, cuando se trate de persona jurídica, según aplique.

A5. Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el país cuando se trate de proponentes extranjeros. El interesado extranjero podrá participar si tiene sucursal establecida en Colombia o en su defecto mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato en el evento de que resulte favorecido, para acordar modificaciones al contrato, de ser el caso y en general cualquier actuación tendiente al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como para representarlo judicial y extrajudicialmente, por un lapso no inferior al término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la celebración, ejecución y hasta por un (1) año más.

El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. 

A6. Certificado de Reciprocidad. Solo aplica para proponentes extranjeros conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, deberá allegar certificación que debe estar acorde con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015. La anterior certificación deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso. En caso de prórroga del proceso esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre.

A7. Registro Único Tributario (RUT) Actualizado. Documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él. SE DEBE PRESENTAR EL RUT COMPLETO.

A8. Aportes Parafiscales y de Seguridad Social. El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), y aportes parafiscales en las cuantías de ley, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en aquellos casos que sea procedente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas jurídicas, se deberá certificar a través del Revisor Fiscal (cuando esté obligado a tenerlo), inscrito en el certificad de existencia y representación legal que se han efectuado los pagos a la seguridad social integral y los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar) dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

A9. Documentos del Revisor Fiscal: El proponente deberá anexar junto con la propuesta, copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado digital de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal, con vigencia inferior a tres meses desde la fecha de cierre para recepción de las ofertas.

A10. Planilla integrada de autoliquidación de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales: El proponente deberá aportar copia de la última planilla integrada de autoliquidación de aportes, del pago de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales, realizada a través del operador.

Para proponentes extranjeros se tendrá en cuenta la certificación del revisor fiscal indicando si tiene dicha obligación en el territorio colombiano, en caso de tenerlos es necesario cumplir con dicha certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 819 de 2003.

A11. Declaración Juramentada de Inhabilidades e incompatibilidades: El proponente deberá aportar documento donde certifique bajo la gravedad del juramento que el representante legal, la sociedad ni sus socios, se encuentran incursos en ninguna inhabilidad, ni incompatibilidad al momento de presentación de la propuesta, conforme a lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia. 

A12. Declaración Juramentada de multas y sanciones: proponente deberá aportar documento donde certifique bajo la gravedad del juramento que en los últimos dos (2) años, ni el representante legal, ni la sociedad, ni sus socios, han sido objeto de multas o sanciones a consecuencia de incumplimientos.

A13. Compromiso medida anticorrupción: Diligenciar el formulario anexo, donde certifica bajo la gravedad de juramento, que ni la sociedad, ni los accionistas o socios y/o administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces, ni los miembros de unión temporal o consorcio, están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos Nacionales o Internacionales, Policiales, Judiciales, o de Investigación con igual fin y que ni han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

A14. Certificado de Medidas Correctivas RNMC: La entidad está en la obligación de verificar, que el proponente no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor. En la certificación debe verificarse que el mismo no esté incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código General de Policía y Convivencia”, que reza: “Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:  Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.”
A15. Verificación en listas restrictivas. La entidad está en la obligación de verificar que el proponente y su representante legal, no se encuentren en listas restrictivas que previenen la financiación del terrorismo, lavado de activos y otros riesgos asociados a las contrapartes. 
A16. Consulta del REDAM (REGISTRODE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS). El oferente debe presentar la Consulta del REDAM (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS). Para descargar el certificado REDAM, ingrese a https://carpetaciudadana.and.gov.co/. En este sitio web, debe crear un usuario y contraseña, completar sus datos personales y seguir las instrucciones proporcionadas.

B. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO. 

B1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: El proponente deberá presentar el anexo No. 4 “DECLARACIÓN DEL OFERENTE (CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS)”, correspondiente a las indicadas en el numeral 2.4, firmado por el representante legal.

B2. Visita Técnica: En la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, el proponente deberá realizar visita técnica a las instalaciones de LA FLA EICE previo a la presentación de su propuesta con el fin de revisar las condiciones para efectos de la presentación de una oferta económica ajustada bajo las especificaciones definidas en la presente invitación pública. 

B3. Certificado de cumplimiento del programa de SST por parte de la ARL: El proponente deberá aportar la certificación de la ARL donde indique que la empresa u organización cuenta con un nivel de cumplimiento específico mínimo de noventa por ciento (90%) en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

B4. Personal mínimo requerido: El proponente deberá anexar la información del personal mínimo requerido, que será responsable de la ejecución de los trabajos anteriormente mencionados, conforme a los perfiles y funciones requeridas para el desarrollo adecuado del objeto del contrato. 

Para ser considerado hábil el proponente deberá ofrecer el recurso humano que se describe a continuación, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

	PERSONAL
	CANTIDAD
	PERFIL ACADÉMICO
	EXPERIENCIA
	DEDICACIÓN

	Director de Obra
	Uno (1)
	Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con matrícula profesional vigente
	General: diez (10) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional

	Cincuenta por ciento (50%)

	
	
	
	Específica mínima: que haya desempeñado el cargo de director de Obra en mínimo dos (2) contratos de OBRA CIVIL
	

	Residente de Obra
	Uno (1)
	Título profesional de de Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula profesional vigente
	General: Cinco (5) años de experiencia profesional general, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional.
	Cien por ciento (100%)

Dicho profesional deberá mantenerse en todo el tiempo de ejecución del contrato al frente de los trabajos, con dedicación de tiempo completo y suficiente capacidad para representarlo en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato

	
	
	
	Específica: que haya desempeñado el cargo de residente de obra, en al menos dos (2) contratos de OBRA CIVIL.
	

	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Uno (1)
	Título profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con matrícula o tarjeta profesional vigente.

· Tener curso de cincuenta (50) horas del SG-SST actualizado.

· Estar certificado como coordinador de alturas

Nota: En caso de ser Tecnólogo, la empresa contratista debe presentar el respaldo de un Profesional que lidere su sistema de gestión
	General: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional general, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional, debe contar con licencia vigente.
	Cien por ciento (100%)

Dicho profesional deberá mantenerse en todo el tiempo de ejecución del contrato al frente de los trabajos, con dedicación de tiempo completo y suficiente capacidad para representarlo en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

	
	
	
	Específica: que haya desempeñado la supervisión de seguridad y salud en el trabajo, en al menos dos (2) contratos de OBRA CIVIL.
	


 
Nota: Para la acreditación de los perfiles, deberán allegarse los respectivos diplomas y/o actas de grado, la tarjeta o matricula profesional, los certificados de los cursos de formación adicional, y los certificados de experiencia general y específica.

C. EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar que ha ejecutado y terminado hasta dos (2) contratos en los últimos cinco (5) años, los cuales deben contar dentro de su objeto, alcance y/o actividades ejecutadas: "construcción, y/o adecuación, reparación y/o mantenimiento de infraestructura de edificaciones”:

La sumatoria de los dos (2) contratos debe ser igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial de la presente invitación pública, expresado en SMLMV.

En todo caso, por lo menos uno (1) de los dos (2) contratos aportados debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV.

Esta experiencia general deberá ser acreditada con los siguientes medios:

1: El Registro Único de Proponentes - RUP:

Los contratos para certificar del RUP, deben registrar en al menos tres (3) de los códigos del clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC) que se describen a continuación:

72101507 – 	Servicios de mantenimiento de edificios
72102900 –  	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.
72151100 – 	Servicios de construcción de plomería
72151303 – 	Servicios de pintura industrial
72151306 – 	Servicios de marcación de pavimento
72151401 –  	Servicios de construcción y revestimiento de paredes
75121910 –  	Servicio de restauración o renovación de juntas con mortero
72152001 –  	Servicio de instalación y reparación de dry wall
72152005 –  	Servicio de instalación y reparación de estuco
72152402 –  	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas
72152500 –  	Servicios de instalación de pisos
72152605 – 	Servicios de instalación y reparación de cielos rasos
72152700 –  	Servicios de instalación y reparación de concreto
72153002 – 	Servicios de instalación y reparación de vidrios y ventanas
72153501 – 	Servicios de limpieza de exteriores de edificios
72153505 – 	Servicios de remodelación de baños y cocinas
72154032 – 	Servicios de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado
81101500 –  	Ingeniería civil y arquitectura

2. Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información: 

· Número del contrato (en caso de contar con número)
· Nombre del contratante.
· Nombre del contratista.
· Objeto y/o descripción del contrato.
· Valor ejecutado del contrato.
· Fecha de iniciación y terminación del contrato (dd/mm/aaaa).
· Afirmación sobre el cumplimiento a satisfacción del contrato.
· Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.
· Dirección, teléfono del contratante y correo electrónico de quien expide la certificación.
· Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 

En caso de que la certificación no incluya la descripción de alguno de los ítems referidos, LA FLA EICE requerirá y/o el proponente podrá aportar un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia. Dichos documentos contractuales idóneos podrán ser: Acta de Liquidación, Acta de Entrega final, Acta de Recibo Definitivo, Acta de Terminación, Acta de Obra Final.

Nota 1: De acreditarse la experiencia requerida a través del RUP, el proponente debe adjuntar en todo caso la respectiva certificación de los contratos o su acta de liquidación, a fin de verificar que efectivamente el objeto del contrato es similar y/o relacionado con el objeto y alcance del presente proceso contractual.

Nota 2: En caso de que el proponente no cuente con RUP, la experiencia deberá ser acreditada únicamente a través de las certificaciones del o los contratos con cumplimiento de los requisitos antes enunciados.

C1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PLURAL

El proponente plural deberá acreditar la experiencia conforme lo previsto en la experiencia general y específica. El valor para acreditar por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación permitida por la ley, deberá corresponder a su porcentaje de participación en la forma asociativa y expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). En todo caso cada integrante deberá acreditar como mínimo un (1) contrato relacionado con el objeto de la presente contratación, independientemente del número de integrantes de la forma asociativa. Si el proponente plural se conforma por un número mayor al número de contratos solicitados, el proponente informará cuales de los contratos aportados se deberán tener en cuenta para la verificación de la experiencia, sin perjuicio en todo caso de que, a cada uno de los integrantes de la forma asociativa, le corresponde acreditar un (1) contrato que corresponda a su porcentaje de participación en el correspondiente proponente plural.

Si el contrato aportado como experiencia fue ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor ejecutado que se tendrá en cuenta para la verificación del valor mínimo a certificar será el que resulte de afectar el valor total del contrato por el porcentaje de participación que se tuvo en el mismo. Si dos (2) o más integrantes de un proponente plural aportan el mismo contrato, para efectos del valor mínimo a certificar dicho contrato contará como un (1) solo contrato.

En el evento en que dos (2) o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

C2. EXPERIENCIA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

El proponente que cuente con la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18   del Decreto 1860 de 2021.  Podrá acreditar experiencia de hasta (1 contrato adicional ejecutado al exigido en la experiencia general del proceso), con objeto igual o similar al del presente proceso. 

La forma de acreditar la experiencia requerida es igual que la descrita para la experiencia general.

Nota 1: Tratándose de proponentes plurales, será aplicable las condiciones de emprendimientos o empresas de mujeres que trata el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando, quien acredite esta condición tenga una participación igual o superior al diez (10%) por ciento en dicha forma asociativa. 

Nota 2: Para que el proponente pueda acreditar la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres, deberá aportar el ANEXO MODELO CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, debidamente suscrito por el representante legal, donde se indique con cual o cuales de las condiciones cumple conforme al Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, además, deberá de aportar toda la información y documentación necesaria para acreditar dicha(s) condición(es) de la siguiente manera: 

a. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad haya pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

b. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

c. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.

Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

A la verificación de experiencia corresponderá una calificación de propuesta Habilitada o no habilitada. Por lo que este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación técnica y económica. 
 
C3. EXPERIENCIA PARA MIPYME 

Podrá acreditar experiencia de hasta (1 contrato adicional ejecutado al exigido en la experiencia general del proceso) 
El proponente plural deberá acreditar la experiencia antes señalada en hasta 1 contrato adicional al exigido en la experiencia general del proceso.

La forma de acreditar la experiencia requerida es igual que la descrita para la experiencia general.

El valor a acreditar por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación permitida por la ley deberá corresponder a su porcentaje de participación en la forma asociativa y expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). En todo caso cada integrante deberá acreditar como mínimo un (1) contrato. 
 
C4. CONSIDERACIONES 

 1.El proponente que no tenga la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres o MiPymes deberá cumplir con la experiencia general del proponente punto C y C.1 (en caso de ser proponente plural) 
 
2.El proponente que tenga la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres deberá cumplir con la experiencia desarrollada en el punto C.2. 
 
3.El proponente que tenga la calidad de MIPYME deberá cumplir la experiencia desarrollada en el punto C.3. 
 
4.Si concurre en un proponente la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres y MiPymes, el proponente podrá presentar dos (2) contratos adicionales a los exigidos en la experiencia general del proceso, que hayan sido efectivamente ejecutados y que estén debidamente certificados  

D. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO.

La capacidad financiera (CF) será calculada y verificada con base en la información establecida por el oferente en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en la información suministrada y certificada de sus Estados Financieros. Para el anterior análisis, los proponentes deberán anexar la siguiente información y documentación financiera:

Para personas naturales o jurídicas residentes en Colombia: cuando se trate de personas naturales o jurídicas residentes en Colombia, la información de las condiciones financieras estará soportada en alguna de las 2 siguientes alternativas:

1. Presentar con la oferta, copia del Registro Único de Proponentes (RUP) vigente para el año 2026 y en firme para la fecha del cierre del proceso de selección, el cual debe estar actualizado con estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.

2. Si no se aporta el RUP, presentar con la oferta, los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, estos deben incluir: el Estado de Situación Financiera (debe detallar corriente y no corriente), el Estado de Resultado, y Otro Resultado Integral (si aplica), y las Notas y revelaciones a los Estados financieros (debe detallar el gasto por intereses para el cálculo del indicador). La información de este punto deberá cumplir con las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia, así mismo deben estar firmados y certificados por el Representante Legal y el Contador; además, si está obligado a tener Revisor Fiscal según exigencias de la Ley, también deben ir con su firma y con el dictamen de los Estados Financieros.

Información Extranjeros sin domicilio en Colombia 

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio o residencia en Colombia, la información de las condiciones financieras estará soportada en: 

Estados Financieros de fin de ejercicio al cierre del año 2025, los cuales deberán cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad, deben aportar como mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y otro Resultado Integral (si aplica), y las Notas y revelaciones a los Estados Financieros. Adicionalmente en los países en cuya jurisdicción deba aplicarse de manera obligatoria ajustes por inflación, los Estados Financieros, (Estado de la Situación Financiera y Estado de Resultados) que deberán ser aportados para inscribirse como proponente, son los re expresados o ajustados por inflación, en todo caso deberán estar firmados por Representante Legal, certificados y dictaminados por Contador Público y/o Revisor Fiscal o quien tenga la obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa del país de origen. 

Adicional a lo anterior, si la moneda funcional del proponente es la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria, los Estados Financieros solicitados deberán ser expresados en la unidad de medida corriente, al final del periodo que se informa, tal como lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia y que la información financiera se encuentre en moneda diferente al peso colombiano y/o en idioma diferente al español, esta deberá presentarse en traducción oficial al español y ser valorada en pesos colombianos a la TRM del día de corte de sus últimos estados financieros aprobados. 

En el caso que la fecha de fin de ejercicio de los Estados Financieros sea diferente al 31 de diciembre, el proponente del exterior deberá aportar y certificar los últimos estados financieros que de acuerdo con la Normativa deba tener vigente, Esta información deberá ser certificada por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal o quien tenga la obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa del país de origen.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Los indicadores financieros que se solicitan para este proceso son: 

D1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 

Índice de Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) = Mayor o igual a 1
Las modalidades de asociación lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de participación. 
Para calcular el índice de liquidez se tomarán en cuenta las partidas que se encuentren certificadas en el RUP o en los Estados Financieros aportados.

Para quienes entreguen Estados financieros y no el RUP, dicho proponente deberá totalizar las cuentas que conforman el activo corriente y el pasivo corriente, de acuerdo con la normativa vigente en cada localidad; de lo contrario, la FLA EICE se abstendrá de calcular dicho indicador y se determina que el proponente no cumple con el requisito habilitante financiero.

D2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (E) 

Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) = Menor o igual al 70%  
Las modalidades de asociación lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de participación. 
Para calcular el nivel de endeudamiento se tomarán en cuenta las partidas que se encuentren certificadas en el RUP o en los Estados Financieros aportados

Para quienes entreguen Estados financieros y no RUP, dicho proponente deberá totalizar, en sus estados financieros, las cuentas que conforman el Activo Total y el Pasivo Total, de acuerdo con la norma NIIF que le aplique; de lo contrario, la FLA EICE se abstendrá de calcular dicho indicador y se determina que el proponente no cumple con el requisito habilitante financiero

D3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 

(Utilidad operacional / gastos de intereses) = Mayor o igual a 1.5 veces  

En el caso que el resultado del cálculo del indicador de un resultado indeterminado debido a que el proponente no posea gastos de intereses se entenderá que cumple el indicador de razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la base del indicador sea una utilidad operativa; por ende, si la empresa presenta una pérdida operativa, se establece que el proponente no cumple con el indicador.

Para quienes entreguen Estados financieros y no el RUP, dicho proponente deberá totalizar, en sus estados financieros las cuentas que conforman los Ingresos operacionales, los costos operacionales, y los gastos operacionales, la FLA EICE determinará el dato de la utilidad operacional de la siguiente forma: Ingresos operacionales, menos costos y gastos operacionales es igual a la Utilidad Operacional, también debe estar detallado el dato del gasto por intereses (en el estado financiero o en las notas). Lo anterior para hallar el indicador de cobertura de intereses, de lo contrario, la FLA EICE se abstendrá de calcular dicho indicador y se determina que el proponente no cumple con el requisito habilitante financiero.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA TODOS LOS INTERESADOS:

NOTA 1: la capacidad financiera de los proponentes permitirá determinar si es habilitado o no para participar en el proceso y deberá cumplir lo requerido en estos pliegos de condiciones, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de los participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta lo siguiente:

Para los Consorcios y Uniones Temporales, la entidad calculará los indicadores de capacidad financiera (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) de acuerdo con la participación de los proponentes que conforman el Consorcio o Unión Temporal, tal como se explica más adelante.  

Posteriormente, se toma la participación de cada uno de ellos, y en esa forma se aplicará a cada indicador, lo cual da como resultado el valor correspondiente al 100% de su conformación. Con el fin de dar más claridad, se pone el siguiente ejemplo: Consorcio XXXX, el cual se conforma por 3 empresas que son A, B y C. 

	Proponente
	Participación
	Indicador
	Ponderación

	A
	50%
	0.5
	0.25

	B
	30%
	1.4
	0.42

	C
	20%
	1.2
	0.24

	TOTAL
	100%
	
	0.91



Con base en el cuadro anterior concluimos: que el indicador del ejemplo para este consorcio es de 0.91, el cual es el valor que determina si cumple o no con el requisito solicitado en los términos de condiciones. 

La información financiera solicitada por la FLA EICE para el cálculo de los indicadores deberán presentarse los correspondientes solo al proponente o miembro de la unión temporal o consorcio, sin que estos sean consolidados con filiales o subordinadas en caso de tenerlas.

NOTA 2: Teniendo en cuenta que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) no tienen utilidad operacional y que de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores de razón de cobertura de intereses, se calculan a partir de la utilidad operacional, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia deberán en los procesos de selección en los que se exija estos indicadores requerirse que para el caso de las ESAL la Entidad verificará esta información de los estados financieros, de donde se extractará del estado de actividad la línea correspondiente al exceso de ingresos sobre egreso antes de provisión para impuestos sobre la renta, lo cual equivale a la utilidad operacional para este tipo de proponentes.

NOTA 3: Para el cálculo de los indicadores financieros solicitados por la FLA EICE se tendrá en cuenta el resultado obtenido de la operación con un numero entero más dos decimales.
CAPITULO QUINTO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Las propuestas habilitadas, es decir, aquellas que cumplan con los criterios habilitantes y con las especificaciones técnicas o condiciones esenciales del servicio, pasaran a la etapa de calificación, de la siguiente manera:

	 
	CRITERIO
	PUNTAJE MÁXIMO

	1
	PRECIO
	60

	2
	CRITERIOS DE CALIDAD
	29.75

	
	2.1. Certificaciones de calidad
	

	
	2.1.1 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
	3.25

	
	2.2. Experiencia adicional
	19

	
	2.3. Equipo de trabajo
	

	
	2.3.1 Formación posgradual del Director de obra
	3,75

	
	2.3.2 Formación posgradual del Residente de obra
	3,75

	3
	Estímulo a la Industria Nacional Colombiana
	10

	4
	Emprendimientos o empresas de mujeres
	0,25

	 
	TOTAL
	100



5.1. Precio (Puntaje máximo 60 puntos)

A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de sesenta (60) puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Revisión de la Propuesta Económica:

Para la presentación y diligenciamiento del Formulario Propuesta Económica, el proponente deberá cerciorarse que todas las celdas de la columna “Descripción” estén completamente desplazadas de tal forma que pueda leerse todo su contenido y que al momento de imprimirlo se pueda ver la totalidad de la información consignada en las celdas, sin que esto constituya en ningún caso una adición, modificación o alteración de los mismos.

En la columna “Cantidad”, el proponente deberá asegurarse que los valores en las celdas no contengan decimales ocultos; en caso de que esto suceda deberá tomar para el cálculo del valor de la oferta, la cifra con decimales.

Se procederá con la corrección aritmética del Formulario Propuesta Económica en el cual los proponentes presentarán su propuesta económica, hasta el COSTO DIRECTO, previa verificación de su contenido y ajuste de los valores unitarios al peso si a ello hay lugar, en la forma prevista en el presente documento de condiciones.

Para la revisión aritmética del Formulario Propuesta Económica, la entidad realizará la multiplicación de las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener el COSTO DIRECTO.

Una vez revisado y corregido el COSTO DIRECTO, se afectará por el porcentaje de A.U y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.

El VALOR TOTAL así obtenido será el que primará para efectos de calificación de la propuesta y adjudicación de contrato.

El Proponente deberá calcular un AU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del AU. 

Los componentes internos de la Administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de Contratación una vez le corresponda suscrita el acta de inicio.

CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A.	Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.
B.	El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero menor.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el Procedimiento para asignar puntaje.

Procedimiento para asignar puntaje:

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de puntaje, las propuestas que se encuentren incursas en las causales de rechazo establecidas en el Documento de Condiciones Particulares de Contratación, las demás serán consideradas Ofertas válidas para el procedimiento de asignación de puntaje.

A partir del valor total corregido de las propuestas, si a ello hubiere lugar, se asignará un puntaje máximo de sesenta (60) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

Mediana con valor absoluto
Media Aritmética baja
Media Geométrica 

[bookmark: _Hlk520467935][bookmark: _Hlk511666087]El método para la evaluación de la oferta económica se determinará de acuerdo con la variación de las primeras dos cifras decimales de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para el día hábil siguiente al cierre del proceso de selección, de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:

	Rango (inclusive)
	Número
	Método

	De 0.00 a 0.33
	1
	Mediana con valor absoluto

	De 0.34 a 0.66
	2
	Media geométrica

	De 0.67 a 0.99
	3
	Media aritmética baja



En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 
· La Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. 
· Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central
· Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales
La mediana se calcula mediante la siguiente expresión

Donde:
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
· m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
· Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 
Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:


Donde:
· Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula

Donde:
· : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

Donde: 
· MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
· V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
· Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
· n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

Donde:
· : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
· : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
· : Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 


Donde:
· : Es la media aritmética baja.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

5.2. Criterios de Calidad (Puntaje máximo 29.75 puntos)

5.2.1 Certificaciones en Sistemas de Gestión de Calidad (3.25 PUNTOS)

Con el propósito de incentivar la adopción de buenas prácticas de gestión, asegurar la estandarización de procesos constructivos y de mantenimiento, promover el mejoramiento continuo y fortalecer la capacidad organizacional de los oferentes para la adecuada ejecución del contrato, la FLA EICE otorgará puntaje adicional a los proponentes que acrediten certificaciones vigentes expedidas por organismos de certificación acreditados.

Se asignará un máximo de 3.25 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

	DESCRIPCIÓN
	PUNTOS

	Certificación vigente en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, cuyo alcance incluya actividades relacionadas con obras civiles, instalaciones eléctricas o hidrosanitarias
	3.25 puntos

	No acredita
	0



El proponente deberá aportar copia de los certificados vigentes expedidos por organismos de certificación acreditados competentes o por entidades reconocidas internacionalmente. Los certificados deberán encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso y su alcance deberá guardar relación con las actividades objeto del contrato.

5.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL (Puntaje máximo 19 puntos)

El proponente (individual o plural) que acredite la ejecución y terminación de (1) contrato, sin importar su cuantía (diferente de lo establecidos para la experiencia general), cuyo objeto esté relacionado con el mantenimiento o la adecuación de edificaciones destinadas a la producción.
 
Este requisito se establece teniendo en cuenta que la ejecución del contrato deberá realizarse sin interrumpir la operación productiva de la empresa. En ese sentido, la experiencia previa en la ejecución de contratos de mantenimiento o adecuación de edificaciones destinadas a la producción permitirá al contratista desarrollar las actividades contratadas sin afectar el normal desarrollo de los procesos productivos.

Para la acreditación de este requisito aplican las mismas reglas de acreditación del requisito habilitante de experiencia general (RUP y certificaciones de contratos; o únicamente certificaciones de contratos en caso de que el proponente no cuente con RUP).

Se asignará un máximo de 19 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	PUNTAJE

	Ejecución de un (1) contrato de mantenimiento o adecuación de edificaciones destinadas a la producción
	19

	No acredita
	0



5.2.3 EQUIPO DE TRABAJO (Puntaje máximo 7.5 puntos)

El proponente que acredite para el Director y Residente de Obra, formación adicional así:

	POSGRADO
	PUNTAJE

	El proponente que acredite formación posgradual para el DIRECTOR DE OBRA: Especialización, maestría o doctorado en áreas afines a la Ingeniería civil o Arquitectura (gerencia de proyectos, formulación de proyectos, alta gerencia, geotecnia, estructuras, construcción, o en áreas afines a la Ingeniería civil o Arquitectura) al presente proceso. Para ello deberá presentar las respectivas copias del diploma o acta de grado del posgrado
	3.75

	El proponente que acredite formación posgradual para el RESIDENTE DE OBRA: Especialización, maestría o doctorado en áreas afines a la Ingeniería civil o Arquitectura (gerencia de proyectos, formulación de proyectos, alta gerencia, geotecnia, estructuras, construcción, o en áreas afines a la Ingeniería civil o Arquitectura) al presente proceso. Para ello deberá presentar las respectivas copias del diploma o acta de grado del posgrado
	3.75

	No acredita
	0




5.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (puntaje máximo 10 puntos)

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

Para acceder a este puntaje, los proponentes deberán diligenciar el ANEXO 11 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.

Teniendo en cuenta que en el presente proceso, no existen bienes colombianos relevantes toda vez que se trata de un servicio cuyo insumo principal es mano de obra (personal), de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales cualquiera de sus integrantes podrá vincular el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

	CONCEPTO
	PUNTAJE

	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
	10

	Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros
	5


	
Además de la incorporación de mano de obra nacional, tratándose de proponentes plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de proponentes plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:

1   únicamente integrantes colombianos: Decreto 1082 de 2015 - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (Numeral 1 del literal C. Estímulo a la Industria Nacional)

2   colombianos en asocio con Extranjeros con Trato Nacional:	Decreto 1082 de 2015 - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (Numeral 1 del literal C. Estímulo a la Industria Nacional)
							
3   únicamente Extranjeros con Trato Nacional:	La regla de origen del país con el que se tengan acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. Si el proponente plural no especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 1082 de 2015. - Promoción de Servicios Nacional o con Trato Nacional (Numeral 1 del literal C. Estímulo a la Industria Nacional)

4   proponente plural en el que al menos uno de los integrantes es extranjero sin trato nacional: No aplica regla de origen del Decreto 1082 de 2015, ni la de los países de origen. - Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (Numeral 2 del literal C. Estímulo a la Industria Nacional)
	
PROMOCIÓN DE SERVICIOS O CONTRATO NACIONALES

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:

A.	Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente.
B.	Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.
C.	Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero con trato nacional obtenga puntaje por trato nacional podrá acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. A tales efectos el proponente extranjero deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, aportando la información y/o documentación que sea requerida.

Si el proponente extranjero con derecho a trato nacional no especifica a cuál regla de origen se acoge, deberá aplicarse lo aquí previsto de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. En este caso el proponente, para obtener el puntaje por trato nacional, deberá diligenciar el Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional, en lugar del Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, presente el Formato – Incorporación de Servicios Nacionales, no habrá lugar a otorgar puntaje por este factor, ni por el regulado en el numeral 2 (incorporación de componente nacional) del Pliego de Condiciones.

La entidad asignará los diez (10) puntos por promoción de servicios nacionales o con trato nacional al proponente plural, cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. En caso de que el puntaje se otorgue en razón de la vinculación de un cuarenta por ciento (40%) del total de empleados y contratistas requeridos para el cumplimiento del contrato de origen colombiano, cualquiera de sus integrantes podrá vincularlos para dar por cumplido este requisito.

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato – Incorporación de Servicios Nacionales en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el proponente que presente el Formato – Incorporación de Servicios Nacionales no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato – Incorporación de Servicios Nacionales únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un proponente extranjero sin derecho a trato a nacional, en lugar del Formato – Incorporación de Servicios Nacionales, presente el Formato– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor establecido en el numeral 1 (promoción de servicios nacionales o con trato nacional), ni por el regulado este numeral.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

No se otorgará puntaje:

1.	Cuando se altere, modifique, suprima información o se emplee un formato diferente a los dispuestos en los anexos al pliego de condiciones, siempre y cuando con ello se impida la verificación de la información para evaluar en condiciones iguales y objetivas.

2.	Cuando no se realice ningún ofrecimiento por este criterio.

5.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: (puntaje máximo 0.25 puntos)

Para obtener el puntaje de calidad el oferente deberá aportar el ANEXO MODELO CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES debidamente suscrito por el representante legal, donde se indique cual o cuales de las condiciones cumple conforme al Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, además, deberá de aportar toda la información y documentación necesaria para acreditar dicha(s) condición(es) de la siguiente manera:

A. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

NOTA ACLARATORIA: Se aclara que el ANEXO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES del pliego de condiciones deberá ser suscrito únicamente por el representante legal, indicando cual o cuales de las condiciones cumple el proponente, mientras que, LA CERTIFICACIÓN con la cual se acredita la condición de emprendimiento o empresa de mujer referida en el literal A del presente apartado deberá ser expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador.

B. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

NOTA ACLARATORIA: Se aclara que el ANEXO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES del pliego de condiciones deberá ser suscrito únicamente por el representante legal, indicando cual o cuales de las condiciones cumple el proponente, mientras que, LA CERTIFICACIÓN con la cual se acredita la condición de emprendimiento o empresa de mujer referida en el literal B del presente apartado deberá ser expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

C. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.

Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

D. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

NOTA 1: Tratándose de proponentes plurales, será aplicable las condiciones de emprendimientos o empresas de mujeres que trata el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando, quien acredite esta condición tenga una participación igual o superior al diez (10%) por ciento en dicha forma asociativa.

NOTA 2: Al proponente que acredite una o varias de las condiciones antes descritas se le asignaran dos (02) puntos.



CAPÍTULO SEXTO
ETAPAS DEL PROCESO

6.1.   DOCUMENTO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN.

El documento de condiciones particulares de contratación se publicará en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública, plataforma transaccional SECOP II de conformidad con lo establecido en el Numeral 1º del Artículo 30 del Acuerdo No 003 del 21 de diciembre de 2020, modificado por la Resolución 2021060000484 del 18 de mayo de 2021 y debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 42 de la norma en mención.

6.2. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 

Las observaciones al documento de condiciones particulares de contratación se harán dentro del término establecido en el cronograma del proceso, las cuales podrán ser acogidas o rechazadas por la entidad y para el efecto dará respuesta a las mismas por escrito que se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, plataforma transaccional SECOP II.

Las consultas y observaciones al documento de condiciones particulares de contratación, se deberán formular igualmente mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, observando el anexo para presentar observaciones del documento de condiciones particulares de contratación del presente documento.

6.3. MODIFICACIONES (ADENDAS) AL DOCUMENTO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE podrá modificar el documento de condiciones particulares de contratación mediante adendas de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Acuerdo No 003 del 21 de diciembre de 2020 modificado por la Resolución 2021060000484 del 18 de mayo de 2021.

En el cronograma se señalará el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse adendas, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas.

6.4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA

Dentro del término establecido en el cronograma del proceso de invitación pública se establecerá el plazo a partir del cual se pueden presentar propuestas y la fecha límite o de cierre para hacerlo.

La propuesta se entregará de manera exclusiva a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para hacerlo debe tener una cuenta creada con usuarios asociados a la misma (proveedores).

La propuesta que se haga llegar por medio diferente a la plataforma transaccional SECOP II, no se entenderá presentada por la entidad para el presente proceso y no será evaluada.

No se admitirán propuestas enviadas físicamente, ni por correo, fax, correo electrónico o cualquier otro medio diferente al SECOP II, además no se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas.

Nota: En caso de que SECOP II presente fallas, el proveedor debe seguir las instrucciones establecidas en el manual “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II” de Colombia Compra Eficiente, evento en el cual la entidad informará las decisiones adoptadas al respecto mediante su página web: www.fla.com.co en el siguiente link: https://fla.com.co/contrataciones/, y adicionalmente tendrá a disposición los correos electrónicos: contratacion@fla.com.co , juridica@fla.com.co 

6.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todo proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos subsanables, no obstante, tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta el momento en que la FLA EICE lo establezca en el documento de condiciones particulares de contratación, solicitud que debe ser atendida por el oferente so pena de rechazo de la propuesta.

En ningún caso la entidad podrá permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

La notificación y comunicación del informe sobre los proponentes habilitados e inhabilitados, se llevará a cabo mediante el Portal Único de Contratación en la fecha que considere y defina la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE en su cronograma. 

En todo caso se podrán subsanar este tipo de requisitos habilitantes una vez sea solicitado por el Comité de Gestión Precontractual mediante requerimiento. Este requerimiento no será sometido a traslado u observaciones. A su vez, es oportuno dejar claro que los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

En caso de que alguno del oferente no cumpla en debida forma con la presentación de los requisitos habilitantes subsanables, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia solicitará tales requisitos o documentos en condiciones de igualdad para todos los proponentes, en la fecha definida en el cronograma. La solicitud de requisitos se realizará por medio del Portal Único de Contratación SECOP II y la documentación solicitada deberá ser enviada por el mismo medio.

Importante: Los proponentes solo podrán subsanar en el término concedido en el cronograma de Requerimiento o solicitud de subsanación de documentos y/o requisitos, vencido dicho termino, no se entenderá presentado y/o subsanado el requisito.

6.6. PROPONENTES HABILITADOS E INHABILITADOS

Para determinar cuáles propuestas continúan dentro del proceso de selección, el proponente debe ser habilitado jurídicamente, técnicamente, financieramente y en el componente experiencia; verificado lo anterior se entenderá que el oferente está habilitado para pasar a la segunda etapa. 

La verificación de habilitación no dará puntaje, pero habilitará o inhabilitará al proponente para que la propuesta pueda o no ser evaluada técnica y económicamente. 

6.7. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y OBSERVACIONES AL MISMO.

El informe de verificación y evaluación se publicará en el SECOP II, al mismo tiempo que se correrá traslado de este, por el término establecido en el cronograma para que los oferentes presenten observaciones y anexen las pruebas necesarias, con lo cual se garantizara el derecho al debido proceso y contradicción.

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, tendrá un plazo establecido en el cronograma para analizar las observaciones presentadas, el cual podrá ser prorrogada hasta por un término igual, si las condiciones así lo ameritan y la empresa lo considera conveniente.

Una vez se establezca un informe de verificación y evaluación definitivo esta será presentado al Comité de Contratación.

6.8. PLAZOS DEL PROCESO.

Teniendo en cuenta la complejidad y especificidad de los procesos para la contratación de algunos bienes y servicios requeridos por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, los plazos fijados en el cronograma podrán prorrogarse, de acuerdo con la oportunidad y conveniencia para ello. 

Cuando la entidad estatal establezca que el plazo de verificación y evaluación previsto no garantiza el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo antes de su vencimiento, determinando un nuevo plazo. 

6.9.  CAUSALES DE RECHAZO.

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, rechazará la propuesta en los siguientes casos:

· Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación.
· Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Anexo Nro. 3 – Formulario Económico de la Propuesta y/o su anexo excel, de acuerdo con lo exigido por la FLA EICE.
· No ofrecer el valor del item (precio unitario) u ofrecerlo en cero (0) pesos.
· No indicar el valor total del presupuesto en el Anexo Nro. 3 – Formulario Económico de la Propuesta.
· No presentar el formulario Anexo 3A – formato Excel o presentarlo parcialmente.
· Cuando el comité de gestión precontractual o el comité de contratación determine que la propuesta tiene precio artificialmente bajo.
· Cuando el proponente se encuentre reportado en listas restrictivas, y del análisis de coincidencias se concluya que la propuesta debe rechazarse.
· Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación, junto a los documentos de la propuesta.
· La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.
· Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación objetiva de la misma.
· Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia.
· Si después de subsanar y antes del término de traslado del informe de verificación, el oferente no cumple con los requisitos habilitantes y/o los requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.
· Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en este documento de condiciones particulares de contratación.
· Cuando la propuesta siendo total haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o subordinada al cumplimiento de cualquier condición.
· La propuesta debe ser presentada de manera exclusiva a través de la plataforma transaccional SECOP II, en caso de presentarse por otro medio la misma será rechazada (salvo lo dispuesto en caso de indisponibilidad del SECOP II, de acuerdo con la guía publicada por Colombia Compra Eficiente).
· Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda al objeto del presente proceso de selección. Cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o cualquier modalidad asociativa prevista en la Ley, la propuesta será rechazada cuando ninguno de sus miembros o integrantes dentro de su objeto social o actividad mercantil tenga relación con el objeto.
· Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las modificaciones al documento de condiciones particulares de contratación que mediante adendas haya realizado la Entidad.
· Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.
· Cuando una persona natural o jurídica presente propuesta dentro del presente proceso y a su vez haga parte de un Consorcio, Unión temporal o Sociedad proponente dentro de este proceso.
· En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la propuesta que se halle con respecto a lo establecido en este Documento de condiciones particulares de contratación.
· Cuando un proponente oferte en la presente contratación, y tenga intereses patrimoniales en una persona jurídica que haga las veces de proponente.
· Cuando un Consorcio o Unión temporal no se constituya en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
· Cuando se incurra en cualquier causal de rechazo especificada en este documento de condiciones particulares de contratación o en la Ley.

6.10. FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, deberán aplicarse las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

[bookmark: _Hlk171935375]1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:
 
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:
 
10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y
 
10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.”

El método aleatorio definido por la FLA EICE se describe a continuación:

· La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE dispondrá de balotas debidamente numeradas. 
· La numeración de las balotas iniciará en el número uno (1) y continuarán numeradas en orden ascendente. 
· El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren empatados en puntos, introducirá las balotas numeradas en una bolsa de color negro.
· El número de balotas introducidas será el doble al número de oferentes empatados. 
· Al momento de esta diligencia los oferentes deberán acreditar la facultad legal para participar en el mismo, ya sea por ser el proponente, su representante legal, por estar debidamente autorizado por este último mediante poder para actuar a su nombre. 
· La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden de la hora de presentación de la oferta económica, participando para tomar la balota quien radico la oferta económica primero y así sucesivamente. 
· Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendrá en su poder sin hacer público el número sacado, hasta tanto no hayan tomado la balota todos los participantes. 
· Posterior a esto, se hará pública la numeración de las balotas que los oferentes tienen en su poder. Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944 www.fla.com.co Itagüí – Colombia 
· El empate se resolverá a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con el mayor número. 

De la presente diligencia se levantará la respectiva acta, con la firma

6.11.  OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO
Si de acuerdo con la información obtenida por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE en su estudio de propuestas, determina que el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, podrá requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité gestor precontractual, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 

Para dicho análisis, la FLA EICE podrá recurrir a criterios orientativos establecidos por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.

6.12. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
Una vez se establezca un Informe de Verificación y Evaluación Definitivo, la oferta seleccionada de conformidad con las condiciones establecidas en este Documento de Condiciones Particulares de Contratación, será presentada ante el Comité de Contratación para que recomiende al Ordenador del Gasto de acuerdo con lo contenido en el expediente contractual, aceptar o no la oferta, actuación que deberá queda por escrito por medio de un acta. Una vez aceptada la oferta, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE procederá a notificar al oferente favorecido.

6.13. DECLARATORIA DE DESIERTA
Cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna oferta resultó válida o conveniente económicamente para la Empresa, se declarará desierto el proceso de contratación, lo cual será informado a los oferentes.

6.14. TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Una vez aceptada la oferta, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE procederá a notificar al oferente favorecido, quien deberá suscribir el respectivo contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Si el oferente no suscribe el contrato correspondiente dentro del término indicado, quedará a favor de la Empresa, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida (seriedad de la oferta), sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía.

En este evento, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, dentro de los quince (15) días siguientes podrá aceptar la oferta que haya calificado en segundo lugar, siempre que su propuesta sea favorable para los intereses de la entidad.




CAPÍTULO SÉPTIMO
 FORMULARIOS ANEXOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO.

Los formularios se diligenciarán sin enmendaduras, y deberán cargarse en SECOP II con numeración y descripción. La entidad podrá en cualquier momento durante la evaluación de las propuestas requerir del proponente los análisis de precios que considere necesarios para las evaluaciones.

Relación indicativa de los anexos:

ANEXO No. 1. MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 2. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO No. 3.  FORMULARIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

ANEXO No. 3A.  FORMULARIO ECONÓMICO (ARCHIVO EXCEL)

[bookmark: _Hlk144827426]ANEXO No. 4. DECLARACIÓN DEL OFERENTE (CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS – PROPUESTA TÉCNICA)

ANEXO No. 5. PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ANEXO No. 6. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ANEXO No. 7. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE MULTAS Y SANCIONES

ANEXO No. 8. MEDIDA ANTICORRUPCION

ANEXO No. 9. CERTIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE

ANEXO No. 10. ACREDITACIÓN EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE MUJERES

ANEXO No. 11. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ANEXO No. 12. ACREDITACIÓN CONDICIÓN MIPYME

ANEXO No. 13. EQUIPO DE TRABAJO
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