RESPUESTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON “PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, PRESENTADA POR EL H.R. DARWIN CASTELLANOS

En el marco de las funciones y competencias otorgadas al Ministerio de Minas y Energía mediante Decreto No. 381 de 2012, me permito dar respuesta a la solicitud de información mencionada:

En el marco de la pregunta 1 remitida a esta dependencia, se procede a dar respuesta orientada desde la financiación de proyectos por medio de los fondos de inversión FAZNI, FAER y PRONE, y el mecanismo de Obras por Impuestos.

- Un listado consolidado y actualizado de todos los proyectos del sector eléctrico que se encuentren en el departamento del Meta, incluyendo aquellos en fase de:

- Formulación

- Estructuración

- Viabilización

- Aprobación

- Contratación

Respuesta: En el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y el compromiso con la universalización del servicio de energía eléctrica, el Ministerio de Minas y Energía (MME) lidera estrategias para cerrar las brechas de cobertura, calidad y continuidad en el país. Para ello, el MME canaliza recursos mediante fondos específicos como el Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), el Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas Rurales (FAER) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), además del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). A continuación, se presenta el funcionamiento de esta oferta institucional.

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas –FAZNI

El fondo FAZNI permite que los Entes Territoriales, apoyados por las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos priorizados de inversión para construir e instalar la nueva infraestructura eléctrica y para reponer o rehabilitar la existente, para ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

Es importante destacar que, para la asignación de recursos del FAZNI, el Ministerio de Minas y Energía considerará el orden de elegibilidad de los proyectos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, específicamente el artículo 7 de la Resolución No. 40378 de 2023. Según este criterio, se asignará un valor preponderante a los proyectos que beneficien a poblaciones con características específicas, permitiendo así la inversión de más recursos para atender la demanda de energización en esas áreas.

Los planes, programas y proyectos que serán elegibles para asignación de fondos del FAZNI se podrán presentar por medio de los siguientes mecanismos:

- Como resultado de las invitaciones públicas diseñadas por el Ministerio de Minas y Energía para proyectos de inversión en infraestructura en las Zonas No Interconectadas.

- Como resultado de las invitaciones públicas diseñadas por el Ministerio de Minas y Energía para la implementación parcial o total de la infraestructura requerida por medio de los esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas de la que habla el artículo 65 de la ley 1151 de 2007.

- Por iniciativa de las Entidades Territoriales, del IPSE, o de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica ya sean éstas pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional - SIN -, o a las Zonas No Interconectadas - ZNI -. En caso de que los proyectos hagan parte de los esquemas descritos en los numerales 1 y 2, los mismos no podrán ser presentados mediante el mecanismo descrito en este numeral.

Procedimiento

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), es la entidad responsable de llevar a cabo la evaluación técnica y financiera de los planes, programas o proyectos de inversión que hayan sido priorizados, ya sea para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica o para la reposición y rehabilitación de la ya existente. Esta labor tiene como objetivo ampliar la cobertura del servicio eléctrico y atender la demanda energética en las Zonas No Interconectadas.

El proceso de evaluación y viabilización de los proyectos deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de su radicación.

En el caso, de que la evaluación resulte favorable será enviada al Ministerio de Minas y Energía, quien a través del grupo de apoyo técnico y la disponibilidad presupuestal existente, realizará el análisis de este bajo los criterios de asignación de recursos los cuales serán llevados al comité de administración (CAFAZNI) quien tiene la facultad de aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos presentados para la financiación de recursos.

Requisitos

De conformidad con el artículo 4 de la resolución 40378 de 2023, Quienes hagan la presentación de los planes, programas o proyectos que busquen financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) deberán entregar en medio físico y/o magnético al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas o quien haga de sus veces, la siguiente documentación:

- Carta de presentación para la solicitud de recursos.

- Metodología de Marco Lógico

- Modelo de sostenibilidad

- Análisis de costos y presupuesto

- Diseños técnicos

- Renuncia a los derechos de autor

- Certificado de no conexión al SIN

- Certificado de selección de la mejor alternativa

- Usuarios beneficiados

- Cronograma de actividades

- Flujo de fondos

- Certificación de que el proyecto no se encuentra ubicado en Zona de Alto Riesgo

- Certificación de Parques Nacionales

- Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa

- Acta de socialización con los actores

- Diseño social

- Análisis de riesgos

- Carta de autoridades ambientales

- Certificación manejo predial

- Dependiendo del tipo de proyecto deberán presentarse documentos mencionados en los parágrafos del mencionado artículo.

Canales Establecidos:

- Ventanilla de atención al público en la sede principal del IPSE, de lunes a viernes, de 7,00 am. a 4,00 p.m. en horario continuo,

- Enviar al correo electrónico ipse@ipse.gov.co

- Tramite virtual en el enlace https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/tramites-y-servicios/

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas –FAER

El fondo FAER creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y reglamentado con el Decreto 1122 de 2008, permite que los Entes Territoriales con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica. El objetivo es ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los planes de ampliación de cobertura que estructurarán cada uno de los Operadores de Red y que deberá contar con la viabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME.

Procedimiento

La presentación de proyectos que buscan ser financiados con recursos del FAER deberá realizarse ante la UPME o ante el IPSE, entidades competentes para realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos. En el caso, de que la evaluación resulte favorable será enviada al Ministerio de Minas y Energía, quien a través del grupo de apoyo técnico y la disponibilidad presupuestal existente realizará el análisis de este bajo los criterios de asignación de recursos los cuales serán llevados al comité de administración (CAFAER) quien tiene la facultad de aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos presentados para la financiación de recursos.

Requisitos

Para la presentación de los planes, programas o proyectos que busquen financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, los requisitos son:

- Carta de presentación con la solicitud de recursos

- Registro BPIN

- Aval Técnico y Financiero del Operador de Red

- Renuncia a los derechos de autor

- Análisis de costos y presupuesto

- Diseños técnicos

- Certificado Selección Mejor Alternativa

- Certificado de activos existentes

- Listado de usuarios beneficiados

- Cronograma

- Flujo de fondos

- Certificado de que el proyecto no está ubicado en zona de alto riesgo

- Certificación de Parques Nacionales

- Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa

- Acta de socialización

- Diseño Social

- Análisis de riesgos

- Carta a autoridades ambientales

- Planes de manejo ambiental, forestal y compensaciones

- Certificación predial

Canales establecidos

El registro de proyectos de generación de energía eléctrica financiados con recursos del FAER, puede realizarse a través del Sistema Único de Usuarios de la UPME, una plataforma que permite la autogestión en línea de trámites y servicios ante esta entidad.

El acceso a la ventanilla virtual está disponible en el siguiente enlace: https://www.upme.gov.co/ventanilla-unica-de-tramites-y-servicios/sistema-unico-de-usuarios/

Programa de Normalización de Redes Eléctricas –PRONE

El fondo PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional, de aquellos planes, programas o proyectos elegibles, de conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1073 de 2015 y las normas que lo complementan, tales como el Decreto 1023 de 2024.

Este programa, en materia de normalización de redes eléctricas, tiene por objeto, no solo la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino, además, la instalación de Sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), igualmente, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Procedimiento

Para obtener financiación del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, los Operadores de Red serán los encargados de estructurar proyectos de normalización de redes eléctricas en barrios subnormales y estos serán presentados a las convocatorias PRONE que realice el Ministerio de Minas y Energía; el área técnica del Ministerio realizará la evaluación técnica y financiera del proyecto y si cumple con los requerimientos previstos en la resolución de la convocatoria, el proyecto será presentado al comité de administración del fondo (CAPRONE) para que determinen la asignación de recursos.

La cantidad de convocatorias a realizar en cada vigencia depende de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda al fondo PRONE.

Requisitos

Teniendo en cuenta que este fondo se encuentra sujeto a la realización de convocatorias, el Decreto 1073 de 2015 señala que en cada convocatoria se deben establecer los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución de los planes, programas y proyectos del PRONE, conforme lo dispone la Ley 1117 de 2006.

Canales Establecidos

Cada convocatoria del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE establece de manera específica los canales habilitados para la recepción de proyectos que serán objeto de evaluación. Dichos canales son definidos y comunicados por el Ministerio de Minas y Energía en los términos de referencia de cada convocatoria.

El canal por el cual se informa a la ciudadanía acerca de los procesos que lleva a cabo este Ministerio es su página web https://www.minenergia.gov.co/es/, allí se encuentran los requisitos y el proceso a realizar en cada uno de los fondos mencionados. Así mismo, en cada convocatoria se establecen los canales para la presentación de proyectos.

Mecanismo de Obras por Impuestos para proyectos de energización eléctrica

El mecanismo de Obras por Impuestos permite que las empresas contribuyentes del impuesto sobre la renta inviertan directamente en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades, en lugar de pagar una parte de sus impuestos al Estado de forma tradicional. En el caso del sector eléctrico, este mecanismo permite financiar la construcción, ampliación o mejoramiento de la infraestructura eléctrica en zonas rurales, apartadas o de difícil acceso, con el fin de garantizar el acceso al servicio de energía.

Este mecanismo facilita la ejecución de proyectos de electrificación en territorios históricamente excluidos, al tiempo que promueve la participación del sector privado en el cierre de brechas sociales y en el desarrollo regional con enfoque territorial y sostenible.

Procedimiento

Los Entes Territoriales, con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica o los Operadores de Red, identifican las necesidades locales y estructuran proyectos que luego son presentados al Ministerio de Minas y Energía. La propuesta también puede ser revisada por entidades como el IPSE, en caso de que contemple soluciones energéticas con Fuentes no Convencionales de Energía Renovable -FNCER- o esté ubicada en una zona no interconectada.

Una vez estructurado y registrado, el proyecto se incluye en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos y queda disponible para ser seleccionado por las empresas interesadas en financiarlo. Estas empresas asumen los costos de ejecución del proyecto y, a cambio, reciben un descuento equivalente en su impuesto de renta.

El Ministerio de Minas y Energía, como entidad competente del sector, revisa el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y legales del proyecto. Una vez ejecutado, se verifica que la obra cumpla con los estándares de calidad y se formaliza su entrega a las autoridades locales o al operador del servicio, para que entre en operación y beneficie a la comunidad.

Canales Establecidos

Los contribuyentes interesados podrán realizar la solicitud de manifestación de interés para seleccionar y ejecutar proyectos del Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos a través del siguiente enlace: https://obrasporimpuestos.renovacionterritorio.gov.co/ObrasImpuestos

Finalmente, recordamos que el compromiso por parte del Ministerio de Minas y Energía es continuar con la formulación y adopción de políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir con el desarrollo económico y social del país.

Conforme a lo anterior, a continuación, se expone la ruta institucional, el marco de competencias y el alcance de la información correspondiente a cada fase:

- Formulación y Estructuración: Se precisa que la formulación y estructuración de los proyectos del sector eléctrico son responsabilidad de los Entes Territoriales y de los Operadores de Red (OR) dentro de su área de influencia. En consecuencia, se sugiere trasladar dicha solicitud a las alcaldías municipales, a la Gobernación del Meta y a la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), con el fin de consultar si actualmente cuentan con proyectos en fase de formulación o estructuración orientados a la ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura y/o normalización de redes en barrios subnormales. Es pertinente recalcar que esto aplica para proyectos que sean financiados por FAZNI, FAER, PRONE y OXI.

- Viabilización: Conforme a la normatividad relacionada previamente, las entidades responsables de realizar la viabilización de los proyectos financiados a través de FAZNI y FAER son el IPSE y la UPME respectivamente; por ende, es en estas entidades que los entes territoriales y operadores de red radican sus iniciativas y proyectos para evaluación. Por lo tanto, se sugiere remitir la consulta al IPSE y a la UPME para que atiendan de fondo este requerimiento.

Aunado lo anterior, los proyectos que se financian por el Mecanismo de Obras por Impuestos deben presentarse a Agencia de Renovación del Territorio para que este realice la articulación con el Ministerio de Minas y Energía como entidad sectorial competente para que realice la viabilización técnica del mismo. Una vez la viabilización sea positiva, y el Departamento Nacional de Planeación también de su viabilización el proyecto se incluye en el Banco de Proyectos del DNP. Conforme a esto, se informa que actualmente ante el MME no se ha remitido ningún proyecto por parte del DNP para viabilización. Se Recalca que hasta el 3 de agosto está disponible la ventana de tiempo para la aprobación e inclusión de proyectos en el Banco de Proyectos.

Respecto al programa PRONE, la viabilización se adelanta mediante las convocatorias públicas expedidas por el Ministerio a través de sus canales oficiales y pagina web. Conforme a esto se informa que a la fecha no se cuentan con proyectos para viabilización en el área de influencia.

- Aprobación: De acuerdo con los procedimientos referidos anteriormente, el Ministerio de Minas y Energía está atento a la recepción de proyectos con concepto FAVORABLE, sin embargo, no se han recibido proyectos para el departamento.

En lo correspondiente a OXI, una vez se cierre la ventana de tiempo para el registro de proyectos en el banco de proyectos, por parte de la ART se habilita un periodo de tiempo para que los contribuyentes seleccionen la obra de su interés y presenten su solicitud de vinculación ante la DIAN/ART manifestando la opción elegida con el fin de que estas aprueben el financiamiento conforme al límite máximo (50%) de impuestos que pueden compensar a través del mecanismo. En respuesta a ello, la ART mediando acto administrativo (resolución) aprueba la financiación del proyecto por parte del contribuyente.

- Contratación: Teniendo en cuenta que no se registran proyectos con concepto FAVORABLE en lo que respecta a financiamiento a través de FAZNI, FAER y PRONE, lo cual constituye un requisito habilitante e indispensable para la asignación de recursos y el posterior proceso de contratación, se informa que a la fecha no reposan iniciativas gestionadas en esta fase para el departamento del Meta.

Así mismo, en lo que respecta a OXI, los procesos de suscripción de contratos ya sea por Convenio o Fiducia, se realizan después de la aprobación por parte de la ART (octubre, mes de cierre para el segundo semestre del año), siendo la fecha aproximada en la cual se cierra la ventana para que los contribuyentes remitan su carta de interés ante la DIAN/ART de realizar el financiamiento. Es por ello que actualmente no se cuentan con proyectos en proceso de contratación.

- Para cada uno de los proyectos, se solicita detallar como mínimo:

a. Nombre del proyecto.

b. Tipo de proyecto (generación, transmisión, distribución, normalización de redes, energización rural, autogeneración, comunidades energéticas, entre otros).

c. Municipio o municipios beneficiarios.

d. Valor total del proyecto (CAPEX estimado o aprobado).

e. Recursos económicos asignados a la fecha.

f. Fuente o esquema de financiación (por ejemplo: FENOGE, FAER, FAZNI, PRONE, Sistema General de Regalías, recursos propios, cooperación internacional, inversión privada, entre otros).

g. Entidad responsable de la estructuración, ejecución y/o operación del proyecto.

h. Número estimado de usuarios o comunidades beneficiadas.

i. Estado actual del proyecto.

j. Cronograma estimado de ejecución y fecha prevista de entrada en operación.

k. Impactos esperados en términos de cobertura, calidad del servicio, reducción de pérdidas y transición energética, entre otros.

Para el punto en consulta, se remite matriz anexa que contiene la información correspondiente a los contratos asociados a los fondos en el departamento objeto de consulta (matriz de supervisión).

Así mismo, se anexan los cinco (5) cronogramas de ejecución de los respectivos contratos.

- Informar si existen proyectos priorizados o en estructuración en el marco de programas estratégicos del Gobierno Nacional, tales como:

  - Comunidades energéticas.

  - Programas de energías renovables.

  - Esquemas de autogeneración.

  - Programas de eficiencia energética.

Respecto a lo consultado, nos permitimos informar que en el departamento del Meta se encuentran actualmente en construcción noventa y una (91) Comunidades Energéticas fotovoltaicas. En Zona No Interconectada (ZNI), estas intervenciones se desarrollan en el municipio de La Uribe, a través del operador de red GENSA.

En el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, los proyectos presentados por los Operadores de Red fueron priorizados mediante una metodología multicriterio que evaluó aspectos sociales, territoriales, técnicos, institucionales y de impacto, con el propósito de seleccionar aquellas iniciativas con mayor nivel de madurez, viabilidad y capacidad para beneficiar a la población.

Como resultado de este proceso técnico, se suscribieron dieciocho (18) contratos con los operadores GENSA, Electro Caquetá y DISPAC, para la ejecución de proyectos en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Santander.

- Indicar si existen restricciones técnicas, regulatorias o presupuestales que estén limitando la ejecución o viabilidad de proyectos en el departamento del Meta.

En la metodología de priorización de los proyectos con Operadores de Red se procuró mitigar al máximo los riesgos asociados a variables técnicas y regulatorias, mediante la incorporación de criterios orientados a seleccionar iniciativas con un mayor nivel de madurez y viabilidad jurídica, técnica, predial, ambiental, presupuestal y operativa. Lo anterior tuvo como propósito reducir los riesgos durante la etapa de ejecución y favorecer el desarrollo oportuno y eficiente de los proyectos.

En este sentido, y con base en el seguimiento realizado a la fecha, no se identifican restricciones técnicas, regulatorias o presupuestales que estén limitando la ejecución o viabilidad de los proyectos de Comunidades Energéticas que se desarrollan en el departamento del Meta.

Como se indicó en el punto anterior, actualmente se encuentra en ejecución el proyecto que beneficiará a 1.003 usuarios, cuyo objeto es: “ADMINISTRAR LOS RECURSOS, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO ‘IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DEL META’”, por un valor de $31.420.264.769,00.

- Señalar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que adelanta ese Ministerio frente a la ejecución de los proyectos en el territorio.

La conformidad técnica y normativa de los proyectos se garantiza mediante el seguimiento permanente efectuado por los Operadores de Red y las interventorías contratadas, quienes tienen a su cargo la verificación del cumplimiento de las especificaciones contractuales, los cronogramas establecidos y la reglamentación vigente aplicable.

De igual manera, previo a su entrada en operación, cada instalación debe contar con el dictamen de inspección RETIE expedido por un organismo de inspección acreditado, mediante el cual se certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad, calidad y protección de las personas y los bienes, de conformidad con las disposiciones y lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, la ejecución de los proyectos se desarrolla en observancia de la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la normativa técnica sectorial aplicable y los procedimientos definidos por el operador del sistema, garantizando la integración segura, confiable y eficiente de las obras a la red eléctrica nacional.

En este marco, el Ministerio de Minas y Energía adelanta el seguimiento a la ejecución de los proyectos a través de los mecanismos de supervisión e interventoría establecidos contractualmente, así como mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, regulatorios y operativos exigidos para su adecuada implementación.

Esperamos haber resuelto de manera satisfactoria la presente solicitud, señalando que de requerirse alguna información adicional con gusto será atendida.