Bogotá D.C., julio de 2026

Doctor

PEDRO PABLO TINJACA RUIZ

Director General

Hospital Universitario San Juan De Dios y Materno Infantil

Ministerio de Salud y Protección Social

Carrera 13 No. 32 – 76, barrio Samper

Correo electrónico: ptinjaca@husjdmi.gov.co, sriveros@husjdmi.gov.co, jparra@husjdmi.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto: 	Temas pendientes para la puesta en funcionamiento el ala de urgencias Edificio Central, el cual, hace parte integral del BICNal denomiando Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantril (HSJD e IMI)

Doctor Pedro Pablo,

Acorde al modelo institucional establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el cual, es el instrumento de gestión que permite el cumplimiento a las órdenes contenidas en las sentencias proferidas dentro de las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043, en línea con lo establecido en la Ley 735 de 2002; desde la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS/FFDS), como entidad propietaria y ente gestor responsable de su implementación, se informa que una vez revisado el Contrato de Comodato No. CO1.PCCNTR.9246736, se concluye que su alcance contractual busca la articulación interinstitucional para la puesta en funcionamiento progresivo de los servicios de salud.

Dicho contrato, está concebido para que el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil (HUSJDMI) adelante las acciones técnicas, sanitarias, administrativas y operativas necesarias para la rehabilitación integral, puesta en funcionamiento y operación progresiva de la infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, incluyendo servicios de alta complejidad, por lo que, la apertura de los consultorios de consulta externa se encuentra alineada con la finalidad prevista.

No obstante, de manera reiterativa se ha informado acera de los temas que aún se encuentran en proceso de análisis, y que requieren ser tramitados y autorizados ante las entidades competentes, con el propósito de contar con todos los requisitos para la puesta en funcionamiento, acorde a lo establecido en la normativa vigente. Dichos temas se relacionan con:

- Tenencia, administración y custodia de portería Carrera 10.

En atención a la observación relacionada con la tenencia, administración y custodia de la portería ubicada sobre la Carrera 10, se evidencia que dicho espacio no hace parte de los bienes objeto del Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026, ni fue incluido en el alcance contractual, ni en el acta de entrega suscrita por las partes.

No obstante, en el marco de la destinación y uso autorizado del bien, el HUSJDMI ha manifestado su intención de utilizar y poner en funcionamiento la portería ubicada sobre la Carrera 10 y las áreas asociadas (ingreso y salida de vehículos y peatones, así como el parqueadero de ambulancias).

En consecuencia, si dichos espacios serán utilizados por el HUSJDMI, resulta necesario incorporarlos al alcance de los bienes efectivamente entregados en ejecución del Contrato de Comodato, haciendo entrega al comodatario de su tenencia, administración, custodia y uso. En tal sentido, es jurídicamente procedente dicha incorporación mediante un otrosí al Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026 y actualizar el acta de entrega correspondiente.

- Modificación y delimitación del área operativa con instalación de cerramiento fijo de carácter temporal, el cual incluya la custodia y administración del polígono delimitado.

Es preciso mencionar que como parte integral del Contrato de Comodato N.° 9246736 de 2026 se suscribió el documento denominado ¨ACTA DE ENTREGA CON RECIBO REAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES EDIFICIO CENTRAL Y TORRE DOCENTE, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, ASÍ COMO SUS EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL ASOCIADOS A LOS MISMOS.¨, (adjunto a la presente), en la cual, se registraban los inmuebles que conformaban el área operativa entregada al comodatario.  Posteriormente, frente a cerramientos adelantados por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM) sin autorización previa por parte de la SDS/FFDS, se remitió el pasado 16 de julio de 2026 vía correo electrónico, (adjunto a la presente), el modelo de acta en la cual se registra el recorrido realizado el día 6 de julio de 2026 con el propósito de verificar las modificaciones a dicha área, y se incorporan elementos asociados con muebles y enseres que hacen parte de la nueva delimitación e inventario de los individuos arbóreos vinculados a la misma.

Se hace necesario que desde el HUSJDMI se de claridad del servicio que pretende prestar pues en el plan habla indistintamente de “servicio de Consulta Externa” y de “servicio de Urgencias”, lo anterior dado que las necesidades de movilidad son diferentes y aunque este concepto no pretende abordar temas de habilitación, a la luz de la Resolución 3100 de 2019 son servicios diferentes en su funcionamiento y requisitos habilitantes. Adicionalmente informar los pisos que entran en operación pues se habla de la “Torre de urgencias” como si toda la infraestructura fuera a ser objeto de las claridades planteadas.

Ahora bien, frente a la propuesta de área operativa presentada en el oficio No. 2026-231 con fecha 17 de julio de 2026, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

- Se modifica dicha área e incluye nuevos elementos: edificaciones, muebles y enseres, que deben ser identificados y registrados en un nuevo inventario, los cuales deberían quedar en responsabilidad del comodatario.

- En consideración al cerramiento propuesto, se afecta el circuito integral de movilidad al interior del HSJD, esto implica, que se debe generar un compromiso para permitir los recorridos del equipo de vigilancia que custodia el HSJD, así como, el equipo técnico de la SDS/FFDS.

- Se considera que técnicamente, no es viable el adosar el cerramiento temporal a las fachadas de los edificios San Eduardo y Unidad Primaria de Atención (UPA), en consideración a que se requiere el ingreso a estas edificaciones.

- En caso de que los servicios de salud se presten 24 horas continuas, se debe garantizar la instalación de la infraestructura de iluminación y conectividad eléctrica adecuada para el tránsito por esta en esta zona.

- Actualización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

En relación al documento técnico denominado "Plan Especial de Seguridad Vial para la Fase 0 (Consulta Externa – Semisótano y Primer Piso) del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil", anexo al oficio No. 2026-231 con fecha 17 de julio de 2026, es preciso mencionar que la autorización y aprobación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), así como de sus modificaciones o actualizaciones, corresponde a la autoridad de tránsito competente de la jurisdicción donde se desarrolla la actividad. Para este caso recae en la Secretaría Distrital de Movilidad. Este deberá enfocarse en garantizar el acceso seguro y oportuno de los pacientes, optimizar la flota de ambulancias y fomentar un modelo sostenible y seguro para el personal médico, alineándose con las directrices distritales del Plan de Movilidad Sostenible y Segura.

Por lo anterior, se requiere tramitar frente a la mencionada entidad correspondiente y avalarlo frente al área específica, ya que esta documentación sirve de insumo y soporte en el proceso de funcionamiento del ala de urgencias.

- Responsabilidad civil extracontractual frente al uso de parqueaderos.

Acorde al anexo No. 5 denominado ¨Plano Ruta Sanitaria¨ del oficio No. 2026-231 con fecha 17 de julio de 2026, se informa y registra el uso de dieciséis (16 cupos de estacionamiento (ver imagen), no obstante, en el documento "Plan Especial de Seguridad Vial para la Fase 0 (Consulta Externa – Semisótano y Primer Piso) del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil", en la página No. 6 se menciona lo siguiente:

¨(...) Se cuenta con una vía interna, destinada para el ingreso y salida de ambulancias, que conecta con la Carrera 10, sentido Norte-Sur. No se contará con área de parqueo para vehículos del personal, ni vehículos de visitantes. (...)”

Imagen anexa al oficio No. 2026-231 del 17 de julio de 2026

Así mismo, en el oficio No. 2026-231 con fecha 17 de julio de 2026, se menciona:

¨(...) Respecto del uso de los parqueaderos ubicados al interior del área operativa del Edificio Central y de la Torre Docente, espacios que hacen parte integral del Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, se considera procedente efectuar una revisión jurídica conjunta del régimen de responsabilidades previsto en el Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026.

Lo anterior con el fin de establecer, de manera expresa, la distribución de responsabilidades derivadas de su utilización y, de ser necesario, incorporar mediante el instrumento jurídico correspondiente las cláusulas que regulen la responsabilidad civil extracontractual y las condiciones de uso de dichos espacios.

Con base en lo anterior, se evidencia una contradicción frente a los anexos y el texto presentado, lo que conlleva a confusiones frente a las actividades concretas referidas al uso de estacionamientos de vehículos particulares al interior del área operativa, a las cuales se deben dar precisión. Lo anterior, en consideración a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones internas de seguridad para la puesta en funcionamiento del ala de urgencias del edificio Central, esta zona se encuentra inmersa a la ejecución de actividades de obra civil, por lo que presenta riesgos asociados a la operación.

El estacionamiento de vehículos particulares dentro o en las inmediaciones de esta área se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del comodatario, no es responsabilidad compartida con el comodante. En consecuencia, la SDS/FFDS no asume responsabilidad por daños, pérdidas, hurtos o cualquier afectación que puedan sufrir los vehículos o los bienes dejados al interior del área operativa como consecuencia del ingreso o permanencia en esta zona.

- Coordinación y articulación de la ruta sanitaria con la SDS (desechos orgánicos y desechos hospitalarios) vinculados con habilitación de la SDS.

Teniendo en cuenta la modificación al Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026, mediante la cual se establece que el área destinada para la ubicación de la unidad de almacenamiento central de residuos hace parte de los espacios entregados al Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil para la operación del servicio, corresponde a dicha entidad asumir la responsabilidad sobre la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, de conformidad con las obligaciones que le asisten en calidad de generador y con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

En este sentido, una vez revisada la información remitida respecto a la unidad de almacenamiento central de residuos, es importante mencionar que en el caso que la generación de residuos sea igual o superior a 65 kg, deberá contar con “Unidad de almacenamiento intermedio de residuos, en complemento a la unidad de almacenamiento central tal como lo indica la Resolución 591 de 2024, en el numeral 4.1.1.3.1.7.

Con respecto a la ruta sanitaria propuesta, se evidencian aspectos que requieren ser complementados con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la adecuada gestión integral de los residuos; donde el plano o esquema del establecimiento identifique: Ubicación de las áreas de generación de los residuos, ubicación de las unidades de almacenamiento intermedio y/o central según sea el caso, así como las rutas de movimiento interno de acuerdo con el tipo de residuo, según el artículo 4.1.1.3.1.6.

En primer lugar, respecto a los residuos peligrosos (desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso), se precisa que la responsabilidad sobre su gestión integral recae exclusivamente en el generador, quien deberá garantizar el manejo desde su generación hasta su tratamiento y/o disposición final, de conformidad con la normativa ambiental vigente. En consecuencia, el Hospital deberá dar cumplimiento al artículo 2.8.10.6 obligaciones del generador en lo que respecta a la formulación, implementación y actualización del Plan de Gestión Integral Para los Residuos generados en la atención en salud del Hospital San Juan de Dios.

En relación con los residuos aprovechables, estos deberán ser separados en la fuente, almacenados en la unidad de almacenamiento central y gestionarsedirectamente por el generador mediante su entrega a una organización o asociación de recicladores de oficio legalmente constituida.

Frente a los residuos ordinarios no aprovechables, si bien en la documentación remitida se contempla su traslado hasta el cuarto de almacenamiento central, se observa que la ruta sanitaria presentada no incorpora la totalidad del proceso de gestión. En este sentido, es necesario ajustar el procedimiento y el plano correspondiente, incluyendo el traslado de los residuos desde el cuarto de almacenamiento hasta el punto de presentación ubicado en la portería de la Calle 2, sitio donde el prestador del servicio público de aseo LIME realiza la recolección en jornada nocturna los martes, jueves y sábados.

Lo anterior obedece a que la responsabilidad del generador comprende también la correcta presentación de los residuos en el sitio autorizado para su recolección, razón por la cual esta actividad deberá quedar expresamente incorporada dentro de la ruta sanitaria y del procedimiento operativo correspondiente.

Por lo anterior, se solicita remitir la ruta sanitaria y el procedimiento de gestión de residuos ajustados, incorporando las observaciones señaladas y diferenciando claramente la gestión de los residuos peligrosos, residuos aprovechables y residuos ordinarios no aprovechables, así como las responsabilidades asociadas a cada una de estas corrientes de residuos.

- Recobro y vinculo administrativo para el pago oportuno de servicios públicos en el marco de la puesta en funcionamiento del ala de urgencias del edificio Central del HSJD e IMI, desde la suscrición del Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026.

Frente a lo manifestado respecto a que, a la fecha, los servicios públicos deben ser asumidos por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM, se precisa que las obligaciones derivadas del Contrato de Comodato No. 9246736 de 2026 vinculan exclusivamente a las partes que lo suscribieron, esto es, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, en calidad de comodante, y el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, en calidad de comodatario.

Ahora bien, con la puesta en funcionamiento del ala de urgencias del Edificio Central y de las demás áreas que entrarán en operación por parte del HUSJDMI, se prevé un incremento significativo en el consumo de los servicios públicos domiciliarios, derivado del desarrollo de las actividades asistenciales y operativas. En ese contexto, se considera procedente modificar la cláusula contractual correspondiente, con el fin de establecer que el HUSJDMI asuma la titularidad de los servicios públicos asociados a las áreas puestas en funcionamiento, en atención a que será el responsable de su operación, del consumo que estas generen y, por ende, del pago correspondiente a las empresas de servicios públicos.

En relación con el recobro de los consumos efectuados hasta la fecha, se informa que, serán enviadas las cuentas de cobro, de acuerdo con lo mencionado en el Acta de Entrega suscrita el pasado 06 de marzo de 2026:

“(...) A partir de la fecha de suscripción de la presente Acta y hasta la restitución formal del área operativa al ENTE PROPIETARIO, será responsabilidad exclusiva del COMODATARIO asumir el pago de los servicios públicos que se generen por el uso y operación del inmueble, así como realizar los trámites administrativos necesarios ante las empresas prestadoras. (...)”

- Servicio de agua y alcantarillado: “(...) El medidor No. 14-017766, ubicado sobre la Carrera 10, frente a la portería y al costado nororiental del Edificio Central, con proximidad al edificio UPA, se encuentra asociado a la cuenta contrato No. 12302335 (...) Dicho medidor suministra agua exclusivamente al tanque destinado a la red contra incendios del Edificio Central (...) y a su vez asumir el pago del servicio público que se generen por el uso y operación del inmueble (...)”. La lectura del medidor hidráulico consignada en el acta es de 18.666 m3.

- Servicio de energía: “(...) para efectos del suministro eléctrico requerido en el marco de la ejecución del alcance del comodato, el COMODATARIO deberá conectarse única y exclusivamente al medidor No. 076-14010743, vinculado a la cuenta contrato ENEL No. 6275927-3, asumiendo la responsabilidad correspondiente por el consumo generado a partir de la suscripción de la presente Acta. (...)”. La lectura del medidor consignada en el acta es de 96.122.96 kWh (Activa) y 23.4412.28 (Reactiva).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Directora Administrativa

Anexo:	 Acta de entrega área operativa del Comodato 9246736 de 2026

Correo electrónico con fecha 16 de julio de 2026

Proyecto: Daniela Ruiz García OPS – Dir. Administrativa

Mauricio Villamil Pérez OPS – Dir. Administrativa

Lina Rocio Aguilar Arévalo OPS – Dir. Administrativa

Sonia Gigliola Corchuelo OPS -  Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Marcela Portela Aguirre OPS- Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Reviso:	Jesús M. Gómez A. OPS – Dir. Administrativa