## ANEXO 6 PROP ECONÓMICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA – SASI No. 03 DE 2026 - ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
ANEXO No.6 PROPUESTA ECONÓMICA
OBJETO: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados para las Gerencias Regionales de Prosperidad Social..
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS ( PUNTOS EXISTENTES)
CONDICIONES DEL SERVICIO REQUERIDO | [5 empty] | VALORES TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO |  |  |  | VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE
ÍTEM | REFERENCIA | CUIDAD | CAPACIDAD EQUIPO (BTU) | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL AMAZONAS | LETICIA | 12000 | UNIDAD | 1 | 2564185 | 487195 | 3051380 | 3051380 |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL AMAZONAS | LETICIA | 12000 | UNIDAD | 1 | 483816 | NO APLICA | 483816 | 483816 |  | N/A | 0 | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL ANTIOQUIA | MEDELLIN | 12000 | UNIDAD | 1 | 2362773 | 448927 | 2811700 | 2811700 |  | 0 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 12000 | UNIDAD | 1 | 2537282 | 482084 | 3019366 | 3019366 |  | 0 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL MAGDALENA | SANTA MARTA | 12000 | UNIDAD | 1 | 2572069 | 488693 | 3060762 | 3060762 |  | 0 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL PUTUMAYO | MOCOA | 12000 | UNIDAD | 1 | 3076692 | 584571 | 3661263 | 3661263 |  | 0 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | 12000 | UNIDAD | 1 | 2537282 | 482084 | 3019366 | 3019366 |  | 0 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | 12000 | UNIDAD | 1 | 3076692 | 584571 | 3661263 | 3661263 |  | 0 | 0 | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL TOLIMA | IBAGUE | 12000 | UNIDAD | 2 | 2751197 | 522727 | 3273924 | 6547848 |  | 0 | 0 | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL URABÁ | APARTADO | 12000 | UNIDAD | 1 | 3076692 | 584571 | 3661263 | 3661263 |  | 0 | 0 | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 18000 | UNIDAD | 1 | 2775279 | 527303 | 3302582 | 3302582 |  | 0 | 0 | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL QUINDÍO | ARMENIA | 18000 | UNIDAD | 1 | 3761888 | 714759 | 4476647 | 4476647 |  | 0 | 0 | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 24000 | UNIDAD | 4 | 4179396 | 794085 | 4973481 | 19893924 |  | 0 | 0 | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | 24000 | UNIDAD | 3 | 4447146 | 844958 | 5292104 | 15876312 |  | 0 | 0 | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL CAQUETA | FLORENCIA | 24000 | UNIDAD | 1 | 4687521 | 890629 | 5578150 | 5578150 |  | 0 | 0 | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | 24000 | UNIDAD | 1 | 4989446 | 947995 | 5937441 | 5937441 |  | 0 | 0 | 0
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 24000 | UNIDAD | 1 | 4483461 | 851858 | 5335319 | 5335319 |  | 0 | 0 | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL MAGDALENA | SANTA MARTA | 24000 | UNIDAD | 2 | 4568173 | 867953 | 5436126 | 10872252 |  | 0 | 0 | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 24000 | UNIDAD | 3 | 4165232 | 791394 | 4956626 | 14869878 |  | 0 | 0 | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL QUINDÍO | ARMENIA | 24000 | UNIDAD | 2 | 4353061 | 827082 | 5180143 | 10360286 |  | 0 | 0 | 0
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | 24000 | UNIDAD | 1 | 4353061 | 827082 | 5180143 | 5180143 |  | 0 | 0 | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL SANTANDER | BUCARAMANGA | 24000 | UNIDAD | 4 | 4353061 | 827082 | 5180143 | 20720572 |  | 0 | 0 | 0
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | 24000 | UNIDAD | 2 | 4635506 | 880746 | 5516252 | 11032504 |  | 0 | 0 | 0
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA | CALI | 24000 | UNIDAD | 3 | 4353061 | 827082 | 5180143 | 15540429 |  | 0 | 0 | 0
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL VICHADA | PUERTO CARREÑO | 24000 | UNIDAD | 1 | 4635506 | 880746 | 5516252 | 5516252 |  | 0 | 0 | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL ARAUCA | ARAUCA | 24000 | UNIDAD | 1 | 4635506 | 880746 | 5516252 | 5516252 |  | 0 | 0 | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | 36000 | UNIDAD | 1 | 5426863 | 1031104 | 6457967 | 6457967 |  | 0 | 0 | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | 36000 | UNIDAD | 1 | 5582447 | 1060665 | 6643112 | 6643112 |  | 0 | 0 | 0
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | 60000 | UNIDAD | 1 | 8608707 | 1635654 | 10244361 | 10244361 |  | 0 | 0 | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | 60000 | UNIDAD | 1 | 9168380 | 1741992 | 10910372 | 10910372 |  | 0 | 0 | 0
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | 60000 | UNIDAD | 1 | 9012787 | 1712430 | 10725217 | 10725217 |  | 0 | 0 | 0
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA REGIONAL CASANARE | YOPAL | 9000 | UNIDAD | 1 | 2159524 | 410310 | 2569834 | 2569834 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PRECIOS TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO (IVA INCLUIDO) | [8 empty] | 240537833 |  |  |  | 0
TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO)
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS ( EN NUEVOS PUNTOS A INSTALAR)
CONDICIONES DEL SERVICIO REQUERIDO | [5 empty] | VALORES TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO |  |  |  | VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE
ÍTEM | REFERENCIA | CUIDAD | CAPACIDAD EQUIPO (BTU) | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL CAUCA | POPAYAN | 9000 | UNIDAD | 1 | 3301736 | 627330 | 3929066 | 3929066 |  | 0 | 0 | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL NARIÑO | PASTO | 12000 | UNIDAD | 1 | 3829663 | 727636 | 4557299 | 4557299 |  | 0 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL CESAR | VALLEDUPAR | 12000 | UNIDAD | 1 | 3826376 | 727011 | 4553387 | 4553387 |  | 0 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL HUILA | NEIVA | 18000 | UNIDAD | 1 | 3939103 | 748430 | 4687533 | 4687533 |  | 0 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | 18000 | UNIDAD | 1 | 4773978 | 907056 | 5681034 | 5681034 |  | 0 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL SAN ANDRÉS | SAN ANDRES | 24000 | UNIDAD | 2 | 5762702 | NO APLICA | 5762702 | 11525404 |  | N/A | 0 | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL CESAR | VALLEDUPAR | 60000 | UNIDAD | 1 | 9796368 | 1861310 | 11657678 | 11657678 |  | 0 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (PUNTO NUEVO) GERENCIA REGIONAL CESAR | VALLEDUPAR | 24000 | UNIDAD | 3 | 5650306 | 1073558 | 6723864 | 20171592 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PRECIOS TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO (IVA INCLUIDO) | [8 empty] | 66762993 |  |  |  | 0
TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO)
DESINSTALACIÓ DE AIRES ACONDICIONADOS
CONDICIONES DEL SERVICIO REQUERIDO | [5 empty] | VALORES TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO |  |  |  | VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE
ÍTEM | REFERENCIA | CUIDAD | UNIDAD DE MEDIDAD |  | CANTIDAD DE EQUIPOS | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL AMAZONAS | LETICIA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | NO APLICA | 363005 | 363005 |  | N/A | 0 | 0
2 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL ANTIOQUIA | MEDELLIN | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
3 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
4 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL MAGDALENA | SANTA MARTA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
5 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL PUTUMAYO | MOCOA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
6 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
7 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
8 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL TOLIMA | IBAGUE | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
9 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU GERENCIA REGIONAL URABÁ | APARTADO | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
10 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
11 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU GERENCIA REGIONAL QUINDÍO | ARMENIA | UNIDAD |  | 1 | 363005 | 68971 | 431976 | 431976 |  | 0 | 0 | 0
12 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | UNIDAD |  | 3 | 448402 | 85196 | 533598 | 1600794 |  | 0 | 0 | 0
13 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | UNIDAD |  | 3 | 448402 | 85196 | 533598 | 1600794 |  | 0 | 0 | 0
14 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL CAQUETA | YOPAL | UNIDAD |  | 1 | 448402 | 85196 | 533598 | 533598 |  | 0 | 0 | 0
15 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | UNIDAD |  | 1 | 533222 | 101312 | 634534 | 634534 |  | 0 | 0 | 0
16 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | UNIDAD |  | 1 | 533222 | 101312 | 634534 | 634534 |  | 0 | 0 | 0
17 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL MAGDALENA | SANTA MARTA | UNIDAD |  | 2 | 448402 | 85196 | 533598 | 1067196 |  | 0 | 0 | 0
18 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | UNIDAD |  | 3 | 448402 | 85196 | 533598 | 1600794 |  | 0 | 0 | 0
19 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL QUINDÍO | ARMENIA | UNIDAD |  | 2 | 448402 | 85196 | 533598 | 1067196 |  | 0 | 0 | 0
20 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL RISARALDA | PEREIRA | UNIDAD |  | 1 | 448402 | 85196 | 533598 | 533598 |  | 0 | 0 | 0
21 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL SANTANDER | BUCARAMANGA | UNIDAD |  | 4 | 448402 | 85196 | 533598 | 2134392 |  | 0 | 0 | 0
22 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | UNIDAD |  | 2 | 533222 | 101312 | 634534 | 1269068 |  | 0 | 0 | 0
23 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA | CALI | UNIDAD |  | 3 | 448402 | 85196 | 533598 | 1600794 |  | 0 | 0 | 0
24 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL VICHADA | PUERTO CARREÑO | UNIDAD |  | 1 | 533222 | 101312 | 634534 | 634534 |  | 0 | 0 | 0
25 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU GERENCIA REGIONAL ARAUCA | ARAUCA | UNIDAD |  | 1 | 533222 | 101312 | 634534 | 634534 |  | 0 | 0 | 0
26 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | UNIDAD |  | 1 | 559595 | 106323 | 665918 | 665918 |  | 0 | 0 | 0
27 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | UNIDAD |  | 1 | 559595 | 106323 | 665918 | 665918 |  | 0 | 0 | 0
28 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU GERENCIA REGIONAL BOLIVAR | CARTAGENA | UNIDAD |  | 1 | 780174 | 148233 | 928407 | 928407 |  | 0 | 0 | 0
29 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU GERENCIA REGIONAL GUAJIRA | RIOHACHA | UNIDAD |  | 1 | 780174 | 148233 | 928407 | 928407 |  | 0 | 0 | 0
30 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU GERENCIA REGIONAL SUCRE | SINCELEJO | UNIDAD |  | 1 | 780174 | 148233 | 928407 | 928407 |  | 0 | 0 | 0
31 | DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU GERENCIA REGIONAL CASANARE | YOPAL | UNIDAD |  | 1 | 392526 | 74580 | 467106 | 467106 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PRECIOS TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO (IVA INCLUIDO) | [8 empty] | 24813288 |  |  |  | 0
TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO)
LISTA DE INSUMOS DE INSTALACIÓN (valores de referencia)
CONDICIONES DE LOS BIENES REQUERIDO | [6 empty] | VALORES TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO |  |  | VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE
ÍTEM | INSUMO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | Breakers 2x20A |  |  | UND | 1 |  | 79079 | 15025 | 94104 |  | 0 | 0
2 | Breakers 2x30A |  |  | UND | 1 |  | 92572 | 17589 | 110161 |  | 0 | 0 | 0
3 | Contactores 2PH 35A |  |  | UND | 1 |  | 470068 | 89313 | 559381 |  | 0 | 0 | 0
4 | Contactores 2PH 60A |  |  | UND | 1 |  | 752033 | 142886 | 894919 |  | 0 | 0 | 0
5 | Contactores 150A 3PH |  |  | UND | 1 |  | 774083 | 147076 | 921159 |  | 0 | 0 | 0
6 | Contactores 250A 3PH |  |  | UND | 1 |  | 1559182 | 296245 | 1855427 |  | 0 | 0 | 0
7 | Relés térmicos |  |  | UND | 1 |  | 334526 | 63560 | 398086 |  | 0 | 0 | 0
8 | Termostato digital |  |  | UND | 1 |  | 290389 | 55174 | 345563 |  | 0 | 0 | 0
9 | Termostato analógico |  |  | UND | 1 |  | 343549 | 65274 | 408823 |  | 0 | 0 | 0
10 | Carga de gas refrigerante R-410A (por kg) |  |  | KG | 1 |  | 770426 | 146381 | 916807 |  | 0 | 0 | 0
11 | Carga de gas refrigerante R-32 (por kg) |  |  | KG | 1 |  | 970314 | 184360 | 1154674 |  | 0 | 0 | 0
12 | Medidores de presión y temperatura |  |  | UND | 1 |  | 337130 | 64055 | 401185 |  | 0 | 0 | 0
13 | Válvulas de servicio 1/4" |  |  | UND | 1 |  | 170827 | 32457 | 203284 |  | 0 | 0 | 0
14 | Válvulas de servicio 3/8" |  |  | UND | 1 |  | 170827 | 32457 | 203284 |  | 0 | 0 | 0
15 | Válvulas de servicio 1/2" |  |  | UND | 1 |  | 227226 | 43173 | 270399 |  | 0 | 0 | 0
16 | Válvulas de servicio 5/8" |  |  | UND | 1 |  | 239429 | 45492 | 284921 |  | 0 | 0 | 0
17 | Válvulas de servicio 3/4" |  |  | UND | 1 |  | 239429 | 45492 | 284921 |  | 0 | 0 | 0
18 | Válvulas de servicio 7/8" |  |  | UND | 1 |  | 264813 | 50314 | 315127 |  | 0 | 0 | 0
19 | Cilindro de recuperación de gas |  |  | UND | 1 |  | 635757 | 120794 | 756551 |  | 0 | 0 | 0
20 | Tubería de cobre 1/4" |  |  | MT | 1 |  | 33833 | 6428 | 40261 |  | 0 | 0 | 0
21 | Tubería de cobre 3/8" |  |  | MT | 1 |  | 41563 | 7897 | 49460 |  | 0 | 0 | 0
22 | Tubería de cobre 1/2" |  |  | MT | 1 |  | 45628 | 8669 | 54297 |  | 0 | 0 | 0
23 | Tubería de cobre 5/8" |  |  | MT | 1 |  | 51051 | 9700 | 60751 |  | 0 | 0 | 0
24 | Tubería de cobre 3/4" |  |  | MT | 1 |  | 53246 | 10117 | 63363 |  | 0 | 0 | 0
25 | Tubería de cobre 7/8" |  |  | MT | 1 |  | 56920 | 10815 | 67735 |  | 0 | 0 | 0
26 | Aislante térmico tipo Rubatex 1/4 |  |  | UND | 1 |  | 19947 | 3790 | 23737 |  | 0 | 0 | 0
27 | Aislante térmico tipo Rubatex 3/8 |  |  | UND | 1 |  | 21681 | 4119 | 25800 |  | 0 | 0 | 0
28 | Aislante térmico tipo Rubatex 1/2 |  |  | UND | 1 |  | 27000 | 5130 | 32130 |  | 0 | 0 | 0
29 | Aislante térmico tipo Rubatex 5/8 |  |  | UND | 1 |  | 32632 | 6200 | 38832 |  | 0 | 0 | 0
30 | Aislante térmico tipo Rubatex 3/4 |  |  | UND | 1 |  | 34713 | 6595 | 41308 |  | 0 | 0 | 0
31 | Aislante térmico tipo Rubatex 7/8 |  |  | UND | 1 |  | 35549 | 6754 | 42303 |  | 0 | 0 | 0
32 | Soportes tipo ángulo para unidades condensadoras |  |  | UND | 1 |  | 299751 | 56953 | 356704 |  | 0 | 0 | 0
33 | Cable encauchetado 3X14 |  |  | MT | 1 |  | 21252 | 4038 | 25290 |  | 0 | 0 | 0
34 | Cable encauchetado 3X10 |  |  | MT | 1 |  | 25408 | 4828 | 30236 |  | 0 | 0 | 0
35 | Cable encauchetado 3X12 |  |  | MT | 1 |  | 25308 | 4809 | 30117 |  | 0 | 0 | 0
36 | Filtro secador elemento 48DN |  |  | UND | 1 |  | 151885 | 28858 | 180743 |  | 0 | 0 | 0
37 | Filtro secador elemento D-47 |  |  | UND | 1 |  | 152943 | 29059 | 182002 |  | 0 | 0 | 0
38 | Filtro secador elemento estándar |  |  | UND | 1 |  | 163373 | 31041 | 194414 |  | 0 | 0 | 0
39 | Filtro secador 1/4" Soldar DML032s Hasta 2.0 TR |  |  | UND | 1 |  | 205177 | 38984 | 244161 |  | 0 | 0 | 0
40 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 5/8" |  |  | UND | 1 |  | 183280 | 34823 | 218103 |  | 0 | 0 | 0
41 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" |  |  | UND | 1 |  | 212724 | 40418 | 253142 |  | 0 | 0 | 0
42 | Filtro Succion ODF 5/8" |  |  | UND | 1 |  | 123260 | 23419 | 146679 |  | 0 | 0 | 0
43 | Filtro Succion ODF 7/8" |  |  | UND | 1 |  | 180198 | 34238 | 214436 |  | 0 | 0 | 0
44 | Base Metálica para aire condicionado 9K - 12K -18K |  |  | UND | 1 |  | 170656 | 32425 | 203081 |  | 0 | 0 | 0
45 | Base Metálica para aire condicionado 24K - 36K |  |  | UND | 1 |  | 170656 | 32425 | 203081 |  | 0 | 0 | 0
46 | Base Metálica para aire condicionado 60K |  |  | UND | 1 |  | 177675 | 33758 | 211433 |  | 0 | 0 | 0
47 | Protector Electrónico de Voltaje Trifásico con Display |  |  | UND | 1 |  | 2129341 | 404575 | 2533916 |  | 0 | 0 | 0
48 | Protector de Voltaje Bifásico 220V |  |  | UND | 1 |  | 626340 | 119005 | 745345 |  | 0 | 0 | 0
49 | Protector de Voltaje Bifásico 220V |  |  | UND | 1 |  | 626340 | 119005 | 745345 |  | 0 | 0 | 0
50 | Protector de Voltaje Trifásico 110V |  |  | UND | 1 |  | 838485 | 159312 | 997797 |  | 0 | 0 | 0
51 | Espuma de polietileno con grosor por encima de 8 mm. |  |  | mts | 1 |  | 26367 | 5010 | 31377 |  | 0 | 0 | 0
52 | Tubo VP-25 y accesorios de policloruro de vinilo. |  |  | mts | 1 |  | 72242 | 13726 | 85968 |  | 0 | 0 | 0
53 | cable eléctrico 7 hilos N° 6 |  |  | mts | 1 |  | 8373 | 1591 | 9964 |  | 0 | 0 | 0
54 | Tubería PVC 3/4" o 1" para drenaje |  |  | mts | 1 |  | 18377 | 3492 | 21869 |  | 0 | 0 | 0
55 | Cable de interconexión (control) 4 hilos |  |  | mts | 1 |  | 16005 | 3041 | 19046 |  | 0 | 0 | 0
56 | Tubería conduit EMT |  |  | mts | 1 |  | 17772 | 3377 | 21149 |  | 0 | 0 | 0
57 | Varilla de soldadura plata |  |  | mts | 1 |  | 5191 | 986 | 6177 |  | 0 | 0 | 0
58 | Soldadura |  |  | mts | 1 |  | 43847 | 8331 | 52178 |  | 0 | 0 | 0
59 | Caja de desconexión tipo cuchilla a prueba de agua |  |  | mts | 1 |  | 334539 | 63562 | 398101 |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE | [7 empty] | TOTAL PRECIOS TECHO INVESTIGACIÓN DE MERCADO (IVA INCLUIDO) |  |  | TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO)
VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PUNTOS EXISTENTES) | [7 empty] | 240537833 |  |  | 0
VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (NUEVOS PUNTOS A INSTALAR) | [7 empty] | 66762993 |  |  | 0
VALOR TOTAL DESINSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS | [7 empty] | 24813288 |  |  | 0
BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS -LISTA DE INSUMOS DE REFERENCIA | [7 empty] | 80000000 |  |  | 80000000
VALOR TOTAL | [7 empty] | 412114114 |  |  | 80000000
NOTAS: En el diligenciamiento del ANEXO No. 6 - PROPUESTA ECONÓMICA, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Presentar el ANEXO No. 6 “PROPUESTA ECONÓMICA”, diligenciado en su totalidad y según las especificaciones descritas, con la información del representante legal del proponente, junto con su oferta en formato PDF y en EXCEL.
2. El criterio y la base para determinar el valor total de la oferta más favorable para la Entidad, será el " TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO) - SUMATORIA de los siguientes componentes: VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PUNTOS EXISTENTES), VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (NUEVOS PUNTOS A INSTALAR), VALOR TOTAL DESINSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS, y BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS -LISTA DE INSUMOS DE REFERENCIA ". Lo anterior, so pena de rechazo.
3. Para efectos de la evaluación económica, el VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA), VALOR IVA (SI APLICA), VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) y VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) por cada uno de los ítems de los cuadros: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS ( PUNTOS EXISTENTES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS ( EN NUEVOS PUNTOS A INSTALAR), DESINSTALACIÓ DE AIRES ACONDICIONADOS Y LISTA DE INSUMOS DE INSTALACIÓN (valores de referencia), no deben superar los valores unitarios techo según el análisis del sector. Lo anterior, so pena de incurrir en causal de rechazo.
4. El proponente deberá diligenciar en el ANEXO “PROPUESTA ECONÓMICA”, ÚNICAMENTE los valores ofertados por el proponente en la columna VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA), resaltado en color AZUL, de los cuadros ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS (PUNTOS EXISTENTES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADOS ( EN NUEVOS PUNTOS A INSTALAR), DESINSTALACIÓ DE AIRES ACONDICIONADOS Y LISTA DE INSUMOS DE INSTALACIÓN (valores de referencia) por cada uno de los ítems. Lo anterior, so pena de incurrir en causal de rechazo de la propuesta.
5. El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección corresponde hasta la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($ 412.114.114,00) IVA INCLUDO discriminados así: VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PUNTOS EXISTENTES) por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($240.537.833,00) Incluido IVA, VALOR TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (NUEVOS PUNTOS A INSTALAR por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (66.762.993) Incluido IVA, VALOR TOTAL DESINSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS por la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (24.813.288,00) incluido IVA y BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS -LISTA DE INSUMOS DE REFERENCIA por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00), incluido IVA y demás impuestos de ley. El proponente no podrá superar este valor en el ANEXO No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA - VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA. Lo anterior, so pena de incurrir en causal de rechazo.
6. El valor de la casilla " BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS -LISTA DE INSUMOS DE REFERENCIA " del ANEXO No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA, que corresponde hasta la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000), es fijo y no podrá ser modificado. Lo anterior, so pena de incurrir en causal de rechazo de la propuesta.
7. Con relación a la " BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS -LISTA DE INSUMOS DE REFERENCIA " del ANEXO No.6 “PROPUESTA ECONÓMICA", se deberá tener en cuenta que los valores OFERTADOS antes de IVA, “VALOR UNITARIO” corresponden y serán los que el proponente deberá mantener y, a los que les será aplicado el valor unitario ofertado hasta agotar los recursos de la bolsa en la respectiva ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatario del proceso, hasta el agotamiento de la BOLSA PARA INSTALACIÓN EQUIPOS.
8. PROSPERIDAD SOCIAL adjudicará el contrato y su valor total corresponderá al que resulte del menor valor ofrecido por el proponente en la subasta inversa electrónica que, en todo caso, no podrá superar el valor registrado en la fila "VALOR TOTAL -TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO)
9. El valor a registrar en la plataforma electrónica de SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii será el valor de la oferta económica incluido IVA, el cual deberá corresponder al mismo valor de la casilla "VALOR TOTAL -TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO). En caso de que exista alguna diferencia entre el "VALOR TOTAL -TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO) y el valor registrado en la plataforma SECOP II, para la evaluación y selección se tendrá en cuenta "VALOR TOTAL -TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO) del ANEXO No. 6 “PROPUESTA ECONÓMICA”.
10. PROSPERIDAD SOCIAL no reconocerá ningún reajuste adicional de precios. El cumplimiento de este requisito será verificado por la Entidad en la plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
11. La entidad podrá hacer correcciones aritméticas, si hay lugar a ello. Si al momento de hacer las correcciones "VALOR TOTAL -TOTAL PRECIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE (IVA INCLUIDO), supera el valor del presupuesto oficial del proceso, la propuesta será RECHAZADA.
12. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo tanto, debe presentarse en números enteros.
13. El proponente en su oferta debe contemplar todos aquellos costos directos e indirectos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones y demás egresos en que incurrirá el contratista para la ejecución del contrato y dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
14. De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2.1. del análisis del sector: "Este servicio se encuentra gravado con el Impuesto Sobre Las Ventas -IVA-, según el Art. 468, TITULO V. TARIFAS, del Estatuto Tributario Nacional. La tarifa general del Impuesto sobre las ventas aplicable es del diecinueve por ciento (19%), a excepción de las regional Amazonas y San Andrés como se señala en las NOTAS 1 y 2 del análisis del sector
15. El Proponente asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta económica, y especialmente de la liquidación de impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, PROSPERIDAD SOCIAL no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, de la propuesta o de los impuestos a que haya lugar.
PROPONENTE:
NIT DEL PROPONENTE
Firma del Representante Legal: *
Nombre del Representante Legal:
Documento de identificación del representante legal:
* El representante legal del proponente podrá firmar el ANEXO - OFERTA ECONÓMICA. No obstante, con la suscripción del ANEXO No.1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA se entenderá firmado el presente ANEXO. De igual manera, el ANEXO se entiende suscrito, con la firma electrónica del proponente, en la plataforma SECOP II (Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012), así como el Concepto de CCE sobre Contrato electrónico - Firma electrónica y validación de los documentos del SECOP.
Note on L78: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: IVA?