## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MEDIDOR, TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL
|  | 1.1 |  | 1.1 | Suministro e instalacion de medidor bifasico 2(5-100)A cambio de tecnologia. | UND | 1 | 528419 | 528419
|  | 1.2 |  | 1.2 | Mantenimiento de tablero de control y protecciones. | UND | 1 | 612672 | 612672
|  | 1.3 |  | 1.3 | Suministro e instalacion de puesta a tierra tablero general y apantallamiento. | UND | 7 | 1120938 | 7846566
| Subtotal | [7 empty] | 8987657
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
|  | 2.1 |  | 2.1 | Adecuacion de canastilla para proyectores | UND | 6 | 6901480 | 41408880
|  | 2.2 |  | 2.2 | Reparacion y mantenimiento de cajas de inspeccion subterranea 60x60x90 cm (incluye tapa nueva con tornillo de seguridad) | UND | 7 | 628129 | 4396903
|  | 2.3 |  | 2.3 | Suministro e instalacion de Proyector Led 300 W, 100.000 Hs, 10 años de garantia | UND | 42 | 1712339 | 71918238
|  | 2.4 |  | 2.4 | Suministro e instalacion alimentador cable 3#8+8T AWG en (ducto PVC 2" existente) | M | 520 | 59398 | 30886960
|  | 2.5 |  | 2.5 | Suminstro e instalacion sistema pararraros con puntas franklin de 5 aterrizados hasta caja de inspeccion | UND | 6 | 2128112 | 12768672
|  | 2.6 |  | 2.6 | Suministro e instalacion de conector empalme subterraneo tipo Gel #2/0- #8 awg | UND | 18 | 129618 | 2333124
|  | 2.7 |  | 2.7 | Pruebas de aislamiento de las instalaciones electricas y equipos en general, pruebas de resistividad del sistema de apantallamiento. | UND | 1 | 1562629 | 1562629
|  | 2.8 |  | 2.8 | Ajuste y direccionamiento de las luminarias al objeto del calculo DIALUX | UND | 6 | 1771048 | 10626288
| Subtotal | [7 empty] | 175901694
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 184889351
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | 29% | 53617912
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 1848894
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 5% | 9244468
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 249600625
[5 empty] | INSPECCIÓN Y APROBACIÓN - CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP |  |  |  | 12000000
[5 empty] | TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO ANTE CENS-EPM |  |  |  | 1000000
[5 empty] | PGIO |  |  |  | 10277225
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 272877850
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MEDIDOR, TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL
|  | 1.1 |  | 1.1 | Suministro e instalacion de medidor bifasico 2(5-100)A cambio de tecnologia. | UND | 1 |  | 0
|  | 1.2 |  | 1.2 | Mantenimiento de tablero de control y protecciones. | UND | 1 |  | 0
|  | 1.3 |  | 1.3 | Suministro e instalacion de puesta a tierra tablero general y apantallamiento. | UND | 7 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
|  | 2.1 |  | 2.1 | Adecuacion de canastilla para proyectores | UND | 6 |  | 0
|  | 2.2 |  | 2.2 | Reparacion y mantenimiento de cajas de inspeccion subterranea 60x60x90 cm (incluye tapa nueva con tornillo de seguridad) | UND | 7 |  | 0
|  | 2.3 |  | 2.3 | Suministro e instalacion de Proyector Led 300 W, 100.000 Hs, 10 años de garantia | UND | 42 |  | 0
|  | 2.4 |  | 2.4 | Suministro e instalacion alimentador cable 3#8+8T AWG en (ducto PVC 2" existente) | M | 520 |  | 0
|  | 2.5 |  | 2.5 | Suminstro e instalacion sistema pararraros con puntas franklin de 5 aterrizados hasta caja de inspeccion | UND | 6 |  | 0
|  | 2.6 |  | 2.6 | Suministro e instalacion de conector empalme subterraneo tipo Gel #2/0- #8 awg | UND | 18 |  | 0
|  | 2.7 |  | 2.7 | Pruebas de aislamiento de las instalaciones electricas y equipos en general, pruebas de resistividad del sistema de apantallamiento. | UND | 1 |  | 0
|  | 2.8 |  | 2.8 | Ajuste y direccionamiento de las luminarias al objeto del calculo DIALUX | UND | 6 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | 29% | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 0
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 5% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 0
[5 empty] | INSPECCIÓN Y APROBACIÓN - CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP |  |  |  | 0
[5 empty] | TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO ANTE CENS-EPM |  |  |  | 0
[5 empty] | PGIO |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :