	
ANEXO 1 - CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 




Escribir el Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre], por medio del presente acepto y me obligo a cumplir con los siguientes criterios técnicos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REQUISITOS TECNICOS DE CONTENIDO HABILITANTE

Las especificidades a continuación relacionadas son requisitos de contenido habilitante que harán del desarrollo del proceso, un proceso ajustado a derecho y con el cumplimiento de los estándares mínimos en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, además de permitir a la entidad satisfacer sus necesidades.

La empresa oferente debe aportar como mínimo que cuenta con acreditación en ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Calibración (LAC) - Reconocimiento internacional IAAC/ILAC) en magnitudes para realizar la calibración y calificación de los equipos conforme a lo siguiente:

1.	 La empresa oferente, debe certificar que se encuentra acreditada en mínimo las siguientes magnitudes: 
•	Pequeños volúmenes (hasta 5 L)
•	Temperatura
•	Masa
              •	Termoreactor
              •	Autoclaves
•	Espectrofotometría en los siguientes puntos  de longitud de onda (220 nm, 235 nm, 257 nm, 275 nm, 313 nm, 350 nm, 405 nm, 410 nm, 420 nm, 440 nm, 450 nm, 465 nm, 492 nm, 520 nm, 530 nm, 546,1 nm, 550 nm, 560 nm, 570 nm, 590 nm, 605 nm, 610 nm, 620 nm, 630 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 680 nm, 690 nm, 750 nm, 820 nm y 880 nm))
•	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura  que incluya como mínimo (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

Nota: El oferente debe garantizar que todas las magnitudes y parámetros listados se encuentran expresamente detallados en el alcance del certificado de acreditación, el cual debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta.

2.	Los certificados de calibración deben ser emitidos por la respectiva empresa que realizo dicha calibración, la cual debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en la norma ISO 17025:2017 y además con vigencia en las magnitudes solicitadas y dichos certificados deben incluir, 
•	Condiciones Ambientales a las cuales fue realizada la prueba.
•	El respectivo procedimiento de calibración.
•	Las pruebas a las que fue sometido el equipo que se ha calibrado.
•	La Repetibilidad.
•	La Reproducibilidad.
•	Errores de Indicación, Error Sistemático, Error Máximo.
•	 Incertidumbre de la Medición incluidos el factor de cobertura k.
•	Trazabilidad 
•	El Estado de Conformidad.

3.	La empresa oferente deberá contar con capacitación y soporte técnico certificados por parte de al menos una de las marcas de los equipos relacionados en el proceso.  

NOTA: en caso de proponentes plurales las especificaciones técnicas de contenido habilitante antes mencionadas podrán ser acreditadas por uno de los integrantes de la estructura plural.

5.4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO


	FORMACIÓN ACADEMICA
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA

	Técnico profesional en Aseguramiento Metrológico Industrial
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos
	-    Curso en las magnitudes acreditadas
(conductividad, espectrofotómetro,
volumen, medios isotermos)
-    Curso en incertidumbre de medición
-    Curso en metrología Básica

	Técnico en Análisis de muestras químicas
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos
	-     Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos)
- Curso en  incertidumbre de medición y/o Curso en metrología Básica

	Tecnólogo en química aplicada a la industria
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral  relacionada con calibración de equipos
	-     Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos)
-    Curso en incertidumbre de medición y/o  Curso metrología Básica

	tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial instrumental y/o  Técnico en mantenimiento de equipo biomédico y/o  yo Técnologo electromecanico
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con mantenimiento de equipos de medición. 
	Formación en mantenimiento preventivo o correctivo de (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos, balanzas)

	Ingeniero Eléctronico y/o   Ingeniero Biomedico 

	1
	1 AÑO de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos
	Título profesional en Ingeniero Eléctriconico, aportar tarjeta profesional 
- Curso en magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) y/o Curso en incertidumbre de medición y/o Curso de metrología Básica

	Ingeniero Químico y/o
Químico Puro
	1
	5 AÑOS de experiencia profesional  relacionada con calibración de equipos
	-Titulo profesional en Ingeniería química y/o Química Pura, aportar tarjeta profesional
- Curso en magnitudes acreditadas (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen,
medios isotermos) 
-Curso en incertidumbre de medición 
-Curso de metrología Básica
-Curso en estadística Básica y avanzada



NOTA: Los estudios adicionales y/o complementarios descritos en el cuadro anterior con el título FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA es requerido al personal con el fin que ejecuten en debida forma el objeto y las actividades contractuales. 

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS: 
1. Hoja de vida completa de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
2. Fotocopia del documento de identidad 
3. Acreditación del título profesional y/o técnico
4. Tarjeta profesional cuando aplique
5. Certificado de vigencia de tarjeta profesional
6. Certificaciones y/o contratos 
7. que acrediten la experiencia general y específica del personal propuesto.
8. Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 
· Nombre e Identificación del Contratante.
· Objeto claramente definido.
· Fecha de iniciación y Fecha de terminación
· Valor
· Teléfono
· Dirección 
· Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN EXTERNA, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar intervenciones metrológicas de los equipos relacionados a continuación: 

0. INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	[bookmark: RANGE!A1:H14]ITEM 
	EQUIPO 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	105802
	2331371
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	

	5
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	VEISP-PAR
	102389
	15101013
	

	6
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331
	

	7
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	VEISP-PAR
	77877
	14072172
	

	8
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	VEISP-PAR
	77878
	B65400
	

	9
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	VEISP-PAR
	102388
	21041012
	

	10
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-PAR
	159
	05M09712
	

	11
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713
	

	12
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433
	

	13
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760
	

	14
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	VEISP-MICRO
	781
	4542300781
	

	15
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	VEISP-MICRO
	806
	4542302806
	

	16
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078
	

	17
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	VEISP-VIR
	2
	16111034
	

	18
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-VIR
	6
	05E68994
	

	19
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994
	

	20
	PIPETA MULTICANAL 8
	VEISP-VIR
	102390
	B25911
	

	21
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002
	

	22
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VEISP-VIR
	10
	7031287
	

	23
	MICROPIPETA BOECO
	VEISP-VIR
	156
	JF726751
	

	24
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	165
	17J03891
	

	25
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	163
	FP61654
	

	26
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	161
	16J46352
	

	27
	Micropipeta FISHER BRAND
	VFRAC-AG
	12
	9405
	

	28
	Micropipeta FISHER BRAND
	VFRAC-AG
	13
	KU10848
	

	29
	Micropipeta BOECO
	VFRAC-AG
	14
	8077119
	

	30
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	16
	04E63204
	

	31
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	17
	08E03825
	

	32
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	18
	08E03824
	

	33
	Pipeta automatica BRAND 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321
	

	34
	Pipeta automatica BRAND 
	VFRAC-AL
	212
	06A3973
	

	35
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964
	

	36
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AL
	519
	10X2519
	

	37
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AL
	231
	10X2513
	

	38
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AG
	69
	10X2513
	

	39
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572
	

	40
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VFRAC-FQ
	 
	07E01781
	

	41
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530
	

	42
	TRANSFERPETTE  BOECO
	VFRAC-FQ
	29
	8076888
	

	43
	TRANSFERPETTE  BRAND
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494
	

	44
	TRANSFERPETTE BOECO
	VFRAC-FQ
	33
	5077604
	

	45
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	VFRAC-FQ
	107727
	339074
	

	46
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666
	

	47
	MICROPIPETA HUMAN
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814
	

	48
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776
	

	49
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309
	

	50
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898
	

	51
	TRANSFERPETTE BOECO 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327
	

	52
	TRANSFERPETTE BOECO 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317
	

	53
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069
	

	54
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072
	

	55
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432
	

	56
	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
	VFRAC-FQ-
	99
	21D65099
	

	57
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	 
	N46628H
	

	58
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	217
	N46418H 
	

	59
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	218
	N23908H
	

	60
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	219
	N24010H
	

	61
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	220
	K21733H
	

	62
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	221
	K22241H
	

	63
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	792
	YE222AX0067792
	

	64
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	941
	YE222AX0057941
	

	65
	Incubadora MEMERT INE 500
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376
	

	66
	Incubadora MEMERT INE 500
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089
	

	67
	Incubadora MEMMERT U 30
	VEISP-LYE
	136
	831652
	

	68
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	VEISP-VIR
	107623
	19675
	

	69
	Incubadora BINDER
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445
	

	70
	Horno MEMMERT 
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA
	

	71
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078
	

	72
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079
	

	73
	Incubadora BINDER 240 UL
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223
	

	74
	Incubadora
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684
	

	75
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AG
	39
	14-14666
	

	76
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119
	

	77
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	VFRAC-AG
	41
	j1503053
	

	78
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	VFRAC-AL
	42
	363419
	

	79
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	VFRAC-FQ
	45
	407994
	

	80
	HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN
	VFRAC-FQ
	40429
	0398-0088
	

	81
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	VFRAC-FQ
	40418
	970611
	

	82
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	VFRAC-FQ
	200
	1126188901181200
	

	83
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	

	84
	BAÑO SEROLOGICO
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336
	

	85
	BAÑO SEROLOGICO
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337
	

	86
	INCUBADORA REFRIGERADA
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017
	

	87
	INCUBADORA CO2
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047
	

	88
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713
	

	89
	INCUBADORA BINDER 
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336
	

	90
	INCUBADORA BINDER 
	VFRAC-FQ
	34
	20210000010034
	

	91
	TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO
	VEISP-BM 
	627
	BYQ6.B.21E-542627
	

	92
	BAÑO SEROLOGICO
	VEISP-BM 
	258
	L222.0258
	

	93
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P
	

	94
	Congelador VWR
	VEISP-VIR
	210
	300228153
	

	95
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003
	

	96
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006
	

	97
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001
	

	98
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002
	

	99
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004
	

	100
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	VEISP-CM
	251
	20220328-1
	

	101
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	VEISP-BM
	247
	20220328-II
	

	102
	Congelador 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II
	

	103
	Congelador 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I
	

	104
	Ultracongelador
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	

	105
	Ultracongelador
	VEISP-MICRO
	504
	300557504
	

	106
	Refrigerador 
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	

	107
	Refrigerador 
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	

	108
	Refrigerador 
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	

	109
	Refrigerador 
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	

	110
	Refrigerador 
	VEISP  MICRO
	698
	 
	

	111
	Refrigerador 
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	

	112
	Refrigerador 
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	

	113
	Refrigerador 
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	

	114
	Refrigerador 
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803
	

	115
	Ultracongelador
	VEISP-BM
	243
	2091416
	

	116
	Congelador 
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C
	

	117
	Ultracongelador
	VEISP-BM
	41
	DF86V58826220041C
	

	118
	Refrigerador Biobase
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436
	

	119
	Refrigerador Biobase
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112
	

	120
	Congelador 
	VEISP-BM 
	28
	DF25V32826220028C
	

	121
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	

	122
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	

	123
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	

	124
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	

	125
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	

	126
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	

	127
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	

	128
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132 A
	

	129
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	

	130
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS
	

	131
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS
	

	132
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	VFRAC-LYE
	105804
	A1409311111
	

	133
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2
	

	134
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	VEISP-LYE
	108
	MU2019090108
	

	135
	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL 
	VFRAC-LYE
	260
	4590260
	

	136
	AUTOCLAVE RITTER 
	VFRAC-LYE
	57
	 
	

	137
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	VEISP-MICRO
	60
	140189
	

	138
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00
	

	139
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392
	

	140
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018
	

	141
	MINICENTRIFUGA 
	VEISP-BM
	291
	14080291
	

	142
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	VEISP-BM
	153
	HB222BC0000153
	

	143
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	VEISP
	165
	HB222BC0000165
	

	144
	CENTRIFUGA TD5A
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119
	

	145
	MICROCENTRIFUGA
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153
	

	146
	CENTRIFUGA DE GERBER 
	VFRAC-FQ
	194
	MZNV0194
	

	147
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	 
	26
	1152250026
	

	148
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	 
	27
	1152250027
	

	149
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	 
	169
	LK223AX0000169 
	

	150
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	 
	173
	LK223AX0000173
	

	151
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	VEISP-PAR
	8462
	220421065
	

	152
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025
	

	153
	Plancha de Agitación THOMAS SSI
	VFRAC-AG
	63
	120919001
	

	154
	Vórtex BENCH MARK
	VFRAC-AG
	64
	13060518
	

	155
	STOMACHER 400 BLENDER
	VFRAC-AL
	40407
	31618
	

	156
	PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L
	VFRAC-AL
	65
	No Registra
	

	157
	Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER
	VFRAC-AG
	66
	3131001
	

	158
	HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL
	VFRAC-FQ
	97383
	571346
	

	159
	AGITADOR ULTRA TURRAX T25
	VFRAC-FQ
	40389
	3249240
	

	160
	VORTEX THERMOSCIENTIFIC 
	VEISP-MYC
	36
	EBKT17001
	

	161
	VORTEX HEIDOLPH
	VFRAC-AL
	208
	541-1000-01-0
	

	162
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	VFRAC-AG
	213
	A13346
	

	163
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	VFRAC-AG
	214
	1216434
	

	164
	 VORTEX MIXER
	VEISP-BM
	8
	81720221008
	

	165
	 VORTEX MIXER
	VEISP-CM
	1001
	81720221001
	

	166
	 VORTEX MIXER
	VEISP-
	1006
	81720221006
	

	167
	 VORTEX MIXER
	VEISP-
	1007
	81720221007
	

	168
	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
	 
	 
	 
	

	169
	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
	 
	 
	 
	

	170
	AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U HORIZONTAL
	VEISP
	2
	MI0103002
	

	171
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048
	

	172
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102
	

	173
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042
	

	174
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043
	

	175
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969
	

	176
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968
	

	177
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930
	

	178
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810
	

	179
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941
	

	180
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945
	

	181
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814
	

	182
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834
	

	183
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	919
	24100B0000919
	

	184
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	944
	24100B0000944
	

	185
	TURBIDIMETRO HACH
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013
	

	186
	NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO.
	VEISP-BM
	904
	NB1-G-220904
	

	187
	Equipo ELISA 
	VEISP-VIR
	415
	WH1C11415
	

	188
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	VEISP-MYC
	8451
	850438
	

	189
	Microscopio óptico LABOMED  Lx 400
	VEISP-MYC
	85
	111150329126011
	

	190
	Microscopio de Fluorescencia 
	VFRAC-AG
	86
	930944
	

	191
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	VFRAC-AL
	107526
	844055
	

	192
	Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984
	VFRAC-ENT
	42035
	87094
	

	193
	Microscopio 
	VEISP-MYC
	8451
	331279
	

	194
	Microscopio NIKON ECLIPSE E 400
	VFRAC-ENT
	88
	651635
	

	195
	ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS
	VFRAC-ENT
	232
	3944012134
	

	196
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	167
	170981779
	

	197
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	168
	140981739
	

	198
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	169
	170981769
	

	199
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	170
	170981789
	

	200
	Microscopio 
	VFRAC-ENT
	370
	 
	

	201
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	392
	 
	

	202
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	809
	 
	

	203
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	784
	 
	

	204
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	379
	 
	

	205
	Microscopio NE300
	VEISP-PAR 
	396
	2022037396
	

	206
	Microscopio NE300
	VEISP-MYC
	395
	2022037395
	

	207
	Microscopio NE300
	VEISP-PAR 
	484
	 
	

	208
	Microscopio 
	VEISP-MICRO
	451
	 
	

	209
	MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES 
	VFRAC-ENT
	834
	G-2020040834
	

	210
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	VFRAC-MC
	93
	32805584
	

	211
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770
	

	212
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496
	

	213
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	VFRAC-FQ
	97377
	50004
	

	214
	ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK
	VFRAC-FQ
	97380
	120236
	

	215
	EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS
	VFRAC-FQ
	105801
	4002842
	

	216
	CROMATOGRAFO DE GASES
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239
	

	217
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584
	

	218
	ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480
	VFRAC-FQ
	40421
	45678912
	

	219
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241
	

	220
	REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO
	VFRAC-FQ
	122
	LYJ75324
	

	221
	HORNO MICROONDAS MILLESTONE
	VFRAC-FQ
	123
	23OB1A
	

	222
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	VFRAC-AL
	206
	1163870001
	

	223
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	VFRAC-AL
	207
	No Registra
	

	224
	CUENTA COLONIAS DIGITAL 
	VFRAC-AL
	209
	245
	

	225
	EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS 
	VFRAC-AG
	56
	20125
	

	226
	SELLADOR QUANTY TRY 
	VFRAC-AG
	38
	5872
	

	227
	Pipeteador Eppendorf Repeater Plus
	VFRAC-AG
	68
	4570267
	

	228
	Pipeteador BRAND Dispenstte
	VFRAC-AG
	69
	06E81023
	

	229
	Pipeteador JENCONS
	VFRAC-AG
	70
	AR6622
	

	230
	Cromato UV C70G Marca UVP.Inc
	VFRAC-AG
	14314
	11805
	

	231
	Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC
	VFRAC-AG
	71
	130481729
	

	232
	Estacion de captura de parasitos 
	VFRAC-AG
	72
	28
	

	233
	Estacion de captura de parasitos 
	VFRAC-AG
	73
	29
	

	234
	ANALIZADOR TOC 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006
	

	235
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	VFRAC-FQ
	313
	22123606
	

	236
	ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO  
	VFRAC-FQ
	604
	AA05250604
	

	237
	EQUIPO TEMPO
	VFRAC-AL
	241
	 
	

	238
	FOTODOCUMENTADOR DE GELES
	VEISP-BM
	3
	H1600003
	

	239
	SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML CON FUENTE DE PODER
	VEISP-BM
	 
	N/A 
	

	240
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-PAR
	95
	2023
	

	241
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	VEISP-MICRO
	128
	2108
	

	242
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-CM 
	96
	2024
	

	243
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-VIR
	97
	2025
	

	244
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VEISP-LYE 
	224
	102029
	

	245
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VEISP-VIR
	223
	102035
	

	246
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AG
	99
	2034
	

	247
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500
	

	248
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AL
	100
	2035
	

	249
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-AL
	228
	102031
	

	250
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA
	

	251
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA
	

	252
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA
	

	253
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VFRAC-FQ
	226
	102030
	

	254
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 
	

	255
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 
	

	256
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VFRAC-FQ
	227
	102036
	

	257
	Termohigrómetro digital
	VFRAC-FQ
	109
	2043
	

	258
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE
	

	259
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE
	

	260
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-ENT
	233
	102034
	

	261
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE
	

	262
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	VEISP-BM 
	106
	2041
	

	263
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VEISP-CM
	172
	170500558
	

	264
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE
	

	265
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE
	

	266
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE
	

	267
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE
	

	268
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE
	

	269
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE
	

	270
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570
	

	271
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934
	

	272
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671
	

	273
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE
	

	274
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454
	

	275
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	1480
	220221460
	

	276
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 
	

	277
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 
	

	278
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742
	

	279
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020
	

	280
	PURIFICADOR DE AGUA BOECO 
	VFRAC-FQ
	834
	33834
	

	281
	PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE
	VFRAC-FQ
	101
	S25RD10101
	



0. INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	[bookmark: RANGE!A2:I15]ITEM 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	PUNTOS A CALIBRAR 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	2331371
	4, 7 y 10
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	
147 uS/cm 
1412uS/cm
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	N.A.
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	4, 7 y 10
	

	5
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	15101013
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	6
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	7
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	14072172
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	8
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	B65400
	5 uL, 20 uL, 40 uL 
	

	9
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	21041012
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	10
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	05M09712
	10 uL
	

	11
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713
	10 uL
	

	12
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	13
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760
	50 uL 
	

	14
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	781
	4542300781
	280 uL
	

	15
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	806
	4542302806
	145 uL
	

	16
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	17
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	16111034
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	18
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	05E68994
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	19
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	

	20
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	B25911
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	

	21
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	22
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	7031287
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	23
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	JF726751
	30 uL, 150 uL, 300 uL 
	

	24
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	17J03891
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	25
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	FP61654
	50 uL 
	

	26
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	16J46352
	75 uL, 100 uL, 200 uL 
	

	27
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	9405
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	28
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	KU10848
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	29
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	8077119
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	30
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	04E63204
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	31
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	08E03825
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	

	32
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	08E03824
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	

	33
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	34
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	06A3973
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	

	35
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964
	100, 500, 1000 uL 
	

	36
	DISPENSADOR 
	 
	VFRAC-AL
	519
	10X2519
	1, 5 y 10 mL 
	

	37
	DISPENSADOR 
	 
	VFRAC-AL
	231
	10X2513
	1, 5 y 10 mL 
	

	38
	DISPENSADOR 
	1 mL a 10 mL 
	VFRAC-AG
	69
	10X2513
	1, 5 y 10 mL 
	

	39
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	40
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	 
	07E01781
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	41
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	

	42
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	8076888
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	43
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494
	10 uL
	

	44
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	5077604
	10 uL
	

	45
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	339074
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	

	46
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	47
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814
	5 mL, 2.5 mL, 5 mL 
	

	48
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	

	49
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309
	1 mL, 5 mL, 10 mL 
	

	50
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	

	51
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	

	52
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317
	10 uL 
	

	53
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069
	5, 25, 50 mL 
	

	54
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072
	5, 25, 50 mL 
	

	55
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432
	5, 25, 50 mL 
	

	56
	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
	02-2 mL
	VFRAC-FQ-
	99
	21D65099
	0,2,1,2 mL
	

	57
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	 
	N46628H
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	

	58
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	N46418H 
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	

	59
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	N23908H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	60
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	N24010H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	61
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	K21733H
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	

	62
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	K22241H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	63
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	792
	YE222AX0067792
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	

	64
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	941
	YE222AX0057941
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	

	65
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-1
	119
	1000 mL 
	

	66
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-2
	119
	1000 mL 
	

	67
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-3
	119
	1000 mL 
	

	68
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-4
	119
	1000 mL 
	

	69
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-2
	319
	100 mL 
	

	70
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-4
	319
	100 mL 
	

	71
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-5
	319
	100 mL 
	

	72
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-6
	319
	100 mL 
	

	73
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-7
	319
	100 mL 
	

	74
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-9
	319
	100 mL 
	

	75
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-10
	319
	100 mL 
	

	76
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-1
	Sin dato
	50 mL
	

	77
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-2
	Sin dato
	50 mL
	

	78
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-3
	Sin dato
	50 mL
	

	79
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-4
	Sin dato
	50 mL
	

	80
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VM
	25 mL-1
	Sin dato
	25 mL
	

	81
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VM
	25 mL-2
	Sin dato
	25 mL
	

	82
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-1
	119
	100 mL 
	

	83
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-2
	119
	100 mL 
	

	84
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-3
	119
	100 mL 
	

	85
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-5
	Sin dato
	50 mL
	

	86
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-6
	Sin dato
	50 mL
	

	87
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-7
	Sin dato
	50 mL
	

	88
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-8
	Sin dato
	50 mL
	

	89
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-9
	Sin dato
	50 mL
	

	90
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-10
	Sin dato
	50 mL
	

	91
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-1
	404
	20 mL 
	

	92
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-2
	404
	20 mL 
	

	93
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-3
	404
	20 mL 
	

	94
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-4
	404
	20 mL 
	

	95
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-1
	4618
	10 mL 
	

	96
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-2
	4618
	10 mL 
	

	97
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-3
	4618
	10 mL 
	

	98
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-4
	4618
	10 mL 
	

	99
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-5
	4618
	10 mL 
	

	100
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-1
	619
	5 mL 
	

	101
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-2
	619
	5 mL 
	

	102
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-3
	619
	5 mL 
	

	103
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-4
	619
	5 mL 
	

	104
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-5
	619
	5 mL 
	

	105
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-1
	401
	2 mL 
	

	106
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-2
	401
	2 mL 
	

	107
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-3
	401
	2 mL 
	

	108
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-4
	401
	2 mL 
	

	109
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-5
	401
	2 mL 
	

	110
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-1
	404
	3 mL
	

	111
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-2
	404
	3 mL
	

	112
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-3
	404
	3 mL
	

	113
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-2
	-
	10, 50 y 100 mL
	

	114
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-3
	-
	10, 50 y 100 mL
	

	115
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-4
	-
	10, 50 y 100 mL
	

	116
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-5
	-
	10, 50 y 100 mL
	

	117
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-6
	-
	10, 50 y 100 mL
	

	118
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-1
	-
	5, 25 y 50 mL
	

	119
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-3
	-
	5, 25 y 50 mL
	

	120
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-4
	-
	5, 25 y 50 mL
	

	121
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-5
	-
	5, 25 y 50 mL
	

	122
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-7
	-
	5, 25 y 50 mL
	

	123
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VPR
	25-1
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	

	124
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	25-2
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	

	125
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376
	37°C ± 1
	

	126
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089
	36,0 °C
	

	127
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	831652
	37°C ± 1
	

	128
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	19675
	36°C ± 1
	

	129
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445
	35°C ± 1
	

	130
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA
	44.5°C
	

	131
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078
	37°C ± 1
	

	132
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079
	41°C ± 1
	

	133
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223
	30°C ± 1
	

	134
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684
	38°C ± 1
	

	135
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	14-14666
	35°C ± 1
	

	136
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119
	38 °C
	

	137
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	j1503053
	35 °C
	

	138
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Rango de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	363419
	37 Y 80 °C
	

	139
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	407994
	NA
	

	140
	HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40429
	0398-0088
	N.A
	

	141
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	970611
	105°C
	

	142
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	##############
	600 °C
	

	143
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	 
	

	144
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336
	40 °C
	

	145
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337
	37 ° C
	

	146
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017
	22 ° C
	

	147
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047
	35° C
	

	148
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713
	55 °C
	

	149
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336
	38°C ± 1
	

	150
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-FQ
	34
	20210000010034
	 
	

	151
	TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO
	 
	VEISP-BM 
	627
	BYQ6.B.21E-542627
	 
	

	152
	BAÑO SEROLOGICO
	 
	VEISP-BM 
	258
	L222.0258
	 
	

	153
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P
	- 30°C
	

	154
	Congelador VWR
	2
	VEISP-VIR
	210
	300228153
	- 30°C
	

	155
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003
	4°C
	

	156
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006
	4°C
	

	157
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001
	4 °C
	

	158
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002
	4 °C
	

	159
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004
	4 °C
	

	160
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	20220328-1
	4 °C
	

	161
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	20220328-II
	4 °C
	

	162
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II
	-30 °C 
	

	163
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I
	-30 °C 
	

	164
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	-80 °C 
	

	165
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	300557504
	- 80 °C
	

	166
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	4 °C
	

	167
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	4 °C
	

	168
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	4 °C
	

	169
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	4 °C
	

	170
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP  MICRO
	698
	 
	4 °C
	

	171
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	4 °C
	

	172
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	4 °C
	

	173
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	4 °C
	

	174
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803
	4 °C
	

	175
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	2091416
	-80 °C 
	

	176
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C
	-20 °C
	

	177
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	41
	DF86V58826220041C
	-80 °C 
	

	178
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436
	4 °C
	

	179
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112
	4 °C
	

	180
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-BM 
	28
	DF25V32826220028C
	-20 °C
	

	181
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS
	121°C , 36.3 PSI, 15 MIN
	

	182
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS
	121°C , 37.4  PSI, 15 MIN
	

	183
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105804
	A1409311111
	120°C , 0,3 PSI, 15 MIN
	

	184
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2
	974 °C 
	

	185
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	Labscuent
	VEISP-LYE
	108
	MU2019090108
	 
	

	186
	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL 
	85 L
	VFRAC-LYE
	260
	4590260
	 
	

	187
	AUTOCLAVE RITTER 
	 
	VFRAC-LYE
	57
	 
	 
	

	188
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	140189
	500-3000 RPM 
	

	189
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00
	500, 2500 y 5000
	

	190
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392
	0-14000 RPM 
	

	191
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018
	200, 7600, 15000
	

	192
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	291
	14080291
	3500
	

	193
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	VEISP-BM
	153
	HB222BC0000153
	3500
	

	194
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	VEISP
	165
	HB222BC0000165
	3500
	

	195
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119
	N.A. 
	

	196
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153
	N.A. 
	

	197
	CENTRIFUGA DE GERBER 
	SIN DATO 
	VFRAC-FQ
	194
	MZNV0194
	N.A. 
	

	198
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	26
	1152250026
	N.A. 
	

	199
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	27
	1152250027
	N.A. 
	

	200
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	169
	LK223AX0000169 
	N.A. 
	

	201
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	173
	LK223AX0000173
	N.A. 
	

	202
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	220421065
	25°C,800 ± 100 rpm
	

	203
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	Rango de medición 180 rpm
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025
	180 rpm
	

	204
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	0 NTU - 4000 NTU 
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048
	< 0.1, 10 Y 20 UNT
	

	205
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102
	190 nm- 1100 nm
	

	206
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042
	190 nm- 1100 nm
	

	207
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043
	190 nm- 1100 nm
	

	208
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969
	530 nm
	

	209
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968
	530 nm
	

	210
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930
	530 nm
	

	211
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810
	530 nm
	

	212
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941
	530 nm
	

	213
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945
	530 nm
	

	214
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814
	530 nm
	

	215
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834
	530 nm
	

	216
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	919
	24100B0000919
	530 nm
	

	217
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	944
	24100B0000944
	530 nm
	

	218
	TURBIDIMETRO HACH
	0 NTU -  10000 NTU 
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013
	530 nm
	

	219
	NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO.
	SIN DESCRIPCION
	VEISP-BM
	904
	NB1-G-220904
	 
	

	220
	Equipo ELISA 
	MODELO MR-96
	VEISP-VIR
	415
	WH1C11415
	NA
	

	221
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	32805584
	5 gr, 100 gr
	

	222
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	

	223
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	

	224
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	50004
	1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	

	225
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241
	N.A.
	

	226
	REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	122
	LYJ75324
	N.A.
	

	227
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	2023
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	228
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	2108
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	229
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	2024
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	230
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	2025
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	231
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	102029
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	232
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	102035
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	233
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	2034
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	234
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	235
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	2035
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	236
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	102031
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	237
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	238
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	239
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	240
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	102030
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	241
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	242
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	243
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	102036
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	244
	Termohigrómetro digital
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	109
	2043
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	245
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	246
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	247
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	102034
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	248
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	249
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	2041
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	250
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	170500558
	2 °C, 6°C, 15°C
	

	251
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	252
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	253
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	254
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	255
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	256
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	

	257
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570
	2 °C, 6°C, 15°C
	

	258
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934
	2 °C, 6°C, 15°C
	

	259
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	260
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	261
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	262
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1480
	220221460
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	

	263
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	AQ1720237
	-
	

	264
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	181746089
	-
	

	265
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	181499317
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	




0. INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	DESCRIPCION 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	105802
	23313171
	Suministro de electrodo para pH 
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	Suministro de electrodo para conductividad
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	Suministro de electrodo para Fluor y Yodo
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	Suministro de electrodo para pH 
	

	5
	Refrigerador 
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	Cambio de gas
	

	6
	Refrigerador 
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	Cambio de gas
	

	7
	Refrigerador 
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	Cambio de gas
	

	8
	Refrigerador 
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	Cambio de gas
	

	9
	Refrigerador 
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	Cambio de gas
	

	10
	Refrigerador 
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	Cambio de gas
	

	11
	Refrigerador 
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	Cambio de gas
	

	18
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	167
	170981779
	Cambio de lampara led
	

	19
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	168
	140981739
	Cambio de lampara led
	

	20
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	169
	170981769
	Cambio de lampara led
	

	21
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 
	INTERRUPTOR
	

	22
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 
	INTERRUPTOR
	

	23
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742
	RESINA
	

	24
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020
	RESINA
	

	1
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	2
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	3
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	4
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	5
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	6
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	7
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	CAMBIO DE FILTROS 
	

	9
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	CAMBIO DE FILTROS 
	




0. INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	[bookmark: RANGE!A1:H3]ITEM 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	

	2
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	

	3
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	

	4
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	

	5
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	

	6
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	

	7
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	

	8
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132 A
	

	9
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	CLASE A II 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	

	10
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239
	

	11
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584
	

	12
	HORNO MICROONDAS MILLESTONE
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	123
	23OB1A
	

	13
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006
	

	14
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	Serie: 22123606
	VFRAC-FQ
	313
	22123606
	

	15
	ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO  
	 
	VFRAC-FQ
	604
	AA05250604
	

	16
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	

	17
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	 
	VEISP-BM 
	 
	 
	



1. Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfacción del Laboratorio de Salud Pública del Tolima. 
1. Realizar la intervención metrológica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas
1. Certificar la calibración de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de uso de los equipos vigentes y trazados a patrón Nacional.
1. Entregar informe en medio físico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas con sus respectivos resultados y declaración de conformidad en el cumplimiento, máximo diez días hábiles después de ejecutada la intervención 
1. Entregar etiqueta del proveedor con registro de operación de confirmación metrológica realizada, fecha de realización.
1. Entregar Certificaciones de fábrica con el respectivo tiempo de garantía del repuesto y mano de obra en el caso de que se suministren repuestos originales.
1. Anexar certificado de acreditación emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo según su uso previsto.
1. Anexar informe y autorización de verificación de competencia técnica de proveedor no acreditado en caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.
1. Comunicar la interpretación del certificado de intervención metrológica emitido 
1. Entregar los certificados de intervención metrológica de cada equipo intervenido, los cuales como mínimo deben contener los requisitos señalados a continuación; 

	CERTIFICADOS DE CALIBRACION 

	ASPECTO
	CALIBRACION 

	Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervención 
	x

	Logo del ente acreditador 
	x

	Título, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibración 
	x

	Nombre y dirección del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera diferente a la dirección del proveedor de la calibración. 
	X

	Identificación única del documento soporte y en cada página una identificación para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e identificación del final del documento
	x

	Nombre del cliente 
	x 

	Dirección del cliente 
	x

	Descripción única del equipo: Nombre, Marca modelo y/o número de serie, numero de inventario y/o número de identificación, según requerimiento del laboratorio 
	x

	Fecha de recepción (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del proveedor)
	x

	Identificación del método utilizado y descripción de actividad realizada con relación de normas de referencia aplicadas
	x

	Fecha de ejecución de la actividad 
	x

	Rango o punto de medición controlado 
	x

	Condiciones ambientales durante la ejecución de la actividad que influyan en los resultados
	x

	Identificación de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la actividad para medición de cada variable medida en la intervención realizada  y copia  de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente acreditador 
Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibración o en un rango dentro del cual se encuentren estos puntos 
	x 
Cuando el proveedor del servicio este acreditado por ente acreditador puede no ser exigida la copia de los certificados de trazabilidad 

	Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. 
	X

	Errores de medición en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible.
	X

	Cumplimiento de criterios de aceptación 
	x

	Declaración de que los resultados solo están relacionados con los ítems intervenidos
	x

	Nombre, función y forma o identificación equivalente de las personas que autorizan el documento soporte 
	x

	Declaración de conformidad 
	x



1. Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibración y entregar los documentos corregidos máximo 5 días hábiles después de realizado el requerimiento, sin costo adicional para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima 
1. Realizar el mantenimiento, verificación, calibración y calificación de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metrológico de los equipos de laboratorios de ensayos.
1. Realizar la calibración de los equipos isotérmicos con mínimo 9 juegos de patrón de temperatura con sus respectivos sensores (mínimo 5 sensores por patrón).
1. Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestación del servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad. 
1. Realizar la intervención a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca. 
1. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional. 
1. A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoría respecto al análisis e interpretación de los resultados obtenidos incluyendo los cálculos de Robustez, Exactitud, Precisión e incertidumbre.
1. El futuro contratista deberá en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020 de 2023, las cuales establecen:
0. Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima desarrollando buenas prácticas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.
0. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados o su plan de aprovechamiento según la normativa ambientales vigentes.
0. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá utilizar elementos o insumos  biodegradables y NO de icopor o plástico de un solo uso. Se excluyen de la prohibición: 
· Los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos y la contención de sustancias químicas, para la  disposición de residuos hospitalarios.
· Los plásticos de un solo uso destinados a los procesos de producción de la fábrica de licores del Tolima
1. Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso. 

NOTA: El Contratista deberá acatar las instrucciones emanadas por supervisor asignado o quien haga sus veces, de acuerdo a las necesidades u órdenes que el supervisor haga al contratista de manera verbal y/o escrita.

Para fines de evaluación se considerarán las descripciones, servicios y/o elementos, indicadas en el cuadro anterior y las características que en él aparecen, no podrán ser modificados por el proponente so pena del rechazo de la propuesta de acuerdo al ANEXO 1 CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 


_________________________________________________________________
Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección:



	
ANEXO 2 - CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA




Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Ciudad.

Asunto: Menor Cuantía Nº ___ de 2026

Respetados señores:

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Gobernación del Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo respectivo, del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia. 
Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 
Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto. 
Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego.
Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del proceso de Menor cuantía ___ de 2025, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.
La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.
Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.)
Que la presente propuesta consta de (__) folios debidamente numerados.


VIGENCIA DE LA OFERTA

La presente oferta tiene una validez mínima de NOVENTA (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

	Persona de contacto 
	[Nombre] 

	Dirección 
	[Dirección de la compañía] 

	Teléfono 
	[Teléfono de la compañía]
	Celular
	

	e-mail 
	[Dirección de correo electrónico de la compañía] 






Firma representante legal del Proponente 
Nombre: ________________________
C.C.No.:_______________



















	
ANEXO 3 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN





Lugar y fecha

Señores
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – Tolima

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.


En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]








	
ANEXO 4- CERTIFICADO PARA ACREDITAR EL FACTOR DE CALIDAD





Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual]

Yo, [______________] identificado con la cédula de Ciudadanía No. [___________], en mi calidad de representante legal, me permito ofrecer los ACTIVIDADES ADICIONALES sin costo como lo describo a continuación:


En el evento de que el Proponente ofrezca ACTIVIDADES ADICIONALES, deberá diligenciar la casilla marcando con (X) lo ofrecido.

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta  XXXXXXX  ( XXX) PUNTOS, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:


	CRITERIO
	PUNTAJE 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.



____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]



	
ANEXO 5 –OFERTA ECONÓMICA



OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.”.

Ciudad y fecha 
Señores 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

REFERENCIA PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA No. 

1.1 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	105802
	2331371
	
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	
	

	5
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	VEISP-PAR
	102389
	15101013
	
	

	6
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331
	
	

	7
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	VEISP-PAR
	77877
	14072172
	
	

	8
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	VEISP-PAR
	77878
	B65400
	
	

	9
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	VEISP-PAR
	102388
	21041012
	
	

	10
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-PAR
	159
	05M09712
	
	

	11
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713
	
	

	12
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433
	
	

	13
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760
	
	

	14
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	VEISP-MICRO
	781
	4542300781
	
	

	15
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	VEISP-MICRO
	806
	4542302806
	
	

	16
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078
	
	

	17
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	VEISP-VIR
	2
	16111034
	
	

	18
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-VIR
	6
	05E68994
	
	

	19
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994
	
	

	20
	PIPETA MULTICANAL 8
	VEISP-VIR
	102390
	B25911
	
	

	21
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002
	
	

	22
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VEISP-VIR
	10
	7031287
	
	

	23
	MICROPIPETA BOECO
	VEISP-VIR
	156
	JF726751
	
	

	24
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	165
	17J03891
	
	

	25
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	163
	FP61654
	
	

	26
	MICROPIPETA HUMAN
	VEISP-VIR
	161
	16J46352
	
	

	27
	Micropipeta FISHER BRAND
	VFRAC-AG
	12
	9405
	
	

	28
	Micropipeta FISHER BRAND
	VFRAC-AG
	13
	KU10848
	
	

	29
	Micropipeta BOECO
	VFRAC-AG
	14
	8077119
	
	

	30
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	16
	04E63204
	
	

	31
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	17
	08E03825
	
	

	32
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	VFRAC-AL
	18
	08E03824
	
	

	33
	Pipeta automatica BRAND 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321
	
	

	34
	Pipeta automatica BRAND 
	VFRAC-AL
	212
	06A3973
	
	

	35
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964
	
	

	36
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AL
	519
	10X2519
	
	

	37
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AL
	231
	10X2513
	
	

	38
	DISPENSADOR 
	VFRAC-AG
	69
	10X2513
	
	

	39
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572
	
	

	40
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	VFRAC-FQ
	 
	07E01781
	
	

	41
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530
	
	

	42
	TRANSFERPETTE  BOECO
	VFRAC-FQ
	29
	8076888
	
	

	43
	TRANSFERPETTE  BRAND
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494
	
	

	44
	TRANSFERPETTE BOECO
	VFRAC-FQ
	33
	5077604
	
	

	45
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	VFRAC-FQ
	107727
	339074
	
	

	46
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666
	
	

	47
	MICROPIPETA HUMAN
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814
	
	

	48
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776
	
	

	49
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309
	
	

	50
	TRANSFERPETTE BRAND
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898
	
	

	51
	TRANSFERPETTE BOECO 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327
	
	

	52
	TRANSFERPETTE BOECO 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317
	
	

	53
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069
	
	

	54
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072
	
	

	55
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432
	
	

	56
	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
	VFRAC-FQ-
	99
	21D65099
	
	

	57
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	 
	N46628H
	
	

	58
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	217
	N46418H 
	
	

	59
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	218
	N23908H
	
	

	60
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	219
	N24010H
	
	

	61
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	220
	K21733H
	
	

	62
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	221
	K22241H
	
	

	63
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	792
	YE222AX0067792
	
	

	64
	MICROPIPETA EPPENDORF
	VEISP-BM
	941
	YE222AX0057941
	
	

	65
	Incubadora MEMERT INE 500
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376
	
	

	66
	Incubadora MEMERT INE 500
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089
	
	

	67
	Incubadora MEMMERT U 30
	VEISP-LYE
	136
	831652
	
	

	68
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	VEISP-VIR
	107623
	19675
	
	

	69
	Incubadora BINDER
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445
	
	

	70
	Horno MEMMERT 
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA
	
	

	71
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078
	
	

	72
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079
	
	

	73
	Incubadora BINDER 240 UL
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223
	
	

	74
	Incubadora
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684
	
	

	75
	Incubadora BINDER 115 UL
	VFRAC-AG
	39
	14-14666
	
	

	76
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119
	
	

	77
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	VFRAC-AG
	41
	j1503053
	
	

	78
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	VFRAC-AL
	42
	363419
	
	

	79
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	VFRAC-FQ
	45
	407994
	
	

	80
	HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN
	VFRAC-FQ
	40429
	0398-0088
	
	

	81
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	VFRAC-FQ
	40418
	970611
	
	

	82
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	VFRAC-FQ
	200
	1126188901181200
	
	

	83
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	
	

	84
	BAÑO SEROLOGICO
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336
	
	

	85
	BAÑO SEROLOGICO
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337
	
	

	86
	INCUBADORA REFRIGERADA
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017
	
	

	87
	INCUBADORA CO2
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047
	
	

	88
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713
	
	

	89
	INCUBADORA BINDER 
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336
	
	

	90
	INCUBADORA BINDER 
	VFRAC-FQ
	34
	20210000010034
	
	

	91
	TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO
	VEISP-BM 
	627
	BYQ6.B.21E-542627
	
	

	92
	BAÑO SEROLOGICO
	VEISP-BM 
	258
	L222.0258
	
	

	93
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P
	
	

	94
	Congelador VWR
	VEISP-VIR
	210
	300228153
	
	

	95
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003
	
	

	96
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006
	
	

	97
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001
	
	

	98
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002
	
	

	99
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004
	
	

	100
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	VEISP-CM
	251
	20220328-1
	
	

	101
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	VEISP-BM
	247
	20220328-II
	
	

	102
	Congelador 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II
	
	

	103
	Congelador 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I
	
	

	104
	Ultracongelador
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	
	

	105
	Ultracongelador
	VEISP-MICRO
	504
	300557504
	
	

	106
	Refrigerador 
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	
	

	107
	Refrigerador 
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	
	

	108
	Refrigerador 
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	
	

	109
	Refrigerador 
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	
	

	110
	Refrigerador 
	VEISP  MICRO
	698
	 
	
	

	111
	Refrigerador 
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	
	

	112
	Refrigerador 
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	
	

	113
	Refrigerador 
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	
	

	114
	Refrigerador 
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803
	
	

	115
	Ultracongelador
	VEISP-BM
	243
	2091416
	
	

	116
	Congelador 
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C
	
	

	117
	Ultracongelador
	VEISP-BM
	41
	DF86V58826220041C
	
	

	118
	Refrigerador Biobase
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436
	
	

	119
	Refrigerador Biobase
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112
	
	

	120
	Congelador 
	VEISP-BM 
	28
	DF25V32826220028C
	
	

	121
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	
	

	122
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	
	

	123
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	
	

	124
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	
	

	125
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	
	

	126
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	
	

	127
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	
	

	128
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132 A
	
	

	129
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	
	

	130
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS
	
	

	131
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS
	
	

	132
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	VFRAC-LYE
	105804
	A1409311111
	
	

	133
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2
	
	

	134
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	VEISP-LYE
	108
	MU2019090108
	
	

	135
	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL 
	VFRAC-LYE
	260
	4590260
	
	

	136
	AUTOCLAVE RITTER 
	VFRAC-LYE
	57
	 
	
	

	137
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	VEISP-MICRO
	60
	140189
	
	

	138
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00
	
	

	139
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392
	
	

	140
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018
	
	

	141
	MINICENTRIFUGA 
	VEISP-BM
	291
	14080291
	
	

	142
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	VEISP-BM
	153
	HB222BC0000153
	
	

	143
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	VEISP
	165
	HB222BC0000165
	
	

	144
	CENTRIFUGA TD5A
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119
	
	

	145
	MICROCENTRIFUGA
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153
	
	

	146
	CENTRIFUGA DE GERBER 
	VFRAC-FQ
	194
	MZNV0194
	
	

	147
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	 
	26
	1152250026
	
	

	148
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	 
	27
	1152250027
	
	

	149
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	 
	169
	LK223AX0000169 
	
	

	150
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	 
	173
	LK223AX0000173
	
	

	151
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	VEISP-PAR
	8462
	220421065
	
	

	152
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025
	
	

	153
	Plancha de Agitación THOMAS SSI
	VFRAC-AG
	63
	120919001
	
	

	154
	Vórtex BENCH MARK
	VFRAC-AG
	64
	13060518
	
	

	155
	STOMACHER 400 BLENDER
	VFRAC-AL
	40407
	31618
	
	

	156
	PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L
	VFRAC-AL
	65
	No Registra
	
	

	157
	Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER
	VFRAC-AG
	66
	3131001
	
	

	158
	HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL
	VFRAC-FQ
	97383
	571346
	
	

	159
	AGITADOR ULTRA TURRAX T25
	VFRAC-FQ
	40389
	3249240
	
	

	160
	VORTEX THERMOSCIENTIFIC 
	VEISP-MYC
	36
	EBKT17001
	
	

	161
	VORTEX HEIDOLPH
	VFRAC-AL
	208
	541-1000-01-0
	
	

	162
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	VFRAC-AG
	213
	A13346
	
	

	163
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	VFRAC-AG
	214
	1216434
	
	

	164
	 VORTEX MIXER
	VEISP-BM
	8
	81720221008
	
	

	165
	 VORTEX MIXER
	VEISP-CM
	1001
	81720221001
	
	

	166
	 VORTEX MIXER
	VEISP-
	1006
	81720221006
	
	

	167
	 VORTEX MIXER
	VEISP-
	1007
	81720221007
	
	

	168
	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
	 
	 
	 
	
	

	169
	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO
	 
	 
	 
	
	

	170
	AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U HORIZONTAL
	VEISP
	2
	MI0103002
	
	

	171
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048
	
	

	172
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102
	
	

	173
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042
	
	

	174
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043
	
	

	175
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969
	
	

	176
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968
	
	

	177
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930
	
	

	178
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810
	
	

	179
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941
	
	

	180
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945
	
	

	181
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814
	
	

	182
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834
	
	

	183
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	919
	24100B0000919
	
	

	184
	COLORIMETRO HACH 
	VFRAC-FQ
	944
	24100B0000944
	
	

	185
	TURBIDIMETRO HACH
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013
	
	

	186
	NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO.
	VEISP-BM
	904
	NB1-G-220904
	
	

	187
	Equipo ELISA 
	VEISP-VIR
	415
	WH1C11415
	
	

	188
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	VEISP-MYC
	8451
	850438
	
	

	189
	Microscopio óptico LABOMED  Lx 400
	VEISP-MYC
	85
	111150329126011
	
	

	190
	Microscopio de Fluorescencia 
	VFRAC-AG
	86
	930944
	
	

	191
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	VFRAC-AL
	107526
	844055
	
	

	192
	Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984
	VFRAC-ENT
	42035
	87094
	
	

	193
	Microscopio 
	VEISP-MYC
	8451
	331279
	
	

	194
	Microscopio NIKON ECLIPSE E 400
	VFRAC-ENT
	88
	651635
	
	

	195
	ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS
	VFRAC-ENT
	232
	3944012134
	
	

	196
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	167
	170981779
	
	

	197
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	168
	140981739
	
	

	198
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	169
	170981769
	
	

	199
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	170
	170981789
	
	

	200
	Microscopio 
	VFRAC-ENT
	370
	 
	
	

	201
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	392
	 
	
	

	202
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	809
	 
	
	

	203
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	784
	 
	
	

	204
	Estereoscopioo 
	VFRAC-ENT
	379
	 
	
	

	205
	Microscopio NE300
	VEISP-PAR 
	396
	2022037396
	
	

	206
	Microscopio NE300
	VEISP-MYC
	395
	2022037395
	
	

	207
	Microscopio NE300
	VEISP-PAR 
	484
	 
	
	

	208
	Microscopio 
	VEISP-MICRO
	451
	 
	
	

	209
	MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES 
	VFRAC-ENT
	834
	G-2020040834
	
	

	210
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	VFRAC-MC
	93
	32805584
	
	

	211
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770
	
	

	212
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496
	
	

	213
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	VFRAC-FQ
	97377
	50004
	
	

	214
	ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK
	VFRAC-FQ
	97380
	120236
	
	

	215
	EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS
	VFRAC-FQ
	105801
	4002842
	
	

	216
	CROMATOGRAFO DE GASES
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239
	
	

	217
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584
	
	

	218
	ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480
	VFRAC-FQ
	40421
	45678912
	
	

	219
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241
	
	

	220
	REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO
	VFRAC-FQ
	122
	LYJ75324
	
	

	221
	HORNO MICROONDAS MILLESTONE
	VFRAC-FQ
	123
	23OB1A
	
	

	222
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	VFRAC-AL
	206
	1163870001
	
	

	223
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	VFRAC-AL
	207
	No Registra
	
	

	224
	CUENTA COLONIAS DIGITAL 
	VFRAC-AL
	209
	245
	
	

	225
	EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS 
	VFRAC-AG
	56
	20125
	
	

	226
	SELLADOR QUANTY TRY 
	VFRAC-AG
	38
	5872
	
	

	227
	Pipeteador Eppendorf Repeater Plus
	VFRAC-AG
	68
	4570267
	
	

	228
	Pipeteador BRAND Dispenstte
	VFRAC-AG
	69
	06E81023
	
	

	229
	Pipeteador JENCONS
	VFRAC-AG
	70
	AR6622
	
	

	230
	Cromato UV C70G Marca UVP.Inc
	VFRAC-AG
	14314
	11805
	
	

	231
	Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC
	VFRAC-AG
	71
	130481729
	
	

	232
	Estacion de captura de parasitos 
	VFRAC-AG
	72
	28
	
	

	233
	Estacion de captura de parasitos 
	VFRAC-AG
	73
	29
	
	

	234
	ANALIZADOR TOC 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006
	
	

	235
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	VFRAC-FQ
	313
	22123606
	
	

	236
	ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO  
	VFRAC-FQ
	604
	AA05250604
	
	

	237
	EQUIPO TEMPO
	VFRAC-AL
	241
	 
	
	

	238
	FOTODOCUMENTADOR DE GELES
	VEISP-BM
	3
	H1600003
	
	

	239
	SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML CON FUENTE DE PODER
	VEISP-BM
	 
	N/A 
	
	

	240
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-PAR
	95
	2023
	
	

	241
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	VEISP-MICRO
	128
	2108
	
	

	242
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-CM 
	96
	2024
	
	

	243
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VEISP-VIR
	97
	2025
	
	

	244
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VEISP-LYE 
	224
	102029
	
	

	245
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VEISP-VIR
	223
	102035
	
	

	246
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AG
	99
	2034
	
	

	247
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500
	
	

	248
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	VFRAC-AL
	100
	2035
	
	

	249
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-AL
	228
	102031
	
	

	250
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA
	
	

	251
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA
	
	

	252
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA
	
	

	253
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VFRAC-FQ
	226
	102030
	
	

	254
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 
	
	

	255
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 
	
	

	256
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	VFRAC-FQ
	227
	102036
	
	

	257
	Termohigrómetro digital
	VFRAC-FQ
	109
	2043
	
	

	258
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE
	
	

	259
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE
	
	

	260
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	VFRAC-ENT
	233
	102034
	
	

	261
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE
	
	

	262
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	VEISP-BM 
	106
	2041
	
	

	263
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VEISP-CM
	172
	170500558
	
	

	264
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE
	
	

	265
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE
	
	

	266
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE
	
	

	267
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE
	
	

	268
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE
	
	

	269
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE
	
	

	270
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570
	
	

	271
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934
	
	

	272
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671
	
	

	273
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE
	
	

	274
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454
	
	

	275
	TERMOHIGROMETRO 
	VFRAC-FQ
	1480
	220221460
	
	

	276
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 
	
	

	277
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 
	
	

	278
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742
	
	

	279
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020
	
	

	280
	PURIFICADOR DE AGUA BOECO 
	VFRAC-FQ
	834
	33834
	
	

	281
	PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE
	VFRAC-FQ
	101
	S25RD10101
	
	








1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 



	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	PUNTOS A CALIBRAR 
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	2331371
	4, 7 y 10
	
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	
147 uS/cm 
1412uS/cm
	
	
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	N.A.
	
	
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	4, 7 y 10
	
	
	

	5
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	15101013
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	6
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	7
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	14072172
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	8
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	B65400
	5 uL, 20 uL, 40 uL 
	
	
	

	9
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	21041012
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	10
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	05M09712
	10 uL
	
	
	

	11
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713
	10 uL
	
	
	

	12
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	13
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760
	50 uL 
	
	
	

	14
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	781
	4542300781
	280 uL
	
	
	

	15
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	806
	4542302806
	145 uL
	
	
	

	16
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	17
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	16111034
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	18
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	05E68994
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	19
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	
	
	

	20
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	B25911
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	
	

	21
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	22
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	7031287
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	23
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	JF726751
	30 uL, 150 uL, 300 uL 
	
	
	

	24
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	17J03891
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	25
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	FP61654
	50 uL 
	
	
	

	26
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	16J46352
	75 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	
	

	27
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	9405
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	28
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	KU10848
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	29
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	8077119
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	30
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	04E63204
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	31
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	08E03825
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	
	

	32
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	08E03824
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	
	

	33
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	34
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	06A3973
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	
	

	35
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964
	100, 500, 1000 uL 
	
	
	

	36
	DISPENSADOR 
	 
	VFRAC-AL
	519
	10X2519
	1, 5 y 10 mL 
	
	
	

	37
	DISPENSADOR 
	 
	VFRAC-AL
	231
	10X2513
	1, 5 y 10 mL 
	
	
	

	38
	DISPENSADOR 
	1 mL a 10 mL 
	VFRAC-AG
	69
	10X2513
	1, 5 y 10 mL 
	
	
	

	39
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	40
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	 
	07E01781
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	41
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	
	

	42
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	8076888
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	43
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494
	10 uL
	
	
	

	44
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	5077604
	10 uL
	
	
	

	45
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	339074
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	
	

	46
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	47
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814
	5 mL, 2.5 mL, 5 mL 
	
	
	

	48
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	
	

	49
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309
	1 mL, 5 mL, 10 mL 
	
	
	

	50
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	
	
	

	51
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	
	

	52
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317
	10 uL 
	
	
	

	53
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069
	5, 25, 50 mL 
	
	
	

	54
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072
	5, 25, 50 mL 
	
	
	

	55
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432
	5, 25, 50 mL 
	
	
	

	56
	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
	02-2 mL
	VFRAC-FQ-
	99
	21D65099
	0,2,1,2 mL
	
	
	

	57
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	 
	N46628H
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	
	

	58
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	N46418H 
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	
	

	59
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	N23908H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	60
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	N24010H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	61
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	K21733H
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	
	

	62
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	K22241H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	63
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	792
	YE222AX0067792
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	
	

	64
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	941
	YE222AX0057941
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	
	

	65
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-1
	119
	1000 mL 
	
	
	

	66
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-2
	119
	1000 mL 
	
	
	

	67
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-3
	119
	1000 mL 
	
	
	

	68
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-4
	119
	1000 mL 
	
	
	

	69
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-2
	319
	100 mL 
	
	
	

	70
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-4
	319
	100 mL 
	
	
	

	71
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-5
	319
	100 mL 
	
	
	

	72
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-6
	319
	100 mL 
	
	
	

	73
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-7
	319
	100 mL 
	
	
	

	74
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-9
	319
	100 mL 
	
	
	

	75
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-10
	319
	100 mL 
	
	
	

	76
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-1
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	77
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-2
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	78
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-3
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	79
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VM
	50-4
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	80
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VM
	25 mL-1
	Sin dato
	25 mL
	
	
	

	81
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VM
	25 mL-2
	Sin dato
	25 mL
	
	
	

	82
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-1
	119
	100 mL 
	
	
	

	83
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-2
	119
	100 mL 
	
	
	

	84
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-3
	119
	100 mL 
	
	
	

	85
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-5
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	86
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-6
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	87
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-7
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	88
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-8
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	89
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-9
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	90
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	50 mL
	VFRAC-FQ-VP
	50-10
	Sin dato
	50 mL
	
	
	

	91
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-1
	404
	20 mL 
	
	
	

	92
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-2
	404
	20 mL 
	
	
	

	93
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-3
	404
	20 mL 
	
	
	

	94
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-4
	404
	20 mL 
	
	
	

	95
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-1
	4618
	10 mL 
	
	
	

	96
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-2
	4618
	10 mL 
	
	
	

	97
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-3
	4618
	10 mL 
	
	
	

	98
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-4
	4618
	10 mL 
	
	
	

	99
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-5
	4618
	10 mL 
	
	
	

	100
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-1
	619
	5 mL 
	
	
	

	101
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-2
	619
	5 mL 
	
	
	

	102
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-3
	619
	5 mL 
	
	
	

	103
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-4
	619
	5 mL 
	
	
	

	104
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-5
	619
	5 mL 
	
	
	

	105
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-1
	401
	2 mL 
	
	
	

	106
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-2
	401
	2 mL 
	
	
	

	107
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-3
	401
	2 mL 
	
	
	

	108
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-4
	401
	2 mL 
	
	
	

	109
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-5
	401
	2 mL 
	
	
	

	110
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-1
	404
	3 mL
	
	
	

	111
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-2
	404
	3 mL
	
	
	

	112
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-3
	404
	3 mL
	
	
	

	113
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-2
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	
	

	114
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-3
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	
	

	115
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-4
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	
	

	116
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-5
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	
	

	117
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-6
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	
	

	118
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-1
	-
	5, 25 y 50 mL
	
	
	

	119
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-3
	-
	5, 25 y 50 mL
	
	
	

	120
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-4
	-
	5, 25 y 50 mL
	
	
	

	121
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-5
	-
	5, 25 y 50 mL
	
	
	

	122
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	50 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	50-7
	-
	5, 25 y 50 mL
	
	
	

	123
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VPR
	25-1
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	
	
	

	124
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	25-2
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	
	
	

	125
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376
	37°C ± 1
	
	
	

	126
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089
	36,0 °C
	
	
	

	127
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	831652
	37°C ± 1
	
	
	

	128
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	19675
	36°C ± 1
	
	
	

	129
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445
	35°C ± 1
	
	
	

	130
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA
	44.5°C
	
	
	

	131
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078
	37°C ± 1
	
	
	

	132
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079
	41°C ± 1
	
	
	

	133
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223
	30°C ± 1
	
	
	

	134
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684
	38°C ± 1
	
	
	

	135
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	14-14666
	35°C ± 1
	
	
	

	136
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119
	38 °C
	
	
	

	137
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	j1503053
	35 °C
	
	
	

	138
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Rango de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	363419
	37 Y 80 °C
	
	
	

	139
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	407994
	NA
	
	
	

	140
	HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40429
	0398-0088
	N.A
	
	
	

	141
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	970611
	105°C
	
	
	

	142
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	##############
	600 °C
	
	
	

	143
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	 
	
	
	

	144
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336
	40 °C
	
	
	

	145
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337
	37 ° C
	
	
	

	146
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017
	22 ° C
	
	
	

	147
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047
	35° C
	
	
	

	148
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713
	55 °C
	
	
	

	149
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336
	38°C ± 1
	
	
	

	150
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-FQ
	34
	20210000010034
	 
	
	
	

	151
	TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO
	 
	VEISP-BM 
	627
	BYQ6.B.21E-542627
	 
	
	
	

	152
	BAÑO SEROLOGICO
	 
	VEISP-BM 
	258
	L222.0258
	 
	
	
	

	153
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P
	- 30°C
	
	
	

	154
	Congelador VWR
	2
	VEISP-VIR
	210
	300228153
	- 30°C
	
	
	

	155
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003
	4°C
	
	
	

	156
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006
	4°C
	
	
	

	157
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001
	4 °C
	
	
	

	158
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002
	4 °C
	
	
	

	159
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004
	4 °C
	
	
	

	160
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	20220328-1
	4 °C
	
	
	

	161
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	20220328-II
	4 °C
	
	
	

	162
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II
	-30 °C 
	
	
	

	163
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I
	-30 °C 
	
	
	

	164
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	-80 °C 
	
	
	

	165
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	300557504
	- 80 °C
	
	
	

	166
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	4 °C
	
	
	

	167
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	4 °C
	
	
	

	168
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	4 °C
	
	
	

	169
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	4 °C
	
	
	

	170
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP  MICRO
	698
	 
	4 °C
	
	
	

	171
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	4 °C
	
	
	

	172
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	4 °C
	
	
	

	173
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	4 °C
	
	
	

	174
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803
	4 °C
	
	
	

	175
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	2091416
	-80 °C 
	
	
	

	176
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C
	-20 °C
	
	
	

	177
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	41
	DF86V58826220041C
	-80 °C 
	
	
	

	178
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436
	4 °C
	
	
	

	179
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112
	4 °C
	
	
	

	180
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-BM 
	28
	DF25V32826220028C
	-20 °C
	
	
	

	181
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS
	121°C , 36.3 PSI, 15 MIN
	
	
	

	182
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS
	121°C , 37.4  PSI, 15 MIN
	
	
	

	183
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105804
	A1409311111
	120°C , 0,3 PSI, 15 MIN
	
	
	

	184
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2
	974 °C 
	
	
	

	185
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	Labscuent
	VEISP-LYE
	108
	MU2019090108
	 
	
	
	

	186
	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL 
	85 L
	VFRAC-LYE
	260
	4590260
	 
	
	
	

	187
	AUTOCLAVE RITTER 
	 
	VFRAC-LYE
	57
	 
	 
	
	
	

	188
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	140189
	500-3000 RPM 
	
	
	

	189
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00
	500, 2500 y 5000
	
	
	

	190
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392
	0-14000 RPM 
	
	
	

	191
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018
	200, 7600, 15000
	
	
	

	192
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	291
	14080291
	3500
	
	
	

	193
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	VEISP-BM
	153
	HB222BC0000153
	3500
	
	
	

	194
	MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	VEISP
	165
	HB222BC0000165
	3500
	
	
	

	195
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119
	N.A. 
	
	
	

	196
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153
	N.A. 
	
	
	

	197
	CENTRIFUGA DE GERBER 
	SIN DATO 
	VFRAC-FQ
	194
	MZNV0194
	N.A. 
	
	
	

	198
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	26
	1152250026
	N.A. 
	
	
	

	199
	CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	27
	1152250027
	N.A. 
	
	
	

	200
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	169
	LK223AX0000169 
	N.A. 
	
	
	

	201
	CENTRIFUGA REFRIGERADA.
	EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION 
	 
	173
	LK223AX0000173
	N.A. 
	
	
	

	202
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	220421065
	25°C,800 ± 100 rpm
	
	
	

	203
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	Rango de medición 180 rpm
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025
	180 rpm
	
	
	

	204
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	0 NTU - 4000 NTU 
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048
	< 0.1, 10 Y 20 UNT
	
	
	

	205
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102
	190 nm- 1100 nm
	
	
	

	206
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042
	190 nm- 1100 nm
	
	
	

	207
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043
	190 nm- 1100 nm
	
	
	

	208
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969
	530 nm
	
	
	

	209
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968
	530 nm
	
	
	

	210
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930
	530 nm
	
	
	

	211
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810
	530 nm
	
	
	

	212
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941
	530 nm
	
	
	

	213
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945
	530 nm
	
	
	

	214
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814
	530 nm
	
	
	

	215
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834
	530 nm
	
	
	

	216
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	919
	24100B0000919
	530 nm
	
	
	

	217
	COLORIMETRO HACH 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-FQ
	944
	24100B0000944
	530 nm
	
	
	

	218
	TURBIDIMETRO HACH
	0 NTU -  10000 NTU 
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013
	530 nm
	
	
	

	219
	NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO.
	SIN DESCRIPCION
	VEISP-BM
	904
	NB1-G-220904
	 
	
	
	

	220
	Equipo ELISA 
	MODELO MR-96
	VEISP-VIR
	415
	WH1C11415
	NA
	
	
	

	221
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	32805584
	5 gr, 100 gr
	
	
	

	222
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	
	

	223
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	
	

	224
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	50004
	1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	
	

	225
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241
	N.A.
	
	
	

	226
	REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	122
	LYJ75324
	N.A.
	
	
	

	227
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	2023
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	228
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	2108
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	229
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	2024
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	230
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	2025
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	231
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	102029
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	232
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	102035
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	233
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	2034
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	234
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	235
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	2035
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	236
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	102031
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	237
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	238
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	239
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	240
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	102030
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	241
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	242
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	243
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	102036
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	244
	Termohigrómetro digital
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	109
	2043
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	245
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	246
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	247
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	102034
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	248
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	249
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	2041
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	250
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	170500558
	2 °C, 6°C, 15°C
	
	
	

	251
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	252
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	253
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	254
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	255
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	256
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE
	2 °C, 6°C, 10°C
	
	
	

	257
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570
	2 °C, 6°C, 15°C
	
	
	

	258
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934
	2 °C, 6°C, 15°C
	
	
	

	259
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	260
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	261
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	262
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1480
	220221460
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	

	263
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	AQ1720237
	-
	
	
	

	264
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	181746089
	-
	
	
	

	265
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	181499317
	15°C, 20 °C y 30°C 
40 % H, 60& H y 80% H
	
	
	




1.3 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	DESCRIPCION 
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	105802
	23313171
	Suministro de electrodo para pH 
	
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	Suministro de electrodo para conductividad
	
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	Suministro de electrodo para Fluor y Yodo
	
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	Suministro de electrodo para pH 
	
	

	5
	Refrigerador 
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	Cambio de gas
	
	

	6
	Refrigerador 
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	Cambio de gas
	
	

	7
	Refrigerador 
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	Cambio de gas
	
	

	8
	Refrigerador 
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	Cambio de gas
	
	

	9
	Refrigerador 
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	Cambio de gas
	
	

	10
	Refrigerador 
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	Cambio de gas
	
	

	11
	Refrigerador 
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	Cambio de gas
	
	

	18
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	167
	170981779
	Cambio de lampara led
	
	

	19
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	168
	140981739
	Cambio de lampara led
	
	

	20
	Microscopio LABOMED Lx 400
	VEISP-MYC
	169
	170981769
	Cambio de lampara led
	
	

	21
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 
	INTERRUPTOR
	
	

	22
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 
	INTERRUPTOR
	
	

	23
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742
	RESINA
	
	

	24
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020
	RESINA
	
	

	1
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	2
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	3
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	4
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	5
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	6
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	7
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	

	9
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	CAMBIO DE FILTROS 
	
	




1.4 INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	SERIAL
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	
	

	2
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	
	

	3
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	
	

	4
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	
	

	5
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	
	

	6
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	
	

	7
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	
	

	8
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132 A
	
	

	9
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	CLASE A II 
	VFRAC-AL
	78
	4589078
	
	

	10
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239
	
	

	11
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584
	
	

	12
	HORNO MICROONDAS MILLESTONE
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	123
	23OB1A
	
	

	13
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006
	
	

	14
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	Serie: 22123606
	VFRAC-FQ
	313
	22123606
	
	

	15
	ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO  
	 
	VFRAC-FQ
	604
	AA05250604
	
	

	16
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	
	

	17
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	 
	VEISP-BM 
	 
	 
	
	



	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL
	




___________________________________
Firma Representante Legal del Proponente 
Nombre: 
Documento de Identidad:










	
ANEXO 6 – MANIFESTACION DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES








Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).



El proponente: _______________________________________________________
(Nombre, número del documento de identificación







	
ANEXO 7 – EQUIPO DE TRABAJO





Oferente: 

	Nombre del profesional
	Profesión
	N° de matrícula profesional 
(Si aplica)
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





La relación del equipo de trabajo aquí elaborada, deberá contar con los soportes de hoja de cada uno de manera integral.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2026.








_______________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]






	
ANEXO 8– CONSTANCIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA PROPONENTE EXTRANJERO 



[image: ][image: ]



	
ANEXO 9 – CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL





CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA


El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos SEIS (6) meses.
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2026, en _______
Se firma según el caso por:

________________________
Tarjeta No. _________
Revisor Fiscal)
Firma Representante Legal ______________________________
C.C. No.


CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL


El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Adjunto planilla de pago. 
Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2026, en__________
Se firma según el caso por:

________________________
C.C. No.



	

ANEXO 10 – INDICADORES FINANCIEROS







RELACIÓN DE INDICADORES

	CAPACIDAD FINANCIERA

	INDICADOR
	NUMERO

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	

	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
	

	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	

	CAPITAL DE TRABAJO
	




	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	INDICADOR
	NUMERO

	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
	

	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO
	






Nota: La entidad verificara los índices financieros indicados en el presente anexo con el R.U.P. anexado junto con la propuesta. 


Atentamente:




[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 




	

ANEXO 11 – CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA






Oferente:


	
Contratos relacionados con la actividad del área cultural –Clasificador UNSPSC
	

Participación del proponente en el contratista plural
	
Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Total




Firma del representante legal del Proponente

Nombre: __________________________
Cargo: __________________________________
Documento de Identidad: ______________________________
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.



	
ANEXO 12– APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 





1. Proponente que oferte servicios de origen nacional

CERTIFICACIÓN

Declaro bajo la gravedad de juramento que la firma que represento fue constituida de acuerdo con la legislación nacional (Ley 816 de 2003), por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________
Firma representante legal ______________________




2. Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos y Operativos de origen nacional.

CERTIFICACIÓN

	Puntaje Componente Nacional
Recurso Humano
	Puntaje Componente Extranjero
Recurso Humano

	

	



Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________
Firma representante legal ______________________






	

ANEXO 14 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)




 [Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de  representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:] 
[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:
	Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica 
	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	

	
	



De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculación:


	Denominación del cargo directivo dentro de la empresa
	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica
	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] 
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] 
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente/ Director de ventas]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] 
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]



Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015] 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__


[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]



[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo]


__________________________________________





	
ANEXO 14B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)




[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026.



[Nombre y firma de la persona natural]




	
ANEXO 14C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)




[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representate legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa], ha permanecido durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026




[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]






	
ANEXO 15 – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)




[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información aquí vertida contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio. 

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

	Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condición de cada una de las mujeres que participan en la sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo al Documento Base. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026



_____________________________________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]


	
ANEXO 16 A – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD





[Tratándose de Proponentes Plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta]



Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 


REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]


Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del DIEZ (10 %)  POR CIENTO de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad -si aplica- (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculación de que trata el Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador. 
De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026



_________________________
[Nombre y firma de la persona natural]



________________________________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
Corresponda, o el representante del Proponente plural]






	ANEXO 16 B- (TRABAJADOR)
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de licitación pública N° XXXX, cuyo objeto es: “  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]
















	
ANEXO 17 A– VINCULACIÓN DE PERSONAS  MAYORES  Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)





[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciará el representante del Proponente Plural en el cual certificará la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aquí exigidas en cuanto a no ser beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.]



Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]


Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación: 
	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

	
	



[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales] 

	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del Proponente Plural
	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del Proponente Plural

	
	



[El Proponente persona natural o jurídica incorporará una de las siguientes dos (2) opciones para manifestar el tiempo de vinculación de las personas anteriormente descritas, que cumplen las condiciones definidas en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opción 1. Esta opción la incorporará el Proponente persona natural o el Proponente persona jurídica cuya constitución sea igual o mayor a un (1) año] 
Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador. 

[Opción 2. Esta opción la incorporará el Proponente persona jurídica cuya constitución sea inferior a un (1) año] 
Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitución de la persona jurídica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.


[Nombre y firma de la persona natural]






[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]




	
ANEXO 17 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES  Y  NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)




[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT o CC __________], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la persona natural o de la persona jurídica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculación es igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica en los casos que esta tenga menos de (1) año de constitución]. 

Adjunto a esta certificación aporto mi documento de identificación, de acuerdo al Documento Base. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]


	
ANEXO 18– VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA




[La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y por tanto no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico bajo la gravedad del juramento que:

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]
	
Nombre completo  
	
Número de identificación

	
	








iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de personas jurídicas constituidas con menos de un año, se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificación expedida por el Ministerio del Interior, de acuerdo al Documento Base. 


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__
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_______________________________
                                                                                               
[Nombre y firma de la persona natural]




_______________________________

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, o el representante del Proponente Plural]







	
ANEXO 19 A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)



Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reintegración y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 
En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	


Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de acuerdo al Documento Base. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]







	
ANEXO 19 B – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)


[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no se podrán publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación: 

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de al Documento Base. 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.
________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

	ANEXO 19 C – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)



 [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del Proponente Plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. 

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegración o reincorporación, teniendo en cuenta que la información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]



Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del Proponente Plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  
	Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



De igual manera acredito que la condición de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, se soporta de acuerdo con lo previsto en el Documento Base, para lo cual adjunto los documentos correspondientes.
[Para la acreditación de desempate establecida en el Documento Tipo incluir la siguiente redacción:]
Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.


________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]
















	
ANEXO 20 A– PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES




Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 


REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]


[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]


	ANEXO  20 B – ACREDITACIÓN MIPYME




Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. 
Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
_________________________               _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]



	
ANEXO 21 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES




[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socio o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente: 

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitana, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	

	
	
	




2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 



Derechos del titular

Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos e incompletos. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectarlos. 
Manifiesto que esta autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]
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1. Capacidad Juridica
Tengo la capacidad juridica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratacion.
2. Experiencia
Cuento con experiencia en por un valor igual o mayor
SMMLV o su equivalente en dolares.
‘americanos calculados con la TRM vigente, conforme la informacion relacionada en el

Anexo 5 que anexo a la presente oferta.

3. Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, asi:
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4. Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, asi:
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