ANEXO 1 - CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Escribir el Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre], por medio del presente acepto y me obligo a cumplir con los siguientes criterios técnicos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REQUISITOS TECNICOS DE CONTENIDO HABILITANTE

Las especificidades a continuación relacionadas son requisitos de contenido habilitante que harán del desarrollo del proceso, un proceso ajustado a derecho y con el cumplimiento de los estándares mínimos en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, además de permitir a la entidad satisfacer sus necesidades.

La empresa oferente debe aportar como mínimo que cuenta con acreditación en ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Calibración (LAC) - Reconocimiento internacional IAAC/ILAC) en magnitudes para realizar la calibración y calificación de los equipos conforme a lo siguiente:

1.	 La empresa oferente, debe certificar que se encuentra acreditada en mínimo las siguientes magnitudes:

•	Pequeños volúmenes (hasta 5 L)

•	Temperatura

•	Masa

•	Termoreactor

•	Autoclaves

•	Espectrofotometría en los siguientes puntos  de longitud de onda (220 nm, 235 nm, 257 nm, 275 nm, 313 nm, 350 nm, 405 nm, 410 nm, 420 nm, 440 nm, 450 nm, 465 nm, 492 nm, 520 nm, 530 nm, 546,1 nm, 550 nm, 560 nm, 570 nm, 590 nm, 605 nm, 610 nm, 620 nm, 630 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 680 nm, 690 nm, 750 nm, 820 nm y 880 nm))

•	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura  que incluya como mínimo (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

Nota: El oferente debe garantizar que todas las magnitudes y parámetros listados se encuentran expresamente detallados en el alcance del certificado de acreditación, el cual debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta.

2.	Los certificados de calibración deben ser emitidos por la respectiva empresa que realizo dicha calibración, la cual debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en la norma ISO 17025:2017 y además con vigencia en las magnitudes solicitadas y dichos certificados deben incluir,

•	Condiciones Ambientales a las cuales fue realizada la prueba.

•	El respectivo procedimiento de calibración.

•	Las pruebas a las que fue sometido el equipo que se ha calibrado.

•	La Repetibilidad.

•	La Reproducibilidad.

•	Errores de Indicación, Error Sistemático, Error Máximo.

•	 Incertidumbre de la Medición incluidos el factor de cobertura k.

•	Trazabilidad

•	El Estado de Conformidad.

3.	La empresa oferente deberá contar con capacitación y soporte técnico certificados por parte de al menos una de las marcas de los equipos relacionados en el proceso.

NOTA: en caso de proponentes plurales las especificaciones técnicas de contenido habilitante antes mencionadas podrán ser acreditadas por uno de los integrantes de la estructura plural.

5.4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

| FORMACIÓN ACADEMICA | CANTIDAD | EXPERIENCIA ESPECIFICA | FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico profesional en Aseguramiento Metrológico Industrial | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición - Curso en metrología Básica |
| Técnico en Análisis de muestras químicas | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición y/o Curso en metrología Básica |
| Tecnólogo en química aplicada a la industria | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición y/o Curso metrología Básica |
| tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial instrumental y/o Técnico en mantenimiento de equipo biomédico y/o yo Técnologo electromecanico | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con mantenimiento de equipos de medición. | Formación en mantenimiento preventivo o correctivo de (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos, balanzas) |
| Ingeniero Eléctronico y/o Ingeniero Biomedico | 1 | 1 AÑO de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos | Título profesional en Ingeniero Eléctriconico, aportar tarjeta profesional - Curso en magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) y/o Curso en incertidumbre de medición y/o Curso de metrología Básica |
| Ingeniero Químico y/o Químico Puro | 1 | 5 AÑOS de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos | -Titulo profesional en Ingeniería química y/o Química Pura, aportar tarjeta profesional - Curso en magnitudes acreditadas (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) -Curso en incertidumbre de medición -Curso de metrología Básica -Curso en estadística Básica y avanzada |

NOTA: Los estudios adicionales y/o complementarios descritos en el cuadro anterior con el título FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA es requerido al personal con el fin que ejecuten en debida forma el objeto y las actividades contractuales.

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS:

- Hoja de vida completa de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

- Fotocopia del documento de identidad

- Acreditación del título profesional y/o técnico

- Tarjeta profesional cuando aplique

- Certificado de vigencia de tarjeta profesional

- Certificaciones y/o contratos

- que acrediten la experiencia general y específica del personal propuesto.

- Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información:

- Nombre e Identificación del Contratante.

- Objeto claramente definido.

- Fecha de iniciación y Fecha de terminación

- Valor

- Teléfono

- Dirección

- Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN EXTERNA, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- Realizar intervenciones metrológicas de los equipos relacionados a continuación:

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 105802 | 2331371 |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 |  |
| 5 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 |  |
| 6 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 |  |
| 7 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 |  |
| 8 | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | VEISP-PAR | 77878 | B65400 |  |
| 9 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 |  |
| 10 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 |  |
| 11 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 |  |
| 12 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 |  |
| 13 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 |  |
| 14 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 781 | 4542300781 |  |
| 15 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 806 | 4542302806 |  |
| 16 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 |  |
| 17 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-VIR | 2 | 16111034 |  |
| 18 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 |  |
| 19 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 |  |
| 20 | PIPETA MULTICANAL 8 | VEISP-VIR | 102390 | B25911 |  |
| 21 | Micropipeta CHANNEL GIANT | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 |  |
| 22 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-VIR | 10 | 7031287 |  |
| 23 | MICROPIPETA BOECO | VEISP-VIR | 156 | JF726751 |  |
| 24 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 |  |
| 25 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 163 | FP61654 |  |
| 26 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 |  |
| 27 | Micropipeta FISHER BRAND | VFRAC-AG | 12 | 9405 |  |
| 28 | Micropipeta FISHER BRAND | VFRAC-AG | 13 | KU10848 |  |
| 29 | Micropipeta BOECO | VFRAC-AG | 14 | 8077119 |  |
| 30 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 |  |
| 31 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 |  |
| 32 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 |  |
| 33 | Pipeta automatica BRAND | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 |  |
| 34 | Pipeta automatica BRAND | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 |  |
| 35 | MICROPIPETA AUTOMATICA | VFRAC-AL | 230 | PG216964 |  |
| 36 | DISPENSADOR | VFRAC-AL | 519 | 10X2519 |  |
| 37 | DISPENSADOR | VFRAC-AL | 231 | 10X2513 |  |
| 38 | DISPENSADOR | VFRAC-AG | 69 | 10X2513 |  |
| 39 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 |  |
| 40 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VFRAC-FQ |  | 07E01781 |  |
| 41 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 |  |
| 42 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 |  |
| 43 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 |  |
| 44 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 |  |
| 45 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 |  |
| 46 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 |  |
| 47 | MICROPIPETA HUMAN | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 |  |
| 48 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 |  |
| 49 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 |  |
| 50 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 |  |
| 51 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 |  |
| 52 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 |  |
| 53 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 |  |
| 54 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 |  |
| 55 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 |  |
| 56 | DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA | VFRAC-FQ- | 99 | 21D65099 |  |
| 57 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM |  | N46628H |  |
| 58 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 217 | N46418H |  |
| 59 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 218 | N23908H |  |
| 60 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 219 | N24010H |  |
| 61 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 220 | K21733H |  |
| 62 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 221 | K22241H |  |
| 63 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 792 | YE222AX0067792 |  |
| 64 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 941 | YE222AX0057941 |  |
| 65 | Incubadora MEMERT INE 500 | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 |  |
| 66 | Incubadora MEMERT INE 500 | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 |  |
| 67 | Incubadora MEMMERT U 30 | VEISP-LYE | 136 | 831652 |  |
| 68 | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | VEISP-VIR | 107623 | 19675 |  |
| 69 | Incubadora BINDER | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 |  |
| 70 | Horno MEMMERT | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA |  |
| 71 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 |  |
| 72 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 |  |
| 73 | Incubadora BINDER 240 UL | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 |  |
| 74 | Incubadora | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 |  |
| 75 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 |  |
| 76 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 |  |
| 77 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | VFRAC-AG | 41 | j1503053 |  |
| 78 | Baño Serológico MEMMERT 3630 | VFRAC-AL | 42 | 363419 |  |
| 79 | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | VFRAC-FQ | 45 | 407994 |  |
| 80 | HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN | VFRAC-FQ | 40429 | 0398-0088 |  |
| 81 | HORNO MARCA BINDER FD53 | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 |  |
| 82 | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | VFRAC-FQ | 200 | 1126188901181200 |  |
| 83 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |
| 84 | BAÑO SEROLOGICO | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 |  |
| 85 | BAÑO SEROLOGICO | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 |  |
| 86 | INCUBADORA REFRIGERADA | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 |  |
| 87 | INCUBADORA CO2 | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 |  |
| 88 | INCUBADORA MARCA MEMERT | VEISP-BM | 713 | B222,2713 |  |
| 89 | INCUBADORA BINDER | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 |  |
| 90 | INCUBADORA BINDER | VFRAC-FQ | 34 | 20210000010034 |  |
| 91 | TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO | VEISP-BM | 627 | BYQ6.B.21E-542627 |  |
| 92 | BAÑO SEROLOGICO | VEISP-BM | 258 | L222.0258 |  |
| 93 | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P |  |
| 94 | Congelador VWR | VEISP-VIR | 210 | 300228153 |  |
| 95 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 |  |
| 96 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 |  |
| 97 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 |  |
| 98 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 |  |
| 99 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 |  |
| 100 | Refrigerador vertical ULTRALAB | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 |  |
| 101 | Refrigerador vertical ULTRALAB | VEISP-BM | 247 | 20220328-II |  |
| 102 | Congelador | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II |  |
| 103 | Congelador | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I |  |
| 104 | Ultracongelador | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 |  |
| 105 | Ultracongelador | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 |  |
| 106 | Refrigerador | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 |  |
| 107 | Refrigerador | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 |  |
| 108 | Refrigerador | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 |  |
| 109 | Refrigerador | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 |  |
| 110 | Refrigerador | VEISP MICRO | 698 |  |  |
| 111 | Refrigerador | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 |  |
| 112 | Refrigerador | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 |  |
| 113 | Refrigerador | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 |  |
| 114 | Refrigerador | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 |  |
| 115 | Ultracongelador | VEISP-BM | 243 | 2091416 |  |
| 116 | Congelador | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C |  |
| 117 | Ultracongelador | VEISP-BM | 41 | DF86V58826220041C |  |
| 118 | Refrigerador Biobase | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 |  |
| 119 | Refrigerador Biobase | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 |  |
| 120 | Congelador | VEISP-BM | 28 | DF25V32826220028C |  |
| 121 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VEISP-CM | 252 | 4588867 |  |
| 122 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |  |
| 123 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |  |
| 124 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |  |
| 125 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |  |
| 126 | CABINA EXTRACTORA DE GASES | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |  |
| 127 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |  |
| 128 | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132 A |  |
| 129 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VFRAC-AL | 78 | 4589078 |  |
| 130 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS |  |
| 131 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS |  |
| 132 | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | VFRAC-LYE | 105804 | A1409311111 |  |
| 133 | ESTERILIZADOR DE ASAS | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 |  |
| 134 | ESTERILIZADOR DE ASAS | VEISP-LYE | 108 | MU2019090108 |  |
| 135 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL | VFRAC-LYE | 260 | 4590260 |  |
| 136 | AUTOCLAVE RITTER | VFRAC-LYE | 57 |  |  |
| 137 | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | VEISP-MICRO | 60 | 140189 |  |
| 138 | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 |  |
| 139 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 |  |
| 140 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 |  |
| 141 | MINICENTRIFUGA | VEISP-BM | 291 | 14080291 |  |
| 142 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | VEISP-BM | 153 | HB222BC0000153 |  |
| 143 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | VEISP | 165 | HB222BC0000165 |  |
| 144 | CENTRIFUGA TD5A | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 |  |
| 145 | MICROCENTRIFUGA | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 |  |
| 146 | CENTRIFUGA DE GERBER | VFRAC-FQ | 194 | MZNV0194 |  |
| 147 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. |  | 26 | 1152250026 |  |
| 148 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. |  | 27 | 1152250027 |  |
| 149 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. |  | 169 | LK223AX0000169 |  |
| 150 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. |  | 173 | LK223AX0000173 |  |
| 151 | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 |  |
| 152 | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 |  |
| 153 | Plancha de Agitación THOMAS SSI | VFRAC-AG | 63 | 120919001 |  |
| 154 | Vórtex BENCH MARK | VFRAC-AG | 64 | 13060518 |  |
| 155 | STOMACHER 400 BLENDER | VFRAC-AL | 40407 | 31618 |  |
| 156 | PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L | VFRAC-AL | 65 | No Registra |  |
| 157 | Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER | VFRAC-AG | 66 | 3131001 |  |
| 158 | HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL | VFRAC-FQ | 97383 | 571346 |  |
| 159 | AGITADOR ULTRA TURRAX T25 | VFRAC-FQ | 40389 | 3249240 |  |
| 160 | VORTEX THERMOSCIENTIFIC | VEISP-MYC | 36 | EBKT17001 |  |
| 161 | VORTEX HEIDOLPH | VFRAC-AL | 208 | 541-1000-01-0 |  |
| 162 | CONCENTRADOR MAGNETICO | VFRAC-AG | 213 | A13346 |  |
| 163 | CONCENTRADOR MAGNETICO | VFRAC-AG | 214 | 1216434 |  |
| 164 | VORTEX MIXER | VEISP-BM | 8 | 81720221008 |  |
| 165 | VORTEX MIXER | VEISP-CM | 1001 | 81720221001 |  |
| 166 | VORTEX MIXER | VEISP- | 1006 | 81720221006 |  |
| 167 | VORTEX MIXER | VEISP- | 1007 | 81720221007 |  |
| 168 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO |  |  |  |  |
| 169 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO |  |  |  |  |
| 170 | AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U HORIZONTAL | VEISP | 2 | MI0103002 |  |
| 171 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 |  |
| 172 | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 |  |
| 173 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 |  |
| 174 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 |  |
| 175 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 |  |
| 176 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 |  |
| 177 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 |  |
| 178 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 |  |
| 179 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 |  |
| 180 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 |  |
| 181 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 |  |
| 182 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 |  |
| 183 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 919 | 24100B0000919 |  |
| 184 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 944 | 24100B0000944 |  |
| 185 | TURBIDIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 |  |
| 186 | NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. | VEISP-BM | 904 | NB1-G-220904 |  |
| 187 | Equipo ELISA | VEISP-VIR | 415 | WH1C11415 |  |
| 188 | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | VEISP-MYC | 8451 | 850438 |  |
| 189 | Microscopio óptico LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 85 | 111150329126011 |  |
| 190 | Microscopio de Fluorescencia | VFRAC-AG | 86 | 930944 |  |
| 191 | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | VFRAC-AL | 107526 | 844055 |  |
| 192 | Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 | VFRAC-ENT | 42035 | 87094 |  |
| 193 | Microscopio | VEISP-MYC | 8451 | 331279 |  |
| 194 | Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 | VFRAC-ENT | 88 | 651635 |  |
| 195 | ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS | VFRAC-ENT | 232 | 3944012134 |  |
| 196 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 167 | 170981779 |  |
| 197 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 168 | 140981739 |  |
| 198 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 169 | 170981769 |  |
| 199 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 170 | 170981789 |  |
| 200 | Microscopio | VFRAC-ENT | 370 |  |  |
| 201 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 392 |  |  |
| 202 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 809 |  |  |
| 203 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 784 |  |  |
| 204 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 379 |  |  |
| 205 | Microscopio NE300 | VEISP-PAR | 396 | 2022037396 |  |
| 206 | Microscopio NE300 | VEISP-MYC | 395 | 2022037395 |  |
| 207 | Microscopio NE300 | VEISP-PAR | 484 |  |  |
| 208 | Microscopio | VEISP-MICRO | 451 |  |  |
| 209 | MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES | VFRAC-ENT | 834 | G-2020040834 |  |
| 210 | Balanza Analítica SARTORIUS | VFRAC-MC | 93 | 32805584 |  |
| 211 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 |  |
| 212 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 |  |
| 213 | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 |  |
| 214 | ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK | VFRAC-FQ | 97380 | 120236 |  |
| 215 | EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS | VFRAC-FQ | 105801 | 4002842 |  |
| 216 | CROMATOGRAFO DE GASES | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |  |
| 217 | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |  |
| 218 | ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 | VFRAC-FQ | 40421 | 45678912 |  |
| 219 | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 |  |
| 220 | REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO | VFRAC-FQ | 122 | LYJ75324 |  |
| 221 | HORNO MICROONDAS MILLESTONE | VFRAC-FQ | 123 | 23OB1A |  |
| 222 | JARRA DE ANAEROBIOSIS | VFRAC-AL | 206 | 1163870001 |  |
| 223 | JARRA DE ANAEROBIOSIS | VFRAC-AL | 207 | No Registra |  |
| 224 | CUENTA COLONIAS DIGITAL | VFRAC-AL | 209 | 245 |  |
| 225 | EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS | VFRAC-AG | 56 | 20125 |  |
| 226 | SELLADOR QUANTY TRY | VFRAC-AG | 38 | 5872 |  |
| 227 | Pipeteador Eppendorf Repeater Plus | VFRAC-AG | 68 | 4570267 |  |
| 228 | Pipeteador BRAND Dispenstte | VFRAC-AG | 69 | 06E81023 |  |
| 229 | Pipeteador JENCONS | VFRAC-AG | 70 | AR6622 |  |
| 230 | Cromato UV C70G Marca UVP.Inc | VFRAC-AG | 14314 | 11805 |  |
| 231 | Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC | VFRAC-AG | 71 | 130481729 |  |
| 232 | Estacion de captura de parasitos | VFRAC-AG | 72 | 28 |  |
| 233 | Estacion de captura de parasitos | VFRAC-AG | 73 | 29 |  |
| 234 | ANALIZADOR TOC | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |  |
| 235 | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |  |
| 236 | ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO | VFRAC-FQ | 604 | AA05250604 |  |
| 237 | EQUIPO TEMPO | VFRAC-AL | 241 |  |  |
| 238 | FOTODOCUMENTADOR DE GELES | VEISP-BM | 3 | H1600003 |  |
| 239 | SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML CON FUENTE DE PODER | VEISP-BM |  | N/A |  |
| 240 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-PAR | 95 | 2023 |  |
| 241 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | VEISP-MICRO | 128 | 2108 |  |
| 242 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-CM | 96 | 2024 |  |
| 243 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-VIR | 97 | 2025 |  |
| 244 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-LYE | 224 | 102029 |  |
| 245 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-VIR | 223 | 102035 |  |
| 246 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AG | 99 | 2034 |  |
| 247 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 |  |
| 248 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AL | 100 | 2035 |  |
| 249 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-AL | 228 | 102031 |  |
| 250 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 236 | NO APLICA |  |
| 251 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 237 | NO APLICA |  |
| 252 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 234 | NO APLICA |  |
| 253 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-FQ | 226 | 102030 |  |
| 254 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA |  |
| 255 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA |  |
| 256 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-FQ | 227 | 102036 |  |
| 257 | Termohigrómetro digital | VFRAC-FQ | 109 | 2043 |  |
| 258 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE |  |
| 259 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE |  |
| 260 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-ENT | 233 | 102034 |  |
| 261 | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE |  |
| 262 | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | VEISP-BM | 106 | 2041 |  |
| 263 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VEISP-CM | 172 | 170500558 |  |
| 264 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE |  |
| 265 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE |  |
| 266 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE |  |
| 267 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE |  |
| 268 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE |  |
| 269 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE |  |
| 270 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 |  |
| 271 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 |  |
| 272 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 |  |
| 273 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE |  |
| 274 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 |  |
| 275 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 1480 | 220221460 |  |
| 276 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA |  |
| 277 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA |  |
| 278 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 |  |
| 279 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 |  |
| 280 | PURIFICADOR DE AGUA BOECO | VFRAC-FQ | 834 | 33834 |  |
| 281 | PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE | VFRAC-FQ | 101 | S25RD10101 |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | PUNTOS A CALIBRAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | 2331371 | 4, 7 y 10 |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 | 147 uS/cm 1412uS/cm |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 | N.A. |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 | 4, 7 y 10 |  |
| 5 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 6 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 7 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 8 | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | B65400 | 5 uL, 20 uL, 40 uL |  |
| 9 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 10 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 | 10 uL |  |
| 11 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 | 10 uL |  |
| 12 | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 13 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 | 50 uL |  |
| 14 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 781 | 4542300781 | 280 uL |  |
| 15 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 806 | 4542302806 | 145 uL |  |
| 16 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 17 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | 16111034 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 18 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 19 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |
| 20 | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | B25911 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |
| 21 | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 22 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | 7031287 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 23 | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | JF726751 | 30 uL, 150 uL, 300 uL |  |
| 24 | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 25 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | FP61654 | 50 uL |  |
| 26 | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 | 75 uL, 100 uL, 200 uL |  |
| 27 | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | 9405 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 28 | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | KU10848 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 29 | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | 8077119 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 30 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 31 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |
| 32 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |
| 33 | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 34 | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |
| 35 | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | PG216964 | 100, 500, 1000 uL |  |
| 36 | DISPENSADOR |  | VFRAC-AL | 519 | 10X2519 | 1, 5 y 10 mL |  |
| 37 | DISPENSADOR |  | VFRAC-AL | 231 | 10X2513 | 1, 5 y 10 mL |  |
| 38 | DISPENSADOR | 1 mL a 10 mL | VFRAC-AG | 69 | 10X2513 | 1, 5 y 10 mL |  |
| 39 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 40 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ |  | 07E01781 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 41 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |
| 42 | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 43 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 | 10 uL |  |
| 44 | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 | 10 uL |  |
| 45 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |
| 46 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 47 | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 | 5 mL, 2.5 mL, 5 mL |  |
| 48 | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |
| 49 | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 | 1 mL, 5 mL, 10 mL |  |
| 50 | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |
| 51 | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |
| 52 | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 | 10 uL |  |
| 53 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 | 5, 25, 50 mL |  |
| 54 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 | 5, 25, 50 mL |  |
| 55 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 | 5, 25, 50 mL |  |
| 56 | DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA | 02-2 mL | VFRAC-FQ- | 99 | 21D65099 | 0,2,1,2 mL |  |
| 57 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM |  | N46628H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |
| 58 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | N46418H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |
| 59 | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | N23908H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 60 | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | N24010H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 61 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | K21733H | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |
| 62 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | K22241H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 63 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 792 | YE222AX0067792 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |
| 64 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 941 | YE222AX0057941 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |
| 65 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-1 | 119 | 1000 mL |  |
| 66 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-2 | 119 | 1000 mL |  |
| 67 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-3 | 119 | 1000 mL |  |
| 68 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-4 | 119 | 1000 mL |  |
| 69 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-2 | 319 | 100 mL |  |
| 70 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-4 | 319 | 100 mL |  |
| 71 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-5 | 319 | 100 mL |  |
| 72 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-6 | 319 | 100 mL |  |
| 73 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-7 | 319 | 100 mL |  |
| 74 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-9 | 319 | 100 mL |  |
| 75 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-10 | 319 | 100 mL |  |
| 76 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-1 | Sin dato | 50 mL |  |
| 77 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-2 | Sin dato | 50 mL |  |
| 78 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-3 | Sin dato | 50 mL |  |
| 79 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-4 | Sin dato | 50 mL |  |
| 80 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 25 mL | VFRAC-FQ-VM | 25 mL-1 | Sin dato | 25 mL |  |
| 81 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 25 mL | VFRAC-FQ-VM | 25 mL-2 | Sin dato | 25 mL |  |
| 82 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-1 | 119 | 100 mL |  |
| 83 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-2 | 119 | 100 mL |  |
| 84 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-3 | 119 | 100 mL |  |
| 85 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-5 | Sin dato | 50 mL |  |
| 86 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-6 | Sin dato | 50 mL |  |
| 87 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-7 | Sin dato | 50 mL |  |
| 88 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-8 | Sin dato | 50 mL |  |
| 89 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-9 | Sin dato | 50 mL |  |
| 90 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-10 | Sin dato | 50 mL |  |
| 91 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-1 | 404 | 20 mL |  |
| 92 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-2 | 404 | 20 mL |  |
| 93 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-3 | 404 | 20 mL |  |
| 94 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-4 | 404 | 20 mL |  |
| 95 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-1 | 4618 | 10 mL |  |
| 96 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-2 | 4618 | 10 mL |  |
| 97 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-3 | 4618 | 10 mL |  |
| 98 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-4 | 4618 | 10 mL |  |
| 99 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-5 | 4618 | 10 mL |  |
| 100 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-1 | 619 | 5 mL |  |
| 101 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-2 | 619 | 5 mL |  |
| 102 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-3 | 619 | 5 mL |  |
| 103 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-4 | 619 | 5 mL |  |
| 104 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-5 | 619 | 5 mL |  |
| 105 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-1 | 401 | 2 mL |  |
| 106 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-2 | 401 | 2 mL |  |
| 107 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-3 | 401 | 2 mL |  |
| 108 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-4 | 401 | 2 mL |  |
| 109 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-5 | 401 | 2 mL |  |
| 110 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-1 | 404 | 3 mL |  |
| 111 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-2 | 404 | 3 mL |  |
| 112 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-3 | 404 | 3 mL |  |
| 113 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-2 | - | 10, 50 y 100 mL |  |
| 114 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-3 | - | 10, 50 y 100 mL |  |
| 115 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-4 | - | 10, 50 y 100 mL |  |
| 116 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-5 | - | 10, 50 y 100 mL |  |
| 117 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-6 | - | 10, 50 y 100 mL |  |
| 118 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-1 | - | 5, 25 y 50 mL |  |
| 119 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-3 | - | 5, 25 y 50 mL |  |
| 120 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-4 | - | 5, 25 y 50 mL |  |
| 121 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-5 | - | 5, 25 y 50 mL |  |
| 122 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-7 | - | 5, 25 y 50 mL |  |
| 123 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-1 | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |
| 124 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-2 | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |
| 125 | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 | 37°C ± 1 |  |
| 126 | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 | 36,0 °C |  |
| 127 | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | 831652 | 37°C ± 1 |  |
| 128 | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | 19675 | 36°C ± 1 |  |
| 129 | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 | 35°C ± 1 |  |
| 130 | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA | 44.5°C |  |
| 131 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 | 37°C ± 1 |  |
| 132 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 | 41°C ± 1 |  |
| 133 | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 | 30°C ± 1 |  |
| 134 | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 | 38°C ± 1 |  |
| 135 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 | 35°C ± 1 |  |
| 136 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 | 38 °C |  |
| 137 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | j1503053 | 35 °C |  |
| 138 | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Rango de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | 363419 | 37 Y 80 °C |  |
| 139 | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | 407994 | NA |  |
| 140 | HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40429 | 0398-0088 | N.A |  |
| 141 | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 | 105°C |  |
| 142 | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | ############## | 600 °C |  |
| 143 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |  |
| 144 | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 | 40 °C |  |
| 145 | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 | 37 ° C |  |
| 146 | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 | 22 ° C |  |
| 147 | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 | 35° C |  |
| 148 | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | B222,2713 | 55 °C |  |
| 149 | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 | 38°C ± 1 |  |
| 150 | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-FQ | 34 | 20210000010034 |  |  |
| 151 | TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO |  | VEISP-BM | 627 | BYQ6.B.21E-542627 |  |  |
| 152 | BAÑO SEROLOGICO |  | VEISP-BM | 258 | L222.0258 |  |  |
| 153 | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P | - 30°C |  |
| 154 | Congelador VWR | 2 | VEISP-VIR | 210 | 300228153 | - 30°C |  |
| 155 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 | 4°C |  |
| 156 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 | 4°C |  |
| 157 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 | 4 °C |  |
| 158 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 | 4 °C |  |
| 159 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 | 4 °C |  |
| 160 | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 | 4 °C |  |
| 161 | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | 20220328-II | 4 °C |  |
| 162 | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II | -30 °C |  |
| 163 | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I | -30 °C |  |
| 164 | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 | -80 °C |  |
| 165 | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 | - 80 °C |  |
| 166 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 | 4 °C |  |
| 167 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 | 4 °C |  |
| 168 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 | 4 °C |  |
| 169 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 | 4 °C |  |
| 170 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP MICRO | 698 |  | 4 °C |  |
| 171 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 | 4 °C |  |
| 172 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 | 4 °C |  |
| 173 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 | 4 °C |  |
| 174 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 | 4 °C |  |
| 175 | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | 2091416 | -80 °C |  |
| 176 | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C | -20 °C |  |
| 177 | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 41 | DF86V58826220041C | -80 °C |  |
| 178 | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 | 4 °C |  |
| 179 | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 | 4 °C |  |
| 180 | Congelador | Rango de medicion | VEISP-BM | 28 | DF25V32826220028C | -20 °C |  |
| 181 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS | 121°C , 36.3 PSI, 15 MIN |  |
| 182 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS | 121°C , 37.4 PSI, 15 MIN |  |
| 183 | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105804 | A1409311111 | 120°C , 0,3 PSI, 15 MIN |  |
| 184 | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 | 974 °C |  |
| 185 | ESTERILIZADOR DE ASAS | Labscuent | VEISP-LYE | 108 | MU2019090108 |  |  |
| 186 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL | 85 L | VFRAC-LYE | 260 | 4590260 |  |  |
| 187 | AUTOCLAVE RITTER |  | VFRAC-LYE | 57 |  |  |  |
| 188 | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | 140189 | 500-3000 RPM |  |
| 189 | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 | 500, 2500 y 5000 |  |
| 190 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 | 0-14000 RPM |  |
| 191 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 | 200, 7600, 15000 |  |
| 192 | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 291 | 14080291 | 3500 |  |
| 193 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION | VEISP-BM | 153 | HB222BC0000153 | 3500 |  |
| 194 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION | VEISP | 165 | HB222BC0000165 | 3500 |  |
| 195 | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 | N.A. |  |
| 196 | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 | N.A. |  |
| 197 | CENTRIFUGA DE GERBER | SIN DATO | VFRAC-FQ | 194 | MZNV0194 | N.A. |  |
| 198 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 26 | 1152250026 | N.A. |  |
| 199 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 27 | 1152250027 | N.A. |  |
| 200 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 169 | LK223AX0000169 | N.A. |  |
| 201 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 173 | LK223AX0000173 | N.A. |  |
| 202 | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 | 25°C,800 ± 100 rpm |  |
| 203 | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | Rango de medición 180 rpm | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 | 180 rpm |  |
| 204 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | 0 NTU - 4000 NTU | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 | < 0.1, 10 Y 20 UNT |  |
| 205 | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 | 190 nm- 1100 nm |  |
| 206 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 | 190 nm- 1100 nm |  |
| 207 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 | 190 nm- 1100 nm |  |
| 208 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 | 530 nm |  |
| 209 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 | 530 nm |  |
| 210 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 | 530 nm |  |
| 211 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 | 530 nm |  |
| 212 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 | 530 nm |  |
| 213 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 | 530 nm |  |
| 214 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 | 530 nm |  |
| 215 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 | 530 nm |  |
| 216 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 919 | 24100B0000919 | 530 nm |  |
| 217 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 944 | 24100B0000944 | 530 nm |  |
| 218 | TURBIDIMETRO HACH | 0 NTU - 10000 NTU | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 | 530 nm |  |
| 219 | NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. | SIN DESCRIPCION | VEISP-BM | 904 | NB1-G-220904 |  |  |
| 220 | Equipo ELISA | MODELO MR-96 | VEISP-VIR | 415 | WH1C11415 | NA |  |
| 221 | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | 32805584 | 5 gr, 100 gr |  |
| 222 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |
| 223 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |
| 224 | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 | 1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |
| 225 | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 | N.A. |  |
| 226 | REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 122 | LYJ75324 | N.A. |  |
| 227 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | 2023 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 228 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | 2108 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 229 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | 2024 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 230 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | 2025 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 231 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | 102029 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 232 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | 102035 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 233 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | 2034 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 234 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 235 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | 2035 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 236 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | 102031 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 237 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 238 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 239 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 240 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | 102030 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 241 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 242 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 243 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | 102036 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 244 | Termohigrómetro digital | NO TIENE | VFRAC-FQ | 109 | 2043 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 245 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 246 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 247 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | 102034 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 248 | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 249 | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | 2041 | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 250 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | 170500558 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |
| 251 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 252 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 253 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 254 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 255 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 256 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |
| 257 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |
| 258 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |
| 259 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 260 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 261 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 262 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1480 | 220221460 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |
| 263 | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | AQ1720237 | - |  |
| 264 | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | 181746089 | - |  |
| 265 | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | 181499317 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 105802 | 23313171 | Suministro de electrodo para pH |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 | Suministro de electrodo para conductividad |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 | Suministro de electrodo para Fluor y Yodo |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 | Suministro de electrodo para pH |  |
| 5 | Refrigerador | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 | Cambio de gas |  |
| 6 | Refrigerador | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 | Cambio de gas |  |
| 7 | Refrigerador | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 | Cambio de gas |  |
| 8 | Refrigerador | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 | Cambio de gas |  |
| 9 | Refrigerador | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 | Cambio de gas |  |
| 10 | Refrigerador | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 | Cambio de gas |  |
| 11 | Refrigerador | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 | Cambio de gas |  |
| 18 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 167 | 170981779 | Cambio de lampara led |  |
| 19 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 168 | 140981739 | Cambio de lampara led |  |
| 20 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 169 | 170981769 | Cambio de lampara led |  |
| 21 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA | INTERRUPTOR |  |
| 22 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA | INTERRUPTOR |  |
| 23 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 | RESINA |  |
| 24 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 | RESINA |  |
| 1 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VEISP-CM | 252 | 4588867 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | VEISP-MYC | 129 | 300122206 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 4 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 5 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 6 | CABINA EXTRACTORA DE GASES | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 7 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 | CAMBIO DE FILTROS |  |
| 9 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VFRAC-AL | 78 | 4589078 | CAMBIO DE FILTROS |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | 4588867 |  |
| 2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |  |
| 3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |  |
| 4 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |  |
| 5 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |  |
| 6 | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |  |
| 7 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |  |
| 8 | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132 A |  |
| 9 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | CLASE A II | VFRAC-AL | 78 | 4589078 |  |
| 10 | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |  |
| 11 | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |  |
| 12 | HORNO MICROONDAS MILLESTONE | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 123 | 23OB1A |  |
| 13 | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |  |
| 14 | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA | Serie: 22123606 | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |  |
| 15 | ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO |  | VFRAC-FQ | 604 | AA05250604 |  |
| 16 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |
| 17 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL |  | VEISP-BM |  |  |  |

- Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfacción del Laboratorio de Salud Pública del Tolima.

- Realizar la intervención metrológica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas

- Certificar la calibración de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de uso de los equipos vigentes y trazados a patrón Nacional.

- Entregar informe en medio físico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas con sus respectivos resultados y declaración de conformidad en el cumplimiento, máximo diez días hábiles después de ejecutada la intervención

- Entregar etiqueta del proveedor con registro de operación de confirmación metrológica realizada, fecha de realización.

- Entregar Certificaciones de fábrica con el respectivo tiempo de garantía del repuesto y mano de obra en el caso de que se suministren repuestos originales.

- Anexar certificado de acreditación emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo según su uso previsto.

- Anexar informe y autorización de verificación de competencia técnica de proveedor no acreditado en caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.

- Comunicar la interpretación del certificado de intervención metrológica emitido

- Entregar los certificados de intervención metrológica de cada equipo intervenido, los cuales como mínimo deben contener los requisitos señalados a continuación;

| CERTIFICADOS DE CALIBRACION |  |
| --- | --- |
| ASPECTO | CALIBRACION |
| Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervención | x |
| Logo del ente acreditador | x |
| Título, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibración | x |
| Nombre y dirección del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera diferente a la dirección del proveedor de la calibración. | X |
| Identificación única del documento soporte y en cada página una identificación para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e identificación del final del documento | x |
| Nombre del cliente | x |
| Dirección del cliente | x |
| Descripción única del equipo: Nombre, Marca modelo y/o número de serie, numero de inventario y/o número de identificación, según requerimiento del laboratorio | x |
| Fecha de recepción (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del proveedor) | x |
| Identificación del método utilizado y descripción de actividad realizada con relación de normas de referencia aplicadas | x |
| Fecha de ejecución de la actividad | x |
| Rango o punto de medición controlado | x |
| Condiciones ambientales durante la ejecución de la actividad que influyan en los resultados | x |
| Identificación de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la actividad para medición de cada variable medida en la intervención realizada y copia de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente acreditador Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibración o en un rango dentro del cual se encuentren estos puntos | x Cuando el proveedor del servicio este acreditado por ente acreditador puede no ser exigida la copia de los certificados de trazabilidad |
| Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. | X |
| Errores de medición en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. | X |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | x |
| Declaración de que los resultados solo están relacionados con los ítems intervenidos | x |
| Nombre, función y forma o identificación equivalente de las personas que autorizan el documento soporte | x |
| Declaración de conformidad | x |

- Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibración y entregar los documentos corregidos máximo 5 días hábiles después de realizado el requerimiento, sin costo adicional para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima

- Realizar el mantenimiento, verificación, calibración y calificación de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metrológico de los equipos de laboratorios de ensayos.

- Realizar la calibración de los equipos isotérmicos con mínimo 9 juegos de patrón de temperatura con sus respectivos sensores (mínimo 5 sensores por patrón).

- Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestación del servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad.

- Realizar la intervención a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca.

- Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional.

- A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoría respecto al análisis e interpretación de los resultados obtenidos incluyendo los cálculos de Robustez, Exactitud, Precisión e incertidumbre.

- El futuro contratista deberá en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020 de 2023, las cuales establecen:

  - Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima desarrollando buenas prácticas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

  - Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados o su plan de aprovechamiento según la normativa ambientales vigentes.

  - Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá utilizar elementos o insumos  biodegradables y NO de icopor o plástico de un solo uso. Se excluyen de la prohibición:

- Los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos y la contención de sustancias químicas, para la  disposición de residuos hospitalarios.

- Los plásticos de un solo uso destinados a los procesos de producción de la fábrica de licores del Tolima

- Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso.

NOTA: El Contratista deberá acatar las instrucciones emanadas por supervisor asignado o quien haga sus veces, de acuerdo a las necesidades u órdenes que el supervisor haga al contratista de manera verbal y/o escrita.

Para fines de evaluación se considerarán las descripciones, servicios y/o elementos, indicadas en el cuadro anterior y las características que en él aparecen, no podrán ser modificados por el proponente so pena del rechazo de la propuesta de acuerdo al ANEXO 1 CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

_________________________________________________________________

Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Correo electrónico:

Dirección:

ANEXO 2 - CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA

Señores

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ciudad.

Asunto: Menor Cuantía Nº ___ de 2026

Respetados señores:

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Gobernación del Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo respectivo, del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia.

Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego.

Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del proceso de Menor cuantía ___ de 2025, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.

Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.)

Que la presente propuesta consta de (__) folios debidamente numerados.

VIGENCIA DE LA OFERTA

La presente oferta tiene una validez mínima de NOVENTA (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

| Persona de contacto | [Nombre] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección | [Dirección de la compañía] |  |  |
| Teléfono | [Teléfono de la compañía] | Celular |  |
| e-mail | [Dirección de correo electrónico de la compañía] |  |  |

Firma representante legal del Proponente 
Nombre: ________________________
C.C.No.:_______________

ANEXO 3 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – Tolima

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 4- CERTIFICADO PARA ACREDITAR EL FACTOR DE CALIDAD

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual]

Yo, [______________] identificado con la cédula de Ciudadanía No. [___________], en mi calidad de representante legal, me permito ofrecer los ACTIVIDADES ADICIONALES sin costo como lo describo a continuación:

En el evento de que el Proponente ofrezca ACTIVIDADES ADICIONALES, deberá diligenciar la casilla marcando con (X) lo ofrecido.

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta  XXXXXXX  ( XXX) PUNTOS, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 5 –OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.”.

Ciudad y fecha

Señores

GOBERNACION DEL TOLIMA

REFERENCIA PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA No.

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 105802 | 2331371 |  |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 |  |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 |  |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 |  |  |
| 5 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 |  |  |
| 6 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 |  |  |
| 7 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 |  |  |
| 8 | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | VEISP-PAR | 77878 | B65400 |  |  |
| 9 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 |  |  |
| 10 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 |  |  |
| 11 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 |  |  |
| 12 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 |  |  |
| 13 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 |  |  |
| 14 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 781 | 4542300781 |  |  |
| 15 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 806 | 4542302806 |  |  |
| 16 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 |  |  |
| 17 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | VEISP-VIR | 2 | 16111034 |  |  |
| 18 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 |  |  |
| 19 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 |  |  |
| 20 | PIPETA MULTICANAL 8 | VEISP-VIR | 102390 | B25911 |  |  |
| 21 | Micropipeta CHANNEL GIANT | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 |  |  |
| 22 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VEISP-VIR | 10 | 7031287 |  |  |
| 23 | MICROPIPETA BOECO | VEISP-VIR | 156 | JF726751 |  |  |
| 24 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 |  |  |
| 25 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 163 | FP61654 |  |  |
| 26 | MICROPIPETA HUMAN | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 |  |  |
| 27 | Micropipeta FISHER BRAND | VFRAC-AG | 12 | 9405 |  |  |
| 28 | Micropipeta FISHER BRAND | VFRAC-AG | 13 | KU10848 |  |  |
| 29 | Micropipeta BOECO | VFRAC-AG | 14 | 8077119 |  |  |
| 30 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 |  |  |
| 31 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 |  |  |
| 32 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 |  |  |
| 33 | Pipeta automatica BRAND | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 |  |  |
| 34 | Pipeta automatica BRAND | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 |  |  |
| 35 | MICROPIPETA AUTOMATICA | VFRAC-AL | 230 | PG216964 |  |  |
| 36 | DISPENSADOR | VFRAC-AL | 519 | 10X2519 |  |  |
| 37 | DISPENSADOR | VFRAC-AL | 231 | 10X2513 |  |  |
| 38 | DISPENSADOR | VFRAC-AG | 69 | 10X2513 |  |  |
| 39 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 |  |  |
| 40 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | VFRAC-FQ |  | 07E01781 |  |  |
| 41 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 |  |  |
| 42 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 |  |  |
| 43 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 |  |  |
| 44 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 |  |  |
| 45 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 |  |  |
| 46 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 |  |  |
| 47 | MICROPIPETA HUMAN | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 |  |  |
| 48 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 |  |  |
| 49 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 |  |  |
| 50 | TRANSFERPETTE BRAND | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 |  |  |
| 51 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 |  |  |
| 52 | TRANSFERPETTE BOECO | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 |  |  |
| 53 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 |  |  |
| 54 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 |  |  |
| 55 | BURETAS DIGITALES BRAND | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 |  |  |
| 56 | DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA | VFRAC-FQ- | 99 | 21D65099 |  |  |
| 57 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM |  | N46628H |  |  |
| 58 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 217 | N46418H |  |  |
| 59 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 218 | N23908H |  |  |
| 60 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 219 | N24010H |  |  |
| 61 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 220 | K21733H |  |  |
| 62 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 221 | K22241H |  |  |
| 63 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 792 | YE222AX0067792 |  |  |
| 64 | MICROPIPETA EPPENDORF | VEISP-BM | 941 | YE222AX0057941 |  |  |
| 65 | Incubadora MEMERT INE 500 | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 |  |  |
| 66 | Incubadora MEMERT INE 500 | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 |  |  |
| 67 | Incubadora MEMMERT U 30 | VEISP-LYE | 136 | 831652 |  |  |
| 68 | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | VEISP-VIR | 107623 | 19675 |  |  |
| 69 | Incubadora BINDER | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 |  |  |
| 70 | Horno MEMMERT | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA |  |  |
| 71 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 |  |  |
| 72 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 |  |  |
| 73 | Incubadora BINDER 240 UL | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 |  |  |
| 74 | Incubadora | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 |  |  |
| 75 | Incubadora BINDER 115 UL | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 |  |  |
| 76 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 |  |  |
| 77 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | VFRAC-AG | 41 | j1503053 |  |  |
| 78 | Baño Serológico MEMMERT 3630 | VFRAC-AL | 42 | 363419 |  |  |
| 79 | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | VFRAC-FQ | 45 | 407994 |  |  |
| 80 | HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN | VFRAC-FQ | 40429 | 0398-0088 |  |  |
| 81 | HORNO MARCA BINDER FD53 | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 |  |  |
| 82 | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | VFRAC-FQ | 200 | 1126188901181200 |  |  |
| 83 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |  |
| 84 | BAÑO SEROLOGICO | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 |  |  |
| 85 | BAÑO SEROLOGICO | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 |  |  |
| 86 | INCUBADORA REFRIGERADA | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 |  |  |
| 87 | INCUBADORA CO2 | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 |  |  |
| 88 | INCUBADORA MARCA MEMERT | VEISP-BM | 713 | B222,2713 |  |  |
| 89 | INCUBADORA BINDER | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 |  |  |
| 90 | INCUBADORA BINDER | VFRAC-FQ | 34 | 20210000010034 |  |  |
| 91 | TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO | VEISP-BM | 627 | BYQ6.B.21E-542627 |  |  |
| 92 | BAÑO SEROLOGICO | VEISP-BM | 258 | L222.0258 |  |  |
| 93 | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P |  |  |
| 94 | Congelador VWR | VEISP-VIR | 210 | 300228153 |  |  |
| 95 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 |  |  |
| 96 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 |  |  |
| 97 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 |  |  |
| 98 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 |  |  |
| 99 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 |  |  |
| 100 | Refrigerador vertical ULTRALAB | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 |  |  |
| 101 | Refrigerador vertical ULTRALAB | VEISP-BM | 247 | 20220328-II |  |  |
| 102 | Congelador | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II |  |  |
| 103 | Congelador | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I |  |  |
| 104 | Ultracongelador | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 |  |  |
| 105 | Ultracongelador | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 |  |  |
| 106 | Refrigerador | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 |  |  |
| 107 | Refrigerador | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 |  |  |
| 108 | Refrigerador | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 |  |  |
| 109 | Refrigerador | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 |  |  |
| 110 | Refrigerador | VEISP MICRO | 698 |  |  |  |
| 111 | Refrigerador | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 |  |  |
| 112 | Refrigerador | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 |  |  |
| 113 | Refrigerador | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 |  |  |
| 114 | Refrigerador | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 |  |  |
| 115 | Ultracongelador | VEISP-BM | 243 | 2091416 |  |  |
| 116 | Congelador | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C |  |  |
| 117 | Ultracongelador | VEISP-BM | 41 | DF86V58826220041C |  |  |
| 118 | Refrigerador Biobase | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 |  |  |
| 119 | Refrigerador Biobase | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 |  |  |
| 120 | Congelador | VEISP-BM | 28 | DF25V32826220028C |  |  |
| 121 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VEISP-CM | 252 | 4588867 |  |  |
| 122 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |  |  |
| 123 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |  |  |
| 124 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |  |  |
| 125 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |  |  |
| 126 | CABINA EXTRACTORA DE GASES | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |  |  |
| 127 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |  |  |
| 128 | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132 A |  |  |
| 129 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VFRAC-AL | 78 | 4589078 |  |  |
| 130 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS |  |  |
| 131 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS |  |  |
| 132 | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | VFRAC-LYE | 105804 | A1409311111 |  |  |
| 133 | ESTERILIZADOR DE ASAS | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 |  |  |
| 134 | ESTERILIZADOR DE ASAS | VEISP-LYE | 108 | MU2019090108 |  |  |
| 135 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL | VFRAC-LYE | 260 | 4590260 |  |  |
| 136 | AUTOCLAVE RITTER | VFRAC-LYE | 57 |  |  |  |
| 137 | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | VEISP-MICRO | 60 | 140189 |  |  |
| 138 | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 |  |  |
| 139 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 |  |  |
| 140 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 |  |  |
| 141 | MINICENTRIFUGA | VEISP-BM | 291 | 14080291 |  |  |
| 142 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | VEISP-BM | 153 | HB222BC0000153 |  |  |
| 143 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | VEISP | 165 | HB222BC0000165 |  |  |
| 144 | CENTRIFUGA TD5A | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 |  |  |
| 145 | MICROCENTRIFUGA | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 |  |  |
| 146 | CENTRIFUGA DE GERBER | VFRAC-FQ | 194 | MZNV0194 |  |  |
| 147 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. |  | 26 | 1152250026 |  |  |
| 148 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. |  | 27 | 1152250027 |  |  |
| 149 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. |  | 169 | LK223AX0000169 |  |  |
| 150 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. |  | 173 | LK223AX0000173 |  |  |
| 151 | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 |  |  |
| 152 | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 |  |  |
| 153 | Plancha de Agitación THOMAS SSI | VFRAC-AG | 63 | 120919001 |  |  |
| 154 | Vórtex BENCH MARK | VFRAC-AG | 64 | 13060518 |  |  |
| 155 | STOMACHER 400 BLENDER | VFRAC-AL | 40407 | 31618 |  |  |
| 156 | PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L | VFRAC-AL | 65 | No Registra |  |  |
| 157 | Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER | VFRAC-AG | 66 | 3131001 |  |  |
| 158 | HOMOGENIZADOR WARING COMMERCIAL | VFRAC-FQ | 97383 | 571346 |  |  |
| 159 | AGITADOR ULTRA TURRAX T25 | VFRAC-FQ | 40389 | 3249240 |  |  |
| 160 | VORTEX THERMOSCIENTIFIC | VEISP-MYC | 36 | EBKT17001 |  |  |
| 161 | VORTEX HEIDOLPH | VFRAC-AL | 208 | 541-1000-01-0 |  |  |
| 162 | CONCENTRADOR MAGNETICO | VFRAC-AG | 213 | A13346 |  |  |
| 163 | CONCENTRADOR MAGNETICO | VFRAC-AG | 214 | 1216434 |  |  |
| 164 | VORTEX MIXER | VEISP-BM | 8 | 81720221008 |  |  |
| 165 | VORTEX MIXER | VEISP-CM | 1001 | 81720221001 |  |  |
| 166 | VORTEX MIXER | VEISP- | 1006 | 81720221006 |  |  |
| 167 | VORTEX MIXER | VEISP- | 1007 | 81720221007 |  |  |
| 168 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO |  |  |  |  |  |
| 169 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO |  |  |  |  |  |
| 170 | AGITADOR DE PLATAFORMA BASCULANTE U HORIZONTAL | VEISP | 2 | MI0103002 |  |  |
| 171 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 |  |  |
| 172 | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 |  |  |
| 173 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 |  |  |
| 174 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 |  |  |
| 175 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 |  |  |
| 176 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 |  |  |
| 177 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 |  |  |
| 178 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 |  |  |
| 179 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 |  |  |
| 180 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 |  |  |
| 181 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 |  |  |
| 182 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 |  |  |
| 183 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 919 | 24100B0000919 |  |  |
| 184 | COLORIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 944 | 24100B0000944 |  |  |
| 185 | TURBIDIMETRO HACH | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 |  |  |
| 186 | NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. | VEISP-BM | 904 | NB1-G-220904 |  |  |
| 187 | Equipo ELISA | VEISP-VIR | 415 | WH1C11415 |  |  |
| 188 | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | VEISP-MYC | 8451 | 850438 |  |  |
| 189 | Microscopio óptico LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 85 | 111150329126011 |  |  |
| 190 | Microscopio de Fluorescencia | VFRAC-AG | 86 | 930944 |  |  |
| 191 | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | VFRAC-AL | 107526 | 844055 |  |  |
| 192 | Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 | VFRAC-ENT | 42035 | 87094 |  |  |
| 193 | Microscopio | VEISP-MYC | 8451 | 331279 |  |  |
| 194 | Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 | VFRAC-ENT | 88 | 651635 |  |  |
| 195 | ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS | VFRAC-ENT | 232 | 3944012134 |  |  |
| 196 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 167 | 170981779 |  |  |
| 197 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 168 | 140981739 |  |  |
| 198 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 169 | 170981769 |  |  |
| 199 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 170 | 170981789 |  |  |
| 200 | Microscopio | VFRAC-ENT | 370 |  |  |  |
| 201 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 392 |  |  |  |
| 202 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 809 |  |  |  |
| 203 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 784 |  |  |  |
| 204 | Estereoscopioo | VFRAC-ENT | 379 |  |  |  |
| 205 | Microscopio NE300 | VEISP-PAR | 396 | 2022037396 |  |  |
| 206 | Microscopio NE300 | VEISP-MYC | 395 | 2022037395 |  |  |
| 207 | Microscopio NE300 | VEISP-PAR | 484 |  |  |  |
| 208 | Microscopio | VEISP-MICRO | 451 |  |  |  |
| 209 | MICROSCOPIO INVERTIDO CON DERIVACION A CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES | VFRAC-ENT | 834 | G-2020040834 |  |  |
| 210 | Balanza Analítica SARTORIUS | VFRAC-MC | 93 | 32805584 |  |  |
| 211 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 |  |  |
| 212 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 |  |  |
| 213 | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 |  |  |
| 214 | ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK | VFRAC-FQ | 97380 | 120236 |  |  |
| 215 | EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS | VFRAC-FQ | 105801 | 4002842 |  |  |
| 216 | CROMATOGRAFO DE GASES | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |  |  |
| 217 | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |  |  |
| 218 | ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 | VFRAC-FQ | 40421 | 45678912 |  |  |
| 219 | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 |  |  |
| 220 | REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO | VFRAC-FQ | 122 | LYJ75324 |  |  |
| 221 | HORNO MICROONDAS MILLESTONE | VFRAC-FQ | 123 | 23OB1A |  |  |
| 222 | JARRA DE ANAEROBIOSIS | VFRAC-AL | 206 | 1163870001 |  |  |
| 223 | JARRA DE ANAEROBIOSIS | VFRAC-AL | 207 | No Registra |  |  |
| 224 | CUENTA COLONIAS DIGITAL | VFRAC-AL | 209 | 245 |  |  |
| 225 | EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS | VFRAC-AG | 56 | 20125 |  |  |
| 226 | SELLADOR QUANTY TRY | VFRAC-AG | 38 | 5872 |  |  |
| 227 | Pipeteador Eppendorf Repeater Plus | VFRAC-AG | 68 | 4570267 |  |  |
| 228 | Pipeteador BRAND Dispenstte | VFRAC-AG | 69 | 06E81023 |  |  |
| 229 | Pipeteador JENCONS | VFRAC-AG | 70 | AR6622 |  |  |
| 230 | Cromato UV C70G Marca UVP.Inc | VFRAC-AG | 14314 | 11805 |  |  |
| 231 | Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC | VFRAC-AG | 71 | 130481729 |  |  |
| 232 | Estacion de captura de parasitos | VFRAC-AG | 72 | 28 |  |  |
| 233 | Estacion de captura de parasitos | VFRAC-AG | 73 | 29 |  |  |
| 234 | ANALIZADOR TOC | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |  |  |
| 235 | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |  |  |
| 236 | ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO | VFRAC-FQ | 604 | AA05250604 |  |  |
| 237 | EQUIPO TEMPO | VFRAC-AL | 241 |  |  |  |
| 238 | FOTODOCUMENTADOR DE GELES | VEISP-BM | 3 | H1600003 |  |  |
| 239 | SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DE 100ML CON FUENTE DE PODER | VEISP-BM |  | N/A |  |  |
| 240 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-PAR | 95 | 2023 |  |  |
| 241 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | VEISP-MICRO | 128 | 2108 |  |  |
| 242 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-CM | 96 | 2024 |  |  |
| 243 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VEISP-VIR | 97 | 2025 |  |  |
| 244 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-LYE | 224 | 102029 |  |  |
| 245 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-VIR | 223 | 102035 |  |  |
| 246 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AG | 99 | 2034 |  |  |
| 247 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 |  |  |
| 248 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | VFRAC-AL | 100 | 2035 |  |  |
| 249 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-AL | 228 | 102031 |  |  |
| 250 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 236 | NO APLICA |  |  |
| 251 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 237 | NO APLICA |  |  |
| 252 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VEISP-BM | 234 | NO APLICA |  |  |
| 253 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-FQ | 226 | 102030 |  |  |
| 254 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 255 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 256 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-FQ | 227 | 102036 |  |  |
| 257 | Termohigrómetro digital | VFRAC-FQ | 109 | 2043 |  |  |
| 258 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE |  |  |
| 259 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE |  |  |
| 260 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | VFRAC-ENT | 233 | 102034 |  |  |
| 261 | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE |  |  |
| 262 | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | VEISP-BM | 106 | 2041 |  |  |
| 263 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VEISP-CM | 172 | 170500558 |  |  |
| 264 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE |  |  |
| 265 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE |  |  |
| 266 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE |  |  |
| 267 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE |  |  |
| 268 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE |  |  |
| 269 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE |  |  |
| 270 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 |  |  |
| 271 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 |  |  |
| 272 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 |  |  |
| 273 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE |  |  |
| 274 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 |  |  |
| 275 | TERMOHIGROMETRO | VFRAC-FQ | 1480 | 220221460 |  |  |
| 276 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 277 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 278 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 |  |  |
| 279 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 |  |  |
| 280 | PURIFICADOR DE AGUA BOECO | VFRAC-FQ | 834 | 33834 |  |  |
| 281 | PURIFICADOR DE AGUA DIRECT PURE | VFRAC-FQ | 101 | S25RD10101 |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | PUNTOS A CALIBRAR | VALOR UNITARIO SIN IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | 2331371 | 4, 7 y 10 |  |  |  |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 | 147 uS/cm 1412uS/cm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 | 4, 7 y 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | B65400 | 5 uL, 20 uL, 40 uL |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 | 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 | 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 | 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 781 | 4542300781 | 280 uL |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 806 | 4542302806 | 145 uL |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | 16111034 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | B25911 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | 7031287 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | JF726751 | 30 uL, 150 uL, 300 uL |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | FP61654 | 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 | 75 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | 9405 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | KU10848 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | 8077119 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | PG216964 | 100, 500, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DISPENSADOR |  | VFRAC-AL | 519 | 10X2519 | 1, 5 y 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DISPENSADOR |  | VFRAC-AL | 231 | 10X2513 | 1, 5 y 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DISPENSADOR | 1 mL a 10 mL | VFRAC-AG | 69 | 10X2513 | 1, 5 y 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ |  | 07E01781 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 | 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 | 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 | 5 mL, 2.5 mL, 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 | 1 mL, 5 mL, 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 | 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 53 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 | 5, 25, 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 54 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 | 5, 25, 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 55 | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 | 5, 25, 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA | 02-2 mL | VFRAC-FQ- | 99 | 21D65099 | 0,2,1,2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 57 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM |  | N46628H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 58 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | N46418H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | N23908H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 60 | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | N24010H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 61 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | K21733H | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |  |  |  |  |
| 62 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | K22241H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 63 | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 792 | YE222AX0067792 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |  |  |  |  |
| 64 | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 941 | YE222AX0057941 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |  |  |  |  |
| 65 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-1 | 119 | 1000 mL |  |  |  |  |  |  |
| 66 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-2 | 119 | 1000 mL |  |  |  |  |  |  |
| 67 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-3 | 119 | 1000 mL |  |  |  |  |  |  |
| 68 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-4 | 119 | 1000 mL |  |  |  |  |  |  |
| 69 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-2 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 70 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-4 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-5 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-6 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-7 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 74 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-9 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 75 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-10 | 319 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 76 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-1 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 77 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-2 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 78 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-3 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 79 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 50 mL | VFRAC-FQ-VM | 50-4 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 80 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 25 mL | VFRAC-FQ-VM | 25 mL-1 | Sin dato | 25 mL |  |  |  |  |  |  |
| 81 | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 25 mL | VFRAC-FQ-VM | 25 mL-2 | Sin dato | 25 mL |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-1 | 119 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 83 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-2 | 119 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 84 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-3 | 119 | 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 85 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-5 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 86 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-6 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 87 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-7 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-8 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 89 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-9 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 90 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VP | 50-10 | Sin dato | 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 91 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-1 | 404 | 20 mL |  |  |  |  |  |  |
| 92 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-2 | 404 | 20 mL |  |  |  |  |  |  |
| 93 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-3 | 404 | 20 mL |  |  |  |  |  |  |
| 94 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-4 | 404 | 20 mL |  |  |  |  |  |  |
| 95 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-1 | 4618 | 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 96 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-2 | 4618 | 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 97 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-3 | 4618 | 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 98 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-4 | 4618 | 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-5 | 4618 | 10 mL |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-1 | 619 | 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 101 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-2 | 619 | 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-3 | 619 | 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 103 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-4 | 619 | 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 104 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-5 | 619 | 5 mL |  |  |  |  |  |  |
| 105 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-1 | 401 | 2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 106 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-2 | 401 | 2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 107 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-3 | 401 | 2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 108 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-4 | 401 | 2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 109 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-5 | 401 | 2 mL |  |  |  |  |  |  |
| 110 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-1 | 404 | 3 mL |  |  |  |  |  |  |
| 111 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-2 | 404 | 3 mL |  |  |  |  |  |  |
| 112 | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-3 | 404 | 3 mL |  |  |  |  |  |  |
| 113 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-2 | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 114 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-3 | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 115 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-4 | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 116 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-5 | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 117 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-6 | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |  |  |  |  |
| 118 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-1 | - | 5, 25 y 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 119 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-3 | - | 5, 25 y 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 120 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-4 | - | 5, 25 y 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 121 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-5 | - | 5, 25 y 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 122 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 50 mL | VFRAC-FQ-VPR | 50-7 | - | 5, 25 y 50 mL |  |  |  |  |  |  |
| 123 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-1 | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |  |  |  |  |  |
| 124 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-2 | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 | 37°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 | 36,0 °C |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | 831652 | 37°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | 19675 | 36°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 | 35°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA | 44.5°C |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 | 37°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 | 41°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 | 30°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 | 38°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 | 35°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 | 38 °C |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | j1503053 | 35 °C |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Rango de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | 363419 | 37 Y 80 °C |  |  |  |  |  |  |
| 139 | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | 407994 | NA |  |  |  |  |  |  |
| 140 | HORNO DE VACIO LAB LINE DUO/VAC OVEN | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40429 | 0398-0088 | N.A |  |  |  |  |  |  |
| 141 | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 | 105°C |  |  |  |  |  |  |
| 142 | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | ############## | 600 °C |  |  |  |  |  |  |
| 143 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 | 40 °C |  |  |  |  |  |  |
| 145 | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 | 37 ° C |  |  |  |  |  |  |
| 146 | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 | 22 ° C |  |  |  |  |  |  |
| 147 | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 | 35° C |  |  |  |  |  |  |
| 148 | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | B222,2713 | 55 °C |  |  |  |  |  |  |
| 149 | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 | 38°C ± 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-FQ | 34 | 20210000010034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL 96 POZOS CON EQUIPO DE COMPUTO |  | VEISP-BM | 627 | BYQ6.B.21E-542627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | BAÑO SEROLOGICO |  | VEISP-BM | 258 | L222.0258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P | - 30°C |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Congelador VWR | 2 | VEISP-VIR | 210 | 300228153 | - 30°C |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 | 4°C |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 | 4°C |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | 20220328-II | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II | -30 °C |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I | -30 °C |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 | -80 °C |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 | - 80 °C |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP MICRO | 698 |  | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | 2091416 | -80 °C |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C | -20 °C |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 41 | DF86V58826220041C | -80 °C |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 | 4 °C |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Congelador | Rango de medicion | VEISP-BM | 28 | DF25V32826220028C | -20 °C |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS | 121°C , 36.3 PSI, 15 MIN |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS | 121°C , 37.4 PSI, 15 MIN |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105804 | A1409311111 | 120°C , 0,3 PSI, 15 MIN |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 | 974 °C |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ESTERILIZADOR DE ASAS | Labscuent | VEISP-LYE | 108 | MU2019090108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA JPINGLOBAL | 85 L | VFRAC-LYE | 260 | 4590260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | AUTOCLAVE RITTER |  | VFRAC-LYE | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | 140189 | 500-3000 RPM |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 | 500, 2500 y 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 | 0-14000 RPM |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 | 200, 7600, 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 291 | 14080291 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION | VEISP-BM | 153 | HB222BC0000153 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS DE 0.2 ML A 1.5 ML-2ML, Y PARA TIRAS DE PCR | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION | VEISP | 165 | HB222BC0000165 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 196 | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CENTRIFUGA DE GERBER | SIN DATO | VFRAC-FQ | 194 | MZNV0194 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 26 | 1152250026 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 199 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTORES INTERCAMBIABLES DE CIERRE HERMÉTICO CALIBRADOS. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 27 | 1152250027 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 169 | LK223AX0000169 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 201 | CENTRIFUGA REFRIGERADA. | EQUIPO PROYECTO DE BIOCONTENCION |  | 173 | LK223AX0000173 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 | 25°C,800 ± 100 rpm |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | Rango de medición 180 rpm | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 | 180 rpm |  |  |  |  |  |  |
| 204 | TURBIDIMETRO HACH 2100 | 0 NTU - 4000 NTU | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 | < 0.1, 10 Y 20 UNT |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 | 190 nm- 1100 nm |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 | 190 nm- 1100 nm |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 | 190 nm- 1100 nm |  |  |  |  |  |  |
| 208 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 209 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 210 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 211 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 212 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 213 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 214 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 215 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 216 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 919 | 24100B0000919 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 217 | COLORIMETRO HACH | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 944 | 24100B0000944 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 218 | TURBIDIMETRO HACH | 0 NTU - 10000 NTU | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 | 530 nm |  |  |  |  |  |  |
| 219 | NANO ESPECTROFOTOMETRO FLUOROMETRO. | SIN DESCRIPCION | VEISP-BM | 904 | NB1-G-220904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Equipo ELISA | MODELO MR-96 | VEISP-VIR | 415 | WH1C11415 | NA |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | 32805584 | 5 gr, 100 gr |  |  |  |  |  |  |
| 222 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |  |  |  |  |
| 223 | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |  |  |  |  |
| 224 | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 | 1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |  |  |  |  |
| 225 | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 226 | REFRACTOMETRO DIGITAL METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 122 | LYJ75324 | N.A. |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | 2023 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | 2108 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | 2024 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | 2025 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 231 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | 102029 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 232 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | 102035 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | 2034 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | 2035 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 236 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | 102031 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 237 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 238 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 239 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | NO APLICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 240 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | 102030 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 241 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 242 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 243 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | 102036 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Termohigrómetro digital | NO TIENE | VFRAC-FQ | 109 | 2043 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 245 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 246 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |
| 247 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | 102034 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | 2041 | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | 170500558 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE | 2 °C, 6°C, 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 | 2 °C, 6°C, 15°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1480 | 220221460 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | AQ1720237 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | 181746089 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | 181499317 | 15°C, 20 °C y 30°C 40 % H, 60& H y 80% H |  |  |  |  |  |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 105802 | 23313171 | Suministro de electrodo para pH |  |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 | Suministro de electrodo para conductividad |  |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 | Suministro de electrodo para Fluor y Yodo |  |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 | Suministro de electrodo para pH |  |  |
| 5 | Refrigerador | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 | Cambio de gas |  |  |
| 6 | Refrigerador | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 | Cambio de gas |  |  |
| 7 | Refrigerador | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 | Cambio de gas |  |  |
| 8 | Refrigerador | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 | Cambio de gas |  |  |
| 9 | Refrigerador | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 | Cambio de gas |  |  |
| 10 | Refrigerador | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 | Cambio de gas |  |  |
| 11 | Refrigerador | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 | Cambio de gas |  |  |
| 18 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 167 | 170981779 | Cambio de lampara led |  |  |
| 19 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 168 | 140981739 | Cambio de lampara led |  |  |
| 20 | Microscopio LABOMED Lx 400 | VEISP-MYC | 169 | 170981769 | Cambio de lampara led |  |  |
| 21 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA | INTERRUPTOR |  |  |
| 22 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA | INTERRUPTOR |  |  |
| 23 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 | RESINA |  |  |
| 24 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 | RESINA |  |  |
| 1 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VEISP-CM | 252 | 4588867 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | VEISP-MYC | 129 | 300122206 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 4 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 5 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 6 | CABINA EXTRACTORA DE GASES | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 7 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |
| 9 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | VFRAC-AL | 78 | 4589078 | CAMBIO DE FILTROS |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | 4588867 |  |  |
| 2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |  |  |
| 3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |  |  |
| 4 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |  |  |
| 5 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |  |  |
| 6 | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |  |  |
| 7 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |  |  |
| 8 | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132 A |  |  |
| 9 | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | CLASE A II | VFRAC-AL | 78 | 4589078 |  |  |
| 10 | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |  |  |
| 11 | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |  |  |
| 12 | HORNO MICROONDAS MILLESTONE | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 123 | 23OB1A |  |  |
| 13 | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |  |  |
| 14 | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA | Serie: 22123606 | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |  |  |
| 15 | ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON AUTOMUESTREADOR Y HORNO DE GRAFITO |  | VFRAC-FQ | 604 | AA05250604 |  |  |
| 16 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |  |
| 17 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL |  | VEISP-BM |  |  |  |  |

| SUBTOTAL |  |
| --- | --- |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

___________________________________

Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:

ANEXO 6 – MANIFESTACION DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El proponente: _______________________________________________________

(Nombre, número del documento de identificación

ANEXO 7 – EQUIPO DE TRABAJO

Oferente:

| Nombre del profesional | Profesión | N° de matrícula profesional (Si aplica) | Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales | Vigencia del Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La relación del equipo de trabajo aquí elaborada, deberá contar con los soportes de hoja de cada uno de manera integral.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2026.

_______________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 8– CONSTANCIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA PROPONENTE EXTRANJERO

ANEXO 9 – CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos SEIS (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2026, en _______

Se firma según el caso por:

________________________

Tarjeta No. _________

Revisor Fiscal)

Firma Representante Legal ______________________________

C.C. No.

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Adjunto planilla de pago.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2026, en__________

Se firma según el caso por:

________________________

C.C. No.

ANEXO 10 – INDICADORES FINANCIEROS

RELACIÓN DE INDICADORES

| CAPACIDAD FINANCIERA |  |
| --- | --- |
| INDICADOR | NUMERO |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO |  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES |  |
| CAPITAL DE TRABAJO |  |

| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL |  |
| --- | --- |
| INDICADOR | NUMERO |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO |  |
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO |  |

Nota: La entidad verificara los índices financieros indicados en el presente anexo con el R.U.P. anexado junto con la propuesta.

Atentamente:

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 11 – CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

| Contratos relacionados con la actividad del área cultural –Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total |

Firma del representante legal del Proponente

Nombre: __________________________

Cargo: __________________________________

Documento de Identidad: ______________________________

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

ANEXO 12– APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

- Proponente que oferte servicios de origen nacional

CERTIFICACIÓN

Declaro bajo la gravedad de juramento que la firma que represento fue constituida de acuerdo con la legislación nacional (Ley 816 de 2003), por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________

Firma representante legal ______________________

- Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos y Operativos de origen nacional.

CERTIFICACIÓN

| Puntaje Componente Nacional Recurso Humano | Puntaje Componente Extranjero Recurso Humano |
| --- | --- |

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________

Firma representante legal ______________________

ANEXO 14 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

# [Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de  representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

| Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica | Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculación:

| Denominación del cargo directivo dentro de la empresa | Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica | Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo |
| --- | --- | --- |
| [Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo] | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
| [Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente/ Director de ventas] | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
| [Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico] | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |
|  | [Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año] | [Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo] |

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo]

__________________________________________

ANEXO 14B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

# [Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026.

[Nombre y firma de la persona natural]

ANEXO 14C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representate legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa], ha permanecido durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026

[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]

ANEXO 15 – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información aquí vertida contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condición de cada una de las mujeres que participan en la sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo al Documento Base.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026

_____________________________________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

ANEXO 16 A – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

# [Tratándose de Proponentes Plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del DIEZ (10 %)  POR CIENTO de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad -si aplica- (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculación de que trata el Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 2026

_________________________

[Nombre y firma de la persona natural]

________________________________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según

Corresponda, o el representante del Proponente plural]

ANEXO 16 B- (TRABAJADOR) VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de licitación pública N° XXXX, cuyo objeto es: “  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]

ANEXO 17 A– VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (EMPLEADOR – PROPONENTE)

# [Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciará el representante del Proponente Plural en el cual certificará la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aquí exigidas en cuanto a no ser beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del Proponente Plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del Proponente Plural |
| --- | --- |

[El Proponente persona natural o jurídica incorporará una de las siguientes dos (2) opciones para manifestar el tiempo de vinculación de las personas anteriormente descritas, que cumplen las condiciones definidas en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opción 1. Esta opción la incorporará el Proponente persona natural o el Proponente persona jurídica cuya constitución sea igual o mayor a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

[Opción 2. Esta opción la incorporará el Proponente persona jurídica cuya constitución sea inferior a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitución de la persona jurídica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]

ANEXO 17 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

# [Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT o CC __________], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la persona natural o de la persona jurídica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculación es igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica en los casos que esta tenga menos de (1) año de constitución].

Adjunto a esta certificación aporto mi documento de identificación, de acuerdo al Documento Base.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]

ANEXO 18– VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

# [La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y por tanto no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], certifico bajo la gravedad del juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

- Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de personas jurídicas constituidas con menos de un año, se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificación expedida por el Ministerio del Interior, de acuerdo al Documento Base.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__

_______________________________

[Nombre y firma de la persona natural]

_______________________________

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según

corresponda, o el representante del Proponente Plural]

ANEXO 19 A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reintegración y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de acuerdo al Documento Base.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO 19 B – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no se podrán publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de al Documento Base.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO 19 C – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del Proponente Plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

# En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente.

# En el evento en el que participen personas en proceso de reintegración o reincorporación, teniendo en cuenta que la información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad del juramento que más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del Proponente Plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

De igual manera acredito que la condición de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, se soporta de acuerdo con lo previsto en el Documento Base, para lo cual adjunto los documentos correspondientes.

[Para la acreditación de desempate establecida en el Documento Tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO 20 A– PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

ANEXO 20 B – ACREDITACIÓN MIPYME

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

ANEXO 21 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# [El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socio o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la Entidad]

# [Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

# Cumpliendo lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

- La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitana, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos e incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que esta autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]