Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Ciudad

REFERENCIA:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026, CONVOCADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, PARA CONTRATAR LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yo, _____________________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. _________ de _________, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de ______________________________ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que conozco y acepto en su integridad todas y cada una de las especificaciones técnicas, condiciones y características de los bienes descritos en los documentos del proceso de la referencia, y en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplirlas en su integridad sin observación alguna a lo siguiente:

MANTENIMIENTOS

| ÍTEMS | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | NECESIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85161501 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO AL PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA DEJARLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYENDO EL COMPRESOR DE AIRE Y EL SECADOR DE AIRE). POR LO CUAL, DEBE TENER ENCUENTA LAS SIGUENTES ACTIVIDADES: 1. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS. 2. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES. 3. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO. 4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS. 5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA. 6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN. 7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD. 8. REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. 9. LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS. 10. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO. 11. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA. 12. VALIDACIÓN DE AUTOCLAVE - OPERACIÓN Y DESEMPEÑO | SERVICIO | 2 | 2 |
| 2 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. ARM100-0070, TRAMPA DE VAPOR, 1/2", CON LA DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 3 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. FIL175-0039, FILTRO, AIRE, 0.01M, 1/2", DOMMICK-HUNTER. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 4 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. GAS081-0004.GASKET, DOOR, INFLATABLE, 21MM, SILICONE, 26"X26", 2760 MM. 1.037 KG. FOR T-MAX NARROW STYLE. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 5 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. SOL026-0073 VÁLVULA SOLENOIDE 2 VÍAS PARA AUTOCLAVE OPERATOR, SOLENOID VALVE, DIRECT OPERATED TYPE V, 3/2 WAY, 1/8" BSP X1.6, N.C. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 6 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN P/N SRV000-0469; GENERATOR SIGHT GLASS GASKET REPLACEMENT KIT. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 7 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. ARM100-0069, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", SIN BYPASS, N125W, NICHOLSON. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 8 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. SVL029-0077, VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN 75 PSI | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 9 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. VLV170-0024, VALVE, NEEDLE, 1/4"NPT, ST.ST 316 | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 10 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No.RES075-0009, LOTADOR DE NIVEL DE AGUA. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 11 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN SAFETY VALVE, ASME UV/PED,3/4"MPTX1"FPT, BRASS BODY, BRASS SEAT,2.8BA. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |
| 12 | 85161501 | ACONDICIONAMIENTO VAPOR – AIRE. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD |

BOLSA DE REPUESTOS

En el marco de un mantenimiento correctivo, es necesario incluir los repuestos para cambio, y así asegurar el correcto funcionamiento de las autoclaves TUTTNAUER modelo TMAX6

| ÍTEMS | LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AMORTIGUADOR, TIPO A, M12 75X40 MM, 5218 272, MOTA | UNIDAD | 1 |
| 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERÍA DE LITIO DE 3 V, CR1225 | UNIDAD | 1 |
| 3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOBINA DE DISPARO. FAZ-XAA, 110-415VAC, 212051, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA DE AGUA, MONOFÁSICA, 230 V, 50 HZ, TIPO CM74, (230 V ± 10 %) | UNIDAD | 1 |
| 5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA, VACÍO, ANILLO DE AGUA, V30-55.0079, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR DE LATÓN | UNIDAD | 1 |
| 6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CABLE DE EXTENSIÓN, USB 2.0 TIPO A - PANEL F A M, 35 CM | UNIDAD | 1 |
| 7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, ½", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 |
| 8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, ¾", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 |
| 9 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, 1", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 |
| 10 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, TIPO Y, 1 1/2", BRONCE, 192, ITAP | UNIDAD | 1 |
| 11 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO INDUSTRIAL DE 5 PUERTOS TIPO MINI 24 V CC ESW | UNIDAD | 1 |
| 12 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR, DILM65, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR, DILM9-10(24 VCC), MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 14 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 1 POLO, 10 A, FAZ-C10, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 1 POLO, 4A, FAZ-C4, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 16 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 3 POLOS, 63A, FAZ-C63/3, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELECTRODO, NIVEL DE AGUA, CONJUNTO, PARA TTA, LONGITUD: 58 MM | UNIDAD | 1 |
| 18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEMENTO CALEFACTOR, INMERSIÓN, ST.ST. 316, ROSCADO, 3X3000W,1-¼"X370 ,415V/400V, | UNIDAD | 1 |
| 19 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, ½", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, ¾", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, 1", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 22 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, PUERTA, INFLABLE, 21MM, 26"X26", 2760MM | UNIDAD | 1 |
| 23 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO DE CARBÓN EN BLOQUE 10” 5 MICRAS | UNIDAD | 1 |
| 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO DE SEDIMENTOS 10” 10 MICRAS | UNIDAD | 1 |
| 25 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO, AIRE, 0,01 M, ½" | UNIDAD | 1 |
| 26 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE CARRERA CON CABLE, ACCIÓN RÁPIDA, SPDT, 6A 250VAC | UNIDAD | 1 |
| 27 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FLOTADOR, NIVEL DE AGUA, ½", ST.ST. | UNIDAD | 1 |
| 28 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FLOTADOR, NIVEL DE AGUA, MINIATURA, ST. ST. RFS-4-2, RIKO | UNIDAD | 1 |
| 29 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CARRIL DIN, 24 V CC, 4,2 A, 100 W, LAMBDA | UNIDAD | 1 |
| 30 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CARRIL DIN, 24 VCC, 1,2 A, 30 W | UNIDAD | 1 |
| 31 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, ENTRADA DE 90-264 VCA, SALIDA DE 24 VCC/1 A/24 W, RP1024D-24F, REIGN POWER | UNIDAD | 1 |
| 32 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO HMI, CON PANTALLA TÁCTIL RESISTIVA LCD TFT WVGA DE 7", IOVU-752S, IEI | UNIDAD | 1 |
| 33 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO IMPRESORA DE PANEL, TÉRMICA, 24 COLUMNAS | UNIDAD | 1 |
| 34 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR, ½", K30X20 | UNIDAD | 1 |
| 35 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR, 1"NPT Y ½"NPT, PLACAS 1070X14 -1"X½" | UNIDAD | 1 |
| 36 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE CIRCUITO, P1-100, 3+N POLOS, 100 A, 50 KW, MOELLER | UNIDAD | 1 |
| 37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE LÍMITE, NG1RG-510-M, EUCHNER | UNIDAD | 1 |
| 38 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, FLOTADOR, MINI, RIKO | UNIDAD | 1 |
| 39 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN 99128R 016-5100-000, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, RANCO | UNIDAD | 1 |
| 40 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN 99130R 016-5151-000, CONTROL DE LÍMITE, RANCO | UNIDAD | 1 |
| 41 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN, RT112, DANFOSS | UNIDAD | 1 |
| 42 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LÁMPARA, ROJA, 220 VCA, 22 MM | UNIDAD | 1 |
| 43 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LÁMPARA, VERDE, 220 VCA, 22 MM | UNIDAD | 1 |
| 44 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, 1/4, 0-10 BAR, 2.5" | UNIDAD | 1 |
| 45 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, -30-60 PSI/500 KPA, 2,5" CON PALABRA ARTÍSTICA "EMPAQUETADURA" | UNIDAD | 1 |
| 46 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, CÁMARA, -30+60 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 |
| 47 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, CAMISA, 0-60 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 |
| 48 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, GENERADOR, 0-90 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 |
| 49 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA 100 GALONES POR DÍA | UNIDAD | 1 |
| 50 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PANTALLA GRÁFICA A TODO COLOR DE 3,5" | UNIDAD | 1 |
| 51 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PAPEL, ROLLO, IMPRESORA | UNIDAD | 1 |
| 52 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PAR DE SOLENOIDES DE REPUESTO, FESTO | UNIDAD | 1 |
| 53 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PISTÓN, HIDRONEUMÁTICO, CONJUNTO, 50/800, DERECHO PARA PUERTA VERTICAL | UNIDAD | 1 |
| 54 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PISTÓN, HIDRONEUMÁTICO, CONJUNTO, 50/800, IZQUIERDO PARA PUERTA VERTICAL | UNIDAD | 1 |
| 55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLACA, EXTENSIÓN DE E/S, BACSOFT | UNIDAD | 1 |
| 56 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PRESOSTATO DE DIAFRAGMA, G ¼", NO, EPDM, AJUSTADO A 1 ±0,2 BAR SUCO | UNIDAD | 1 |
| 57 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PRESOSTATO DE DIAFRAGMA, G ¼", NO, EPDM, AJUSTADO A 3 ±0,5 BAR SUCO | UNIDAD | 1 |
| 58 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN, VAPOR, 3/4"NPT, LATÓN | UNIDAD | 1 |
| 59 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REDUCTOR, PRESIÓN DE AIRE, SIN MANÓMETRO, MAFR200-8A | UNIDAD | 1 |
| 60 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REGULADOR DE NIVEL, 2 UNIDADES DE REGULACIÓN, 230V, 2DRLH, GICAR | UNIDAD | 1 |
| 61 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RELÉ DE PCB EN MINIATURA, BOBINA 24 VCC, CONTACTO 250 VCA, 8 A, 2 POLOS, 40.52.7.024.0000, FINDER | UNIDAD | 1 |
| 62 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RELÉ, G2R-1-SN-24VDC, OMRON, | UNIDAD | 1 |
| 63 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SENSOR, TEMPERATURA, PT100X2, 6X100 | UNIDAD | 1 |
| 64 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SENSOR, TEMPERATURA, SILICIO, PT100, 6X100 | UNIDAD | 1 |
| 65 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SILENCIADOR ⅛", SFE 180, SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 |
| 66 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SILENCIADOR ¼", SFE 140, SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 |
| 67 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TECLADO, EZ 9" Y 11", EZ/3870-D Y HOR. -D | UNIDAD | 1 |
| 68 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TERMOSTATO, SEGURIDAD, 300 °C, 16 A, 230 V | UNIDAD | 1 |
| 69 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TOMA PARA RELÉ OMRON | UNIDAD | 1 |
| 70 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRAMPA DE VAPOR, ½", CON DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON | UNIDAD | 1 |
| 71 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRAMPA DE VAPOR, ½", SIN BYPASS SPIRAX SARCO | UNIDAD | 1 |
| 72 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRANSDUCTOR, PRESIÓN, 0–4 BAR ABS TECSIS 3297 | UNIDAD | 1 |
| 73 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TUBO, VIDRIO, NIVEL DE AGUA, GENERADOR, TIPO 220 | UNIDAD | 1 |
| 74 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE CIERRE + VÁLVULA RETENCIÓN ¼", CILINDRO ISO 50 (DEPÓSITO DE ACEITE) | UNIDAD | 1 |
| 75 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, ½", NPT, ST.ST., CK-6 | UNIDAD | 1 |
| 76 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, ¾", NPT, ST.ST., CK-6 | UNIDAD | 1 |
| 77 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, 1", NPT, ST.ST 304 | UNIDAD | 1 |
| 78 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ½", ASIENTO DE EPDM, 2,8 BAR, 40 PSI | UNIDAD | 1 |
| 79 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ¾", ASIENTO DE EPDM, 2,8 BAR, 40 PSI | UNIDAD | 1 |
| 80 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ASME V/PED, 3/4"MPTX1"FPT, CUERPO DE LATÓN, ASIENTO DE LATÓN, 5 BAR | UNIDAD | 1 |
| 81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, ACCIONADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, 1", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 82 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, ACCIONADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, 1", BRONZ. SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 83 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, OPERADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, ½", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 84 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, OPERADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, ¾", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 |
| 85 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUJA, ¼", ST.ST | UNIDAD | 1 |
| 86 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, BOLA, ACCIONADA NEUMÁTICAMENTE, 2 VÍAS, NC, 3/4", ACE. INOX. | UNIDAD | 1 |
| 87 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, BOLA, ACCIONADA NEUMÁTICAMENTE, 3 VÍAS, 3/8", 316 ACE. INOX. | UNIDAD | 1 |
| 88 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, ½", NPT, DN 15, DIN 3844 | UNIDAD | 1 |
| 89 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, ¾", NPT, DN 20, DIN 3844 | UNIDAD | 1 |
| 90 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, BOLA, ½", H*F, TAPÓN 4640, REX INT. | UNIDAD | 1 |
| 91 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, BOLA, MINI, ¼", SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 |
| 92 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, NEUMÁTICA VM830, SMC | UNIDAD | 1 |
| 93 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, NIVEL DE AGUA (JUEGO) | UNIDAD | 1 |
| 94 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VENTILADOR, 24 VCC, DIÁMETRO. 80 MM X 20 MM, 44 CFM | UNIDAD | 1 |
| 95 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VENTILADOR, AXIAL, 24 VCA, 80 MM, PM8025HA24B-7, PELKO MOTORS | UNIDAD | 1 |
| 96 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ZÓCALO DE RELÉ, 95.65 SM A, FINDER | UNIDAD | 1 |
| 97 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ZUMBADOR, PIEZO, CONTINUO, 85DB@30CM/3-28VDC | UNIDAD | 1 |
| 98 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARTE No. HEA016-0013, RESISTENCIA, INMERSIÓN, ROSCADO 230V, 3/4 "X370, 2X1500W, COBRE. | UNIDAD | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ÍTEMS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | LÍNEA DE ATENCIÓN | Garantizar mínimo una línea telefónica con disponibilidad de lunes a viernes en los horarios de prestación del servicio, comprendidos desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. |
| 2 | ATENCIÓN DE AVERÍAS | Garantizar disponibilidad para los llamados de emergencia durante la vigencia del contrato por personal especializado, una vez recibida la comunicación por parte del Supervisor, en un tiempo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas. |
| 3 | DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO | Garantizar que, todos los repuestos y elementos que se suministren dentro de la ejecución del contrato son originales, de primera calidad y no re manufacturados. En el evento en que se requieran repuestos para llevar a cabo una reparación del equipo y que no se encuentren relacionados en el contrato, estos serán suministrados, previa autorización por parte del supervisor del contrato. |
| 4 | DIAGNÓSTICO PARA ACTUALIZACIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO | Garantizar que, realizará una evaluación del equipo y emitir un informe técnico de obsolescencia, funcionalidad y seguridad del equipo, se prevé con anticipación UN (1) año previo componente, bloque y sistema a remplazar, ya que las piezas o repuestos tienen cierto límite de fabricación. NOTA. Teniendo en cuenta que, los informes de obsolescencia se emiten una vez fabrica lo notifique la no comercialización de repuestos. |
| 5 | SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | En todas las intervenciones realizadas debe garantizar la seguridad, así como, el cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones aplicables. En las intervenciones que requieran remplazo de componentes estos serán instalados con previa autorización del supervisor, siempre y cuando la parte a remplazar no corresponda a defectos de fábrica. Atender los llamados de emergencia y/o intervenciones donde no requieran remplazo de componentes (no deberán generar costo para la Entidad). |
| 6 | DISPOSICIÓN FINAL DE LOS PARTES REMPLAZADAS | Garantizar la eliminación adecuada de repuestos y componentes desmontados, así como, aceites y lubricantes reemplazados. Para las eliminaciones de los desechos relacionadas con las reparaciones, sin generar costo adicional a la Entidad. |
| 7 | DAÑOS DEL EQUIPO POR MAL USO | Garantizar que, informará al Supervisor de forma inmediata y por escrito en el reporte técnico, si el equipo presenta algún daño, ausencia en sus partes y/o componentes por mal uso y/o intervención de terceros, para tal efecto se requerirá al contratista deberá colocar sticker/rotulo de seguridad en aquellas partes que intervengan en el control, seguridad, cajas de acceso a controles sin generar costo a la Entidad. |
| 8 | ENTRENAMIENTO BÁSICO | Garantizar que, realizará un entrenamiento práctico y básico que le permita al encargado de mantenimiento realizar algún procedimiento en caso de emergencia sin generar costo a la Entidad y a los operarios sobre el adecuado uso de los equipos. |
| 9 | REPORTE TÉCNICO EN SITIO | Garantizar que, entregará siempre en cada visita técnica el reporte técnico de servicio, este debe tener un número de identificación con su respectivo membrete y campo donde se describa como se encontró el equipo, actividad realizada, parámetros de funcionamiento, fecha inicio, fecha cierre, firmas y post-firmas de quienes realizan la intervención y quien recibe el servicio prestado. |
| 10 | PERSONAL CALIFICADO PARA SERVICIO TÉCNICO | Garantizar que, el personal es idóneo, certificado para realizar los diferentes servicios. Así mismo, velar por que el personal tenga y utilice sus elementos de protección personal. Para lo anterior, junto con la oferta deberá: 1). Presentar mínimo UNA (1) hoja de vida del personal profesional y/o Tecnólogo con carreras Ingeniera Biomédica o a fines, el cual, estará a cargo de las actividades de mantenimiento, donde se evidencie la experiencia mínima de UN (1) año para realizar mantenimiento en los equipos objeto del presente proceso. 2). La persona a cargo del mantenimiento deber ser idóneo y contratado directamente por el futuro adjudicatario, así mismo, los cargos de prestaciones sociales corren por cuenta del mismo; en caso de modificación deberá contar con las mismas calidades y deberá ser informado y autorizado por el Supervisor. 3. El personal debe estar autorizado a través de un certificado expedido por la marca TUTTNAUER y/o demuestre contar con experiencia en el mantenimiento de estos equipos. NOTA. Tanto la certificación y/o experiencia serán objeto de verificación en la etapa de evaluación. |
| 11 | INFORME DE MANTENIMIENTO REALIZADO | Garantizar que, informará el estado de los equipos; al igual que, un informe detallado de las actividades desarrolladas en el mantenimiento, ya sea de tipo preventivo o correctivo, el informe contendrá: - Detalles técnicos de estado actual. - Registro fotográfico a color del antes y el después. - Actividades realizadas. - Actualizaciones (cuando apliquen). - procedimientos preventivos y/o correctivos aplicados. - Recomendaciones. |

- Garantizar que, cuenta con la capacidad de prestar los servicios y suministrar los repuestos necesarios, de acuerdo con los requerimientos hechos, asumiendo los gastos de transporte, sin que se generen costos adicionales para el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA.

- Garantizar el compromiso de entregar los repuestos nuevos, no remanufacturados de la misma marca TUTTNAUER en el mercado y de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- Garantizar que, las piezas y/o repuestos que se van a suministrar son de primera calidad, que se entregarán en perfectas condiciones de funcionamiento y uso, que el contratista se hará responsable por cualquier defecto de calidad que se presente con cada elemento y se hará responsable por cualquier desperfecto o inconveniente que se presente con los mismos, sin costo adicional para la Entidad.

- Garantizar que, cuenta con equipos, herramientas e implementos necesarios, para realizar los mantenimientos y cambio de repuestos, en forma adecuada para garantizar el mantenimiento en sitio.

- Garantizar el compromiso de tener una capacidad de respuesta de máximo CUARENTA Y OCHO (48) horas a las reparaciones solicitadas por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA.

- Garantizar que, al término de la ejecución del futuro contrato, debe presentar los certificados de mantenimientos realizados, en los cuales, se debe incluir la garantía del servicio.

- CRONOGRAMA DE TRABAJO: En caso de resultar adjudicatario, entregará al Supervisor junto con el diagnóstico inicial el cronograma de trabajo, el cual, se deberá realizar de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. a las 17:00 horas, relacionando el personal que realizará las labores, ello, será entregado con mínimo TRES (3) días hábiles de antelación para autorizar el ingreso, donde relaciones nombres completos, número de documento de identidad, número de celular, identificación del vehículo que lo(s) ingresará (tipo de vehículo y placas).

NOTA. El Dispensario Médico de Tolemaida dispondrá de un lugar para que el futuro contratista pueda almacenar los Equipos, materiales y herramientas, necesarios para llevar a cabo los trabajos de instalación de los equipos de las dimensiones requeridas y/o los repuestos a instalar. En todo caso, será responsabilidad del contratista el uso, disposición y cuidado del lugar asignado.

- DIAGNÓSTICO INICIAL: Garantizar la entrega al supervisor hoja de vida de las DOS (2) AUTOCLAVES de marca TUTTNAUER con el fin de mantener en forma permanente un control e información sobre los trabajos efectuados, cambios de repuestos y/o partes y todos aquellos pormenores tendientes a informar a la Entidad sobre el estado de los mismos. Al igual que, la entrega de informe detallado de las actividades desarrolladas en los mantenimientos, ya sea de tipo preventivo o correctivo, el informe contendrá:

- Detalles técnicos de estado actual.

- Registro fotográfico a color del antes y el después.

- Actividades realizadas.

- Actualizaciones (cuando apliquen).

- Procedimientos preventivos y/o correctivos aplicados.

- Recomendaciones.

Como resultado de este análisis el contratista presentará un listado donde relacione los servicios que ha determinado sean requeridos para los mencionados sistemas clasificándolos en:

- Prioritarios /urgentes (que comprometen el funcionamiento de los sistemas).

- Importantes (obedecen al uso normal de los sistemas y es necesario cumplirlos, por ejemplo, los servicios de mantenimientos periódicos preventivos).

- No relevantes/secundarios, ajustes menores.

- El futuro contratista deberá entregar un informe detallado del mantenimiento preventivo máximo 10 días calendario después de terminada la visita técnica programada con el supervisor del contrato.

- El futuro contratista deberá presentar informes que indique el balance de repuestos instalados y los servicios prestados, cada vez que por daño o cambio sufra el bien deben emitir un concepto técnico o un acta de cambio del elemento. Igualmente deberá informar recomendaciones para una mejor prestación del servicio contratado.

- IMPREVISTOS: El futuro contratista debe hacer un diagnóstico, realizar los procedimientos respectivos del caso y si no es posible solucionar el problema, se deberá especificar un tiempo de solución y entregar un reporte técnico por escrito de la novedad presentada.

REPUESTOS: Después de realizar la primera visita el personal debe de entregar una relación de la totalidad de repuestos que requiere para el mantenimiento correctivo.

- Garantizar mantener un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento para garantizar el suministro oportuno de repuestos nuevos, originales de fabricante, no re manufacturados ni repotenciados.

- Garantizar que, los repuestos que no estén previstos en la bolsa de repuestos y que se requieran de acuerdo al informe técnico, podrán ser suministrados por el contratista, previa verificación de estudios de mercado; no obstante, el futuro contratista requerirá autorización expresa y escrita del supervisor con visto bueno del Ordenador del Gasto.

- Para determinar el valor unitario del bien o producto no previsto, el supervisor del contrato solicitará DOS (2) cotizaciones en el mercado, en la cual, se determinará el menor valor para que la Entidad cancele al contratista por el bien o producto no previsto.

REQUISITOS DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

Garantizo que, de ser adjudicatario me obligo a cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en el marco de la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” y del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

NOTA. En ese sentido, una vez que el contrato quede en firme, garantizará que entregará el requisito al Supervisor y éste sea radicado al área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el marco de la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” y del decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, para los cuales aplica en la etapa contractual que se encuentre seleccionada:

| TIPO DE CONTRATO |  | REQUISITO – OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | SOPORTE | ETAPA CONTRACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | INICIO | EJECUCIÓN | LIQUIDACIÓN |
|  |  |  |  | APLICA (X) | APLICA (X) | APLICA (X) |
| Contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal directo o indirecto. | Certificado de accidentalidad y de enfermedades laborales de los últimos dos años expedido por la ARL con fecha no superior a 30 días |  | Certificado de accidentalidad y de enfermedades laborales. Nota: De presentarse un accidente trabajo o enfermedad laboral, se debe presentar nuevamente el certificado de la ARL, el FURAT o FUREL según corresponda y la investigación de los mismos. |  | X |  |
|  | Certificar el nivel de riesgo por centro de trabajo |  | Certificado de clasificación del nivel de riesgo por centro de trabajo emitido por la ARL no mayor a 30 días (decreto 768 de 2022) | X |  |  |
|  | Garantizar que se cumple con las capacitaciones en SST |  | Cronograma anual de capacitaciones | X |  |  |
|  | Garantizar que se puede investigar un accidente de trabajo o enfermedad laboral de presentarse |  | Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y socialización sobre el deber de informar, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato. | X |  |  |
|  | Garantizar que todos los colaboradores (considerando la rotación del personal) vinculados para la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales. |  | Planilla de pago de aportes y parafiscales. | X | X |  |
|  | Presentar la identificación de peligros, valoración, evaluación y determinación de controles para el objeto del contrato. |  | Matriz de identificación de peligros, valoración, evaluación y determinación de controles. | X |  |  |
|  | Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio, garantizando que se informan los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. |  | Registro de asistencia a inducción y reinducción para cada colaborador | X | X |  |
|  | Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal para la realización de sus actividades de requerirse. |  | Matriz de elementos de protección personal Registro entrega de elementos de protección personal para cada colaborador | X |  |  |
|  | Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio dotación para la realización de sus actividades. |  | Matriz de dotación Registro de entrega de dotación para cada colaborador | X |  |  |
|  | Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. |  | Profesiograma Soporte de Exámenes médicos para cada colaborador | X |  |  |
|  | Plan de emergencias y contingencias. |  | Certificado de capacitación de los trabajadores en plan de emergencia y articulación con el del DMTOL |  | X |  |

Atentamente,

_____________________________________________________

FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT. XXXXXXX

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Ciudad

REFERENCIA:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026, CONVOCADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, PARA CONTRATAR LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yo, _____________________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. _________ de _________, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de ______________________________ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que conozco y acepto en su integridad todas y cada una de las garantía técnica y término de las respuesta de la garantía técnica, descritos en los documentos del proceso de la referencia, y en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplirlas en su integridad sin observación alguna a lo siguiente:

GARANTÍA TÉCNICA

- Amparo del cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad en el servicio y/o en los bienes suministrados.

- Amparo de la calidad de los servicios a contratar y/o en los bienes suministrados.

- El término de la garantía técnica será de CUATRO (4) meses contados a partir de la prestación del servicio, y UN (1) año para los bienes suministrados.

NOTA. El DMTOL entiende que la garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos por uso ni daños comprobados, ocasionados por accidentes o mal uso de los equipos.

TÉRMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En caso de que resulte deficiente la calidad del servicio y/o de los bienes suministrados y no cumpla con las especificaciones técnicas, el contratista proveerá la reposición del mismo dentro de un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato; en caso de tratarse de cambios en repuestos, éste tendrá un término de CINCO (5) días calendario para repuestos de origen nacional y no mayor a TREINTA (30) días calendario para el suministro de repuestos importados con previa justificación.

Todos los costos en que deba incurrir el contratista, en el cumplimiento de su deber de garantía, estarán a su cargo, los anteriores términos serán contados a partir del requerimiento del supervisor del contrato.

NOTA: En todo caso, al deber de garantía mínima presunta se entiende incorporada la Garantía Legal de los servicios a adquirir, en los términos de la Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.

Atentamente,

_____________________________________________________

FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT. XXXXXXX

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía No. MC-XXX-DMTOL-2026, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar la XXXXXXXXXXXXXXXX

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de MÍNIMA CUANTÍA, para la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. MC-XXX-DMTOL-2026, convocado por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso), con destino al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 DE 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA el (los) siguiente(s) Los ítems que se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos llegales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de su Anexo y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y las establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables.

- Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).

- Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley.

- Que nos comprometemos a proveer al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados en la invitación pública en el formulario “Especificaciones Técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento” y en las condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la Invitación Pública, su Anexo, sus Formularios y adendas.

- Que en el evento de resultar adjudicatario del proceso de contratación de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026, y si la administración así lo dispone, SÍ____ NO ____, acepto suministrar cantidades superiores a las mínimas exigidas de acuerdo con la necesidad y al presupuesto oficial en el CDP.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Manifestamos que ni el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni la invitación pública del proceso de selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de contratación de Mínima Cuantía MC-XXX-DMTOL-2026, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.  La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

- Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la  oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

- Que nos obligamos a suministrar a solicitud del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

- Que la presente oferta consta en el SECOP II.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Cordialmente, (Firma del representante legal del oferente o apoderado)

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica OFERENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal) OFERENTE domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal  OFERENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA adelanta un proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026 para la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026 aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

- EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026 la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta.

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de  LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar). | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes). | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). |
| --- | --- | --- |

En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar). | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes). | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). |
| --- | --- | --- |

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $1.000.oo).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026 para la XXXXXXXXXXXX

actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA con el fin de:

- Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes;

- Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;

- Ganar la adjudicación del contrato;

- Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;

- Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;

- Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;

- Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las Leyes colombianas:

- Las empresas participantes y el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

- No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

- No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

- Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

- Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

- Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

- Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación pública.

- Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:

- Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.

- En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

- Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, el estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

- Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998

- De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

- Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

- De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

- Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

- Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

- El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

- Una pena económica equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.

- Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

- Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier Ley aplicable.

- En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Mínima Cuantía.

- Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

- Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

- Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento en XXXXXXX, a los XX días del mes de XXXXXX de 2026______________________________________________

EL PROPONENTE,

(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)

C.C. No.

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, adelantó el proceso de selección _______________, cuyo objeto es_________ ___________.   SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los

EL CONTRATISTA

_________________________

(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)

C.C. No.

Este documento hará parte integral del contrato respectivo.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# [El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Bogotá D.C.

Referencia: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DE VERIFICACIÓN - Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía No. MC-XXX-DMTOL-2026, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar la XXXXXXXXXXXX

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] de lo siguiente:

- El [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) y estará autorizado de realizar las consultas a las que haya lugar en las bases de datos.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) |  |  |
| # Verificación de no encontrarse inscrito en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad |  |  |

- La [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en la invitación pública o en los pliegos de condiciones definitivos, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en la Invitación Pública o Pliego de Condiciones Definitivo, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] para la atención al público, la línea de atención nacional correo electrónico [contrataciondmtol@hotmail.com] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [https://esmic.edu.co/], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA]] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [https://www.ejercito.mil.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales/] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la Entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________en calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ de manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

- Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

- Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

- Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

- Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

- Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

- Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

- Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

- Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

- Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

- Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

- Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

- Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co

antisoborno@mindefensa.gov.co

- Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135

- Buzones físicos en punto de atención presencial.

- APP: Mindefensa.

- Sede electronica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

- Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

- Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

- Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

- Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 2026 con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.

_____________________________________

FIRMA

C.C.

MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Referencia: Presentación de propuesta convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, cuyo objeto es _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Yo ___________ actuando en calidad de______________(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante o apoderado).

Firma y nombre del proponente y/o representante legal:

Firma_____________________________________________________

Nombre___________________________________________________

Documento de Identificación_________________________________

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUANDO APLIQUE)

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:

| No. CONTRATO | OBJETO | VALOR EN PESOS | CÓDIGOS UNSPSC QUE PRETENDE ACREDITAR CON EL CONTRATO | No. CONSECUTIVO RUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOTA. EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO A HACER LAS VERIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA.

Nombre y Firma Representante Legal

Documento de identidad: ___________________

NIT

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

CIUDAD:	 _________________		FECHA:	 ______________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación

- DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social: _______________________________

Tipo Documento de Identificación:

| Cedula de Ciudadanía: |  | No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cedula Extranjería: |  | No. |  |
| NIT Persona Jurídica: |  | No. |  |
| NIT Persona Natural: |  | No. |  |
| Otro Tipo de Documento |  | No. | ¿Cuál? |
| Pasaporte: |  | No. |  |
| Tarjeta de Identidad |  | No. |  |

Dirección: ______________________ 	 Teléfono: ________________________

E- mail:	______________________     Fax: __________________________

Departamento: ________________ __	 Ciudad: ______________ 	Municipio: ____________

Denominación de la cuenta: 	Corriente 	______ 		De Ahorros: ______

- DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: __________________       Código: 	________________

Sucursal: 	___________________	_______ 	Ciudad: 	__________________

Dirección: 	_______________________	Teléfono: __________________ 	Fax: _______________

Número de la Cuenta: ____________________

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria.

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACIÓN

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo _______________________________ identificado (a) con c.c. ________ de _______ portador de la TP. Número__________, en calidad de Revisor Fiscal (o Representante Legal) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos SEIS (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]

###### Dada en ______ a los (  )__________ del mes de __________ _______

###### FIRMA					__________________________________

NOMBRE DE QUIEN DECLARA		___________________________________

REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

El suscrito XXXXXXXXXX en representación de XXXXXXXXXXXXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas naturales o jurídicas que representamos, y sin perjuicio de la comprobación directa que pueda realizar la entidad contratante, que NO hemos sido sancionados por incumplimiento total o parcial de contratos estatales suscritos con entidades públicas durante los últimos tres años, como se relaciona a continuación:

| ENTIDAD CONTRATANTE | NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO DE SANCIÓN |  | FECHA DE EJECUTORIA DE LA SANCIÓN (DD-MM-AAAA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MULTA | SANCIÓN |  |
| N/A |  |  |  |  |  |

De igual manera declaro bajo la gravedad de juramento, que conozco y acepto las consecuencias derivadas de la aplicación del Artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 relativo a la disminución de puntaje por incumplimiento de contratos durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

En constancia, se firma en Tolemaida, a los XXXX (XX) días del mes de XXXXX de 2026

_________________________________

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente persona natural

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento de Identidad: XXXXXXXXXX

ORIGEN DE LOS SERVICIOS (CUANDO APLIQUE)

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

YO, _________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No. ________________, Declaro bajo responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que represento, según corresponda, que los bienes y/o servicios ofrecidos en el presente proceso de contratación son:

| El VEINTE (20 %) por ciento sobre el puntaje total obtenido para los oferentes que certifiquen que cuenta con más del OCHENTA (80 %) de empleados y contratistas colombianos aportando los soportes de prueba. |  |
| --- | --- |
| El DIEZ (10 %) por ciento sobre el puntaje total obtenido para los oferentes que certifiquen que cuenta con más del CUARENTA (40 %) de empleados y contratistas colombianos aportando los soportes de prueba. |  |

Nota 1. Marque con una X la casilla que oferta para obtener el respectivo puntaje de Ley 816 DE 2003

Nota 2. Puntaje máximo a obtener es 20 %

___________________________________                      ____________________

Firma del proponente o Representante legal                  y/o Firma del Apoderado

Nombre:                                                   		Nombre:

FORMATO COMPROMISO CONSORCIAL O UNIÓN TEMPORAL (CUANDO APLIQUE)

Entre, (persona jurídica) --------------------, domiciliados en ----------------, constituida mediante Escritura No. -------- otorgada en—de 19--- en la Notaría ---- de --------, representada en este acto por --------, mayor de edad y vecino de -----, identificado con la cédula de ciudadanía No. ------------ de -------, quien obra en su carácter de --------------, con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona jurídica) --------------------------------, domiciliada en ---------, constituida mediante Escritura No. --------- otorgada el --- de ---- de 199---- en la Notaría -----de----------------- representada en este acto por -----------------, mayor de edad y vecino de ------------, identificado con la cédula de ciudadanía No. -------------- de -------------, quien obra en su carácter de ---------------------------, con amplias atribuciones, hemos determinado celebrar un compromiso o convenio  que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un (consorcio/ Unión temporal) entre ------------- y -------------------------- y ------------------------ y ------------------------------- que se denominará_________,  para efectos de presentar una oferta conjunta para PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-XXX-DMTOL-2026 cuyo objeto es ______________ SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos, desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. TERCERA: Para efectos de la ejecución del contrato que se nos llegue a adjudicar los asociados mediante el presente documento tendrán los siguientes porcentajes de participación:

| ASOCIADO | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |

CUARTA: Queda expresamente convenido que los (consorciados / asociados) respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de la ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman. En caso de imposición de multas o sanciones por incumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales serán asumidas en relación al porcentaje de participación de cada asociado. (Cuando se trate de Consorcio, la responsabilidad por sanciones o multas impuestas será solidaria entre los asociados).  CUARTA: Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  QUINTA: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del (compromiso consorcial / Unión Temporal) como de la adjudicación del contrato que de ella se derive. SEXTA-DURACIÓN: que la duración del (compromiso consorcial / Unión temporal) se extenderá desde la firma del presente compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y DOS (2) años más. No obstante, lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato. SÉPTIMA. La representación legal del presente (Consorcio / Unión Temporal) estará a cargo de ________________ identificado con cédula de ciudadanía número_______ de _______ quien tendrá amplias facultades para presentar la oferta, suscribir el contrato, suscribir las garantías necesarias para la ejecución del mismo y en general todas aquellas facultadas necesarias para celebrar, ejecutar y liquidar el contrato que se llegare a suscribir.  El representante legal tendrá un suplente quien será ______________ identificado con cédula de ciudadanía número _________ de ______, quien lo remplazará en las faltas temporales o permanentes, y quien tendrá las mismas atribuciones y facultades. - DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, se consignan a continuación las direcciones donde funcionan las oficinas de los consorciados, a saber: -----------------------------. No obstante, lo anterior, se acepta desde ahora que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, puede dirigirse al (consorcio/ Unión Temporal) a la siguiente dirección: ---------------------------------. Para todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de común acuerdo a ------------, identificado con C.C. No.............   como representante del mismo. Para constancia se firma a los __________; OCTAVA. - TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN: en caso de resultar adjudicatario y una vez publicado el acto administrativo de adjudicación, el señor ______________ en su calidad de representante legal del Consorcio /Unión Temporal ______, tramitará ante la DIAN la expedición del Registro Único Tributario, y ante cualquier Entidad bancaria la apertura de la cuenta a la cual, se realizarán los pagos, aportando los respectivos certificados a más tardar el quinto día hábil siguiente a la respectiva publicación.

(Este documento puede ser modificado de acuerdo al clausulado establecido por las partes)

FIRMAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Este formato a sido ajustado con base en el FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, utilizado en los procesos DE MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) Código CCE-EICP-FM-78 Versión No. 1.