## Hoja1
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA
CIUDAD Y FECHA: |  | xxxxxxxxx/xx/xxxx
OFERENTE: |  | xxxxxxxxxxxx
NIT.: |  | xxxxxxxxxxx-x
REF.: |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MC-XXX-DMTOL-2026
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE DE CUENTA | RECURSO | [5 empty] | SSF 16
A-02-02-02-008-007 |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 16000000
|  |  | PRECIO GLOBAL DE REFERENCIA | [5 empty] | 503453591.55
ÍTEMS | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y BIEN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | NECESIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA 19 % | IVA 19 % | VALOR UNITARIO + IVA 19 % | VALOR TOTAL + IVA 19 %
1 | 85161501 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE LA AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MARCA TUTTNAUER MODELO TMAX6EP-V2, DE ACUERDO AL PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA DEJARLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYENDO EL COMPRESOR DE AIRE Y EL SECADOR DE AIRE). POR LO CUAL, DEBE TENER ENCUENTA LAS SIGUENTES ACTIVIDADES: 1. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS. 2. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES. 3. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO. 4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS. 5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA. 6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN. 7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD. 8. REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. 9. LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS. 10. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO. 11. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA. 12. VALIDACIÓN DE AUTOCLAVE - OPERACIÓN Y DESEMPEÑO | SERVICIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. ARM100-0070, TRAMPA DE VAPOR, 1/2", CON LA DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. FIL175-0039, FILTRO, AIRE, 0.01M, 1/2", DOMMICK-HUNTER. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. GAS081-0004.GASKET, DOOR, INFLATABLE, 21MM, SILICONE, 26"X26", 2760 MM. 1.037 KG. FOR T-MAX NARROW STYLE. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. SOL026-0073 VÁLVULA SOLENOIDE 2 VÍAS PARA AUTOCLAVE OPERATOR, SOLENOID VALVE, DIRECT OPERATED TYPE V, 3/2 WAY, 1/8" BSP X1.6, N.C. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN P/N SRV000-0469; GENERATOR SIGHT GLASS GASKET REPLACEMENT KIT. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. ARM100-0069, TRAMPA DE VAPOR, 1/2 ", SIN BYPASS, N125W, NICHOLSON. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. SVL029-0077, VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN 75 PSI | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No. VLV170-0024, VALVE, NEEDLE, 1/4"NPT, ST.ST 316 | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PARTE No.RES075-0009, LOTADOR DE NIVEL DE AGUA. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 85161501 | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN SAFETY VALVE, ASME UV/PED,3/4"MPTX1"FPT, BRASS BODY, BRASS SEAT,2.8BA. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 85161501 | ACONDICIONAMIENTO VAPOR – AIRE. | SERVICIO | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS
1 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AMORTIGUADOR, TIPO A, M12 75X40 MM, 5218 272, MOTA | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERÍA DE LITIO DE 3 V, CR1225 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOBINA DE DISPARO. FAZ-XAA, 110-415VAC, 212051, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA DE AGUA, MONOFÁSICA, 230 V, 50 HZ, TIPO CM74, (230 V ± 10 %) | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA, VACÍO, ANILLO DE AGUA, V30-55.0079, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR DE LATÓN | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CABLE DE EXTENSIÓN, USB 2.0 TIPO A - PANEL F A M, 35 CM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, ½", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, ¾", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, 1", ST.ST, TIPO Y, CLASE 600, WELLGROW | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COLADOR, TIPO Y, 1 1/2", BRONCE, 192, ITAP | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO INDUSTRIAL DE 5 PUERTOS TIPO MINI 24 V CC ESW | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR, DILM65, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR, DILM9-10(24 VCC), MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 1 POLO, 10 A, FAZ-C10, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 1 POLO, 4A, FAZ-C4, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISYUNTOR, 3 POLOS, 63A, FAZ-C63/3, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELECTRODO, NIVEL DE AGUA, CONJUNTO, PARA TTA, LONGITUD: 58 MM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEMENTO CALEFACTOR, INMERSIÓN, ST.ST. 316, ROSCADO, 3X3000W,1-¼"X370 ,415V/400V, | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, ½", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, ¾", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, KIT, VÁLVULA DE RESORTE NEUMÁTICO, 1", 7010, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EMPAQUETADURA, PUERTA, INFLABLE, 21MM, 26"X26", 2760MM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO DE CARBÓN EN BLOQUE 10” 5 MICRAS | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO DE SEDIMENTOS 10” 10 MICRAS | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FILTRO, AIRE, 0,01 M, ½" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE CARRERA CON CABLE, ACCIÓN RÁPIDA, SPDT, 6A 250VAC | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FLOTADOR, NIVEL DE AGUA, ½", ST.ST. | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FLOTADOR, NIVEL DE AGUA, MINIATURA, ST. ST. RFS-4-2, RIKO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CARRIL DIN, 24 V CC, 4,2 A, 100 W, LAMBDA | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CARRIL DIN, 24 VCC, 1,2 A, 30 W | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, ENTRADA DE 90-264 VCA, SALIDA DE 24 VCC/1 A/24 W, RP1024D-24F, REIGN POWER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO HMI, CON PANTALLA TÁCTIL RESISTIVA LCD TFT WVGA DE 7", IOVU-752S, IEI | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO IMPRESORA DE PANEL, TÉRMICA, 24 COLUMNAS | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR, ½", K30X20 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR, 1"NPT Y ½"NPT, PLACAS 1070X14 -1"X½" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE CIRCUITO, P1-100, 3+N POLOS, 100 A, 50 KW, MOELLER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE LÍMITE, NG1RG-510-M, EUCHNER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, FLOTADOR, MINI, RIKO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN 99128R 016-5100-000, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, RANCO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN 99130R 016-5151-000, CONTROL DE LÍMITE, RANCO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR, PRESIÓN, RT112, DANFOSS | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LÁMPARA, ROJA, 220 VCA, 22 MM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LÁMPARA, VERDE, 220 VCA, 22 MM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, 1/4, 0-10 BAR, 2.5" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, -30-60 PSI/500 KPA, 2,5" CON PALABRA ARTÍSTICA "EMPAQUETADURA" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, CÁMARA, -30+60 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, CAMISA, 0-60 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANÓMETRO, PRESIÓN, VAPOR, GENERADOR, 0-90 PSI, 2.5" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA 100 GALONES POR DÍA | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PANTALLA GRÁFICA A TODO COLOR DE 3,5" | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PAPEL, ROLLO, IMPRESORA | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PAR DE SOLENOIDES DE REPUESTO, FESTO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PISTÓN, HIDRONEUMÁTICO, CONJUNTO, 50/800, DERECHO PARA PUERTA VERTICAL | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PISTÓN, HIDRONEUMÁTICO, CONJUNTO, 50/800, IZQUIERDO PARA PUERTA VERTICAL | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLACA, EXTENSIÓN DE E/S, BACSOFT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PRESOSTATO DE DIAFRAGMA, G ¼", NO, EPDM, AJUSTADO A 1 ±0,2 BAR SUCO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PRESOSTATO DE DIAFRAGMA, G ¼", NO, EPDM, AJUSTADO A 3 ±0,5 BAR SUCO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REDUCTOR DE PRESIÓN, VAPOR, 3/4"NPT, LATÓN | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REDUCTOR, PRESIÓN DE AIRE, SIN MANÓMETRO, MAFR200-8A | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REGULADOR DE NIVEL, 2 UNIDADES DE REGULACIÓN, 230V, 2DRLH, GICAR | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RELÉ DE PCB EN MINIATURA, BOBINA 24 VCC, CONTACTO 250 VCA, 8 A, 2 POLOS, 40.52.7.024.0000, FINDER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RELÉ, G2R-1-SN-24VDC, OMRON, | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SENSOR, TEMPERATURA, PT100X2, 6X100 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SENSOR, TEMPERATURA, SILICIO, PT100, 6X100 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SILENCIADOR ⅛", SFE 180, SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SILENCIADOR ¼", SFE 140, SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TECLADO, EZ 9" Y 11", EZ/3870-D Y HOR. -D | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TERMOSTATO, SEGURIDAD, 300 °C, 16 A, 230 V | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TOMA PARA RELÉ OMRON | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRAMPA DE VAPOR, ½", CON DERIVACIÓN, N125WSLR, NICHOLSON | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRAMPA DE VAPOR, ½", SIN BYPASS SPIRAX SARCO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRANSDUCTOR, PRESIÓN, 0–4 BAR ABS TECSIS 3297 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TUBO, VIDRIO, NIVEL DE AGUA, GENERADOR, TIPO 220 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE CIERRE + VÁLVULA RETENCIÓN ¼", CILINDRO ISO 50 (DEPÓSITO DE ACEITE) | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, ½", NPT, ST.ST., CK-6 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, ¾", NPT, ST.ST., CK-6 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE RETENCIÓN, OSCILANTE, 1", NPT, ST.ST 304 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ½", ASIENTO DE EPDM, 2,8 BAR, 40 PSI | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ¾", ASIENTO DE EPDM, 2,8 BAR, 40 PSI | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD, ASME V/PED, 3/4"MPTX1"FPT, CUERPO DE LATÓN, ASIENTO DE LATÓN, 5 BAR | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, ACCIONADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, 1", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, ACCIONADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, 1", BRONZ. SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, OPERADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, ½", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUA/VAPOR, OPERADA POR RESORTE NEUMÁTICO, NC, ASIENTO ANGULAR, ¾", BRONCE, SCHUBERT | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, AGUJA, ¼", ST.ST | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, BOLA, ACCIONADA NEUMÁTICAMENTE, 2 VÍAS, NC, 3/4", ACE. INOX. | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, BOLA, ACCIONADA NEUMÁTICAMENTE, 3 VÍAS, 3/8", 316 ACE. INOX. | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, ½", NPT, DN 15, DIN 3844 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, ¾", NPT, DN 20, DIN 3844 | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, BOLA, ½", H*F, TAPÓN 4640, REX INT. | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, MANUAL, BOLA, MINI, ¼", SISTEMA NEUMÁTICO | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, NEUMÁTICA VM830, SMC | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VÁLVULA, NIVEL DE AGUA (JUEGO) | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VENTILADOR, 24 VCC, DIÁMETRO. 80 MM X 20 MM, 44 CFM | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VENTILADOR, AXIAL, 24 VCA, 80 MM, PM8025HA24B-7, PELKO MOTORS | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ZÓCALO DE RELÉ, 95.65 SM A, FINDER | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ZUMBADOR, PIEZO, CONTINUO, 85DB@30CM/3-28VDC | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 85161501 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARTE No. HEA016-0013, RESISTENCIA, INMERSIÓN, ROSCADO 230V, 3/4 "X370, 2X1500W, COBRE. | UNIDAD | 1 | A NECESIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
Atentamente,
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre Identificación Razón social