## Hoja1
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIDIFICADORES Y HUMIDIFICADORES EN LOS LABORATORIOS DE LA GERENCIA SECCIONAL META |  |  | ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA
ÍTEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | COTIZACION 1 DYNTER SAS | COTIZACION 2 SERVIMAC SMC SAS | COTIZACION 3 ANGIE PARRADO | VALOR DE REFERENCIA
|  |  |  | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA
1 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 12000 BTU A 220 INVERTER SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 720x270x495, Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 16～23 | 12000 BTU | 1 | 3199599 | 3198000 | 3198319.8 | 3198639.6
2 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 18000 BTU A 220 INVERTER SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 765x303x555 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 23～33 | 18000 BTU | 1 | 4474236 | 4472000 | 4472447.2 | 4472894.4
3 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 24000 BTU A 220 INVERTER SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 805x330x554 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 28～41 | 24000 BTU | 1 | 6217107 | 6214000 | 6214621.4 | 6215242.8
4 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 36000 BTU A 220 INVERTER FTKS36JL216A / RKS36JL216A R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 946x410x810 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 48～70 | 36000 BTU | 1 | 9364680 | 9360000 | 9360936 | 9361872
5 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DESHUMIDIFICADOR 40 PINTAS POR DÍA 18,9 LITROS/DÍA, INCORPORA TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE 2 LITROS Y SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD REGULABLE EN UN RANGO DE 30 % Y 80 %, MANGUERA DE 23,6 PULGADAS 60 CM, PRESENTA DISEÑO PORTÁTIL CON ASAS EMPOTRADAS Y RUEDAS GIRATORIAS DE 360° PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO DIMENSIONES: 19,73 PULGADAS DE ALTO, 11,5 PULGADAS DE ANCHO Y 7,48 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, CON OPERACIÓN SILENCIOSA INFERIOR A 48 DB. | 40 Pintas | 1 | 2388182.49 | 2386989 | 2387227.7 | 2387466.3967
6 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DESHUMIDIFICADOR 86 PINTAS POR DIA 40,75 LITROS/DÍA, INCORPORA TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE 4 LITROS Y SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD REGULABLE EN UN RANGO DE 30 % A 80 %, MANGUERA DE 60 CM. , DISEÑO PORTÁTIL CON RUEDAS Y ASAS ERGONÓMICAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DIMENSIONES: 22,05 PULGADAS DE ALTO, 13,78 PULGADAS DE ANCHO Y 10,24 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, CON OPERACIÓN SILENCIOSA INFERIOR A 39 DB. | 80 Pintas | 1 | 3445441.86 | 3443720 | 3444064.37 | 3444408.7433
VALOR TOTAL |  |  |  | 29089246.35 | 29074709 | 29077616.47 | 29080523.94