## LOTE 1 BIOTECNOLOGIA
ANEXO OFERTA ECONOMICA_ LOTE 1 BIOTECNOLOGIA
No. | CODIGO UNSPSC | Descripción de la Maquinaria o Equipo | CANTIDAD | AUMENTO DE CANTIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio Requerido | PRECIO UNITARIO CON IVA | PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROVEEDOR | PRECIO CON AUMENTO DE CANTIDADES-VALOR FINAL DE ADJUDICACION
EQUIPOS DE BIOTECNOLOGIA
1 | 7200000 | Cabina de flujo vertical gris. Marca: STREAMLINE | 1 | 1 | UN | Preventivo | Realizar mantenimiento preventivo: se requiere limpieza interna y externa, revisión de la circulación interna de aire, cambios de filtros HEPA, revisión conexiones electricas. | 2130100 | 1385000 | 1385000
2 | 7200000 | Cabina de flujo horizontal azul. Marca: AIRCO | 1 | 1 | UN | Preventivo | Realizar mantenimiento preventivo: se requiere limpieza interna y externa, revisión de la circulación interna de aire, cambios de filtros HEPA, revisión conexiones electricas. | 2130100 | 1385000 | 1385000
3 | 7200000 | Incubadora de laboratorio hongos y levaduras girs. Marca: MEMMERT | 1 | 1 | UN | Correctivo | Se requiere reparación de la clavija de la puerta externa, mantenimiento general del equip que inclue la revisión del flujo de aire interno, temperatura, tiempos de los ciclos, entre otros. | 943075 | 613000 | 613000
4 | 7200000 | Plancha de calentamiento analoga amarilla. Marca: Thermo scientific Modelo: SP131325 | 1 | 1 | UN | Preventivo | Mantenimiento preventivo. Se requiere mantenimiento. Limpieza general interna y externa, realizar desmontaje general, revisión de cable de conexión eléctrica que se encuentra con deterioro causado por calor y verificar funcionamiento, variabilidad de temperatura, resistencias y panel de control | 558110 | 363000 | 363000
5 | 72154000 | Nevera Mabe gris | 1 | 1 | UN | Preventivo | Mantenimiento preventivo que incluye limpieza interna y externa del equipo, verificación del sistema de refrigeración, revisión del termostato, sellos de la puerta y estado del cableado eléctrico, con el fin de asegurar la correcta conservación de muestras o reactivos. | 468265 | 305000 | 305000
6 | 7200000 | Centrífuga vertical (MODELO: PCL -012E color café) | 1 | 1 | UN | Preventivo | Revisión general preventiva: Limpieza general interna y externa, revisión sistema eléctrico y electrónico, revisión del buen funcionamiento. Para realizar el mantenimiento es necesario que se realice un desmonte general del equipo, revisar el sistema de control selector de velocidad, tiempo de centrifugado, alarmas, indicador digital. Verificar que el cierre sea hermético, hacer pruebas en el motor, rotor, rodamientos y buje en caucho, verificar el funcionamiento del freno, verificar el estado de las tarjetas y componentes electrónicos, realizar pruebas de funcionamiento luego del mantenimiento y calibración de velocidad. | 572985 | 373000 | 373000
7 | 7200000 | Centrífuga horizontal MODELO: 5702 color gris) | 1 | 1 | UN | Preventivo | Revisión general preventiva: Limpieza general interna y externa, revisión sistema eléctrico y electrónico, revisión del buen funcionamiento. Para realizar el mantenimiento es necesario que se realice un desmonte general del equipo, revisar el sistema de control selector de velocidad, tiempo de centrifugado, alarmas, indicador digital. Verificar que el cierre sea hermético, hacer pruebas en el motor, rotor, rodamientos y buje en caucho, verificar el funcionamiento del freno, verificar el estado de las tarjetas y componentes electrónicos, realizar pruebas de funcionamiento luego del mantenimiento y calibración de velocidad. | 572985 | 373000 | 373000
8 | 72150000 | Cuentacolonias | 1 | 1 | UN | Preventivo | Revisión preventivo del equipo, al equipos se le debe verificar buen estado de las conexiones eléctricas, iluminación del panel y estado de la lampara. | 340340 | 222000 | 222000
9 | 7200000 | Autoclave horizontal. Marca Starclave. ADVANCE M-18L | 1 | 1 | UN | Preventivo | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye limpieza del sistema hidráulico, revisión de válvulas, tuberías y drenajes, verificación del sistema de generación de vapor y control de temperatura y presión. las dos autoclaves presentan actualmente taponamiento en el sistema de retorno de agua, lo cual impide que el agua regrese al tanque de almacenamiento, por lo que se requiere destaponamiento y revisión del circuito para restablecer su funcionamiento normal. | 880600 | 573000 | 573000
10 | 72150000 | Microscopio (Cx21) N°2 | 1 | 1 | UN | Preventivo | Los equipos requieren una revisión de la perilla que permite iluminación del diafragma, tornillos macro y microméticos y limpieza y revisión del estado de los objetivos. Posiblemente reposición de tornilos que ajustan la platina, cambio posiblemente de objetivos 40 y 100 X. | 1606500 | 1045000 | 1045000
11 | 72154000 | Microscopio N°3 | 1 | 1 | UN | Preventivo | Los equipos requieren una revisión de la perilla que permite iluminación del diafragma, tornillos macro y microméticos y limpieza y revisión del estado de los objetivos. Posiblemente reposición de tornilos que ajustan la platina, cambio posiblemente de objetivos 40 y 100 X. | 1606500 | 1045000 | 1045000
12 | 72154022 | Microscopio compuesto optico binocular N°2. Marca OMAX | 1 | 2 | UN | Preventivo | Los equipos requieren una revisión de la perilla que permite iluminación del diafragma, tornillos macro y microméticos y limpieza y revisión del estado de los objetivos. Posiblemente reposición de tornilos que ajustan la platina, cambio posiblemente de objetivos 40 y 100 X. | 1606500 | 1045000 | 2090000
13 | 72154022 | Microscopio N°5 marca Leica- modelo: DM750/4 | 1 | 1 | UN | Preventivo | Mantenimiento Preventivo. Revisión de los objetivos. | 714000 | 465000 | 465000
14 | 7200000 | Estereomicroscopio. Marca optika SFX-91 | 1 | 1 | UN | Preventivo | Mantenimiento preventivo que incluye limpieza de oculares, objetivos y componentes ópticos, verificación del sistema de iluminación y revisión de los mecanismos de enfoque y ajuste mecánico para garantizar una adecuada observación microscópica. | 714000 | 465000 | 465000
TOTAL | [7 empty] | 14844060 | 9657000 | 10702000