## CONSOLIDADO COMPLETO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | SEDE | UBICACIÓN | CERTIFICADO | FECHA CALIBRACIÓN
1 | AUTOCLAVE | STARCLAVE | 8LTS | A8L-0421 | 513 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO UNIDAD MOVIL | VALSM0705-26 | 2026-05-26
2 | AUTOCLAVE | MIDMARK | RITTER M11 | V1742229 | AF0020-1088 | CENTRO No. 1 | ESTERILIZACION | VALSM1305-26 | 2026-05-28
3 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220003696 | AF0413-1013 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO ROSADO | SM30803−26 | 2026-03-24
4 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220000510 | AF0102-1042 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM30903−26 | 2026-03-24
5 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220001259 | AF0093-1032 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM31003−26 | 2026-03-24
6 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220003846 | AF0090-1072 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM31103−26 | 2026-03-24
7 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220006769 | AF0646-1066 | CENTRO No. 1 | SALA DE LACTANCIA | SM31203−26 | 2026-03-24
8 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220003494 | AF0098-1004 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 5 | SM31303−26 | 2026-03-24
9 | BALANZA PESA BEBÉ | CHARDER | MS3500 | C24020185 | 467 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO | SM32903−26 | 2026-04-08
10 | BALANZA PESA BEBÉ | PRESTIGE | 7220 | NO REGISTRA | 337 | CENTRO No. 1 | APS | SM33003−26 | 2026-04-13
11 | BASCULA | HEALTH O METER | 800KL | 800B262124215 | 328 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26303−26 | 2026-04-13
12 | BASCULA | KENWELL | EB7005 | NO REGISTRA | 309 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26403−26 | 2026-04-13
13 | BASCULA | KENWELL | EB7005 | NO REGISTRA | 320 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26503−26 | 2026-04-13
14 | BASCULA | KENWELL | EB7005 | NO REGISTRA | 317 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26603−26 | 2026-04-13
15 | BASCULA | HEALTH O METER | 100KG | 1000005642 | 319 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26703−26 | 2026-04-13
16 | BASCULA | HEALTH O METER | 844KL | 8440059841 | AC1766 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26803−26 | 2026-04-14
17 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080865 | AF1660-0444 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26903−26 | 2026-04-14
18 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081031 | AF1666-0446 | CENTRO No. 1 | APS | SM21503−26 | 2026-03-11
19 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080817 | AF1665-0442 | CENTRO No. 1 | APS | SM21403−26 | 2026-03-11
20 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081150 | AF1668-0449 | CENTRO No. 1 | APS | SM21303−26 | 2026-03-11
21 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600016206 | AF1753-1027 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 4 | SM20303−26 | 2026-03-10
22 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036834 | AC1789-1040 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM20403−26 | 2026-03-10
23 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | 1420052714 | 1021 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO ROSADO | SM20503-26 | 2026-03-10
24 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036830 | AC0565-1005 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM20603-26 | 2026-03-10
25 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036866 | AC1572-1035 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM20703-26 | 2026-03-10
26 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600016060 | AC0535-1067 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM20803−26 | 2026-03-10
27 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081010 | AF1661-0443 | CENTRO No. 1 | APS | SM20903−26 | 2026-03-10
28 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080995 | AF1658-0450 | CENTRO No. 1 | APS | SM21003−26 | 2026-03-11
29 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081023 | AF1669-0441 | CENTRO No. 1 | APS | SM21103−26 | 2026-03-11
30 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081030 | AF1670-0490 | CENTRO No. 1 | APS | SM21203−26 | 2026-03-11
31 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080994 | AF1659-0448 | CENTRO No. 1 | APS | SM21603−26 | 2026-03-11
32 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080816 | AF1663-0496 | CENTRO No. 1 | APS | SM21703−26 | 2026-03-11
33 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081022 | AF1664-0447 | CENTRO No. 1 | APS | SM21803−26 | 2026-03-11
34 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080637 | AF1657-0440 | CENTRO No. 1 | APS | SM21903−26 | 2026-03-11
35 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080636 | AF1656-0439 | CENTRO No. 1 | APS | SM22003−26 | 2026-03-11
36 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1000005714 | NO REGISTRA | CENTRO No. 1 | RUTAS | SM22103−26 | 2026-03-11
37 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014976 | AC0449-1009 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 4 | SM22203−26 | 2026-03-11
38 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500080864 | AF1667-0445 | CENTRO No. 1 | APS | SM22303−26 | 2026-03-12
39 | BASCULA | HEALTH O METER | 349KLX | 3500081011 | AF1662 | CENTRO No. 1 | APS | SM23703-26 | 2026-03-19
40 | KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO | DM | PEDIATRICO | 12957 | 332 | CENTRO No. 1 | PIC | SM25604-26 | 2026-04-13
41 | PULSOXIMETRO | MINDRAY | PM50 | AY73-10529 | AF0246-1038 | CENTRO No. 1 | BODEGA | 38227 | 2026-05-28
42 | TENSIÓMETRO | TENSO | ADULTO | NO REGISTRA | 1010 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO PYP | SM10503-26 | 2026-03-10
43 | TENSIÓMETRO | WELCHALLYN | PARED | 50908192826 | AF0542-1001 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 5 | SM10703-26 | 2026-03-10
44 | TENSIÓMETRO | BOKANG | PARED | 54812408257 | 464 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO | SM18103−26 | 2026-04-08
45 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 873908 | AC0313-1084 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM18303−26 | 2026-04-09
46 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2241 | AC0517-1029 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM18403−26 | 2026-04-09
47 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 814080 | AC1322-1034 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM18503−26 | 2026-04-09
48 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PARED | 9306091644 | AF0498-1024 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO | SM18603−26 | 2026-04-09
49 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140709123227 | AC0601 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM18703−26 | 2026-04-10
50 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 873674 | 1085 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM18803−26 | 2026-04-10
51 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 13923 | 1078 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM18903−26 | 2026-04-10
52 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140709124548 | AC0602-1076 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM19003−26 | 2026-04-10
53 | TENSIÓMETRO | TENSOMED | ADULTO | NO REGISTRA | AC1326-1080 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 4 | SM19103−26 | 2026-04-10
54 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 346179 | 1043 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM19203−26 | 2026-04-10
55 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2178 | AC0615-1041 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO | SM19303−26 | 2026-04-10
56 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 9305040385 | AF0457-1070 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MÉDICO | SM19403−26 | 2026-04-10
57 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 190624163729 | 1064 | CENTRO No. 1 | BODEGA | SM19503−26 | 2026-04-10
58 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023100076 | AC2602-0424-0423 | CENTRO No. 1 | APS | SM19603−26 | 2026-04-13
59 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023100068 | AC2607-0375-0376 | CENTRO No. 1 | APS | SM19703−26 | 2026-04-13
60 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023100082 | AC2605-0382-0381 | CENTRO No. 1 | APS | SM19803−26 | 2026-04-13
61 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023101102 | AC2614-0394-039 | CENTRO No. 1 | APS | SM19903−26 | 2026-04-13
62 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023102052 | AC2609-0373-0374 | CENTRO No. 1 | APS | SM20003−26 | 2026-04-13
63 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023102055 | AC2603-0379-0380 | CENTRO No. 1 | APS | SM25004−26 | 2026-04-13
64 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023100084 | AC2615-0387-0388 | CENTRO No. 1 | APS | SM25104−26 | 2026-04-13
65 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023060019 | 0391-0390 | CENTRO No. 1 | APS | SM25204−26 | 2026-04-13
66 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023100098 | AC2613-0372-0371 | CENTRO No. 1 | APS | SM25304−26 | 2026-04-13
67 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023102085 | AC2601-0384-0383 | CENTRO No. 1 | APS | SM25404−26 | 2026-04-13
68 | TENSIÓMETRO | DM | PEDIATRICO | 12973 | NO REGISTRA | CENTRO No. 1 | PIC | SM25504−26 | 2026-04-13
69 | TENSIÓMETRO | DM | PEDIATRICO | 12957 | 332 | CENTRO No. 1 | PIC | SM25604−26 | 2026-04-13
70 | TENSIÓMETRO | DM | PEDIATRICO | 12974 | 341 | CENTRO No. 1 | PIC | SM25704−26 | 2026-04-13
71 | TENSIÓMETRO | GENERICO | ADULTO | NO REGISTRA | AC0522-0307 | CENTRO No. 1 | PIC | SM25804−26 | 2026-04-13
72 | TENSIÓMETRO | PRESTIGE | ADULTO | 353197 | NO REGISTRA | CENTRO No. 1 | PIC | SM25904−26 | 2026-04-13
73 | TENSIÓMETRO | GMD | ADULTO | 17001653 | NO REGISTRA | CENTRO No. 1 | PIC | SM26004−26 | 2026-04-13
74 | TENSIÓMETRO | NO REGISTRA | ADULTO | NO REGISTRA | AC0208-0312-0286 | CENTRO No. 1 | PIC | SM26104−26 | 2026-04-13
75 | TENSIÓMETRO | LENZ | GZ-50 | 2023101140 | AF2600-0300-0299 | CENTRO No. 1 | APS | SM26304−26 | 2026-04-14
76 | TERMOHIGROMETRO | HTC-2 | DIGITAL | NO REGISTRA | AC0145-1051 | CENTRO No. 1 | ODONTOLOGÍA | S1203−26 | 2026-03-05
77 | TERMOHIGROMETRO | INDOOR/OUTDOOR | DIGITAL | NR | 1807 | CENTRO No. 1 | ODONTOLOGIA 2 | S5905−26 | 2026-05-19
78 | TERMOHIGROMETRO | ALLA FRANCE | 91000-016-S | N/R | AC2216-1463 | CENTRO No. 1 | ODONTOLOGIA 1 | S6105−26 | 2026-05-19
79 | TERMOHIGROMETRO | ALLA FRANCE | 91000-016/S | 1810-23 | 1140 | CENTRO No. 1 | TOMA DE MUESTRAS | S6205−26 | 2026-05-19
80 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | N/R | AC0077-0904 | CENTRO No. 1 | BODEGA ODONTOLOGIA | S6305−26 | 2026-05-19
81 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | N/R | AC1728-1046 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 1 | S38005−26 | 2026-05-28
82 | TERMOHIGROMETRO | ALLA FRANCE | ANALOGO | N/R | AF1016-1081 | CENTRO No. 1 | BODEGA | S38105−26 | 2026-05-28
83 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE | 91000-016-S | N/R | 1082 | CENTRO No. 1 | CONSULTORIO MEDICO 4 | S37905−26 | 2026-05-28
84 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | N/R | 1127-1554 | CENTRO No. 1 | ODONTOLOGIA 3 | S6405−26 | 2026-05-19
85 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | N/R | 2129-1461 | CENTRO No. 1 | ODONTOLOGIA 4 | S6005−26 | 2026-05-19
86 | TERMOMETRO | KEX GERMANY | RT-803E | SM-21224 | 1048 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 4 | S7005−26 | 2026-05-19
87 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | N/R | AC1687-1049 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 2 | S6705−26 | 2026-05-19
88 | TERMOMETRO DIGITAL | CADENA DE FRIO | NR | SM-21221 | 1050 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 1 | S6805−26 | 2026-05-19
89 | TERMOMETRO DIGITAL | CADENA DE FRIO | NR | SM-21222 | 1047 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 1 | S6605−26 | 2026-05-19
90 | TERMOMETRO DIGITAL | CADENA DE FRIO | NR | SM-21226 | 1045 | CENTRO No. 1 | VACUNACION 2 | S38205−26 | 2026-05-28
91 | OXIMETRO DE PULSO | FINGERTRIP | MD-300 | 225149201396 | 1014 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | CONSULTORIO ROSADO | 00186 | 2026-04-10
92 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903757 | AC2628-0455 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00187 | 2026-04-13
93 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903756 | AC2621-0407 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00188 | 2026-04-13
94 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903733 | AC2618-0701 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00189 | 2026-04-13
95 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903797 | AC2631-0406 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00190 | 2026-04-13
96 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903715 | AC2627-0554 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00191 | 2026-04-13
97 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903796 | AC2623-0601 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00192 | 2026-04-13
98 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903770 | AC2625-0408 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00193 | 2026-04-13
99 | OXIMETRO DE PULSO | GMD | GMDPX-500D | 230903702 | AC2619-0405 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-CENTRO No. 1 | APS | 00194 | 2026-04-13
100 | OXIMETRO DE PULSO | MINDRAY | PM-50 | AY719152 | AF0258-0158 | ESE SANTIAGO DE TUNJA-PUESTO DE SALUD - SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO MEDICO | 00183 | 2026-04-01
101 | AUTOCLAVE | STAR CLAVE | ADVANCE 12.5 LITROS | A12L-0305 | AF0254-0180 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | VALSM0105-26 | 2026-05-21
102 | AUTOCLAVE | MIDMARK | RITTER M11 | V2123338 | AF0666 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ALMACEN | VALSM0205-26 | 2026-05-25
103 | AUTOCLAVE | MIDMARK | RITTER M11 | 16541654 | AF0565-1399 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ESTERILIZACIÓN | VALSM0305-26 | 2026-05-25
104 | AUTOCLAVE | ARAVELL | ADV2PC400 | 21019 | AF1305-1401 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ESTERILIZACIÓN | VALSM0805-26 | 2026-05-27
105 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500 KL | 5000161794 | AF0614-1489 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 9 | SM23503-26 | 2026-03-17
106 | BALANZA CON TALLIMETRO | WELCH ALLYN | 500 KL | 5000161844 | AF0615-1503 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 12 | SM23603-26 | 2026-03-17
107 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500 KL | 5000161529 | AF0587-1560 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 7 | SM23803-26 | 2026-03-19
108 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500 KL | 5000161399 | AF0635-1482 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 12 | SM23903-26 | 2026-03-19
109 | BALANZA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500 KL | 50000161595 | AF0616-1514 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 8 | SM24003-26 | 2026-03-19
110 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220006586 | AF0647-0171 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN | SM30103-26 | 2026-03-12
111 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530010926 | AF0392-0195 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | TRIAGE | SM30203−26 | 2026-03-12
112 | BALANZA PESA BEBÉ | DETECTO | ACS-20B-YE | A231711220049 | AF0969-0864 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 9 | SM30303−26 | 2026-03-12
113 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220001262 | AF0113-1535 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 7 | SM30403−26 | 2026-03-13
114 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522 KL | 5220006759 | AF0650-1528 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 12 | SM30503-26 | 2026-03-16
115 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522 KL | 5220006591 | AF0648-1519 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 6 | SM30603-26 | 2026-03-17
116 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522 KL | 5220006783 | NO REGISTRA | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 12 | SM30703-26 | 2026-03-20
117 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161448 | AF0471-0194 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | TRIAGE | SM22503−26 | 2026-03-12
118 | BASCULA | SECA | 874 | 10000000368561 | AF1181-1246 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | PREPARACIÓN DE PACIENTE | SM22603−26 | 2026-03-12
119 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161442 | AF0613-1543 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 12 | SM23103−26 | 2026-03-12
120 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161601 | AF0465-1390 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 1 URGENCIAS | SM22703−26 | 2026-03-12
121 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161597 | AF0579-0176 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | TRIAGE | SM22803−26 | 2026-03-12
122 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 50000161598 | AF0593-1369 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 2 URGENCIAS | SM22903−26 | 2026-03-12
123 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161780 | AF0768-0521 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 7 | SM23203−26 | 2026-03-12
124 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161787 | AF0612-1477 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 11 | SM23303−26 | 2026-03-13
125 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 50000161803 | AF0477-1537 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 2 | SM23403−26 | 2026-03-13
126 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161534 | AF0576-1318 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | OBSERVACION DE URGENCIAS | SM22403−26 | 2026-03-12
127 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 50000161769 | AC0617-1510 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 5 | SM23003−26 | 2026-03-12
128 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1310- 0404 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00138 | 2026-03-13
129 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 6010190800091 | AF0850 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00140 | 2026-03-13
130 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 91380121089 | AF1418 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00141 | 2026-03-13
131 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1316-0563 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00142 | 2026-03-16
132 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 140119110246 | AF0797 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00143 | 2026-03-16
133 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 6010190705399 | AF0852-0206 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00144 | 2026-03-16
134 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1307-0559 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | 00146 | 2026-03-17
135 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1311-0710 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS/OBSERVACIÓN | 00147 | 2026-03-17
136 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 91380120071828 | AF1318 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00148 | 2026-03-17
137 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1317 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00149 | 2026-03-18
138 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1416-0177 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00150 | 2026-03-18
139 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1420-0354 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00151 | 2026-03-18
140 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1421/1323 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00152 | 2026-03-19
141 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 140119110287 | AF0799 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00153 | 2026-03-19
142 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 140119110273 | AF0798-0190 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00158 | 2026-03-19
143 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | NO REGISTRA | AF1437-0193 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00159 | 2026-03-19
144 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 91380120071847 | AF1309-0192 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00160 | 2026-03-20
145 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 91981020071809 | AF1308 / 0454 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00161 | 2026-03-20
146 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | SYS-6010 | 601019080035 | AF0851 - 1332 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS - OBSERVACIÓN | 00171 | 2026-03-30
147 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 9138012109078 | AF1417-0189 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS - OBSERVACIÓN | 00172 | 2026-03-30
148 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | J PIN GLOBAL | CBII2A-24 | 4590102 | NR | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | CV7505−26 | 2026-05-26
149 | CENTRIFUGA | INDULAB | 004-E | 13168 | AF0060 - 0178 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO - CENTRIFUGADO | 00086 | 2026-02-25
150 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 8100 | S40544 | AF0059 - 0185 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO - CENTRIFUGADO | 00087 | 2026-02-25
151 | DEA | MEDICAL SYSTEMS | NF 1201 | P1R20H475 | AF0950-1428 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA - MOVIL 1 | 00181 | 2026-04-01
152 | DESFIBRILADOR | COMEN | S8 | S8210427001 | AF1337-1458 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA - MOVIL 3 | 00173 | 2026-03-31
153 | DESFIBRILADOR | LIFE GAIN | CU-HDI | M4S11A008 | AF1008-1296 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO RECUPERACIÓN | 00175 | 2026-03-31
154 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ04039889 | 1301 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | RECUPERACIÓN | 00176 | 2026-03-31
155 | DESFIBRILADOR | COMEN | S8 | S820427002 | AF1304 - 0169 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00177 | 2026-03-31
156 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D6 | DZ-92003638 | AF0846-1250 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS - REANIMACIÓN | 00178 | 2026-04-01
157 | DESFIBRILADOR | LIFE GAIN | CU- MEDICAL | M4R39E014 | AF1009-1317 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS- OBSERVACIÓN | 00180 | 2026-04-01
158 | ELECTROBISTURÍ | SURTRON | 300HP | 5170240465 | AF1007 - 1271 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE CIRUGÍA 2 | 00196 | 2026-04-14
159 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-601 | 360251-M19808170005 | AF0844 - 1580 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN STAR DE ENFERMERÍA | 00090 | 2026-02-25
160 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-601 | 360251-M19808170007 | AF0843-1315 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE REANIMACIÓN | 00100 | 2026-02-27
161 | ELECTROCARDIÓGRAFO | COMEN | H3 | H3210409012 | AF1332 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-CONSULTORIO TRIAGE | 00101 | 2026-02-27
162 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-301 | 36025-M19C14430004 | AF1330-1300 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN | 00109 | 2026-03-02
163 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-601 | 360251-M19808170003 | AF0845-1479 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 11 | 00128 | 2026-03-05
164 | LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | DAVID MEDICAL | HKN-9010 | A22BZZG08004 | AF1155 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ALMACÉN | 00136 | 2026-03-09
165 | MAQUINA DE ANESTESIA | PENLON | PRIMA 320 | 614018100007 | AF0946-1239 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE CIRUGÍA 1 | 00124 | 2026-03-04
166 | MICROCENTRIFUGA | CLAY ADAMS ULTRACRIT ULTRA 3 | O575 | 2176119 | AF0010 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO - CENTRIFUGADO | 00088 | 2026-02-25
167 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4282 | AF1132 / 1581 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00084 | 2026-02-25
168 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4334 | AF1131 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00085 | 2026-02-25
169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | Q5 | Q068A060254 | AF1160-1582 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00089 | 2026-02-25
170 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4341 | AF1142-1407 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00091 | 2026-02-26
171 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19910230011 | AF0865 - 1583 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00093 | 2026-02-26
172 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4342 | AF1136 - 0203 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRICOS 2 PISO | 00094 | 2026-03-09
173 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260010 | 0859-1321 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-CARRO DE PARO | 00096 | 2026-02-26
174 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260006 | AF0864-1340 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-SALA DE YESOS | 00097 | 2026-02-26
175 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260016 | AF0871-1319 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-SALA ERA | 00098 | 2026-02-27
176 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19910230015 | AF0857-1320 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-SALA EDA | 00099 | 2026-02-27
177 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4289 | AF1139/1298/0186 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 6 | 00106 | 2026-03-02
178 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | Q5 | Q068A019578 | AF0947-1442 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO-RECUPERACIÓN | 00107 | 2026-03-02
179 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4337 | 1302 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 5 | 00108 | 2026-03-02
180 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4338 | 1304 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 4 | 00110 | 2026-03-02
181 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3457 | AF1134-1306 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 3 | 00111 | 2026-03-02
182 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4340 | AF1137-1269 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE CIRUGÍA 2 | 00112 | 2026-02-26
183 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19910230010 | AF0858-1329 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | OBSERVACIÓN MUJERES | 00114 | 2026-03-03
184 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | Q7 | Q071A010666 | AF1174 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO-REANIMACIÓN URGENCIAS | 00115 | 2026-03-03
185 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4297 | AF1140-1278 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE CIRUGÍA 1 | 00116 | 2026-03-03
186 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4343 | AF1135-1309 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 1 | 00117 | 2026-03-03
187 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF4284 | AF1138-1308 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE RECUPERACIÓN 2 | 00118 | 2026-03-03
188 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT | ANYVIEW S10 | S096E000450 | AF1335-1245 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE PREPARACIÓN AMBULATORIA | 00119 | 2026-03-03
189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NORTHERN MEDITEC | GEMENI | JH20221025004 | 1567 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO TELEMEDICINA | 00120 | 2026-03-03
190 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19910230009 | AF0861-1389 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO URGENCIAS 3 | 00121 | 2026-03-03
191 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | Q5 | Q068A060246 | 1141 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA- MOVIL 2 | 00123 | 2026-03-04
192 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260003 | AF0868-1334 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE REANIMACIÓN URGENCIAS | 00126 | 2026-03-04
193 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19910230004 | AF0869-1579 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO TRIAGE | 00129 | 2026-03-05
194 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260009 | AF0870-1368 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO URGENCIAS 1 | 00130 | 2026-03-05
195 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CREATIVE MEDICAL | PC-500 | J0600QB0023 | AF0949-1440 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO URGENCIAS 2 | 00131 | 2026-03-05
196 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT | ANYVIEW S10 | S096E000456 | 1443 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ALMACÉN | 00133 | 2026-03-05
197 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260017 | AF0866-1348 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA- MOVIL 3 | 00134 | 2026-03-06
198 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM50 | 360069-M19A04260005 | AF0863-1584 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS-STAR DE ENFERMERÍA | 00135 | 2026-03-09
199 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123-M16609020016-01 | AF0193-1431 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA-MÓVIL 1 | 00154 | 2026-03-18
200 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | Q5 | Q068A060232 | AF1173 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | RECUPERACIÓN CIRUGÍA AMBULATORIA | 00184 | 2026-04-07
201 | NEVERA | SUPERNORDICO | NO REGISTRA | P-3253 | AF0972 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO | CLF032601 | 2026-03-19
202 | NEVERA | VESTFROST | MK 304 | 20130693571 | 56 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO | CLF032602 | 2026-03-18
203 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 360101-M19807720102 | AF0872-0501 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS - TERAPIA RESPIRATORIA | 00095 | 2026-02-26
204 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 360101-M21118310187 | 1422 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA- MOVIL 2 | 00122 | 2026-03-04
205 | OXIMETRO DE PULSO | MINDRAY | PM-50 | AY7310462 | AF0422-1497 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 9 | 00125 | 2026-03-04
206 | OXIMETRO DE PULSO | MINDRAY | PM-50 | AY71-9087 | AF0119-1499 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 8 | 00127 | 2026-03-04
207 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 316036-M14701480081 | 1622 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | AMBULANCIA-MÓVIL 2 | 00157 | 2026-03-18
208 | OXIMETRO DE PULSO | CHOICEMMED | MD300C2 | 213764501906 | AC2543 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 6 | 00182 | 2026-04-01
209 | PIPETA | BOECO | 5 - 50µL | OB1112073 | AC0249-1557 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | SM10203−26 | 2026-03-16
210 | PIPETA | HUMAN | 5 - 50µL | 10D3526 | AF0940-1596 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | SM10303−26 | 2026-03-16
211 | PIPETA | HUMAPETTE | 100-1000UL | 19F81973 | AF0970-1593 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | SM31304-26 | 2026-04-15
212 | PIPETA | HUMAPETTE | 10-100UL | 18L53529 | AF0938-1599 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | SM35804-26 | 2026-04-29
213 | PIPETA | BOECO | 10-1000 UL | 10167338 | 1556 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | SM35904-26 | 2026-04-29
214 | PIPETA | BIO HIT | 100 UL | 8067462 | AC0250-1558 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | SM31504-26 | 2026-04-15
215 | PIPETA | HUMAN | 10-100 UL | 18L53528 | 1559 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | SM31404-26 | 2026-04-15
216 | REFRIGERADOR / CONGELADOR | SUPERNORDICO | NO REGISTRA | P-2961 | AF0973 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO | CLF032603 | 2026-03-31
217 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624163329 | 1531 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM11203−26 | 2026-03-17
218 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624133638 | 0410 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BIOMEDICA | SM11503-26 | 2026-03-17
219 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624114728 | 0201 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BIOMEDICA | SM11603-26 | 2026-03-17
220 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624131438 | 0200 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BIOMEDICA | SM11703-26 | 2026-03-17
221 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 873581 | 1518 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM11903-26 | 2026-03-18
222 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 669909 | 572 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM12103-26 | 2026-03-18
223 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 725852 | 0622 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM12203-26 | 2026-03-18
224 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | 47172-8 | 874323 | 198 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM10603-26 | 2026-03-10
225 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 901206 | 0619 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM12303-26 | 2026-03-18
226 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 902673 | 0623 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM12403-26 | 2026-03-19
227 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | NEONATAL | 902648 | 0175 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CAMA 206B | SM13003-26 | 2026-03-19
228 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 348072 | 0174 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITALIZACIÓN | SM13103-26 | 2026-03-19
229 | TENSIÓMETRO | PRESTIGE | ADULTO | 321397 | 665 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BOTIQUIN 4 | SM13203-26 | 2026-03-19
230 | TENSIÓMETRO | PRESTIGE | ADULTO | 325946 | 667 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BOTIQUIN 1 | SM13303-26 | 2026-03-19
231 | TENSIÓMETRO | PRESTIGE | ADULTO | 320797 | 669 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BOTIQUIN 2 | SM13403-26 | 2026-03-19
232 | TENSIÓMETRO | PRESTIGE | ADULTO | 323295 | 621 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BOTIQUIN 3 | SM13503-26 | 2026-03-20
233 | TENSIÓMETRO | VALCRI | PEDIATRICO | NO REGISTRA | 0470 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 7 | SM13603-26 | 2026-03-20
234 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 19745 | 1484 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM13703-26 | 2026-03-20
235 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624162739 | 1495 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM13803-26 | 2026-03-20
236 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 348125 | 0469 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 9 | SM13903-26 | 2026-03-20
237 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 556661 | AC0303 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 5 | SM14003-26 | 2026-03-20
238 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TICOS | 130910145623 | 1502 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM14103-26 | 2026-03-20
239 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 568627 | 1576 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO MÉDICO 10 | SM14203-26 | 2026-03-20
240 | TENSIÓMETRO | HERMAR | ADULTO | NO REGISTRA | 1539 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM14303-26 | 2026-03-20
241 | TENSIÓMETRO | TYCOS | ADULTO | 9708133852 | 348 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BIOMEDICA | SM17603−26 | 2026-04-07
242 | TENSIÓMETRO | LORD | ADULTO | 1153575 | 1585 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM26204−26 | 2026-04-14
243 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 669957 | 1549 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 6 | SM16503−26 | 2026-03-30
244 | TENSIÓMETRO | TENSOMED | ADULTO | NO REGISTRA | 1496 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 6 | SM16603−26 | 2026-03-30
245 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 722493 | AC0245-1575 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTORIO 3 | SM16703−26 | 2026-03-30
246 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624163938 | 1529 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | SM11403-26 | 2026-03-17
247 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624162938 | AF0738-0196 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM10803−26 | 2026-03-17
248 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 200111075509 | AF0967-1292 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | RECUPERACIÓN | SM10903−26 | 2026-03-17
249 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 200111075007 | AF1065-1291 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | RECUPERACIÓN | SM11003−26 | 2026-03-17
250 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624153508 | AF0735-0199 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM11303−26 | 2026-03-17
251 | TENSIÓMETRO | GENERICO | PEDIATRICO | NO REGISTRA | 1434 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 1-OJZ254 | SM11803-26 | 2026-03-18
252 | TENSIÓMETRO | BOKANG | ADULTO | 858849 | 1620 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 2 - OCJ758 | SM12503-26 | 2026-03-18
253 | TENSIÓMETRO | GENERICO | PEDIATRICO | NO REGISTRA | AC1972-1451 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 3 - OCM650 | SM12603-26 | 2026-03-18
254 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 190624123739 | 2050 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | REANIMACION | SM12803-26 | 2026-03-18
255 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2082 | AC1097 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | TRIAGE | SM12903-26 | 2026-03-18
256 | TENSIÓMETRO | LORD | ADULTO | 1151353 | 1578 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | URGENCIAS | SM12003-26 | 2026-03-18
257 | TENSIÓMETRO | GENERICO | ADULTO | NO REGISTRA | 1454 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 3 - OCM651 | SM12703-26 | 2026-03-18
258 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | DIGITAL | 860 | 456 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CUARTO DE GASES MEDICINALES | S12503−26 | 2026-03-19
259 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | THERMO HYGROMETER | 2131 | 1551 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO DEPOSITO | S12603−26 | 2026-03-19
260 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000313 | 761 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA CIRUGIA | S11503−26 | 2026-03-19
261 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000327 | 612 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO RECUPERACION | S11603−26 | 2026-03-19
262 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000303 | 712 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | INSUMOS | S11703−26 | 2026-03-19
263 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000325 | 713 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA CIRUGIA | S11803−26 | 2026-03-19
264 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000324 | 762 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ESTERILIZACIÓN | S11903−26 | 2026-03-19
265 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000305 | 812 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO REANIMACIÓN | S12003−26 | 2026-03-19
266 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000326 | 711 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | SALA DE CIRUGÍA 1 | S12103−26 | 2026-03-19
267 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000307 | 722 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BODEGA DE FARMACIA- INSUMOS | S12203−26 | 2026-03-19
268 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000306 | 861 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | ODONTOLOGÍA | S12303−26 | 2026-03-19
269 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | THERMO HYGROMETER | NO REGISTRA | AC0618-0458 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MANIFOULD | S12403−26 | 2026-03-19
270 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000328 | 663 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO DEPOSITO | S0103−26 | 2026-03-05
271 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000323 | 613 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO CONGELADOR HEMATOLOGIA | S0203−26 | 2026-03-05
272 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000304 | 715 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA CENTRAL MEDICAMENTOS CONTROLADOS | S0303−26 | 2026-03-05
273 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000316 | 611 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGIA | S0403−26 | 2026-03-05
274 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000302 | 764 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA PRINCIPAL AREA RECEPCION TECNICA | S0503−26 | 2026-03-05
275 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000322 | 766 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA PRINCIPAL AREA ALMACENAMIENTO ESTANTE 1 | S0603−26 | 2026-03-05
276 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000309 | 662 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO COLORACIONES | S0703−26 | 2026-03-05
277 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000319 | 714 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA CENTRAL AREA CUARENTENA | S0803−26 | 2026-03-05
278 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | THERMO HYGROMETER | NO REGISTRA | AC2126-1587 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO UNIDAD TRANSFUSIONAL | S0903−26 | 2026-03-05
279 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | THERMO HYGROMETER | NO REGISTRA | AC1812-0181 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO TOMA DE MUESTRAS | S1003−26 | 2026-03-05
280 | TERMOHIGROMETRO | HTC-2 | DIGITAL | NO REGISTRA | 167 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y ESPECIALES | S1103−26 | 2026-03-05
281 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | SH-121 | NO REGISTRA | AC2509-0716 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | FARMACIA AREA ALMACENAMIENTO ESTANTE | S1303−26 | 2026-03-05
282 | TERMOHIGROMETRO | BIO TEMP | DIGITAL | 20200827 | AC2510-1468 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | HOSPITAL METROPOLITANO AMBULANCIA MOVIL 3 | S12703−26 | 2026-03-19
283 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000320 | 1757 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BODEGA | S28504-26 | 2026-04-15
284 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000310 | 1957 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BODEGA | S28604-26 | 2026-04-15
285 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000301 | 1707 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | BODEGA | S29104-26 | 2026-04-15
286 | TERMOHIGROMETRO | KNS | DIGITAL | M000300 | 763 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO OBSERVACIÓN | S28904-26 | 2026-04-15
287 | TERMOHIGROMETRO | HYGO-THERMOMETER | NO REGISTRA | NO REGISTRA | AC0885-1534 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | S45505−26 | 2026-05-29
288 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | NO REGISTRA | AC0884-0573 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CONSULTA EXTERNA | S45605−26 | 2026-05-29
289 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | NO REGISTRA | AC1927-1470 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 1 - OJZ254 | S29204-26 | 2026-04-15
290 | TERMOHIGROMETRO | KNS | TA298 | M000312 | 813 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | MOVIL 2 - OCJ758 | S28704-26 | 2026-04-15
291 | TERMOHIGROMETRO DE CONGELADOR | BRIXCO | DIGITAL | NO REGISTRA | 0162 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLÍNICO-UNIDAD TRANSFUSIONAL-CONGELADOR | S29304-26 | 2026-04-15
292 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KNS | TA298 | M000317 | 1705 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LINOS | S28804-26 | 2026-04-15
293 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KNS | DIGITAL | M000308 | 811 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | CARRO DE PARO | S29004-26 | 2026-04-15
294 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | SM-21271 | 1552 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29804-26 | 2026-04-15
295 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | NR | AC0009-1589 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29504-26 | 2026-04-15
296 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | NR | AC0007-0161 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29604-26 | 2026-04-15
297 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | NR | NR | AC0008-1598 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29404-26 | 2026-04-15
298 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | NR | AC0006-1555 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29704-26 | 2026-04-15
299 | TERMOMETRO | NO REGISTRA | UN3373 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | S45805−26 | 2026-05-29
300 | TERMOMETRO | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | S45705−26 | 2026-05-29
301 | TERMOMETRO | DIGITAL THERMOMETER | NO REGISTRA | 2484 | MKT2312 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | S45905−26 | 2026-05-29
302 | TERMOMETRO | FRIDGE/FREEZER | NO REGISTRA | 281 | 0806 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO CLINICO | S46005−26 | 2026-05-29
303 | TERMOMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE | 91000-009/A | TER20250109027 | 1448 | HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA | LABORATORIO | S29904-26 | 2026-04-15
304 | AUTOCLAVE | RITTER | M9-022 | V1722939 | 0001-AF0207 | PUESTO DE SALUD - RUNTA | CONS ODONTOLOGICO | VALSM0405-26 | 2026-05-26
305 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PEDIATRICO | 48234291 | AC0060 -0056 | PUESTO DE SALUD - RUNTA | CONS PYP | SM14603-26 | 2026-03-25
306 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | NR | AC2127 -0009 | PUESTO DE SALUD - RUNTA | CONS VACUNACION | S3605−26 | 2026-05-07
307 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | SM-21217 | 30 | PUESTO DE SALUD - RUNTA | CONS VACUNACION | S4305−26 | 2026-05-06
308 | AUTOCLAVE | STAR CLAVE | ADVANCE 12.5 LITROS | A12L-0304 | AF0359-1251 | PUESTO DE SALUD - SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONS ODONTOLOGICO | VALSM0605-26 | 2026-05-26
309 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | NR | 0974-1257 | PUESTO DE SALUD - SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONS ODONTOLOGICO | S6505−26 | 2026-05-19
310 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | N/R | SM-21225 | 119 | PUESTO DE SALUD - SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONS ODONTOLOGICO | S6905−26 | 2026-05-19
311 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530016213 | AF0321-1643 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM32103−26 | 2026-03-26
312 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220003482 | AF0313-1650 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO PYP | SM32003−26 | 2026-03-26
313 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | 1420052715 | 1627 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO PYP | SM25103−26 | 2026-03-26
314 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036831 | AF1407-1634 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM25003−26 | 2026-03-26
315 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600019553 | AC1447-1654 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM24903−26 | 2026-03-26
316 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | 767 | 2257 | AF1437-1635 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM15703−26 | 2026-03-26
317 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 727137 | AC0402-1646 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM15903−26 | 2026-03-26
318 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PARED | 2112 | AC1424-1645 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM15603−26 | 2026-03-26
319 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 726485 | 1630 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO PYP | SM15803−26 | 2026-03-26
320 | TENSIÓMETRO | TENSOMED | ADULTO | NO REGISTRA | AC0380-1626 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | CONSULTORIO PYP | SM17803−26 | 2026-04-08
321 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | NR | AC1403-1655 | PUESTO DE SALUD CENTENARIO | DEPOSITO | S3405−26 | 2026-05-07
322 | AUTOCLAVE | MIRDICK | 12 LITROS | V20280883 | AF0667 | PUESTO DE SALUD DE LA FUENTE | CONS ODONTOLOGICO | VALSM1105-26 | 2026-05-28
323 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | N/R | AC1298-1099 | PUESTO DE SALUD DE LA FUENTE | CONS ODONTOLOGICO | S3905−26 | 2026-05-07
324 | AUTOCLAVE | MIDMARK | RITTER M9 | V1722758 | AF0333-1193 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS ODONTOLOGICO | VALSM0505-26 | 2026-05-26
325 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530017828 | AC0324-1051 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM31703−26 | 2026-03-26
326 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 1524KL | 162130 | AC1476-1169 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM31903−26 | 2026-03-26
327 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530017752 | AF0221-1145 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM31803−26 | 2026-03-26
328 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530017745 | AC0349-1180 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO PYP | SM31603−26 | 2026-03-25
329 | BASCULA | SOEHNLE | 130KG | NO REGISTRA | AC1464-1184 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CITOLOGIA | SM24503−26 | 2026-03-25
330 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036846 | AC0589-1153 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM24603−26 | 2026-03-26
331 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600016391 | AC0507-1146 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM24703−26 | 2026-03-26
332 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014968 | AC0512-1181 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO PYP | SM24403−26 | 2026-03-25
333 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600019376 | AC0946-1170 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO 2 | SM24803−26 | 2026-03-26
334 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 727499 | 1165 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM15403−26 | 2026-03-26
335 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PARED | 9306112105 | AC0933-1143 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM15503−26 | 2026-03-26
336 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 806642 | AC0232-1174 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO PYP | SM14803−26 | 2026-03-25
337 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | 767 | 2248 | AC1460-1149 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM15103−26 | 2026-03-26
338 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | 767 | 2196 | AF1465-1166 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM15003−26 | 2026-03-26
339 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 114214 | AC0230-1175 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO PYP | SM14903−26 | 2026-03-25
340 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 347708 | 1147 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM17903−26 | 2026-04-08
341 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 347042 | AC0231-1154 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS MEDICO 1 | SM15203-26 | 2026-03-26
342 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 867822 | 1188 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONSULTORIO VACUNACION | SM15303-26 | 2026-03-26
343 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | OK | AC1521-1162 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS MEDICO 1 | S3305−26 | 2026-05-07
344 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | NR | AC1529-1185 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS VACUNACION | S3505−26 | 2026-05-07
345 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | N/R | AC1489-1467 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS ODONTOLOGICO | S4005−26 | 2026-05-07
346 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | SM-21218 | 1186 | PUESTO DE SALUD EL LIBERTADOR | CONS VACUNACION | S4505−26 | 2026-05-06
347 | AUTOCLAVE | STAR CLAVE | ADVANCE 12.5 LITROS | A12L-0306 | AF0400-0078 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONS ODONTOLOGICO | VALSM1005-26 | 2026-05-28
348 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | NO REGISTRA | AF0272-0460 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONSULTORIO PYP | SM32803−26 | 2026-04-07
349 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600019375 | AC0423-0099 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CITOLOGIA | SM26003−26 | 2026-04-07
350 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KG | 1420052783 | AC0423-0099 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONSULTORIO PYP | SM20103−26 | 2026-03-10
351 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 347594 | 0106 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CITOLOGIA | SM10103-26 | 2026-03-10
352 | TENSIÓMETRO | LANE | ADULTO | NO REGISTRA | AC1433-0109 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CITOLOGIA | SM10203-26 | 2026-03-10
353 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 002147 | AC1785 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONS PYP | SM10403-26 | 2026-03-10
354 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | TYCOS | 9306112097 | AC0489-0291 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONS. TELEMEDICINA | SM10003-26 | 2026-03-10
355 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 635567 | AC0640-0609 | PUESTO DE SALUD FLORENCIA | CONS PYP | SM10303-26 | 2026-03-10
356 | BALANZA PESA BEBÉ | FAZZINI | MECANICA | NO REGISTRA | AC0785-1115 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO PYP | SM32403−26 | 2026-04-06
357 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530030525 | AF0259-1101 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM32503−26 | 2026-04-06
358 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 152KL- MECANICA | 162651 | AF1762-1108 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM32603−26 | 2026-04-06
359 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | 1420057438 | AF1353-1116 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO PYP | SM25703−26 | 2026-04-06
360 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036867 | AF1285-1135 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 1 | SM25603-26 | 2026-04-09
361 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600019740 | AC0610-1106 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM26103−26 | 2026-04-09
362 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 19554 | AC0611 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM26203−26 | 2026-04-09
363 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600019338 | AF1147-0145 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO PYP | SM25903−26 | 2026-04-07
364 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2106 | AC1345-1109 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 3 | SM17103−26 | 2026-04-06
365 | TENSIÓMETRO | TYCOS | ADULTO | 9708222491 | 1127 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO VACUNANCIÓN | SM17203−26 | 2026-04-06
366 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 347156 | 1119 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO PYP | SM17303−26 | 2026-04-06
367 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 347709 | AC0776-1118 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO PYP | SM17403−26 | 2026-04-06
368 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 638135 | AC0831-1107 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM18203−26 | 2026-04-09
369 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 9508092155 | AF0570-1102 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONSULTORIO MÉDICO 2 | SM17003−26 | 2026-04-06
370 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | 1129 | AC1208-1129 | PUESTO DE SALUD LA FUENTE | CONS VACUNACION | S4205−26 | 2026-05-07
371 | AUTOCLAVE | STAR CLAVE | ADVANCE 12.5 LITROS | A12L-0302 | AF0243-1203 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS ODONTOLOGICO | VALSM1205-26 | 2026-05-28
372 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522 KL | 5220000734 | AF0375-1219 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS PYP | SM32203-26 | 2026-03-27
373 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522 KL | 52210006770 | AF0651-1206 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS. TELEMEDICINA | SM32303-26 | 2026-03-27
374 | BASCULA | SOEHNLE | 130KG | N/R | AC1093-1211 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CITOLOGIA | SM25403-26 | 2026-03-27
375 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KGS | N/R | AC1644-1227 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CITOLOGIA | SM25203-26 | 2026-03-27
376 | BASCULA | KENWELL | 130KG | N/R | AC1645-1233 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS PYP | SM25303-26 | 2026-03-27
377 | BASCULA | HEALTH O METER | 844KL | 8440059867 | AC1427-1432 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS. TELEMEDICINA | SM25503-26 | 2026-03-27
378 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PEDIATRICO | 635773 | AC0595-1224 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONSULTORIO PYP | SM17703−26 | 2026-04-08
379 | TENSIÓMETRO | TYCOS | PARED | 9206261440 | AC1656-1210 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS. TELEMEDICINA | SM16003-26 | 2026-03-27
380 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 559784 | 1213 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS. TELEMEDICINA | SM16103-26 | 2026-03-27
381 | TENSIÓMETRO | TYCOS | ADULTO | 9211231031 | 1235 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CITOLOGIA | SM16203-26 | 2026-03-27
382 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 692149 | AC0322-1231 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONSULTORIO VACUNANCIÓN | SM16303-26 | 2026-03-27
383 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 1900 | AC0623-1217 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS PYP | SM16403-26 | 2026-03-27
384 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | I0H36561 | AC1607-1559 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS VACUNACION | S3705−26 | 2026-05-07
385 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | ANALOGO | N/R | AC1596-1570 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS ODONTOLOGICO | S4105−26 | 2026-05-07
386 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | DIGITAL | N/R | AC0010-1568 | PUESTO DE SALUD LOS MUISCAS | CONS VACUNACION | S4405−26 | 2026-05-06
387 | BALANZA PESA BEBÉ | FAZZINI | MECANICA | NO REGISTRA | AC0952-0071 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO MÉDICO | SM31403−26 | 2026-03-25
388 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 553KL | 5530030809 | AF0248-0054 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO PYP | SM31503−26 | 2026-03-25
389 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1610036847 | AC0962-0055 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO MÉDICO | SM24103−26 | 2026-03-25
390 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1420057703 | AC0946-0072 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO PYP | SM24203−26 | 2026-03-25
391 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000161788 | AF0800-0044 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO DE TELEMEDICINA | SM24303−26 | 2026-03-25
392 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 557401 | 35 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO DE VACUNACIÓN | SM14403−26 | 2026-03-25
393 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2190 | AC1769-0063 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO MÉDICO | SM14503−26 | 2026-03-25
394 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 808100 | AC0031-0059 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO PYP | SM14703−26 | 2026-03-25
395 | TENSIÓMETRO | TENSOMED | PEDIATRICO | NO REGISTRA | AC0026-0067 | PUESTO DE SALUD- RUNTA | CONSULTORIO MÉDICO | SM18003−26 | 2026-04-08
396 | BALANZA PESA BEBÉ | HEALTH O METER | 522KL | 5220006766 | AF0649-0143 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO MÉDICO | SM32703−26 | 2026-04-07
397 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1600016205 | AF1219-1261 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO MÉDICO | SM25803−26 | 2026-04-07
398 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 642054 | 153 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO PYP | SM17503−26 | 2026-04-07
399 | TENSIÓMETRO | TENSOMED | ADULTO | NO REGISTRA | 197 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO MÉDICO | SM16803−26 | 2026-04-01
400 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PARED | 2118 | AC1135-1260 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO MÉDICO | SM16903−26 | 2026-04-01
401 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 560097 | AC0521-1262 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO PYP | SM17003−26 | 2026-04-01
402 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 722610 | AC0471-0152 | PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO CENTRO AMIGABLE | CONSULTORIO PYP | SM17103-26 | 2026-04-01
403 | TERMOMETRO | CADENA DE FRIO | NO REGISTRA | SM-21223 | 1126 | PUESTO SALUD LA FUENTE | VACUNACIÓN | S46105−26 | 2026-05-29
404 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 360101-M18200390027 | 1631 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CENTENARIO | CONSULTORIO MEDICO 1 | 00167 | 2026-03-26
405 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NORTHERN MEDITEC | GEMINI | JH20221025001 | AC1535-0101 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN FLORENCIA | CONSULTORIO DE TELEMEDICINA | 00137 | 2026-03-10
406 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | H100B10311323744 | 1155 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN LIBERTADOR | CONSULTORIO MEDICO 2 | 00166 | 2026-03-26
407 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NORTHERN MEDITEC | GEMENI | JH20221025002 | 1207 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MUISCAS | CONSULTORIO TELEMEDICINA | 00169 | 2026-03-27
408 | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 316036-M14701480085 | AC0380-1221 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MUISCAS | CONSULTORIO MEDICO 1 | 00168 | 2026-03-26
409 | OXIMETRO DE PULSO | MINDRAY | PM-50 | AY719121 | 1215 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MUISCAS | CONSULTORIO MEDICO | 00170 | 2026-03-27
410 | CENTRIFUGA | HUMAN | HUMAX 4K | 03.13450 | AF0932 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN RUNTA | TOMA DE MUESTRAS | 00165 | 2026-03-25
411 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NORTHERN MEDITEC | GEMENI | JH20221025003 | AC1536-0047 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN RUNTA | CONSULTORIO TELEMEDICINA | 00163 | 2026-03-25
412 | OXIMETRO DE PULSO | MINDRAY | PM-50 | NO REGISTRA | AF0220-0069 | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN RUNTA | CONSULTORIO MEDICO | 00164 | 2026-03-25

## EQUIPOS PATRÓN
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | CERTICADO
1 | ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN | FLUKE BIOMEDICAL | IDA 4 | 12082 | S0509−25
2 | ANALIZADOR DE DESFIBRILACION | FLUKE BIOMEDICAL | IMPULSE 4000 | 8920034 | S3402−26
3 | ANALIZADOR DE ELECTROBISTURI | METRON | QA-ES II | 5921 | S3902−26
4 | ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | IMT ANALYTICS | PF301 | BA104308 / 900653 | S4602-26
5 | ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | IMT MEDICAL | CITREX H4 | BB100793 | S4902−26
6 | ANALIZADOR DE INCUBADORAS | FLUKE BIOMEDICAL | INCU II | 35320014 | S0409−25
7 | ANEMOMETRO | TESTO | 405-V1 | 521 | MG8202−26
8 | BALANZA DIGITAL ANALITICA | METTLER TOLEDO | XP205 | 1129370235 | MG9101−26
9 | BAÑO DE TEMPERATURA | FLUKE | 6331 | B29420 | E12505−26
10 | BAROMETRO CON INDICACION DIGITAL | EXTECH INSTRUMENTS | SD700 | A.110534 | C5006−25
11 | BAROMETRO CON INDICACION DIGITAL | TRACEABLE | 6455 | 200267490 | C3906−25
12 | BAROMETRO CON INDICACION DIGITAL | TRACEABLE | 6455 | 200267497 | C3806−25
13 | BAROMETRO CON INDICACION DIGITAL | EXTECH | SD700 | A.070850 | C19305−25
14 | CÁMARA DE CLIMA CONSTANTE | MEMMERT | HPP260 | W616.0116 | HM0201−25
15 | CONTADOR DE PARTICULAS | FLUKE BIOMEDICAL | 985 | 1910994534 | CA-06839943
16 | DATALOGGER DE PRESION ABSOLUTA | MADGETECH | PR 140 | S63232 | DE1501−25
17 | DATALOGGER DE TEMPERATURA | MADGETECH | HITEMP140 | S44964 | E26402−25
18 | DATALOGGER DE TEMPERATURA | MADGETECH | HITEMP140 | S44960 | E26602−25
19 | DATALOGGER DE TEMPERATURA | MADGETECH | HITEMP140 | S63050 | E26702−25
20 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026746WT | S5902−26
21 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026753BT | S5102−26
22 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C102674760 | S5202−26
23 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026754L5 | S5302−26
24 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026750HT | S5402−26
25 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026749QT | S5502−26
26 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C10267521C | S5602−26
27 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026751R5 | S5702−26
28 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026748GH | S5802−26
29 | DATALOGGER HUMEDAD Y TEMPERATURA | LOGTAG | UHADO-16 | A0C1026746WT | S5902−26
30 | JUEGO DE PESAS | SET&GAD | M1 - CILINDRICAS | 11102023-2 | MG14510−25
31 | JUEGO DE PESAS | SET&GAD | M₁ - PARALELEPIPEDA | M01 - M12 | MG15010−25
32 | JUEGO DE PESAS | AMEX / METROLABOR | M₁ - PARALELEPIPEDA | 001 - 011 | MG15606−25
33 | JUEGO DE PESAS - 20Kg | SET&GAD | M₁ - PARALELEPIPEDA | 601 -612 | MG10203−25
34 | MEDIDOR AMBIENTAL | EXTECH INSTRUMENTS | EN 300 | Q777058 | MG7106−25
35 | PESA INDIVIDUAL - 10Kg | SET&GAD | M₁ - PARALELEPIPEDA | 601 | MG14903−26
36 | PESA INDIVIDUAL - 5Kg | SET&GAD | M₁ - PARALELEPIPEDA | 601 | MG14803−26
37 | RADIOMETRO DE FOTOTERAPIA | DALE TECHNOLOGY | DALE 40 | NO TIENE | MG5205−25
38 | SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | FLUKE BIOMEDICAL | PROSIM 8 | 2311020 | S3002−26
39 | SONDA TERMOHIGROMETRIA | FLUKE BIOMEDICAL | 2626H | A48472 | 1-G0H3K-60-1
40 | SONDA TERMOHIGROMETRIA | FLUKE BIOMEDICAL | 2626H | A49560 | 1-G0H3K-40-1
41 | SUPER-TERMOMETRO | FLUKE | 1595A | C25383 | J19905−25
42 | TACOMETRO | UNI-T | UT372 | 1131031005 | S4502−26
43 | TERMOHIGROBAROMETRO DIGITAL | EXTECH INSTRUMENTS | SD700 | A.110534 | LP13306−25
44 | TERMOHIGROBAROMETRO DIGITAL | TRACEABLE | 6453 | 200267490 | LP2306−25
45 | TERMOHIGROBAROMETRO DIGITAL | TRACEABLE | 6453 | 200267497 | LP2506−25
46 | TERMOMETRO DE RESISTENCIA DE PLATINO | FLUKE | 5628 | 5632 | E4406−25