## CARACT. TECNICAS REACTIVOS
FORMATO: “PROPUESTA CARACTERISTICAS TÉCNICAS REACTIVOS"
PROCESO POR MINIMA CUANTÍA
“ ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA | GRADO | PUREZA | PRESENTACIÓN/ UNIDAD DE MEDIDA | VIGENCIA MÍNIMA | CONDICION DE ALMACENAMIENTO | NUMERO DE CAS | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE | OBSERVACIONES
(donde se puedan revisar las características
técnicas de cada item ofertado)
1 | Tiras reactivas para orina, tipo Multistixs 10SG o equivalente | NA | NA | Unidad | 12 meses a partir de la entrega | Ambiente | NA
2 | Reactivo de química clínica para análisis de nitrógeno ureico (BUN). Uso laboratorio clínico | NA | NA | Unidad | 12 meses a partir de la entrega | Refrigeración | NA
3 | Reactivo de química clínica para análisis de glucosa en suero. Uso laboratorio clínico. | NA | NA | Unidad | 12 meses a partir de la entrega | Refrigeración | NA
4 | Reactivo de química clínica para análisis de creatina. Uso laboratorio clínico | NA | NA | Unidad | 12 meses a partir de la entrega | Refrigeración | NA
5 | Reactivo de química clínica para análisis de electrolitos (sodio, potasio y cloro). Uso laboratorio clínico | NA | NA | Unidad | 12 meses a partir de la entrega | Refrigeración | NA

## EQUIPO EN PRESTAMO
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA EQUIPO EN PRESTAMO
1 | Analizador automático de química clínica de sobremesa de alta automatización, con metodología analítica estandarizada de química seca por reflectancia para pruebas colorimétricas y potenciometría (ISE) para electrolitos. Con interfaz táctil amplia, que no requiera agua, aire, ni calibración externa. En el que se pueda utilizar reactivos de química seca pre-dosificados y sellados, con alta estabilidad, mínima variabilidad con mínimo riesgo de contaminación.