## ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
PLANTAS ELÉCTRICAS 2026
PLANTAS ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | COTIZACION 1 DISTRISERVICIOS CAVAR SAS |  |  | COTIZACION 2 INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS |  |  | PROMEDIO MERCADO
|  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL
SECCIONAL TOLIMA
SEDE PRINCIPAL IBAGUE
1 | PLANTA ELECTRICA MOD. 30CL2 DE 230KVA MOTOR CUMINS: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, cambio de refrigerante, mantenimiento de dos baterías 8D -12 V, mantenimiento de cargador de baterias verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 1100000 | 209000 | 1309000 | 1150000 | 218500 | 1368500 | 1125000 | 213750 | 1338750
SEDE BELÉN - IBAGUE
2 | PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMINS MOD125DGEA-2173 KVA-83: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, cambio de refrigerante, mantenimiento de batería 31H -12V, mantenimiento de cargador de baterias verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000
SEDE CHAPARRAL
3 | PLANTA ELECTRICA 75KW-93KVA-220V: Mantenimiento Preventivo: Cambio de aceite y cambio de aditivo líquido refrigerante,cambio de filtros de aceite, aire, combustible y separador, verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, Mantenimiento de cargador de baterías, y mantenimiento de baterias 31H -1200. revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000
4 | PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA EP,00 Mantenimiento Preventivo: Cambio de aceite y cambio de aditivo líquido refrigerante,cambio de filtros de aceite, aire, combustible y separador, verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, Mantenimiento de cargador de baterías, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000 | 700000 | 133000 | 833000
SECCIONAL HUILA
PATIO DE INCAUTADOS KM 4 VIA NEIVA - PALERMO
5 | PLANTA ELECTRICA YAMAHA EF3000ISEB 2800VA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 500000 | 95000 | 595000 | 500000 | 95000 | 595000 | 500000 | 95000 | 595000
Carrera 21 A No. 26-65 Sur
6 | PLANTA ELECTRICA MARCA ELITE 20 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 500000 | 95000 | 595000 | 500000 | 95000 | 595000 | 500000 | 95000 | 595000
SECCIONAL CAQUETA
SEDE URI CALLE 18 No.11-46 - FLORENCIA
7 | PLANTA ELECTRICA PP80-STANFORD de 93.75 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, cambio de refrigerante, mantenimiento de baterías, mantenimiento de cargador de baterías verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500
SEDE ADMINISTRATIVA - AVENIDA CIRCUNVALAR No.5-14 BARRIO LAS AVENIDAS - FLORENCIA
8 | PLANTA ELECTRICA PERKINS de 50 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, cambio de refrigerante, mantenimiento de baterías, mantenimiento de cargador de baterías verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento) | GLOBAL | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500
SEDE ADMINISTRATIVA INVENTARIOS - AVENIDA CIRCUNVALAR No.5-14 BARRIO LAS AVENIDAS - FLORENCIA
9 | PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA 2500: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500
SEDE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CR 5 No 4 - 15 - CAQUETA
10 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 31 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CL 5 No 3 - 17/21 - CAQUETA
11 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 31 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE PUERTO RICO - CR 7 No 5 - 41/43/49/51 - CAQUETA
12 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 31 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA CL 3 NO 2 - 27
13 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 20 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE CURILLO CL 4 NO 3 - 59
14 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE SAN JOSE DEL FRAGUA CR 4 NO 3 - 75
15 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE VALPARAISO CR 4 NO 11 - 15
16 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE EL PAUJIL CL 5A NO 4 - 28
17 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE MILAN CR 6 NO 6 - 10
18 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SECCIONAL PUTUMAYO
SEDE MOCOA Calle 15 No. 7 A - 26 Edificio Moderno
19 | PLANTA ELECTRICA YIHUA DE 30KVA-24KW: - Motor Diesel, Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, mantenimiento de refrigerante, mantenimiento de batería 8D -12V, mantenimiento de cargador de baterias verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE LA HORMIGA Calle 7N°6-50 Barrio La Amistad
20 | PLANTA ELECTRICA YIHUA DE 30KVA-24KW: - Motor Diesel, Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aceite, aire, combustible y separador, mantenimiento de refrigerante, mantenimiento de batería 8D -12V, mantenimiento de cargador de baterias verificación estado de correa ventilador, eliminación de residuos revisión de mangueras de refrigeración, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y mantenimiento tablero de mandos, revisiones de controles de motor, revisión operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno y limpieza general de la maquinaria. (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE VILLAGARZON SECTOR PORVENIR
21 | PLANTA ELECTRICA YAMAHA de 6.5 KVA YE6199: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
SEDE SIBUNDOY Carrera 14 No. 15 - 56 barrio Oriental
22 | PLANTA ELECTRICA YAMAHA de 6.5 KVA YE6200: Mantenimiento Preventivo: Cambio aceite, filtro de aire, cambio de bujía, eliminación de residuos, revisión de mangueras, revisión de tuberías de gases de escape, detección de fugas, ajuste de voltaje y sistema eléctrico de la planta, carburación y suministro de combustible (incluye mano de obra, insumos, accesorios y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento). | GLOBAL | 1 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500 | 650000 | 123500 | 773500
DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS EN LA SECCIONAL CAQUETA
|  | UNIDAD DE MEDIDA |  | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL | VALOR SIN IVA | IVA 19% | TOTAL
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA DE LA CL 3 NO 2 - 27 A NUEVA SEDE CRA 3 N° 3-34
1 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 20 KVA, Se requiere: -Desmonte de red eléctrica de planta hasta transferencia. -Desmonte de marco, puerto y muro para movilizar planta eléctrica a salida. -Traslado de planta electrica de punto actual a sitio de traslado nuevo. -Inslación de 2 páneles eléctricos hacia transferencia. -Montaje de Transferencia. -Instalación eléctrica de transferencia a planta. -Montaje de ducto en EMT de gases a salida de calle. -Desmonte de montaje lámina PUC con marco para ventana de inspección. -Adecuación de red eléctrica de instalación donde se retira transferencia hacia planta. -Se entregue funcionando correctamente. | GLOBAL | 1 | 6200000 | 1178000 | 7378000 | 6000000 | 1140000 | 7140000 | 6100000 | 1159000 | 7259000
SEDE VALPARAISO DE LA CR 4 NO 11 - 15 A NUEVA SEDE EN CALLE 11 No. 3-32
2 | PLANTA ELECTRICA ABC POWER SOLUTIONS 10 KVA: Se requiere: -Desmonte de red eléctrica de planta hasta transferencia. -Desmonte de marco, puerto y muro para movilizar planta eléctrica a salida. -Traslado de planta electrica de punto actual a sitio de traslado nuevo. -Inslación de 2 páneles eléctricos hacia transferencia. -Montaje de Transferencia. -Instalación eléctrica de transferencia a planta. -Montaje de ducto en EMT de gases a salida de calle. -Desmonte de montaje lámina PUC con marco para ventana de inspección. -Adecuación de red eléctrica de instalación donde se retira transferencia hacia planta. -Se entregue funcionando correctamente. | GLOBAL | 1 | 4500000 | 855000 | 5355000 | 4000000 | 760000 | 4760000 | 4250000 | 807500 | 5057500
| VALOR TOTAL ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  |  | 29393000 |  |  | 28619500 |  |  | 29006250