## LOTE 1 FABLAB
ESTUDIO DE PRECIOS PARA PROCEDIMIENTOS CON VALORES DEFINIDOS GJ-FR-102
Versión: 00 | [6 empty] | Página: 1 de 1 | [6 empty] | Fecha: 08-04-2025
OBJETO: Mantenimentos de quipos para la facultad de Arquitecura e ingenieria
Cotización No. 1: Orange Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026 | [6 empty] | Cotización No. 2: Teck3d Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026 | [6 empty] | Cotización No. 3: Codevelt Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026
| Placa | Item | Descripcion Necesidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Placa | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Placa | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
1 | 30327 | IMPRESORA 3D ULTIMAKER 2+ | extrusion, base de impresion con su sistema de calentamiento, limpieza general, mantenimiento de motores y ejes. Cambio de sistema de alimentacion de filamento,cambio de pantalla tactil y verificacion de correcto funcionamiento. | 1 | 3017887.6 | 3017887.6 | 1 | 30327 | IMPRESORA 3D ULTIMAKER 2+ | extrusion, base de impresion con su sistema de calentamiento, limpieza general, mantenimiento de motores y ejes. Cambio de sistema de alimentacion de filamento,cambio de pantalla tactil y verificacion de correcto funcionamiento. | 1 | 3089597 | 3089597 | 1 | 30327 | IMPRESORA 3D ULTIMAKER 2+ | extrusion, base de impresion con su sistema de calentamiento, limpieza general, mantenimiento de motores y ejes. Cambio de sistema de alimentacion de filamento,cambio de pantalla tactil y verificacion de correcto funcionamiento. | 1 | 3319676.36 | 3319676.36
2 | 30324 | IMPRESORA DESIGNJET PLOTTER Z5400 44 | Mantenimiento y remplazo de cabezales y calibracion de impresion con mantenimiento general preventivo, validar si se debe actualizar el firewall de la maquina, en caso de ser necesario, actualizar. | 1 | 2687974.38 | 2687974.38 | 2 | 30324 | IMPRESORA DESIGNJET PLOTTER Z5400 44 | Mantenimiento y remplazo de cabezales y calibracion de impresion con mantenimiento general preventivo, validar si se debe actualizar el firewall de la maquina, en caso de ser necesario, actualizar. | 1 | 2676155.3 | 2676155.3 | 2 | 30324 | IMPRESORA DESIGNJET PLOTTER Z5400 44 | Mantenimiento y remplazo de cabezales y calibracion de impresion con mantenimiento general preventivo, validar si se debe actualizar el firewall de la maquina, en caso de ser necesario, actualizar. | 1 | 2956771.82 | 2956771.82
3 | 30325 | MAQUINA DE CORTE LASER | Mantenimiento general,cambio y alineacion de espejos y lentes, limpieza y lubricamiento de los rieles, cambio de manijas de cierre y cambio de tubo flexible de extrasion por tubo flexible de extraccion de textil o superior recomendado para la maquina | 1 | 3072342 | 3072342 | 3 | 30325 | MAQUINA DE CORTE LASER | Mantenimiento general,cambio y alineacion de espejos y lentes, limpieza y lubricamiento de los rieles, cambio de manijas de cierre y cambio de tubo flexible de extrasion por tubo flexible de extraccion de textil o superior recomendado para la maquina | 1 | 2971787 | 2971787 | 3 | 30325 | MAQUINA DE CORTE LASER | Mantenimiento general,cambio y alineacion de espejos y lentes, limpieza y lubricamiento de los rieles, cambio de manijas de cierre y cambio de tubo flexible de extrasion por tubo flexible de extraccion de textil o superior recomendado para la maquina | 1 | 3379576.2 | 3379576.2
4 | 33702 | ASPIRADORA INDUSTRIAL 110CMF 12 AMP | Mantenimiento general y cambio de filtro. | 1 | 911801.8 | 911801.8 | 4 | 33702 | ASPIRADORA INDUSTRIAL 110CMF 12 AMP | Mantenimiento general y cambio de filtro. | 1 | 945693 | 945693 | 4 | 33702 | ASPIRADORA INDUSTRIAL 110CMF 12 AMP | Mantenimiento general y cambio de filtro. | 1 | 1002981.98 | 1002981.98
5 | 30326 | RUTEADORA CNC | Mantenimiento general y cambio de refrigerante y lubricantes, Cambio de fresas rectas nuevas, cambio de rodamientos del puente. | 1 | 2764924.54 | 2764924.54 | 5 | 30326 | RUTEADORA CNC | Mantenimiento general y cambio de refrigerante y lubricantes, Cambio de fresas rectas nuevas, cambio de rodamientos del puente. | 1 | 3086432.79 | 3086432.79 | 5 | 30326 | RUTEADORA CNC | Mantenimiento general y cambio de refrigerante y lubricantes, Cambio de fresas rectas nuevas, cambio de rodamientos del puente. | 1 | 3041416.99 | 3041416.99
6 | 33350 | PLOTTER DE CORTE ROLAND GS-24 | Limpieza general externa, Revisión de rodillos de arrastre, Limpieza de la cuchilla, Revisión de la base de corte (strip), Verificación de presión de la cuchilla, Calibración de alineación de materiales, Aspirado suave del interior, Revisión de cables | 1 | 1202699.68 | 1202699.68 | 6 | 33350 | PLOTTER DE CORTE ROLAND GS-24 | Limpieza general externa, Revisión de rodillos de arrastre, Limpieza de la cuchilla, Revisión de la base de corte (strip), Verificación de presión de la cuchilla, Calibración de alineación de materiales, Aspirado suave del interior, Revisión de cables | 1 | 1191035.3 | 1191035.3 | 6 | 33350 | PLOTTER DE CORTE ROLAND GS-24 | Limpieza general externa, Revisión de rodillos de arrastre, Limpieza de la cuchilla, Revisión de la base de corte (strip), Verificación de presión de la cuchilla, Calibración de alineación de materiales, Aspirado suave del interior, Revisión de cables | 1 | 1322969.65 | 1322969.65
7 | 37624 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 399126 | 399126 | 7 | 37624 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 391355.3 | 391355.3 | 7 | 37624 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 439038.6 | 439038.6
8 | 37625 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 399126 | 399126 | 8 | 37625 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 391355.3 | 391355.3 | 8 | 37625 | ESTACION DE SOLDADURA 3 EN 1 | Manteniemiento general | 1 | 439038.6 | 439038.6
9 | 37621 | RUTEADORA DE MESA FIJA/INMERSION ROUTER | Mantenimiento general y lubricante. Cambio de extension | 1 | 442716.89 | 442716.89 | 9 | 37621 | RUTEADORA DE MESA FIJA/INMERSION ROUTER | Mantenimiento general y lubricante. Cambio de extension | 1 | 512771 | 512771 | 9 | 37621 | RUTEADORA DE MESA FIJA/INMERSION ROUTER | Mantenimiento general y lubricante. Cambio de extension | 1 | 486988.58 | 486988.58
Valor total | [5 empty] | 14898598.89 | Valor total | [5 empty] | 15256181.99 | Valor total | [5 empty] | 16388458.78
Menor Valor
|  | Persona natural o juridica que cotizó | Valor total | Menor Precio
1 |  | Cotización No. 1: Orange Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026 | 14898598.89 | X
2 |  | Cotización No. 2: Teck3d Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026 | 15256181.99
3 |  | Cotización No. 3: Codevelt Fecha de cotización: Marzo 24 de 2026 | 16388458.78
Nota: Los bienes o servicios cotizados en el presente estudio de precios incluyen los impuestos a los que haya lugar.
Note on A3: ====== ID#AAAB5_nrGRI Autor (2025-02-07 14:26:44) Se señala el objeto a contratar
Note on A4: ====== ID#AAAB5_nrGQw Autor (2026-05-08 15:45:21) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on H4: ====== ID#AAAB5_nrGQg Autor (2026-05-08 15:45:21) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on O4: ====== ID#AAAB5_nrGQ8 Autor (2025-02-07 14:26:44) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on C5: ====== ID#AAAB5_nrGQs Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on D5: ====== ID#AAAB5_nrGRE Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on F5: ====== ID#AAAB5_nrGQ4 Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los impuestos que correspondan según bien o servicio a adquirir.
Note on J5: ====== ID#AAAB5_nrGQ0 Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on K5: ====== ID#AAAB5_nrGQU Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on M5: ====== ID#AAAB5_nrGRQ Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los gravamenes anteriormente discriminados.
Note on Q5: ====== ID#AAAB5_nrGRA Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on R5: ====== ID#AAAB5_nrGQc Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on T5: ====== ID#AAAB5_nrGQk Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los gravamenes anteriormente discriminados.
Note on N15: ====== ID#AAAB5_nrGQo Autor (2025-02-07 14:26:44) Suma del valor total de todos los items
Note on U15: ====== ID#AAAB5_nrGQY Autor (2025-02-07 14:26:44) Suma del valor total de todos los items
Note on E19: ====== ID#AAAB5_nrGRM Autor (2025-03-31 15:39:33) Marque con una X la propuesta que tenga menor valor.
Note on A20: ====== ID#AAAB5_nrGQQ Autor (2025-03-31 15:39:33) Determinar en orden de menor a mayor valor las cotizaciones

## LOTE 2 MADERAS
ESTUDIO DE PRECIOS PARA PROCEDIMIENTOS CON VALORES DEFINIDOS GJ-FR-102
Versión: 00 | [5 empty] | Fecha: 08-04-2025 | [5 empty] | Página: 1 de 1
OBJETO: Compra de equipos para la facultad de Arquitecura e ingenieria
Cotización No. 1: ORANGE, Fecha de cotización: 24/03/2026 | [5 empty] | Cotización No. 2: TECNOCIV, Fecha de cotización: 25/03/2026 | [5 empty] | Cotización No. 3: GeoMarket, Fecha de cotización: 26/03/2026
| Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
1 | SIERRA SIN FIN: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1203318 | 1203318 | 1 | SIERRA SIN FIN: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1428000 | 1428000 | 1 | SIERRA SIN FIN: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1323650.09 | 1323650.09
2 | CEPILLO DE BANCO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos y de piezas móviles y de tornilleria, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos además de verificación de funcionamiento. AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1470268.68 | 1470269 | 2 | CEPILLO DE BANCO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos y de piezas móviles y de tornilleria, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos además de verificación de funcionamiento. AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1606500 | 1606500 | 2 | CEPILLO DE BANCO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos y de piezas móviles y de tornilleria, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos además de verificación de funcionamiento. AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1617295.68 | 1617295.68
3 | SIERRA DE MESA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1589883.8 | 1539884 | 3 | SIERRA DE MESA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1666000 | 1666000 | 3 | SIERRA DE MESA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, lubricación de la totalidad de los componentes y/o reemplazo de ser requeridos, validación de funcionamiento y cambios de sierra para las actividades de corte). AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1693872.18 | 1693872.18
4 | ACOLILLADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, reparación o calibración del láser guía, además de complementos que den lugar a lubricación y otros para realizar actividades seguras de cortes). AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1229344.97 | 1229344.97 | 4 | ACOLILLADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, reparación o calibración del láser guía, además de complementos que den lugar a lubricación y otros para realizar actividades seguras de cortes). AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1309000 | 1309000 | 4 | ACOLILLADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, reparación o calibración del láser guía, además de complementos que den lugar a lubricación y otros para realizar actividades seguras de cortes). AJUSTE CORRECTIVO | UNIDAD | 1 | 1352279.11 | 1352279.11
5 | TALADRO DE ARBOL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 880923.68 | 880923.68 | 5 | TALADRO DE ARBOL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000 | 5 | TALADRO DE ARBOL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajustes de rodamientos, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 969015.81 | 969015.81
6 | ASPIRADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajuste de velocidad de aspiración o incremento de capacidad para tal fin, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 913689.14 | 913689.14 | 6 | ASPIRADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajuste de velocidad de aspiración o incremento de capacidad para tal fin, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000 | 6 | ASPIRADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias. (Limpieza exterior e interior, cambio de secciones varias o piezas con el fín de incrementar vida útil de equipo, ajuste de velocidad de aspiración o incremento de capacidad para tal fin, además de complementos que den lugar a lubricación y otros). AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1005058.53 | 1005058.53
7 | RUTEADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras. AJUSTE PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 430093.37 | 430093.37 | 7 | RUTEADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras. AJUSTE PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000 | 7 | RUTEADORA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras. AJUSTE PREVENTIVO | UNIDAD | 1 | 473102.35 | 473102.35
8 | LIJADORA ORBITAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 340340 | 340340 | 8 | LIJADORA ORBITAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000 | 8 | LIJADORA ORBITAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 374374 | 374374
9 | CEPILLO ELECTRICO:Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 431798.64 | 431798.64 | 9 | CEPILLO ELECTRICO:Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000 | 9 | CEPILLO ELECTRICO:Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas requeridas para actividades de corte seguras y/o acabados requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 474978.98 | 474978.98
10 | COMPRESOR DE AIRE VERTICAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 680432.48 | 680432.48 | 10 | COMPRESOR DE AIRE VERTICAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 833000 | 833000 | 10 | COMPRESOR DE AIRE VERTICAL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 748476 | 748476
11 | MICROSCOPIO BINOCULAR AMSCOPE SE306R-AZ-E: Verificación general, limpieza y actividades complementarias para el correcto funcionamiento del equipo, ademas de reemplazo de emisores de luz para focalizar muestra, además de actualización de software y/o hardware. VERIFICAR/AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1044165.5 | 1044165.5 | 11 | MICROSCOPIO BINOCULAR AMSCOPE SE306R-AZ-E: Verificación general, limpieza y actividades complementarias para el correcto funcionamiento del equipo, ademas de reemplazo de emisores de luz para focalizar muestra, además de actualización de software y/o hardware. VERIFICAR/AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1130500 | 1130500 | 11 | MICROSCOPIO BINOCULAR AMSCOPE SE306R-AZ-E: Verificación general, limpieza y actividades complementarias para el correcto funcionamiento del equipo, ademas de reemplazo de emisores de luz para focalizar muestra, además de actualización de software y/o hardware. VERIFICAR/AJUSTE CORRECTIVO. | UNIDAD | 1 | 1148582.05 | 1148582.05
12 | PISTOLA DE CLAVOS: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 506793.63 | 506793.63 | 12 | PISTOLA DE CLAVOS: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 12 | PISTOLA DE CLAVOS: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 557473.35 | 557473.35
13 | ROTOMARTILLO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 463009.96 | 463009.96 | 13 | ROTOMARTILLO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500 | 13 | ROTOMARTILLO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 509310.48 | 509310.48
14 | ATORNILLADOR ELÉCTRICO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 521174.78 | 521174.78 | 14 | ATORNILLADOR ELÉCTRICO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 14 | ATORNILLADOR ELÉCTRICO: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 573292.02 | 573292.02
15 | BALANZA ELECTRÓNICA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. VERIFICACIÓN/AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1224512.38 | 1224512.38 | 15 | BALANZA ELECTRÓNICA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. VERIFICACIÓN/AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1428000 | 1428000 | 15 | BALANZA ELECTRÓNICA: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. VERIFICACIÓN/AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 1346963.83 | 1346963.83
16 | ESMERIL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 411502 | 411502 | 16 | ESMERIL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500 | 16 | ESMERIL: Mantenimiento general, limpieza y verificaciones adicionales o complementarias y/o cambio de secciones o piezas en caso de ser requeridos. AJUSTE PREVENTIVO. | UNIDAD | 1 | 452652.2 | 452652.2
Valor total |  |  |  |  | 13291251.53 | Valor total |  |  |  |  | 15708000 | Valor total |  |  |  |  | 14620376.66
Menor Valor
| Persona natural o juridica que cotizó | Valor total | Menor Precio |  |  |  | Abogada Dirección Jurídica
1 | Cotización No. 1: ORANGE, Fecha de cotización: 24/03/2026 | 13291251.53 | X
2 | Cotización No. 2: TECNOCIV, Fecha de cotización: 25/03/2026 | 15708000
3 | Cotización No. 3: GeoMarket, Fecha de cotización: 26/03/2026 | 14620376.66
Nota: Los bienes o servicios cotizados en el presente estudio de precios incluyen los impuestos a los que haya lugar.
54
Note on A3: ====== ID#AAABdZz0dig Autor (2025-02-07 14:26:44) Se señala el objeto a contratar
Note on A4: ====== ID#AAAB4OwKztE Autor (2026-03-26 23:39:30) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on G4: ====== ID#AAABdZz0diI Autor (2025-02-07 14:26:44) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on M4: ====== ID#AAAB4OwKztA Autor (2026-03-26 23:39:30) Nombre persona natural o juridica que cotizó. Indique la fecha en la que se realiza la cotización.
Note on B5: ====== ID#AAABdZz0djM Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on C5: ====== ID#AAABdZz0dis Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on E5: ====== ID#AAABdZz0diM Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los impuestos que correspondan según bien o servicio a adquirir.
Note on H5: ====== ID#AAABdZz0dik Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on I5: ====== ID#AAABdZz0diU Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on K5: ====== ID#AAABdZz0dio Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los gravamenes anteriormente discriminados.
Note on N5: ====== ID#AAABdZz0djQ Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se determinara cada uno de los items, productos o servicios de manera separada y detallada.
Note on O5: ====== ID#AAABdZz0djE Autor (2025-02-07 14:26:44) Indicar si el objeto que se requiere se determina en unidades, horas, etc.
Note on Q5: ====== ID#AAABdZz0diw Autor (2025-02-07 14:26:44) En esta columna se ingresa el valor total por cada uno de los items incluyendo los gravamenes anteriormente discriminados.
Note on K6: ====== ID#AAAB5_nrGSk María Jose Patiño Gallón (2026-05-08 16:29:34) Revisar valores con la cotización toda vez que considero que difieren
Note on L22: ====== ID#AAABdZz0diY Autor (2025-02-07 14:26:44) Suma del valor total de todos los items
Note on R22: ====== ID#AAABdZz0di0 Autor (2025-02-07 14:26:44) Suma del valor total de todos los items
Note on D26: ====== ID#AAABgHD0JfE Autor (2025-03-31 15:39:33) Marque con una X la propuesta que tenga menor valor.
Note on A27: ====== ID#AAABgHD0JfI Autor (2025-03-31 15:39:33) Determinar en orden de menor a mayor valor las cotizaciones

## LOTE 3 GEOMATICA
ESTUDIO DE PRECIOS PARA PROCEDIMIENTOS CON VALORES DEFINIDOS GJ-FR-102
Versión: 00 | [5 empty] | Fecha: 08-04-2025 | [5 empty] | Página: 1 de 1
OBJETO: Compra de equipos para la facultad de Arquitecura e ingenieria
Cotización No. 1: Galileo, Fecha de cotización: 25/03/2026 | [5 empty] | Cotización No. 2: ITAG, Fecha de cotización: 26/03/2026 | [5 empty] | Cotización No. 3: GeoMarket, Fecha de cotización: 26/03/2026
| Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total |  | Item | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
1 | estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34593 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 1 | estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34593 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 1 | estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34593 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
2 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34594 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 2 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34594 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 2 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34594 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
3 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34595 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 3 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34595 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 3 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34595 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
4 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34596 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 4 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34596 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 4 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34596 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
5 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34597 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 5 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34597 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 5 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34597 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
6 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34598 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 6 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34598 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 6 | Ajuste estación total: SOKKIA CX-65 S/N: 34598 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
7 | Ajuste estación total: S/N 17653 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 7 | Ajuste estación total: S/N 17653 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 7 | Ajuste estación total: S/N 17653 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
8 | Ajuste estación total: S/N 17670 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 8 | Ajuste estación total: S/N 17670 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 8 | Ajuste estación total: S/N 17670 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
9 | Ajuste estación total: S/N 16989 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 9 | Ajuste estación total: S/N 16989 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 9 | Ajuste estación total: S/N 16989 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
10 | Ajuste estación total: S/N 16990 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 10 | Ajuste estación total: S/N 16990 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 10 | Ajuste estación total: S/N 16990 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
11 | Ajuste estación total: S/N 32452 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 416500 | 416500 | 11 | Ajuste estación total: S/N 32452 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000 | 11 | Ajuste estación total: S/N 32452 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 595000 | 595000
12 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34587 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 12 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34587 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 12 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34587 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
13 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34588 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 13 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34588 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 13 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34588 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
14 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34462 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 14 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34462 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 14 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34462 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
15 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34586 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 15 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34586 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 15 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34586 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
16 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34458 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 16 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34458 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 16 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34458 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
17 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34461 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 17 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34461 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 17 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34461 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
18 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34460 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 18 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34460 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 18 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34460 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
19 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34459 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 19 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34459 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 19 | Ajuste teodolito: ET-02 S/N: 34459 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
20 | Ajuste teodolito: DT-104 S/N: 01365 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 357000 | 357000 | 20 | Ajuste teodolito: DT-104 S/N: 01365 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 654500 | 654500 | 20 | Ajuste teodolito: DT-104 S/N: 01365 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 535500 | 535500
21 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17573 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 21 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17573 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 21 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17573 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
22 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15553 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 22 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15553 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 22 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15553 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
23 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17575 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 23 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17575 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 23 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17575 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
24 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17577 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 24 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17577 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 24 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17577 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
25 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15552 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 25 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15552 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 25 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 15552 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
26 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17578 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 26 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17578 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 26 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17578 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
27 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17576 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 27 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17576 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 27 | Ajuste nivel automatico: AT-B4 S/N: 17576 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
28 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34592 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 28 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34592 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 28 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34592 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
29 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34591 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 29 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34591 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 29 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34591 • calibración y certificado Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
30 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34589 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 30 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34589 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 30 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34589 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
31 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34590 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 261800 | 261800 | 31 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34590 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 499800 | 499800 | 31 | Ajuste nivel automatico: B40A S/N: 34590 • calibración y certificado • Limpieza exterior | UNIDAD | 1 | 380800 | 380800
32 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17564 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 32 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17564 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 32 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17564 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
33 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17567 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 33 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17567 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 33 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17567 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
34 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17565 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 34 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17565 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 34 | GPS DE 3" PANTALLA TACTIL CAMARA DIGITAL DE 3.2 MEGAPIXELES 17565 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
35 | GPS MAP 64X 38045 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 35 | GPS MAP 64X 38045 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 35 | GPS MAP 64X 38045 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
36 | GPS MAP 64X 38044 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 36 | GPS MAP 64X 38044 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 36 | GPS MAP 64X 38044 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
37 | GPS MAP 64X 38043 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 37 | GPS MAP 64X 38043 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 37 | GPS MAP 64X 38043 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
38 | GPS MAP 64X 38042 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 38 | GPS MAP 64X 38042 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 38 | GPS MAP 64X 38042 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
39 | GPS MAP 64X 38046 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 39 | GPS MAP 64X 38046 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 39 | GPS MAP 64X 38046 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
40 | GPS MAP 64X 38051 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 40 | GPS MAP 64X 38051 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 40 | GPS MAP 64X 38051 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
41 | GPS MAP 64X 38050 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 41 | GPS MAP 64X 38050 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 41 | GPS MAP 64X 38050 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
42 | GPS MAP 64X 38047 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 42 | GPS MAP 64X 38047 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 42 | GPS MAP 64X 38047 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
43 | GPS MAP 64X 38048 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 43 | GPS MAP 64X 38048 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 43 | GPS MAP 64X 38048 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
44 | GPS MAP 64X 38049 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 44 | GPS MAP 64X 38049 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 44 | GPS MAP 64X 38049 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
45 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16155 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 45 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16155 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 45 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16155 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
46 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16156 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 46 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16156 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 46 | GPS NAVEGADORES SPORTRAK PRO 16156 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
47 | GPS: PANTALLA TACTIL, CAMAR DE 3.2 PIXELES. MAPAS PREINST. 11119 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 47 | GPS: PANTALLA TACTIL, CAMAR DE 3.2 PIXELES. MAPAS PREINST. 11119 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 47 | GPS: PANTALLA TACTIL, CAMAR DE 3.2 PIXELES. MAPAS PREINST. 11119 | UNIDAD | 1 | 714000 | 714000
48 | BASE RTK PARA POSICIONAMIENTO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 833000 | 833000 | 48 | BASE RTK PARA POSICIONAMIENTO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1309000 | 1309000 | 48 | BASE RTK PARA POSICIONAMIENTO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000
49 | SISTEMA RTK PARA DRONE S/N344880 | UNIDAD | 1 | 476000 | 476000 | 49 | SISTEMA RTK PARA DRONE S/N344880 | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000 | 49 | SISTEMA RTK PARA DRONE S/N344880 | UNIDAD | 1 | 833000 | 833000
50 | DRONE DJI S/N 32440 | UNIDAD | 1 | 952000 | 952000 | 50 | DRONE DJI S/N 32440 | UNIDAD | 1 | 1428000 | 1428000 | 50 | DRONE DJI S/N 32440 | UNIDAD | 1 | 1190000 | 1190000
51 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASE S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 833000 | 833000 | 51 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1309000 | 1309000 | 51 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000
52 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 833000 | 833000 | 52 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1309000 | 1309000 | 52 | GPS EMLIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/N 34481 | UNIDAD | 1 | 1071000 | 1071000
Valor total |  |  |  |  | 22217300 | Valor total |  |  |  |  | 40900300 | Valor total |  |  |  |  | 32213300
Menor Valor
Persona natural o juridica que cotizó |  |  |  |  | Valor total | Menor Precio |  |  |  | Abogada Dirección Jurídica
1 | Cotización No. 1: Galileo, Fecha de cotización: 25/03/2026 |  |  |  | 22217300 | X
2 | Cotización No. 2: ITAG, Fecha de cotización: 26/03/2026 |  |  |  | 40900300
3 | Cotización No. 3: GeoMarket, Fecha de cotización: 26/03/2026 |  |  |  | 32213300
Nota: Los bienes o servicios cotizados en el presente estudio de precios incluyen los impuestos a los que haya lugar.
54
Note on B56: ====== ID#AAAB5_nrGTA María Jose Patiño Gallón (2026-05-08 16:37:59) Está repetido com el de abajo. Validar si se debe corregir un equipo o eliminar uno de los items
Note on H56: ====== ID#AAAB5_nrGTI María Jose Patiño Gallón (2026-05-08 16:41:47) Está repetido com el de abajo. Validar si se debe corregir un equipo o eliminar uno de los items
Note on N56: ====== ID#AAAB5_nrGTQ María Jose Patiño Gallón (2026-05-08 16:41:55) Está repetido com el de abajo. Validar si se debe corregir un equipo o eliminar uno de los items