## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNOLOGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CAMPUS DE LA ORINOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ”
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | M2 | 207.19 | 9104 | 1886257.76
| 1.2 |  |  |  | DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M. | M2 | 111.82 | 39026 | 4363887.32
| 1.3 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 343.95 | 21540 | 7408683
| 1.4 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLACA ENTRE PISO | M2 | 52.23 | 60890 | 3180284.7
| 1.5 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE | M3 | 132.43 | 29116 | 3855831.88
| Subtotal | [7 empty] | 20694944.66
| 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS TIERRA
| 2.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 149.86 | 62441 | 9357408.26
| 2.2 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION - INCLUYE COMPACTACION | M3 | 45.81 | 43876 | 2009959.56
| 2.3 |  |  |  | MATERIAL CRUDO TAMAÑO MAXIMO 4" INSTALADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | M3 | 38.71 | 169046 | 6543770.66
| 2.4 |  |  |  | RELLENO EN SUB BASE GRANULAR (COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA) | M3 | 54.97 | 223263 | 12272767.11
| Subtotal | [7 empty] | 30183905.59
| 3 | REALIZAR CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 3.1 |  |  |  | CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M | M2 | 25.7 | 64412 | 1655388.4
| 3.2 |  |  |  | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION | M3 | 7.78 | 1340568 | 10429619.04
| 3.3 |  |  |  | CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI | M3 | 0.81 | 1232554 | 998368.74
| 3.4 |  |  |  | MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M | M2 | 178.07 | 47678 | 8490021.46
| 3.5 |  |  |  | PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,10 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 209.89 | 165666 | 34771636.74
| 3.6 |  |  |  | VIGA AEREA DE 0.30x0.30 M. EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 67.14 | 173689 | 11661479.46
| 3.7 |  |  |  | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 10 CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 65.88 | 476440 | 31387867.2
| 3.8 |  |  |  | VIGA CIMENTACIÓN DE 0.30x0.30 M. EN CONCRETO 4000 PSI | ML | 76.54 | 158494 | 12131130.76
| 3.9 |  |  |  | CONCRETO CICLOPEO 40:60 | M3 | 5.29 | 692316 | 3662351.64
| 3.1 |  |  |  | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M. | ML | 53.64 | 146719 | 7870007.16
| 3.11 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI - INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 23.33 | 1034152 | 24126766.16
| 3.12 |  |  |  | ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADA DE 0.35*0.07 M.-INCLUYE REFUERZO | ML | 14.9 | 114097 | 1700045.3
| 3.13 |  |  |  | ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADA DE 0.20*0.07 M.-INCLUYE REFUERZO | ML | 39.71 | 92787 | 3684571.77
| 3.14 |  |  |  | DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0.15*0.20 M.-INCLUYE REFUERZO | ML | 14.4 | 149093 | 2146939.2
| 3.15 |  |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPA - INCLUYE REFUERZO | M2 | 6.3 | 392752 | 2474337.6
| 3.16 |  |  |  | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,12*0,20 | ML | 16 | 97500 | 1560000
| 3.17 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI | KG | 3751.08 | 12315 | 46194550.2
| Subtotal | [7 empty] | 204945080.83
| 4 | CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS
| 4.1 |  |  |  | MURO EN BLOQUE N° 5 | M2 | 118.55 | 78461 | 9301551.55
| 4.2 |  |  |  | PISO EN TABLETA DE GRES LISO 30*30 TRAFICO PESADO | M2 | 31.82 | 180453 | 5742014.46
| 4.3 |  |  |  | RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE PAÑETE- PINTURA Y APLICACIÓN | M2 | 377.26 | 67710 | 25544274.6
| 4.4 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MURO E=0,02M | M2 | 262.9 | 37569 | 9876890.1
| 4.5 |  |  |  | ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES | M2 | 257.5 | 39663 | 10213222.5
| 4.6 |  |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 ( TRES MANOS) | M2 | 257.5 | 24777 | 6380077.5
| 4.7 |  |  |  | FILOS Y DILATACIONES - INCLUYE CONSTRUCCIÓN | ML | 448.56 | 11682 | 5240077.92
| 4.8 |  |  |  | PISO EN CERÁMICA 60*60 O SIMILAR TRAFICO 5 | M2 | 567.5 | 141771 | 80455042.5
| 4.9 |  |  |  | GUARDA ESCOBA EN CERAMICA H=0.10M | ML | 148.95 | 32935 | 4905668.25
| 4.1 |  |  |  | LÁMINA SUPERBOARD 6 MM | M2 | 66.83 | 137263 | 9173286.29
| 4.11 |  |  |  | MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL | M2 | 10.34 | 365166 | 3775816.44
| Subtotal | [7 empty] | 170607922.11
| 5 | INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA
| 5.1 |  |  |  | CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 | M2 | 493.11 | 106484 | 52508325.24
| 5.2 |  |  |  | CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA | ML | 78.2 | 65090 | 5090038
| 5.3 |  |  |  | CORREA RECTANGULAR PHR/PAG 160X60X2,0 MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 396.7 | 144985 | 57515549.5
| 5.4 |  |  |  | CERCHA EN TUBERIA RECTANGULAR 90X50X2,0 MM - DIAGONALES EN 50X50X2,0 MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 79.4 | 376578 | 29900293.2
| 5.5 |  |  |  | CORREA RECTANGULAR 90X50X2,0 MM - INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 30.4 | 144742 | 4400156.8
| 5.6 |  |  |  | VIGA IPE 200 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 15.48 | 871225 | 13486563
| 5.7 |  |  |  | CIELO RASO EN PVC | M2 | 496.73 | 120292 | 59752645.16
| 5.8 |  |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 4" | ML | 17 | 63534 | 1080078
| 5.9 |  |  |  | CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 AU=0,70 M - INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN | ML | 22.73 | 242116 | 5503296.68
| 5.1 |  |  |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM | M2 | 2.5 | 204300 | 510750
| Subtotal | [7 empty] | 229747695.58
| 6 | INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA
| 6.1 |  |  |  | PUERTA EN ALUMINIO INC VIDRIO 4 MM | M2 | 4.4 | 1055688 | 4645027.2
| 6.2 |  |  |  | VENTANA EN ALUMINIO INC VIDRO 4 MM | M2 | 16 | 732952 | 11727232
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA | UND | 1 | 9832568 | 9832568
| Subtotal | [7 empty] | 26204827.2
| 7 | REALIZAR URBANISMO Y MOBILIARIO
| 7.1 |  |  |  | EMPRADIZACIÓN JARDINES INTERNOS, INCLUYE SIEMBRA Y FUMIGACIÓN | M2 | 64.1 | 63846 | 4092528.6
| 7.2 |  |  |  | LOGO EN ACRÍLICO SEGUN DISEÑO | UND | 1 | 3412542 | 3412542
| 7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PARA BASURA M-121 | UND | 2 | 2519410 | 5038820
| 7.4 |  |  |  | VENTILADOR DE PARED CON CONTROL REMOTO | UND | 4 | 638720 | 2554880
| 7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA( ESCOBAS,TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES , GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUERA. | UND | 1 | 524534 | 524534
| Subtotal | [7 empty] | 15623304.6
| 8 | REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 8.1 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA 4 PULG - INCLUYE INSTALACIÓN | ML | 7.5 | 88095 | 660712.5
| 8.2 |  |  |  | CAMPO DE INFILTRACIÓN | ML | 4 | 157281 | 629124
| Subtotal | [7 empty] | 1289836.5
| 9 | REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLEROS INCLUYE TUBERIA | ML | 138 | 156000 | 21528000
| 9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TP-1 DE BAJA TENSION DE 12 PUESTOS CON PUERTA | UND | 1 | 2194388 | 2194388
| 9.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO | UND | 18 | 249443 | 4489974
| 9.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA | UND | 2 | 298480 | 596960
| 9.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 40 W INCRUSTADO EN CIELORASO | UND | 25 | 400769 | 10019225
| 9.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO | UND | 26 | 316012 | 8216312
| 9.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | UND | 10 | 59607 | 596070
| 9.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 3,2 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 7 | 333863 | 2337041
| Subtotal | [7 empty] | 49977970
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 749275487.07
| TRAMITAR CERTIFICADO RETIE | [7 empty] | 5000000
| REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | 6480000
| REALIZAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 9497600
| TOTAL | [7 empty] | 770253087.07
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 770253087.07
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 770253087.07
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%