Seguimiento revisión documento metodológico Capitulo 4 – Diagnostico del sistema eléctrico de Arauca

Se apoyo en la elaboración de documentos técnicos y estratégicos del Programa Colombia Solar mediante la construcción del diagnóstico del sistema eléctrico del departamento de Arauca. El análisis se desarrolló desde una perspectiva territorial, considerando las zonas operativas Centro, Norte y Sur de ENELAR, y abordó aspectos relacionados con la cobertura, las pérdidas comerciales, la formalización de usuarios, la medición y la continuidad del servicio.

Como resultado, se identificó que, aunque la cobertura eléctrica departamental supera el 90 %, persisten brechas significativas en las zonas rurales de municipios como Cravo Norte, Saravena, Puerto Rondón y Arauquita. También se evidenciaron pérdidas comerciales entre el 33 % y el 49 % en varios municipios, la existencia de 4.764 usuarios sin equipos de medida y dificultades asociadas a conexiones informales, falta de macromedición y ausencia de un plan integral de gestión de pérdidas.

En materia de calidad del servicio, se determinó que ENELAR registró en 2023 un indicador SAIDI de 86,14 horas de interrupción por usuario, cifra superior a la meta del operador y más de tres veces por encima del referente nacional de 25 horas. Asimismo, se reportaron 30 interrupciones promedio por usuario, 39.837 incumplimientos relacionados con la duración individual de las interrupciones y 5.511 usuarios directamente afectados.

Este diagnóstico permitió identificar y priorizar los territorios con mayores necesidades energéticas y generar insumos para la estructuración, implementación y seguimiento de proyectos de autogeneración solar y otras soluciones basadas en FNCER. Estas alternativas estarán orientadas a ampliar la cobertura rural, mejorar la continuidad y calidad del servicio, reducir la vulnerabilidad energética y atender comunidades ubicadas en zonas apartadas o con limitaciones de infraestructura. De esta manera, el trabajo realizado contribuye a los objetivos del Programa Colombia Solar y a la política de transición energética justa, mediante la formulación de soluciones sostenibles que respondan a las condiciones sociales, técnicas y territoriales del departamento de Arauca.

Principio del formulario

Final del formulario