ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. Este decreto la encarga de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este organismo del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1º. del Decreto 3572 de 2011, se crea la Unidad Administrativa denominada PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

La entidad estará encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de la estructura de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se estableció que cuenta con la Dirección General y las Subdirecciones de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones Territoriales y los Órganos de Asesoría y Coordinación.

En cuanto a las Direcciones Territoriales, las mismas fueron organizadas en todo el territorio nacional obedeciendo a la regionalización del país, y se identifican así: Dirección Territorial Andes Occidentales, Dirección Territorial Andes Occidentales - Subsede Popayán, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Andes Nororientales, Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Orinoquia y Dirección Territorial Pacifico.

En la Dirección Territorial Pacifico, se encuentran adscritas las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Parque Nacional Natural Gorgona, Parque Nacional Natural Los Katíos, Parque Nacional Natural Munchique, Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, Parque Nacional Natural Utría, Distrito Nacional de Manejo Integrado Bajo Mira y Frontera, Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari, Santuario de Fauna y Flora Malpelo.

La zona de los Farallones de Cali fue declarada y reservada como Parque Nacional Natural mediante Resolución No 092 del 15 de julio de 1968, con el fin de “preservar la flora, la fauna, el caudal de los lagos y los ríos, las bellezas escénicas naturales y los yacimientos arqueológicos”.  El Parque está ubicado sobre la Cordillera Occidental, hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, las coordenadas geográficas son 3° 39´ 55,5 - 3° 6´ 56,7 de latitud norte y entre 77° 6´ 6.69 - 76° 35´ 43.6 de longitud oeste. La extensión del área protegida es de 196.954,5 hectáreas. Sus linderos fueron registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-218213.

El Parque está expuesto a diferentes amenazas y presiones, especialmente de origen antrópico, que afectan los valores objeto de conservación, la integridad ecológica del área y su grado de resiliencia ante los disturbios naturales y antrópicos, su adaptación al cambio climático y la capacidad de proveer servicios ecosistémicos claves para la adaptación de las poblaciones humanas que se benefician de estos servicios a nivel local, regional y nacional.

Es importante resaltar que, entre los ecosistemas presentes en el PNN Farallones de Cali se encuentra el ecosistema de Páramo, el cual es un Valor Objeto de Conservación para el área protegida debido a su importancia como generador de servicios ecosistémicos (provisionamiento de agua, entre otros), su alta biodiversidad y endemismos, cuenta con una extensión de 4.545 ha aproximadamente, igualmente, es considerado un ecosistema estratégico y prioritario para la conservación de acuerdo a la Ley 1930 de 2018 “Por medio del a cuál se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. Lo anterior, realza la importancia de realizar labores encaminadas a la conservación de dicho ecosistema, como las establecidas en las distintas líneas estrategias del área protegida, que además de conservar buscan mitigar las presiones existentes y evitar la llegada de nuevas amenazas al páramo, para lo cual, es importante la realización de acciones en los ecosistemas adyacentes que permitan desde la prevención hacer una contención a las presiones que puedan llegar al ecosistema de páramo, igualmente, se deben priorizar estas acciones en los ecosistemas aledaños dado a que la conectividad ecológica entre páramos y bosques andinos es crucial para la biodiversidad y el suministro de agua, actuando como corredores naturales que permiten el movimiento de especies y el flujo hídrico, uniendo diferentes pisos altitudinales (bosques subandinos, andinos y páramos) en un gran "puente" vital para la salud del ecosistema. Para lo anterior, desde el área protegida se priorizan la realización de acciones oportunas que generen procesos de conservación en la entidad en el marco de la Prevención vigilancia y control, Educación ambiental, Investigación y Monitoreo, Restauración Ecológica, Relacionamiento campesino, Estrategias Especiales de Manejo, Administración del Recurso hídrico, Ecoturismo, entre otras líneas estratégicas.

Por su parte, la estrategia de monitoreo e investigación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali procura obtener información de primera mano sobre el estado de los Valores Objeto de Conservación, con el fin de orientar acciones de manejo que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas presentes en el área protegida. Estas actividades involucran el monitoreo de aves, anfibios, oso andino, sistemas lóticos y lénticos, así como el seguimiento a investigaciones científicas, para lo cual se requiere el uso de equipos especializados.

Entre los equipos de mayor relevancia para el monitoreo de los recursos hídricos (VOC Sistema lotico y lentico) se encuentran las sondas multiparamétricas y los medidores de caudal, instrumentos fundamentales para determinar variables fisicoquímicas y cuantificar la oferta hídrica que se genera dentro del área protegida y abastece a municipios y corregimientos aledaños y conocer su estado frente a la calidad de sus aguas. La información obtenida mediante estos equipos constituye un insumo indispensable para evaluar el estado de conservación del recurso hídrico y apoyar la toma de decisiones orientadas a su manejo y protección, considerando que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es un importante proveedor de bienes y servicios ecosistémicos para la región.

Teniendo en cuenta la riqueza hídrica del área protegida, es indispensable realizar mediciones periódicas en las principales fuentes hídricas mediante equipos especializados que garanticen la obtención de información confiable y oportuna. Estos datos fortalecen la implementación del protocolo de monitoreo de sistemas lóticos y lénticos (recurso hídrico), aprobado en el 2023 en el programa de monitoreo del Área Protegida (Instrumento anexo al plan de manejo del parque) y aplicado actualmente en diecisiete (17) puntos de monitoreo distribuidos en las cuencas y subcuencas de los ríos Cali, Jamundí, Meléndez (en la ciudad de Cali) y Anchicayá (ciudad Dagua-Buenaventura) en donde se miden los siguientes parámetros: Caudal, Oxígeno Disuelto, Potencial Oxido-reducción (ORP), pH, Turbidez, Conductividad y Solidos Disueltos Totales (SDT).

Los anteriores parámetros son posible únicamente mediante el uso de equipos especializados como medidores de caudal y/o sondas multiparámetro, de las cuales el PNN Farallones de Cali cuenta con los siguientes equipos:

| DESCRIPCION DEL BIEN | PLACA DE INVENTARIO |
| --- | --- |
| MEDIDOR DE CAUDAL MAGNETICO MARCA OTT INCLUYE: SENSOR DE VELOCIDAD CON 6 METROS DE CABLE, MANDO PORTATIL, ACCESORIOS DE OPERACIÓN, MALETA, KIT DE BATERIA, CABLE DE CONEXIÓN A PC, CARGADOR, BARRA DE VADEO, ADAPTADOR DE BARRA Y HERES | 75734 |
| SONDA MULTIPARAMETRICA PARA VARIABLES DE CALIDAD DE AGUA MARCA HL7 DE OTT CON MANDO PORTATIL INCLUYE: CABLE DE OPERACIÓN DE 5 MTS, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR INTEGRADO DE PH/ORP, SENSOR CONDUCTIVIDAD, SENSOR DE OXIGENO, SENSOR DE TURBIDEZ, SENSOR CLOROFILA, SENSOR ISE NITRATOS, SENSOR ISE CLORUROS, CON TODOS LOS ACCESORIOS Y KIT DE CALIBRACIÓN | 75735 |
| SONDA MULTIPARAMETRICA PARA VARIABLES DE CALIDAD DE AGUA MARCA HL7 DE OTT CON MANDO PORTATIL INCLUYE: CABLE DE OPERACIÓN DE 5 MTS, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR INTEGRADO DE PH/ORP, SENSOR CONDUCTIVIDAD, SENSOR DE OXIGENO, SENSOR DE TURBIDEZ, SENSOR CLOROFILA, SENSOR ISE NITRATOS, SENSOR ISE CLORUROS, CON TODOS LOS ACCESORIOS Y KIT DE CALIBRACIÓN | 75736 |
| SONDA MULTIPARAMÉTRICA PARA MEDIR OXÍGENO DISUELTO, PH, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, SALINIDAD | 76813 |

Para garantizar la continuidad de este proceso de monitoreo es indispensable que los equipos especializados permanezcan en óptimas condiciones de funcionamiento. En este sentido, el mantenimiento preventivo comprende el conjunto de actividades programadas orientadas a inspeccionar, limpiar, verificar, ajustar y reemplazar oportunamente componentes sujetos a desgaste, con el propósito de prevenir fallas y prolongar la vida útil de los equipos. Por su parte, el mantenimiento correctivo consiste en la reparación o sustitución de componentes que presentan averías o deterioro, permitiendo restablecer las condiciones normales de operación cuando se presentan fallas que afectan el desempeño de los instrumentos.

La ejecución periódica del mantenimiento preventivo y correctivo reduce el riesgo de interrupciones en las campañas de monitoreo, evita pérdidas de información, incrementa la confiabilidad de las mediciones, optimiza la vida útil de los equipos y disminuye los costos asociados a reparaciones mayores o reposición de instrumentos. Asimismo, garantiza la disponibilidad de los equipos para el desarrollo continuo de las actividades de monitoreo e investigación que adelanta el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

En consecuencia, y considerando que el PNN Farallones de Cali cuenta con equipos especializados para la medición de variables hídricas, se hace necesario adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento, preservar la calidad de la información generada y garantizar la continuidad de los procesos de monitoreo e investigación que soportan la gestión y conservación del área protegida.

Actualmente, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali no cuenta con personal especializado ni con los equipos, herramientas y repuestos necesarios para realizar estas actividades de manera autónoma, por lo que se hace necesario acudir a la contratación de estos servicios, con el fin de garantizar la adecuada atención de los requerimientos técnicos de los equipos utilizados para las acciones de monitoreo e investigación. Lo anterior también obedece al correcto manejo de los equipos y de igual forma se priorizan algunas actividades enmarcadas en mantenimiento tanto preventivo como correctivo de acuerdo a informes de chequeos previos realizados en los equipos por proveedores de la vigencia 2025.

En atención a las necesidades operativas del PNN Farallones de Cali y con base en la planificación presupuestal prevista para la vigencia 2026, se hace indispensable la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos. Para tal efecto, se adelantará el correspondiente proceso de selección de una persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas exigidas, con el fin de seleccionar la oferta más favorable para la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente en materia de contratación pública.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021, el procedimiento para seleccionar será el de mínima cuantía, en atención al presupuesto oficial del presente proceso, asignado para la Dirección Territorial Pacifico y sus áreas protegidas adscritas, de conformidad con la Resolución de distribución de presupuesto vigencia 2026.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

  - CLASIFICACIÓN UNSPSC:

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81101706 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | Ingeniería eléctrica y electrónica | Mantenimiento de equipos de laboratorio |
| 81141504 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Tecnologías de Fabricación | Control de calidad | Reparación o calibración de pruebas de equipo |
| 41112501 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos. | Flujómetro |
| 41115603 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | Medidores de pH |
| 41115609 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | Medidores de Conductividad |
| 41115611 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | Medidores de oxígeno disuelto |
| 41115606 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Instrumentos de medida, observación y ensayo | Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | Medidores de electrodos selectivos de iones ise |
| 47101516 | Equipos y Suministros para Limpieza | Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales | Equipo para el tratamiento y suministro de agua | Medidores de turbiedad |
| 41106704 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | Equipo de laboratorio y científico | Equipos y Accesorios de laboratorio botánico | Instrumento de medición de la clorofila |

  - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | SERVICIO MANTENIMIENTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR DE CAUDAL OTT MF PRO |  |  |  |
| 1 | Inspección física inicial del equipo y sus accesorios. Limpieza interna para la eliminación de polvo acumulado. Limpieza específica del sensor de medición y del sistema de barras. Verificación y limpieza de conectores eléctricos. Actualización del firmware a la última versión disponible. Y Pruebas de encendido y verificación funcional. | Preventivo | 1 |
| 2 | Cambiar sello plástico que protege el conector del cable en la consola La consola presenta fisuras en la pantalla transparente, en los sitios de conexiones y en varios lugares internos, realizar mantenimiento correctivo de la consola, con el fin de recuperar y garantizar el sellado y protección contra agua. | Correctivo | 1 |
| SONDA MULTIPARAMETRICA HL7 |  |  |  |
| 3 | Limpieza profunda del cuerpo y módulo de sensores con soluciones certificadas; Mantenimiento y lubricación de sellos, empaques y roscas; Limpieza profunda del conjunto de sensores utilizando una solución no abrasiva compatible con materiales poliméricos y cerámicos, para evitar alteraciones en electrodos sensibles; Remoción de depósitos orgánicos, inorgánicos y biofouling; Desarme y limpieza del cuerpo principal; Lubricación de empaques y juntas tóricas empleando lubricante dieléctrico compatible con EPDM y Viton, garantizando hermeticidad y prolongando la vida útil de los sellos; Verificación del estado de los sensores con software del fabricante: respuesta eléctrica, compensación automática de temperatura (ATC), voltajes internos, estado de batería (si aplica), registros electrónicos, entre otros. Reemplazo de desecante y Cambio de membranas específicas (sensores de nitratos y cloruros) | Preventivo | 1 |
| 4 | Reemplazo del sensor de pH/ORP | Correctivo | 1 |
| 5 | Reemplazo del sistema óptico de oxígeno disuelto | Correctivo | 1 |
| 6 | Cambio de sensor de turbidez completo | Correctivo | 1 |
| 7 | Cambio de sellos, empaques y roscas | Correctivo | 1 |
| SONDA MULTIPARAMÉTRICA HORIBA U52G |  |  |  |
| 8 | Limpieza profunda del cuerpo y módulo de sensores con soluciones certificadas; Mantenimiento y lubricación de sellos, empaques y roscas; Limpieza profunda del conjunto de sensores utilizando una solución no abrasiva compatible con materiales poliméricos y cerámicos, para evitar alteraciones en electrodos sensibles; Remoción de depósitos orgánicos, inorgánicos y biofouling; Desarme y limpieza del cuerpo principal; Lubricación de empaques y juntas tóricas empleando lubricante dieléctrico compatible con EPDM y Viton, garantizando hermeticidad y prolongando la vida útil de los sellos; Verificación del estado de los sensores con software del fabricante: respuesta eléctrica, compensación automática de temperatura (ATC), voltajes internos, estado de batería (si aplica), registros electrónicos, entre otros; Reemplazo de desecante y Cambio de membranas específicas ( sensores de nitratos y cloruros ) | Preventivo | 1 |
| 9 | Reemplazar sensor de temperatura, | Correctivo | 1 |
| 10 | Reemplazar sensor de oxígeno disuelto | Correctivo | 1 |
| 11 | Reemplazar sellos, empaques y roscas | Correctivo | 1 |
| 12 | Cambio de sensor de turbidez completo | Correctivo | 1 |

- Certificar por escrito que aportará la respectiva factura a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega de los resultados, detallando de manera clara cada bien a entregar, conforme a los precios y cantidades establecidas en el contrato o aceptación de oferta, según corresponda.

- Se debe entregar un informe detallado del procedimiento de mantenimiento preventivo como correctivo.

Nota 1: El contratista asumirá los gastos y el transporte de los bienes destinados para el mantenimiento cuando así se requiera, para su recepción y entrega en el área protegida, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, al funcionario (profesional o técnico administrativo) del Parque y/o contratista autorizado por el supervisor del contrato.

Nota 2: En el evento en que el PNN Farallones de Cali requiera durante la ejecución del contrato mantenimientos correctivos adicionales asociados al objeto contractual y necesarios para el normal funcionamiento de los equipos, estos podrán ser previamente cotizados y autorizados por el supervisor del contrato, siempre que se encuentren dentro del alcance del objeto contratado, las especificaciones técnicas y el presupuesto disponible del contrato.

- PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

El proponente deberá certificar a través de documento suscrito por el representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, o directamente en caso de ser persona natural, que cuente con el siguiente personal mínimo requerido o de otro de iguales o mejores calidades durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia:

| PERSONAL REQUERIDO | EXPERIENCIA | CANTIDAD MINIMA |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero en Electrónica o profesión afín | En mantenimiento de equipos multiparamétricos, equipos de laboratorio ambiental, equipos para monitoreo de calidad de agua o equipos electrónicos de medición ambiental. | 1 |

El personal mínimo requerido a ofertar por parte del Proponente debe cumplir con los perfiles establecidos en el presente numeral.

Para acreditar el cumplimiento del presente requisito el oferente deberá diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el Formato No. 6- FORMATO RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así como el aprobado por la supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisión, y en todo caso deberá cumplir con el mismo perfil presentado en la oferta y los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol establecido.

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

- El proponente deberá contar con el personal calificado para la prestación del servicio conforme a la necesidad relacionada.

- Cumplir con el objeto del contrato, así como las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

- Garantizar la entrega de los equipos sometidos a mantenimiento en el tiempo establecido por el supervisor, los cuales deben ser llevados a la sede administrativa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali ubicada en la Carrera 117 # 16B - 00 Calle Vilache 09, Cali, Colombia.

- Entregar los equipos debidamente empaquetados, sin afectaciones físicas por daños en el transporte o manipulación.

- Garantizar la oportuna y eficaz prestación del servicio contratado, respondiendo por la calidad del mismo.

- Presentar un informe sobre el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo (si diese lugar), realizado a cada uno de los equipos, donde se referencie el proceso empleado, valores, resultados antes y después de los mantenimientos, así como la fecha de mantenimiento realizada y fecha de expiración o de mantenimiento sugerida.

- Reemplazar los elementos que, conforme al diagnóstico técnico realizado durante la ejecución del mantenimiento, sean catalogados como defectuosos y correspondan a los ítems de mantenimiento correctivo ya identificados en el presente estudio, dentro del término que para tal efecto establezca el supervisor del contrato.

- Informar por escrito al supervisor del contrato cualquier daño o falla no contemplada inicialmente en el alcance técnico que se identifique durante la ejecución del contrato, presentar la cotización correspondiente y abstenerse de ejecutar la reparación o el reemplazo hasta contar con autorización previa y escrita del supervisor.

- Garantizar que los repuestos suministrados en los mantenimientos correctivos, tanto los ya identificados en el presente estudio como los que se autoricen posteriormente conforme al numeral anterior, sean originales, nuevos, no remanufacturados ni repotenciados, de primera calidad y compatibles con las marcas y modelos de los equipos intervenidos, y cuenten con garantía.

- Entregar los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

- Mantener fijos los precios unitarios ofertados para cada uno de los ítems de mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecución del contrato, entendiéndose que el valor total efectivamente pagado por concepto de correctivo dependerá de las intervenciones que realmente se ejecuten y autoricen.

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los servicios destinados para la ejecución del contrato, circunstancia que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el servicio prestado no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contrato.

  - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

      - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

      - Atender el objeto contratado en forma oportuna.

      - Cumplir con PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA para que el objeto contratado se cumpla y que sea de buena calidad.

      - Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el supervisor.

      - Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen y presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del objeto del contrato.

      - Mantener fijos los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

      - Reemplazar los elementos que, conforme al diagnóstico técnico realizado durante la ejecución del mantenimiento, sean catalogados como defectuosos y correspondan a los ítems de mantenimiento correctivo ya identificados en el presente estudio, dentro del término que para tal efecto establezca el supervisor del contrato.

      - Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad o anomalía que se presente durante su ejecución.

      - Guardar estricta confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que en virtud de este contrato llegare a conocer.

      - Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término que se establezca en el mismo.

      - Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

      - Cumplir en general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

  - OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES

- Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.

- Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.

- Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.

- Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.

- Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.

- Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el presente contrato, son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades del personal y tecnología destinados para la ejecución del contrato.

- CONSIDERACIONES GENERALES:

  - OBJETO DEL CONTRATO: DP04-3202008-9-189 Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos para monitoreo de fuentes de agua superficiales utilizados en el PNN Farallones de Cali, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional.

  - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Resultante del presente proceso de selección se tendrá: contrato de prestación de servicios

  - DOMICILIO CONTRACTUAL: Santiago de Cali, Carrera 117 # 16 B - 00 Calle Vilache 09, Parcelaciones de Pance.

  - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Carrera 117 # 16 B - 00 Calle Vilache 09, Parcelaciones de Pance. Instalaciones de PNN Farallones de Cali.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 30 de octubre de 2026.

- MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN.

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, de acuerdo al presupuesto de la entidad, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y el decreto 1860 de 2021.

Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA regulada en la ley 2069 de 2020 artículo 30 y el Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.

ARTÍCULO 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la siguiente manera:

"SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA”

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificación.

5. El plazo de ejecución del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía.

Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. “

- REQUISITOS HABILITANTES Al presente proceso de selección le aplican los siguientes requisitos habilitantes:

| REQUISITOS HABILITANTES | FACTORES DE VERIFICACIÓN | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
|  | CAPACIDAD JURÍDICA | Habilitado/No habilitado |
|  | CAPACIDAD FINANCIERA | Habilitado/No habilitado |
|  | EXPERIENCIA | Habilitado/No habilitado |
|  | CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Habilitado/No habilitado |

El Comité evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a los requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración o subsanación de los mismos de acuerdo con las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, modificada por la ley 1882 de 2018, ley 1474 de 2011 y la interpretación jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de Estado.

La respuesta a la solicitud de aclaración o subsanación deberá ser presentada por el proponente dentro del término de traslado del informe de evaluación y allegados al expediente electrónico de la plataforma del Secop II.

  - CAPACIDAD JURÍDICA

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas por la Dirección Territorial Pacifico y no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado colombiano.

Individualmente, como personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia y que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso.

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

En todo caso, todos los Proponentes deben:

i. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato.

ii. Cumplir con la vigencia de la persona jurídica al momento de la presentación de la propuesta, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más.

iii. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. Las propuestas que incurran en esta situación serán RECHAZADAS.

NOTA: Los proponentes deben acreditar la capacidad jurídica con los documentos que se solicitan en el documento denominado complemento a la invitación pública y el cual se encuentra debidamente publicado en la plataforma SECOP II.

  - CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EXPERIENCIA

Para el cumplimiento de las especificaciones técnicas el oferente deberá diligenciar correctamente el “FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” para el presente proceso de selección, lo cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

    - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para realizar la Verificación de Experiencia del Proponente, el proponente deberá acreditar experiencia en contratos cuyo objeto sea igual o guarde relación directa con el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICOS, EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL, EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA O EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN AMBIENTAL, para lo cual deberá anexar MÍNIMO UNO (1) CONTRATO MÁXIMO DOS (2) certificaciones y/o actas de liquidación de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto establecido por la entidad y deberán contener los siguientes aspectos:

- Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante

- Nombre o razón social del contratista

- Número de Contrato (si tiene)

- Objeto del Contrato

- Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año)

- Certificación de cumplimiento y calidad del servicio a satisfacción (si lo tiene)

- Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones.

- Valor del contrato

NOTA 1: No se aceptarán, contratos, ni facturas, es decir, documentos diferentes a la certificación y/o acta de liquidación, para acreditar la experiencia. Se advierte que se podrán aceptar certificaciones con entidades públicas o privadas.

    - CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES

Para acreditar la experiencia solicitada, el proponente persona natural o jurídica que acrediten la calidad de MiPymes domiciliadas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el al artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, podrán acreditar la experiencia así:

Contratos cuyo objeto sea igual o guarde relación directa MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICOS, EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL, EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA O EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN AMBIENTAL, para lo cual deberá anexar MÍNIMO UN (1) CONTRATO MÁXIMO TRES (3) certificaciones y/o actas de liquidación de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto establecido por la entidad y deberán contener los siguientes aspectos:

• Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante

• Nombre o razón social del contratista

• Número de Contrato (si tiene)

• Objeto del Contrato

• Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año)

• Certificación de cumplimiento y calidad del servicio a satisfacción (si lo tiene)

• Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones.

-valor del contrato

NOTA 1: No se aceptarán, contratos, ni facturas, es decir, documentos diferentes a la certificación y/o acta de liquidación para acreditar la experiencia. Se advierte que se podrán aceptar certificaciones con entidades públicas o privadas.

    - CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Para acreditar la experiencia solicitada, el proponente persona natural o jurídica que acrediten la calidad emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el al artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, podrán acreditar la experiencia así:

Contratos cuyo objeto sea igual o guarde relación directa con el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICOS, EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL, EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA O EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN AMBIENTAL, para lo cual deberá anexar MÍNIMO UN (1) CONTRATO MÁXIMO TRES (3) certificaciones y/o actas de liquidación de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto establecido por la entidad el presente proceso de selección y deberán contener los siguientes aspectos:

• Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante

• Nombre o razón social del contratista

• Número de Contrato (si tiene)

• Objeto del Contrato

• Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año)

• Certificación de cumplimiento y calidad del servicio a satisfacción (si lo tiene)

• Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones.

-valor del contrato

NOTA 1: No se aceptarán, contratos, ni facturas, es decir, documentos diferentes a la certificación y/o acta de liquidación para acreditar la experiencia. Se advierte que se podrán aceptar certificaciones con entidades públicas o privadas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá diligenciar el “SOBRE ÚNICO” de la plataforma SECOP II, indicando los valores unitarios incluido IVA para cada uno de los ítems que conforman el presente proceso de selección, la propuesta económica deberá ser presentada en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

NOTAS:

- El oferente deberá ofertar el valor unitario incluido IVA para cada uno de los ítems convocados. La suma de los valores unitarios será el valor total de la propuesta para efectos de indicar la propuesta más económica.

- El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.

- El valor de la oferta económica se tendrá en cuenta para efectos de determinar el oferente de menor valor, pero la adjudicación del contrato resultante se realizará por la totalidad del presupuesto asignado al presente proceso de selección el cual se ejecutará a monto agotable de acuerdo con la necesidad del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

  - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES APLICABLES AL PRESENTE PROCESO:

Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y utilidades del contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación de la oferta, se entiende aceptada por el oferente.

Deducciones básicas aplicadas a los procesos de contratación:

Estampilla Pro Universidad del Pacifico Omar Barona 0.5%

Estampilla Pro Universidad Central del Valle de Cauca 0.5%

Y las demás que apliquen según la naturaleza del contrato a celebrar.

- JUSTIFICACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para el presente proceso incluido impuesto, tasas de carácter nacional, departamental, municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos e indirectos que la ejecución de los contratos conlleve, corresponde a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000).

El valor presupuestado se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

| NÚMERO DE CDP | XXX |
| --- | --- |
| PROYECTO DE INVERSIÓN | Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. |
| RECURSO | 20 |
| VALOR | $ 3.471.488.380,00 |

  - ANÁLISIS DEL SECTOR

El análisis de sector del proceso se realizó de acuerdo a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y el Manual de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se encuentra publicado en la plataforma SECOP II. Ver ANEXO No. 1

- CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando se presente empate en el puntaje total de dos o más ofertas evaluadas se aplicarán las reglas de forma SUCESIVA Y EXCLUYENTE para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021.

NOTA 1: La acreditación de los criterios de desempate, deberán ser presentados y acreditados junto con la propuesta el día del cierre del proceso señalado en el cronograma del proceso. Por lo anterior y dado que estos documentos no son subsanables toda vez que sirven para la comparación de las ofertas en caso de empate, en el evento que se alleguen con posterioridad a esta fecha, no se tendrán en cuenta.

- FORMA DE PAGO

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

El valor del contrato en PAGOS PARCIALES según los precios de la oferta adjudicada y los servicios efectivamente prestados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato dentro del plazo límite de ejecución y la presentación de la factura electrónica o documento equivalente, junto con el soporte paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedición de la constancia de cumplimiento del supervisor del contrato.

Sin embargo, el pago estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, el contratista deberá adjuntar a la factura, la constancia de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Esta circunstancia deberá ser verificada por el supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA de tal manera que PNNC no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.

NOTA 2: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la cuenta bancaria aportada por el contratista.

NOTA 3: El CONTRATISTA deberá expedir la factura electrónica de acuerdo con las instrucciones impartidas por las entidades respectivas.

NOTA 4: El CONTRATISTA deberá expedir la factura electrónica de acuerdo con la oferta económica discriminando los impuestos que correspondan a su régimen tributario.

En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando de toda responsabilidad a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES-FONAM- NIT: 901037393- 8.

NOTA 5: Los pagos se realizarán de acuerdo con el recaudo debido a la fuente de financiación.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN OFERTA MÁS FAVORABLE

La selección de la propuesta más favorable a la entidad se realizará teniendo como único criterio o factor de selección: EL PRECIO MÁS BAJO siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía (Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1860 de 2021.)

La Entidad Estatal revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

La Entidad Estatal publicará el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.

La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

- ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Teniendo en cuenta el alcance del bien o servicio a contratar, se estima que en la ejecución del mismo se pueden presentar los siguientes riesgos: Ver ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS.

- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES-FONAM- NIT: 901037393- 8. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

- De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan al CONTRATISTA, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza.

- De calidad del servicio: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan al CONTRATISTA, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza.

- Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y TRES (3) AÑOS MÁS, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza.

- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista, que será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza.

SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: El contratista deberá mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso.

Igualmente se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 60 de la ley 80 de 1.993. De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.

El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del contratista.

En todo caso, en cualquier evento de aumento del contrato, suspensión o prórroga de su vigencia, el contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales.

- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La entidad precisa que, de conformidad con el análisis realizado a la normatividad legal vigente, especialmente los numerales 1 y 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, relacionada con la supervisión de los contratos, la Dirección Territorial Pacifico ejercerá el seguimiento y supervisión de la correcta ejecución del contrato que se celebre. La supervisión del contrato o contratos que resulten del presente proceso de selección será ejercida por el JEFE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI.

Adicional a las funciones y responsabilidades asignadas en la Ley 1474 de 2011, en los documentos y manuales establecidos en la Dirección Territorial Pacifico y que forman parte integral del presente proceso, el Supervisor del contrato, entre otros tendrá, las siguientes:

1. Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, por tanto, estará encargado de que se garantice el cumplimiento de las actividades descritas en el alcance del objeto del contrato del presente estudio.

2. Coordinar la supervisión de las actividades relacionadas con la actualización, soporte,calidad de los servicios adquiridos.

3. Inspeccionar y vigilar la calidad de los servicios ofrecidos, según el caso.

4. Rendir y suscribir todos los informes a que haya lugar.

5. Supervisar el cumplimiento del contrato e informar cualquier irregularidad que se presente en la entrega de los bienes contratados.

6. Verificar que el contratista presente las certificaciones del pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión, ARP, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal si existiere de acuerdo con la ley o por el representante legal en su defecto; esto es, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7.Supervisar las obligaciones del contratista.

8. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión.

- INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificó la procedencia del análisis sobre la aplicación de acuerdos comerciales al presente proceso de contratación.

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales no están obligadas a realizar el análisis de cobertura de los acuerdos comerciales en los procesos adelantados mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, por tratarse de una modalidad expresamente exceptuada de dicho análisis.

En Consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas especiales que rigen en materia de acuerdos Internacionales y Tratados de libre comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el estado colombiano.

- INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA ENMARCADO EN UN PROYECTO DEL PLAN MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO AL ACUERDO DE PAZ

El presente proceso no se encuentra enmarcado en un proyecto del Plan Marco para la implementación del acuerdo de paz o asociado al acuerdo de paz.

- CESIÓN

El oferente seleccionado con la adjudicación no podrá ceder el contrato resultante del presente proceso de selección a persona alguna, salvo autorización previa, expresa y escrita de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.

Para constancia se suscribe en el mes de agosto de 2026.

GLORIA TERESITA SERNA ALZATE

DIRECTORA TERRITORAL PACIFICO

ORDENADORA DEL GASTO

CAROLINA RIVERA BUILES

Jefe de Área Protegida

Parque Nacional Natural Farallones de Cali

| Elaboró: Edileunis Pitre Solano Profesional Administrativo PNN Farallones de Cali | Revisó: Alejandra Marisol Mueses Abogada de Contratos DTPA |  |
| --- | --- | --- |

Revisó:

Diana Guerrero Chacon

Abogada de Contratos

DTPA